**重庆机场信息通信网络有限公司**

**重庆江北国际机场国际货运资源过渡改造工程(基础设施弱电部分）施工部分比选文件**

**编号：施工2020030**

**重庆机场信息通信网络有限公司**

**二〇二〇年七月**

**重庆江北国际机场国际货运资源过渡改造工程(基础设施弱电部分）施工部分比选文件**

我司决定于近期将对重庆机场重庆江北国际机场国际货运资源过渡改造工程(基础设施弱电部分）施工部分邀请符合相应条件的施工单位就本项目进行比选。

**一、项目实施内容及要求：**

**1.1资质要求**

1.1.1在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格。本本项目不接受联合体投标，不得转包、分包，**需提供承诺函**；

1.1.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的投标人，都不得在同一招标项目中同时投标；

1.1.3营业执照副本复印件盖鲜章，营业范围含弱电系统安装或建筑智能化设备的安装或从事建筑相关业务等；

1.1.4公司具有安防工程从业资质三级以上（含三级）证书或电子与智能化工程专业承包贰级以上（含二级）；

1.1.5法定代表人授权书和法定代表人身份证复印件；

1.1.6具有有效的一般纳税人资格证明盖鲜章或者小规模纳税人资格证明盖鲜章；

1.1.7被授权人身份证复印件（原件备查）和被授权人近一个月社保证明。

**1.2建设要求及报价要求**

**1.2.1建设要求**

本项目拟在国际货运站安装、拆除、运输、组装、调试x光机等，安装调试监控存储主机、交换机、监控摄像机、门禁系统；信息点位的测试、跳接等；电线路敷设、设备安装调试等工作，确保正常的生产运行。在质保期内，需满足我方提出的合理范围内的修改需求（具体需求详见附件1）。

本项目涉及机场控制区内施工，响应人须组织人员办理相关手续，包括施工许可证、人员通行证件等（相关流程、费用可向采购人了解）。响应人须严格遵守机场空防安全规定，在项目人员、工器具、材料等各方面工作中认真履行自身管理职责。

响应人应严格遵守相关法律法规的要求、重庆机场集团有限公司施工管理规定，做好现场安全防护措施，负责项目实施中的施工安全。接受工作人员管理、监督。若在施工过程中发生不安全事件，导致人员伤亡，其一切责任均由承揽方自行负责并承担相应的法律责任。

响应人在作业过程中必须对机场设施设备进行有效的成品保护，避免损坏。

**1.2.2报价要求**

比选文件要求按照以下依据进行投标报价：

定额库：《重庆市通用安装工程计价定额》（2018）、《重庆市市政工程计价定额》（2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（2018）；

清单库：《工程量清单项目计量规范》（2013-重庆）；

费用标准：电气设备安装工程、建筑智能化安装工程、自动化控制仪表安装工程；

价格文件：主城区（重庆）投标当期价格文件；

计税方式：增值税（一般计税方法）。

本项目的报价应包括：完成本项目所需的施工、安装及辅材报价，本项目报价含项目管理、规费、利润、措施费、安全文明施工费、隔离区施工降效费以及防雷检测费等，**本项目的合同价格形式为固定单价合同，最终以重庆机场信息通信网络有限公司审核结算为准。**

本项目最高限价为38万元（大写：叁拾捌万元整）（含税）报价高于最高限价，将取消比选响应方的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

**二、合格报价供应商：**

具有与本比选文件要求相适应的施工、安装、维修能力、售后服务能力的施工单位。比选响应单位必须具备：

2.1营业执照；

2.2有效的一般纳税人资格证明盖鲜章或者小规模纳税人资格证明盖鲜章；

2.3公司具有安防工程从业资质三级以上（含三级）证书或电子与智能化工程专业承包贰级以上（含二级）；

2.4法定代表人授权书和法定代表人身份证复印件；

2.5被授权人身份证复印件（原件备查）和被授权人近一个月社保证明；

2.6提供不转包、分包承诺函。

**三、成交标准：**

根据附件1中的要求，本次比选成交供应商确定办法采用**经评审满足条件最低价**成交；

具体比选成交标准如下：

3.1递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3家的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3家的，比选项目将可以继续进行比选。

3.2如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3家的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标小组可以继续评审，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

3.3项目重新比选时，经评审有有效比选人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

3.4 若排名第一的中标候选人放弃中标、未能在招标文件规定期限内交纳履约保证金、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，报采购领导小组审批同意后，按照评标小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

**四、比选文件发售的时间、地点：**

比选文件及相关资料于2020年7月14日由重庆机场信息通信网络有限公司采购小组办公室在官网上发布。

**五、履约保证金**

5.1履约保证金为合同总价款的10%，在收到成交通知书10日内缴纳，于履约结束后，由使用部门一次性退还（不记利息）。

5.2 提交方式：乙方企业基本账户银行转账。乙方提交履约保证金后应到采购人财务部（重庆市渝北区机场东一路15号重庆机场信息通信网络有限公司3楼）换取保证金收据，并将保证金收据复印件提供至重庆机场信息通信网络有限公司采购小组办公室（重庆市渝北区机场东一路15号ITC大楼219办公室）。

开户名：重庆机场信息通信网络有限公司

开户银行：建行重庆渝北机场支行

账号：5000 1083 8000 5020 0627

**六、支付方式：**

工程竣工验收合格并办理完结算后15个工作日内支付到合同总额的95%，质保期结束无质量问题后支付剩下5%合同款。

若乙方开具增值税专用发票，则甲方支付不含税合同金额和税额的总金额；若乙方开具增值税普通发票，则甲方仅支付不含税合同金额。

**七、工期：**

合同签订之日起至项目竣工验收完成：45个日历天。**（工期包含所有证件的办理时间）**

**八、质保期：**

质保期2年，从项目竣工验收合格之日算起。

**九、比选响应有效期：**

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。注：比选响应有效期作投标有效期理解。

十、报价文件的编制和提交：

10.1比选响应方应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，**比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答**(上述比选文件内容，如资质要求、工期、质保期等都需在投标文件中体现）。

10.2.1封面。

10.2.2加盖公章的报价单及声明（格式按附件2）。

10.2.3技术部分。主要包括施工组织设计、安全管理等。如果提供的组织计划和服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明。须经比选小组评定和采购人许可，才能作为供应商实质性响应。(表格自制)

10.2.4 经济部分。比选响应人应自行测算人工费、辅材费、机械费、措施费、能源费、企业管理费、利润、风险费用、规费、安全文明施工费、税金、通行证件办理费、材料转运费、政策性文件规定的费用、防雷检测费等全部费用，**报价为含税报价**，增值税税率单列。

10.2.5 商务部分。主要包括营业执照（复印件），法定代表人授权书和法定代表人身份证复印件，被授权人身份证复印件（原件备查）和被授权人近一个月社保证明，有效的一般纳税人资格证明盖鲜章或者小规模纳税人资格证明盖鲜章，公司具有安防工程从业资质三级以上（含三级）或电子与智能化工程专业承包贰级以上（含贰级），不转包、分包承诺函等。

10.3比选响应文件一式2份，其中正本1份，副本1份；电子比选响应文件（盖章后的扫描件）1份（U盘形式）

**十一、比选响应文件作废条款**

11.1 未按照规定交纳比选响应保证金的（若要求缴纳比选响应保证金）。

11.2 比选响应人的报价超过比选最高限价的。

11.3 比选响应文件未装袋密封的。比选响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”、“项目编号”、“比选响应单位名称”，并加盖单位公章。

11.4 比选响应文件装订要求不符：

11.4.1 散装或者活页装订的；

11.4.2 比选响应文件份数不足或未按要求提供电子比选文件的；

11.4.3 比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。

11.5 比选响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。

11.6 报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）。

11.7 评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

11.8 有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

**十二、异议**

12.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

12.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

12.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

12.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

12.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

12.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

12.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

**十三、监督部门**

重庆机场信息通信网络有限公司监督小组

地址：重庆江北国际机场东一路15号信息楼

电话：023-67153289

**十四、比选时间、地点及结果通知**

14.1比选响应文件必须在2020年7月21日9:30至10:00时送到重庆机场信息通信网络有限公司（ITC大楼217室），过期不予受理。

14.2 2020年7月21日10:00时在重庆机场信息通信网络有限公司对本项目进行比选，各比选响应方须参加。注：比选开始前，各比选响应人须在重庆机场信息通信网络有限公司办公楼217室等候通知具体比选地点。

**参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），以备核验其合法身份。**

**比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席比选唱价会议，视为该比选响应人默认比选唱价结果。**

14.3比选结果通知：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释。

**十五、联系方式**

业主：重庆机场信息通信网络有限公司

联系人：毛先生、马小姐

电话：023-88869329

邮编：401120

**重庆江北国际机场国际货运资源过渡改造工程(基础设施弱电部分）施工部分合同范本**

**甲方：重庆机场信息通信网络有限公司 （以下简称甲方）**

**乙方： （以下简称乙方）**

重庆机场信息通信网络有限公司将重庆江北国际机场国际货运资源过渡改造工程(基础设施弱电部分）施工部分的施工委托给 。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商，就该工程的施工承包事宜达成一致，签订本合同，以便共同遵守。

**一、** 工程概况及安装工程内容

工程名称: 重庆江北国际机场国际货运资源过渡改造工程(基础设施弱电部分）施工部分

工程地点：重庆江北机场内

工程概况: 设备安装和管线敷设。

工程工作内容:

本项目拟在国际货运站安装、拆除、运输、组装、调试x光机等，安装调试监控存储主机、交换机、监控摄像机、门禁系统；信息点位的测试、跳接等；电线路敷设、设备安装调试等工作，确保正常的生产运行。在质保期内，需满足我方提出的合理范围内的修改需求。

该工程的设备材料由甲方提供。

**二、** 工程人员及技术要求

工程人员：安装方根据工程需要组织安装人员共 名。乙方确保安装人员具备相应的资质，安装人员已与乙方建立合法合规的劳动合同关系。安装人员在施工期间应遵守甲方的相应规章、制度，给其自身或甲方或第三方造成的财产和人身损害由乙方负责赔偿。如甲方因乙方人员给其自身或甲方或第三方造成的财产和人身损害而遭到索赔，甲方产生的损失由乙方承担，包括但不限于律师费、诉讼费、赔偿金等。

技术要求：

1、《智能建筑设计标准》GB/T 50314－2006

2、《智能建筑工程验收规程》DB 50/T 5026-2002

3、《安全防范工程程序与要求》GAH75－1994

4、《安全防范系统通用图形符号》GAH74－2000

**三、** 合同工期

1、开工时间：

2、工期：合同签订之日起至项目竣工验收完成：45个日历天。**（工期包含所有证件的办理时间）**

四、 工程验收

工程竣工，乙方自检合格后，向甲方提出工程验收书面申请，甲方在接到乙方验收申请后，甲方 个工作日内组织有关单位和人员进行竣工验收。

**五、** 合同价款

1、合同总价款为（不含税）： (￥ 元)。工程完工验收后办理结算及档案移交手续，结算采用增值税专票结算，增值税税率 %。本项目为不含税总价包干合同，除国家税收政策（如：税率）调整外，不因任何因素和原因对本合同总价进行调整。

2、若乙方开具增值税专用发票，则甲方支付不含税合同金额和税额的总金额；若乙方开具增值税普通发票，则甲方仅支付不含税合同金额。

1. 付款方式

1、工程竣工经甲乙双方验收合格，并且最终结算价款通过审核，以及档案资料移交完成和乙方向甲方开具符合要求的增值税发票和收到业主方工程款后15个工作日内，甲方向乙方支付结算金额的95%；剩余的5%作为质保金，贰年后，如乙方并无违约责任，甲方无息支付。

2、结算依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE-2018)、《重庆市构筑物工程计价定额》(CQGZWDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市装配式建筑工程计价定额》（CQZPDE-2018）、《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表》(CQPHBB-2018)、《重庆建筑工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建筑工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《民航建筑工程概算编制办法》（AP-129-CA-2008-01）其他相关配套文件。上述计价定额缺项时，以甲方核定为准。

七、工程变更

工程量变更在总价款10%（含）以上的须经甲方审定，按审定后相关手续办理结算；变更费用在总价款10%以下的由乙方自行承担。 变更只能由发包人或监理人发起，承包人不得随意进行变更，承包人必须无条件接受并实施，变更估价参照结算标准文件。

八、保修及售后服务

1、保修期为贰年，保修期自甲方验收合格之日起开始计算;

2、在保修期内乙方免费维修。出现问题时，乙方在接到甲方的通知后，必须在壹小时内派人赶赴现场抢修，负责排除故障；如乙方未及时排除故障，甲方可自行安排他方修理，相关费用由乙方承担；甲方可将该费用从质保金中抵扣，质保金不足以抵扣的部分，由乙方支付差额。

3、保修期满后，乙方提供维修服务时只收取成本费。

九、双方责任

1、乙方未按合同规定按期完工，乙方按合同总价款的千分之三（每天）的比例向甲方支付违约金；

2、甲方未按合同规定验收、支付工程款项，甲方按合同总价款的千分之三（每天）的比例向乙方支付违约金；

3、若乙方对做出的设计或选用产品提出变更，需提前通报甲方，并经甲方确认同意签字盖章后才能执行，否则属于违约行为，甲方可单方解除本合同，并且乙方应向甲方支付违约金1000元并赔偿甲方因此造成的损失；

4、甲、乙双方任意一方因不可抗力因素（特指战争、地震和突发公共卫生事件）而不能如约履行合同时，应当及时通知对方，并提供有关机构出具具有法律效力的证明，进行协商解决；

5、乙方在施工过程中若因违规操作出现安全事故，将由乙方自行承担一切责任；

6、乙方施工过程中违反安全文明施工规定，视情节轻重每次处罚500-3000元人民币。乙方不予支付的，甲方可直接从工程款中进行扣减。

7、工程竣工后（以竣工报告时间为准） 天内移交该工程完善的结算资料，结算审核报告出具后 天内移交该工程完善的档案资料，如乙方延迟移交相关资料达五个工作日以上，应按日向对方支付逾期所涉合同金额千分之三的违约金（若存在实际特殊情况，乙方单位需在结算资料截止日前 提交相关说明，由项目相关人员签字认可）。

十、 其他事宜

1、本合同在双方签字并盖章后生效,有效期自双方签字并盖章后开始至双方义务履行完毕终止。

2、合同之未尽事宜双方协商解决,必要时可签订补充协议。

3、本合同壹式伍份,甲方持叁份，乙方持贰份,每份具有同等法律效力。

4、本合同附件及补充协议与合同正本具有同等法律效力。

5、未经甲方同意，乙方不得将本合同项下义务转让他人。

6、各方对相关文件和法律文书的送达地址及法律后果作如下约定：

本协议载明的送达地址、联系方式适用范围包括：双方在交易过程中各类通知、函件、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。（以下无正文）

附件：施工内容清单

甲 方：（公章）： 乙 方:（公章）：

重庆机场信息通信网络有限公司

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真：023-67828888 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码：401120 邮政编码：

地址： 地址：

附件1：施工内容清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
|  | 美国西蒙信息插座 | MX6-02VP | 52 | 个 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | TCL闭路插座 | 86型单口 | 10 | 个 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 美国西蒙线管理器 | S110-PWM-01 | 14 | 个 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 华为办公网交换机 | S5720-52P-LI-AC | 4 | 套 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 霍尼韦尔门禁控制器 | PW6K1R2 | 1 | 台 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 宇视科技高清红外枪式摄像机 | HIC5421DE-C-U（含支架、镜头、护罩） | 17 | 台 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 西勒奇电磁锁 | 3300-DSM-MBS-L1 | 1 | 台 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 华三监控交换机 | S5120V2-28P-HPWR-LI | 4 | 套 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 自动闭门器 | ZUCON091A | 2 | 台 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 快鱼拾音器 | N700 | 5 | 台 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 瑞斯康达光收发器 | RC 112-FE-S1 | 8 | 台 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 宇视科技半球摄像机 | HIC3621-IR | 7 | 台 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 霍尼韦尔门禁读卡器 | CA-FP-100FIC | 2 | 台 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 宇视科技存储硬盘 | ND-HD8000E-A-E-N | 14 | 块 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 宇视科技存储主机 | VX3048-V2 | 1 | 台 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 华三光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 8 | 套 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 美国西蒙双口面板 | MX-BFPL-02-82M | 20 | 个 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 霍尼韦尔控制器机箱PW5K2ENC3/220 | PW5K2ENC3/220 | 1 | 台 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 霍尼韦尔隐蔽报警按钮 |  | 5 | 只 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | 美国西蒙24口网络配线架 | HD6-24 | 7 | 个 | 甲供材料，乙方安装调试 |
|  | X光机搬迁 | 预估X光机搬迁数量为21台，具体数量按照最后实际结算为准。 | 21 | 台 | 乙方需详细标明单台X光机搬迁、安装、调试、车辆等费用。 |
|  | 广州一通镀锌钢管 | DN20 | 详见施工图纸  详见施工图纸  详见施工图纸 | m | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 广州一通镀锌钢管 | DN25 | m | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 美国西蒙六类非屏蔽4对对绞线缆 | 9C6M4-E3-RXA | m | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 爱谱华顿铜芯绝缘导线 | RVV2×1.0 | m | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 爱谱华顿铜芯绝缘导线RVV2×1.0 | RVV3×1.0 | m | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 爱谱华顿闭路线缆 | SYWV75-5-4P | m | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 美国西蒙六类网络跳线 |  | 条 | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 腾天光纤跳线 |  | 条 | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 腾天光跳线 |  | 条 | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 墙插底盒 |  | 个 | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 86型接线盒 |  | 个 | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 地脚（底盘D100,螺杆M20\*200/304不锈钢） | X光机搬迁用辅材 | 个 | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | L型护板（355\*110\*8/开槽孔，A3碳钢） | 块 | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 链条（1.5m/304不锈钢） | 根 | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 铆钉扣（5\*8/不锈钢） | 个 | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 膨胀螺栓（12\*150镀锌） | 个 | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 螺杆螺母（M14\*150/碳钢） | 个 | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 铝箔胶带（射线缝50mm\*55m 425/3M） | 卷 | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | T型螺栓（含螺母M8\*25/304不锈钢） | 个 | 乙方提供材料并安装调试 |
|  | 蜂鸣器 |  | 个 | 乙方提供材料并安装调试 |

**附件2：**

**报价函**

重庆机场信息通信网络有限公司：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （¥ ）**不含增值税**发票的总报价，增值税率 %，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

**附件3：**

**法定代表人身份证明**

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人： （盖单位公章）

年月日

**附法定代表人身份证复印件**

**附件4**：

**法人代表授权书**

本授权书申明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公司注册地点）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公司名称)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务)\_\_\_\_\_\_\_\_(法人代表)，现授权本公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公司名称)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务)\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

被授权人代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

2020年 月 日

**附被授权人代理人身份证复印件**