重庆机场集团有限公司

2020年重庆江北国际机场航站楼

消防系统年度检测项目

比选采购文件

编号：BX-2020-006

重庆机场集团有限公司

航站楼管理部（代章）

二〇二〇年七月

目  录

目录

第一章  比选公告	1

一、项目实施内容及要求	1

二、合格比选响应人	2

三、成交标准	3

四、比选采购文件发放的时间及地点	3

五、提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间	3

六、项目比选响应保证金及履约保证金	4

七、支付方式	5

八、检测期限	5

九、比选响应有效期	5

十、比选响应文件的编制和提交	5

十一、比选响应文件作废条款	6

十二、异议	7

十三、监督部门	9

十四、比选时间、地点及结果通知	9

十五、联系方式	10

第二章  检测要求及技术规范	11

一、航站楼消防系统整体介绍	11

二、航站楼作业要求	12

三、技术要求	14

第三章  综合评分办法及细则	20

一、综合评分法	20

二、评标程序	20

三、评标标准	25

第四章 合同格式	30

第一条 项目名称	32

第二条 项目地点	32

第三条 项目内容和范围	32

第四条 检测期限	32

第五条  履约担保、质量保证	32

第六条 合同价款	33

第七条 付款方式	33

第八条 检测要求	33

第九条  双方的权利与义务	34

第十条  成果验收标准和方法	35

第十一条  知识产权	35

第十二条  违约责任	36

第十三条  争议解决方式	37

第十四条  通知与送达	38

第十五条 不可抗力	39

第十六条  补充协议	39

第十七条  保密条款	39

第十八条  其他	40

第十九条 合同附件	40

合同附件1	42

合同附件2	44

合同附件3	45

合同附件4	46

合同附件5	47

第五章 报价文件格式	58

一、报价函	59

二、法定代表人身份证明	61

三、法定代表人授权书	62

四、比选响应保证金	64

五、检测方案（格式自拟）	65

六、测试计划（格式自拟）	66

七、比选响应人已完成的类似项目和服务的一览表	67

八、项目组人员一览表格式	68

九、诚信声明	69

- 2020年重庆江北国际机场航站楼消防系统

- 年度检测项目比选采购文件

- 第一章  比选公告

我司决定于近期对2020年重庆江北国际机场航站楼消防系统年度检测项目进行比选采购。

- 一、项目实施内容及要求

- 1.1 资格要求

1.1.1 为中华人民共和国依法注册的企业法人，公司成立年限超过三年（须在2017年7月1日前注册），能开具增值税专用发票。营业范围包含消防设施维护保养检测，提供营业执照，复印件并加盖比选响应人单位公章，原件备查。

1.1.2 具有消防设施维护保养检测资质。

1.1.3 业绩要求：投标人2017年7月1日至2020年6月30日前，具有大型公共基础设施（指：机场航站楼、火车站、地铁、轻轨站、交通项目、大型公共医院、商场、商业楼、邮政大楼、会展中心（下同）建筑面积达10万平方米（含）以上的单体建筑消防设施检测的业绩至少一个。

1.1.4 本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

1.1.5 本项目实行资格后审。

- 1.2 项目要求及报价要求

1.2.1 项目要求：

（1）签订合同时间：比选响应人中标后需在30个工作日内签订合同。

（2）检测期限：2020年10月15日至2020年11月20日。

（3）出具报告时间：检测结束后3个工作日内出具建筑消防设施检测报告。

（4）相关证件办理时间要求：进场前3个工作日内完成相关证件办理工作。

1.2.2 本项目的报价应包括：年度检测涉及到的其他所有费用，本项目为包干价，不再另行增加费用。

1.2.3 本项目最高限价（不含增值税）为人民币25万元（大写金额：贰拾伍万元整），报价超过最高限价，将取消比选响应人的比选资格。

1.2.4 在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 二、合格比选响应人

具有与本比选采购文件要求相适应的消防系统检测和应急处置能力，同时比选响应人必须具备：

2.1 符合本章1.1.1条要求。

2.2 法定代表人授权书。

2.3 法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件。

- 三、成交标准

本次比选成交人确定办法采用综合评分法成交。

具体比选规则如下：

3.1 递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。

3.2 如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选采购文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据符合采购需求、质量和服务，综合得分最高的原则确定成交候选人。

3.3 项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且综合得分最高的原则确定成交候选人。

3.4综合得分评选方法：详见第三章 综合评分办法及细则。

- 四、比选采购文件发放的时间及地点

比选采购文件及相关资料于2020年7月27日由重庆机场集团有限公司航站楼管理部在重庆机场集团官方网站发布。

- 五、提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间

5.1 比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2020年7月31日17：00前将疑问（原件需盖单位鲜章）以传真或电子邮件形式发至比选采购人传真号023-67153075或电子邮箱603300479@qq.com，并电话通知比选采购人。过期不再受理。比选采购人将答疑在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关答疑资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

5.2 比选采购文件澄清、补遗的内容在2020年8月5日 17：00前在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关澄清、补遗资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

- 六、项目比选响应保证金及履约保证金

6.1 项目比选响应保证金：金额为人民币伍仟元整。

6.1.1 提交方式：比选响应人企业基本账户银行转账。比选响应人提交比选响应保证金后应到比选采购人财务部（重庆市渝北区机场东二路19号重庆机场集团有限公司办公楼5楼）换取比选响应保证金收据，并将比选响应保证金收据复印件装入比选响应文件中。

开户名：重庆机场集团有限公司

开户银行：建设银行渝北支行机场分理处

账号：5000 1083 8000 5000 0447

注意：比选响应人递交比选响应文件时应出示比选采购人财务部开具的项目比选保证金收据原件，否则，比选采购人将拒收比选响应文件。

6.1.2 提交时间：比选开始前

6.1.3 项目比选响应保证金的退还：项目比选响应保证金在成交结果公示期结束且所有比选响应人无异议后，未成交的比选响应人开具收据并加盖比选响应人财务专用章，附比选响应人账户信息一并递交我司航站楼管理部，我司凭借该收据根据相关规定在20个工作日内将项目比选响应保证金以银行转账方式退还至比选响应人，该项目比选响应保证金递交期间不计利息。成交的比选响应人交纳的比选响应保证金将转为履约保证金。

6.2 履约保证金为合同总价款的10%，比选响应方在收到成交通知书10工作日内缴纳，在履约结束后，20个工作日内无息退还。

- 七、支付方式

7.1 项目完成并出具建筑消防设施检测报告，且甲方在收到乙方开具的发票后30个工作日内支付100%项目款。以上付款币种均以人民币结算。

7.2 若乙方开具增值税专用发票，则甲方支付不含增值税合同金额和税额的总金额；若乙方开具增值税普通发票，则甲方仅支付不含增值税合同金额。

7.3 付款方式：银行转账或开具银行承兑汇票。

- 八、检测期限

2020年10月15日至2020年11月20日。

- 九、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

注：比选响应有效期作投标有效期理解。

- 十、比选响应文件的编制和提交

10.1 比选响应人应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

10.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

10.2.1 封面。

10.2.2 加盖公章的报价函及声明（格式按第五章一、报价函）。

10.2.3 报价部分。比选响应人应按照比选采购文件要求进行报价，报价应包括拟提供检测、人员、工具、相关税金和服务等全部费用，报价为不含税报价，增值税税率单列。

10.2.4 技术部分。详见第二章 检测要求及技术规范，如果提供的工器具和服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明(表格自制)，须经比选小组评定和比选采购人许可，才能作为比选响应人的实质性响应。

10.2.5 商务部分。

主要包括营业执照（复印件）、法人代表委托书（原件）、业绩证明、信誉要求证明、其它资格证明（如企业资信证明、质量体系认证等）以及服务承诺等。

10.2.6 比选响应文件可合并装订成册，纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。

- 十一、比选响应文件作废条款

11.1 未按照规定交纳比选响应保证金的。

11.2 比选响应文件散装或者活页装订的。

11.3 资质不符或超出经营范围比选的。

11.4 有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

11.5 比选响应文件无法定代表签字或签字人无有效授权书的。

11.6 比选响应有效期不足的。

11.7 未按规定的格式填写（增项填写除外），内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

11.8 未按比选采购文件要求密封的。

11.9 评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

11.10 评审委员会应当根据比选采购文件，审查并逐项列出比选响应文件的全部比选响应偏差（比选响应偏差分为重大偏差和细微偏差），有重大偏差的，应作废。

11.11 比选响应文件附有比选采购人不能接受的条件。

- 十二、异议

12.1 采购响应人或者其他利害关系人对采购项目的评审结果有不同意见，应当在采购结果公示期之内以书面形式向比选采购人提出异议（以比选采购人收到书面异议之日为准）。

12.2 异议提出人向比选采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（1）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（2）异议事项的基本事实。

（3）异议请求及主张。

（4）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

12.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

12.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

12.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（1）《招标投标法》第二十二条规定的招标投标保密信息。

（2）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（3）《招标投标法》第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（4）其他依法应当保密的信息和资料。

12.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（1）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（2）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（3）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（4）不在结果异议期内的。

（5）已对异议事项做出答复的。

注：对采购文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对开标或比选唱价环节的异议应在开标或比选唱价环节提出。

12.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

- 十三、监督部门

重庆机场集团有限公司航站楼管理部采购监督小组

地址：重庆江北国际机场T3A航站楼

电话：023-67153979

- 十四、比选时间、地点及结果通知

14.1 比选响应文件必须在2020年8月12日9:00至10:00时送到重庆江北国际机场T3A航站楼31117办公室（东区派出所旁），过期不予受理。

14.2  2020年8月12日10:00时在重庆江北国际机场T3A航站楼31117办公室（东区派出所旁）对本项目进行比选，各比选响应人须参加。注：比选开始前，各比选响应人须在31117办公室等候通知具体比选地点。

14.3参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席比选唱价会议，视为该比选响应人默认比选唱价结果。

14.4 比选结果通知：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释。

- 十五、联系方式

业主：重庆机场集团有限公司

联系人：黄先生

电话：023-67153075

传真：023-67153676

邮编：401120

- 第二章  检测要求及技术规范

- 一、航站楼消防系统整体介绍

1.1 T3A航站楼

双波段信息处理主机1台、光截面信息处理主机1台、电气火灾监控系统信息处理主机42台、集中控制型应急照明系统控制主机1台、火灾自动报警系统主机17台（安舍）、烟感15646套、温感1141套、手报709套、声光报警器752个、联动点位数量4000个、喷淋头7500个、室内消火栓2009个、消防水炮54套、消防水炮视频监控器1套、消防水炮报警联动主机1台（科大立安品牌）、水泵接器22套、防火分区57个、防火控制区18个、防火卷帘181樘、灭火器4018具、自救式呼吸器260具、启动钢瓶50个、储气钢瓶505个（类型：IG541  容量：90L/瓶）、消防广播1套、防排烟风机151台、防火排烟阀2940台、疏散指示应急照明13052个、7部消防电梯、防火门416樘、消防电源152个、隔膜式气压罐3套、消防泵13套等。

1.2 T2A航站楼

报警主机5台（西门子品牌）、烟感2100套、温感301套、手报180套、联动点位数量1230个、喷淋头7500个、室内栓260个、消防水炮16套、消防水炮视频监控器2套、消防水炮报警联动主机1台（科大立安品牌）、水泵接器4套、防火分区16个、防火卷帘37樘、灭火器600具、自救式呼吸器260具、启动钢瓶62个、储气钢瓶164个（类型：IG541  容量：90L/瓶）、消防广播1套、防排烟风机28台、防火排烟阀500台、疏散指示应急照明689个、电梯13部、防火门420樘、消防电源52个、稳压罐6台、消防泵6套等。

1.3 T2B航站楼

报警主机5台（西门子品牌）、烟感1355套、温感255套、手报201套、联动点位数量459个、喷淋头5214个、室内栓245个、水泵接器4套、防火分区35个、防火卷帘25樘、灭火器 780具、自救式呼吸器200具、启动钢瓶28个，储气钢瓶111个（类型：IG541  容量：90L/瓶）、消防广播1套、防排烟风机16台、防火排烟阀500台、疏散指示应急照明904个、电梯14部、防火门420樘、消防电源42个、稳压罐4台、消防泵4套等。

1.4 运控大楼

报警主机1台，烟感175 个，温感7个，手报17个，输入输出模块28个，消防电话主机1台，消防电话分机1个，七氟丙烷无管网气体灭火装置2个，水泵接合器4套；湿式报警阀组3套、喷淋分区3个，喷头1200余个；消火栓箱17个、灭火器30余具、自救呼吸器17个，排烟风机3台，疏散控制柜2台，EPS控制柜及电源2套，疏散指示标志74个，常闭防火门2樘，防火卷帘门1樘。

- 二、航站楼作业要求

2.1 证件办理及管理

2.1.1 参与航站楼消防系统年度检测的人员必须持有效证件上岗。

2.1.2 人员进出机场控制区内应佩戴安检站印发的临时通行证，并有指定的专人负责管理。

2.1.3 测试材料及工具等必须按相关要求办理限制物品申请，限制物品应有专人管理，锁闭存放，因限制物品管理不当造成影响的，由比选响应人自行承担。

2.1.4所产生的一切证件办理费用由比选响应人自行承担。

2.2 安全文明措施

2.2.1 比选响应人应指定一名项目负责人，对整个测试过程的安全问题负责。

2.2.2 严格按照安全防护措施要求做好检测现场安全防护，措施不到位不得进行检测工作。

2.2.3 检测时间严格遵守比选采购人相关监管部门相关要求，原则上在每日航班结束后进行检测，检测前应取得相关比选采购人相关监管部门的许可，检测结束后应告知比选采购人相关监管部门。

2.2.4 比选响应人应严格遵守相关的法律、法规的要求，负责检测过程中的人身安全、消防安全及第三方安全。接受比选响应人现场监管人员的安全管理、监督。若在检测过程中发生不安全事件，导致人员伤亡，其一切责任均由比选响应人自行负责并承担相应的法律责任。

2.3 不停航检测

2.3.1 比选响应人应提前与比选采购人确认当日航班情况，对检测情况进行评估，提前做好检测准备（如检测人员安排、检测工具准备等），对于航班延误、取消导致旅客大面积滞留的情况做好相应的保障措施并自行测算相关延时误工费。

2.3.2 检测前应确定被测设备的影响范围，将可能会造成的影响告知比选采购人现场管理人员。

2.3.3出现消防系统误动作等情况时应及时联系比选采购人现场管理人员，做好应急保障措施，及时恢复系统正常运行状态，避免对机场运行造成影响。

- 三、技术要求

比选响应人使用的标准应遵照本章3.1条中有关法律及规范要求，如果采用的法律及规范标准在本章3.1条中没有规定，须对采用的新标准加以说明，当推荐的标准与实施规则等效于或优于本比选文件技术要求时，该标准才可能为采购人接受。比选响应人应清楚的说明用于替代的标准或实际使用的标准和规范，并提交推荐标准或实施规范的中英文对照文本，对明显的差异点要做出说明。

最新替代标准已颁布并正式实施的，则遵从替代标准。

若下述法律及规范标准有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。

3.1 比选响应人应采用的法律及规范标准，包括但不限于：

（1）《中华人民共和国安全生产法》

（2）《中华人民共和国消防法》

（3）《重庆市安全生产条例》

（4）《重庆市消防条例》

（5）《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

（6）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

（7）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50794-2014）

（8）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

（9）《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50116-2007）

（10）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）

（11）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）

（12）《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2017）

（13）《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）

（14）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

（15）《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）

（16）《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）

（17）《建筑消防设施检测技术规程》（GB503-2004）

（18）《重庆市地方标准建筑消防设施质量检测技术规程》（DB50-24-2011）

3.2 比选响应人所提供的消防服务均应符合上述所列的法律及规范标准要求，同时须符合但不限于下列单位提出的规范：

（1）中国民用航空局

（2）重庆市卫生健康委

（3）重庆市市场监管局

（4）重庆市消防总队

（5）重庆市人力社保局

3.3现场人员配备

（1）比选响应人应安排1名项目经理和6名技术人员参与检测工作，项目经理应具有一级注册消防工程师资格证书，6名技术人员必须取得建（构）筑物消防员（或消防设施操作员）中级及以上资质。

（2）项目经理必须为比选文件明确的人员，其他人员可更换，但持有的资格证书数量和级别必须与比选文件一致，检测时项目经理必须在场。

（3）比选响应人委派的检测人员必须具备相关系统设备的检测能力和检测经验。

（4）比选响应人派遣人员应配合采购人安排及相关证件办理工作，费用自拟。

（5）比选响应人派遣人员应穿着统一制服，制服应大方整洁。

（6）比选响应人所有本项目人员须进行入场安全教育，并签字存档。

3.4 工器具配备

根据现场消防检测的实际需要，比选响应人拟投入消防系统检测所必需的各种工具（如起子、螺丝刀）、器具（如：激光测距仪等）可参考下表。比选响应人应自行解决工器具运输、使用、管理工作；配合比选采购人办理相关工器具带入证明。

| 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波检测仪 | 1套 | 10 | 万用表 | 2套 |
| 2 | 游标卡尺 | 1个 | 11 | 照度仪 | 1套 |
| 3 | 兆欧表 | 2套 | 12 | 流量计 | 1个 |
| 4 | 钢尺 | 2把 | 13 | 卷尺 | 2个 |
| 5 | 万能角度尺 | 2把 | 14 | 测压消火栓接头 | 2个 |
| 6 | 火灾探测器试验器 | 1套 | 15 | 水平仪 | 1个 |
| 7 | 声级计 | 1个 | 16 | 软管 | 2根 |
| 8 | 秒表 | 1个 | 17 | 湿度计 | 2个 |
| 9 | 数字温度计 | 2套 | 18 | 其他检测需要的工器具 |  |

注：工器具配备包含但不限于上表内容及数量。

3.5 检测现场管控措施

（1）比选响应人应确保检测过程中被测系统设施设备的完好性。

（2）比选响应人应按照比选采购人规定及要求开展检测工作，不得对比选采购人的日常生产及工作造成影响。

（3）比选响应人检测期间不得遗留任何垃圾，保持环境整洁、干净。

（4）比选响应人应进行专项安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实不得进行工作。

（5）比选响应人应严格按照重庆市地方标准《建筑消防设施质量检测技术规程》（DB50-24-2011）要求对消防设施设备进行检测。

（6）比选响应人应在检测结束后，向比选采购人提交国家、地方认可的检测报告，内容包括消防系统运行维保提升；消防设施设备巡检、维修；管理台账记录；消防系统硬件、软件提升；日常检测效率提升；消防设施设备改造等方面的内容。

3.6 检测技术方案

结合本项目比选的范围、内容和要求，编制消防系统检测服务提供过程中涉及到的各种检测、检测技术方案，并制定确保安全工作的具体实施细则。

3.7 突发事件应急预案和保障措施

根据本项目比选的范围和内容，充分认识重庆江北国际机场航站楼作为大公共交通基础设施的重要性，编制适宜、可靠的突发事件应急预案及消防测试的保障措施。包括机场停航后火灾自动报警系统、气体灭火系统、电气火灾监控的系统突遇重大突发性设施设备不正常动作事件（如：测试过程中消防联动设备误报、误动作、报警系统不正常联动等）时配合业主的应急处置办法。

- 3.8 航站楼消防系统抽检比例

| 系统类别 | 检测项目 | 数量 | 抽检比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警灭火系统 | 火灾探测器 | 20980个 | 总数的30% |
|  | 手动报警按钮 | 1107个 | 总数的20% |
|  | 声光报警器 | 752个 | 每个防火分区至少2个 |
|  | 消防电梯 | 7台 | 全检 |
| 火灾应急广播、消防通讯 | 火灾应急广播 | 4套 | 全检 |
|  | 消防通讯 | 165个 | 消防电话分机总数 20%抽检，但不少于 10 部，少于 10 部全数检查。 |
| 自动喷水灭火系统 | 水泵接合器 | 34套 | 全检 |
|  | 消防泵 | 19套 | 全检 |
|  | 室内消火栓 | 2476套 | 总数的30% |
| 大空间智能灭火系统 | 水炮 | 70门 | 每个防火分区至少2门 |
| 气体灭火系统 | 喷头 | 7500个 | 总数的30% |
|  | 气体灭火系统 | 425个 | 全检 |
| 防烟排烟系统 | 送风机 | 67台 | 全检 |
|  | 补风机 | 44台 | 全检 |
|  | 排烟机 | 150台 | 每个防火分区至少2处 |
|  | 排烟天窗 | 966扇 | 全检 |
|  | 电动百叶 | 1858扇 | 全检 |
| 防火卷帘、防火门 | 防火卷帘 | 244樘 | 全检 |
|  | 防火门 | 873扇 | 总数的30% |
| 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明、疏散指示 | 14645个 | 总数的50% |
| 消防供配电设施 | 消防电源 | 246个 | 全检 |
| 灶台灭火系统 | 灶台灭火装置 | 16套 | 全检 |

备注：上表未列举，且其他属于重庆市地方标准《建筑消防设施质量检测技术规程》DB50-24-2011要求检测的消防设施设备也应按要求进行检测。高于标准检测比例的以上表为准（加粗项为高于标准）。

- 第三章  综合评分办法及细则

- 一、综合评分法

本项目采取综合评分法进行评标。综合评分法是指满足比选采购文件全部实质性要求并按照评审因素的量化指标评审得分最高的比选响应人作为拟成交候选人或者中标人的评标方法。综合评分的主要因素是价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对比选文件的响应程度，以及相应的权重或者权值等。上述因素应当在比选采购文件中事先规定。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效比选响应人的比选响应文件进行评价、打分，然后汇总每个比选响应人每项评分因素的得分。满分为100分。

- 二、评标程序

2.1 评标文件初审

2.1.1 资格性检查

根据法律法规和比选采购文件的规定，对比选响应文件中的资格证明、比选响应保证金等进行审查，以确定比选响应人是否具备投标资格。资格性检查内容如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 营业执照： 具有有效的营业执照，公司为独立法人，成立年限超过三年（须在2017年7月1日前注册），同时能开具增值税专用发票。 | 如比选响应人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”的复印件或“营业执照”复印件； 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 | 复印件并加盖比选响应人公章，原件备查。 |
|  | 资格条件： 营业范围包含消防设施维护保养检测，同时满足《消防技术服务机构从业条件》要求。 | 提供营业执照 | 复印件并加盖比选响应人公章，原件备查。 |
|  | 财务要求： 提供经会计师事务所审计且无保留意见的最近3年（2017年、2018年、2019年）财务审计报告复印件，原件备查。 | 财务审计报告复印件 | 复印件并加盖比选响应人公章，原件备查。 |
|  | 业绩要求： 投标人2017年7月1日至2020年6月30日前，具有大型公共基础设施（指：机场航站楼、火车站、地铁、轻轨站、交通项目、大型公共医院、商场、商业楼、邮政大楼、会展中心（下同）建筑面积达10万平方米（含）以上的单体建筑消防设施检测的业绩至少一个。 | 业绩合同复印件，甲方证明文件或甲方委托物管公司证明文件并加盖投标人鲜章，业绩以合同签订时间为准。 | 复印件并加盖比选响应人公章，原件备查。 |
|  | 信誉要求： ①没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；比选响应人没有进入比选采购人人黑名单库； ②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供信誉声明（格式见第五章九、诚信声明） | 原件 |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |
|  | 联合体投标 | 不接受 |  |

注：（1）资格审查不合格者，其投标将被否决。

（2）比选响应人在提交比选响应文件的同时须按比选采购文件要求一次性提供资格审查证明文件原件以供评标委员会在评审过程中核验；不能按时提供或提供不全者，其投标可能被否决。

2.1.2	符合性检查

根据比选采购文件的规定，从比选响应文件的有效性、完整性和对比选采购文件的响应程度进行审查，以确定比选响应人是否对比选采购文件的实质性要求做出响应。符合性检查内容如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 比选响应文件签署及盖章 | 比选采购文件要求法定代表人或其授权代表签署、盖章的地方齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明、法定代表人授权代表委托书及授权代表身份证明 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权代表身份证明、法定代表人授权委托书有效，符合比选采购文件规定的格式且盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只有一个投标方案 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在最高限价（比选控制价）范围内一次性报价。只有一个报价，不接受有选择或者有条件的报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 比选响应文件份数 | 比选响应文件的正本和副本、电子版份数符合比选采购文件要求。 |
|  |  | 比选响应文件内容 | 比选响应文件按照招标文件的要求编制、装订、标记、签署、盖章，没有遗漏比选采购文件明确要求必须填写的表格和项。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 比选响应文件内容 | 满足比选响应文件“第一章比选公告”、“第二章 检测要求及相关规范标准”要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足比选采购文件要求 |

注：符合性审查不合格者，其投标将被否决。

2.2 澄清有关问题

2.2.1	对比选响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求比选响应人做出必要澄清、说明或者纠正。比选响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权代表签字，其澄清的内容不得超出比选响应文件的范围或者改变比选响应文件的实质性内容。比选响应人不接受评标委员会要求比选响应人做出的必要澄清、说明或者纠正，其投标将被否决。

2.2.2	投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经比选响应人书面确认后具有约束力。比选响应人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.3 比较与评价

按比选采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的比选响应文件进行技术、商务和经济评估。

2.3.1	技术文件评审

评标委员会各成员独立对每个有效比选响应人的技术文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会成员对各评委打分情况进行核查及复核，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对比选响应人的技术文件进行再次核对或书面说明理由，确属打分有误的，应及时进行修正。

2.3.2	商务评审

评标委员会成员独立对每个有效比选响应人的商务文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会成员对各评委打分情况进行核查及复核，个别评委对同一比选响应人同一评分项的打分偏离较大的，应对比选响应人的商务文件进行再次核对或书面说明理由，确属打分有误的，应及时进行修正。

评标委员会发现比选响应人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该比选响应人做出书面说明并提供相应的证明材料。比选响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该比选响应人以低于成本报价竞标，其投标被否决。

注：当评标委员会认为比选响应人以低于成本报价竞标时，比选响应人应能当场提供其投标报价合理的相应书面文件及相关证明材料。

2.4 推荐前3名中标候选人名单

评标委员会按评审后总得分由高到低顺序排序，推荐排序第一名的为第一拟成交候选人，推荐排序第二名的为第二拟成交候选人，推荐排序第三名的为第三拟成交候选人；总得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列；总得分且比选报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。

2.5 编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

- 三、评标标准

3.1 报价评分表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、报价部分 | 比选报价 | 60分 | 1、评标基准价计算方法： 在比选采购人公布的最高限价（比选控制价）内的所有经初步评审合格的比选响应人的不含增值税的比选报价中去掉1/6（不能整除的按小数前整数取整，不足六家（含）报价则不去掉）的最高价和相同家数的最低价后进行算术平均，所得的算术平均值即为投标总报价的评标基准价。 2、比选响应人的比选报价得分： 比选响应人的报价与评标基准价相同时，得满分60分；在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分。扣完为止。 （比选报价四舍五入，并取小数点后两位） |  |

3.2 商务评分表（共10分）

| 序号 | 评审因素 | 得分条件 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选响应人业绩 （共6分） | 比选响应人2017年7月1日至投标截止时间前，具有大型公共基础设施（指：机场航站楼、火车站、地铁、轻轨站、交通项目、大型公共医院、商场、商业楼、邮政大楼、会展中心）建筑面积达10万平方米（含）以上的单体建筑消防设施检测的业绩。 （提供①业绩合同复印件，②能显示驻场项目主管业绩的甲方证明文件或甲方委托物管公司证明文件，并加盖比选响应人鲜章，业绩以合同签订时间为准，原件查验）。 | 每个1分，共6分 |
| 2 | 项目经理业绩 （共4分） | 项目经理从2017年7月1日至投标截止时间前，在中国大陆境内具有建筑面积10万平方米以上的大型公共单体建筑消防设施检测的管理经验。 （提供①业绩合同复印件，②能显示项目经理业绩的甲方证明文件或甲方委托物管公司证明文件，并加盖比选响应人鲜章，业绩以合同签订时间为准，原件查验）。 | 每个1分，共4分 |

3.3 技术评分表（30分）

| 序号 | 名称 | 加分条件 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目班子配备 （共6分） | 项目经理必须取得一级注册消防工程师，同时具备建（构）筑物消防员（或消防设施操作员）高级资质（3分），技术人员人数不少于6人，且取得建（构）筑物消防员（或消防设施操作员）中级及以上资质不少于6人（高级每人0.5分，共3分）；取得建（构）筑物消防员（或消防设施操作员）中级资质不得分。 （需提供项目经理劳动合同及2019年9月至今的社保缴纳凭证，复印件并加盖比选响应人鲜章，原件查验。） | 0~6分 |
| 2 | 火灾报警联动系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统检测方案（共5分） | 针对火灾报警联动、电气火灾监控、气体灭火系统编制停航后专项检测方案，方案操作性强，能保证测试结果准确、有效，确保在检测过程中不影响相关系统设备的安全运行及日常维护工作，在出现紧急情况时积极配合业主处置，不发生影响航站楼生产安全运行的事件。 | 0~5分 |
| 3 | 消防检测服务经历 （6分） | 具有安舍、西门子、诺蒂菲尔系统或其他相同档次消防系统检测经历，同时跟任意三个消防系统厂商有维护、保养、检测合作业绩。 | 6分 |
|  |  | 具有安舍、西门子、诺蒂菲尔系统或其他相同档次消防系统检测经历，同时跟任意两个消防系统厂商有维护、保养、检测合作业绩。 | 4分 |
|  |  | 具有安舍、西门子、诺蒂菲尔系统或其他相同档次消防系统检测经历，同时跟任意一个厂商有维护、保养、检测合作业绩。 | 2分 |
|  |  | 没有安舍、西门子、诺蒂菲尔系统或其他相同档次消防系统检测经历，同时未跟安任意一个厂商有维护、保养、检测合作业绩。 | 0分 |
|  |  | 提供合同复印件和证明文件（厂商、甲方、甲方委托物管公司任一单位出具的证明皆可），并加盖比选响应人鲜章，原件备查。 |  |
| 4 | 检测计划（共8分） | 针对本次检测工作编制工作计划，能够满足测试工作不影响机场正常运行，包括测试过程中对空防安全的保障方案、人员及工器具进场、消防系统检测、出具报告等工作能在规定时间内完成或提前完成，能够确保在航班不正常的情况下，人员及工器具配备到位，满足间歇性的单项检测要求。 | 0～8分 |
| 5 | 不停航检测方案（共5分） | 针对航班运行期间的情况编制检测方案，包括检测时间选择、被测设备的影响范围、检测人员分配、消防系统误动作应急保障方案等。 | 0～5分 |

注：全部评审得分按四舍五入法精确到小数点后三位。

3.4 评选结果确定

3.4.1 评标委员会推荐的拟成交候选人应当按得分高低选择前三名，并明确标明排列顺序。比选采购人应以排序第一名确定拟成交候选人，比选采购人不得超越排列顺序确定拟成交候选人。

3.4.2 如果出现第一拟成交候选人放弃中标或因其他原因被取消中标资格的，仅在该标段内按照已确定的拟成交候选人顺序依次上升替补定标。

- 第四章 合同格式

合同编号：CQA

_____________________________

2020年重庆江北国际机场

航站楼消防系统年度检测

项目承揽合同

______________________________

甲方：重庆机场集团有限公司

乙方： ______________________

甲方:重庆机场集团有限公司

统一社会信用代码：91500000756209971P

通讯地址：重庆江北国际机场

法定代表人或委托代理人：

邮政编码：

联系电话：67152983

邮箱地址：603300479@qq.com

开户银行：中国建设银行

开户名称：建行渝北机场支行

账号：50001083800050000447

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

邮政编码：

联系电话：

邮箱地址：

依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，就乙方承揽甲方2020年重庆江北国际机场航站楼消防系统年度检测项目事宜（以下称项目），双方经充分平等协商，达成本协议。

- 第一条 项目名称

2020年重庆江北国际机场航站楼消防系统年度检测项目 。

- 第二条 项目地点

重庆江北国际机场 。

- 第三条 项目内容和范围

项目需对重庆江北国际机场T2、T3航站楼、老运控大楼、APM通道和服务车道消防系统进行检测 。

- 第四条 检测期限

4.1本项目检测期限为2020年10月15日至2020年11月20日。乙方不能按期检测或无故中途停止检测而影响检测期限的，检测期限不顺延；检测质量不合格的，重新检测费用由乙方承担，检测期限不顺延。发生任何有关检测期限顺延事项，乙方需在顺延情况发生后立即向甲方提出书面申请，说明具体原因和顺延天数，甲方审核并书面同意后检测期限顺延。

- 第五条  履约担保、质量保证

5.1乙方应在中标通知书发出后 7 日内向甲方支付        的履约保证金，作为履行本合同之担保，甲方应在项目验收合格后无息退还。

5.2 履约保证金应由乙方名义开立的账户支付到甲方账户，否则视为未支付，甲方有权追究乙方逾期付款责任。

5.3 乙方支付履约保证金时，应在“付款备注”中写明“（合同编号）2020年重庆江北国际机场航站楼消防系统年度检测项目项目履约保证金”。乙方不得与其他合同、其他缴费项目一起支付履约保证金，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，视为逾期未支付。

5.4项目质量保证期为：检测验收合格后，质保期结束。

- 第六条 合同价款

合同金额（不含增值税）：   元（大写：                 ）；含税金额：         元（大写：               ）,增值税税率为   %。本合同价格为 “总价包干”，包括但不限于材料购买、人工、运输、保险、风险措施费用等一切与项目内容相关的费用。

- 第七条 付款方式

7.1检测验收合格后，乙方向甲方开具合同金额的正规增值税发票。甲方在收到增值税发票后30个工作日内，向乙方支付合同价款的100％。

如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

7.2 支付方式：银行转账或开具银行承兑汇票。

7.3 乙方帐户信息：

开户行：

账号：

户名：

- 第八条 检测要求

8.1乙方工作时间的要求：乙方检测时间由甲方根据航站楼运行时间进行安排，乙方不得无故迟到、缺席等 ；

8.2办理证件的要求：进场前3个工作日内完成相关证件办理工作；

8.3 项目所需工器具的提供和使用由乙方负责；

8.4 未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变合同约定检测标准，也不得转包、分包；

8.5 其它要求：检测结束后3个工作日内出具建筑消防设施检测报告。

- 第九条  双方的权利与义务

9.1甲方权责：

9.1.1 甲方负责按照约定的付款方式向乙方支付检测费用。

9.1.2 对乙方实施监督，并有权对乙方提出意见和建议。

9.1.3 对乙方的检测工作提供必要的、合理的协助工作。

9.1.4 甲方有权从履约保证金或未付费用中抵扣相当于违约金和滞纳金数额的款项。

9.1.5 为乙方人员、检测工器具进场安装提供必要的协助。

9.1.6 向乙方提供机场相关管理规定等相关文件，协助办理人员通行证件、工具等事宜。

9.1.7 乙方测试期间，在确保航站楼生产运行正常的前提下，经甲方同意后可以在测试时间、人员安排上进行适当调整。

9.1.8 合同约定的其他权利、责任和义务。

9.2 乙方权责：

9.2.1 服从甲方监督，遵守重庆江北国际机场空防安全的有关制度及重庆江北国际机场的各类规定。

9.2.2 负责组织该项目的实施，并负责项目实施中的一切检测安全、第三方安全、人身安全和消防安全。

9.2.3 遵守有关安全规则，负责现场人员安全，确保检测现场安全可靠。

9.2.4 按期完成检测，并出具检测报告。

9.2.5 在履行本合同的过程中乙方若造成乙方工作人员、甲方或第三方人身、财产损害的，乙方应承担全部责任。

9.2.6 应高度重视消防安全，不得私自使用任何可能造成电路负载过大的电力设备。

9.2.7 严格执行国家及重庆市的劳动法律法规，与员工建立规范、合法的劳动用工关系，为员工配备作业防护设备，采取必要措施，对作业及人员的安全负责。

9.2.8 严格按照《重庆江北国际机场安全管理标准》和《航站楼门禁系统管理规定》要求，遵守隔非门、门禁门、行李转盘隔断等空防设施的使用规定，工作人员应规范使用门禁门，严禁无关人员进入门禁管控区域、机坪区域。

9.2.9 合同约定的其他权利、责任和义务。

- 第十条  成果验收标准和方法

检测完成后，由乙方向甲方提出验收申请，甲方按《重庆市地方标准建筑消防设施质量检测技术规程》DB50-24-2011进行验收。

- 第十一条  知识产权

乙方保证检测过程中所使用的设备、方法及其他涉及检测工作的行为不会侵害第三人的知识产权，除非甲方书面同意，检测过程中使用相关知识产权所需费用均由乙方承担。如乙方侵犯第三人的知识产权，由此引发的一切责任及产生的相关损失由乙方承担。

- 第十二条  违约责任

12.1 甲方未按本合同履约导致检测无法进行的，检测期限相应顺延。

12.2 检测标准不满足合同要求的，乙方应负责无偿重新检测。因重新检测而造成的逾期验收的，按12.3约定处理。

12.3 乙方不能按合同规定的检测期限完工，每逾期1天，应偿付给甲方按合同总额的0.05%的逾期违约金。逾期超过7天的，甲方有权解除合同。

12.4 乙方擅自改变检查标准或擅自转、分包的，甲方有权要求改正，并处合同总价款10%的违约金，乙方不能改正的，甲方有权解除合同。

12.5 乙方未按合同要求时间办理证件或进场的，每超出1个日历天，乙方应向甲方支付合同总额0.1%的违约金；经甲方2次书面通知后仍未办理的，甲方有权解除合同，并要求乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金。

12.6 乙方未按合同要求时间完成检测或出具检测报告的，每超出1个日历天，乙方应向甲方支付合同总额0.2%的违约金。

12.7 乙方未指派比选文件明确的项目经理，乙方应向甲方支付合同总额5%元的违约金，检测时项目经理不在场的，乙方应向甲方支付500元/天的违约金。

12.8 乙方派遣的技术人员资质证书未达到比选响应文件约定要求，乙方应向甲方支付合同总额2%/每人的违约金。

12.9 因乙方原因导致甲方向第三方承担任何形式的违约金、赔偿金或履行相应责任的，甲方在支付相应款项或履行相应责任后，可凭支付违约金、赔偿金或履行责任的证明直接向乙方追偿，而无须提供其他证据，乙方对此应予以认可。甲方有权在乙方履约保证金中扣除相应赔偿款。如乙方合同履约保证金不足以扣除上述款项，乙方应在甲方要求的时限内补足。

12.10 本合同签订后，如甲方自身原因导致业务取消或延期的，甲方可以终止委托，并提前一个月书面通知乙方，乙方在收到甲方通知后应立即停止工作。甲方除退还履约保证金外，还需对乙方按双方约定的工作进程所发生的实际而合理的费用予以补偿。

12.11 如违约方支付的上述违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权要求违约方进一步补偿。本合同所称损失应包括因违约行为所导致的守约方的实际损失以及可得利益损失,以及守约方为处理违约事件所发生的包括但不限于调查、诉讼、律师等法律费用在内的费用和开支。

12.12 本款适用于所有乙方应向甲方支付违约金情形。自甲方发出要求乙方支付违约金的书面通知之日起7个工作日内，乙方应向甲方一次性付清违约金。逾期支付的，按照应付违约金每日万分之五支付滞纳金，自逾期支付之日起至乙方向甲方实际付清之日止。若甲方尚有部分服务外包费未支付乙方的，甲方有权从该笔价款中先行抵扣相当于违约金及滞纳金数额之款项。违约金不足以弥补甲方所遭受损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

- 第十三条  争议解决方式

若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（二） 种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 第十四条  通知与送达

14.1任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

14.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递送达上述地址且经该方签收的，即视为有效送达收件人。该方签收的时间，即为送达时间。

14.3采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

14.4任何一方的地址或电子邮件地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址或电子邮件地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人。

14.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

14.6因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

14.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

- 第十五条 不可抗力

不可抗力指，超出本协议双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。

- 第十六条  补充协议

本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。

如果补充协议条款与本合同条款产生冲突，以补充协议的条款为准。

- 第十七条  保密条款

本协议双方有义务对本协议内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

- 第十八条  其他

18.1 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

18.2 本合同一式6份，正本2份，由甲乙双方各执1份，副本4份，由甲方执3份，乙方执1份，正副本均具同等法律效力。

- 第十九条 合同附件

合同附件1 《检测内容及技术要求》

合同附件2 《现场人员配备要求》

合同附件3 《乙方项目组成人员名单》

合同附件4 《甲方管理人员及配合检测人员名单》

合同附件5 《重庆江北国际机场航站楼安全管理协议》（由重庆机场集团有限公司航站楼管理部代章）

（以下无正文）

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

通讯地址：                        通讯地址：

邮箱：                            邮箱：

联系人：                          联系人：

联系电话及传真：                  联系电话及传真：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

合同签订时间：

合同签订地点：重庆江北国际机场

- 合同附件1

检测内容及技术要求

| 系统类别 | 检测项目 | 数量 | 抽检比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警灭火系统 | 火灾探测器 | 20980个 | 总数的30% |
|  | 手动报警按钮 | 1107个 | 总数的20% |
|  | 声光报警器 | 752个 | 每个防火分区至少2个 |
|  | 消防电梯 | 7台 | 全检 |
| 火灾应急广播、消防通讯 | 火灾应急广播 | 4套 | 全检 |
|  | 消防通讯 | 165个 | 消防电话分机总数 20%抽检，但不少于 10 部，少于 10 部全数检查。 |
| 自动喷水灭火系统 | 水泵接合器 | 34套 | 全检 |
|  | 消防泵 | 19套 | 全检 |
|  | 室内消火栓 | 2476套 | 总数的30% |
| 大空间智能灭火系统 | 水炮 | 70门 | 每个防火分区至少2门 |
| 气体灭火系统 | 喷头 | 7500个 | 总数的30% |
|  | 气体灭火系统 | 425个 | 全检 |
| 防烟排烟系统 | 送风机 | 67台 | 全检 |
|  | 补风机 | 44台 | 全检 |
|  | 排烟机 | 150台 | 每个防火分区至少2处 |
|  | 排烟天窗 | 966扇 | 全检 |
|  | 电动百叶 | 1858扇 | 全检 |
| 防火卷帘、防火门 | 防火卷帘 | 244樘 | 全检 |
|  | 防火门 | 873扇 | 总数的30% |
| 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明、疏散指示 | 14645个 | 总数的50% |
| 消防供配电设施 | 消防电源 | 246个 | 全检 |
| 灶台灭火系统 | 灶台灭火装置 | 16套 | 全检 |

备注：上表未列举，且其他属于重庆市地方标准《建筑消防设施质量检测技术规程》DB50-24-2011要求检测的消防设施设备也应按要求进行检测。高于标准检测比例的以上表为准（加粗项为高于标准）。

合同附件2

现场人员配备要求

1. 比选响应人应安排1名项目经理和6名技术人员参与检测工作，项目经理应具有一级注册消防工程师资格证书，6名技术人员必须取得建（构）筑物消防员（或消防设施操作员）中级及以上资质（人员名单见合同附件3）。

2. 项目经理必须为比选响应文件明确的人员（人员名单见合同附件3），其他人员可更换，但持有的资格证书数量和级别必须与比选响应文件一致。

3. 比选响应人委派的测试人员必须具备相关系统设备的检测能力和检测经验。

4. 比选响应人派遣人员应配合采购人安排及相关证件办理工作，费用自拟。

5. 比选响应人派遣人员应穿着统一制服，制服应大方整洁。

6. 比选响应人负责本项目及人员的空防安全、消防安全、人身安全、第三方安全。如在实施中发生不安全事件，导致违法犯罪、人员伤亡或财产损失，其一切责任均由比选响应人自行负责并承担相应的法律责任。

7. 比选响应人所有本项目人员须进行入场安全教育，并签字存档。

合同附件3

乙方项目组成人员名单

| 序号 | 姓名 | 负责项目 | 执/职业资格证明 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

合同附件4

甲方管理人员及配合检测人员名单

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

合同附件5

重庆江北国际机场航站楼安全管理协议

甲方：重庆机场集团有限公司

乙方：

为确保重庆江北国际机场航站楼运行安全，创造一个安全的候机、工作环境，根据国家、民航相关法律法规要求，经甲乙双方共同协商达成一致，特签订本安全管理协议。

一、承租场所基本情况

（一）场所位置：T2、T3A航站楼、老运控大楼、APM通道和服务车道

（二）场所用途或使用功能：消防年度检测

（三）协议期限：签订之日起至2020年    月    日

二、甲乙双方安全责任

（一）甲方责任

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，按照“安全第一、预防为主、综合治理”方针和坚持“管生产必须管安全”的一岗双责原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

2.负责向乙方宣传有关消防、空防、运行、施工、治安、旅客意外伤害等安全方面的法律、法规等规定。

3.督促、检查、指导乙方做好安全管理工作，根据约定实施对乙方的处罚。

4.定期组织乙方召开安全协调会，协调解决乙方需航站楼驻楼单位配合整改的安全问题。

（二）乙方责任

坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，按相关安全管理要求配备足够数量的专职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本协议的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比，承担经营范围和工作区域的安全生产管理责任。

乙方必须签订安全协议或在租赁/经营权转让合同中以专项条款明确双方安全责任（包括消防、空防、治安、旅客意外伤害、反恐防暴等），并履行安全管理职责，防止失控漏管。须将与租赁方/经营方签订的安全协议或租赁/经营权转让合同报甲方授权管理部门（航站楼管理部）备案。同时须确定一名安全管理员向甲方报备，负责全面落实甲方关于消防、刀具、限制物品、意外伤害等安全管理工作。参加甲方组织的各类安全会议、应急救援演练、安全培训和各类安全整治及安全主题活动。

1.空防安全

（1）严格遵守国家、行业、重庆江北国际机场有关空防安全的规定，不以任何作为或不作为干扰航空器的运行。

（2）执行《重庆江北国际机场航空安全保卫方案》，遵守机场各项空防安全管理规定，切实落实各项空防安全管理措施，认真履行各项安全保卫职责。

（3）根据《民用航空背景调查规定》，认真开展所属员工背景调查工作，并建档留存。及时、准确向重庆市公安局机场分局、甲方安全检查站等填报员工（含无证人员）基本信息。加强对员工现实表现情况的掌握，及时排查内部矛盾和隐患并做好相应台帐记录。

（4）认真开展新进员工空防安全教育、培训，每月对在职员工进行至少一次空防相关安全教育，并规范建立教育培训台帐，切实提高员工空防意识，着重培养员工遵章守纪意识、空防安全防范意识，促进员工养成主动发现并报告异常情况及问题的良好习惯。

（5）严格按照《重庆江北国际机场控制区通行证件管理规定》流程申办控制区证件，按工作需要如实申请员工通行区域；建立本单位证件使用及管理制度，规范员工证件日常使用，定期清理本单位证件，及时清退离职人员证件，完善证件管理台帐，防止证件遗失、被盗、损毁或失控。

（6）严格按照现行有效的《重庆江北国际机场控制区刀具管理规定》《重庆江北国际机场控制区限制物品管理规定》和《航站楼控制区限制物品及刀具管理规定》要求，开展航站楼控制区刀具和限制物品各项管理工作：

1）认真落实刀具及限制物品进入、退出控制区相关规定。同一单位东、西航站区限制物品、刀具须分开管理，严禁东、西航站区混用。

2）指派专人对控制区内的刀具及限制物品进行管理，并制定严格的编号登记管理制度，建立管理台帐。

3）设置刀具及限制物品固定存放区，实行集中保管，非操作时间应将刀具及限制物品锁于保管箱内。需要变更存放位置的，应书面告知航站楼管理部，经同意后方可变更存放位置。

4）每日对刀具进行清查核实，填写当日使用台帐并存档。

5）指定专人，每周开展一次控制区刀具及限制物品自查，并建立自查台帐。

6）使用过程中损坏的刀具及限制物品不得随意丢弃，如有损坏须报告航站楼管理部，并到机场相关部门进行备案。

7）刀具及限制物品在使用过程中丢失，乙方不得瞒报、谎报，须立即以书面形式报告航站楼管理部，并到机场相关部门进行备案。

8）刀具及限制物品仅供本单位使用，不得转借。

9）刀具及限制物品仅供生产使用，不得利用刀具及限制物品打架斗殴，不得使用刀具及限制物品实施任何危害空防安全的行为。

10）认真开展控制区刀具及限制物品相关从业人员背景调查工作。

11）制定刀具及限制物品使用管理规定，并定期对相关从业人员进行培训。

（7）严格按照《重庆江北国际机场安全管理标准》和《航站楼门禁系统管理规定》要求，遵守隔非门禁、非隔非门禁、行李转盘隔断等空防设施的使用规定，做好本单位使用区域（房屋、场所）空防安全管理，确保责任区域内空防安全设施、物理隔断、墙体完好有效。

1）对员工进行空防安全意识及门禁权限使用规定等培训，严格控制员工申办门禁通行权限及区域的范围，禁止超范围、超区域申办。

2）做好员工门禁使用的日常安全管理，及时注销辞职、调岗、门禁卡遗失员工的门禁使用权限。

3）工作人员应规范使用门禁门，轻开轻关，爱护门禁设施；打开门禁后须承担该时间段的监管责任，禁止不相关人员或无通行区域权限人员进出门禁门，禁止带领未经防暴安检人员（工作人员除外）由门禁进入航站楼；通过门禁门后，应确保门禁门完全关闭后方能离开。

4）工作人员发现门禁门等空防设施故障或损坏时，应立即报告航站楼管理部运行控制中心（TOCC），并保护现场直至主管部门人员或维修人员到场后方可离开，监护期间应阻止无通行权限人员通行。

5）非疏散逃生情况下，禁止启用通往不同权限控制区域的疏散逃生门（设有门禁并允许通行的除外）。

（8）发现无主行李、可疑物品、可疑人员时应及时报警，并做好现场监护。发现有人从隔离区外向隔离区内抛掷物品时，应立即制止、上报航站楼管理部运行控制中心（TOCC），并留住抛物人员。

2.消防安全

（1）按《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）第三章及第八章要求，建立健全各项消防安全管理制度、各重点岗位保障消防安全操作规程及各类消防安全管理台账档案。

（2）确定本单位消防安全责任人、消防安全管理人、消防安全归口管理部门负责人、专（兼）职消防管理人员，并明确工作职责；逐级落实消防安全责任制，结合实际逐级分解签订责任书，并开展年度考评工作，完善台帐。

（3）各岗位严格遵守各项消防安全管理制度和岗位操作规程，发现火情等不正常事件时，及时报告有关部门，做好先期处置。

（4）每月至少开展一次全面的消防安全检查（自查），生产、经营期间，应开展间隔不超过2小时的防火巡查，生产、经营结束后，2小时内进行一次防火检查。应明确后厨、机房等消防重点部位，设置防火标志、配备灭火救援装备器材，明确专（兼）职值班人员、并实时监控。

（5）需进行电焊、气焊等明火作业的，应按规定履行动火审批手续，落实施工现场消防安全监护人，落实防护措施，清除周围及下方的易燃物、可燃物。作业人员应当依法持证上岗，严格遵守航站楼消防安全规定，并在醒目位置进行公告，作业完毕后，应当进行全面检查，消除遗留火种。

（6）爱护机场各类安全设施、设备、器材及安全标志、标牌，严禁挪用、拆除、埋压、圈占、占用、停用、损毁等违章行为。对责任区域内的自有安全设施、器材实行“三定”、“挂牌”和造册管理，每月检查，并建立相应的明细台帐。

（7）对检查出的安全隐患立即整改并书面回复相关单位。对不能立即消除的火灾隐患，消防安全责任人或消防安全管理人应制定整改计划，落实临时安全防范措施，明确整改措施、整改期限、负责整改部门、整改责任人、整改资金等内容，并及时告知相关单位。整改完毕后，消防安全管理人应组织验收，将有关记录报消防安全责任人签字确认存档，并将隐患整改的过程资料报相关单位备案。

（8）单位消防安全责任人、消防安全管理人、消防安全归口管理部门负责人、专（兼）职消防管理人员应接受消防安全专门培训并合格；新上岗和进入新岗位的员工必须进行有针对性的岗前消防安全知识培训，经航站楼管理部考核合格后上岗。每半年至少开展一次全员消防安全教育专项培训并作好记录。航站楼内工作人员必须做到人人“四懂四会”（“四懂”：懂本单位或岗位的火灾危险性；懂预防火灾的措施；懂扑救火灾的方法；懂逃生疏散的方法。“四会”：会报警；会使用消防器材；会扑救初期火灾；会组织人员疏散逃生）。

（9）应通过广播、视频、张贴图画等方式开展消防宣传教育，具有火灾、爆炸危险性的部位应设置警示标志、标识、提示，安全出口、疏散通道应设置提醒的警示标志、标识、提示，消防设施和器材安放处应设置使用方法的标志、标识、提示。

（10）根据航站楼消防应急响应总预案，制定完善本单位或重点部位（场所）的灭火和应急疏散预案，并明确火场疏散引导员及相关职责，至少每半年组织开展一次预案演练。积极配合有关部门开展航站楼消防应急演练。

（11）新扩改建工程、建筑装饰装修工程、消防设施设备改造以及场所功能变更项目防火设计审核与竣工验收应按规定进行申报，改变房屋结构、使用功能或性质的应履行申报审批手续，公众聚集场所开业（使用）前和大型活动举办前应申报消防安全检查。

（12）工程施工或房屋（场所）租赁、业务外包等，须签订消防安全责任书或合同中明确相关消防安全责任和有关限制及监管措施。

（13）积极配合甲方开展航站楼安全巡查检查、消防设施维保、功能检测等工作，主动配合消防控制室人员接处警等工作。

（14）严格执行航站楼工作人员准入制度，经航站楼管理部消防理论和消防实操考核合格后方可上岗，航站楼日常检查过程中，发现违反《航站楼员工记分管理办法》规定的，按其条款进行准入扣分处理。

（15）电气、燃气线路、用电、用火、用气器具、钢瓶等涉及消防安全的设施应符合安全技术规范和安全管理制度要求，燃气、电气应定期维护保养。严禁私拉乱接、擅自改造、增加用电、用气负荷，禁止违规使用大功率用电设备，禁止在变配电箱等用电设备周围堆放易燃可燃等杂物，禁止储存化学危险物品，下班或无人值守时必须关闭相关水、电、气。

（16）动用明火或电器功率特别大的用电厨房，应建立完善的消防安全管理制度，2小时内开展一次防火检查，设置可靠的灶台自动灭火装置，定期对区域内的消防设施设备器材进行维护保养，员工熟练掌握操作规程，排油烟设施（不含烟道）应每日进行清洗，每季度应至少对烟道进行一次彻底清洗，油水分离间应随时锁闭，间内油污及时清理，张贴严禁烟火标识，确保各类安全探测器持续有效，主动消除火灾隐患。

（17）按规定履行大功率用电设备新增、易燃易爆危险品等申报手续。易燃易爆危险品进入航站楼须严格控制当日用量，并安排专人监管，每日须将未使用完的易燃易爆危险品带出航站楼。

（18）加强责任区域吸烟管理

1）禁止员工在航站楼内吸烟（吸烟室除外），对重点吸烟员工进行重点管理。

2）积极配合监管部门开展吸烟管理工作。

3）员工发现违章吸烟行为及时制止，如对方拒不配合应向航站楼运控中心（TOCC）报告或向公安报警。

4）监督指导合约单位开展吸烟管理工作。

（19）确定需要存放易燃易爆品及违禁品的房间，需将存放物资及房间信息上报机场防火委员会和航站楼管理部，审核通过后方可存放。

（20）航站楼内过夜用房管理

1）要严格遵守航站楼值班过夜用房安全管理规定；乙方应保证值班过夜用房消防安全、用电安全、治安安全，严格遵守消防部门、机场防火委及甲方关于值班过夜用房的相关要求。

2）必须建立严格管理制度并张贴上墙。

（21）电瓶车安全管理

1）严格遵守公安机关、机场防火委、甲方（包括航站楼管理部）关于电瓶车、充电设备、设备准入的各项法律法规及规章制度。确保设备安全、人员安全、消防安全及公共安全。乙方应制定相关制度并严格执行，乙方保障人员应取得符合国家法律法规要求的驾驶资质，并熟练掌握驾驶、消防、应急处置等相关能力；确保车辆安全、定期检查维护。

2）电瓶车在楼内充电期间，乙方应安排专人进行监护，监护人应具备应急处置能力。

3.治安安全

（1）制定和完善本单位的各项治安保卫工作制度，落实各项治安防范措施。

（2）预防和制止单位发生各种违法犯罪行为，调解单位内部治安纠纷，维护单位正常秩序。

（3）加强治安信息管理工作，及时向公安机关报告发生在本单位的刑事案件、治安案件、治安灾害事故和不安定事端。

（4）保护刑事案件、治安案件和治安灾害事故现场，抢救受伤人员和物资，协助公安机关做好案件侦查、事故处理等工作。

（5）组织开展员工法治教育，定期对员工思想动态进行调查。

（6）严格按照《中华人民共和国反恐怖主义法》开展各项反恐怖主义工作，严格按照重庆市公安局机场分局、重庆机场集团有限公司及上级部门反恐工作要求开展员工无主行李识别等反恐知识培训教育。

（7）严格按照重庆市公安局机场分局、重庆机场集团有限公司及上级部门要求，扎实做好禁毒、“扫黑除恶”、“扫黄打非”相关知识教育培训。

（8）法律、法规规定的其他治安保卫任务。

4.旅客意外伤害

（1）乙方提供的服务及设施设备必须满足国家、行业相关安全要求，并严格按照重庆机场集团有限公司《旅客意外事件及特殊人员帮扶救助管理办法》渝机场司发〔2016〕114号相关条款执行。

（2）发现意外伤害事件及时报告医救中心、航站楼运控中心（TOCC）。

（3）及时对意外伤害旅客进行现场救助，送医，了解伤情，后期处理及赔付。

（4）负责责任区域旅客意外伤害后继处置工作。根据《中华人民共和国民用航空法》第一百二十四条以及《关于统一国际航空运输某些规则的公约》（《华沙公约》）第十七条的规定，发生在登离机过程中的旅客和财产伤害，由承运人负责处理。其时间为：承运人通知登机；空间为：排队登机区域和登机廊桥内。

（5）配合开展旅客意外伤害事件调查工作。

5.员工安全

（1）乙方应根据国家和行业要求，制定员工安全操作规程。

（2）负责对员工操作技能和日常工作行为进行岗前培训和日常安全教育。

（3）禁止员工违章作业、冒险作业。

（4）对本单位员工的行为安全及造成后果负责。

（5）负责对本单位实习、招录、供货及施工人员与公安机关进行人员信息审查，并建立人员信息审查工作台帐。

6.施工安全

（1）严格遵守《航站楼施工管理规定》《航站楼高处作业管理规定》《航站楼马道管理制度》等相关管理规定，如有违反规定的行为，按照相关规定条款进行处罚。

（2）在航站楼进行维护维修作业须向航站楼管理部申报，准备相关申报材料，取得作业凭证后方可作业。严禁未申报擅自作业、超出申报范围作业等违规行为。

（3）在航站楼进行维护维修作业应严格按照航站楼管理部开具的作业通知单上的时间段进行，作业前后电话通知航站楼TOCC和消防监控室。

（4）维护维修作业过程中，应保持现场的环境卫生，作业产生的建筑垃圾或其他物品禁止遗留在作业现场。

（5）涉及动火、动焊的维修作业应到甲方消防护卫部开具《动火证》，并交由航站楼管理部备案。

（6）乙方应对施工人员的临时通行证进行严格管理，禁止发生证件丢失、冒用或过期使用等行为。

（7）特种人员作业必须具备相应作业资质（焊工需具备焊工证，电工需具备电工证，高空作业人员需具备高空作业证）。

（8）涉及高空作业的，应做好现场隔离防范措施，作业前电话通知甲方航站楼管理部（工程管理部、TOCC），作业现场须配备一名现场监管人。

（9）乙方应加强对施工人员的安全教育。

（10）乙方拆除自行添置的设施设备，应向航站楼管理部提出申请，申请中应明确拆除范围、时间和相关设施保护措施，并确定联系人。

7.其他

（1）重庆江北国际机场发生应急抢险情况时，乙方必须无条件服从甲方的应急抢险指挥和相关人员、物资、设施设备的调配，并参加应急抢险活动。

（2）其它涉及场所安全管理方面的工作。

三、违约罚则

（一）员工违约

员工有违反安全管理要求行为的，根据《航站楼员工记分管理办法》进行准入扣分。

（二）单位违约

1.因乙方原因造成经济损失的，甲方有权要求乙方照价赔偿或等额赔偿。

2.甲方有权将乙方安全违法、违章行为或重大安全隐患上报公安机关。

3.乙方有下列情形之一的，甲方有权对乙方实行200－1000元的违约处罚。

（1）甲方或上级机构检查发现的隐患和问题，限期拒不改正或存在多次违反的。

（2）因乙方原因引发误报警或不正常事件，对航站楼安全造成一定影响的。

（3）单位或员工存在不配合甲方（或甲方委托单位）正常的安全管理工作，情节较严重的。

（4）不认真履行安全管理职责，违反协议中空防安全第（2）-（8）项、消防安全第（1）-（21）项、治安安全第（1）-（6）项、旅客意外伤害第（1）-（5）项、员工安全第（1）-（5）项，造成一定安全隐患或影响的。

（5）违反协议第二条（二）乙方责任第7点“其他”项的，情节轻微的安全违章行为。

4.乙方有下列情形之一的，甲方有权对乙方实行1000－3000元的违约处罚。

（1）场所存在严重安全隐患，经甲方或上级机构责令限期改正，但期满无正当理由拒绝改正的。

（2）乙方原因引发误报警或不正常事件，对航站楼安全造成较大影响的。

（3）不认真履行安全管理职责，违反协议中空防安全第（1）、（8）项，消防安全第（1）-（21）项，造成一定损失或较大影响的。

（4）将限制物品违章带入或存放在场所内，违反协议中空防安全第（6）项的。

（5）第二次违反本协议相关内容，受到违约处罚的。

（6）违反协议第二条（二）乙方责任第7点“其他”中第（1）、（2）项的，情节较严重的安全违章行为。

5.乙方有下列情形之一的，甲方有权对乙方实行3000—30000元的违约处罚。

（1）乙方原因发生安全责任事故的。

（2）乙方原因引发误报警或不正常事件，对航站楼安全造成严重影响的。

（3）乙方故意破坏安全设施、设备、器材及标识、标牌的。

（4）不认真履行安全管理职责，违反协议相关内容，造成严重影响或恶劣影响的。

（5）多次违反本协议相关内容，受到违约处罚的。

（6）违反协议第二条（二）乙方责任第7点“其他”中第（1）、（2）项的，情节特别严重的安全违章行为。

四、其他

（一）本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字、盖章后生效。如本协议到期前未完成续签手续，则本协议有效时间顺延到续签完成，期间甲方可根据安全管理需要随时重签或补签协议。

（二）本协议作为《重庆江北国际机场航站楼消防年度检测项目合同》的附件，与其一并执行，并具有同等法律效力。

五、联系方式

公安机场分局指挥中心：67150110

机场专职消防队（机场火警台）：67150119

机场医救中心：67150120

航站楼管理部安防管理部：67152982

航站楼运控中心（TOCC）: 67153555（东区）、67156111（西区）

航站楼管理部工程管理部：67152767(东区）、88869132（西区）

公安机场分局消防处：67152275

公安机场分局空防科：67153188

消防护卫部防火部：88869052

安全检查站：67155269

甲方：重庆机场集团有限公司       乙方：

法定代表人或委托代理人：         法定代表人或委托代理人：

联系人：                         联系人：

联系电话：                       联系电话：

签订日期：   年   月   日

签订地点：重庆江北国际机场

- 第五章 报价文件格式

一、报价函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、比选响应保证金

五、检测方案（格式自拟）

六、测试计划（格式自拟）

七、比选响应人已完成的类似项目和服务的一览表

八、项目组人员一览表格式

九、诚信声明

- 一、报价函

重庆机场集团有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     	元（¥	）不含增值税的总报价，增值税税率      %，工期	日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

- 二、法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（比选响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人：	  （盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

- 三、法定代表人授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法定代表人)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：      年     月     日

附被授权人代理人身份证复印件

## 四、比选响应保证金

比选响应人按比选采购文件规定时间提交的比选响应保证金，应在此提供比选响应保证金收据的复印件，同时附上比选响应人基本账户开户许可证的复印件。

此处粘贴投标保证金转账回单的复印件

此处粘贴比选响应人基本帐户开户许可证的复印件

- 五、检测方案（格式自拟）

请各比选响应人自行编写检测方案格式，但应响应比选采购文件第二章检测要求及技术规范的要求。

方案内容包含但不限于以下内容：

1. 项目班子配备；

2. 火灾报警联动系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统检测方案；

3. 不停航测试方案（包含安全保障措施）。

- 六、测试计划（格式自拟）

- 七、比选响应人已完成的类似项目和服务的一览表

项目名称：

比选响应人名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 项目简介 | 服务期限 | 派驻工作人数 | 合同价格 | 在项目中承担的主要工作 | 是否提供相关证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表所列的项目均应附有业绩合同复印件。复印件可以是合同的相关部分和签字页的复印件，但其信息须足以满足比选文件的相关要求，否则该业绩不予评审。

法定代表人或其委托代理人签字：____________

公  章：__________________________

- 八、项目组人员一览表格式

| 序 号 | 姓 名 | 学历 | 专业 | 职称 | 执/职业资格证明 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字：____________

公  章：__________________________

- 九、诚信声明

项目名称：

致：                   （招标人名称）：

（投标人名称）郑重声明：

1、我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

2、我公司参加招标采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我公司没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；投标人没有进入招标人黑名单库。

特此承诺。

法定代表人或其委托代理人签字：____________

公  章：__________________________

年    月   日