消防气体灭火储气钢瓶检测、充装及维护项目

比选文件

编号：维修2020-004

重庆机场集团有限公司

消防护卫部

二〇二〇年八月

# 第一章 项目实施内容及要求

## 1、比选条件

本项目为重庆江北国际机场消防气体灭火储气钢瓶检测、充装及维护项目，项目业主为重庆机场集团有限公司，资金来源为自筹资金，项目现已具备比选条件，由业主自行对该项目进行比选。

## 2、项目概况

2.1 项目名称：消防气体灭火储气钢瓶检测、充装及维护项目

2.2 项目地点：重庆江北国际机场

2.3 项目区域：重庆江北国际机场工作区、货运区、飞行区（不含公共交通枢纽、航站楼）、部分外导航台（统景、木耳、长生、双凤桥），详情见附件。

2.4比选内容：

重庆江北国际机场工作区、货运区、飞行区（不含公共交通枢纽、航站楼）、部分外导航台（统景、木耳、长生、双凤桥）的74个柜式七氟丙烷灭火剂储气瓶（合计约6115kg液化药剂）、24个悬挂式七氟丙烷装置（合计144kg七氟丙烷液化药剂）、4个氮气驱动瓶及其相关附属部件（包括但不限于信号反馈装置、压力表、电磁驱动装置、喷嘴、高压软管、瓶组抱箍与缓冲胶条等，下同）按国家相关标准、规范、规程、规定等要求进行拆卸、搬运、运输、检测、充装、标记（识）、瓶体补漆、安装及与原有气体灭火系统的接入恢复。

2.5 服务内容：

①需到比选人指定部位拆除相关储气瓶（含相关的附属部件）；②在拆除的相关储气瓶的同时，成交人须在相应场所（气体保护区）更换同样灭火剂类别和储存量的备用瓶，并完成安装、调试和恢复，保证原有气体灭火系统的灭火功能不受影响；③运输拆下气瓶及相关附属部件至检测充装维护场地；④完成储气瓶检测后出具检验报告，不合格的相关附属部件（这里除：电磁驱动装置、储气瓶）由成交人负责更换，不合格电磁驱动装置、储气瓶待比选人核查无误后，由比选人自行更换；⑤完成全部气体检测并出具检测报告，经比选人复核后不合格气体由成交人按照国家、行业、地方有关标准规定处置，并由成交人重新充装同样灭火剂类别和储存量的气体（比选人复核）；⑥完成检验、检测和重新充装后由成交人将相关气瓶及其附属部件运至气瓶原使用位置并完成安装、调试和功能测试工作，并通过比选人组织验收合格。

2.6 特别约定事项：①比选人需派人到成交人检验、检测、充装等生产现场进行监造（每次不超过2人，总计不超过3次），成交人应积极予以配合并负担相关交通、食宿费用，比选响应人应将此部分费用纳入报价中；②比选人对检测单位出具检验报告存疑时，比选人可安排第三方检测单位进行复检，存疑属实的，相关费用全部由成交人承担，方可进行下一步工作；③最终金额以合同单价乘以实际产生工作量（以比选人验收记录表为准）结算；④项目实施过程中（包括装卸、运输、检测、充装等所有过程）中发生的合格气体损耗率（成交人在项目实施过程中，原气瓶中合格气体由于检测、泄漏等各类原因造成的实际损耗率）不得高于30％（比选响应人另行承诺的，按其承诺值执行，详见《消防气体灭火储气钢瓶检测、充装及维护项目单项报价表》），超出部分由成交人负责无偿补充，比选人不另行付费；⑤现场必须准备同样规格且合格的备用气瓶才可拆卸需检测的气瓶，若因备用气瓶未配置或配置药剂质量问题导致喷放后未达到灭火效果，比选人可追究其相应法律责任或根据《合同》第十二条“违约责任”追究其责任；⑦比选文件附件《合同》为比选文件组成部分，其主要内容不可修改。

2.7工期要求：自合同签订之日起80日历天内完成所有服务内容工作（合同4.1条）。

## 3、比选响应人资格要求

本次比选实行资格后审，应满足下列资格条件和业绩：

3.1资格和业绩要求

（1）在中国注册的企业法人，注册资金在人民币500万元及以上，具有独立承担民事责任的能力（提供企业法人营业执照副本复印件并加盖比选人鲜公章）；

（2）具备质量技术监督局或市场监督主管部门核准颁发的有效气瓶检验机构《特种设备检验检测机构核准证》，获准从事无缝气瓶（PD1）、焊接气瓶定期检验(PD2)（提供证明材料复印件并加盖投标人鲜公章）；

（3）具备质量技术监督局或市场监督主管部门核准颁发的有效《气瓶充装许可证》，获准独立从事消防灭火剂充装(七氟丙烷）；或提供具备《气瓶充装许可证》，获准独立从事消防灭火剂充装(七氟丙烷）资质单位的独家授权（提供证明材料复印件并加盖投标人鲜公章）；

（4）具备所充装七氟丙烷气体灭火剂的中国国家强制性产品认证证书（CCC认证）或与具备该认证证书的厂家签订有有效供货合同或授权（提供证明材料复印件并加盖投标人鲜公章）；

（5）交通运输部门核发的道路运输经营许可证，经营范围必须包含危险货物运输（非易燃气体）或与具备交通运输部门核发的道路运输经营许可证，经营范围必须包含危险货物运输（非易燃气体）的公司签具长期运输合同（提供证明材料复印件并加盖投标人鲜公章）；

（6）具有消防设施工程专业承包二级资质或以上资质证书（提供证明材料复印件并加盖投标人鲜公章）；

（7）2017年1月1日以来具有至少2个及以上国内七氟丙烷或IG541气体灭火系统检测和充装业绩，每个合同金额不低于50万（含本数）（以合同签订时间为准，提供加盖比选响应人鲜章的合同复印件和发票复印件。材料均须加盖投标人鲜公章，对应合同发票金额不低于50万，原件查验）；

3.2本次比选不接受联合体投标，不允许分包。

## 4、其他要求

4.1 本次比选不接受联合体参与。

4.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的比选响应人，都不得在同一比选项目中同时比选。

5、比选文件发放的时间及地点

比选文件及相关资料于2020年8月17日由重庆机场集团有限公司消防护卫部部在重庆机场集团官方网站发布。

6、比选文件售价

比选文件售价人民币0.00元/套。。

7、现场踏勘

不组织统一踏勘现场。需踏勘现场的比选响应人可自行踏勘现场。

## 8、标前答疑

比选响应人对比选文件如有疑问，须于2020年8月19日17：00前以书面形式（加盖公章）递交到重庆机场集团有限公司消防护卫部206会议室（重庆市渝北区机场东一路2号），过期不再受理。比选人原则上于2020年8月24日09：00-16：00将答疑内容以公告形式在重庆机场集团有限公司官网（www.cqa.cn）发布。

## 9、比选截止时间和评审时间

2020年8月26日14时 30 分（北京时间）。由比选人在比选截止时间前半小时内在评审现场统一接收。在比选文件递交的截止时间后送达的比选文件，比选人拒绝接受。

## 10、评审地点

重庆机场集团有限公司消防护卫部。

## 11、联系方式

比选人：重庆机场集团有限公司

地  址：重庆江北国际机场

邮  编：401120

联系人：周先生

电  话：

传  真：023-67156296

第二章 比选响应人须知

## 一、比选响应人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 比选人 | 名称：重庆机场集团有限公司 地址：重庆江北国际机场 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 消防气体灭火储气钢瓶检测、充装及维护项目 |
| 1.1.3 | 项目地点 | 重庆江北国际机场 |
| 1.1.4 | 项目区域 | 见2.3 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 见2.4 |
| 1.3.2 | 质保期限 | 竣工验收合格之日起2年 |
| 1.3.3 | 工期 | 见2.7 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 交付的成果必须符合本项目所有要求，并符合国家现行法律法规、技术标准及比选文件的规定。 |
| 1.4.1 | 比选响应人 要求 | 本次比选实行资格后审，投标人应满足下列资格条件和业绩： 3.1资格和业绩要求 （1）在中国注册的企业法人，注册资金在人民币500万元及以上，具有独立承担民事责任的能力（提供企业法人营业执照副本复印件并加盖比选人鲜公章）； （2）具备质量技术监督局或市场监督主管部门核准颁发的有效气瓶检验机构《特种设备检验检测机构核准证》，获准从事无缝气瓶（PD1）、焊接气瓶定期检验(PD2)（提供证明材料复印件并加盖投标人鲜公章）； （3）具备质量技术监督局或市场监督主管部门核准颁发的有效《气瓶充装许可证》，获准独立从事消防灭火剂充装(七氟丙烷）；或提供具备《气瓶充装许可证》，获准独立从事消防灭火剂充装(七氟丙烷）资质单位的独家授权（提供证明材料复印件并加盖投标人鲜公章）； （4）具备所充装七氟丙烷气体灭火剂的中国国家强制性产品认证证书（CCC认证）或与具备该认证证书的厂家签订有有效供货合同或授权（提供证明材料复印件并加盖投标人鲜公章）； （5）交通运输部门核发的道路运输经营许可证，经营范围必须包含危险货物运输（非易燃气体）或与具备交通运输部门核发的道路运输经营许可证，经营范围必须包含危险货物运输（非易燃气体）的公司签具长期运输合同（提供证明材料复印件并加盖投标人鲜公章）； （6）具有消防设施工程专业承包二级资质或以上资质证书（提供证明材料复印件并加盖投标人鲜公章）； （7）2017年1月1日以来具有至少2个及以上国内七氟丙烷或IG541气体灭火系统检测和充装业绩，每个合同金额不低于50万（含本数）（以合同签订时间为准，提供加盖比选响应人鲜章的合同复印件和发票复印件。材料均须加盖投标人鲜公章，对应合同发票金额不低于50万，原件查验）； 3.2本次比选不接受联合体投标，不允许分包。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体参与比选 | 不接受 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 不组织统一踏勘现场。需踏勘现场的比选响应人可自行踏勘现场。 |
| 1.6.1 | 比选预备会 | 不召开 |
| 1.6.2 | 比选响应人提出问题的截止时间 | 2020年8月19日 17：00 前。 |
| 1.6.3 | 比选人 澄清的时间 | 比选文件澄清、修改的内容在比选截止时间 月 日 17：00前以公告形式发布于机场集团官方网站，不管比选响应人是否下载，比选人都视为比选响应人收到比选文件澄清、修改的内容，由此产生的一切后果由比选响应人自负。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的补充、澄清文件及补遗书。 |
| 2.2.1 | 比选响应人要求澄清比选文件的截止时间 | （1）比选响应人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义和理解上的偏差的内容等问题，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在本附表1.6.2 规定的时间前将问题以书面形式(扫描件及电子文档）发至比选人邮箱，并电话通知比选人。 （2）不论是比选人根据需要主动对比选文件进行必要的澄清或是根据比选响应人的质疑对比选文件做出澄清，比选人都将按比选响应人须知前附表第1.6.3 项所明确的时间和方式予以答复。为了使比选响应人在编写比选文件时有充分的时间对比选文件的修改部分进行研究，比选人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延长递交比选文件的截止时间，并将修改后的递交比选文件截止时间在澄清或修改中体现，请比选响应人在规定时限内随时关注，否则由此产生的一切后果由比选响应人自负。 （3）未提出比选质疑不作为否定比选响应人资格的理由。 |
| 2.2.2 | 比选截止时间 | 递交比选文件时间: 2020年8月26日14：00-14：30（北京时间）ban 比选截止时间：2020年8月26日14时30分（北京时间） |
| 3.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选响应人的书面澄清、说明和补正（但不得改变比选文件的实质性内容） |
| 3.2 | 比选有效期 | 90日历天（从提交比选文件截止日起计算） |
| 3.3 | 比选保证金 | 无保证金。 |
| 3.4 | 比选报价 | 本项目设单项最高限价，1、钢瓶检测维护费用（此费用包含：①含钢瓶本身及钢瓶内七氟丙烷气体检测费用②检测出不合格配件的更换以及标记（识）、瓶体补漆等，包括但不限于信号反馈装置、压力表、喷嘴、高压软管、瓶组抱箍与缓冲胶条等，不含钢瓶、电磁驱动装置的更换）最高限价（不含税价）为800元人民币/瓶，（更换标准：未经使用的完好、有效、合格产品，更换内容见“2.5 服务内容”），2、七氟丙烷气体重新充装等费用（含氮气瓶充装），含除上述第一项外的运输费、备用气瓶费、材料费、人工费、管理费及开具增值税专用发票等与项目服务内容实施相关的其他一切费用最高限价（不含税价）为80元人民币/公斤。比选响应人的比选报价不得超过比选文件规定的各单项最高限价，否则，其比选将被否决。 1、比选响应人的报价应包含为完成本项目各阶段服务所发生的相应所有费用。 2、纳税人条款：比选响应人必须提供增值税专用发票。 3、比选货币：比选报价的货币应为人民币。 4、本项目设有单项最高限价，比选报价不得高于单项最高限价，否则比选被否决。 5、本项目所涉及的报价均为不含增值税税额的报价。 在修正范围内的以下情形不作为比选文件被否决的依据： （1）比选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准； （3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 |
| 3.5 | 资格审查资料 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选比选方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 签字或盖章要求 | 比选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选响应人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，比选文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由比选响应人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 3.7.2 | 比选文件副本份数 | - 比选报价函部分：一式二份，一正一副； 2、商务部分：一式二份，一正一副； 3、技术部分：一式二份，一正一副； 4、资格审查资料：一式二份，一正一副； 5、电子比选文件：1份（U盘）（内容必须与所递交的纸质版比选文件内容相一致，U盘上注明比选单位名称和项目名称，盖单位公章）。 |
| 3.7.3 | 装订 | 1、比选文件须装订成一册（按比选报价函部分、资格审查资料、商务部分、技术部分顺序装订）。并应编制目录、标注页码，若装订过厚，也可分订成多册。所有比选文件不论使用任何方式进行装订，必须保证比选书装订牢固，否则，比选人对由于比选文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 2、比选文件分为正本和副本，正本文件内签字和盖章须为原件。副本可为正本的复印件。 3、比选文件中已提供了比选文件格式的部分，须按其格式填写和提供。 比选文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）或者各种活页类的比选文件将交由评审委员会作形式评审不合格处理。 |
| 3.7.4 | 密封 | 1.比选文件袋使用比选响应人自备的“比选文件”袋（箱）。 2.纸质比选文件与电子版比选文件（U盘）一起装入“比选文件”袋（箱）中，密封并在袋上加盖比选响应人单位鲜公章。 3、如果“比选文件”袋没有按本比选文件规定密封和盖章的，比选人可拒绝接收。 注： （1）若比选文件较厚，上述比选文件不能装入相应的一个袋（箱）中，比选响应人可按上述要求增加比选文件袋（箱）。 （2）比选文件袋可由比选响应人自制，也可采用盒（箱）装的形式，但需满足相关密封及标记要求。 |
| 4.1.1 | 递交比选文件地点 | 重庆机场集团有限公司消防护卫部办公楼206会议室 |
| 4.1.2 | 是否退还比选文件 | 否 |
| 4.1.3 | 比选人通知延后比选截止时间的时间 | 原定比选截止时间3天前 |
| 5.1 | 评审时间和地点 | 评审时间：同比选截止时间 评审地点: 同递交比选文件地点 |
| 5.2 | 评审程序 | 评审会议由比选人主持，评审应当按下列程序进行： 1. 公布在比选截止时间前递交比选文件的比选响应人名称，并确认比选响应人是否派人到场； 2. 核验参加评审会议的比选响应人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件）； 3. 核查比选保证金的缴纳情况。比选保证金未在规定时间递交的，或未递交的，或未足额提交的，当场退还比选文件； 4. 密封情况检查：比选响应人或者其推选的代表检查比选文件的密封情况并确认； 5. 开启比选文件顺序：根据比选文件递交顺序顺次序开启； 6. 按照宣布的评审顺序当众开启比选文件袋，公布比选响应人名称、标段名称、比选报价及其他内容并记录在案；7. 比选响应人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在评审记录上签字确认； 8. 评审结束。 |
| 6.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成:由比选人按照规定组建评审委员会 |
| 7.1 | 定标 | 综合得分从高至低排名前三名的比选响应人为成交候选人，报评审领导小组审定。评审领导小组按规定确定成交人，业主对比选结果不作解释。 |
| 7.2 | 履约保证金 | 履约保证金额：履约保证金为人民币40000元（大写肆万元整），在收到成交通知书10日内缴纳，于履约结束后，由比选方一次性退还。 |
| 8.1 | 重新比选 | 1.按比选响应人须知第8.1执行； 2.评审委员会按规定否决或者废止不合格比选后，有效比选响应人不足3个时，评审委员会应当否决所有比选。但是有效比选响应人的经济技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会认定比选仍具有竞争性，可继续评审，并确定成交候选人。 项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序确定成交候选人。 |
| 9 | 否决比选条款 |  |
| 9.1 | 否决比选条款 | （1）比选文件比选响应人法定代表人或授权代理人未按规定签字、盖章的； （2）按照比选文件规定，比选响应人同时提交两份或者多份内容不同的比选文件，或者在同一份比选文件中对同一比选内容报有两个或者多个报价，并未声明以哪个报价为准的； （3）比选响应人在资格条件上发生重大变化，导致其不再具备原先规定的资格条件的； （4）以联合体方式比选的； （5）比选响应人所报的各单项报价高出单项最高限价的； （6）比选文件附有比选人不能接受的条件的； （7）评审过程中，比选人或评审委员会发现比选响应人以他人名义比选、串通比选、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取成交、采取可能影响评审公正性的不正当手段的； （8）存在比选文件规定的重大偏差的情形的及依法应当否决其它情形。 （9）未在比选报价函上填写比选报价的； （10）比选响应人如提供虚假材料，比选人有权取消其比选资格或成交资格。 |
| 10.1 | 关于版权及知识产权的提示 | 1、所有参加本次比选的设计作品归比选人所有。所有设计文件在评审后不退回比选响应人。 2、各比选响应人递交方案中的所有内容均应为原创，不得包含任何侵犯第三者知识产权的材料。如发生侵权行为，将取消侵权比选响应人参加本次比选的资格，并将其提交的设计文件视为无效成果。若涉及法律问题，侵权比选响应人应承担全部法律责任。 3、比选人提供所有资料(文字、图纸、电子数据等)均受版权保护。未得授权，任何人不得将内容复制、改编、分发、发布，否则将承担法律责任。 4、保密 比选结束前任何人员或机构未得到比选人许可，都不得以任何方式披露、公开或展示方案，否则将追究其法律责任。 |
| 10.2 | 监督 | 重庆机场集团有限公司审计法务部 地址：重庆机场集团有限公司办公楼 电话：023-67153979 |

## 二、比选响应人须知

## 1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标比选法》 等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目己具备比选条件，现对本项目进行比选。

1.1.2 本比选项目比选人：见比选响应人须知前附表。

1.1.3 本比选项目名称：见比选响应人须知前附表。

1.1.4 本标段项目地点：见比选响应人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本比选项目的资金来源：见比选响应人须知前附表。

1.2.2 本比选项目的出资比例：见比选响应人须知前附表。

1.2.3 本比选项目的资金落实情况：见比选响应人须知前附表。

1.3 比选范围、服务期限、维护服务内容

1.3.1 本次比选范围：见比选响应人须知前附表。

1.3.2 本标段的服务期限：见比选响应人须知前附表。

1.3.3 本标段的维护服务内容：见比选响应人须知前附表。

1.4 比选响应人资格要求

1.4.1 比选响应人应具备的资质条件。

资质条件：见比选响应人须知前附表。

1.4.2 比选响应人不得存在下列情形之一：

(l）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本标段的监理人；

(3）为本标段提供比选代理服务的；

(4）与本标段的监理人同为一个法定代表人的；

(5）与本标段的监理人相互控股或参股的；

(6）与本标段的监理人相互任职或工作的；

(7）被责令停业的；

(8）被暂停或取消比选资格的；

(9）财产被接管或冻结的；

(10）在最近三年内有骗取成交或严重违约的。

1.5 费用承担

比选响应人准备和参加比选活动发生的一切费用自理。

1.6方案要求

1.6.1比选响应人根据比选人提供的资料、图纸在比选时提交工作方案及进度计划、关键性技术建议、后续服务安排及保证措施等。

1.7项目管理

1.7.1由成交方负责项目施工期间的管理和维护，确保施工效果。

1.7.2比选响应人须承诺施工期间持续保持初次设置效果或采购方同意的设置效果。

1.8保密

参与比选活动的各方应对比选文件和比选文件中的商业等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.9 语言文字

除专用术语外，与比选比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.10 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.11 踏勘现场

1.11.1不组织统一踏勘现场。需踏勘现场的比选响应人可自行踏勘现场。

无论比选响应人是否踏勘过现场，均认为其在递交比选文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其比选文件中已充分考虑了现场和环境条件。

1.11.2 比选响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.11.3 比选响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.12 比选预备会

比选人不召开比选预备会。

## 2．比选文件

2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

(1）比选邀请书；

(2）比选响应人须知；

(3）评审办法；

(4）合同条款及格式；

(5）比选文件格式；

(6）比选响应人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.1 款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

## 3．比选响应文件

3.1 比选响应文件的组成

比选响应文件应包括下列内容：

3.1.1投标函部分

(l）投标函及投标函附录；

(2）法定代表人身份证明；

(3）授权委托书。

3.1.2商务部分

（1）类似业绩

（2）其他资料

3.1.3技术部分

比选响应人根据比选人提供的资料在比选时提交工作方案及进度计划、后续服务安排及保证措施等。

3.1.4资格审查资料

按比选文件的资格审查条件制作。

3.2 比选报价

3.2.1比选报价范围：比选响应人的竞标价分两部分组成：

一是钢瓶检测维护费用（此费用包含：①含钢瓶本身及钢瓶内七氟丙烷气体检测费用②检测出不合格配件的更换以及标记（识）、瓶体补漆等，包括但不限于信号反馈装置、压力表、喷嘴、高压软管、瓶组抱箍与缓冲胶条等，不含钢瓶、电磁驱动装置的更换）；

二是七氟丙烷气体重新充装等费用（含氮气瓶充装），含除上述第一项外的运输费、备用气瓶费、材料费、人工费、管理费及开具增值税专用发票等与项目服务内容实施相关的其他一切费用。

3.2.2风险费和措施费包括下列内容：文件规定的所有工作内容；项目材料在实施期间价格变化；人工工资调价；因接受机场当局空防、飞行安全、治安、环卫等方面的管理而增加的各种费用；除不可抗力因素的地震和战争外的其他不可预见因素的费用；本文件中明示或暗示的所有费用和风险。

3.2.3严禁低于项目实施成本价竞标、严禁竞标方相互串通，哄抬报价，否则采购人有权宣布竞标无效，其后果和损失由比选响应人自负。

3.2.4 本工程的比选货币为人民币。

3.2.5 本工程比选报价需按比选报价函及附件进行报价否则采购人有权宣布竞标无效。

3.3 比选有效期

3.3.1 在比选响应人须知前附表规定的比选有效期内，比选响应人不得要求撤销或修改其比选文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有比选响应人延长比选有效期。比选响应人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其比选文件；比选响应人拒绝延长的，其比选失效，但比选响应人有权收回其比选保证金。

3.4 比选保证金

无

3.5 资格审查资料

见比选响应人须知前附表。

3.6 备选比选方案

比选响应人不得递交备选比选方案。

3.7 比选文件的编制

3.7.1 比选文件应按第六章“比选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选文件的组成部分。其中，比选报价函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2 比选文件应当对比选文件有关要求、比选范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 比选文件的份数和签署

（1）见比选响应人须知前附表。当正本和副本不一致时，以正本为准。

（2）比选文件必须由比选法定代表人或其授权代表人签署。

## 4．比选响应

4.1 比选响应文件的密封和标记

4.1.1  比选响应文件的正本与副本密封见比选响应人须知前附表。

4.1.2  比选响应文件的封套上应写明的内容见比选响应人须知前附表。

4.2 比选响应文件的递交

4.2.1 比选响应人应在本章第2.2.2 项规定的比选截止时间前递交比选文件。

4.2.2 比选响应人递交比选文件的地点：见比选响应人须知前附表。

4.2.3 除比选响应人须知前附表另有规定外，比选响应人所递交的比选文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的比选文件，比选人不予受理。

4.2.5 在特殊情况下，比选人如果决定延后递交比选截止时间，将在比选响应人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有比选响应人延后比选截止时间。在此情况下，比选人和比选响应人的权利和义务相应延后至新的比选截止时间。

4.3 比选文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的比选截止时间前，比选响应人可以修改或撤回已递交的比选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2 比选响应人修改或撤回已递交比选文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向比选响应人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为比选文件的组成部分。修改的比选文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5．评审

5.1 评审时间和地点

比选人在本章第2.2.2 项规定的比选截止时间（评审时间）和比选响应人须知前附表规定的地点公开评审，并邀请所有比选响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加评审会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席评审活动，视为该比选响应人默认比选结果。

5.2 评审程序

5.2.1 评审程序：见比选响应人须知前附表。

5.2.2 若比选人宣读的内容与比选文件不符时，比选响应人有权在评审现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其比选文件。若比选响应人现场未提出异议，则认为比选响应人已确认比选人宣读的内容。

## 6．评审

6.1 评审委员会

6.1.1 评审由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见比选响应人须知前附表。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）比选人或比选响应人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与比选响应人有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；

(4）曾因在比选、评审以及其他与比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

## 7．合同授予

7.1 定标方式

除比选响应人须知前附表规定评审委员会直接确定成交人外，比选人依据评审委员会推荐的成交候选人确定成交人，评审委员会推荐成交候选人的人数见比选响应人须知前附表。

如果排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同或者比选文件规定应当提交履约担保而在规定期限未能提交的，比选人将依法确定排名第二的成交候选人为成交人，依此类推。若所有成交候选人均出现上述情况，比选人将依法重新比选。

7.2 成交通知

在本章第3.2 款规定的比选有效期内，比选人以书面形式向成交人发出成交通知书。

7.3履约担保

履约保证金为人民币40000元（大写肆万元整），在收到成交通知书10日内缴纳，于履约结束后，由比选方一次性退还。

7.4 签订合同

7.4.1 比选人和成交人应当自成交通知书发出之日起10天内，根据比选文件和成交人的比选文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，比选人取消其成交资格。

7.4.2 发出成交通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的还应当赔偿损失。

7.4.3 如果根据本章第7.4.1项规定，比选人取消了成交人的成交资格，在此情况下，比选人可将合同授予下一个成交候选人，或者按规定重新组织比选。

## 8．重新比选

8.1 重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

(l）比选截止时间止，比选响应人少于3 个的；

(2）经评审委员会评审后否决所有比选的；

(3) 成交候选人均未与比选人签订合同的；

(4) 法律规定的其他情形。

注：重新比选时，比选截止时间止，比选响应人少于3 个的，按规定程序评审。

## 9．纪律和监督

9.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对比选响应人的纪律要求

比选响应人不得相互串通比选或者与比选人串通比选，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假骗取成交；比选响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 比选响应人或其他利害关系人认为招比选活动不符合法律、行政等规定的，应当在比选结果公示期之内以书面形式向比选人提出异议（以比选人收到书面异议之日为准）。

9.5.2 异议提出人向比选人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

9.5.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

9.5.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍招比选活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

9.5.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）比选比选法第二十二条规定的比选比选保密信息。

（二）应当保密的比选文件（但比选人提起异议时，比选文件不作为非法证据）。

（三）比选比选法第四十四条规定保密的比选文件评审和比较情况、成交候选人推荐情况和评审有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

9.5.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对评审环节的异议应在评审环节提出。

9.5.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

## 10、需要补充的其他内容（见附件）

# 附件一：《江北机场气体灭火系统统计表》

# 第三章 评审办法（综合评估法）

# 一、评审办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 比选响应人名称 |  | 与营业执照一致 |  |  |
|  |  |  | 比选报价函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位鲜章 |  |  |
|  |  |  | 比选文件格式 |  | 符合第六章“比选文件格式”的要求，字迹清晰可辨： 1.比选报价函附录的所有数据均符合比选文件的规定； 2.比选文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.比选文件的份数符合第二章“比选响应人须知”附表3.6.2项的规定。 |  |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  | （两部分单项报价均只能有一个有效报价），在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |  |  |
|  |  |  | 比选文件的签署 |  | 比选文件的签字齐全,符合比选文件的要求。 |  |  |
|  |  |  | 委托代理人 |  | 比选响应人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 |  | 符合第二章“比选响应人须知”第1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 资质要求 |  | 符合第二章“比选响应人须知”第1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 业绩要求 |  | 符合第二章“比选响应人须知”第1.4.1 项规定 |  |  |
|  |  |  | 项目负责人要求 |  | 符合第二章“比选响应人须知”第1.4.1 项规定 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 比选内容 |  | 符合第二章“比选响应人须知”第1.3.1项规定 |  |  |
|  |  |  | 服务期限 |  | 符合第二章“比选响应人须知”第1.3.2 项规定 |  |  |
|  |  |  | 工期 |  | 符合第二章“比选响应人须知”第1.3.3 项规定 |  |  |
|  |  |  | 比选有效期 |  | 符合第二章“比选响应人须知”第3.2项规定 |  |  |
|  |  |  | 比选保证金 |  | 符合第二章“比选响应人须知”第3.3 项规定 |  |  |
|  |  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，比选文件不应附有比选人不能接受的条件。 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 比选报价 |  | 比选报价不得超出单项最高限价，否则按废标处理。 |  |  |
|  |  |  | 实质性要求 |  | 符合比选文件中规定的其他实质性要求。 |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  | 经济部分：70分；商务部分：20分；技术部分：10 分。 |  |  |
|  |  | 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |  |
| A.经济评分标准（70分） |  | 分项报价 |  | 气体充装费用（不区分七氟丙烷、氮气）：在比选人公布的控制价以内的所有经初步评审合格的比选响应人的报价中去掉其中（有效报价不足六家（含）报价则不去掉）的最高价和最低价后进行算术平均为评审基础报价。报价等于评审基础报价的，得40分；除40分情况以外的其他报价，按照以下标准计算分值：报价每高于评审基础报价的1%，扣1分；每低于1%，扣0.5分；以此类推直至扣完为止。（具体得分采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。） |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 气瓶（含七氟丙烷气瓶、氮气瓶等）及其他相关附属部件检测费用：在比选人公布的控制价以内的所有经初步评审合格的比选响应人的报价中去掉其中（有效报价不足六家（含）报价则不去掉）的最高价和最低价后进行算术平均为评审基础报价。报价等于评审基础报价的，得30分；除30分情况以外的其他报价，按照以下标准计算分值：报价每高于评审基础报价的1%，扣1分；每低于1%，扣0.5分；以此类推直至扣完为止。（具体得分采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。） |  | 30 |  |
| B.商务部分评分标准（20分） |  | 业绩（5分） |  | 1.2017年1月1日（以合同签订时间为准）至比选截止之日，比选响应人国内气体灭火系统检测和充装业绩合同累计金额≥500万，得5分；500万＞合同累计金额≥200万元，得3分；200万＞合同累计金额≥100万元，得2分；合同累计金额＜100万，得1分，不提供不得分。 需提供加盖比选响应人鲜公章的合同复印件和发票复印件,原件备查）。 |  | 5 |  |
|  |  | 售后服务（10分） |  | 比选响应人承诺质保期内因灭火需要、人为误操作等各类正常或非正常因素造成的灭火剂喷放进行免费充装服务（具体服务内容依据2.5条），承诺免费补充装4瓶得4分，3瓶得3分，2瓶得2分，其余不得分。（补充装只计算瓶数不计算公斤数） |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 承诺在质保期内泄漏后能在72小时内重新充装恢复工作的得2分，能在48小时内重新恢复工作的得4分，能在24小时内重新充装恢复工作的得6分。 |  | 6 |  |
|  |  | 危险货物运输（1分） |  | 比选响应人自身具有交通运输部门核发的道路运输经营许可证，经营范围必须包含危险货物运输（非易燃气体）得1分 |  | 1 |  |
|  |  | 充装资质（1分） |  | 比选响应人自身具备质量技术监督局核准颁发的《气瓶充装许可证》，获准独立从事消防灭火剂充装（七氟丙烷）得1分 |  | 1 |  |
|  |  | 安全保障措施（3分） |  | 在检测方案中应该有针对机场运营和检测人员自身的安全保障措施： （1）投标人提供了安全保障措施方案的，得1分，未提供不得分； （2）依据投标人提供具体方案的完善性、针对性、可操作性等方面，横向对比打分，得0-2分。 |  | 3 |  |
| C.技术部分评分标准（10分） |  | 药剂正常损耗 |  | 比选响应人承诺检测、充装过程中药剂损耗率不大于15％得4分，不大于20％得3分，不大于25%得1分，其余不得分。（注：若项目实施过程中实际损耗率大于承诺损耗量的，比选人只按承诺损耗率上限支付费用。详见2.6 特别约定事项） |  | 4 |  |
|  |  | 施工工期合理性 |  | 周期最短且周期安排合理的依据方案优劣，优秀得5分，良好得3-4分，一般得1-3分。 |  | 3 |  |
|  |  | 服务质量保证措施 |  | 保证措施，即保证检测、充装工作的措施、保证项目质量的控制措施以及比选人气瓶拆除后的消防安全保障措施（0-3分） |  | 3 |  |
|  |  | 评审程序 |  | 1. 按照评审办法前附表2.1.1至2.1.3的规定对所有比选文件进行初步评审，只有通过初步评审的比选文件才能进行后续评审。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.详细评审，按本章第3.1.3项的规定对比选报价有算术性错误的进行算术性错误修正，并按修正后的经济部分报价进行后续评审。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.按本章评审办法第3.2款至3.4款规定的程序进行评审，并按本章第2.2款规定的评分标准，综合得分前三名的比选响应人为成交候选人，报评审领导小组审定，评审领导小组按规定确定成交人。业主对比选结果不作解释。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.如经过对所有比选响应人的比选文件进行评审，有效比选不足三个使得比选明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部比选。 |  |  |  |

## 二、评审办法

### 1、评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足比选文件实质性要求的比选文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行评审，并推荐1-3名成交候选人。综合评分相等时，以比选报价低的优先；比选报价也相等的，由比选人自行确定。

## 2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）经济部分：见评审办法前附表。

（2）商务部分：见评审办法前附表。

（3）技术部分：见评审办法前附表。

2.2.2 评审基准价计算

评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3 评分标准

经济部分评分标准：见评审办法前附表。

商务部分评分标准：见评审办法前附表。

技术部分评分标准：见评审办法前附表。

## 3、评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会可以要求比选响应人提交第二章“比选响应人须知”第1.4.1 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审委员会依据本章第2.1 款规定的标准对比选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 比选响应人有以下情形之一的，其比选作废标处理：

(l）第二章“比选响应人须知”第1.4.2 项规定的任何一种情形的；

(2）串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 比选报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对比选报价进行修正，修正的价格经比选响应人书面确认后具有约束力。比选响应人不接受修正价格的，其比选作废标处理。

(1）比选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评审委员会按评审办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按评审办法前附表2.2.2（1）规定的评审因素和分值对经济部分计算出得分A；

（2）按评审办法前附表2.2.2（2）规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按评审办法前附表2.2.2（3）规定的评审因素和分值对技术部分评分算术平均值计算出得分C，保留小数点后两位，第三位四舍五入；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。比选响应人最终得分=A+B+C。

3.2.3评审委员会发现比选响应人的报价明显低于其他比选报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其比选报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该比选响应人以低于成本报价竞标，其比选作废标处理。

3.3 比选文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求比选响应人对所提交比选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受比选响应人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变比选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选响应人的书面澄清、说明和补正属于比选文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对比选响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“比选响应人须知”前附表授权直接确定成交人外，评审委员会按照得分高到低的顺序推荐3名成交候选人。

3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。

# 第四章 合同模板

合同编号：CQA

__________________________________

重庆江北国际机场消防气体灭火储气钢瓶检测、充装及维护项目

承揽合同__________________________________

甲方：重庆机场集团有限公司

乙方：XXX

甲方:重庆机场集团有限公司

统一社会信用代码：91500000756209971P

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

邮政编码：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

邮政编码：

联系电话：

邮箱地址：

依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，就乙方承揽甲方重庆江北国际机场消防气体灭火储气钢瓶检测、充装及维护项目承揽合同事宜（以下称项目），双方经充分平等协商，达成本协议。

## 第一条 项目名称

重庆江北国际机场消防气体灭火储气钢瓶检测、充装及维护项目 。

## 第二条 项目地点

重庆江北国际机场工作区、货运区、飞行区（不含公共交通枢纽、航站楼）、部分外导航台（统景、木耳、长生、双凤桥），详情见附件。

## 项目内容和范围

3.1项目范围：

重庆江北国际机场工作区、货运区、飞行区（不含公共交通枢纽、航站楼）、部分外导航台（统景、木耳、长生、双凤桥）的74个柜式七氟丙烷灭火剂储气瓶（合计约6115kg液化药剂）、24个悬挂式七氟丙烷装置（合计144kg七氟丙烷液化药剂）、4个氮气驱动瓶及其相关附属部件（包括但不限于信号反馈装置、压力表、电磁驱动装置、压力表、喷嘴、高压软管、瓶组抱箍与缓冲胶条等，下同）按国家相关标准、规范、规程、规定等要求进行拆卸、搬运、运输、检测、充装、标记（识）、瓶体补漆、安装及与原有气体灭火系统的接入恢复。

3.2 项目服务内容：

①需到比选人指定部位拆除相关储气瓶（含相关的附属部件）；②在拆除的相关储气瓶的同时，成交人须在相应场所（气体保护区）更换同样灭火剂类别和储存量的备用瓶，并完成安装、调试和恢复，保证原有气体灭火系统的灭火功能不受影响；③运输拆下气瓶及相关附属部件至检测充装维护场地；④完成储气瓶检测后出具检验报告，不合格的相关附属部件（这里除：电磁驱动装置、储气瓶）由成交人负责更换，不合格电磁驱动装置、储气瓶待比选人核查无误后，由比选人自行更换；⑤完成全部气体检测并出具检测报告，经比选人复核后不合格气体由成交人按照国家、行业、地方有关标准规定处置，并由比选响应人重新充装同样灭火剂类别和储存量的气体（比选人复核）；⑥完成检验、检测和重新充装后由成交人将相关气瓶及其附属部件运至气瓶原使用位置并完成安装、调试和功能测试工作，并通过比选人组织验收合格。

3.3 特别约定事项：

①比选人需派人到成交人检验、检测、充装等生产现场进行监造（每次不超过2人，总计不超过3次），成交人应积极予以配合并负担相关交通、食宿费用，比选人响应人应将此部分费用纳入报价中；②比选人对检测单位出具检验报告存疑时，比选人可安排第三方检测单位进行复检，存疑属实的，相关费用全部由比选响应人承担，方可进行下一步工作；③最终金额以合同单价乘以实际产生工作量（以比选人验收记录表为准）结算；④项目实施过程中（包括装卸、运输、检测、充装等所有过程）中发生的合格气体损耗率（成交人在项目实施过程中，原气瓶中合格气体由于检测、泄漏等各类原因造成的实际损耗率）不得高于30％（比选响应人另行承诺的，按其承诺值执行，详见《消防气体灭火储气钢瓶检测、充装及维护项目单项报价表》），超出部分由成交人负责无偿补充，比选人不另行付费；⑤现场必须准备同样规格且合格的备用气瓶才可拆卸需检测的气瓶，若因备用气瓶未配置或配置药剂质量问题导致喷放后未达到灭火效果，比选人可追究其相应法律责任或根据《合同》第七条“违约责任”追究其责任；⑦比选文件附件《合同》为比选文件组成部分，其主要内容不可修改。

## 第四条 项目工期

4.1本项目工期为：自合同签订之日起80日历天内完成所有服务内容工作（上述第3.2条所列明内容）。

4.2因乙方原因导致工期延误，甲方按1000元/天的标准从应付金额扣除违约金。

## 第五条  质量保证

项目质量保证期为：24个月，自项目验收合格之日起算，质保期内出现与本项目有关或本项目引起的故障或异常，在接到甲方通知后，12小时内乙方应及时赶到现场，由于乙方质量原因乙方应在24小时内恢复系统正常，属乙方重新充装，应提供同样类型和储气量备用气瓶。

## 第六条  合同价款

6.1钢瓶检测维护费用（此费用包含：①含钢瓶本身及钢瓶内七氟丙烷气体检测费用②检测出不合格配件的更换以及标记（识）、瓶体补漆等，包括但不限于信号反馈装置、压力表、喷嘴、高压软管、瓶组抱箍与缓冲胶条等，不含钢瓶、电磁驱动装置的更换）：合同金额（不含增值税）：        元/个（大写：    ）；含税金额：    元/个（大写：    ），增值税税率为    %。；

6.2七氟丙烷气体重新充装等费用（含氮气充装），含除6.1项外的运输费、备用气瓶费、材料费、人工费、管理费及开具增值税专用发票等与项目服务内容实施相关的其他一切费用：合同金额（不含增值税）：    元/kg（大写：    ）；含税金额：    元/kg（大写：    ），增值税税率为    %。

6.3履约保证金为40000元（大写肆万元整），乙方在收到成交通知书10日内缴纳，于履约结束后，由比选方一次性退还。乙方支付履约保证金时，应在“付款备注”中写明“消防气体灭火储气钢瓶检测、充装及维护项目履约保证金”。乙方不得与其他合同、其他缴费项目一起支付履约保证金，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，视为逾期未支付。（开户名：重庆机场集团有限公司，开户银行：建设银行渝北支行机场分理处，账号：5000 1083 8000 5000 0447）

6.4注：气体重新充装费用是指原储气瓶内气体检测不合格需重新充装新气体的费用，若原储气瓶内七氟丙烷检测合格则重新充入储气瓶不计算费用。

## 第七条 付款方式

7.1项目完工甲方组织验收合格后，乙方向甲方开具合同金额的正规增值税发票。甲方在收到增值税发票后30个工作日内，向乙方支付合同价款的95％，剩余5％的余款在质量保证期届满且无问题后30个工作日内无息支付。

7.2 支付方式：银行转账。

7.3 付款金额：①最终付款金额以合同单价（气瓶检测费、气体充装费）乘以实际产生工作量（以验收记录表为准）结算（气瓶检测费单价×瓶数+气体充装费单价×乙方提供的新气体的充装公斤数=最终付款金额）。②乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

7.4 乙方帐户信息：

开户行：

账号：

户名：

## 第八条  承揽要求

8.1乙方工作时间的要求：合同签订之日起80个自然日；

8.2办理证件的要求：开工前完成 ；

8.3 项目所需材料的提供和使用由 乙方 负责；

8.4 未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变合同约定材料，也不得转包、分包；

## 第九条  双方的权利与义务

- 9.1甲方权责：

9.1.1甲方负责按照约定的付款方式向乙方支付承揽费用；

9.1.2对乙方实施监督，并有权对乙方提出意见和建议；

9.1.3 对乙方的承揽工作提供必要的、合理的协助工作；

9.1.4甲方有权从履约保证金或未付费用中抵扣相当于违约金和滞纳金数额的款项。

- 9.2乙方权责：

9.2.1服从甲方监督，遵守重庆江北国际机场空防安全的有关制度及重庆江北国际机场的各类规定。

9.2.2负责组织该项目的实施，并负责项目实施中的一切施工安全、第三方安全、人身安全和消防安全。

9.2.3遵守有关安全规则，负责现场人员安全，排除现场危险隐患，提供安全设施。

9.2.4按期完工，提出验收申请，并参与成果验收工作。

9.2.5在履行本合同的过程中乙方若造成乙方工作人员、甲方或第三方人身、财产损害的，乙方应承担全部责任。

9.2.6 按照国家、地方、行业有关要求做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关工作，尤其是履行复产复工和疫情防控企业主体责任。

## 第十条  成果验收标准和方法

项目完工后，由乙方向甲方提出验收申请，甲方组织维保单位

按照国家现行消防技术标准进行验收。

## 第十一条  知识产权

乙方保证施工过程中所使用的工艺、设备、方法及其他涉及施工工作的行为不会侵害第三人的知识产权，除非甲方书面同意，施工过程中使用相关知识产权所需费用均由乙方承担。如乙方侵犯第三人的知识产权，由此引发的一切责任及产生的相关损失由乙方承担。

## 第十二条  违约责任

12.1甲方未按本合同履约导致施工无法进行的，工期相应顺延。

12.2.项目验收不合格，乙方应负责无偿修理或返工。因修理或返工而造成的逾期验收的，按12.3约定处理。
    12.3乙方不能按合同规定的工期完工，每逾期1天，甲方按1000元/天的标准从应付金额扣除违约金。逾期超过20天的，甲方有权解除合同。

12.4 乙方擅自改变材料或擅自转、分包的，甲方有权要求改正，并处合同总价款10%的违约金，乙方不能改正的，甲方有权解除合同。

12.5 质保期内乙方未按投标文件履行免费充装承诺的，1次未履行的，甲方直接扣除所有质保金。

12.6 质量保证：质保期内出现与本项目有关或本项目引起的故障或异常，在接到甲方通知后，乙方未及时赶到现场的，1次扣质保金500元，未到场的扣质保金5000元，由于乙方质量原因到场后未在24小时内恢复系统正常的，1次扣3000元，属乙方重新充装，不能提供同样类型和储气量备用气瓶的1次扣2000元）。

第十三条  争议解决方式

若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

## 第十四条  通知与送达

14.1任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

14.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递送达上述地址且经该方签收的，即视为有效送达收件人。该方签收的时间，即为送达时间。

14.3采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。电子邮件进入电子邮箱地址的时间，即为送达时间。

14.4任何一方的地址或电子邮件地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址或电子邮件地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人。

14.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

14.6因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

14.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十五条 不可抗力

不可抗力指，超出本协议双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。

## 第十六条  补充协议

本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。

如果补充协议条款与本合同条款产生冲突，以补充协议的条款为准。

## 第十七条  保密条款

本协议双方有义务对本协议内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十八条  其他

18.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

18.2本合同一式6份，正本2份，由甲乙双方各执1份，副本4份，由甲方执3份，乙方执1份，正副本均具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

通讯地址：                        通讯地址：

邮箱：                            邮箱：

联系人：                          联系人：

联系电话及传真：                  联系电话及传真：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

合同签订时间：

合同签订地点：重庆江北国际机场

# 第五章 比选文件格式

一、比选报价函部分

（一）比选报价函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

二、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明

（二）法定代表人授权委托书，

（三）比选响应人基本情况表

三、商务部分

（一）类似项目业绩

（二）其他资料

四、技术部分

（项目名称）比选

投 标 文 件

## （比选报价函部分）

比选响应人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

目  录

（一）比选报价函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

（一）比选报价函

重庆机场集团有限公司：

- 我方已仔细研究了          （项目名称）项目谈判文件的全部内容，愿意以《消防气体灭火储气钢瓶检测、充装及维护项目单项报价表》中单项价格完成气瓶检测、气体重新充装及相关工作，以上所有报价增值税税率   %。总工期   日历天内按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在谈判有效期内不修改、撤销谈判文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的谈判文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本谈判文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

谈判人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

| 消防气体灭火储气钢瓶检测、充装及维护项目单项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项报价 | 单位 | 不含税报价（单价） | 税率 | 费用包含 | 备注 |
| 1 | 钢瓶检测费用 | 瓶 |  |  | ①含钢瓶本身及钢瓶内七氟丙烷气体检测费用②检测出不合格配件的更换以及标记（识）、瓶体补漆等，包括但不限于信号反馈装置、压力表、喷嘴、高压软管、瓶组抱箍与缓冲胶条等，不含钢瓶、电磁驱动装置的更换 |  |
| 2 | 气体充装费用（含气体本身费用） | 公斤 |  |  | 七氟丙烷气体重新充装等费用（含氮气瓶充装），含除上述第一项外的运输费、备用气瓶费、材料费、人工费、管理费及开具增值税专用发票等与项目服务内容实施相关的其他一切费用。 |  |
| 我司做出以下承诺：1、我司愿意以以上单价完成比选人要求的所有服务项目，不再增加其他任何费用；2、项目实施过程（包括装卸、运输、检测、充装等所有过程）中发生的合格气体损耗率不高于 ％，超出部分我司负责无偿补充，比选人不另行付费。 |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

（二）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（比选响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人：	  （盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

- 法定代表人授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法定代表人)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的招比选活动中，以我单位的名义签署比选文件，与业主协商、签定合同协议书、现场自行找出比选文件涉及的关键设计内容并展示以及执行一切与此有关的事务。

比选单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：      年     月     日

附被授权人代理人身份证复印

（项目名称）

投 标 文 件

## （资格审查部分）

比选响应人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

目  录

（一）详见比选文件资格要求

（二）比选响应人基本情况表

（一）详见比选文件资格要求，比选响应人作相应响应

（二）比选响应人基本情况表

| 比选响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附比选响应人营业执照副本及其它合格的证明材料、资质等复印件。

（项目名称）比选

投 标 文 件

## （商务部分）

比选响应人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

目录

（一）详见评分办法

（二）其他资料

（一）详见评分办法

示例：（一）类似项目业绩

1 近年完成类似项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同时间 | 项目规模 （总面积或设计施工金额） | 业主名称及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）其它材料

其它材料按照商务部分评分标准自行准备，不作为资格审查的必要合格条件评审。

（项目名称）比选

投 标 文 件

## （技术部分）

比选响应人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日