## 西区
气体灭火系统统计表
序号 | 建筑名称 | 系统形式 | 气瓶所在房间 | 系统防护区域 | 灭火剂类别 | 灭火控制盘厂家（位置） | 储气瓶生产厂家 | 储气瓶生产日期 | 充装日期 | 储气瓶数量（重量） | 储气瓶规格/型号 | 系统设置是否 与设计一致 | 备注 | 照片
1 | 信息公司原办公楼 | 无管网 | 网络机房、网维机房、程控机房、电池室、电源室 | 网络机房、网维机房、程控机房、电池室、电源室 | 七氟丙烷 | 二楼值班室 海湾 | 重庆渝捷消防设备有限公司 |  | 2003年12月 2010年9月 | 7*85.2KG | HFC-227ea | 气体灭火控制盘能够分区控制气体喷洒，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
2 | 02L下滑 | 无管网 | 02L下滑 | 02L下滑 | 七氟丙烷 | 02L下滑内 三江电子 | 江西三星气龙新材料股份有限公司 |  | 2010年8月 | 2*27KG | HFC-227ea | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
3 | 南灯光 | 无管网 | 各机房 | 各机房 | 七氟丙烷 | 二楼监控室门口、一楼机房门口过道 海湾 | 福建天广消防科技股份有限公司 无锡市博海消防设备制造有限公司 东莞永业消防设备有限公司 |  | 2010年8月 2009年12月 2015年6月 | 6*100KG 1*140KG 1*139KG/1*75KG | ZQ100/2.5 GQQ90/2.5 GQQ150/2.5 | 气体灭火控制盘能够分区控制气体喷洒，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
4 | 出港信息公司机房 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 出港监控室对面机房 海湾 | 东莞永业消防设备有限公司 |  | 2014-08-01 | 1*48KG | GQQ70/2.5 | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
5 | 长生外导航 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房内 国泰怡安 | 广州市百力消防器材厂 |  | 2012-04-01 | 1*67KG | HFC-227ea | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
6 | 双凤桥外导航 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房内 国泰怡安 | 广州市百力消防器材厂 |  | 2012-04-01 | 1*67KG | HFC-227ea | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
7 | 统景外导航 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房内 国泰怡安 | 广州市百力消防器材厂 |  | 2012-04-01 | 1*27KG | HFC-227ea | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
8 | 木耳外导航 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房内 国泰怡安 | 广州市百力消防器材厂 |  | 2012-04-01 | 1*28KG | HFC-227ea | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
9 | 03航向台 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房内 海湾 | 福建天广消防科技股份有限公司 |  | 2017-03-01 | 2*30KG | QMP40/2.5 | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
10 | 三号开闭站 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房内 海湾 | 福建天广消防科技股份有限公司 |  | 2010年8月 | 6*100KG | ZQ100/2.5 | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
11 | 出港动力机房 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房外 海湾 | 福建天广消防科技股份有限公司 |  | 2010年5月 | 1*150KG | ZQ150/2.5 | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
12 | 北灯光站 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 值班室 海湾 | 无锡市博海消防设备制造有限公司 |  | 2009-12-01 | 5*140KG | GQQ90/2.5 | 气体灭火控制盘能够分区控制气体喷洒，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
13 | 02R下滑 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房内 三江电子 | 江西三星气龙新材料股份有限公司 |  | 2010年8月 | 2*27KG | HFC-227ea | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
14 | 20L航向 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷（有氮气驱动瓶1个） | 机房内 三江电子 | 江西三星气龙新材料股份有限公司 |  | 2010年8月 | 2*30KG | HFC-227ea | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
15 | 02L航向 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房内 三江电子 | 深圳市鸿嘉利科技有限公司 |  | 2013-12-01 | 1*15KG 1*22KG | HFC-227ea | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
16 | 南近台 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房内 三江电子 | 深圳市鸿嘉利科技有限公司 |  | 2015-08-01 | 1*25KG | HFC-227ea | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
17 | 20L下滑 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房内 三江电子 | 深圳市鸿嘉利科技有限公司 |  | 2013-12-01 | 1*15KG 1*22KG | HFC-227ea | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
18 | 02R航向 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房内 三江电子 | 江西三星气龙新材料股份有限公司 广州市百力消防器材厂 |  | 2010-09-01 | 1*30KG 1*27KG | HFC-227ea | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
19 | 20R下滑 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷（有氮气驱动瓶1个） | 机房内 三江电子 | 江西三星气龙新材料股份有限公司 |  | 2010-09-01 | 1*30KG 1*27KG | HFC-227ea | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
20 | 21下滑台 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房内 海湾 | 福建天广消防科技股份有限公司 |  | 2017-03-01 | 2*30KG | QMP40/2.5 | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
21 | 03下滑 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房内 海湾 | 福建天广消防科技股份有限公司 |  | 2017-03-01 | 2*30KG | QMP40/2.5 | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
22 | 21航向 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房内 海湾 | 福建天广消防科技股份有限公司 |  | 2017-03-01 | 2*30KG | QMP40/2.5 | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
23 | 保税港 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房外 尼特 | 上海金盾消防安全设备有限公司 |  | 2011-06-01 | 12*114KG | HFC-227ea | 独立气体防护区，未与保税港报警主机通讯连接 | 房间有紧急联系单位和电话
24 | 出港隔离区 | 管网式 | 储气瓶间 | 库房 | 七氟丙烷 | 储气瓶间外 海湾 | 江西船用阀门厂 |  | 2003-12-01 | 10*76KG | HFC-227ea | 气体灭火控制盘能够分区控制气体喷洒，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 该气体防护区已停止使用
25 | OA | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房内 海湾 | 福建天广消防科技股份有限公司 |  | 2010年8月 | 2*70KG | ZQ70/2.5 | 独立气体防护区，未与老集团办公楼报警主机通讯连接 | 房间有紧急联系单位和电话
26 | 出港海关 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房外 海湾 | 四川迪威消防设备制造有限公司 |  | 2013-05-01 | .3*70KG | QMP70/2.5 | 独立气体防护区报警主机，气体灭火控制盘与主机能正常通讯 | 房间有紧急联系单位和电话
27 | 齐心 | 24个悬挂式七氟丙烷装置（合计144kg七氟丙烷液化药剂） | 机房 | 机房 | 七氟丙烷
28 | 20R航向 | 无管网 | 机房 | 机房 | 七氟丙烷 | 机房内 三江电子 | 江西三星气龙新材料股份有限公司