重庆机场集团有限公司

饮用水水质检测项目

比选文件

编号：服务2020-012

重庆机场集团有限公司

采购办公室（代章）

二〇二〇年三月

重庆机场集团有限公司饮用水水质检测项目

比选文件

我司决定于近期将对重庆机场集团有限公司饮用水水质检测项目邀请符合相应条件的承揽方就本项目进行比选。

一、项目实施内容及要求：

1.1项目内容

1.1.1航站楼饮用水机水质检测

从T2、T3A航站楼及GTC公共区域饮水机共163台中抽9台（5%）做《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）中106项检测指标全检，每台每年1次。

其余154台饮水机做《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）中必须检测的8项指标检测，每台每年1次。

1.1.2.办公楼供水水箱水质检测

办公楼水箱（1个）做《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）中必须检测的8项指标检测，每月检测1次，全年12次。

1.1.3.供水站进出水水质检测

做《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中106项检测指标全检，共8个检测点（2个在供水站内、2个在T2航站楼进水处、4个在T3A航站楼进水处），全年1次。

做《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）中必须检测的8项指标检测，共8个检测点（2个在供水站内、2个在T2航站楼进水处、4个在T3A航站楼进水处），每月检测1次，全年12次。

1.1.4.如发生水质不合格情况，甲方依据水质检测报告采取相应整改措施后，承揽方应在5个工作日内对水质进行复检，直至水质达标。本次合同年度初次检测总计279次（不含复检次数）。

1.2资质要求

1.2.1.基本资格条件：

（1）承揽方须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力。（提供营业执照或法人证书复印件等证明材料）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并能够以本公司名义开具增值税专用发票。（提供承诺书原件）；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有骗取中标、违约问题。（提供承诺书原件）。

1.2.2.特定资格条件：

（1）承揽方须具有检验检测机构资质（CMA）（含食品）或食品检验机构资质（CMAF）。（提供资质证书复印件，原件备查）

（2）承揽方须拥有距重庆江北国际机场4小时（微生物指标检测要求）车程范围内的检测实验室。（提供承诺书原件）。

（3）承揽方须具有食品复检资质（水质复检要求）。（提供资质证书复印件，原件备查）

1.3技术要求及报价要求

1.3.1检测要求：106项全项水质检测：按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）中的相关要求进行检测。8项必测项目：按照《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）中的相关要求进行检测；

1.3.1.1出具水质检测报告：每次检测后必须依照根据2020年计划及《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006）、《二次供水设施卫生规范规》（GB17051-1997）、《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）、《国境口岸卫生许可管理办法》（总局令第182号）、《国际卫生条例（2005）》口岸核心能力建设考核表指引（空港）规定，出具相关报告，并在报告上显示判定结果。

1.3.1.2以上检测，其中年度检测抽样时间按照甲方通知为准，通知后承揽方应在一周内到甲方指定地点抽样，月度检测定为每月的第三周抽样，年度检测报告应在抽样后50个工作日内出具，月度检测报告应该在抽样后15个工作日内出具。

1.3.1.3出具盖有CMA认证章或CMAF认证章的检测报告作为验收依据。

1.3.2 报价要求：

（1）报价应是本谈判文件所确定的全部工作内容的价格体现。

（2）发包人不提供实物工程量，由各承揽方根据本比选文件文书、各技术资料资料和现场踏勘情况，自行计算，并进行预算和报价的计算和编制；

（3）本合同采用包干制。参与比选的承揽方报价时须充分考虑与履行本合同有关的其他风险。

本项目最高限价（不含增值税）为人民币680000元（大写金额：陆拾捌万圆整），报价超过最高限价，将取消比选响应方的比选资格。

二、合格报价承揽方：

必须开具增值税专用发票。具有与本比选文件要求相适应检测设备、检测能力。比选响应单位必须具备：

2.1承揽方须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力。（提供营业执照或法人证书复印件等证明材料）；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并能够以本公司名义开具增值税专用发票。（提供承诺书原件）；

2.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有骗取中标、违约问题。（提供承诺书原件）。

2.4特定资格条件：

（1）承揽方须具有检验检测机构资质（CMA）（含食品）或食品检验机构资质（CMAF）。（提供资质证书复印件，原件备查）

（2）承揽方须拥有距重庆江北国际机场4小时（微生物指标检测要求）车程范围内的检测实验室。（提供承诺书原件）。

（3）承揽方须具有食品复检资质（水质复检要求）。（提供资质证书复印件，原件备查）

2.5法定代表人授权书；

2.6法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件。

三、成交标准：

根据本比选文件中要求，本次比选成交承揽方确定办法采用满足条件最低价成交；

具体比选成交标准如下：

3.1递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。

3.2如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

3.3项目重新比选时，经评审有有效比选人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

四、比选文件发售的时间、地点：

比选文件及相关资料于2020年3月31日发布于重庆机场集团有限公司官方网站，如有答疑补遗，相关文件也将发布于同一平台。

五、保证金及履约保证金

比选保证金：无。

履约保证金：履约保证金为合同总价款的5%，在中标通知书发出10日内以转账方式向甲方交纳履约保证金，开户行：建行渝北机场支行，账号：50001083800050000447，并前往重庆机场集团有限公司财务部换取交纳履约保证金收据。全部水质检测报告完成，甲方在收到乙方退还履约保证金的申请后，十五个工作日之内无息退还。

五、支付方式：

所有检测报告出具后承揽方提供正规的增值税专用发票，甲方办理付款流程，一次性付清。

六、合同有效期：

自合同签订之日起一年。

七、报价文件的编制和提交：

7.1比选响应方应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

7.2比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

7.2.1封面。

7.2.2加盖公章的报价单及声明。

7.2.3技术部分。主要包括材料的工艺和详细说明等。如果提供的材料和服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明。须经比选小组评定和采购人许可，才能作为承揽方实质性响应。(表格自制)

7.2.4报价部分。比选响应方应按照比选采购文件要求报出拟提供服务的总价、相关税金等详细内容，报价分为含增值税报价和不含增值税报价，增值税税率单列。

7.2.5商务部分。主要包括三证合一的营业执照（复印件），法人代表委托书（原件）、法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件以及服务承诺等。

7.2.6比选响应文件一式2份，其中正本1份，副本1份。

八、比选响应文件作废条款

8.1比选响应方未按要求密封或未准时递交的比选响应文件。

8.1.1比选响应文件必须在2020年4月8日上午9：00至10：00时送到重庆机场有限公司办公楼6010室，过期不予受理。

8.1.2封面上须注明“项目名称”及“比选文件编号”；比选响应文件清单要求盖章或签字处及比选响应文件外包装上密封处加盖比选响应方公章、法定代表人盖章或签字。

8.2比选响应文件散装或者活页装订的；

8.3资质不符或超出经营范围比选的；

8.4有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的；

8.5比选响应文件无法定代表签字或签字人无有效授权书的；

8.6未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

8.7评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

九、比选时间、地点及结果通知：

9.1 2020年4月8日上午10：00时在重庆机场有限公司办公楼601室对本项目进行比选，各比选响应方须参加。

9.2公布比选结果时间：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应方。对未被选中的比选响应方不通知、不解释。

十、联系方式：

业主：重庆机场集团有限公司

联系人：付先生

电话：（023）67152406

传真：（023）67156296

邮编：401120

附件1：

报价函

重庆机场集团有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）   	元（¥	  ）不含增值税的总报价，增值税税率      %，合同有效期	   ，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人：	  （盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件3：

法定代表人授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法定代表人)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：      年     月     日

附被授权人代理人身份证复印件

附件4：

承诺书

重庆机场集团有限公司：

我方已仔细研究了		        （项目名称）项目比选文件的全部内容，针对以下条件做出承诺：

特此承诺

比选响应单位：____________（盖章）

年    月    日

合同编号：CQA

技术服务合同

甲方：重庆机场集团有限公司

乙方：

甲方：重庆机场集团有限公司

统一社会信用代码：91500000756209971P

通讯地址：重庆市渝北区两路镇江北国际机场内

法定代表人或委托代理人：谭平川

联系电话：67155063

邮箱地址：183388426@qq.com

开户银行：建行重庆渝北机场支行

开户名称：重庆机场集团有限公司

账号：50001083800050000447

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

鉴于甲方需要就     饮用水水质检测    项目由乙方提供技术服务，并支付相应的技术服务报酬。乙方愿意接受甲方的委托并提供技术服务；双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，达成本协议， 并由双方共同恪守。

第一条 技术服务的内容、方式和要求：

1.1技术服务的内容：  航站楼饮用水机水质检测，办公楼供水水箱水质检测，供水站进出水水质检测   。

1.2技术服务的方式：乙方应通过  水质取样检测并出具水质检测报告  的方式开展技术服务工作。

1.3技术服务的要求 ： 出具盖有CMA认证章或CMAF认证章的检测报告作为验收依据 。

第二条 履行的期限、地点：

2.1技术服务地点：   重庆江北机场     ；

2.2技术服务期限：工期一年，   年  月  日至   年  月  日 ；具体服务内容：

（1）航站楼饮用水机水质检测

从T2、T3A航站楼及GTC公共区域饮水机共163台中抽9台（5%）做《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）中106项检测指标全检，每台每年1次。

其余154台饮水机做《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）中必须检测的8项指标检测，每台每年1次。

（2）办公楼供水水箱水质检测

办公楼水箱（1个）做《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）中必须检测的8项指标检测，每月检测1次，全年12次。

（3）供水站进出水水质检测

做《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中106项检测指标全检，共8个检测点（2个在供水站内、2个在T2航站楼进水处、4个在T3A航站楼进水处），全年1次。做《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）中必须检测的8项指标检测，共8个检测点（2个在供水站内、2个在T2航站楼进水处、4个在T3A航站楼进水处），每月检测1次，全年12次。

（4）如发生水质不合格情况，甲方依据水质检测报告采取相应整改措施后，承揽方应在5个工作日内对水质进行复检，直至水质达标。本次合同年度初次检测总计279次（不含复检次数）。

第三条 工作条件和协作事项

3.1甲方为乙方提供如下工作条件和协作事项 协助办理通行证件（费用自理） ：

第四条 技术服务费、履约保证金及支付方式为：

4.1技术服务费总额（不含增值税）为：        ；

4.2技术服务费由甲方 一次  （一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1） 全部水质检测报告出具后一次性支付 。

乙方开户银行名称、户名和账号为：

开户银行：

户名：

账号：

4.3乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

4.4 履约保证金

4.4.1乙方应在中标通知书发出 10 日内，一次性向甲方缴纳履约保证金人民币： 合同总价款的5% 元。履约保证金不计利息。

4.4.2履约保证金应由乙方名义开立的账户支付到甲方账户，否则视为未支付，甲方有权追究乙方逾期付款责任。

4.4.3 乙方支付履约保证金时，应在“付款备注”中写明“（合同编号）XX技术服务合同履约保证金”。乙方不得与其他合同、其他缴费项目一起支付履约保证金，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，视为逾期未支付。

4.4.4本合同期限届满，若乙方在约定时间内履行完成合同义务且无违约情形，甲方在收到乙方退还履约保证金的申请后，十五个工作日之内无息退还。

第五条 技术情报和资料的保密：

5.1.乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据(无论是书面的还是电子的)，以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

5.2.甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。

5.3.乙方人员违反上述保密规定时间，乙方应承担相应法律责任。

5.4.本合同有效期结束后相关保密条款继续生效。

第六条 验收标准和方式：

6.1乙方完成技术服务工作的形式： 按要求完成所有区域水质取样检测并出具盖有CMA认证章或CMAF认证章的检测报告作为验收依据

6.2技术服务工作成果的验收标准： 出具盖有CMA认证章或CMAF认证章的检测报告作为验收依据

6.3技术服务工作成果的验收方法： 出具盖有CMA认证章或CMAF认证章的检测报告作为验收依据

6.4验收的时间和地点：  收到每次检测报告以后做为验收时间

第七条 技术服务成果归属与分享

7.1双方约定，履行本合同所形成的成果所涉及的相关知识产权归属甲方。

7.2该技术成果若通过技术转让或知识产权使用许可等方式对外产生经济效益，收益部分双方按 / 比例进行分配。

第八条 违约责任：

8.1甲方的违约责任

（1）甲方未按照合同约定提供必要的数据和资料，或者迟延提供合同约定的数据和资料，或者所提供的数据、资料有严重缺陷，影响工作进度和质量的，未付的报酬应当如数支付，并相应顺延技术服务成果交付时间；

（2）甲方未按期支付报酬的，应当断续支付，每逾期一日，按应付未付金额的万分之一计付违约金；

（3）甲方无故不提供技术资料、数据和工作条件，导致乙方无法开展工作的，乙方有权解除合同。

8.2乙方的违约责任

（1）乙方未按期提供服务成果，应当减收或者免收报酬，且每逾期一日，按合同总金额的万分之一计付违约金；如乙方逾期 每次取样检测后50 日仍未提交服务成果，甲方有权解除合同；

（2）乙方所提交的服务成果不符合合同约定，或未通过验收的，甲方可拒付报酬，并有权要求乙方按合同总额 5 %支付违约金；

（3）乙方在接到甲方提交的技术资料和数据之日起 30 日内，不开展服务工作的，甲方有权解除合同，乙方应当返还已收的报酬，并有权要求乙方按合同总额 5 %支付违约金。

第九条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 刘子汉 为甲方项目联系人，乙方指定        为乙方项目联系人。项目联系人履行 业务对接 职责。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

10.1提交        仲裁委员会仲裁；

10.2依法向 甲方所在地 人民法院起诉。

第十一条 双方约定本合同其他相关事项为： 无 。

第十二条 除本合同另有约定外，根据本合同发出的或与本合同有关的通知应以专人送达、传真、电子邮件或邮寄方式发送至以下地址：

12.1甲方指定的联系方式包括：

联系人： 刘子汉

联系电话： 67155063

通讯地址：  重庆江北机场T3航站楼

电子邮件： 183388426@qq.com

乙方指定的联系方式包括：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

电子邮件：

12.2以专人送达方式发出的任何通知，在有关一方的地址面交时视为已送达；以邮寄方式发出的任何通知，在寄出后7日视为已送达；以传真或电子邮件方式发出的任何通知，发出方收到传真或电子邮件的发送确认回执时，视为已送达。

12.3本合同项下司法文书的送达地址亦为上述地址，该地址可以用于收取各类诉讼、仲裁等司法文书，按照上述地址送达的，视为签收，受送达人拒收的，不影响送达效力。

12.4本合同任何一方可书面通知另一方变更其在本合同第12.1条中载明的地址，变更生效时间为通知中指明的变更日期，如通知中没有指明变更日期或指明的日期早于通知送达日，则变更生效时间为通知送达日。如一方变更地址未通知另一方的，原约定地址仍为有效送达地址。

第十三条 本合同一式 8 份，甲方执 6 份，乙方执 2 份，具有同等法律效力。

第十四条 本合同经双方代表签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

签署时间：    年    月    日

签订地点：