重庆江北国际机场救护车采购项目（第二次）

邀 标 文 件

编号：设备2019-038

重庆机场集团有限公司

机场建设部采购办公室（代章）

二〇二O年四月

目    录

第一章 投标邀请	3

1、邀标条件	3

2、项目概况与邀标范围	3

3、投标人资格要求	3

4、其他要求	3

5、报名时应提供资料	3

6、邀标文件售价	4

7、报名及邀标文件发售时间	4

8、报名及邀标文件发售地点	4

9、标前答疑	4

10、投标截止时间和开标时间	4

11、开标地点	4

12、联系方式	4

第二章 投标人须知	5

一、投标人须知前附表	5

二、投标人须知	11

1 ．总则	11

2．邀标文件	13

3．投标文件	13

4．投标	14

5．开标	15

6．评标	15

7．合同授予	16

8．重新邀标	16

9．纪律和监督	16

10、需要补充的其他内容（见投标人须知前附表）	17

第三章 评标办法（综合评估法）	18

一、评标办法前附表（示例）	18

二、评标办法	21

1、评标办法	21

2、评审标准	21

3、评标程序	21

第四章 合同	23

第五章 供货要求	27

一、总则	27

二、技术要求	28

三、主要技术参数及要求	32

第六章 投标文件格式	39

一、投标函部分	40

二、资格审查部分	46

三、商务部分	46

四、技术部分	51

# 第一章 投标邀请

## 1、邀标条件

本邀标项目为重庆江北国际机场救护车采购项目，项目业主为重庆机场集团有限公司，资金来源为自筹资金和民航发展基金，项目现已具备邀标条件，由业主自行对该项目服务提供商进行邀标。

## 2、项目概况与邀标范围

2.1 项目名称：重庆江北国际机场救护车采购项目

2.2 项目地点：重庆江北国际机场

2.3 项目内容：

| 序号 | 货物名称 |  | 数量（辆） | 最高限价（含税 万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 救护车 |  | 1 | 49.5 | 车辆价格包括车价、改装费等费用（车辆购置税及上牌费除外） |
| 02 | 车载急救设 备 | 呼吸机 | 1 | 5 |  |
| 03 |  | 吸痰器 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 54.5 |  |

注：  详细数量、配置及技术参数、要求见招标文件。

2.4 交货地点：重庆江北国际机场指定地点。

2.5 交 货 期：暂定于2020年 月 日前，供货期约为60日历天。如因项目进度需要，招标人可要求中标人提前或延后供货，但应提前不少于60天书面通知中标人，中标人应以该调整后的交货时间作为合同交货期。中标人须在设备的改装、调试、验收的过程中，做好与相关单位的技术、工期的协调及接口等事宜。

2.6质保期限：自验收合格之日起救护车改装部分1年（车辆底盘按照国家相关产品三包规定执行），车载设备器材1年。

## 3、投标人资格要求

本项目邀标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：

3.1营业执照

在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，经营范围应涵盖招标产品的生产或销售，具有有效营业执照。（须提供营业执照复印件加盖鲜章）

3.2资质条件

3.2.1 响应招标的车辆必须是中华人民共和国工业和信息化部的“道路机动车辆生产企业及产品”中的“救护车”车型。（提供工信部相关的公告目录并加盖鲜章）

3.2.2必须依法取得《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。（须提供有效的资质证书复印件并盖鲜章）

## 4、其他要求

4.1 本次招标 不接受 联合体投标。

4.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的投标人，都不得在同一招标项目中同时投标。

4.3信誉要求：①没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；②投标人没有进入招标人黑名单库；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.4投标人如提供虚假材料或未达到上述信誉要求，邀标人有权取消其投标资格或中标资格，并且不予退还其投标保证金。

## 5、报名时应提供资料

5.1 该项目无报名环节。

## 6、邀标文件售价

邀标文件售价人民币0.00元/套。

## 7、邀标文件发售时间

邀标文件发售时间： 2020 年 04月 10日（北京时间，节假日例外）。

## 8、报名及邀标文件发售地点

重庆机场集团有限公司机场建设部（办公楼6010室）。

## 9、标前答疑

投标人对邀标文件如有疑问，须于2020年04月14日17：00前以传真形式（加盖公章）递交到重庆机场集团有限公司机场建设部（重庆市渝北区机场东二路19号，传真电话：023-67156296），过期不再受理。邀标人原则上于2020年04月17 日17：00前登录重庆机场集团有限公司外网，获取该项目答疑补遗文件。投标人也可于2020年04月17日17：00前到重庆机场集团有限公司建设部取回书面答疑。

## 10、投标截止时间和开标时间

2020年04月 30日 10 时 00 分（北京时间）。由邀标人在投标截止时间前1个小时内在开标现场统一接收。在投标文件递交的截止时间后送达的投标文件，邀标人拒绝接受。

## 11、开标地点

重庆机场集团有限公司集团办公楼6楼601会议室。

## 12、联系方式

邀标人：重庆机场集团有限公司

地  址：重庆江北国际机场

邮  编：401120

联系人：凌女士

电  话：：023-67156296

传  真：023-67156296

2020年04月

第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 邀标人 | 名称：重庆机场集团有限公司 地址：重庆江北国际机场 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 重庆江北国际机场救护车采购项目 |
| 1.1.3 | 项目地点 | 重庆江北国际机场 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 重庆机场集团有限公司自筹资金及民航发展基金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 邀标范围 | 仅适用于重庆江北国际机场救护车采购项目 |
| 1.3.2 | 质保期限 | 自中标人将货物送达邀标人指定地点，并由邀标方人员验收之日起救护车改装部分1年（车辆底盘按照国家相关产品三包规定执行），车载设备器材1年。 |
| 1.3.3 | 交货期 | 自合同签订之日起60日历天 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 交付的成果必须符合本项目所有要求，并符合邀标文件的规定。 |
| 1.4.1 | 投标人 要求 | 本项目邀标实行资格后审，投标人应满足以下要求： 1营业执照 在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，经营范围应涵盖招标产品的生产或销售，具有有效营业执照。（须提供营业执照复印件加盖鲜章） 2资质条件 2.1 响应招标的车辆必须是中华人民共和国工业和信息化部的“道路机动车辆生产企业及产品”中的“救护车”车型。（提供工信部相关的公告目录并加盖鲜章） 2.2必须依法取得《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。（提供有效的资质证书复印件并盖鲜章） 3其他要求 3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的投标人，都不得在同一招标项目中同时投标。 3.2信誉要求：①没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；②投标人没有进入招标人黑名单库；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 3.3投标人如提供虚假材料或未达到上述信誉要求，邀标人有权取消其投标资格或中标资格，并且不予退还其投标保证金。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 不组织踏勘现场。 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.6.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2020年04月14 日 17：00 前。 |
| 1.6.3 | 邀标人 澄清的时间 | 邀标文件澄清、修改的内容在投标截止时间前10天，即04月21日 17：00前在重庆机场集团有限公司外网查看，不管投标人是否下载，邀标人都视为投标人收到邀标文件澄清、修改的内容，由此产生的一切后果由投标人自负。 请投标人随时关注我司外网，避免遗漏相关澄清、修改信息。 |
| 2.1 | 构成邀标文件的其他材料 | 邀标人发出的补充、澄清文件及补遗书。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清邀标文件的截止时间 | （1）投标人获取邀标文件后，应仔细检查邀标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义和理解上的偏差的内容等问题，应及时向邀标人提出，以便补齐。如有疑问，应在本附表1.6.2 规定的时间前将问题以书面形式(扫描件、电子文档或传真件）发至传真号码023-67156296，并电话通知邀标人。 （2）不论是邀标人根据需要主动对邀标文件进行必要的澄清或是根据投标人的质疑对邀标文件做出澄清，邀标人都将按投标人须知前附表第1.6.3 项所明确的时间和方式予以答复。为了使投标人在编写投标文件时有充分的时间对邀标文件的修改部分进行研究，邀标人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间在澄清或修改中体现，请投标人在规定时限内随时关注，否则由此产生的一切后果由投标人自负。 （3）未提出投标质疑不作为否定投标人资格的理由。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 递交投标文件时间: 2020年04 月30 日上午9：00-10：00（北京时间） 投标截止时间：2020年04 月30 日10时00分（北京时间） |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.3 | 投标保证金 | 1.保 证 金：金额为人民币壹万元整。 2.提交方式：投标人企业基本账户银行转账。投标人提交投标保证金后应到邀标人财务部（重庆市渝北区机场东二路19号重庆机场集团有限公司办公楼5楼）换取保证金收据，并将保证金收据复印件装入投标文件中。 开户名：重庆机场集团有限公司 开户银行：建设银行渝北支行机场分理处 账号：5000 1083 8000 5000 0447 注意：投标人递交投标文件时应出示邀标人财务部开具的项目投标保证金收据原件，否则，邀标人将拒收投标文件。 3.提交时间：开标前 4.投标保证金的退还 中标候选人以外的投标保证金在中标结果公示期结束且无异议后，投标单位开具收据并加盖投标单位财务专用章，附投标单位账户信息一并递交我司机场建设部，我司凭借该收据根据相关规定在20个工作日内将投标保证金以银行转账方式退还到投标人。 本次投标保证金递交期间不计利息。 |
| 3.4 | 投标报价 | 本项目招标人设最高限价，最高限价（含税价）为 54.5万元人民币。投标人的投标报价不得超过招标文件规定的最高限价（包括总价和分项报价），否则，其投标将被否决。 1.投标人的报价应包含除车辆购置税和上牌费外，为完成本项目所发生的所有费用（包括但不限于车价、改装费、设备、人工、材料等所有费用）。 2.纳税人条款：投标人救护车须提供机动车销售统一发票，车载设备须提供增值税专用发票。 3.投标货币：投标报价的货币应为人民币。 4.本项目设有最高限价，投标报价不得高于最高限价，否则投标被否决。 5.本项目所涉及的报价均为不含增值税税额的报价。 在修正范围内的以下情形不作为投标文件被否决的依据： （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准； （3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 |
| 3.5 | 资格审查资料 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 签字或盖章 要求 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 3.7.2 | 投标文件份数 | - 1.投标函部分：一式三份，一正二副； 2.商务部分：一式三份，一正二副； 3.技术部分：一式三份，一正二副； 4.资格审查资料：一式三份，一正二副； 5.电子投标文件：1份（U盘）（内容必须与所递交的纸质版投标文件内容相一致，U盘上注明投标单位名称和项目名称，盖单位公章）。 |
| 3.7.3 | 装订 | 1．投标文件须装订成一册（按投标函部分、资格审查资料、商务部分、技术部分顺序装订）。并应编制目录、标注页码，若装订过厚，也可分订成多册。所有投标文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投标书装订牢固，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 2．投标文件分为正本和副本，正本文件内签字和盖章须为原件。副本可为正本的复印件。 3．招标文件中已提供了投标文件格式的部分，须按其格式填写和提供。 投标文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）或者各种活页类的投标文件将交由评标委员会作形式评审不合格处理。 |
| 3.7.4 | 密封 | 1.投标文件袋使用投标人自备的“投标文件”袋（箱）。 2.纸质投标文件与电子版投标文件（U盘）一起装入“投标文件”袋（箱）中，密封并在袋上加盖投标人单位鲜公章。 3．如果“投标文件”袋没有按本招标文件规定密封和盖章的，招标人可拒绝接收。 注： （1）若投标文件较厚，上述投标文件不能装入相应的一个袋（箱）中，投标人可按上述要求增加投标文件袋（箱）。 （2）投标文件袋可由投标人自制，也可采用盒（箱）装的形式，但需满足相关密封及标记要求。 |
| 4.1.1 | 递交投标文件地点 | 重庆机场集团有限公司集团办公楼6楼601会议室 |
| 4.1.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.1.3 | 邀标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间3天前 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标会议由邀标人主持，开标应当按下列程序进行： 1. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人是否派人到场； 2. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件）； 3. 核查投标保证金的缴纳情况。投标保证金未在规定时间递交的，或未递交的，或未足额提交的，当场退还投标文件； 4. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认； 5. 开启投标文件顺序：根据投标文件递交顺序顺次序开启； 6. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启投标文件袋，公布投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容并记录在案；7. 投标人代表、邀标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 8. 开标结束。 |
| 6.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成:由邀标人按照规定组建评标委员会 |
| 7.1 | 定标 | 综合得分从高至低排名前三名的投标人为中标候选人，报评标领导小组审定。评标领导小组按规定确定中标人，业主对中标结果不作解释。 |
| 7.2 | 履约保证金 | 保证方式：货币资金形式（不接受保函） 履约保证金额：合同总价的5%。 支付时间：中标通知书发出后投标保证金自动转为履约保证金，其余部分在中标通知书发出后五日内，合同签订前补足，作为本合同生效的必要条件。 退保约定：合同货物到货验收合格之后，合同履行完毕，无违反邀标人规章制度等要求的，至成交人提供有效收据之日起, 20个工作日内一次性无息退还。 |
| 8.1 | 重新邀标 | 1.按投标人须知第8.1执行； 2.评标委员会按规定否决或者废止不合格投标后，有效投标人不足3个时，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会认定投标仍具有竞争性，可继续评标，并确定中标候选人。 项目重新邀标时，经评审有有效投标人的，应当按规定程序确定中标候选人。 |
| 9 | 否决投标条款 |  |
| 9.1 | 否决投标条款 | （1）投标文件投标人法定代表人或授权代理人未按规定签字、盖章的； （2）按照邀标文件规定，投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一邀标内容报有两个或者多个报价，并未声明以哪个报价为准的； （3）投标人在资格条件上发生重大变化，导致其不再具备原先规定的资格条件的； （4）以联合体方式投标的； （5）投标人所报的投标报价高出最高限价的； （6）投标文件附有邀标人不能接受的条件的； （7）评标过程中，邀标人或评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的； （8）存在邀标文件规定的重大偏差的情形的及依法应当否决其它情形； （9）未在投标函上填写投标报价的； （10）投标人如提供虚假材料，邀标人有权取消其投标资格或中标资格，其投标保证金不退还。 |
| 10.1 | 关于版权及知识产权的提示 | 1.所有参加本次投标的作品归邀标人所有。所有文件在评审后不退回投标人。 2.各投标人递交方案中的所有内容均应为原创，不得包含任何侵犯第三者知识产权的材料。如发生侵权行为，将取消侵权投标人参加本次投标的资格，并将其提交的设计文件视为无效成果。若涉及法律问题，侵权投标人应承担全部法律责任。 4.邀标人提供所有资料(文字、图纸、电子数据等)均受版权保护。未得授权，任何人不得将内容复制、改编、分发、发布，否则将承担法律责任。 5.保密 邀标结束前任何人员或机构未得到邀标人许可，都不得以任何方式披露、公开或展示方案，否则将追究其法律责任。 |
| 10.2 | 监督 | 重庆机场集团有限公司审计法务部 地址：重庆机场集团有限公司办公楼 电话：023-67153979 |

## 二、投标人须知

## 1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本邀标项目己具备邀标条件，现对本项目进行邀标。

1.1.2 本邀标项目邀标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本邀标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本标段项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本邀标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本邀标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本邀标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 邀标范围、服务期限、维护服务内容

1.3.1 本次邀标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的维护服务内容：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资质条件。

资质条件：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为邀标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本标段的监理人；

(3）为本标段提供邀标代理服务的；

(4）与本标段的监理人同为一个法定代表人的；

(5）与本标段的监理人相互控股或参股的；

(6）与本标段的监理人相互任职或工作的；

(7）被责令停业的；

(8）被暂停或取消投标资格的；

(9）财产被接管或冻结的；

(10）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的一切费用自理。

1.6保密

参与邀标投标活动的各方应对邀标文件和投标文件中的商业等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与邀标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

邀标人不召开投标预备会。

## 2．邀标文件

2.1 邀标文件的组成

本邀标文件包括：

(1）投标邀请书；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）投标文件格式；

(6）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.1 款对邀标文件所作的澄清、修改，构成邀标文件的组成部分。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

3.1.1投标函部分

(l）投标函及投标函附录；

（2）投标分项报价表

(3）法定代表人身份证明；

(4）授权委托书；

(5）投标保证金。

3.1.2商务部分

- 根据招标文件要求提供资料

- 3.1.3技术部分

技术部分应满足第五章第三节“主要技术要求”的要求

（1）投标设备技术响应表；

（2）技术支持资料；

（3）技术服务及维保服务方案等；

（4）其他有关资料。

3.1.4资格审查资料

- 按邀标文件的资格审查要求制作；

- 投标人基本情况表。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价范围：投标人的竞标价即为项目总价。投标人应自行测算技术方案、车价、改装费、设施设备费、材料费、人工费、管理费及开具增值税专用发票等相关费用，一并列入总报价内。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2风险费和措施费包括下列内容：文件规定的所有工作内容；项目材料在实施期间价格变化；人工工资调价；因接受机场当局空防、飞行安全、治安、环卫等方面的管理而增加的各种费用；除不可抗力因素的地震和战争外的其他不可预见因素的费用；本文件中明示或暗示的所有费用和风险。

3.2.3严禁低于项目实施成本价竞标、严禁竞标方相互串通，哄抬报价，否则采购人有权宣布竞标无效，其后果和损失由投标人自负。

3.2.4 本项目的投标货币为人民币。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，邀标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 邀标人确定中标人后，向中标人发出中标通知书，同时书面通知其他投标人。中标投标人及未中标投标人应持投标保证金收据、授权委托书至邀标人地址申请退还投标保证金，投标人所缴投标保证金在投标结束后全额退还，不计利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；

(3) 投标人提交了虚假资料。

3.5 资格审查资料

见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足邀标文件实质性要求的基础上，可以提出比邀标文件要求更有利于邀标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对邀标文件有关要求、邀标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的份数和签署

（1）见投标人须知前附表。当正本和副本不一致时，以正本为准。

（2）投标文件必须由投标法定代表人或其授权代表人签署。

## 4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，邀标人不予受理。

4.2.5 在特殊情况下，邀标人如果决定延后递交投标截止时间，将在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，邀标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知邀标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。邀标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5．开标

5.1 开标时间和地点

邀标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加开标会议的投标人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1 开标程序：见投标人须知前附表。

5.2.2 若邀标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认邀标人宣读的内容。

## 6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由邀标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）邀标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在邀标、评标以及其他与邀标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，邀标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定期限未能提交的，招标人将依法确定排名第二的中标候选人为中标人，依此类推。若所有中标候选人均出现上述情况，招标人将依法重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.2 款规定的投标有效期内，邀标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3履约担保

履约保证金为合同总价的5%，方式为货币资金形式（不接受保函），投标保证金自动转为履约保证金，其余部分在中标通知书发出后五日内，合同签订前补足，作为本合同生效的必要条件。

7.4 签订合同

7.4.1 邀标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据邀标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，邀标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给邀标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，邀标人无正当理由拒签合同的，邀标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 如果根据本章第7.4.1项规定，邀标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，邀标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织邀标。

## 8．重新邀标

8.1 重新邀标

有下列情形之一的，邀标人将重新邀标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3) 中标候选人均未与邀标人签订合同的；

(4) 法律规定的其他情形。

注：重新邀标时，投标截止时间止，投标人少于3 个的，按规定程序开评标。

## 9．纪律和监督

9.1 对邀标人的纪律要求

邀标人不得泄漏邀标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与邀标人串通投标，不得向邀标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或其他利害关系人认为招投标活动不符合法律、行政等规定的，应当在招标结果公示期之内以书面形式向招标人提出异议（以招标人收到书面异议之日为准）。

9.5.2 异议提出人向招标人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

9.5.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

9.5.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍招投标活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

9.5.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的投标文件（但招标人提起异议时，投标文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

9.5.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对招标文件内容的异议应在招标文件规定的质疑期内提出；对开标环节的异议应在开标环节提出。

9.5.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

## 10、需要补充的其他内容（见投标人须知前附表）

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 一、评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 |  | 与营业执照一致 |  |
|  |  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位鲜章 |  |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函附录的所有数据均符合邀标文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.投标文件的份数符合第二章“投标人须知”附表3.7.2项的规定。 |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在邀标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |  |
|  |  |  | 投标文件 的签署 |  | 投标文件的签字齐全,符合邀标文件的要求。 |  |
|  |  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合邀标文件规定的格式。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |  |
|  |  |  | 资质要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |  |
|  |  |  | 业绩要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |  |
|  |  |  | 项目负责人要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 质保期限 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定 |  |
|  |  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定 |  |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |  |
|  |  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3 项规定 |  |
|  |  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有邀标人不能接受的条件。 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 |  | 投标报价不得超出最高限价，否则按废标处理。 |  |
|  |  |  | 实质性要求 |  | - 符合邀标文件中规定的实质性要求。 |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  | 经济部分：70分；技术部分：30 分。 |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| 2.2.2 （1） |  |  | 经济评分标准 (70分） |  | 在邀标人公布的控制价以内的所有经初步评审合格的投标人的报价中去掉其中（有效报价不足六家（含）报价则不去掉）的最高价和最低价后进行算术平均，再下浮2%后为评标基础报价。报价等于评标基础报价的，得70分；除70分情况以外的其他报价，按照以下标准计算分值：报价每高于评标基础报价的1%，扣1分；每低于1%，扣0.5分；以此类推直至扣完为止。 （具体得分采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。） | 70分 |
| 2.2.2 （2） |  |  | 技术部分评分标准（30分） | 技术响应（26分） | 针对招标文件第五章第三节： 1.第五章第三节中带*号条款不允许偏离，否则技术响应部分得0分。 2.以26分为基础，按条款号先后次序进行评审，方式如下： （1）每不符合1条非*号条款技术要求减2分，直至0分。 （2）计算后的剩余分值为本评分项的得分。 注：1.未应答视同不符合招标要求，按上述办法处理。 2.按每个最小序号单位算1条，例如：1.2、2.3 | 26分 |
|  |  |  |  | 售后服务（4分） | 1.提供所供车辆维修方案（2分） （1）方案及保障措施全面、可行、完全适合项目需要得2分 （2）方案及保障措施可行，但不全面或仅部分适合项目需要得1分； - 方案不可行得0分。 2.随车设备维修及相关培训方案（2分） （1）方案及保障措施全面、可行、完全适合项目需要得2分 （2）方案及保障措施可行，但不全面或仅部分适合项目需要得1分； （3）方案不可行得0分。 | 4分 |
| 3 |  | 评标程序 | - 按照评标办法前附表2.1.1至2.1.3的规定对所有投标文件进行初步评审，只有通过初步评审的投标文件才能进行后续评审。 2.详细评审，按本章第3.1.3项的规定对投标报价有算术性错误的进行算术性错误修正，并按修正后的经济部分报价进行后续评审。 3.按本章评标办法第3.2款至3.4款规定的程序进行评审，并按本章第2.2款规定的评分标准，综合得分前三名的投标人为中标候选人，报评标领导小组审定，评标领导小组按规定确定中标人。业主对中标结果不作解释。 4.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |  |  |  |

## 二、评标办法

### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足邀标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行评审，并推荐1-3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由邀标人自行确定。

## 2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表。

（2）商务部分：见评标办法前附表。

（3）经济部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

技术部分评分标准：见评标办法前附表。

商务部分评分标准：见评标办法前附表。

经济部分评分标准：见评标办法前附表。

## 3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定的任何一种情形的；

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按评标办法前附表2.2.2（1）规定的评审因素和分值对经济部分计算出得分A；

（2）按评标办法前附表2.2.2（2）规定的评审因素和分值对技术部分评分算术平均值计算出得分B，保留小数点后两位，第三位四舍五入；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。投标人最终得分=A+B。

3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向邀标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同

救护车购销合同

甲方：重庆机场集团有限公司

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购救护车事宜达成协议如下：

1.释义

1.1文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

1.2文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。

1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。

2.合同标的

2.1乙方向甲方提供救护车1辆及车载急救设备呼吸机1台、吸痰器1台。

2.2车辆描述的产地、型号、规格、单价及价款（见下表）：

| 序号 | 项目名称 |  | 产地、品牌规格型号 | 不含税单价 (元) | 税率 | 数量 （台） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 车载急救设备 | 呼吸机 |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 吸痰器 |  |  |  | 1 |  |
| 合同总价（不含税 元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 合同总价（含税 元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

3.本合同货款总价已包括货物移交至甲方所需的一切费用。

4.履约保证金

4.1本合同履约保证金为合同金额的5%，即     元。在收到成交通知书5日内缴纳，户名：重庆机场集团有限公司，开户行：建行渝北支行机场分理处，帐号：50001083800050000447，并在缴纳后凭银行缴款单据前往财务部换取履约保证金收据。

4.2退保约定：合同货物到货验收合格之后，合同履行完毕，无违反邀标人规章制度等要求的，至成交人提供有效收据之日起, 20个工作日内一次性无息退还。

5.支付方式和发票开具

5.1合同签订生效后，甲方在20个工作日内向乙方支付合同总额10%的预付款。

5.2 车辆到货验收、调试完毕，并经甲方运营使用部门验收合格并签署乙方提供的合同货物验收书后，在收到增值税专用发票后20个工作日内向乙方支付合同总额的85%，1年质保期满供应商严格履约，所供设备无质量问题后甲方向乙方支付合同总额的5%，质保金不计息。

5.3支付方式：银行转账。

5.4发票开具

5.4.1乙方负责开具录入甲方纳税人准确信息的机动车销售统一发票；

5.4.2乙方负责开具车载急救设备增值税专用发票。

5.5甲方的开票信息为：

单位名称：重庆机场集团有限公司

统一社会信用代码：91500000756209971P

注册地址：重庆市渝北区江北机场内

账号：50001083800050000447

开户行：建行重庆渝北机场支行

联系电话：  67155178

5.6在未收到款项前，乙方出具的发票不得视为甲方已经付款的凭证。

6.包装及运输

运输费用由乙方承担。运输过程中，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。

7.交货地点、交货期限

7.1交货地点：重庆机场医疗救护中心

7.2交货期限：自合同签订之日起60日历天。

8.车辆检验验收

8.1车到甲方指定地点后，乙方通知甲方按照车辆生产厂家的技术标准和购车合同对标的车辆进行验收，验收内容主要包括车辆及随车设备器材规格型号、外观、数量及标书要求的相关文件资料等，确认符合要求后甲方在验收单上签字确认。

8.2在交货之前，乙方应确保合同标的车辆及随车设备器材的品质、外观、性能及数量等不出现任何瑕疵。如合同标的车辆及随车设备器材存在任何瑕疵，甲方有权要求乙方进行更换。所更换之车辆及随车设备器材必须满足本合同标的车辆的质量标准。否则，甲方有权要求退货，并由乙方负担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。

9.质量保证

9.1乙方保证所提供的车辆质量符合相应的国家和行业标准。

9.2车辆质保：自车辆交付甲方并经验收签字认可之日起1年（车辆底盘按照国家相关产品三包规定执行）。在质保期间内，车辆发生质量问题，由乙方给予保修。车辆如因甲方自行使用、保管、维修或保养不当出现问题，由甲方自行负责，乙方不承担责任。

9.3车载设备质保：质保期1年，在质保期内产品出现任何质量问题或者运行不正常时，乙方应及时予以响应和及时修复；发生影响生产的故障情况时，乙方应保证在接到甲方通知后24小时内到达现场免费解决所有质量及运行问题，如果不能及时修复或者需要带离现场，需及时为甲方提供备品，保证正常的生产运行。质保期满后产品发生影响生产的故障情况时，乙方亦应及时予以响应和及时修复。

10售后及其他服务

10.1乙方应做好定期客户回访工作，及时回复客户提出的问题；应根据客户需求提供相关的采购数据。

10.2乙方负责对甲方使用人员针对所售车辆及随车设备器材的操作培训。培训时间为车辆交付甲方，并经甲方验收合格之日起7个工作日，培训期间乙方派出人员产生的一切费用，均由乙方负责。

11.违约责任

11.1合同生效后即对双方具有法律约束力，甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜。

11.2甲乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失。

12.合同的变更和解除

12.1除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同的内容。

12.2 对本合同的任何修改或补充，只有在双方授权的代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.3如本合同任何一方严重违反合同，另一方应及时向违约方发出书面纠正通知，违约方应于收到书面纠正通知之日起30日内纠正违约行为，否则守约方有权解除合同并要求违约方赔偿因解除合同而造成的经济损失。

12.4本合同任何一方破产、解散，本合同自动终止。

13.不可抗力

13.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行协议时，履行协议的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结协议时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震政府政策调整等。

13.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方确认。

14.通知

14.1本合同中任何通知必须为书面形式。

注：以传真、电报通知的必须同时以挂号及特快专递再行通知。

15.争议解决和适用法律

15.1与本合同有关的或因执行本合同所产生之争议，应由双方友好协商解决，不能解决时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

15.2争议处理期间除正在审理的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

15.3本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国的法律、法规。

16.其他

16.1本合同未尽事宜，应由甲、乙双方协商后以书面形式补充，加盖甲、乙双方公司印章并经双方授权代表签字后生效。

16.2本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，具有同等法律效力。

16.3本合同自甲、乙双方加盖公司印章，并经双方法人授权代表签字后生效。

甲方：重庆机场集团有限公司      乙方：

代表：（签章）                  代表：（签章）

联系电话：                      联系电话：

签订日期:    年   月  日

# 第五章 供货要求

# 第一节  总则

1.本技术标准和要求是招标文件的组成部分，内容为本招标文件中货物的主要技术参数及技术要求等有关条款，投标人必须对全部货物进行投标，招标人不接受只对部分货物进行投标的投标文件。

2．本技术标准和要求为使用方便划分为若干条款，各条款的标题均起提示作用，阅读时应将本文件视作一个整体。

3．本技术标准和要求与合同条款及各种技术规范和标准的要求是一致的，应相互对照阅读和使用。凡是本文件中已明确的任何规定，都应被认为是招标人可以接受的标准和规范。

4．本技术标准和要求在执行过程中，如投标人认为某些条款有不明确之处，其解释权属于招标人。但其解释必须符合合同条款的相应规定。

5．投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项列表做出实质性应答（性能指标必须填入技术规格响应表），技术规格文件中的任何偏差必须列入投标文件中的技术规格响应表。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏差表中已被招标人确认的条款。如有更好的特性请在投标文件中予以补充，以便更准确的反映投标人的产品质量和性能。

如果投标人在投标文件中的某些项目是偏离招标文件的，但是该项目偏离并没有写入技术规格响应表，则该项目在评标时按偏离处理。

6．投标人应提供成熟的、已被广泛使用合格的产品和配置，招标人不接受为此次投标单独设计、配置的产品。

7．投标时投标人应提供完整的所投标的货物产品彩图及本招标文件要求的测试报告。

8．如果没有特别的申明，投标人所投一切货物、仪器仪表、备品备件、专用工具、手册及其他有关技术资料等均视为包含在投标报价中。

9．投标人提供的货物应符合招标时已颁布的现行行业、中国国家及国际民航组织标准的有关条文。

10．货物的品牌、使用说明、告警指示等均应以中文或中、英文（进口设备）不易产生误解的通用符号表示。

11.投标人须对投标内容所涉及的知识产权承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害，一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和费用和责任均与招标人无关。投标人必须对投标内容所涉及的一切专利承担责任，保证招标人的利益不受任何损害。

12.招标人有权对投标人所提供的情况进行考察，如提供的材料与事实不符，由投标人承担被否决投标的风险及相关责任。

13.投标人如中标必须按招标文件要求完成本次招标货物的设计、制造、运输、改装、调试、试运行、验收、培训、售后服务等工作。

- 货物需求及要求

一、货物需求一栏表：

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 救护车 |  | 1辆 |  |  |
| 02 | 车载急救设 备 | 呼吸机 | 1台 |  |  |
| 03 |  | 吸痰器 | 1台 |  |  |

二、总体要求

1.现场条件

招标书中描述的车辆和各种设备应在下列的现场条件下正常工作，投标人在选择所提供的车辆和设备时，应满足这些条件：

环境温度:-40℃～+65℃

海拔高度：≤2000m

2.产品标准和规范

（1）投标车辆的设计、制造、改造、试验等，应采用适合于该项目的最新的且已实施的标准和规范，

（2）投标人使用上述以外的标准和规范时，应加以说明，并在投标时提交用于替代的标准或规范的原文和中文译本，明显的差异点要特别说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书要求时，才可能被业主接受。

（3）对车辆的各种零、配件应是标书中的车辆标准配置。

（4）投标书中使用的车辆上标注的车辆技术参数、基础参数都必须一致。

3.资料要求

3.1基本要求

（1）本规格书要求的所有技术文件、资料、操作及维修手册（中文或中英文形式，均须免费提供纸件一套/车。

（2）所有提交的图纸、文件、资料均应是清晰、完整的，各项设备的图纸上还应有制造厂商的名称。

（3）卖方提供的票据必须符合国家相关规定和财务要求。

（4）如果卖方提交的文件发生短缺、损失或损坏，在接到业主通知后一周内补齐这些文件。由于卖方提交了不完整或不正确的票据及数据，引起的一切相关费用及责任必须由卖方承担。

3.2投标时须提供的资料：

（1）供货设备清单(包括设备附件清单)。

（2）车辆制造厂及主要配套部件制造厂的技术资格能力资料。

（3）设备的性能测试报告、检验记录。

（4）设备的印刷版样本，并提供可反映车辆的整车外观、主要部件外观和驾驶操作台配置、医疗舱的彩色图片。

（5）技术资料和图纸：

a.投标车辆使用、维护手册

b.改装部分线路图构及技术特点说明。

（6）投标车辆设计、制造、改装的相关合格证。

3.3签约后需提供的资料:

（1）卖方在签约后15天内应向业主提供一份提交资料的进度表，此表应得到业主认可，并满足设计、制造、组装、调试、和验收等工作的要求。

（2）卖方在签约后15天内应向业主提供一份中标车辆的验收大纲，此大纲应得到业主认可。

3.4交货时须提供的资料

（1）交货设备清单（含附属工具和设备、备件清单）。

（2）制造厂的质量证明书和出厂检测报告（合格证），设备使用和维护（中文或中英文）说明书。

（3）主要配套部件的名称、型号和操作维修（中文或中英文）手册。

（4）投标车辆使用、维护手册

3.5卖方在设备改装期间的关键电路、设备安置位置图也应同时提交业主。

3.6招标书要求及合同中规定的或投标人认为有必要提供的其它资料。

3.7提供外购大项总成件（如：发动机、底盘及液压系统主要元件）详实的原生产厂维修手册、配件目录及配件编号。

3.8全车零件目录所列项目中，凡非车辆制造商自身制造的配件，须提供原制造厂家的名称及原厂配件编号。

4运输

4.1卖方提供的车辆设备必须是合法、合格的。并完全符合国家车辆销售标准。

4.2备件、维修工具应齐全完好。

4.3车辆由乙方负责送到甲方指定地点

4.4车辆公里数应符合整车销售规定的相关要求和标准，不得超出标准要求。

5验收

验收合格条件：

5.1货物符合技术标准和要求中的规定，各项性能指标满足技术合同标书要求。

5.2试运行时出现的问题已被解决至业主认可。

5.3已提供了合同范围内的全部货物和资料。

5.4验收过程所引起的费用由投标人自行负担。

6售后服务

6.1生产商应在中国境内设有常驻售后服务机构，处理所有报修服务，该服务必须是24小时提供的，在接到业主报修通知后24小时内维修人员应赶到现场，并进行连续维修，直到故障完全排除，设备恢复正常为止。该机构须备有足够的零备件，以满足业主的维修需要。

6.2卖方必须为车辆改装部分附属设备提供为期12个月的免费保修期，时间从验收合格并正式移交业主之日算起。保修期内由于设备质量原因造成的损伤和损坏，卖方必须免费修复和更换，该部位的保修期重新计算。

6.3在12个月的保修期内，卖方须至少两次走访（询问）业主，了解其产品的运行情况，并负责解决其产品出现的一切问题。

6.4在12个月的保修期内的维修及保养全部由投标商免费负责。

7涂漆

7.1所有车辆的喷涂应按业主要求喷涂，并按业主要求喷涂业主商标。

7.2所有非暴露表面必须进行预加工和涂底漆；所有暴露的表面必须进行预加工、涂底漆和面漆。加工后的表面应具有防锈蚀功能。

第三节   主要技术要求

一、车辆主要技术要求

| 车辆技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *1 基本 要求 | 1.1车型：所投产品必须为救护车 |  |  |
|  | 1.2功能；主要用于运输和抢救病人 |  |  |
|  | 1.3车辆应适应全国自然条件，适应户外作业的需求； |  |  |
| *2 基础 参数 | 2.1发动机 | 274920 汽油发动机 涡轮增压 缸内直喷 |  |
|  | 2.2燃油种类 | 汽油 |  |
|  | 2.3排气量ml | ≥1991 |  |
|  | 2.4排放标准 | 国Ⅵ |  |
|  | 2.5整车整备质量kg | ≥ 2600 |  |
|  | 2.6满载总质量kg | ≥3100 |  |
|  | 2.7轴距mm | ≥3430 |  |
|  | 2.8车体尺寸mm | ≥ 5370×1928×2330(长×宽×高) |  |
|  | 2.9医疗舱尺寸mm | ≥ 2630×1630×1700(长×宽×高) |  |
|  | 2.10额定功率kw/rpm | ≥ 155/5500 |  |
|  | 2.11最大扭矩Nm/rpm | 350/1250-4000 |  |
|  | 2.12悬挂系统 | 敏捷操控悬挂系统 |  |
|  | 2.13.制动系统 | 双回路液压制动 四轮盘式 |  |
|  | 2.14变速器 | 7速自动变速箱增强版 |  |
|  | 2.15最高时速km/h | ≥185 |  |
|  | 2.16燃油箱容积 L | 70 |  |
|  | 2.17座位数 | 3-6人 |  |
| *3 车辆标准配置 | 3.1ECO发动机启动/停止功能 |  |  |
|  | 3.2动态驾驶模式选择（经济/舒适/手动） |  |  |
|  | 3.3电动机械式动力转向 |  |  |
|  | 3.4电控车辆稳定行驶系统（ESP9.1）含： |  |  |
|  | 3.5防抱死制动系统 (ABS) |  |  |
|  | 3.6加速防滑控制系统（ASR） |  |  |
|  | 3.7制动力分配系统(EBD) |  |  |
|  | 3.8制动辅助系统(BAS) |  |  |
|  | 3.9制动盘擦拭（BDW） |  |  |
|  | 3.10电子预制动（EBP） |  |  |
|  | 3.11高速转向制动控制系统（CBC） |  |  |
|  | 3.12载荷自适应控制系统(LAC) |  |  |
|  | 3.13坡道起步辅助 |  |  |
|  | 3.14定速巡航控制 |  |  |
|  | 3.15主动式驻车辅助系统 |  |  |
|  | 3.16注意力辅助系统（ATTENEION ASSIST） |  |  |
|  | 3.17侧风稳定控制辅助系统 |  |  |
|  | 3.18POST SAFE（事故后安全） |  |  |
|  | 3.19驾驶室2座椅 |  |  |
|  | 3.20驾驶员、副驾驶员安全气囊 |  |  |
|  | 3.21电动窗, 中控门锁带遥控功能、电动窗边后视镜、前后雾灯 |  |  |
|  | 3.22AM/FM收音机、数字时间显示。 |  |  |
|  | 3.23后掀背式开门 |  |  |
|  | 3.24铝合金轮殻 |  |  |
| *4 空调及照明系统 | 4.1驾驶室原厂空调1套 |  |  |
|  | 4.2医疗舱大功率直排空调1套 |  |  |
|  | 4.3医疗舱大功率暖气装置1套 |  |  |
|  | 4.4车顶尾部中央安装救护车外场用照明灯1套 |  |  |
|  | 4.5医疗舱内部安装照明方灯（U型）4副 |  |  |
|  | 4.6医疗舱内部安装输液灯2副 |  |  |
| 5紧急警报系统 | 5.1驾驶室安装警报、警灯控制按扭 |  |  |
|  | 5.2车辆安装双电喇叭、警笛、麦克、警报声响为慢速双音转换调 |  |  |
|  | 5.3车外扩音器内置于警报器 |  |  |
|  | 5.4车顶前部安装长条闪光警灯（蓝色）1套 |  |  |
|  | 5.5车顶尾部安装两个刹车、转向指示灯2只 |  |  |
|  | 5.6车顶尾部左右两侧安装LED爆闪灯（蓝色）4只 |  |  |
| 6中央电源分配系统 | 6.1由主电瓶、辅助电瓶、智能充电控制装置、带充电功能正弦波逆变器、电控箱、线束、控制面板构成 |  |  |
|  | *6.2车用紧急启动控制装置1套：当主电瓶在低于12V无法正常启动时，按住紧急启动开关可以借助辅助电瓶令汽车迅速启动。 |  |  |
|  | *6.3智能充电控制装置1套： （1）确保主电瓶的正常充电； （2）自动断开避免发电机过载，延长发电机寿命； （3）辅助电瓶独立工作，避免偷耗主电瓶电能。 |  |  |
|  | 6.4免维护蓄电池（12V/70A）1个 |  |  |
|  | *6.5安装实用新型的一种救护车车载电源装置2套 正弦波逆变器逆变功能： 容量：1kva 输入电压：140v—280v 输入频率：40-70hz 逆变输出电压：220VAC±3% 逆变输出频率：50HZ±2% 直流电压：12V 输出波形：纯正弦波 失真度：≤3% 转换时间：≤4ms自动转换 充电电流：充电电流10amp CPU控制充电，智能充电 过载保护：超载100—120%，25秒后自动锁机；超载120—200%，1秒后自动锁机；超过＞200%，4ms后自动锁机。 浪涌功率：2kva 符合标准：欧盟电磁兼容标准 IEEE929/EN61000 国家标准GB 2099.1-1996 AC220V接头 德国标准DIN 40 050-9汽车电器装置保护 |  |  |
|  | 6.6交直流（220V、12V）电源插座组2组 |  |  |
|  | 6.7外接电源（220V/16A防水、带防护盖)，配15米移动电缆1套 |  |  |
|  | *6.8驾驶室和医疗舱各装一组：双回路脉冲开关控制装置，面板可操作并显示： （1）照明灯 （2）交流电/直流电切换 （3）换气系统 （4）前后对讲系统 （5）数字式显示：时间、室内温度、室内湿度、主辅电瓶12V电压、交流220V电压 |  | 1套 |
|  | 6.9汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准QC/T 29106-2004 |  | 1套 |
|  | 6.10电控箱：利于维护保养的模块集成设计，且在220V电源输出端装有漏电及短路保护器 |  | 1套 |
| 7医疗舱配置 |  |  |  |
|  | 7.1紫外光灭菌灯（停车熄火后，先按下灭菌灯的绿色电源开关，再按下红色启动开关，灭菌灯将在延时1分钟后工作，30分钟后自动关闭。） |  | 1盏 |
|  | 7.2医疗舱独立冷暖气系统 |  | 1套 |
|  | 7.3医疗舱双向换气系统（进出风） |  | 1套 |
|  | 7.4医疗舱内壁加固防撞处理 |  | 1套 |
|  | 7.5侧门上车头部防撞保护 |  | 1套 |
|  | 7.6医疗舱顶部安装黄色抗菌扶手 |  | 1条 |
|  | 7.7医疗舱后门上车扶手 |  | 2条 |
|  | 7.8医疗舱顶部担架上方安装滑轨式输液固定装置 |  | 1个 |
|  | 7.9医疗舱保温隔热层 |  | 1套 |
|  | 7.10驾驶室与医疗舱安装分隔板，带推拉窗户（观察医疗舱状况） |  | 1套 |
|  | 7.11医疗舱两边的墙壁、门、车顶用一次成型环保高分子压膜材料 |  | 1套 |
|  | *7.12医疗舱顶部采用隐藏灯光，不得使用直射灯光； |  | 1套 |
|  | 7.13柜体安排 （1）医疗舱前部安装折叠座椅 （2）医疗舱左侧长条组合柜 （3）医疗舱左侧氧气柜 （4）医疗舱上方左侧安装推拉柜 |  | 1套 |
|  | 7.14医疗舱左侧安装急救设备的挂板（供安装呼吸机，监护仪，输液泵等急救设备） |  | 1套 |
|  | 7.15医疗舱内右侧安装带有安全带的单人座椅 |  | 1套 |
|  | 7.16医疗舱右侧两人长排座椅：带舒适背、软座垫及配两套安全带 |  | 1套 |
|  | 7.17医疗舱医药柜、推拉柜和抽屉带有自动锁定装置 |  | 1套 |
|  | 7.18 10升氧气瓶（带减压阀） |  | 2只 |
|  | *7.19氧气装置 救护车多功能氧气汇流排：采用耐高压金属管连接控制面板，控制面板位于医疗舱的左前方，靠近医生的位置，它装有： 吸氧用终端(1个)连接湿化器(1个)，呼吸机用的终端(1个)连接呼吸机专用接头(1个)。 两个氧气压力表，一个切换开关：方便查看两个压力表的情况，使用切换开关可对两个氧气瓶（组）进行切换。 两个减压阀：一个为吸氧用（两输出），一个为呼吸机用（两输出）。 |  | 1套 |
|  | 7.20医疗舱地板采用欧洲先进技术-熟片式高性能自流平地板耐酸、碱，防火、防滑、防静电地板 |  | 1套 |
|  | 7.21 1KG灭火器 |  | 1只 |
| 8专用器械设备 | 8.1高档自动上车担架 |  | 1个 |
|  | 8.2担架平台 |  | 1个 |
|  | 8.3铲式担架 |  | 1个 |
| 9 车身涂装 | 9.1白色车身+红色强效反光带及急救图徽 |  | 1套 |
|  | 9.2医疗舱窗户上贴玻璃膜 |  | 1套 |

注：1.投标人须对以上条款逐一对应应答。

2.“车辆主要技术要求”中加“*”项目为项目关键技术指标，带*号条款不允许偏离，否则技术部分得0分。（提供拟投标产品技术性能指标的详细描述及技术支持资料。 ）

二、车载医疗设备主要技术要求

具体设备及主要技术要求

| （一）转运呼吸机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1总述 | 1.1功能：用于急诊抢救,野外急救及长途转运； 1.2驱动方式：气动电控； 操作方式：触摸式按钮及旋钮； 工作方式：容量控制，压力限制，时间切换； *1.3为方便携带及急救需要，主机重量要求小于3KG，携带包配置后的携带重量小于7KG。 |  |
| 2基本功能 | *2.1至少具备以下通气模式： IPPV(C)、SIPPV(A/C)、SIMV、SPONT、SIGH 2.2呼吸频率：5-60次/分； 2.3峰值压力：0-6 kpa *2.4潮气量：100-1200 ml，采用数字方式调节，方便直观，精确度高； 2.5分钟最大通气量：≥18L/min； *2.6最低氧浓度：≤45%-100% 吸气触发灵敏度：-1.0—0 kpa； 波形显示：气道压力时间波形； |  |
| *3数字调节参数 | 潮气量、呼吸频率、呼吸模式、峰值压、同步触发压，气道压力高低报警参数、叹息次数 |  |
| 4报警参数 | 气道压力高、气道压力低、气源压力不足、电池电压不足 |  |
| 5电源要求 | 5.1输入电压：AC：110V-220V、 50/60HZ *5.2内置免维护锂电池，至少能保证机器工作时大于8小时； 5.3机器具有12V电源输入口，可用车载12V电源； |  |
| 6气源要求 | 6.1配备2L铝合金氧气瓶，气源使用时间至少大于45分钟； 6.2配备专用于车载氧气瓶的减压装置，无需工具可将机器直接与车载大氧气瓶连接使用 |  |
| 7配置要求 | 7.1呼吸机主机、携带包、呼吸管路、2L铝合金氧气瓶、大氧气减压装置、电源充电器 |  |
| 8其他 | 8.1具有 CMD的ISO9001 ISO13485认证 |  |
| 9免费保修期 | 9.1按照国家有关产品“三包”，整套免费保修期最短不得少于1年（自验收合格之日起） |  |
| （二）电动吸痰器(吸引器) |  |  |
| 1 主要技术参数 | * 1.1负压范围：0-550mmHg，负压调节器与负压表合二为一，负压表调节负压值 |  |
|  | 1.2负压调节方式：可连续调节，(适用范围最广，适用于不同年龄段患者，甚至还适用于新生儿) |  |
|  | 1.3重复使用收集罐容积：800ml（标配） |  |
|  | 1.4专利设计密闭便携包，可便携包外操作 |  |
|  | *1.5蓄电池类型：铅，≥4Ah，连续工作时间：50min以上 |  |
|  | 1.6额定电压：12VDC（用于车辆充电） |  |
|  | *1.7电机功率： ≥30W（Max），抽吸流量：>25升/分钟 |  |
|  | 1.8噪音：55dBa (便携包外操作53 dBa) |  |
|  | 1.9充电电压：DC12/AC100-240V；50/60Hz |  |
|  | 1.10与电源连接时自动充电，独有防逆流痰液收集瓶与细菌滤 |  |
|  | 1.11尺寸：21.1H*20.3W*21.6D（cm） |  |
|  | 1.12重量：小于3.5kg |  |
|  | *1.13原装进口设备 |  |
| 2服务要求 | 2.1免费保修期：按照国家有关产品“三包”，整套免费保修期最短不得少于1年（自验收合格之日起） |  |

注：1.投标人须对以上条款逐一对应应答。

2.“车载医疗设备主要技术要求”中加“*”项目为项目关键技术指标，带*号条款不允许偏离，否则技术部分得0分。（提供拟投标产品技术性能指标的详细描述及技术支持资料。 ）

# 第六章 投标文件格式

一、投标函部分

（一）投标函

（二）分项报价表

（三）法定代表人身份证明

（四）授权委托书

（五）投标保证金

二、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明

（二）法定代表人授权委托书，

（三）投标人基本情况表

三、商务部分

四、技术部分

（项目名称）邀标

投 标 文 件

## （投标函部分）

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

目  录

（一）投标函

（二）分项报价表

（三）法定代表人身份证明

（四）授权委托书

（五）投标保证金

（一）投标函

重庆机场集团有限公司：

1．我方已仔细研究了                    （项目名称）项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥        ）不含增值税专用发票的总报价（其中不含税救护车价 大写------元，小写¥---------元，增值税税率    %；不含税车载设备大写------元，小写¥---------元，增值税税率    %）工期    日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本谈判文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

- 分项报价表

| 序序号 | 货物名称 |  | 产地、品牌 及规格型号 | 数量（台） | 单 价 不含税 （元） | 总 价 不含税 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 救护车 |  |  | 1 |  |  |  | 车辆价格包括车价、改装费等费用（车辆购置税及上牌费除外） |
| 02 | 车载急救设 备 | 呼吸机 |  | 1 |  |  |  |  |
| 03 |  | 吸痰器 |  | 1 |  |  |  |  |
| 合计总价 （不含税 元） |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

（三）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：	  （盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

- （四）法定代表人授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法定代表人)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的招投标活动中，以我单位的名义签署投标文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

投标单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：      年     月     日

附被授权人代理人身份证复印

（四）投标保证金

投标人按邀标文件规定时间提交的投标保证金，应在此提供投标保证金收据的复印件，同时附上投标人基本账户开户许可证的复印件。

此处粘贴投标保证金转账回单的复印件

此处粘贴投标人基本帐户开户许可证的复印件

（项目名称）邀标

投 标 文 件

## （资格审查部分）

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

目  录

（一）详见邀标文件资格要求

（二）详见邀标文件资格要求

（三）投标人基本情况表

（一）详见邀标文件资格要求，投标人作相应响应

- 详见邀标文件资格要求，投标人作相应响应

（三）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附投标人营业执照副本及其它合格的证明材料、资质等复印件。

（项目名称）邀标

投 标 文 件

## （商务部分）

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

目录

（一）根据投标文件要求提供资料

（项目名称）邀标

投 标 文 件

## （技术部分）

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

目录

- 投标设备技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章

2、技术支持资料；

3、技术服务和车辆及车载设备售后服务方案等；