**重庆机场集团有限公司**

**电梯耗材采购框架供应商项目**

**比选文件**

**编号：低耗2020-015**

**重庆机场集团有限公司**

**采购办公室（代章）**

**二〇二一年二月**

**电梯耗材采购框架供应商项目比选文件**

我部决定于近期对电梯耗材采购框架供应商项目邀请符合相应条件的潜在供应商就本项目进行比选。

**一、项目要求**

**1.1 资格要求**

1.1.1 在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，营业范围涉及电梯配件和扶梯配件销售相关内容，具有有效营业执照，提供营业执照复印件加盖响应单位鲜公章。

1.1.2 重庆市主城区内必须有驻场办公点、备品备件库房。提供承诺书并加盖响应单位鲜公章（具体格式见附件）。

1.1.3 信誉要求：响应单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人。提供相关查询截图并加盖响应单位鲜公章。

**1.2 验收要求**

1.2.1 供应商所提供的商品应为完全符合采购方相关要求的全新正品，应符合国家相关产品质量检验标准、技术参数的有关要求，所提供的商品不能为残次品，不能为假冒伪劣商品。

1.2.2 供应商提供的商品不能为过期商品。

**二、合格报价供应商**

2.1 在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，营业范围涉及电梯配件和扶梯配件销售相关内容，具有有效营业执照，提供营业执照复印件加盖响应单位鲜公章。

2.2 重庆市主城区内必须有驻场办公点、备品备件库房。提供承诺书并加盖响应单位鲜公章（具体格式见附件）。

2.3 信誉要求：响应单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人。提供相关查询截图并加盖响应单位鲜公章。

2.4 法定代表人授权书；

2.5 法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件；

2.6 本项目不接受联合体，不得分包、转包。

**三、限价及成交标准**

本次比选成交人确定办法采用经评审满足条件的最低价成交，各供应商需按照报价要求进行报价。

**3.1 耗材清单及单项限价**

根据电梯、扶梯及步道耗材更换使用的频率，将材料分为三类，即：1类为经常性使用耗材，2类为不经常性使用耗材，3类为极少使用耗材，详细分类见耗材清单备注。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1类耗材清单** | | | | | | | |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 数量 | 含增值税限价单价（元） | 设备类型 |
| 1 | 扶手带托轮 | 90×60 | 德威利 | 个 | 1 | 80 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 2 | 扶手带驱动滚轮 | 141×36 | 德威利 | 个 | 1 | 160 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 3 | 扶手带从动滚轮 | 158×36 | 德威利 | 个 | 1 | 160 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 4 | 扶手带驱动链链轮 | 158 | 德威利 | 个 | 1 | 160 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 5 | 扶手带（普通） | 日立黑 | 南奥 | 米 | 1 | 270 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 6 | 广日原厂扶手带（带钢） | 日立黑（带钢） | 森佩理特 | 米 | 1 | 330 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 7 | 三角皮带 | 1200EX | 广日扶梯 | 根 | 1 | 290 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 8 | 接触器KM1 | kM1 | 西门子 | 块 | 1 | 620 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 9 | 接触器KM1外挂 | KM1外挂 | 西门子 | 块 | 1 | 320 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 10 | 接触器KM2 | KM2 | 西门子 | 块 | 1 | 700 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 11 | 接触器KM2外挂 | KM2外挂 | 西门子 | 块 | 1 | 300 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 12 | 接触器KM3 | KM3 | 西门子 | 块 | 1 | 800 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 13 | 梯级(室内E4) | 1200EX | 德威利 | 步 | 1 | 1900 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 14 | 梯级轮 | 1200EX | 德威利 | 个 | 1 | 70 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 15 | 广日梯级（喷黑色） | 1200EX | 广日扶梯 | 步 | 1 | 2000 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 16 | 扶梯回转链 | 1200EX | 广日扶梯 | 根 | 1 | 380 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 17 | 17节回转链 | 1200EX | 广日扶梯 | 根 | 1 | 320 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 18 | 22节回转链 | 1200EX | 广日扶梯 | 根 | 1 | 370 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 19 | 回转链滑块 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 | 30 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 20 | 梯级边条 | 1200EX | 南奥 | 条 | 1 | 60 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 21 | 荧光黄梳齿板 | H2200146 | 德威利 | 块 | 1 | 50 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 22 | 梳齿板左17齿 | H220146 | 德威利 | 块 | 1 | 50 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 23 | 扶手带专用腊 | 小盒 | 美孚 | 块 | 1 | 140 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 24 | 梳齿板右17齿 | H220146 | 德威利 | 块 | 1 | 50 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 25 | 梳齿板中16齿 | 22501784 | 德威利 | 块 | 1 | 50 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 26 | 扶梯龙头白胶耐磨条 | 1200EX | 南奥 | 米 | 1 | 70 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 27 | 扶梯耐磨条 | 1200EX | 南奥 | 米 | 1 | 45 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 28 | 梯头玻璃端扶手带铝弯头 | 1200EX | 南奥 | 米 | 1 | 300 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 29 | 梯级轮80\*23\*6202 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 70 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 30 | 扶手带从动轮90\*60 | 90×60×6203 | 德威利 | 个 | 1 | 90 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 31 | 扶手带轮110\*60 | 110X60 | 德威利 | 个 | 1 | 150 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 32 | 扶手带返侧导向件 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 50 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 33 | 扶手带返侧导靴衬 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 | 50 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 34 | 扶手带返侧胶块 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 | 50 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 35 | 扶梯大链 | 1200EX | 南奥 | 节 | 1 | 90 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 36 | 梯级链条 | 1200EX | 南奥 | 节 | 1 | 120 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 37 | 开关电源24V | 50W | 广日扶梯 | 个 | 1 | 150 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 38 | 开关电源5V | 50W | 广日扶梯 | 个 | 1 | 150 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 39 | 继电器24V | 24V | 西门子 | 个 | 1 | 95 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 40 | 继电器12V | 12V | 西门子 | 个 | 1 | 85 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 41 | 扶梯耐磨条压码（单） | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 | 20 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 42 | 扶梯耐磨条压码（双） | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 | 40 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 43 | 毛刷堵头 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 20 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 44 | 奥的斯梯级 | DBA26140 | 上海南奥 | 步 | 1 | 1900 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 45 | 奥的斯时间继电器K064 | ３RT1525－AP | 西门子 | 个 | 1 | 850 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 46 | 奥的斯时间继电器K063 | ３RT1525-BW | 西门子 | 个 | 1 | 1000 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 47 | 奥的斯时间继电器K065 | ３RT1512-Ap | 西门子 | 个 | 1 | 750 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 48 | 奥的斯时间继电器K066 | ３RT1505－AP | 西门子 | 个 | 1 | 1000 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 49 | 奥的斯时间继电器K0667 | ３RT1505－BW | 西门子 | 个 | 1 | 750 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 50 | 奥的斯主接触器 | RT1034 | 西门子 | 个 | 1 | 660 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 51 | 奥的斯梯级轮 | 76×22×6203 | 德威利 | 个 | 1 | 50 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 52 | 奥的斯梳齿(左)（不锈钢） | XAA453BM | 德威利 | 块 | 1 | 65 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 53 | 奥的斯LOGO梳齿板（中）（不锈钢） | GAA453BM | 德威利 | 块 | 1 | 65 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 54 | 奥的斯扶梯 | GAA50 | 南奥 | 米 | 1 | 30 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 55 | 奥的斯梯级边条（左右） | XAA45K1 | 德威利 | 条 | 1 | 45 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 56 | 奥的斯梯级边条（左右） | XAA45K2 | 德威利 | 条 | 1 | 45 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 57 | 奥的斯扶梯梯级 | 铝合金 | 南奥 | 步 | 1 | 1900 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 58 | 奥的斯扶梯梯级链条（节）（带轴） | 节距135.46 | 南奥 | 节 | 1 | 120 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 59 | 奥的斯梯级驱动链 | 135.46 | 德威利 | 节 | 1 | 90 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 60 | 驱动皮带 | 510PSE | 南奥 | 根 | 1 | 140 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 61 | 奥的斯扶梯扶手带 | 800型 | 南奥 | 米 | 1 | 280 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 62 | 奥的斯梯级胶条 | 510PSE | 南奥 | 米 | 1 | 50 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 63 | 奥的斯玻璃胶条 | GAA50 | 南奥 | 米 | 1 | 40 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 64 | 奥的斯小继电器 | DC24V | 欧姆龙 | 个 | 1 | 85 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 65 | 扶梯光眼盖子 | LG | 南奥 | 个 | 1 | 140 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 66 | 奥的斯扶梯通迅板 | OTIS3008 | 奥的斯 | 块 | 1 | 200 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 67 | 奥的斯扶梯变频器接口板 | GBA26803A2 | 奥的斯 | 块 | 1 | 800 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 68 | 三菱28W环形灯管 | 28W | 三菱 | 根 | 1 | 35 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 69 | 三菱对讲系统不间断电源 | ZUPS01 | 三菱 | 个 | 1 | 850 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 70 | 港日接触器 |  | 日立 | 个 | 1 | 820 | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 增值税税率：13% | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2类耗材清单** | | | | | | | |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 数量 | 含增值税限价单价（元） | 设备类型 |
| 1 | 扶手带张紧装置 | 1200EX | 德威利 | 个 | 1 | 500 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 2 | 扶手带弓型轮 | 50×50 | 德威利 | 个 | 1 | 80 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 3 | 扶手带入口保护装置 | 1200EX | 南奥 | 个 | 1 | 700 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 4 | 驱动链安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 | 50 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 5 | 防逆转安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 | 90 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 6 | 梳齿板安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 | 170 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 7 | 梯级下陷安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 | 170 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 8 | 梯级轮安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 | 100 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 9 | 裙板安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 | 190 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 10 | 扶手带入口安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 | 100 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 11 | 梯级链安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 | 90 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 12 | 急停开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 | 80 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 13 | 上下行入口接近开关（进口） | TECLO | 丹麦 | 个 | 1 | 1300 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 14 | 扶梯光眼控制器（进口）（丹麦） |  | 丹麦 | 个 | 1 | 3200 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 15 | 梯级链轮 | 1200EX | 德威利 | 个 | 1 | 170 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 16 | 梯级间隙提示灯 | RS-D1w | 广日扶梯 | 个 | 1 | 280 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 17 | 梯级脚灯 | RSD2W | 广日扶梯 | 个 | 1 | 370 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 18 | A6控制器 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 580 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 19 | 安川变频器（5.5KW） | 5.5kw | 日本安川 | 个 | 1 | 5600 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 20 | 安川变频器（7.5KW） | 7.5kw | 日本安川 | 个 | 1 | 6400 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 21 | 安川逆变器（11KW） | 11kw | 日本安川 | 个 | 1 | 7000 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 22 | 继电器控制板 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 | 300 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 23 | 扶梯抱闸电源板 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 | 1200 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 24 | 扶梯龙头 | 1200EX | 广日扶梯 | 根 | 1 | 1350 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 25 | 扶梯双链轮24齿 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 400 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 26 | 扶梯双链轮29齿 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 600 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 27 | 扶梯单链轮20齿 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 400 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 28 | 扶梯单链轮21齿 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 400 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 29 | 无键槽驱动齿轮 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 480 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 30 | 扶手带驱动驱动链齿轮总成 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 | 800 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 31 | 双扣链条 | 1200EX | 广日扶梯 | 条 | 1 | 400 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 32 | 扶手带猪嘴开关 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 500 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 33 | 扶手带导轨（直段） | 1200EX | 广日扶梯 | 米 | 1 | 160 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 34 | 扶梯驱动轮141MM | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 150 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 35 | 扶梯驱动轮158MM | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 180 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 36 | 滑轮群组 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 | 620 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 37 | 141驱动总成 | 141轮及带轴链轮 | 德威利 | 套 | 1 | 440 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 38 | 主机连接轴垫 | 梅花 | 德威利 | 个 | 1 | 95 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 39 | 141大板驱动装置 | 铁板+3驱动总成+ 齿轮 | 德威利 | 套 | 1 | 6000 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 40 | 141驱动装置 | 141×36 | 德威利 | 套 | 1 | 650 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 41 | 梯级踏条38齿32188939-M | 1200EX | 德威利 | 条 | 1 | 50 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 42 | 梯级踏条38齿H2106223 | 1200EX | 德威利 | 条 | 1 | 50 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 43 | 158/141驱动轮总成 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 | 650 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 44 | EX扶梯锁 | 1200EX | 广日扶梯 | 把 | 1 | 80 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 45 | 开梯锁盒 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 | 1600 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 46 | 急停盒 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 | 190 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 47 | 扶梯导向块 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 | 50 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 48 | 光眼感应器（国产替代） | SDL2 | 长春汇通 | 个 | 1 | 350 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 49 | 扶梯接口板13509753-b | 13509753-b | 广日扶梯 | 块 | 1 | 1300 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 50 | 扶梯感应器TL-G3D-6 | TL-G3D-6 | 广日扶梯 | 个 | 1 | 500 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 51 | 扶梯驱动轮 | 110X60 | 广日扶梯 | 个 | 1 | 150 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 52 | 扶梯主板IFESL52U1 | IFESL52U1 | 广日扶梯 | 块 | 1 | 8000 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 53 | 扶梯胶条压码 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 | 45 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 54 | 扶梯胶条U型压码 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 | 55 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 55 | 扶梯DHL制动器 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 | 2600 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 56 | 扶梯24\*28齿齿轮组件 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 | 400 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 57 | 梯级副轮 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 85 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 58 | 扶手带定位组件 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 | 280 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 59 | 扶手带大摩擦轮 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 760 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 60 | 扶手带压紧链 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 | 760 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 61 | 抱闸检测开关 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 250 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 62 | 扶手带测速开关 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 250 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 63 | 梯级缺失开关 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 150 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 64 | 扶手带运转开关 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 150 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 65 | 上下接近光电开关(国产) | SLD | 长春汇通 | 个 | 1 | 350 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 66 | 裙板 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 | 250 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 67 | 扶手带托轮110X60 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 150 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 68 | 裙板支架 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 | 130 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 69 | 毛刷组件 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 | 50 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 70 | 扶手带导轨（弯段） | 1200EX | 广日扶梯 | 米 | 1 | 200 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 71 | 扶梯检修开关盒 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 | 700 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 72 | 扶梯抱闸刹车片 | 1200EX | 广日扶梯 | 片 | 1 | 900 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 73 | 抱闸制动器 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 950 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 74 | 扶梯编码器ST5866N33 | ST5866N33 | 多摩川 | 个 | 1 | 4000 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 75 | 驱动链涨紧保护装置 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 | 480 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 76 | 广日扶梯语音报站 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 | 1750 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 77 | 奥的斯扶梯变频器（进口） | FC301 | 丹佛斯 | 台 | 1 | 9000 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 78 | 奥的斯主控制板 | ECB II | 奥的斯 | 块 | 1 | 9000 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 79 | 奥的斯T1变压器 | DAA22K1 | 奥的斯 | 台 | 1 | 380 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 80 | 奥的斯主开关 | GAA118 | 天津六开 | 个 | 1 | 280 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 81 | 奥的斯链轮开关 | GAA117 | 天津六开 | 个 | 1 | 70 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 82 | 奥的斯梯级链检测开关 | CAA177-122 | 天津六开 | 个 | 1 | 180 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 83 | 扶梯自复位开关 | GAA177 | 天津六开 | 个 | 1 | 60 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 84 | 奥的斯裙板开关 | 510PSE | 奥的斯 | 个 | 1 | 60 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 85 | 奥的斯启动钥匙开关 | 510PSE | 奥的斯 | 个 | 1 | 95 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 86 | 奥的斯紧急停止开关 | 510PSE | 奥的斯 | 个 | 1 | 60 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 87 | 奥的斯扶手带速度监控 | SLD2 | 长春汇通 | 套 | 1 | 350 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 88 | 扶手带速度监控传感器 | TELCO | 丹麦 | 套 | 1 | 350 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 89 | 奥的斯辅助制动器线圈 | 510PSE | 奥的斯 | 套 | 1 | 680 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 90 | 奥的斯梯级链轮 | 76×54×6201 | 德威利 | 个 | 1 | 70 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 91 | 奥的斯弓型轮 | 50×50 | 德威利 | 个 | 1 | 70 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 92 | 奥的斯扶手带摩擦轮 | 内径456×218 | 德威利 | 个 | 1 | 1400 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 93 | 奥的斯扶手带入口护板板 | GAB388X1-6 | 南奥 | 块 | 1 | 170 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 94 | 奥的斯LOGO | 160X20X10 | 南奥 | 块 | 1 | 35 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 95 | 奥的斯扶手带轨道 | 开口679.5 | 南奥 | 米 | 1 | 180 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 96 | 奥的斯扶梯 | 506NCE | 德威利 | 米 | 1 | 160 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 97 | 奥的斯扶梯 | 506NCE | 德威利 | 米 | 1 | 220 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 98 | 奥的斯LOGO玻璃夹 | GAA94 | 南奥 | 个 | 1 | 45 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 99 | 奥的斯LOGO 扶手带导轨 | 506 | 南奥 | 米 | 1 | 250 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 100 | 奥的斯防逆转开关 | 510PSE | 天津六开 | 个 | 1 | 1400 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 101 | 奥的斯光眼 | SDL | 长春汇通 | 个 | 1 | 380 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 102 | 奥的斯上行指示灯 | DAA42 | 南奥 | 套 | 1 | 320 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 103 | 奥的斯梯级驱动链 | 7轮510PSE | 德威利 | 套 | 1 | 700 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 104 | 奥的斯扶手测速传感器 | MPAE21 | 丹麦 | 个 | 1 | 250 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 105 | 奥的斯扶梯曳引电动机 | ESW-1 | 河北 | 台 | 1 | 4500 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 106 | 奥的斯扶梯曳引机连接器 | mh | 南奥 | 个 | 1 | 450 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 107 | 奥的斯附加制动器 | GOA330AD1 | 奥的斯 | 个 | 1 | 3300 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 108 | 奥的斯防逆转开关 | TELCO | 丹麦 | 套 | 1 | 1400 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 109 | 奥的斯光眼感应器（替代） | SDL2 | 长春汇通 | 个 | 1 | 280 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 110 | 奥的斯上行指示灯泡 | 510PSE | 奥的斯 | 个 | 1 | 150 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 111 | 奥的斯上行指示灯总成 | 直径11，高9 | 南奥 | 套 | 1 | 270 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 112 | 奥的斯梯驱动级链 涨紧装置 | 7轮 | 德威利 | 套 | 1 | 700 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 113 | 奥的斯扶手测速传感器 | SLD2 | 长春汇通 | 个 | 1 | 250 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 114 | 508扶梯防偏轮 | 70×34×6201 | 德威利 | 个 | 1 | 75 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 115 | STAR扶梯防偏条 | 160X20X10 | 南奥 | 条 | 1 | 65 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 116 | 25齿双排链轮 | 216×85×52×25齿 | 德威利 | 条 | 1 | 480 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 117 | 29齿哈佛链轮 | 121×89×2-6205 | 德威利 | 个 | 1 | 350 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 118 | 1000驱动轴（配25齿31齿链轮） | 6205轴 | 德威利 | 个 | 1 | 1400 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 119 | 扶梯断链开关 | GAA177-112A | 天津 | 个 | 1 | 95 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 120 | 入口铝合金盖板 | GAB4388 | 南奥 | 个 | 1 | 130 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 121 | 检修开关盒 | DAA26220 | 奥的斯 | 套 | 1 | 3800 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 122 | 梯级轴固定销 | 510PSE | 德威利 | 个 | 1 | 40 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 123 | 多楔带轮（含轴承） | 165×98×6207 | 德威利 | 套 | 1 | 600 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 124 | 多楔带 | 3327×6×5 | 南奥 | 根 | 1 | 400 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 125 | 梯级导向条 | 160X20X10 | 南奥 | 根 | 1 | 65 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 126 | 梯级轴套 | 510PSE | 南奥 | 个 | 1 | 15 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 127 | 摩擦轮总成 | 510PSE | 德威利 | 个 | 1 | 1400 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 128 | 奥的斯盘车轮开关 | SFD | 进口希福特 | 个 | 1 | 170 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 129 | 扶手带入口盖板 | GAB4388 | 南奥 | 块 | 1 | 75 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 130 | 奥的斯扶梯踏板开关 | 510PSE | 天津六开 | 个 | 1 | 140 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 131 | 扶梯断链滑块 | 160×20×10 | 南奥 | 块 | 1 | 45 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 132 | 奥的斯扶手带导向滑块 | 160×20×10 | 南奥 | 块 | 1 | 45 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 133 | 奥的斯扶梯锁梯盒 | DAA26220 | 南奥 | 套 | 1 | 350 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 134 | 非自复位开关 | UKT | 天津六开 | 个 | 1 | 100 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 135 | 奥的斯扶梯语音报站 | MP3 | 新时达 | 套 | 1 | 2500 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 136 | 联轴器制动臂 | 510PSE | 奥的斯 | 对 | 1 | 170 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 137 | 奥的斯玻璃胶条卡子 | 510PSE | 南奥 | 个 | 1 | 45 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 138 | 奥的斯扶手带涨紧装置 | 7轮 | 德威利 | 套 | 1 | 700 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 139 | 奥的斯扶梯制动器 | 510PSE | 奥的斯 | 个 | 1 | 2500 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 140 | 奥的斯扶手带多契轮 | 510PSE | 德威利 | 套 | 1 | 1400 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 141 | 三菱控制屏P1板电脑印板 | KCD-911 | 三菱 | 块 | 1 | 9000 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 142 | 三菱门机电脑印板 | DOR | 三菱 | 块 | 1 | 1500 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 143 | 三菱群控电脑印板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 | 3400 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 144 | 三菱驱动电脑印板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 | 4200 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 145 | 三菱轿顶通讯印板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 | 850 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 146 | 三菱轿内按钮主板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 | 1600 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 147 | 三菱外招主板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 | 1400 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 148 | 三菱轿厢按钮印板G08 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 | 250 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 149 | 三菱外召按钮板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 | 380 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 150 | 三菱轿内分支印板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 | 280 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 151 | 三菱层站门锁开关 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 | 80 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 152 | 三菱称量印板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 | 2200 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 153 | 三菱门机电容 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 | 180 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 154 | 三菱行程开关 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 | 150 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 155 | 三菱主机编码器 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 | 2600 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 156 | 三菱平层装置 | YG-28 | 三菱 | 个 | 1 | 280 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 157 | 三菱轿顶挂靠位置开关 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 | 65 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 158 | 三菱轿内电源 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 | 200 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 159 | 三菱基站电器锁 | ELENE | 三菱 | 把 | 1 | 70 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 160 | 三菱限速器开关 | 1375 | 三菱 | 个 | 1 | 55 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 161 | 三菱厅门挂板 | 72MM | 三菱 | 块 | 1 | 120 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 162 | 三菱驱动模块 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 | 800 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 163 | 三菱再生模块 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 | 1200 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 164 | 三菱充电电容 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 | 550 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 165 | 三菱轿顶风扇 | ZQF330 | 三菱 | 台 | 1 | 280 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 166 | 三菱轿内显示板（大） | ELENE | 三菱 | 块 | 1 | 450 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 167 | 三菱层站显示板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 | 350 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 168 | 三菱轿内显示主板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 | 350 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 169 | 三菱外招单按钮板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 | 180 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 170 | 三菱二合一光幕 | S-100 | 三菱 | 根 | 1 | 2500 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 171 | 三菱互感器 | GPS-3 | 三菱 | 个 | 1 | 230 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 172 | 三菱轿厢导向轮 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 | 3000 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 173 | 三菱对重导向轮 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 | 3000 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 174 | 三菱控制印板电源 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 | 350 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 175 | 三菱5#主接触器 | SD-N21 | 三菱 | 个 | 1 | 450 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 176 | 三菱LB#主接触器 | S-N35 | 三菱 | 个 | 1 | 450 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 177 | 三菱CH#主接触器 | sD-N35 | 三菱 | 个 | 1 | 480 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 178 | 限速器钢丝绳（元米） | ¢6 | 三菱 | 米 | 1 | 15 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 179 | 三菱门机皮带 | 2400-S8M-15 | 三菱 | 根 | 1 | 200 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 180 | 三菱门滑块1 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 | 10 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 181 | 三菱对重靴衬 | WM | 三菱 | 块 | 1 | 80 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 182 | 三菱厅门防撞条 | ELENE | 三菱 | 条 | 1 | 170 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 183 | 三菱安全触板开关 | Z-15G | 三菱 | 个 | 1 | 40 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 184 | 三菱厅门钢丝 | OP900 | 三菱 | 根 | 1 | 60 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 185 | 三菱厅轿门门锁装置 | 161 | 三菱 | 套 | 1 | 210 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 186 | 曳引钢丝绳（元米） | ¢12 | 高盛 | 米 | 1 | 30 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 187 | 三菱对讲话机 | ZDH01 | 三菱 | 个 | 1 | 650 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 188 | 三菱滑动导靴 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 | 140 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 189 | 自复位开关 | Z-15GQ | 三菱 | 个 | 1 | 30 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 190 | 限速器 | DG272 | 三菱 | 套 | 1 | 2000 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 191 | 门机变频器 | SYF | 三菱 | 台 | 1 | 3000 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 192 | 缓冲器 | ZOBB | 三菱 | 套 | 1 | 550 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 193 | 门电机 | SE-JR | 三菱 | 台 | 1 | 1100 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 194 | 手动复位开关 | Z-15EQ | 三菱 | 个 | 1 | 35 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 195 | 微动开关 | Z-15 | 三菱 | 个 | 1 | 30 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 196 | 极限开关 | Z-15 | 三菱 | 个 | 1 | 30 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 197 | 缓冲器开关 | LXP | 三菱 | 个 | 1 | 70 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 198 | 检修开关 | UKT | 三菱 | 个 | 1 | 40 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 199 | 双稳态开关 | KCB-111 | 三菱 | 个 | 1 | 40 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 200 | 门触点 | 161 | 三菱 | 个 | 1 | 15 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 201 | 钢丝绳专用油 | 5升 | 三菱 | 桶 | 1 | 380 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 202 | 断绳开关 | UKS | 三菱 | 个 | 1 | 50 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 203 | 三角钥匙 | ELENE | 三菱 | 把 | 1 | 30 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 204 | 相序继电器 | YA043 | 三菱 | 个 | 1 | 280 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 205 | 延时继电器 | MY4 | 三菱 | 个 | 1 | 240 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 206 | 三菱厅门地坎 | 900 | 三菱 | 根 | 1 | 300 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 207 | 三菱轿门地坎 | 宽60高40 | 三菱 | 根 | 1 | 280 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 208 | 曳引主机 | ELENE | 三菱 | 台 | 1 | 32000 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 209 | 接近开关 | YA043D | 三菱 | 个 | 1 | 65 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 210 | 平层感应器 | YG-28 | 三菱 | 套 | 1 | 120 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 211 | 三菱轿厢对讲 | ZDH01-022 | 三菱 | 个 | 1 | 200 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 212 | 三菱机房对讲 | ZDH01 | 三菱 | 个 | 1 | 350 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 213 | 限速器涨紧装置 | ELENE | 三菱 | 套 | 1 | 330 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 214 | 三菱电梯小继电器 | PA1 | 三菱 | 个 | 1 | 65 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 215 | 三菱门机接口板 | DOR | 三菱 | 块 | 1 | 850 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 216 | 轿厢装饰条（长） | ELENE | 三菱 | 米 | 1 | 10 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 217 | 轿厢装饰条（短） | ELENE | 三菱 | 米 | 1 | 10 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 218 | 门机同步带 | STS8 | 三菱 | 条 | 1 | 280 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 219 | 三菱电梯电阻 | YX301 | 三菱 | 根 | 1 | 150 | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 220 | 港日步道主板 |  | 日立 | 块 | 1 | 9800 | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 221 | 港日步道副板 |  | 日立 | 块 | 1 | 658 | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 222 | 港日步道故障板 |  | 日立 | 个 | 1 | 3200 | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 增值税税率：13% | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3类耗材清单** | | | | | | | |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 数量 | 含增值税限价单价（元） | 设备类型 |
| 1 | 扶手带吊靴 | 1200EX | 德威利 | 个 | 1 | 70 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 2 | 驱动链条 | 1200EX | 南奥 | 根 | 1 | 700 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 3 | 主机抱闸 | 1200EX | 广日扶梯 | 米 | 1 | 4700 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 4 | 主机 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 30000 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 5 | 电动机 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 4000 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 6 | 主机齿轮箱 | 1200EX | 欣达 | 台 | 1 | 30000 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 7 | 主机齿轮箱润滑油（500ML） | 电扶梯专用 | 美孚 | 桶 | 1 | 380 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 8 | 蝶式抱闸 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 | 3000 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 9 | 毛刷 | 1200EX | 广日扶梯 | 排 | 1 | 150 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 10 | 变频器模块 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 | 1500 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 11 | 控制主板 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 | 8000 | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 12 | 钢丝绳轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 2700 | 广日电梯（GVF型） |
| 13 | 厅门地坎 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 | 300 | 广日电梯（GVF型） |
| 14 | 轿门地坎 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 | 300 | 广日电梯（GVF型） |
| 15 | 厅门关闭弹簧 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 | 35 | 广日电梯（GVF型） |
| 16 | 齿形带 | GVF | 广日电梯 | 条 | 1 | 80 | 广日电梯（GVF型） |
| 17 | 三角锁组件 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 | 40 | 广日电梯（GVF型） |
| 18 | 联锁开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 40 | 广日电梯（GVF型） |
| 19 | 门机编码器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 1400 | 广日电梯（GVF型） |
| 20 | 编码器线 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 | 160 | 广日电梯（GVF型） |
| 21 | 轿顶检修盒 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 250 | 广日电梯（GVF型） |
| 22 | 门机皮带驱动轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 300 | 广日电梯（GVF型） |
| 23 | 门机皮带 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 | 240 | 广日电梯（GVF型） |
| 24 | 门电机组件 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 500 | 广日电梯（GVF型） |
| 25 | 摇杆总成 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 | 180 | 广日电梯（GVF型） |
| 26 | 门刀锁钩 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 160 | 广日电梯（GVF型） |
| 27 | 门刀片拉簧 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 | 30 | 广日电梯（GVF型） |
| 28 | 厅门钢丝绳 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 | 60 | 广日电梯（GVF型） |
| 29 | 轿门钢丝绳 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 | 60 | 广日电梯（GVF型） |
| 30 | 厅门锁 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 | 60 | 广日电梯（GVF型） |
| 31 | 皮带从动轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 130 | 广日电梯（GVF型） |
| 32 | 门球 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 40 | 广日电梯（GVF型） |
| 33 | 门滑块 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 | 15 | 广日电梯（GVF型） |
| 34 | 三角钥匙 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 | 30 | 广日电梯（GVF型） |
| 35 | 直流门机 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 800 | 广日电梯（GVF型） |
| 36 | 对讲机 | GVF | 德凌 | 套 | 1 | 380 | 广日电梯（GVF型） |
| 37 | 对讲机电源 | GVF | 德凌 | 个 | 1 | 260 | 广日电梯（GVF型） |
| 38 | 抱闸电路板 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 | 450 | 广日电梯（GVF型） |
| 39 | 光电传感器抱闸检测开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 400 | 广日电梯（GVF型） |
| 40 | 主机编码器 | TC1024 | 多摩川 | 个 | 1 | 2800 | 广日电梯（GVF型） |
| 41 | 主机 | TJ10A | 广州广日 | 台 | 1 | 30000 | 广日电梯（GVF型） |
| 42 | 轿厢选层感应器(光电开关） | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 250 | 广日电梯（GVF型） |
| 43 | 进口光选层器开关 LK | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 200 | 广日电梯（GVF型） |
| 44 | 国产门区磁选层器开关（ZS开关） | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 400 | 广日电梯（GVF型） |
| 45 | 磁开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 180 | 广日电梯（GVF型） |
| 46 | 对讲器喇叭 | GVF | 德凌 | 个 | 1 | 85 | 广日电梯（GVF型） |
| 47 | 对讲器麦克风 | GVF | 德凌 | 个 | 1 | 150 | 广日电梯（GVF型） |
| 48 | 检修开关 | GVF | 天津门开 | 个 | 1 | 60 | 广日电梯（GVF型） |
| 49 | 相序继电器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 280 | 广日电梯（GVF型） |
| 50 | 延时继电器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 350 | 广日电梯（GVF型） |
| 51 | 限速器 | XS-3C | 永恒 | 台 | 1 | 900 | 广日电梯（GVF型） |
| 52 | 警铃装置 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 40 | 广日电梯（GVF型） |
| 53 | 轿厢变压器TDY- | TDY | 广日电梯 | 个 | 1 | 380 | 广日电梯（GVF型） |
| 54 | 大接触器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 750 | 广日电梯（GVF型） |
| 55 | 急停开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 50 | 广日电梯（GVF型） |
| 56 | 应急灯组件 | GVF | 德凌 | 套 | 1 | 200 | 广日电梯（GVF型） |
| 57 | 手灯 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 50 | 广日电梯（GVF型） |
| 58 | 底坑对讲装置带急停开关 | GVF | 德凌 | 个 | 1 | 70 | 广日电梯（GVF型） |
| 59 | 继电器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 150 | 广日电梯（GVF型） |
| 60 | 磁选层器开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 350 | 广日电梯（GVF型） |
| 61 | 行程开关 | GVF | 天津六开 | 个 | 1 | 75 | 广日电梯（GVF型） |
| 62 | 光电开关 | GVF | 天津六开 | 个 | 1 | 360 | 广日电梯（GVF型） |
| 63 | 按钮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 50 | 广日电梯（GVF型） |
| 64 | 主开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 350 | 广日电梯（GVF型） |
| 65 | 开关电源 | 12V | 广日电梯 | 个 | 1 | 180 | 广日电梯（GVF型） |
| 66 | 轴承 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 300 | 广日电梯（GVF型） |
| 67 | 变压器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 800 | 广日电梯（GVF型） |
| 68 | 外呼显示器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 550 | 广日电梯（GVF型） |
| 69 | 轿内显示器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 550 | 广日电梯（GVF型） |
| 70 | 控制主板 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 | 7000 | 广日电梯（GVF型） |
| 71 | 轿厢指令板 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 | 800 | 广日电梯（GVF型） |
| 72 | 控制模块 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 | 1250 | 广日电梯（GVF型） |
| 73 | 门挂轮 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 | 110 | 广日电梯（GVF型） |
| 74 | 可拔出钥匙开关(优先运行或司机操作) | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 | 180 | 广日电梯（GVF型） |
| 75 | BA21U钥匙开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 85 | 广日电梯（GVF型） |
| 76 | 三方通话照明灯 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 | 70 | 广日电梯（GVF型） |
| 77 | 机房对讲电话GTG-037 | GTG-037 | 广日电梯 | 个 | 1 | 300 | 广日电梯（GVF型） |
| 78 | 控制中心对讲电话 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 380 | 广日电梯（GVF型） |
| 79 | 电话板 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 | 210 | 广日电梯（GVF型） |
| 80 | 弹子锁Lock | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 | 50 | 广日电梯（GVF型） |
| 81 | 消防盒 | C0131354 | 广日电梯 | 个 | 1 | 150 | 广日电梯（GVF型） |
| 82 | 检修开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 55 | 广日电梯（GVF型） |
| 83 | 底坑检修盒 | N3000 | 广日电梯 | 个 | 1 | 150 | 广日电梯（GVF型） |
| 84 | 安川变频器 | 18.5KW | 日本安川 | 台 | 1 | 6500 | 广日电梯（GVF型） |
| 85 | 变频门机 | GVF | 广日电梯 | 台 | 1 | 2300 | 广日电梯（GVF型） |
| 86 | 三菱可编程控制器 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 | 2300 | 广日电梯（GVF型） |
| 87 | 制动电阻 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 | 450 | 广日电梯（GVF型） |
| 88 | 轿顶风扇 | FB-330 | 广日电梯 | 个 | 1 | 240 | 广日电梯（GVF型） |
| 89 | 滑动导靴 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 | 90 | 广日电梯（GVF型） |
| 90 | 球形节 | GVF | 广日电梯 | 节 | 1 | 20 | 广日电梯（GVF型） |
| 91 | 行程开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 40 | 广日电梯（GVF型） |
| 92 | 方油壶 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 30 | 广日电梯（GVF型） |
| 93 | 锁梯装置(左置) | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 | 160 | 广日电梯（GVF型） |
| 94 | 锁梯装置右置 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 | 160 | 广日电梯（GVF型） |
| 95 | 门导靴 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 | 50 | 广日电梯（GVF型） |
| 96 | 门轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 50 | 广日电梯（GVF型） |
| 97 | 门刀 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 | 250 | 广日电梯（GVF型） |
| 98 | 齿形皮带轮组件 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 | 250 | 广日电梯（GVF型） |
| 99 | 齿形带 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 | 250 | 广日电梯（GVF型） |
| 100 | 三角钥匙 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 | 30 | 广日电梯（GVF型） |
| 101 | V齿传动带 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 | 300 | 广日电梯（GVF型） |
| 102 | 门机变频器 | GVF | 广日电梯 | 台 | 1 | 2800 | 广日电梯（GVF型） |
| 103 | 广日专用光幕 | 917MA | 微科 | 套 | 1 | 2400 | 广日电梯（GVF型） |
| 104 | 门传动钢丝绳 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 | 70 | 广日电梯（GVF型） |
| 105 | 门锁装置 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 | 90 | 广日电梯（GVF型） |
| 106 | 紧急开锁装置 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 | 90 | 广日电梯（GVF型） |
| 107 | 门重锤钢丝绳 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 | 70 | 广日电梯（GVF型） |
| 108 | (强迫关门)拉伸弹簧 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 | 70 | 广日电梯（GVF型） |
| 109 | SM1合成齿轮油 | 5升 | 美孚 | 桶 | 1 | 330 | 广日电梯（GVF型） |
| 110 | 限速器开关 | 1375 | 天津六开 | 个 | 1 | 70 | 广日电梯（GVF型） |
| 111 | 断绳开关 | UKS | 天津六开 | 个 | 1 | 70 | 广日电梯（GVF型） |
| 112 | 曳引钢丝绳 | ¢12 | 狼山 | 米 | 1 | 30 | 广日电梯（GVF型） |
| 113 | 限速器钢丝绳 | ¢6 | 狼山 | 米 | 1 | 15 | 广日电梯（GVF型） |
| 114 | 钢丝绳防锈油S4 | 2升 | 狼山 | 桶 | 1 | 600 | 广日电梯（GVF型） |
| 115 | 缓冲器开关 | UKT | 天津六开 | 个 | 1 | 90 | 广日电梯（GVF型） |
| 116 | 小接触器 | LY | 欧姆龙 | 个 | 1 | 85 | 广日电梯（GVF型） |
| 117 | 极限开关 | LX-21 | 远丰 | 个 | 1 | 30 | 广日电梯（GVF型） |
| 118 | 绳头端接装置d8(弹簧式) | ¢12 | 金塔 | 根 | 1 | 70 | 广日电梯（GVF型） |
| 119 | 导轨压板 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 | 20 | 广日电梯（GVF型） |
| 120 | 滚动导靴轮 | 160×30 | 广日电梯 | 个 | 1 | 130 | 广日电梯（GVF型） |
| 121 | 聚氨酯缓冲器 | JHQ | 广日电梯 | 套 | 1 | 350 | 广日电梯（GVF型） |
| 122 | 主机油 | 5升 | 美孚 | 桶 | 1 | 330 | 广日电梯（GVF型） |
| 123 | 限位开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 60 | 广日电梯（GVF型） |
| 124 | 平层感应器 | YG-25 | 广日电梯 | 个 | 1 | 230 | 广日电梯（GVF型） |
| 125 | 轿顶检修控制盒 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 | 200 | 广日电梯（GVF型） |
| 126 | 主机抱闸 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 2800 | 广日电梯（GVF型） |
| 127 | 曳引轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 2800 | 广日电梯（GVF型） |
| 128 | 轿厢返绳轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 2800 | 广日电梯（GVF型） |
| 129 | 对重返绳轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 2800 | 广日电梯（GVF型） |
| 130 | 张紧装置 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 | 330 | 广日电梯（GVF型） |
| 131 | 补偿链 | FV 100 | 金塔 | 米 | 1 | 40 | 广日电梯（GVF型） |
| 132 | 补偿链导向装置 | GVF | 金塔 | 套 | 1 | 280 | 广日电梯（GVF型） |
| 133 | 交流接触器 | GVF | 欧姆龙 | 个 | 1 | 470 | 广日电梯（GVF型） |
| 134 | 门刀锁钩 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 | 40 | 广日电梯（GVF型） |
| 135 | 门触点 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 20 | 广日电梯（GVF型） |
| 136 | 广日门刀KS | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 | 330 | 广日电梯（GVF型） |
| 137 | 广日电梯按钮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 50 | 广日电梯（GVF型） |
| 138 | 电梯操纵箱锁 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 | 50 | 广日电梯（GVF型） |
| 139 | 广日电梯对重导靴 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 160 | 广日电梯（GVF型） |
| 140 | 广日电梯轿厢靴衬 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 130 | 广日电梯（GVF型） |
| 141 | 广日电梯夹绳器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 | 450 | 广日电梯（GVF型） |
| 142 | 奥的斯故障指示器 | DAA26220NN | 奥的斯 | 个 | 1 | 3500 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 143 | 奥的斯扶梯曳引机 | ESW | 河北 | 台 | 1 | 30000 | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 144 | 港日步道驱动链 |  | 日立 | 个 | 1 | 328 | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 145 | 港日步道梯级大链 | C-13 | 日立 | 节 | 1 | 120 | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 146 | 港日步道梯级 |  | 日立 | 步 | 1 | 1450 | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 147 | 港日步道扶手带驱动轮 |  | 日立 | 个 | 1 | 430 | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 148 | 港日步道扶手带从动轮 |  | 日立 | 个 | 1 | 236 | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 149 | 港日步道扶手带导向块 |  | 日立 | 块 | 1 | 42 | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 150 | 港日步道扶手带托轮 |  | 日立 | 个 | 1 | 115 | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 151 | 港日步道扶手带耐磨条 |  | 日立 | 米 | 1 | 38 | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 152 | 港日步道扶手带回转轨 |  | 日立 | 米 | 1 | 1280 | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 153 | 港日步道扶手带内导轨 |  | 日立 | 米 | 1 | 185 | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 154 | 港日步道变频器 | 安川 | 日立 | 台 | 1 | 10000 | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 增值税税率：13% | | | | | | | |

**3.2 报价要求**

本项目暂估总报价的计算：根据耗材清单中的分类，1类耗材所占权重60%，2类耗材所占权重30%，3类耗材所占权重10%。在计算项目暂估总报价时，报价单中所有子项数量暂按“1”计算，再按上述权重，1类耗材中各项所报单价之和乘以60%得出A值，2类耗材中各项所报单价之和乘以30%得出B值，3类耗材中各项所报单价之和乘以10%得出C值，最终的总报价=A+B+C。

本项目暂估总最高限价（含增值税金额）为 10.53093 万元（大写金额：壹拾万伍仟叁佰零玖元叁角 ），增值税税率：13%。报价超过暂估总最高限价和各单项限价，将取消比选响应方的比选资格。报价须以人民币“元”为单位，若有单位所报暂估总价相同时，则根据供货期长短确定成交单位。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

**3.3 成交标准**

本项目最终选择1家单位成为成交框架供应商。

具体比选成交标准如下：

3.3.1 递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。

3.3.2 如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

3.3.3 项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

**四、比选文件发售的时间、地点**

比选文件及相关资料于2021年 2 月 3 日由重庆机场集团有限公司机场建设部采购办公室发放。

**五、提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间**

5.1比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2021年 2 月 4 日17：00前将疑问（原件需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至比选采购人120052896@qq.com邮箱号，并电话通知比选采购人，过期不再受理。比选采购人将答疑及澄清在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关答疑资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

5.2 比选采购文件澄清、补遗的内容将及时在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关澄清、补遗资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

**六、项目比选响应保证金及履约保证金**

6.1 项目比选响应保证金：金额为人民币10000元整。

6.1.1 提交方式：比选响应人企业基本账户银行转账。比选响应人提交比选响应保证金后应到采购人财务部（重庆市渝北区机场东二路19号重庆机场集团有限公司办公楼5楼）换取保证金收据，并将保证金收据复印件装入比选响应文件中。

开户名：重庆机场集团有限公司

开户银行：建设银行重庆渝北机场支行

账号：5000 1083 8000 5000 0447

注意：比选响应人递交比选响应文件时应出示采购人财务部开具的项目比选保证金收据，否则，采购人将拒收比选响应文件。

6.1.2 提交时间：比选开始前

6.1.3 项目比选响应保证金的退还：成交候选人以外的项目比选响应保证金在成交结果公示期结束且无异议后，比选响应单位开具收据并加盖比选响应单位财务专用章，附比选响应单位账户信息一并递交我司机场建设部，我司凭借该收据根据相关规定在20个工作日内将项目比选响应保证金以银行转账方式退还至比选响应人，该项目比选响应保证金递交期间不计利息。成交的比选人交纳的比选响应保证金将转为履约保证金。

6.2 履约保证金为人民币20000元整，在收到成交通知书10日内缴纳，于履约结束后40日内一次性退还（不计利息）。

**七、支付方式**

乙方根据甲方所下订单需在规定时间内供货，货物经甲方验收合格后，甲方按每次订单实际产生费用进行支付。

若乙方开具增值税专用发票，则甲方支付不含增值税订单金额和税额的总金额；若乙方开具增值税普通发票，则甲方仅支付不含税订单金额。

**八、到货时间**

乙方应在甲方下订单之日起15天内，免费送货到甲方指定地点（机场集团一食堂或T2航站楼）。

**九、服务期**

自合同签订之日起两年内有效，合同到期自动失效。

**十、比选响应有效期**

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。注：比选响应有效期作投标有效期理解。

**十一、比选响应文件的编制和提交**

11.1比选响应方应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

11.2比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

11.2.1 封面。

11.2.2 加盖公章的报价函及声明（格式按附件1）。

11.2.3 报价部分。比选响应方应按照比选采购文件要求报出拟提供货物的品牌、规格、单价等详细内容，各项报价应包括拟提供货物的运输、相关税金和服务等全部费用，报价分为含税报价或不含税报价，增值税税率单列。

11.2.4 商务部分。主要包括三证合一的营业执照（复印件），法人代表委托书（原件）、制造商或代理商授权（或货物销售资格证明）文件以及所提供产品的合格证明、其它资格证明（如企业资信证明、质量体系认证等）以及服务承诺等。

11.2.5 比选响应文件可合并装订成册，纸质文件一式2份，其中正本1份，副本1份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。

**十二、比选响应文件作废条款**

12.1 未按照规定交纳比选响应保证金的（若要求缴纳比选响应保证金）。

12.2 比选响应人的报价超过比选最高限价的。

12.3 比选响应文件未装袋密封的。比选响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”、“项目编号”、“比选响应单位名称”，并加盖单位公章。

12.4 比选响应文件装订要求不符：

12.4.1 散装或者活页装订的；

12.4.2 比选响应文件份数不足或未按要求提供电子U盘的；

12.4.3 比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。

12.5 比选响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。

12.6 报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）。

12.7 评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

12.8 有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

**十三、异议**

13.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

13.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

13.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

13.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

13.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

13.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

13.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

**十四、监督部门**

重庆机场集团有限公司审计法务部

地址：重庆机场集团有限公司办公楼

电话：023-67157345

结果异议提交渠道：正式结果异议函件应同步提交采购人及监督部门。

**十五、比选时间、地点及结果通知**

15.1 比选响应文件必须在2021年 2 月 8 日9:00至10:00时送到重庆机场有限公司办公楼6010室，过期不予受理。

15.2 2021年 2 月 8 日10:00时在重庆机场集团公司（重庆市渝北区机场东二路19号）办公楼对本项目进行比选，各比选响应人须参加。注：比选开始前，各比选响应人须在重庆机场集团公司办公楼6010室等候通知具体比选地点。

15.3参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

比选响应人若未派法定代表人或委托代理人出席比选唱价会议，视为该比选响应人默认比选唱价结果。

15.4 比选结果通知：拟成交结果将公示在重庆机场集团有限公司官网，待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

**十六、联系方式**

业主：重庆机场集团有限公司

联系人：付先生

电话：023-67152406

传真：

邮编：401120

附件1：

**报价函**

重庆机场集团有限公司：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意按比选文件所要求的计算规则以人民币（大写） 元（¥ ）含增值税税额的暂估总报价，增值税率 %，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

附：分项报价单1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1类耗材分项报价单** | | | | | | | |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 数量 | 单价（含增值税） | 设备类型 |
| 1 | 扶手带托轮 | 90×60 | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 2 | 扶手带驱动滚轮 | 141×36 | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 3 | 扶手带从动滚轮 | 158×36 | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 4 | 扶手带驱动链链轮 | 158 | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 5 | 扶手带（普通） | 日立黑 | 南奥 | 米 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 6 | 广日原厂扶手带（带钢） | 日立黑（带钢） | 森佩理特 | 米 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 7 | 三角皮带 | 1200EX | 广日扶梯 | 根 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 8 | 接触器KM1 | kM1 | 西门子 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 9 | 接触器KM1外挂 | KM1外挂 | 西门子 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 10 | 接触器KM2 | KM2 | 西门子 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 11 | 接触器KM2外挂 | KM2外挂 | 西门子 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 12 | 接触器KM3 | KM3 | 西门子 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 13 | 梯级(室内E4) | 1200EX | 德威利 | 步 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 14 | 梯级轮 | 1200EX | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 15 | 广日梯级（喷黑色） | 1200EX | 广日扶梯 | 步 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 16 | 扶梯回转链 | 1200EX | 广日扶梯 | 根 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 17 | 17节回转链 | 1200EX | 广日扶梯 | 根 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 18 | 22节回转链 | 1200EX | 广日扶梯 | 根 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 19 | 回转链滑块 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 20 | 梯级边条 | 1200EX | 南奥 | 条 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 21 | 荧光黄梳齿板 | H2200146 | 德威利 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 22 | 梳齿板左17齿 | H220146 | 德威利 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 23 | 扶手带专用腊 | 小盒 | 美孚 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 24 | 梳齿板右17齿 | H220146 | 德威利 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 25 | 梳齿板中16齿 | 22501784 | 德威利 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 26 | 扶梯龙头白胶耐磨条 | 1200EX | 南奥 | 米 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 27 | 扶梯耐磨条 | 1200EX | 南奥 | 米 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 28 | 梯头玻璃端扶手带铝弯头 | 1200EX | 南奥 | 米 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 29 | 梯级轮80\*23\*6202 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 30 | 扶手带从动轮90\*60 | 90×60×6203 | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 31 | 扶手带轮110\*60 | 110X60 | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 32 | 扶手带返侧导向件 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 33 | 扶手带返侧导靴衬 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 34 | 扶手带返侧胶块 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 35 | 扶梯大链 | 1200EX | 南奥 | 节 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 36 | 梯级链条 | 1200EX | 南奥 | 节 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 37 | 开关电源24V | 50W | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 38 | 开关电源5V | 50W | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 39 | 继电器24V | 24V | 西门子 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 40 | 继电器12V | 12V | 西门子 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 41 | 扶梯耐磨条压码（单） | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 42 | 扶梯耐磨条压码（双） | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 43 | 毛刷堵头 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 44 | 奥的斯梯级 | DBA26140 | 上海南奥 | 步 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 45 | 奥的斯时间继电器K064 | ３RT1525－AP | 西门子 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 46 | 奥的斯时间继电器K063 | ３RT1525-BW | 西门子 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 47 | 奥的斯时间继电器K065 | ３RT1512-Ap | 西门子 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 48 | 奥的斯时间继电器K066 | ３RT1505－AP | 西门子 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 49 | 奥的斯时间继电器K0667 | ３RT1505－BW | 西门子 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 50 | 奥的斯主接触器 | RT1034 | 西门子 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 51 | 奥的斯梯级轮 | 76×22×6203 | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 52 | 奥的斯梳齿(左)（不锈钢） | XAA453BM | 德威利 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 53 | 奥的斯LOGO梳齿板（中）（不锈钢） | GAA453BM | 德威利 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 54 | 奥的斯扶梯 | GAA50 | 南奥 | 米 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 55 | 奥的斯梯级边条（左右） | XAA45K1 | 德威利 | 条 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 56 | 奥的斯梯级边条（左右） | XAA45K2 | 德威利 | 条 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 57 | 奥的斯扶梯梯级 | 铝合金 | 南奥 | 步 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 58 | 奥的斯扶梯梯级链条（节）（带轴） | 节距135.46 | 南奥 | 节 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 59 | 奥的斯梯级驱动链 | 135.46 | 德威利 | 节 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 60 | 驱动皮带 | 510PSE | 南奥 | 根 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 61 | 奥的斯扶梯扶手带 | 800型 | 南奥 | 米 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 62 | 奥的斯梯级胶条 | 510PSE | 南奥 | 米 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 63 | 奥的斯玻璃胶条 | GAA50 | 南奥 | 米 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 64 | 奥的斯小继电器 | DC24V | 欧姆龙 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 65 | 扶梯光眼盖子 | LG | 南奥 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 66 | 奥的斯扶梯通迅板 | OTIS3008 | 奥的斯 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 67 | 奥的斯扶梯变频器接口板 | GBA26803A2 | 奥的斯 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 68 | 三菱28W环形灯管 | 28W | 三菱 | 根 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 69 | 三菱对讲系统不间断电源 | ZUPS01 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 70 | 港日接触器 |  | 日立 | 个 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 1类耗材总报含增值税价： 元，增值税税率为 %。 | | | | | | | |

注：1.若分项报价单中出现计算错误或与报价函金额不一致，以报价函金额为准。

2.分项报价单中，金额均以“元”计，且均为含增值税金额。

3.1类耗材总报价=1类耗材单价之和\*数量\*60%。

附：分项报价单2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2类耗材分项报价单** | | | | | | | |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 数量 | 单价（含增值税） | 设备类型 |
| 1 | 扶手带张紧装置 | 1200EX | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 2 | 扶手带弓型轮 | 50×50 | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 3 | 扶手带入口保护装置 | 1200EX | 南奥 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 4 | 驱动链安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 5 | 防逆转安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 6 | 梳齿板安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 7 | 梯级下陷安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 8 | 梯级轮安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 9 | 裙板安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 10 | 扶手带入口安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 11 | 梯级链安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 12 | 急停开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 13 | 上下行入口接近开关（进口） | TECLO | 丹麦 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 14 | 扶梯光眼控制器（进口）（丹麦） |  | 丹麦 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 15 | 梯级链轮 | 1200EX | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 16 | 梯级间隙提示灯 | RS-D1w | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 17 | 梯级脚灯 | RSD2W | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 18 | A6控制器 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 19 | 安川变频器（5.5KW） | 5.5kw | 日本安川 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 20 | 安川变频器（7.5KW） | 7.5kw | 日本安川 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 21 | 安川逆变器（11KW） | 11kw | 日本安川 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 22 | 继电器控制板 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 23 | 扶梯抱闸电源板 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 24 | 扶梯龙头 | 1200EX | 广日扶梯 | 根 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 25 | 扶梯双链轮24齿 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 26 | 扶梯双链轮29齿 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 27 | 扶梯单链轮20齿 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 28 | 扶梯单链轮21齿 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 29 | 无键槽驱动齿轮 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 30 | 扶手带驱动驱动链齿轮总成 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 31 | 双扣链条 | 1200EX | 广日扶梯 | 条 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 32 | 扶手带猪嘴开关 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 33 | 扶手带导轨（直段） | 1200EX | 广日扶梯 | 米 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 34 | 扶梯驱动轮141MM | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 35 | 扶梯驱动轮158MM | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 36 | 滑轮群组 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 37 | 141驱动总成 | 141轮及带轴链轮 | 德威利 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 38 | 主机连接轴垫 | 梅花 | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 39 | 141大板驱动装置 | 铁板+3驱动总成+ 齿轮 | 德威利 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 40 | 141驱动装置 | 141×36 | 德威利 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 41 | 梯级踏条38齿32188939-M | 1200EX | 德威利 | 条 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 42 | 梯级踏条38齿H2106223 | 1200EX | 德威利 | 条 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 43 | 158/141驱动轮总成 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 44 | EX扶梯锁 | 1200EX | 广日扶梯 | 把 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 45 | 开梯锁盒 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 46 | 急停盒 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 47 | 扶梯导向块 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 48 | 光眼感应器（国产替代） | SDL2 | 长春汇通 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 49 | 扶梯接口板13509753-b | 13509753-b | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 50 | 扶梯感应器TL-G3D-6 | TL-G3D-6 | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 51 | 扶梯驱动轮 | 110X60 | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 52 | 扶梯主板IFESL52U1 | IFESL52U1 | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 53 | 扶梯胶条压码 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 54 | 扶梯胶条U型压码 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 55 | 扶梯DHL制动器 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 56 | 扶梯24\*28齿齿轮组件 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 57 | 梯级副轮 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 58 | 扶手带定位组件 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 59 | 扶手带大摩擦轮 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 60 | 扶手带压紧链 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 61 | 抱闸检测开关 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 62 | 扶手带测速开关 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 63 | 梯级缺失开关 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 64 | 扶手带运转开关 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 65 | 上下接近光电开关(国产) | SLD | 长春汇通 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 66 | 裙板 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 67 | 扶手带托轮110X60 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 68 | 裙板支架 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 69 | 毛刷组件 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 70 | 扶手带导轨（弯段） | 1200EX | 广日扶梯 | 米 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 71 | 扶梯检修开关盒 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 72 | 扶梯抱闸刹车片 | 1200EX | 广日扶梯 | 片 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 73 | 抱闸制动器 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 74 | 扶梯编码器ST5866N33 | ST5866N33 | 多摩川 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 75 | 驱动链涨紧保护装置 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 76 | 广日扶梯语音报站 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 77 | 奥的斯扶梯变频器（进口） | FC301 | 丹佛斯 | 台 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 78 | 奥的斯主控制板 | ECB II | 奥的斯 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 79 | 奥的斯T1变压器 | DAA22K1 | 奥的斯 | 台 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 80 | 奥的斯主开关 | GAA118 | 天津六开 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 81 | 奥的斯链轮开关 | GAA117 | 天津六开 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 82 | 奥的斯梯级链检测开关 | CAA177-122 | 天津六开 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 83 | 扶梯自复位开关 | GAA177 | 天津六开 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 84 | 奥的斯裙板开关 | 510PSE | 奥的斯 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 85 | 奥的斯启动钥匙开关 | 510PSE | 奥的斯 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 86 | 奥的斯紧急停止开关 | 510PSE | 奥的斯 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 87 | 奥的斯扶手带速度监控 | SLD2 | 长春汇通 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 88 | 扶手带速度监控传感器 | TELCO | 丹麦 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 89 | 奥的斯辅助制动器线圈 | 510PSE | 奥的斯 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 90 | 奥的斯梯级链轮 | 76×54×6201 | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 91 | 奥的斯弓型轮 | 50×50 | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 92 | 奥的斯扶手带摩擦轮 | 内径456×218 | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 93 | 奥的斯扶手带入口护板板 | GAB388X1-6 | 南奥 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 94 | 奥的斯LOGO | 160X20X10 | 南奥 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 95 | 奥的斯扶手带轨道 | 开口679.5 | 南奥 | 米 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 96 | 奥的斯扶梯 | 506NCE | 德威利 | 米 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 97 | 奥的斯扶梯 | 506NCE | 德威利 | 米 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 98 | 奥的斯LOGO玻璃夹 | GAA94 | 南奥 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 99 | 奥的斯LOGO 扶手带导轨 | 506 | 南奥 | 米 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 100 | 奥的斯防逆转开关 | 510PSE | 天津六开 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 101 | 奥的斯光眼 | SDL | 长春汇通 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 102 | 奥的斯上行指示灯 | DAA42 | 南奥 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 103 | 奥的斯梯级驱动链 | 7轮510PSE | 德威利 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 104 | 奥的斯扶手测速传感器 | MPAE21 | 丹麦 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 105 | 奥的斯扶梯曳引电动机 | ESW-1 | 河北 | 台 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 106 | 奥的斯扶梯曳引机连接器 | mh | 南奥 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 107 | 奥的斯附加制动器 | GOA330AD1 | 奥的斯 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 108 | 奥的斯防逆转开关 | TELCO | 丹麦 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 109 | 奥的斯光眼感应器（替代） | SDL2 | 长春汇通 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 110 | 奥的斯上行指示灯泡 | 510PSE | 奥的斯 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 111 | 奥的斯上行指示灯总成 | 直径11，高9 | 南奥 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 112 | 奥的斯梯驱动级链 涨紧装置 | 7轮 | 德威利 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 113 | 奥的斯扶手测速传感器 | SLD2 | 长春汇通 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 114 | 508扶梯防偏轮 | 70×34×6201 | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 115 | STAR扶梯防偏条 | 160X20X10 | 南奥 | 条 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 116 | 25齿双排链轮 | 216×85×52×25齿 | 德威利 | 条 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 117 | 29齿哈佛链轮 | 121×89×2-6205 | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 118 | 1000驱动轴（配25齿31齿链轮） | 6205轴 | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 119 | 扶梯断链开关 | GAA177-112A | 天津 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 120 | 入口铝合金盖板 | GAB4388 | 南奥 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 121 | 检修开关盒 | DAA26220 | 奥的斯 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 122 | 梯级轴固定销 | 510PSE | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 123 | 多楔带轮（含轴承） | 165×98×6207 | 德威利 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 124 | 多楔带 | 3327×6×5 | 南奥 | 根 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 125 | 梯级导向条 | 160X20X10 | 南奥 | 根 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 126 | 梯级轴套 | 510PSE | 南奥 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 127 | 摩擦轮总成 | 510PSE | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 128 | 奥的斯盘车轮开关 | SFD | 进口希福特 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 129 | 扶手带入口盖板 | GAB4388 | 南奥 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 130 | 奥的斯扶梯踏板开关 | 510PSE | 天津六开 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 131 | 扶梯断链滑块 | 160×20×10 | 南奥 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 132 | 奥的斯扶手带导向滑块 | 160×20×10 | 南奥 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 133 | 奥的斯扶梯锁梯盒 | DAA26220 | 南奥 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 134 | 非自复位开关 | UKT | 天津六开 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 135 | 奥的斯扶梯语音报站 | MP3 | 新时达 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 136 | 联轴器制动臂 | 510PSE | 奥的斯 | 对 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 137 | 奥的斯玻璃胶条卡子 | 510PSE | 南奥 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 138 | 奥的斯扶手带涨紧装置 | 7轮 | 德威利 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 139 | 奥的斯扶梯制动器 | 510PSE | 奥的斯 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 140 | 奥的斯扶手带多契轮 | 510PSE | 德威利 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 141 | 三菱控制屏P1板电脑印板 | KCD-911 | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 142 | 三菱门机电脑印板 | DOR | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 143 | 三菱群控电脑印板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 144 | 三菱驱动电脑印板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 145 | 三菱轿顶通讯印板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 146 | 三菱轿内按钮主板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 147 | 三菱外招主板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 148 | 三菱轿厢按钮印板G08 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 149 | 三菱外召按钮板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 150 | 三菱轿内分支印板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 151 | 三菱层站门锁开关 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 152 | 三菱称量印板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 153 | 三菱门机电容 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 154 | 三菱行程开关 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 155 | 三菱主机编码器 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 156 | 三菱平层装置 | YG-28 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 157 | 三菱轿顶挂靠位置开关 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 158 | 三菱轿内电源 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 159 | 三菱基站电器锁 | ELENE | 三菱 | 把 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 160 | 三菱限速器开关 | 1375 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 161 | 三菱厅门挂板 | 72MM | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 162 | 三菱驱动模块 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 163 | 三菱再生模块 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 164 | 三菱充电电容 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 165 | 三菱轿顶风扇 | ZQF330 | 三菱 | 台 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 166 | 三菱轿内显示板（大） | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 167 | 三菱层站显示板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 168 | 三菱轿内显示主板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 169 | 三菱外招单按钮板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 170 | 三菱二合一光幕 | S-100 | 三菱 | 根 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 171 | 三菱互感器 | GPS-3 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 172 | 三菱轿厢导向轮 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 173 | 三菱对重导向轮 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 174 | 三菱控制印板电源 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 175 | 三菱5#主接触器 | SD-N21 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 176 | 三菱LB#主接触器 | S-N35 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 177 | 三菱CH#主接触器 | sD-N35 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 178 | 限速器钢丝绳（元米） | ¢6 | 三菱 | 米 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 179 | 三菱门机皮带 | 2400-S8M-15 | 三菱 | 根 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 180 | 三菱门滑块1 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 181 | 三菱对重靴衬 | WM | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 182 | 三菱厅门防撞条 | ELENE | 三菱 | 条 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 183 | 三菱安全触板开关 | Z-15G | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 184 | 三菱厅门钢丝 | OP900 | 三菱 | 根 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 185 | 三菱厅轿门门锁装置 | 161 | 三菱 | 套 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 186 | 曳引钢丝绳（元米） | ¢12 | 高盛 | 米 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 187 | 三菱对讲话机 | ZDH01 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 188 | 三菱滑动导靴 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 189 | 自复位开关 | Z-15GQ | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 190 | 限速器 | DG272 | 三菱 | 套 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 191 | 门机变频器 | SYF | 三菱 | 台 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 192 | 缓冲器 | ZOBB | 三菱 | 套 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 193 | 门电机 | SE-JR | 三菱 | 台 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 194 | 手动复位开关 | Z-15EQ | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 195 | 微动开关 | Z-15 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 196 | 极限开关 | Z-15 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 197 | 缓冲器开关 | LXP | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 198 | 检修开关 | UKT | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 199 | 双稳态开关 | KCB-111 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 200 | 门触点 | 161 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 201 | 钢丝绳专用油 | 5升 | 三菱 | 桶 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 202 | 断绳开关 | UKS | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 203 | 三角钥匙 | ELENE | 三菱 | 把 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 204 | 相序继电器 | YA043 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 205 | 延时继电器 | MY4 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 206 | 三菱厅门地坎 | 900 | 三菱 | 根 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 207 | 三菱轿门地坎 | 宽60高40 | 三菱 | 根 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 208 | 曳引主机 | ELENE | 三菱 | 台 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 209 | 接近开关 | YA043D | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 210 | 平层感应器 | YG-28 | 三菱 | 套 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 211 | 三菱轿厢对讲 | ZDH01-022 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 212 | 三菱机房对讲 | ZDH01 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 213 | 限速器涨紧装置 | ELENE | 三菱 | 套 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 214 | 三菱电梯小继电器 | PA1 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 215 | 三菱门机接口板 | DOR | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 216 | 轿厢装饰条（长） | ELENE | 三菱 | 米 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 217 | 轿厢装饰条（短） | ELENE | 三菱 | 米 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 218 | 门机同步带 | STS8 | 三菱 | 条 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 219 | 三菱电梯电阻 | YX301 | 三菱 | 根 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 220 | 港日步道主板 |  | 日立 | 块 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 221 | 港日步道副板 |  | 日立 | 块 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 222 | 港日步道故障板 |  | 日立 | 个 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 2类耗材含增值税总报价： 元，增值税税率为 %。 | | | | | | | |

注：1.若分项报价单中出现计算错误或与报价函金额不一致，以报价函金额为准。

2.分项报价单中，金额均以“元”计，且均为含增值税金额。

3.2类耗材总报价=2类耗材单价之和\*数量\*30%。

附：分项报价单3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3类耗材分项报价单** | | | | | | | |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 数量 | 单价（含增值税） | 设备类型 |
| 1 | 扶手带吊靴 | 1200EX | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 2 | 驱动链条 | 1200EX | 南奥 | 根 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 3 | 主机抱闸 | 1200EX | 广日扶梯 | 米 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 4 | 主机 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 5 | 电动机 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 6 | 主机齿轮箱 | 1200EX | 欣达 | 台 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 7 | 主机齿轮箱润滑油（500ML） | 电扶梯专用 | 美孚 | 桶 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 8 | 蝶式抱闸 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 9 | 毛刷 | 1200EX | 广日扶梯 | 排 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 10 | 变频器模块 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 11 | 控制主板 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 12 | 钢丝绳轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 13 | 厅门地坎 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 14 | 轿门地坎 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 15 | 厅门关闭弹簧 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 16 | 齿形带 | GVF | 广日电梯 | 条 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 17 | 三角锁组件 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 18 | 联锁开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 19 | 门机编码器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 20 | 编码器线 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 21 | 轿顶检修盒 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 22 | 门机皮带驱动轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 23 | 门机皮带 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 24 | 门电机组件 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 25 | 摇杆总成 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 26 | 门刀锁钩 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 27 | 门刀片拉簧 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 28 | 厅门钢丝绳 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 29 | 轿门钢丝绳 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 30 | 厅门锁 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 31 | 皮带从动轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 32 | 门球 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 33 | 门滑块 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 34 | 三角钥匙 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 35 | 直流门机 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 36 | 对讲机 | GVF | 德凌 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 37 | 对讲机电源 | GVF | 德凌 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 38 | 抱闸电路板 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 39 | 光电传感器抱闸检测开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 40 | 主机编码器 | TC1024 | 多摩川 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 41 | 主机 | TJ10A | 广州广日 | 台 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 42 | 轿厢选层感应器(光电开关） | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 43 | 进口光选层器开关 LK | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 44 | 国产门区磁选层器开关（ZS开关） | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 45 | 磁开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 46 | 对讲器喇叭 | GVF | 德凌 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 47 | 对讲器麦克风 | GVF | 德凌 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 48 | 检修开关 | GVF | 天津门开 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 49 | 相序继电器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 50 | 延时继电器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 51 | 限速器 | XS-3C | 永恒 | 台 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 52 | 警铃装置 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 53 | 轿厢变压器TDY- | TDY | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 54 | 大接触器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 55 | 急停开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 56 | 应急灯组件 | GVF | 德凌 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 57 | 手灯 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 58 | 底坑对讲装置带急停开关 | GVF | 德凌 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 59 | 继电器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 60 | 磁选层器开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 61 | 行程开关 | GVF | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 62 | 光电开关 | GVF | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 63 | 按钮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 64 | 主开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 65 | 开关电源 | 12V | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 66 | 轴承 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 67 | 变压器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 68 | 外呼显示器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 69 | 轿内显示器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 70 | 控制主板 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 71 | 轿厢指令板 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 72 | 控制模块 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 73 | 门挂轮 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 74 | 可拔出钥匙开关(优先运行或司机操作) | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 75 | BA21U钥匙开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 76 | 三方通话照明灯 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 77 | 机房对讲电话GTG-037 | GTG-037 | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 78 | 控制中心对讲电话 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 79 | 电话板 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 80 | 弹子锁Lock | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 81 | 消防盒 | C0131354 | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 82 | 检修开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 83 | 底坑检修盒 | N3000 | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 84 | 安川变频器 | 18.5KW | 日本安川 | 台 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 85 | 变频门机 | GVF | 广日电梯 | 台 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 86 | 三菱可编程控制器 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 87 | 制动电阻 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 88 | 轿顶风扇 | FB-330 | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 89 | 滑动导靴 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 90 | 球形节 | GVF | 广日电梯 | 节 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 91 | 行程开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 92 | 方油壶 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 93 | 锁梯装置(左置) | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 94 | 锁梯装置右置 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 95 | 门导靴 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 96 | 门轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 97 | 门刀 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 98 | 齿形皮带轮组件 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 99 | 齿形带 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 100 | 三角钥匙 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 101 | V齿传动带 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 102 | 门机变频器 | GVF | 广日电梯 | 台 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 103 | 广日专用光幕 | 917MA | 微科 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 104 | 门传动钢丝绳 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 105 | 门锁装置 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 106 | 紧急开锁装置 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 107 | 门重锤钢丝绳 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 108 | (强迫关门)拉伸弹簧 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 109 | SM1合成齿轮油 | 5升 | 美孚 | 桶 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 110 | 限速器开关 | 1375 | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 111 | 断绳开关 | UKS | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 112 | 曳引钢丝绳 | ¢12 | 狼山 | 米 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 113 | 限速器钢丝绳 | ¢6 | 狼山 | 米 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 114 | 钢丝绳防锈油S4 | 2升 | 狼山 | 桶 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 115 | 缓冲器开关 | UKT | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 116 | 小接触器 | LY | 欧姆龙 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 117 | 极限开关 | LX-21 | 远丰 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 118 | 绳头端接装置d8(弹簧式) | ¢12 | 金塔 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 119 | 导轨压板 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 120 | 滚动导靴轮 | 160×30 | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 121 | 聚氨酯缓冲器 | JHQ | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 122 | 主机油 | 5升 | 美孚 | 桶 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 123 | 限位开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 124 | 平层感应器 | YG-25 | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 125 | 轿顶检修控制盒 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 126 | 主机抱闸 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 127 | 曳引轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 128 | 轿厢返绳轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 129 | 对重返绳轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 130 | 张紧装置 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 131 | 补偿链 | FV 100 | 金塔 | 米 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 132 | 补偿链导向装置 | GVF | 金塔 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 133 | 交流接触器 | GVF | 欧姆龙 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 134 | 门刀锁钩 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 135 | 门触点 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 136 | 广日门刀KS | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 137 | 广日电梯按钮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 138 | 电梯操纵箱锁 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 139 | 广日电梯对重导靴 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 140 | 广日电梯轿厢靴衬 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 141 | 广日电梯夹绳器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 142 | 奥的斯故障指示器 | DAA26220NN | 奥的斯 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 143 | 奥的斯扶梯曳引机 | ESW | 河北 | 台 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 144 | 港日步道驱动链 |  | 日立 | 个 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 145 | 港日步道梯级大链 | C-13 | 日立 | 节 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 146 | 港日步道梯级 |  | 日立 | 步 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 147 | 港日步道扶手带驱动轮 |  | 日立 | 个 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 148 | 港日步道扶手带从动轮 |  | 日立 | 个 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 149 | 港日步道扶手带导向块 |  | 日立 | 块 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 150 | 港日步道扶手带托轮 |  | 日立 | 个 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 151 | 港日步道扶手带耐磨条 |  | 日立 | 米 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 152 | 港日步道扶手带回转轨 |  | 日立 | 米 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 153 | 港日步道扶手带内导轨 |  | 日立 | 米 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 154 | 港日步道变频器 | 安川 | 日立 | 台 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 3类耗材含增值税总报价： 元，增值税税率为 %。 | | | | | | | |

注：1.若分项报价单中出现计算错误或与报价函金额不一致，以报价函金额为准。

2.分项报价单中，金额均以“元”计，且均为含增值税金额。

3.3类耗材总报价=3类耗材单价之和\*数量\*10%。

附：总报价单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价单 | 含增值税报价 | 增值税税率 |
| 分项报价单1 |  |  |
| 分项报价单2 |  |  |
| 分项报价单3 |  |  |
| 含增值税总报价单 |  |  |
| 总含增值税报价单=分项报价单1+分项报价单2+分项报价单3 | | |

注：1.若分项报价单中出现计算错误或与报价函金额不一致，以报价函金额为准。

2.报价单中，金额均以“元”计，且均为含增值税金额。

附件2：

**法定代表人身份证明**

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人： （盖单位公章）

年月日

附:法定代表人身份证复印件

附件3：

**法人代表授权书**

本授权书申明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公司注册地点）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公司名称)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务)\_\_\_\_\_\_\_\_(法人代表)经合法授权，特代表本公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公司名称)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务)\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

被授权人代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

日期： 年 月 日

附:被授权人代理人身份证复印件

附件4：

**承诺书**

我公司郑重承诺：

一、我公司在重庆市主城区内有驻场办公点。

二、我公司在重庆市主城区内有备品备件库房。

以上承诺若有不实，本公司愿承担一切法律后果。

承诺单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

授权人代理人：\_\_\_\_\_\_\_（签章）

日期： 年 月 日

附件5：

**承诺书**

我公司郑重承诺：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有骗取中标、违约问题。

以上承诺若有不实，本公司愿承担一切法律后果。

承诺单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

被授权人代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

日期： 年 月 日

合同编号：CQA

采购框架协议

甲方：重庆机场集团有限公司

乙方：

甲方：重庆机场集团有限公司

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，经双方协商，一致同意就甲方向乙方采购 电梯类设备材料（包括OTIS扶梯、广日电梯、广日扶梯、三菱电梯、港日步道）事宜达成以下协议，共同遵守履行:

## 第一条 采购的内容和范围

1.1甲方向乙方采购的内容是： 电梯类设备材料 ，范围：见附件：各品牌电梯框架材料清单。

1.2 双方确认，本框架协议下，甲方是否采购以及采购的数量以甲方实际发出的订单需求为准。乙方对本框架协议下的标的物的供货行为并不是独占和排他的。

## 第二条 合同期限

本合同期限为两年，自 年 月 日起始至

年 月 日止。

## 第三条 合同价款

3.1品种、数量和价格：供货品种、数量以甲方实际需求数量为准，所供货物价格在合同期内需按照附件所列价格执行（详见附件：各品牌电梯框架材料清单）。

3.2 本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费（乙方需向甲方提供税率为13%的增值税专用发票,在合同期内，如因国家税收政策调整，材料单价应相应进行调整）。

## 第四条 采购方式及费用结算

4.1甲方在合同期限内根据自身需要，在本框架协议约定的采购范围内，定期或不定期向乙方实施采购。采购的方式为以下第1种。

4.1.1 甲方动力能源保障部向乙方发出订单；

4.1.2 甲乙双方另行签订具体的实施协议。

4.2 采购费用按次结算。乙方按约完成供货并经甲方验收合格后，乙方提出采购费用支付的申请，经甲方确认后40个工作日内支付。

4.3 乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

## 第五条 陈述与保证

5.1 乙方保证所供产品或服务的质量符合本合同约定之标准，并承诺产品或服务来源合法，不侵犯他人权益。属产品类的，所供产品应附有相关产品说明和合格证，对于进口产品，甲方有权要求乙方提供报关单及海关检验证明等资料。否则，甲方有权采取拒收、退货、更换等措施；

5.2 乙方承诺所供产品或服务的质量保证期为12个月；

5.3 因产品质量瑕疵或缺陷导致的甲方或第三人损害的，乙方承担赔偿责任。

5.4 乙方保证所提供的产品为甲方所规定之原厂产品，质量符合相应的国家和行业标准。如果产品质量在使用过程中不能达到相关标准，乙方应负责更换，甲方有权要求退货。

## 第六条 交付与验收

6.1乙方按甲方需求及时交付采购标的物。除非采购订单或实施协议另有规定外，原则上，交付地点为重庆江北国际机场甲方指定地点；交付方式为重庆江北国际机场卸货落地交货。

6.2 验收标准：乙方所提供的商品应为完全符合采购方相关要求的全新正品，应符合国家相关产品质量检验标准、技术参数的有关要求，所提供的商品不能为残次品，不能为假冒伪劣商品，不能为过期商品。 。

## 第七条 履约保证金

7.1为保证本框架合同的顺利履行，乙方应向甲方交纳履约保证金即人民币：20000元。乙方投标保证金20000元，自动转为履约保证金。

7.2甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除由于乙方违反本合同条款而应支付的违约金和赔偿，并且乙方在接到扣除通知书后5个工作日内，应补充扣除金额，以保持履约保证金的完整性。

7.3本合同期限届满，全部款项结清后30个日历日内将剩余履约保证金无息返还乙方。

## 第八条 双方权利与义务

8.1甲方应按约定向乙方支付采购费用；

8.2甲方超出本框架协议约定的采购内容和范围实施采购的，乙方有权拒绝履行，但乙方应书面回复甲方并说明理由；

8.3因履行合同需要，乙方如需进入机场隔离区的，甲方应协助乙方按机场管理机构有关规定办理相关通行的手续，费用由乙方自理；

8.4 乙方不得拒绝甲方在本框架协议下的采购需求，否则应承担违约责任；

8.5 甲方有权对乙方履行本框架协议实施监督，并进行考核；

8.6 乙方提供产品在保修期内出现质量问题或者无法运行使用，乙方应保证在接到甲方通知后48小时内到达现场进行确认，对出现的问题的产品进行更换和修复，如果不能及时修复或者需要带离现场，需及时为甲方提供备品，保证甲方正常的生产运行。

8.7 乙方在服务提供过程中需遵守重庆机场集团有限公司空防、消防、机坪运行、车辆及通行证门禁等管理规定，并接受项目单位监督。

第九条 违约责任

9.1乙方逾期交货，乙方应向甲方偿付逾期违约金。逾期违约金按照每笔订单金额的10%计算。违约金尚不能补偿对方损失时，有权向对方追索实际损失的赔偿金。

9.2 乙方延迟履行或履行不符合约定的，经甲方催告后仍不能的，甲方有权解除合同，履约保证金作为违约金不予退还。履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

9.3 出现以下三种情况时，甲方有权单方面解除本协议：

9.3.1 乙方供货出现批量性质量问题；

9.3.2 甲方对质量提出投诉并被证实有质量问题；

9.3.3 乙方出现3次以上不能按时送货。

## 第十条 不可抗力

10.1 不可抗力指，超出本合同双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。

10.2 因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限则应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指供需双方在缔结合同时所不能够预见的，并且它的发生及其后果不可避免和无法克服的。

## 第十一条 通知条款

任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

甲方指定的联系方式：

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方指定的联系方式：

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.1采用当面签收的，应由合同中指定的联系人或双方授权的代表签收，签收日期即为送达时间。

11.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，合同中没有明确通讯地址的，以双方法定注册地址为准，一旦特快专递送达上述地址且被签收的，即视为有效送达收件人。特快专递被签收的时间，即为送达时间。

11.3 采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

11.4因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人及受送达人指定的授权人或联系人拒绝签收，导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。以多种方式通知送达的，送达时间以最早到达受送达人的时间为准。

11.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

11.6 因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

11.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十二条 保密条款

本合同双方有义务对本合同内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十三条 合同争议的解决方式

13.1 若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（二） 种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地人民法院起诉。

13.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。

## 第十四条 合同的变更和解除

14.1 本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。若补充协议内容与本合同内容矛盾的，以时间在后的内容为准。

14.2 经双方协商一致，并达成书面合同后，本合同可以解除，双方应就合同解除的后果在解约合同中一并做出约定。一方也可根据合同约定单方行使合同解除权。

## 第十五条 合同生效及其他

15.1 乙方和甲方约定合同内容双方法人代表人或授权代表签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

15.2 本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

附件：各品牌电梯框架材料清单

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人 法定代表人

或授权代表（签字）： 或授权代表（签字）：

签订日期： 年 月 日

签订地点：重庆江北国际机场

附件：各品牌电梯框架材料清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1类耗材清单** | | | | | | | |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 数量 | 单价（含增值税） | 设备类型 |
| 1 | 扶手带托轮 | 90×60 | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 2 | 扶手带驱动滚轮 | 141×36 | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 3 | 扶手带从动滚轮 | 158×36 | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 4 | 扶手带驱动链链轮 | 158 | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 5 | 扶手带（普通） | 日立黑 | 南奥 | 米 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 6 | 广日原厂扶手带（带钢） | 日立黑（带钢） | 森佩理特 | 米 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 7 | 三角皮带 | 1200EX | 广日扶梯 | 根 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 8 | 接触器KM1 | kM1 | 西门子 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 9 | 接触器KM1外挂 | KM1外挂 | 西门子 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 10 | 接触器KM2 | KM2 | 西门子 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 11 | 接触器KM2外挂 | KM2外挂 | 西门子 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 12 | 接触器KM3 | KM3 | 西门子 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 13 | 梯级(室内E4) | 1200EX | 德威利 | 步 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 14 | 梯级轮 | 1200EX | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 15 | 广日梯级（喷黑色） | 1200EX | 广日扶梯 | 步 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 16 | 扶梯回转链 | 1200EX | 广日扶梯 | 根 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 17 | 17节回转链 | 1200EX | 广日扶梯 | 根 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 18 | 22节回转链 | 1200EX | 广日扶梯 | 根 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 19 | 回转链滑块 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 20 | 梯级边条 | 1200EX | 南奥 | 条 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 21 | 荧光黄梳齿板 | H2200146 | 德威利 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 22 | 梳齿板左17齿 | H220146 | 德威利 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 23 | 扶手带专用腊 | 小盒 | 美孚 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 24 | 梳齿板右17齿 | H220146 | 德威利 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 25 | 梳齿板中16齿 | 22501784 | 德威利 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 26 | 扶梯龙头白胶耐磨条 | 1200EX | 南奥 | 米 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 27 | 扶梯耐磨条 | 1200EX | 南奥 | 米 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 28 | 梯头玻璃端扶手带铝弯头 | 1200EX | 南奥 | 米 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 29 | 梯级轮80\*23\*6202 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 30 | 扶手带从动轮90\*60 | 90×60×6203 | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 31 | 扶手带轮110\*60 | 110X60 | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 32 | 扶手带返侧导向件 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 33 | 扶手带返侧导靴衬 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 34 | 扶手带返侧胶块 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 35 | 扶梯大链 | 1200EX | 南奥 | 节 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 36 | 梯级链条 | 1200EX | 南奥 | 节 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 37 | 开关电源24V | 50W | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 38 | 开关电源5V | 50W | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 39 | 继电器24V | 24V | 西门子 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 40 | 继电器12V | 12V | 西门子 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 41 | 扶梯耐磨条压码（单） | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 42 | 扶梯耐磨条压码（双） | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 43 | 毛刷堵头 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 44 | 奥的斯梯级 | DBA26140 | 上海南奥 | 步 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 45 | 奥的斯时间继电器K064 | ３RT1525－AP | 西门子 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 46 | 奥的斯时间继电器K063 | ３RT1525-BW | 西门子 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 47 | 奥的斯时间继电器K065 | ３RT1512-Ap | 西门子 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 48 | 奥的斯时间继电器K066 | ３RT1505－AP | 西门子 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 49 | 奥的斯时间继电器K0667 | ３RT1505－BW | 西门子 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 50 | 奥的斯主接触器 | RT1034 | 西门子 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 51 | 奥的斯梯级轮 | 76×22×6203 | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 52 | 奥的斯梳齿(左)（不锈钢） | XAA453BM | 德威利 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 53 | 奥的斯LOGO梳齿板（中）（不锈钢） | GAA453BM | 德威利 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 54 | 奥的斯扶梯 | GAA50 | 南奥 | 米 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 55 | 奥的斯梯级边条（左右） | XAA45K1 | 德威利 | 条 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 56 | 奥的斯梯级边条（左右） | XAA45K2 | 德威利 | 条 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 57 | 奥的斯扶梯梯级 | 铝合金 | 南奥 | 步 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 58 | 奥的斯扶梯梯级链条（节）（带轴） | 节距135.46 | 南奥 | 节 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 59 | 奥的斯梯级驱动链 | 135.46 | 德威利 | 节 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 60 | 驱动皮带 | 510PSE | 南奥 | 根 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 61 | 奥的斯扶梯扶手带 | 800型 | 南奥 | 米 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 62 | 奥的斯梯级胶条 | 510PSE | 南奥 | 米 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 63 | 奥的斯玻璃胶条 | GAA50 | 南奥 | 米 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 64 | 奥的斯小继电器 | DC24V | 欧姆龙 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 65 | 扶梯光眼盖子 | LG | 南奥 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 66 | 奥的斯扶梯通迅板 | OTIS3008 | 奥的斯 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 67 | 奥的斯扶梯变频器接口板 | GBA26803A2 | 奥的斯 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 68 | 三菱28W环形灯管 | 28W | 三菱 | 根 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 69 | 三菱对讲系统不间断电源 | ZUPS01 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 70 | 港日接触器 |  | 日立 | 个 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 增值税税率为 % | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2类耗材分项报价单** | | | | | | | |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 数量 | 单价（含增值税） | 设备类型 |
| 1 | 扶手带张紧装置 | 1200EX | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 2 | 扶手带弓型轮 | 50×50 | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 3 | 扶手带入口保护装置 | 1200EX | 南奥 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 4 | 驱动链安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 5 | 防逆转安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 6 | 梳齿板安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 7 | 梯级下陷安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 8 | 梯级轮安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 9 | 裙板安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 10 | 扶手带入口安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 11 | 梯级链安全开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 12 | 急停开关 | 1200EX | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 13 | 上下行入口接近开关（进口） | TECLO | 丹麦 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 14 | 扶梯光眼控制器（进口）（丹麦） |  | 丹麦 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 15 | 梯级链轮 | 1200EX | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 16 | 梯级间隙提示灯 | RS-D1w | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 17 | 梯级脚灯 | RSD2W | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 18 | A6控制器 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 19 | 安川变频器（5.5KW） | 5.5kw | 日本安川 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 20 | 安川变频器（7.5KW） | 7.5kw | 日本安川 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 21 | 安川逆变器（11KW） | 11kw | 日本安川 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 22 | 继电器控制板 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 23 | 扶梯抱闸电源板 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 24 | 扶梯龙头 | 1200EX | 广日扶梯 | 根 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 25 | 扶梯双链轮24齿 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 26 | 扶梯双链轮29齿 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 27 | 扶梯单链轮20齿 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 28 | 扶梯单链轮21齿 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 29 | 无键槽驱动齿轮 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 30 | 扶手带驱动驱动链齿轮总成 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 31 | 双扣链条 | 1200EX | 广日扶梯 | 条 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 32 | 扶手带猪嘴开关 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 33 | 扶手带导轨（直段） | 1200EX | 广日扶梯 | 米 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 34 | 扶梯驱动轮141MM | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 35 | 扶梯驱动轮158MM | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 36 | 滑轮群组 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 37 | 141驱动总成 | 141轮及带轴链轮 | 德威利 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 38 | 主机连接轴垫 | 梅花 | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 39 | 141大板驱动装置 | 铁板+3驱动总成+ 齿轮 | 德威利 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 40 | 141驱动装置 | 141×36 | 德威利 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 41 | 梯级踏条38齿32188939-M | 1200EX | 德威利 | 条 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 42 | 梯级踏条38齿H2106223 | 1200EX | 德威利 | 条 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 43 | 158/141驱动轮总成 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 44 | EX扶梯锁 | 1200EX | 广日扶梯 | 把 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 45 | 开梯锁盒 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 46 | 急停盒 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 47 | 扶梯导向块 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 48 | 光眼感应器（国产替代） | SDL2 | 长春汇通 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 49 | 扶梯接口板13509753-b | 13509753-b | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 50 | 扶梯感应器TL-G3D-6 | TL-G3D-6 | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 51 | 扶梯驱动轮 | 110X60 | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 52 | 扶梯主板IFESL52U1 | IFESL52U1 | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 53 | 扶梯胶条压码 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 54 | 扶梯胶条U型压码 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 55 | 扶梯DHL制动器 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 56 | 扶梯24\*28齿齿轮组件 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 57 | 梯级副轮 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 58 | 扶手带定位组件 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 59 | 扶手带大摩擦轮 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 60 | 扶手带压紧链 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 61 | 抱闸检测开关 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 62 | 扶手带测速开关 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 63 | 梯级缺失开关 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 64 | 扶手带运转开关 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 65 | 上下接近光电开关(国产) | SLD | 长春汇通 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 66 | 裙板 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 67 | 扶手带托轮110X60 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 68 | 裙板支架 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 69 | 毛刷组件 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 70 | 扶手带导轨（弯段） | 1200EX | 广日扶梯 | 米 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 71 | 扶梯检修开关盒 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 72 | 扶梯抱闸刹车片 | 1200EX | 广日扶梯 | 片 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 73 | 抱闸制动器 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 74 | 扶梯编码器ST5866N33 | ST5866N33 | 多摩川 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 75 | 驱动链涨紧保护装置 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 76 | 广日扶梯语音报站 | 1200EX | 广日扶梯 | 套 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 77 | 奥的斯扶梯变频器（进口） | FC301 | 丹佛斯 | 台 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 78 | 奥的斯主控制板 | ECB II | 奥的斯 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 79 | 奥的斯T1变压器 | DAA22K1 | 奥的斯 | 台 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 80 | 奥的斯主开关 | GAA118 | 天津六开 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 81 | 奥的斯链轮开关 | GAA117 | 天津六开 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 82 | 奥的斯梯级链检测开关 | CAA177-122 | 天津六开 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 83 | 扶梯自复位开关 | GAA177 | 天津六开 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 84 | 奥的斯裙板开关 | 510PSE | 奥的斯 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 85 | 奥的斯启动钥匙开关 | 510PSE | 奥的斯 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 86 | 奥的斯紧急停止开关 | 510PSE | 奥的斯 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 87 | 奥的斯扶手带速度监控 | SLD2 | 长春汇通 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 88 | 扶手带速度监控传感器 | TELCO | 丹麦 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 89 | 奥的斯辅助制动器线圈 | 510PSE | 奥的斯 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 90 | 奥的斯梯级链轮 | 76×54×6201 | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 91 | 奥的斯弓型轮 | 50×50 | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 92 | 奥的斯扶手带摩擦轮 | 内径456×218 | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 93 | 奥的斯扶手带入口护板板 | GAB388X1-6 | 南奥 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 94 | 奥的斯LOGO | 160X20X10 | 南奥 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 95 | 奥的斯扶手带轨道 | 开口679.5 | 南奥 | 米 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 96 | 奥的斯扶梯 | 506NCE | 德威利 | 米 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 97 | 奥的斯扶梯 | 506NCE | 德威利 | 米 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 98 | 奥的斯LOGO玻璃夹 | GAA94 | 南奥 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 99 | 奥的斯LOGO 扶手带导轨 | 506 | 南奥 | 米 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 100 | 奥的斯防逆转开关 | 510PSE | 天津六开 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 101 | 奥的斯光眼 | SDL | 长春汇通 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 102 | 奥的斯上行指示灯 | DAA42 | 南奥 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 103 | 奥的斯梯级驱动链 | 7轮510PSE | 德威利 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 104 | 奥的斯扶手测速传感器 | MPAE21 | 丹麦 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 105 | 奥的斯扶梯曳引电动机 | ESW-1 | 河北 | 台 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 106 | 奥的斯扶梯曳引机连接器 | mh | 南奥 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 107 | 奥的斯附加制动器 | GOA330AD1 | 奥的斯 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 108 | 奥的斯防逆转开关 | TELCO | 丹麦 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 109 | 奥的斯光眼感应器（替代） | SDL2 | 长春汇通 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 110 | 奥的斯上行指示灯泡 | 510PSE | 奥的斯 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 111 | 奥的斯上行指示灯总成 | 直径11，高9 | 南奥 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 112 | 奥的斯梯驱动级链 涨紧装置 | 7轮 | 德威利 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 113 | 奥的斯扶手测速传感器 | SLD2 | 长春汇通 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 114 | 508扶梯防偏轮 | 70×34×6201 | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 115 | STAR扶梯防偏条 | 160X20X10 | 南奥 | 条 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 116 | 25齿双排链轮 | 216×85×52×25齿 | 德威利 | 条 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 117 | 29齿哈佛链轮 | 121×89×2-6205 | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 118 | 1000驱动轴（配25齿31齿链轮） | 6205轴 | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 119 | 扶梯断链开关 | GAA177-112A | 天津 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 120 | 入口铝合金盖板 | GAB4388 | 南奥 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 121 | 检修开关盒 | DAA26220 | 奥的斯 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 122 | 梯级轴固定销 | 510PSE | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 123 | 多楔带轮（含轴承） | 165×98×6207 | 德威利 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 124 | 多楔带 | 3327×6×5 | 南奥 | 根 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 125 | 梯级导向条 | 160X20X10 | 南奥 | 根 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 126 | 梯级轴套 | 510PSE | 南奥 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 127 | 摩擦轮总成 | 510PSE | 德威利 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 128 | 奥的斯盘车轮开关 | SFD | 进口希福特 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 129 | 扶手带入口盖板 | GAB4388 | 南奥 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 130 | 奥的斯扶梯踏板开关 | 510PSE | 天津六开 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 131 | 扶梯断链滑块 | 160×20×10 | 南奥 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 132 | 奥的斯扶手带导向滑块 | 160×20×10 | 南奥 | 块 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 133 | 奥的斯扶梯锁梯盒 | DAA26220 | 南奥 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 134 | 非自复位开关 | UKT | 天津六开 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 135 | 奥的斯扶梯语音报站 | MP3 | 新时达 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 136 | 联轴器制动臂 | 510PSE | 奥的斯 | 对 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 137 | 奥的斯玻璃胶条卡子 | 510PSE | 南奥 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 138 | 奥的斯扶手带涨紧装置 | 7轮 | 德威利 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 139 | 奥的斯扶梯制动器 | 510PSE | 奥的斯 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 140 | 奥的斯扶手带多契轮 | 510PSE | 德威利 | 套 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 141 | 三菱控制屏P1板电脑印板 | KCD-911 | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 142 | 三菱门机电脑印板 | DOR | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 143 | 三菱群控电脑印板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 144 | 三菱驱动电脑印板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 145 | 三菱轿顶通讯印板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 146 | 三菱轿内按钮主板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 147 | 三菱外招主板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 148 | 三菱轿厢按钮印板G08 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 149 | 三菱外召按钮板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 150 | 三菱轿内分支印板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 151 | 三菱层站门锁开关 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 152 | 三菱称量印板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 153 | 三菱门机电容 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 154 | 三菱行程开关 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 155 | 三菱主机编码器 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 156 | 三菱平层装置 | YG-28 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 157 | 三菱轿顶挂靠位置开关 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 158 | 三菱轿内电源 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 159 | 三菱基站电器锁 | ELENE | 三菱 | 把 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 160 | 三菱限速器开关 | 1375 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 161 | 三菱厅门挂板 | 72MM | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 162 | 三菱驱动模块 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 163 | 三菱再生模块 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 164 | 三菱充电电容 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 165 | 三菱轿顶风扇 | ZQF330 | 三菱 | 台 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 166 | 三菱轿内显示板（大） | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 167 | 三菱层站显示板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 168 | 三菱轿内显示主板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 169 | 三菱外招单按钮板 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 170 | 三菱二合一光幕 | S-100 | 三菱 | 根 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 171 | 三菱互感器 | GPS-3 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 172 | 三菱轿厢导向轮 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 173 | 三菱对重导向轮 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 174 | 三菱控制印板电源 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 175 | 三菱5#主接触器 | SD-N21 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 176 | 三菱LB#主接触器 | S-N35 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 177 | 三菱CH#主接触器 | sD-N35 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 178 | 限速器钢丝绳（元米） | ¢6 | 三菱 | 米 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 179 | 三菱门机皮带 | 2400-S8M-15 | 三菱 | 根 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 180 | 三菱门滑块1 | ELENE | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 181 | 三菱对重靴衬 | WM | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 182 | 三菱厅门防撞条 | ELENE | 三菱 | 条 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 183 | 三菱安全触板开关 | Z-15G | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 184 | 三菱厅门钢丝 | OP900 | 三菱 | 根 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 185 | 三菱厅轿门门锁装置 | 161 | 三菱 | 套 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 186 | 曳引钢丝绳（元米） | ¢12 | 高盛 | 米 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 187 | 三菱对讲话机 | ZDH01 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 188 | 三菱滑动导靴 | ELENE | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 189 | 自复位开关 | Z-15GQ | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 190 | 限速器 | DG272 | 三菱 | 套 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 191 | 门机变频器 | SYF | 三菱 | 台 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 192 | 缓冲器 | ZOBB | 三菱 | 套 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 193 | 门电机 | SE-JR | 三菱 | 台 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 194 | 手动复位开关 | Z-15EQ | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 195 | 微动开关 | Z-15 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 196 | 极限开关 | Z-15 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 197 | 缓冲器开关 | LXP | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 198 | 检修开关 | UKT | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 199 | 双稳态开关 | KCB-111 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 200 | 门触点 | 161 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 201 | 钢丝绳专用油 | 5升 | 三菱 | 桶 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 202 | 断绳开关 | UKS | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 203 | 三角钥匙 | ELENE | 三菱 | 把 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 204 | 相序继电器 | YA043 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 205 | 延时继电器 | MY4 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 206 | 三菱厅门地坎 | 900 | 三菱 | 根 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 207 | 三菱轿门地坎 | 宽60高40 | 三菱 | 根 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 208 | 曳引主机 | ELENE | 三菱 | 台 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 209 | 接近开关 | YA043D | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 210 | 平层感应器 | YG-28 | 三菱 | 套 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 211 | 三菱轿厢对讲 | ZDH01-022 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 212 | 三菱机房对讲 | ZDH01 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 213 | 限速器涨紧装置 | ELENE | 三菱 | 套 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 214 | 三菱电梯小继电器 | PA1 | 三菱 | 个 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 215 | 三菱门机接口板 | DOR | 三菱 | 块 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 216 | 轿厢装饰条（长） | ELENE | 三菱 | 米 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 217 | 轿厢装饰条（短） | ELENE | 三菱 | 米 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 218 | 门机同步带 | STS8 | 三菱 | 条 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 219 | 三菱电梯电阻 | YX301 | 三菱 | 根 | 1 |  | 三菱电梯（ELENESSA型） |
| 220 | 港日步道主板 |  | 日立 | 块 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 221 | 港日步道副板 |  | 日立 | 块 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 222 | 港日步道故障板 |  | 日立 | 个 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 增值税税率为 % | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3类耗材分项报价单** | | | | | | | |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 生产企业 | 单位 | 数量 | 单价（含增值税） | 设备类型 |
| 1 | 扶手带吊靴 | 1200EX | 德威利 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 2 | 驱动链条 | 1200EX | 南奥 | 根 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 3 | 主机抱闸 | 1200EX | 广日扶梯 | 米 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 4 | 主机 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 5 | 电动机 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 6 | 主机齿轮箱 | 1200EX | 欣达 | 台 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 7 | 主机齿轮箱润滑油（500ML） | 电扶梯专用 | 美孚 | 桶 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 8 | 蝶式抱闸 | 1200EX | 广日扶梯 | 个 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 9 | 毛刷 | 1200EX | 广日扶梯 | 排 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 10 | 变频器模块 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 11 | 控制主板 | 1200EX | 广日扶梯 | 块 | 1 |  | 广日扶梯（1200EX-EN型） |
| 12 | 钢丝绳轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 13 | 厅门地坎 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 14 | 轿门地坎 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 15 | 厅门关闭弹簧 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 16 | 齿形带 | GVF | 广日电梯 | 条 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 17 | 三角锁组件 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 18 | 联锁开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 19 | 门机编码器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 20 | 编码器线 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 21 | 轿顶检修盒 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 22 | 门机皮带驱动轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 23 | 门机皮带 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 24 | 门电机组件 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 25 | 摇杆总成 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 26 | 门刀锁钩 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 27 | 门刀片拉簧 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 28 | 厅门钢丝绳 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 29 | 轿门钢丝绳 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 30 | 厅门锁 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 31 | 皮带从动轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 32 | 门球 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 33 | 门滑块 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 34 | 三角钥匙 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 35 | 直流门机 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 36 | 对讲机 | GVF | 德凌 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 37 | 对讲机电源 | GVF | 德凌 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 38 | 抱闸电路板 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 39 | 光电传感器抱闸检测开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 40 | 主机编码器 | TC1024 | 多摩川 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 41 | 主机 | TJ10A | 广州广日 | 台 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 42 | 轿厢选层感应器(光电开关） | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 43 | 进口光选层器开关 LK | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 44 | 国产门区磁选层器开关（ZS开关） | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 45 | 磁开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 46 | 对讲器喇叭 | GVF | 德凌 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 47 | 对讲器麦克风 | GVF | 德凌 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 48 | 检修开关 | GVF | 天津门开 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 49 | 相序继电器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 50 | 延时继电器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 51 | 限速器 | XS-3C | 永恒 | 台 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 52 | 警铃装置 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 53 | 轿厢变压器TDY- | TDY | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 54 | 大接触器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 55 | 急停开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 56 | 应急灯组件 | GVF | 德凌 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 57 | 手灯 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 58 | 底坑对讲装置带急停开关 | GVF | 德凌 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 59 | 继电器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 60 | 磁选层器开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 61 | 行程开关 | GVF | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 62 | 光电开关 | GVF | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 63 | 按钮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 64 | 主开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 65 | 开关电源 | 12V | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 66 | 轴承 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 67 | 变压器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 68 | 外呼显示器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 69 | 轿内显示器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 70 | 控制主板 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 71 | 轿厢指令板 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 72 | 控制模块 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 73 | 门挂轮 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 74 | 可拔出钥匙开关(优先运行或司机操作) | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 75 | BA21U钥匙开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 76 | 三方通话照明灯 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 77 | 机房对讲电话GTG-037 | GTG-037 | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 78 | 控制中心对讲电话 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 79 | 电话板 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 80 | 弹子锁Lock | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 81 | 消防盒 | C0131354 | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 82 | 检修开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 83 | 底坑检修盒 | N3000 | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 84 | 安川变频器 | 18.5KW | 日本安川 | 台 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 85 | 变频门机 | GVF | 广日电梯 | 台 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 86 | 三菱可编程控制器 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 87 | 制动电阻 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 88 | 轿顶风扇 | FB-330 | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 89 | 滑动导靴 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 90 | 球形节 | GVF | 广日电梯 | 节 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 91 | 行程开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 92 | 方油壶 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 93 | 锁梯装置(左置) | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 94 | 锁梯装置右置 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 95 | 门导靴 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 96 | 门轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 97 | 门刀 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 98 | 齿形皮带轮组件 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 99 | 齿形带 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 100 | 三角钥匙 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 101 | V齿传动带 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 102 | 门机变频器 | GVF | 广日电梯 | 台 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 103 | 广日专用光幕 | 917MA | 微科 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 104 | 门传动钢丝绳 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 105 | 门锁装置 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 106 | 紧急开锁装置 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 107 | 门重锤钢丝绳 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 108 | (强迫关门)拉伸弹簧 | GVF | 广日电梯 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 109 | SM1合成齿轮油 | 5升 | 美孚 | 桶 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 110 | 限速器开关 | 1375 | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 111 | 断绳开关 | UKS | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 112 | 曳引钢丝绳 | ¢12 | 狼山 | 米 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 113 | 限速器钢丝绳 | ¢6 | 狼山 | 米 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 114 | 钢丝绳防锈油S4 | 2升 | 狼山 | 桶 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 115 | 缓冲器开关 | UKT | 天津六开 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 116 | 小接触器 | LY | 欧姆龙 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 117 | 极限开关 | LX-21 | 远丰 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 118 | 绳头端接装置d8(弹簧式) | ¢12 | 金塔 | 根 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 119 | 导轨压板 | GVF | 广日电梯 | 块 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 120 | 滚动导靴轮 | 160×30 | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 121 | 聚氨酯缓冲器 | JHQ | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 122 | 主机油 | 5升 | 美孚 | 桶 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 123 | 限位开关 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 124 | 平层感应器 | YG-25 | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 125 | 轿顶检修控制盒 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 126 | 主机抱闸 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 127 | 曳引轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 128 | 轿厢返绳轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 129 | 对重返绳轮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 130 | 张紧装置 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 131 | 补偿链 | FV 100 | 金塔 | 米 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 132 | 补偿链导向装置 | GVF | 金塔 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 133 | 交流接触器 | GVF | 欧姆龙 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 134 | 门刀锁钩 | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 135 | 门触点 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 136 | 广日门刀KS | GVF | 广日电梯 | 套 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 137 | 广日电梯按钮 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 138 | 电梯操纵箱锁 | GVF | 广日电梯 | 把 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 139 | 广日电梯对重导靴 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 140 | 广日电梯轿厢靴衬 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 141 | 广日电梯夹绳器 | GVF | 广日电梯 | 个 | 1 |  | 广日电梯（GVF型） |
| 142 | 奥的斯故障指示器 | DAA26220NN | 奥的斯 | 个 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 143 | 奥的斯扶梯曳引机 | ESW | 河北 | 台 | 1 |  | OTIS扶梯（510PSE型） |
| 144 | 港日步道驱动链 |  | 日立 | 个 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 145 | 港日步道梯级大链 | C-13 | 日立 | 节 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 146 | 港日步道梯级 |  | 日立 | 步 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 147 | 港日步道扶手带驱动轮 |  | 日立 | 个 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 148 | 港日步道扶手带从动轮 |  | 日立 | 个 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 149 | 港日步道扶手带导向块 |  | 日立 | 块 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 150 | 港日步道扶手带托轮 |  | 日立 | 个 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 151 | 港日步道扶手带耐磨条 |  | 日立 | 米 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 152 | 港日步道扶手带回转轨 |  | 日立 | 米 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 153 | 港日步道扶手带内导轨 |  | 日立 | 米 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 154 | 港日步道变频器 | 安川 | 日立 | 台 | 1 |  | 港日步道（港日1200-BNH型） |
| 增值税税率为 % | | | | | | | |