**购买空调机组过滤网项目答疑通知**

**（编号： 低耗2021-012）**

**各潜在响应人：**

**现将“购买空调机组过滤网项目”答疑内容通知如下：**

提问1：样品的具体规格招标文件里没有具体标注；样品是否和招标文件2021年07月21日一起送达现场进行招标

**回复：本次过滤网采购有板式和袋式两种，需要提供板式和袋式样品各一块，对于具体尺寸不做要求。样品和响应文件2021年7月21日一起送达现场进行招标。**

提问2：《比选采购文件》第一章第三项中3.2项目要求中要提供样品,具体尺寸样式有无指定,还是我们只需提供满足贵可技术要求的板式和袋式分别各一块就可以(尺寸不限)；《比选采购文件》第一章第三项中3.3其他要求中的卡扣除了要求铝合金材质外,还有没有其他(尺寸等)要求；《比选采购文件》第一章第三项中3.3其他要求中的把手要金属材质还是布面材质,

**回复：本次过滤网采购有板式和袋式两种，需要提供板式和袋式各一块，对于具体尺寸不做要求。《比选采购文件》第一章第三项中3.3其他要求中的卡扣除了要求铝合金材质外,没有其他要求，比选文件要求的卡扣主要起过滤网连接作用。《比选采购文件》第一章第三项中3.3其他要求中的把手要金属材质，把手尺寸不能影响使用。**

提问3：贵公司空调机组过滤网采购项目招标文件第二条、比选响应人资格要求:如响应人是代理商，其经营范围含有销售暖通设备及配件或销售：中央空调主机及辅助设备和配件、节能设备及配件等相关内容，需提供营业执照、所代理产品的生产厂家营业执照及响应产品有效代理授权证明（须提供营业执照复印件加盖鲜章、代理授权证明原件）。暖通设备会包含在通用设备、机电设备内,营业执照上往往没有单独的暖通设备，过滤网这个产品也是属于通用设备、机电设备和五金交电范图内的,往年贵公司的过滤网投标,经范围也是有机电设备、五金交电这种的，我公司以前给贵公司提供过合格的过滤网，是有供货能力的。

**回复：比选响应人资格要求，如响应人是代理商，其经营范围含有销售暖通设备及配件或销售：中央空调主机及辅助设备和配件、节能设备及配件等相关内容。其中暖通设备及配件包含分体空调、多联机、压缩机、换热器、水泵等，范围较大，因此不做修改。**

提问4：项目技术要求11.2.3报价部分“报价为含增值税税额的报价/不含增值税税额的报价,增税税率单列”问:“报价表中,是需提供含增值税税额的报价或不含增值税税额报价,还是需两项同时提供?三、项技术要求“3.2项目要求:响应人提供符合项目方相关要求的样品以及板式与袋式过滤间的质量检报告(附过滤网技术参数）,所提供样品不退还,未按要求提供符合相关要求样品则响应性评审不通过。问对需提供的样品是否有具体型号要求?《重庆机场集团有限公司空调机组过滤网采购项目》中是否需要提供安装服务?

**回复：标价表报价为不含增值税税额的报价，增值税税率单列。本次过滤网采购有板式和袋式两种，需要提供板式和袋式各一块，对于具体尺寸不做要求。本次空调机组过滤网采购不需要提供安装服务，只要按照要求在规定的时间内送到指定地点。**

**注：本次通知与原招标文件有不一致的，以本通知为准。**

采购人：重庆机场集团有限公司

2021年7 月 19 日