重庆机场集团有限公司

物流园区部分维修项目

比选文件

编号：BX2021-023

航空物流园发展分公司

二〇二一年十月

物流园区部分维修项目比选文件

我司决定于近期对物流园区部分维修项目邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目实施内容及要求：

1.1资质要求

1.1.1注册资本在100万元（含）以上的装修或建筑公司，公司为独立法人，本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

1.1.2公司具备有效的营业执照，具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上。

1.2项目内容

1.2.1更换物流综合楼B栋二楼露台栏杆8*8夹胶玻璃2块，尺寸：长2.5m，宽1.2m；

1.2.2更换物流综合楼大厅遮光玻璃一块，尺寸：长1.5m，宽1m；

1.2.3更换物流园北区1、2号航空货运站，四号、三号岗亭顶部304不锈钢盖板各一块。尺寸：长1.5m,宽1.5m,厚度2mm;

1.2.4物流园北区3号航空货运站一号岗亭、物流园北区货运代理人库房五号、六号岗亭漏雨维修，维修面积共计约15㎡；

1.2.5物流园北区3号货运代理人库房外围公厕修复（拆除受损吊顶，更换轻钢龙骨25支、铝扣板约20㎡），修复后吊顶安装牢固；

1.2.6更换原物流园北区8号货运代理人库房旁8号岗亭，同规格材质新岗亭，尺寸：2米*2.5米*2.7米热弯玻璃不锈钢岗亭，及配套空调内外机（空调品牌：格力，能耗功率参考9号岗亭）。更换后新岗亭固定牢固，功能运行正常，空调运行正常；

1.2.7物流园北区5号货运代理人库，屋顶受损彩钢棚维修，受损面积约：15㎡,定制2mm厚彩钢板进行修复，维修后彩钢棚固定牢固；

1.2.8物流园北区1号货运代理人库，屋顶受损彩钢棚维修，受损面积约：30㎡,定制2mm厚彩钢板进行修复，维修后彩钢棚固定牢固；

1.2.9物流园北区3号航空货运站，屋顶受损彩钢棚、天窗维修，彩钢棚受损面积约：30㎡,定制2mm厚彩钢板进行修复；天窗受损面积约：12㎡，维修后彩钢棚、天窗固定牢固；

1.2.10物流园北区1号航空货运站，屋顶受损彩钢棚、天窗维修，彩钢棚受损面积约：30㎡,定制2mm厚彩钢板进行修复；天窗受损面积约：14.4㎡，维修后彩钢棚、天窗固定牢固；

1.2.11物流园南区1号航空货运站，屋顶受损彩钢棚、避雷带维修，彩钢棚受损面积约：20㎡,定制2mm厚彩钢板进行修复，避雷带约35m，维修后彩钢棚、避雷带固定牢固；

1.2.12物流园南区货运代理街水产中心字牌受损修复（更换扣板条10支，每支尺寸：3.5m*8.4cm*1.5cm），维修后受损字牌棚固定牢固。

1.3报价要求

1.3.1本项目的报价应包括：本项目报价为包干价，期间产生的一切费用均由供应商自行承担（包含运输、安装、调试等），不再另行增加费用；

1.3.2本项目总价最高限价（不含税）为80146.06元（大写金额:捌万零壹佰肆拾陆万零陆分），报价超过最高限价，将取消比选响应方的比选资格。

二、合格报价供应方：

2.1营业执照、公司资质等（纸质件加盖公章）；

2.2具有与本比选文件要求相适应的维修能力且必须开具增值税专用发票。

三、成交标准：

本次比选成交服务商确定办法采用有效最低不含税总价成交；具体比选成交标准如下：

3.1完全满足比选文件要求，实质性响应大于或等于三家的，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交供应商。

3.2递交比选响应文件截止时间送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还谈判响应人，并重新组织比选。重新比选仍不足3个单位的，此比选项目经比选小组评定，可以继续进行比选。根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交供应商。

四、比选文件发售的时间、地点：

比选文件及相关资料于2021年10月9日15时，在重庆机场集团官方网站发布，同时踏勘现场。（无论报价单位是否踏勘，报价一经递交，均视为已踏勘）。

五、投标保证金及履约保证金：

报价保证金：无。

六、支付方式：

待工程竣工验收后，乙方提供增值税专用发票，甲方支付工程总价款的95%。乙方在质保期且完成全部保修任务后，向重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司提出书面申请，经核实后一个月内无息支付剩余的5%质保金。

七、工期：

工期为45个日历日

八、质保期：

质保期限为1年。

九、报价文件的编制和提交：

9.1报价人应当按照比选采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

9.2报价文件应用A4规格纸编制，主要由以下几个部分组成：

9.2.1 加盖公司有效印章的报价函

9.2.2技术部分。主要包括拟提供项目服务的主要详细的材料清单、以及必须的备件和专用工具清单等。如果提供的项目服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明。须经采购人许可，才能作为报价人实质性响应。(表格自制)

9.2.3报价部分。报价人应按照比选采购文件要求报出拟提供人工、主材、辅材、单价、总价等详细内容，各项报价应包括拟提供人工费用、相关税金等全部费用，报价分为含税报价和不含税报价，增值税税率单列。（报价表格式自制）

9.2.4本公司营业执照复印件（加盖公章）

9.2.5比选响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。

十、备注：

10.1如比选响应方未按照要求编制比选响应文件，该比选响应文件可能被拒绝。

10.2比选响应文件必须在2021年10月20日9时30分前送到重庆机场物流园区综合楼（机场北一路5号）物流园区管委会A220室，过期不予受理。

10.3封面上须注明“项目名称”及“比选文件编号”；比选响应文件清单要求盖章或签字处及比选响应文件外包装上密封处加盖比选响应方公章、法定代表人盖章或签字。

10.4如果比选响应方未按要求密封或未准时递交的比选响应文件将被拒绝，并将比选响应文件退还给比选响应方，自动取消报价资格。

十一、比选结果通知：

11.1  2021年10月20日，在重庆机场物流园区综合楼（机场北一路5号）A217室对本项目进行比选，各比选响应方须参加。

11.2  公布比选结果时间：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应方。对未被选中的比选响应方不通知、不解释。

十二、联系方式：

业  主：重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司

联系人：张女士

电  话：023-67155382

邮  箱：cqwlws@cqa.cn

附件1

报价函

航空物流园发展分公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目谈判文件的全部内容，愿意以不含税总报价人民币            元（￥             ），增值税率      %，工期	日历天， 按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在谈判有效期内不修改、撤销谈判文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的谈判文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本谈判文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

谈判人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     	（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年     月    日

经营期限：

姓名：      性别：    年龄：	职务：

系	（比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人：	（盖单位公章）

年  月  日

附法定代表人身份证复印件

附件3

法人代表授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选响应单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：    年  月  日

附被授权人代理人身份证复印件