重庆机场集团有限公司

樱花湖水库混凝土大坝安全监测项目竞争性比选文件

编号：GC-2021-53

重庆机场集团有限公司公共区管理部

二〇二一年十月

樱花湖水库混凝土大坝安全监测项目竞争性比选文件

我司定于近期对重庆江北机场樱花湖水库开展混凝土大坝安全监测项目的比选工作，邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目实施内容及要求：

1.编制依据

1.1 相关的国家及行业标准、法令、法规及施工验收规范。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：樱花湖水库混凝土大坝安全监测项目

2.2工程概况：樱花湖水库是一座积蓄雨水、改善机场景观的小（1）型水利工程，水库总库容 193.0 万 m 3 ，最大坝高 32.6m，根据《防洪标准》（GB50201－2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2000）,水库为Ⅳ等小（1）型水库工程，主要建筑物为 4 级，次要建筑物为 5 级。樱花湖水库枢纽主要由拦河坝、泄洪消能建筑建、放空兼生态放水建筑物等几部分组成。坝址位于火顶沟包家湾渝邻高速公路上游 70m 处。水库坝址控制流域面积 3.41km 2 ，正常蓄水位(高程) 302.0m，相应库容 173.62 万 m 3 ，校核洪水位 （高程）304.09m，总库容 193.0 万 m 3 。拦河坝为 C15 混凝土重力坝，最大坝高 32.6m，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）的规定，水库枢纽工程永久性主要建筑物拦河大坝、放空兼生态放水建筑物、消能防冲设施按 4 级设计，其结构安全级别均为Ⅲ级；临时建筑物均按 5 级设计，其结构安全级别为Ⅲ级。

2.3招标范围：对已有自动化监测设备的数据收集、整理与分析；对大坝枢纽工程的水平、垂直位移监测，并对监测成果进行综合分析；当场地出现异常变形或险情时，提交应急专报，并对发现的问题提出应对措施建议或处理方案并协助业主单位完成险情处置工作；自动化实施监测，地表水平和垂直位移监测5-9月每月2次，其他月份每月1次。

2.4工程最高含税限价34.95万元（大写人民币叁拾肆万玖仟伍佰圆整）。

2.5工期：三年。

3.资质要求

3.1 独立法人，在人员、设备、资金等方面具有相应的勘察测量能力，资质满足下列条件之一：

（1）建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类资质；

（2）工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察）资质或工程勘察专业类（工程测量）资质。

3.2业绩要求

投标截止日前3年内，指2018年1月1日至投标截止时间止（以合同签定时间为准）至少有1个自动化监测项目业绩（以上全部信息以合同为准）。

3.3 本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

4.服务要求

4.1 供方应按国家相关政策规定，对提供的樱花湖水库大坝安全监测服务承担全部义务。

4.2 供方必须在重庆设有稳定的技术服务团队，能保证拥有足够的能力及时处理监测过程中遇到的问题。

4.3 售后服务响应：供方接到采购人项目进行中遇到的相关问题或提出疑问时，3小时内需电话回复并拿出书面解决方案。

4.4 供方应提供服务方案，本项目开展内容包括对已有自动化监测设备的数据收集、整理与分析；对大坝枢纽工程的水平、垂直位移实行人工监测，并对监测成果综合分析；当场地出现异常变形或险情时，提交应急专报，并对发现的问题提出应对措施建议或处理方案。监测频率：自动化实时监测，人工地表水平和垂直位移监测5-9月每月2次，其他月份每月1次，监测期三年，以及项目进行阶段中的所有服务工作。

5.技术要求

供方应按照国家相应行业标准对樱花湖混凝土大坝进行监测、分析，需满足《工程测量规范》（GB 50026-2007）要求。

- 合格报价供应商：

1.报价单位必须具备：

1.1 营业执照、公司资质等；

1.2 法人授权书；

1.3 法人身份证复印件和被授权人身份证复印件；

1.4 服务承诺书。

2.报价要求

本项目的报价应包括：樱花湖水库安全变形监测中所产生的所有费用，包含但不限于增值税税费、人工费、材料费、设备费、评审费等，本项目报价为包干价，不再另行增加费用。

本项目最高含税限价为34.95万元（大写人民币叁拾肆万玖仟伍佰圆整），报价超过最高限价，将取消报价方的比选资格。

三、选取标准：

本次比选成交供应商确定办法采用综合评分法成交；

具体评分成交标准如下：

1.完全满足比选文件要求，实质性响应大于或等于三家的，根据符合采购需求、质量和服务，最终以评分标准得出最高分确定为成交单位。

2递交比选响应文件截止送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并组织重新比选。

3.重新比选仍不足3个单位的，此比选项目经比选小组评定，可继续进行比选。根据符合采购需求、质量和服务，最终以评分标准得出最高分确定为成交单位。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、报价部分（70分） | 投标报价 | 70分 | 1、评标基准价计算方法： 在招标人公布的最高限价（招标控制价）内的所有经初步评审合格的投标人的投标报价中去掉1/6（不能整除的按小数前整数取整，不足六家（含）报价则不去掉）的最高价和最低价后进行算术平均，所得的算术平均值下浮3%即为投标总报价的评标基准价。 2、投标报价的偏差率计算公式： 偏差率=1OO％×(投标人报价-评标基准价)／评标基准价 3、投标人的投标报价得分： 投标人的报价与评标基准价相同时，得满分70分；在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分。扣完为止。（投标报价四舍五入，并取小数点后两位） |
| 2、商务部分（15分） | 人员组成 | 7分 | 1、项目负责人具备注册岩土工程师或地质类高级及以上职称证书的，每一个得1分，该项最多得2分； 2、项目技术负责人具备注册测绘师或测绘类高级及以上职称证书的，每一个得1分，该项最多得2分； 3、监测工程师中具备1个岩土类中级职称及以上得1分；具备1个测绘类工程师得1分；具备1个结构类工程师得1分；该项最多3分。 |
|  | 体系认证 | 3分 | 具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。每获得一个有效的标准认证的得1分，最多得3分。(须提供证书复印件并加盖投标单位公章。) |
|  | 单位监测能力 | 2分 | 技术实力：2018年1月1日（以授权公告日为准）以来获得1个监测类或测量类专利得1分，最多得2分。（提供证书复印件并加盖投标单位公章） |
|  | 业绩 | 3分 | 投标人2018年1月1日至投标截止时间前（以合同签定时间为准），承担过监测项目业绩：每提供1个合同金额在100万元（含100万元）以上的得1分，此项最多3分。（须提供合同复印件并加盖投标单位公章。） |
| 3、技术部分（15分） | 项目方案 | （5分） | 1、工作思路、技术措施等具有较强的针对性，组织机构健全、分工明确（5分）。（方案详尽程度高的为优得5分，方案详尽程度较高的为良得3分，方案详尽程度一般得1分，差或未提供不得分）。 |
|  | 质量保证措施 | （5分） | 质量保障措施：项目实施各阶段的质量保障措施（5分）。（质量保障措施详尽程度高的为优得5分，质量保障措施详尽程度较高的为良得5分，质量保障措施详尽程度一般得2分，差或未提供不得分） |
|  | 预警措施 | （5分） | 灾（险）情分级、上报及防控措施切实可行，预警方式及时有效（5分）；灾、险情分级正确，措施合理、实效性好得3分；灾、险情分级正确，处置措施一般、实效性一般得2分；灾、险情处置措施一般、实效性差得1分；未提供不得分。 |

四、比选文件发售(放)的时间、地点：

比选文件及相关资料于2021年10月22日16时，随比选通知一并发放。

五、支付方式：

1. 重庆机场雨水调蓄水库变形监测项目付款：

1.1 合同约定的币种为人民币。

1.2 付款方式：银行转账。

1.3 付款方法：

当供方完成12个月的监测内容时，供方提供增值税专用发票，甲方支付合同约定款项百分之三十；当供方共计完成24个月的监测内容时，供方提供增值税专用发票，甲方支付合同约定款项百分之三十；当供方完成36个月监测内容后，供方提供增值税专用发票，甲方支付余下合同百分之四十约定款项，并退还合同履约保证金。

- 合同履约保证金

- 本项目合同履约保证金为合同总额3%。

六、比选文件的编制和提交：

1.供应商应当按照比选文件的要求编制报价文件，报价文件应当对比选文件提出的要求和条件做出实质性应答。

2.报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

2.1 封面；

2.2 加盖公章的报价单及声明；

2.3 报价函；

2.4 法人代表或法人代表委托人授权书（原件）；

2.5 单位简介；

2.6 项目主要负责人员证书复印件；

2.7 拟投入本次编制的人员组成情况表；（自制）

2.8 服务承诺书；（自制）

2.9 包括营业执照资格证明文件（复印件）；

2.10 报价文件一式3份，其中正本1份，副本2份。

七、备注：

1.如报价方未按照要求编制的报价文件可能被拒绝。

2.报价文件必须在2020年10月27日10:00时前送到重庆机场集团有限公司公共区管理部320室并签到，过期不予受理。

3.封面上须注明“项目名称”,报价清单要求盖章或签字处及报价文件外包装上密封处加盖报价供应商公章、法定代表人盖章或签字。

4.如果报价供应商未按要求密封或未准时递交的报价文件将被拒绝，并将报价文件退还给供应商，自动取消报价资格。

八、比选时间、地点及结果通知：

1. 2020年10月27日10:00时在重庆机场集团公司公共区管理部313会议室对本项目进行比选，各报价供应商须参加。

2.公布谈判结果时间：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的报价人。对未被选中的报价人不通知、不解释。

十、联系方式：

业主：重庆机场集团有限公司公共区管理部

联系人：郑老师

联系电话：023-67151293

附件1：

报 价 函

重庆机场集团有限公司：

- 我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          	元（¥    	）含税报价，不含税报价：               元（￥          ），增值税率      %，采用增值税专票，按含税金额支付，采用普票则按不含税金额支付。工期	年， 按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明

比选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月    日

经营期限：

姓名：	 性别：	年龄：	职务：

系	（比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人：	（盖单位公章）

年  月  日

附法定代表人身份证复印件

附件3：

法人代表授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）________________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的比选活动中，以我单位的名义签署比选文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选单位：__________________（盖章）

授权人：____________________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：  2019 年   月   日

附被授权人代理人身份证复印件