重庆江北国际机场有限公司

监控系统相关备件采购项目

比选文件

编号：BX202102

重庆江北国际机场现场运行指挥中心

采购办公室（代章）

二〇二一年十一月

目     录

第一章  比选要求（有效最低价法）

第二章  比选要求附件

第三章  合同条款及格式

第一章  比选文件

重庆江北国际机场有限公司决定于近期对 监控系统相关备件 实施采购，邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目内容

1.1项目名称：监控系统相关备件采购

1.2项目概述：数字枪型摄像机15台，总价不高于9万元；全景监控跟踪处理服务器1台，总价不高于3.7万元。项目总价不高于12.7万元。

二、项目要求及报价要求

2.1项目需求明细

| 序号 | 品牌及型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宇视200万星光宽动态变焦红外深度智能筒型网络摄像机 HIC2621-IR | 一：变焦方式:电动变焦;补光方式:红外补光; 二：星光级低照度0.001lux (彩色)，0.0001lux(黑白)； 三：支持强光抑制;透雾：数字透雾;走廊模式：支持走廊模式; 五：电源:AC24V、DC12V、PoE+;串口:RS485;BNC:支持BNC; 六：防护等级：IP67 | 台 | 15 |
| 2 | HP Z workstation | CPU：intel Xeon Silver 4114/4210 或以上型号 内 存: 32G ECC 硬 盘：不低于512 M.2 NVMe SSD | 台 | 1 |

2.2项目要求：响应人应保证该项目提供的货物是符合国家标准、全新、未使用过的。响应人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。需提供两年质保。

2.3本项目的报价应包括：硬件购置、运输以及完成本项目所需的其它所有费用，本项目报价为包干价，不再另行增加费用。

本项目最高限价（含税）为人民币12.7万元（大写金额：拾贰万柒仟元整），报价超过最高限价，将取消比选响应方的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

三、资质要求

3.1 响应人必须是中华人民共和国注册的具有独立法人资格的企业（须提供营业执照复印件加盖鲜章）。

3.2比选响应人在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）失信惩戒显示为“0”，在响应文件资格审查资料中提供相关查询截图并加盖比选响应人公章。

3.3法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，都不得参与同一比选项目。

3.4 被授权人近一个月社保证明（须为响应单位在职员工）。

3.5 本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、比选时间及地点安排

4.1文件发布的时间

比选文件及相关资料于2021年11月5日在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）发布。

4.2 提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间：

比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2021年11月10日16时前将疑问（需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱，并电话告知比选采购人，过期不再受理。比选采购人将答疑、澄清、补遗的内容在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关信息资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

4.3比选时间

4.3.1比选响应文件必须在2021年11月15日09:50时前送到重庆江北国际机场ITC楼525办公室，过期不予受理。

4.3.2 2021 年11月15日10:00时在重庆江北国际机场ITC楼523办公室对本项目进行比选，各响应人须参加。

4.3.3参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

4.4比选结果通知

拟成交结果将公示在重庆江北机场官网，待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

五、成交标准

本次比选成交人确定办法采用经评审满足条件的有效最低价成交。

比选规则如下：

5.1递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于 3 个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选时仍然不足 3 个响应人的，可以继续进行比选。

六、支付方式

6.1 项目完工后经验收合格后30个工作日内支付100%项目款。

6.2乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

6.3付款方式为银行转账或银行承兑汇票。

6.4如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。

七、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

八、比选响应文件的编制和提交

8.1 比选响应人应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

8.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

8.2.1 封面。

8.2.2 报价部分。比选响应人应按照比选文件要求及格式报出拟提供货物的品牌、规格、产地、单价、总价等详细内容，报价应包括拟提供货物的运输、相关税金和服务等全部费用，报价为含税报价，增值税税率单列。

8.2.3 技术部分。主要包括项目的描述、设计和施工方案等技术方案，工程量清单、人员配置、图纸、表格等和技术相关的资料。如果提供的技术资料与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明，须经评审委员会评定并认可，才能作为供应商实质性响应。

8.2.4 商务部分。主要包括营业执照（复印件，加盖鲜章），法定代表人身份证明（原件盖鲜章并附法定代表人身份证复印件加盖鲜章），法定代表人授权委托书（原件盖鲜章并附委托代理人身份证复印件加盖鲜章）、若有：制造商或代理商授权（或货物销售资格证明）文件以及所提供产品的合格证明、其它资格证明（如企业资信证明、业绩等）以及服务承诺等。

8.2.5 比选响应文件包括：纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。

九、比选须知

9.1比选响应人有以下情形之一的，采购人有权拒收比选响应人文件：

9.1.1未在递交比选响应文件截止时间前递交响应文件的；

9.1.2比选响应人未派法定代表人或法定代表人委托代理人出席比选唱价环节，或出席唱价环节的比选响应人未能提供有效身份证原件、提供身份证原件与比选文件中不符的；

9.1.3未按要求密封比选响应文件的。

十、比选响应文件作废条款

（一）无报价或两个以上报价的；

（二）资格条件不符合国家有关规定和比选文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

（三）报价超过比选最高限价的；

（四）比选响应文件封面及密封袋封面上未注明“项目名称”“项目编号”“比选响应单位名称”，或未加盖单位公章；

（五）比选响应文件中字迹或提供的复印件模糊、无法辨认的；

（六）比选响应文件散装或者活页装订的；

（七）比选响应文件份数不足；

（八）比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）；

（九）比选响应文件中报价函部分、授权部分未盖章，或无法定代表人签字，或签字人无有效授权书的；

（十）报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）；

（十一）未对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容响应的；

（十二）未按比选文件要求编制的、明显不符合技术规范和标准的要求、对比选文件中主要条款未响应的；

（十三）比选响应文件附有采购人不能接受的条件；

（十四）有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

十一、响应人违规行为处罚条款

比选响应人有以下情形之一的，采购人有权取消其比选资格，并纳入重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单，其比选保证金不予退还：

（一）在比选期间发现比选响应人提供了虚假资料、伪造、变造、借用或者冒用他人资质证书或营业执照等证明材料的。

（二）比选过程中发现存在贿赂行为的。

（三）采用非正常手段，干扰评审工作的。

（四）在比选有效期内，撤销比选响应文件的。

（五）成交人在合同签订期间违背比选响应文件承诺的。

（六）在比选有效期内，响应人无故放弃中标候选人资格的或在领取成交通知书后拒签合同，不缴纳履约保证金的。

（七）在比选过程中存在围标或相互串通投标、非法以他人名义参与比选或以其他方式影响比选公正性的行为。

（八）严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为	。

（九）在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的。

（十）不遵守招投标法律法规，在采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竟争对手的不良行为的。

（十一）有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。

12.1 黑名单供应商惩诫标准及措施

（一）列入黑名单的供应商将在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）进行公布和公示。

（二）被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与重庆江北国际机场有限公司采购项目的资格。

十二、异议

12.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

12.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

12.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

12.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

12.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

12.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

12.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十三、联系方式

业主：重庆江北国际机场有限公司

联系人： 杨老师

电话：023-67156932

邮箱：cyclone_yzy@163.com

第二章  比选要求附件

附件1：

报价函

重庆江北国际机场有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	元（¥	）不含税的总报价，增值税税率      %，工期     ，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期90天内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人全称：         （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（比选响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人全称：	       （加盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件3：

法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人________（姓名）系____________（响应人名称）的法定代表人，现委托____________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改咨询____________项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：________。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由比选响应人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

比选响应人：（单位鲜公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

________年____月____日

附委托代理人身份证复印件

第三章  合同条款及格式

重庆机场现场运行指挥中心

2021年固定资产采购项目合同(范本)

甲方：重庆江北国际机场有限公司

乙方：

乙方承接甲方“”制作项目，为了明确责任，依据《中华人民共和国合同法》，结合本项目实际情况，经甲、乙双方协商一致，就重庆机场现场运行指挥中心办公电脑采购事宜达成协议如下:

| 名称 | 含税总价（元） |  | 增值税税额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购费 |  |  |  |
| 备注：费用应包含此次项目落地的所有费用（设备、运输、维修费等） |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |
| - 质量要求和技术标准：供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术和环保标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限：2年； 2、保修范围：乙方提供的设备在保修期内，非人为因素造成的损坏、脱落、不满足使用要求等情况，由乙方免费进行维修；如不能维修的予以更换。 3、质保期后服务：质保期满后，如发生上述情况，根据实际维修或更换； 4、服务措施：接到甲方售后需求，专业技术人员不超过4小时上门服务，保证24小时不间断售后。 |  |  |  |
| - 供应方法： 由甲方提供设备需求，由乙方负责运输至指定地点。乙方自合同签订后30个日历内将设备运至乙方指定地点。 |  |  |  |
| - 验收标准、方法： 待项目完毕后，按合同附件《采购内容》进行验收，验收不合格的，由乙方进行整改，直至甲方验收合格。 |  |  |  |
| - 付款方式： 项目完工后经验收合格后30个工作日内支付100%项目款。乙方需提供增值税专票。 |  |  |  |
| - 违约责任： 1. 合同生效后，甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同。 2. 甲方如在施工过程中提前终止，甲方须承担全部责任，赔付乙方所有损失。 3. 乙方若未按规定期限交货的，按未交货金额的1%每日收取违约金。 六、其他约定事项： 1、乙方不得向他人扩散、转让甲方提供的资料，如有违反，甲方按照相关法律规定追究责任。 2、本合同在质保期满后自动失效。 3、本合同需由甲乙双方签字或盖章，以双方最后签字日期为生效日。 4、本合同一式陆份，甲乙双方各持对方签字（盖章）合同叁份，均具有同等法律效力。 5、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，必要时可签定补充合同。 6、如发生争议，甲乙双方友好协商解决，如协商不成，交由甲方所在地人民法院提请诉讼。 |  |  |  |
| 甲方：重庆江北国际机场有限公司 地址：重庆江北国际机场内 联系电话： 授权代表： |  | 乙方： 地址： 电话： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |
| 备注： |  |  |  |

签约时间：    年  月  日		          签约地点：重庆江北国际机场有限公司

附件：

| 采购内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌及型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 宇视200万星光宽动态变焦红外深度智能筒型网络摄像机 HIC2621-IR | 一：变焦方式:电动变焦;补光方式:红外补光; 二：星光级低照度0.001lux (彩色)，0.0001lux(黑白)； 三：支持强光抑制;透雾：数字透雾;走廊模式：支持走廊模式; 五：电源:AC24V、DC12V、PoE+;串口:RS485;BNC:支持BNC; 六：防护等级：IP67 | 台 | 15 |
| 2 | HP Z workstation | CPU：intel Xeon Silver 4114/4210 或以上型号 内 存: 32G ECC 硬 盘：不低于512 M.2 NVMe SSD | 台 | 1 |