## 封-1 招标工程量清单
|  | 巫山机场进近灯光（06方向）加装监控 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 2021年 11月9日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：巫山机场进近灯光（06方向）加装监控 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：巫山机场进近灯光（06方向）加装监控 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巫山机场进近灯光（06方向）加装监控 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 040205020001 | 智能球机 | [项目特征] 1.类型:智能球机 2.规格、型号:符合设计要求 3.像素:400W 4.支架形式:符合设计要求 5.防护罩要求:符合设计、比选文件要求 [工作内容] 1.安装 2.调试、运输等设计要求全部工作 | 台 | 1
2 | 080609003001 | 无线网桥 | [项目特征] 1.名称:无线网桥 2.规格:符合设计要求 3.传输距离:符合设计要求 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输等设计要求全部工作 | 台 | 2
3 | 040806004001 | 监控杆含避雷针 | [项目特征] 1.名称:监控杆含避雷针 2.材质:符合设计要求 3.立杆基础：混凝土基础符合设计要求 4.安装形式:符合设计要求 [工作内容] 1.基础土方开挖、回填、外弃，基础、模板制安，模板拆除 立杆本体安装 2.补刷(喷)油漆、运输等合计要求的全部工作 | 套 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巫山机场进近灯光（06方向）加装监控 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404016001 | 室外不锈钢管理箱 | [项目特征] 1.名称:室外不锈钢管理箱 2.型号、规格:符合设计要求 3.基础：混凝土基础符合设计要求 4.安装形式:符合设计要求 [工作内容] 1.基础土方开挖、回填、外弃，基础、模板制安，模板拆除 立杆本体安装 2.补刷(喷)油漆、运输等合计要求的全部工作 | 台 | 1
5 | 080609001001 | 交换机 | [项目特征] 1.名称:交换机 2.规格:5口工艺全千兆POE供电 3.类型:POE [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输等设计要求全部工作 | 套 | 1
6 | 030402010001 | 二合一避雷器 | [项目特征] 1.名称:二合一避雷器 2.型号、规格:符合设计要求 3.安装部位:符合设计要求 [工作内容] 1.本体安装等设计要求全部工作 | 组 | 3
7 | 031102006001 | 单项避雷器 | [项目特征] 1.规格:单项避雷器 2.型号:符合设计要求 [工作内容] 1.本体安装等设计要求全部工作 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巫山机场进近灯光（06方向）加装监控 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030409001001 | 成品接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.规格、型号:符合设计要求 [工作内容] 1.人工土石方开挖综合考虑，本体安装等设计要求全部工作 | 根 | 3
9 | 030409011001 | 降阻剂 | [项目特征] 1.名称:降阻剂 2.规格、型号:符合设计要求 [工作内容] 1.施放降阻剂 2.运输等设计要求全部工作 | kg | 120
10 | 030409002001 | 热镀锌扁钢 L30*3 | [项目特征] 1.名称:热镀锌扁钢 L30*3 2.规格、型号:符合设计要求 [工作内容] 1.土方挖填，本体安装等设计要求全部工作 | m | 20
11 | 030502005001 | CAT6网线 | [项目特征] 1.名称:CAT6网线 2.规格:CAT6符合设计要求 3.敷设方式:符合设计要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接等设计要求全部工作 | m | 65
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巫山机场进近灯光（06方向）加装监控 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 040804002001 | RVV3*1.5配线 | [项目特征] 1.名称:RVV3*1.5配线 2.规格:符合设计要求 3.敷设方式:符合设计要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接等设计要求全部工作 | m | 65
13 | 030411001001 | PC25配管 | [项目特征] 1.名称:PC25配管 2.规格:符合设计要求 3.敷设方式:符合设计要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接等设计要求全部工作 | m | 30
14 | 030411004001 | YJV22-3*6电缆 | [项目特征] 1.名称:YJV22-3*6电缆 2.规格:符合设计要求 3.敷设方式:符合设计要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接等设计要求全部工作 | m | 668
15 | 030408005001 | 电缆直埋挖沟 | [项目特征] 1.名称:电缆直埋挖沟 2.规格:符合设计规范要求 3.敷设方式:符合设计要求 [工作内容] 1.挖方、填方等设计要求全部工作 | m | 103
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巫山机场进近灯光（06方向）加装监控 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030507017001 | 安全防范系统调试 | [项目特征] 1.名称:安全防范系统调试 [工作内容] 1.安全防范系统调试等设计要求全部工作 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：巫山机场进近灯光（06方向）加装监控 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：巫山机场进近灯光（06方向）加装监控 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：巫山机场进近灯光（06方向）加装监控 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计