## 封-1 招标工程量清单
|  | 重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A建筑工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011601001001 | 墙体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:墙体拆除 2.砌体材质:详见设计图纸 3.拆除高度:详见设计图纸 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理，垃圾外运综合考虑 | m3 | 16.43
2 | 011612002001 | 洗手盆拆除及安装 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手盆拆除及安装 2.场内运距:详设计图纸 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理，垃圾外运综合考虑 | 个 | 3
3 | 011609002001 | 卫生间隔断拆除 | [项目特征] 1.卫生间隔断拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理，垃圾外运综合考虑 | m2 | 32.99
4 | 011612002002 | 大,小便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:大，小便器拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理，垃圾外运综合考虑 | 个 | 10
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011605002001 | 墙砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:墙砖拆除 2.场内运距:详设计图纸 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理，垃圾外运综合考虑 | m2 | 32.68
6 | 011605001001 | 地砖拆除拆除 | [项目特征] 1.地砖拆除拆除 2.拆除的基层类型:砂浆找平回填层拆除及清运 3.饰面材料种类及厚度:地砖拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理，垃圾外运综合考虑 | m2 | 62.8
7 | 011612001001 | 管道拆除 | [项目特征] 1.管道拆除 2.管道种类、材质:排水排污管 3.场内运距:详见设计图纸 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理，垃圾外运综合考虑 | m | 100
8 | 030404035001 | 插座拆除 | [项目特征] 1.名称:插座拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理，垃圾外运综合考虑 | 个 | 13
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011606003002 | 拆除硅钙板及铝扣板吊顶和龙骨 | [项目特征] 1.拆除硅钙板及铝扣板吊顶和龙骨 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理，垃圾外运综合考虑 | m2 | 49.29
10 | 011304002002 | 拆除回风口 | [项目特征] 1.拆除回风口 2.防护材料种类:详见设计图纸 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理，运距等综合考虑 | 个 | 1
11 | 011613001003 | 拆除面板灯300*300 | [项目特征] 1.拆除面板灯300*300 2.防护材料种类:详见设计图纸 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理，运距等综合考虑 | 套 | 5
12 | 030701003002 | 拆除吸顶式分体空调 | [项目特征] 1.名称:拆除吸顶式分体空调 2.型号:详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理，运距等综合考虑 | 台 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030703022002 | 拆除排气扇 | [项目特征] 1.名称:拆除排气扇 2.规格:详见设计图纸 工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理，运距等综合考虑 | 个 | 3
14 | 031005002001 | 钢制散热器拆除与安装（利旧） | [项目特征] 1.[项目特征]: 2.1.结构形式:按设计要求: 3.2.型号、规格:按设计要求: 4.3.安装方式:按设计要求: 5.4.托架刷油设计要求:按规范要求: 6.[工程内容]: 7.1.安装: 8.2.托架安装: [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.托架刷油 | 组 | 5
15 | 010401009001 | 页岩实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖墙200厚/120厚 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 13.2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 010801001001 | 木质门 | [项目特征] 1.成品木门 2.门代号及洞口尺寸:按设计综合考虑 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 8.82
17 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料（A,B A1墙面) | [项目特征] 1.基层类型:实心砖墙 2.喷刷涂料部位:墙面 3.涂料种类:白色乳胶漆 4.喷刷遍数:1遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 255.97
18 | 011105003001 | 墙砖踢脚 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:详设计图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:墙砖踢脚 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 18.99
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 011204003001 | 墙砖墙面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:墙砖300*600 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 108.16
20 | 050102015001 | 金属网 | [项目特征] 1.种类:镀锌钢丝网 2.规格:内外墙0.8mm丝径，孔眼12.7mm*12.7mm 3.部位:砌体与钢筋混凝土梁柱交界处两侧加挂300mm宽，及公共楼梯，过道，电梯前室，和入户大堂等满挂钢丝网 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 | m2 | 350
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 011102001001 | 门槛石 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚黑金沙石材 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 0.97
22 | 011103001001 | 仿地毯地胶 | [项目特征] 1.粘结层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、颜色:仿地毯地胶600*600 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 9.45
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 011102003001 | 玻化砖地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:1水泥砂浆粘贴层 3.面层材料品种、规格、颜色:玻化砖800*800 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 21.17
24 | 011102003002 | 防滑地砖楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:1水泥砂浆粘贴层 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖300*300 4.垫层:60厚c20砼垫层 5.回填:1:6陶粒砼回填，地台200高煤渣回填 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 30.94
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 040309010001 | 聚氨酯防水 | [项目特征] 1.部位:卫生间等有水房间楼地面及墙面 2.材料品种、规格:聚氨酯涂料 [工作内容] 1.防水层铺涂 | m2 | 94.23
26 | 031208007001 | 20厚1:2水泥砂浆墙身防潮 | [项目特征] 1.材料:1:2水泥砂浆 2.厚度:20mm厚 3.在室内地坪60处做20厚1:2水泥砂浆防潮层 | m2 | 3.65
27 | 011302001005 | 硅钙板吊顶 | [项目特征] 1.[项目特征]: 1：硅钙板吊顶 2：规格：600*600 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 98.36
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 011302001002 | 铝扣板吊顶（利旧） | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详见设计图纸 2.龙骨材料种类、规格、中距:详见设计图纸 3.基层材料种类、规格:详见设计图纸 4.面层材料品种、规格:铝扣板吊顶300*300（原拆除二次利用） [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 12.26
29 | 011304002001 | 回风口（原有设备安装） | [项目特征] 1.风口材料品种、规格:回风口（原有设备安装） 2.安装固定方式:详见设计图纸 3.防护材料种类:详见设计图纸 [工作内容] 1.安装、固定 2.刷防护材料 | 个 | 1
30 | 030412001001 | 壁灯 | [项目特征] 1.名称:壁灯 2.型号:详见设计图纸 3.规格:LED1*3W 4.安装:壁装，离地安装1.8m [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 030412001009 | 筒灯，应急筒灯 | [项目特征] 1.名称:筒灯，应急筒灯 2.型号:详见设计图纸 3.规格:LED1*12W/LED1*15W 4.安装:嵌顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2
32 | 030412001003 | 面板灯300*300（利旧） | [项目特征] 1.名称:面板灯300*300（利旧） 2.型号:LED1*12W 3.规格:300*300 4.安装:嵌顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3
33 | 030412001007 | 面板灯600*600 | [项目特征] 1.名称:面板灯600*600 2.型号:LED1*18W 3.规格:600*600 4.安装:嵌顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2
34 | 030703022001 | 安装排气扇（原有设备利旧） | [项目特征] 1.名称:安装排气扇（原有设备利旧） 2.规格:详见设计图纸 3.安装:嵌顶安装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
35 | 030701003001 | 吸顶式分体空调安装（原有设备利旧） | [项目特征] 1.名称:吸顶式分体空调安装（原有设备利旧） 2.型号:详见设计图纸 3.规格:详见设计图纸 4.安装形式:详见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 3
36 | 011501001001 | 值班台 | [项目特征] 1.名称:值班台 2.材料种类、规格:实木台板 L=4450 H=1100 3.侧撑板 双层15厚木工板基层 两面竖纹木皮饰板 4.其他:详见设计图纸 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) | 个 | 1
37 | 011501006001 | 书架（L=1300 H=1200） | [项目特征] 1.台柜规格:L=1300 H=1200 2.材料种类、规格:木质 3.五金种类、规格:详见设计图纸 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) | 个 | 4
38 | 011501019001 | 书架(L=1000 H=2200) | [项目特征] 1.书架规格:L=1000 H=2200 2.材料种类、规格:木质+玻璃门或木质+漆黑钢管 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) | 个 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
39 | 080603006001 | 自助茶水台 | [项目特征] 1.名称:自助茶水台 2.规格，材质:3725*600/不锈钢操作台 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1
40 | 011507002001 | 活动屏风 | [项目特征] 1.活动屏风 2.尺寸:L=1200 H=2100 [工作内容] 1.基层安装 2.]制作、运输、安装 | 个 | 3
41 | 011505002001 | 木质衣帽架 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:木质衣帽架 2.支架、配件品种、规格:L=800 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 | 个 | 1
42 | 010801006001 | 智能锁 | [项目特征] 1.智能锁 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
43 | 011501014001 | 台球桌 | [项目特征] 1.台球桌 [工作内容] 1.台球桌、运输、安装(安放) | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
44 | 011501014002 | 会议桌 | [项目特征] 1.会议桌 2.规格:2000*1500 [工作内容] 1.会议桌、运输、安装(安放) | 个 | 1
45 | 011501014003 | 影像(语音)对话屏 | [项目特征] 1.影像(语音)对话屏 [工作内容] 1.投影仪、运输、安装(安放) | 个 | 1
46 | 011501014004 | 升降投影屏 | [项目特征] 1.升降投影屏 [工作内容] 1.投影仪、运输、安装(安放) | 个 | 1
47 | 011501020001 | 木面高脚台 | [项目特征] 1.木面高脚台 2.台柜规格:高脚台板高1100*550 [工作内容] 1.木面高脚台、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 3
48 | 011505006001 | 组合沙发 | [项目特征] 1.组合沙发 2.组合沙发含茶几1400*700 [工作内容] 1.组合沙发制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 套 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
49 | 011505006002 | 三人沙发 | [项目特征] 1.三人沙发 2.规格，材质:按设计图纸综合考虑 [工作内容] 1.组合沙发制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 套 | 2
50 | 011207001001 | 影像（语音）对话墙 | [项目特征] 1.影像（语音）对话墙 2.隔离层材料种类、规格:按设计图纸综合考虑 3.基层材料种类、规格:按设计图纸综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:100厚玻璃岩棉 面层包耐磨牛皮 [工作内容] 1.基层清理 2.运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 3.75
51 | 011210005001 | 成品隔断（利旧） | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:厕所隔断（利旧） [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 8.07
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
52 | 031004006001 | 蹲便器 | [项目特征] 1.蹲便器 2.规格、类型:按设计图纸考虑 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 4
53 | 011505001001 | 洗漱台（利旧） | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:石材洗手台（利旧） [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 1.37
54 | 011505010001 | 镜面玻璃（利旧） | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:洗手台镜面玻璃安装（利旧） [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 2.5
55 | 031001006001 | PP-R管（DN15）给水管 | [项目特征] 1.PP-R管（DN15）给水管 2.安装方式:热熔连接 3.材质、规格:DN15 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设等设计规范要求的全部工作内容 | m | 40
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
56 | 031001006002 | PP-R管（DN20）给水管 | [项目特征] 1.PP-R管（DN20）给水管 2.安装方式:热熔连接 3.材质、规格:DN20 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 20
57 | 031001006003 | PP-R管（DN25）给水管 | [项目特征] 1.PP-R管（DN25）给水管 2.安装方式:热熔连接 3.材质、规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设等设计规范要求的全部工作内容 | m | 12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
58 | 031001006004 | PP-R管（DN40）给水管 | [项目特征] 1.PP-R管（DN40）给水管 2.热熔连接:热熔连接 3.材质、规格:DN40 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设等设计规范要求的全部工作内容 | m | 8
59 | 031001006005 | UPVC管（DN75）排水管 | [项目特征] 1.UPVC管（DN75）排水管 2.热熔连接:承插粘接 3.材质、规格:DN75 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设等设计规范要求的全部工作内容 | m | 35
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
60 | 031001006006 | UPVC管（DN100）排水管 | [项目特征] 1.UPVC管（DN100）排水管 2.热熔连接:承插粘接 3.材质、规格:DN100 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设等设计规范要求的全部工作内容 | m | 30
61 | 081101005001 | 清扫口DN75 | [项目特征] 1 名称:清扫口DN75 2 材质：铜制 [工作内容] 1.安装 2.地脚螺栓孔灌浆 3.设备底座与基础间灌浆 4.管道支架制作、安装 | 个 | 3
62 | 081101005002 | 清扫口DN100 | [项目特征] 1.名称:清扫口DN100 2.材质：铜制 [工作内容] 1.安装 2.地脚螺栓孔灌浆 3.设备底座与基础间灌浆 4.管道支架制作、安装 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
63 | 031004014001 | 地漏DN75 | [项目特征] 1.材质:不锈钢地漏DN75 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3
64 | 031004014002 | 地漏DN100 | [项目特征] 1.材质:不锈钢地漏DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
65 | 031003001001 | 截止阀 DN50 | [项目特征] 1.[项目特征]: 2.1.类型:截止阀:铜制DN<=50 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
66 | 030411004002 | BV导线 WDZN-BYJ,2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:BV导线 2.配线形式:管道敷设 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:按设计要求 6.配线部位:详见招标图 7.钢索材质、规格:按设计要求 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 300
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
67 | 030609001002 | 焊接钢管 SC20 | [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.连接方式:按设计要求 4.材质:钢管 5.伴热要求:按设计要求 6.脱脂要求:按设计要求 7.支架形式、材质:按设计要求 [工程内容] 1.安装敷设方式综合考虑 | m | 300
68 | 030404034001 | 暗装双极开关 | [项目特征] 1.材质及种类:按设计综合考虑 2.规格:250V 10A: 4.安装方式:底边距地1.3米: 5.[工程内容]: 6.本体安装 7.接线 | 个 | 11
69 | 040801030001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:插座 2.材质及种类:按设计综合考虑 3.规格:250W 16A 4.安装方式:详见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 36
70 | 030412001006 | 指示灯 | [项目特征] 1.名称:指示灯2W 2.材质及种类:按设计综合考虑 3.规格:详见招标图 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
71 | 030404035002 | 网络单口插座 | [项目特征] 1.名称:网络单口插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 13
72 | 031001001003 | 供暖及管道迁改 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN20 1.6MPa 4.连接形式:按图纸设计综合考虑 5.压力试验及吹、洗设计要求:清洗、试水压 [工程内容] 1.管道安装、除锈、刷油漆 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 5
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 柜台 | 个 |  |  | 6825
2 | 书架 | 个 |  |  | 2028
3 | 书架 | 个 |  |  | 2872
4 | 不锈钢操作台 | 台 |  |  | 6800
5 | 屏风 | 个 |  |  | 2419
6 | 木质衣帽架 | 个 |  |  | 1049
7 | 台球桌 | 个 |  |  | 2580
8 | 会议桌 | 个 |  |  | 3238
9 | 影像(语音)对话屏 | 个 |  |  | 1505
10 | 升降投影屏 | 个 |  |  | 429
11 | 木面高脚台 | 个 |  |  | 1495
12 | 组合沙发 | 套 |  |  | 9120
13 | 三人沙发 | 套 |  |  | 858
14 | 智能锁 | 个 |  |  | 1599
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:重庆巫山机场临时设施用房职工之家深化设计改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 12厚木工板 | 3.9375 | m2
2 | BV导线 | 303 | m
3 | 暗转双极开关 | 11.22 | 套
4 | 壁灯安装 | 3 | 套
5 | 成品软包墙面 | 3.9375 | m2
6 | 成套插座 | 36.72 | 套
7 | 成套灯具 | 6.06 | 套
8 | 承插UPVC排水管DN100 | 28.5 | m
9 | 承插UPVC排水管DN75 | 34.3 | m
10 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 65.655 | 个
11 | 瓷蹲式大便器 | 4.04 | 个
12 | 大便器脚踏阀 | 4.04 | 个
13 | 地漏 | 3.03 | 个
14 | 地漏 | 2.02 | 个
15 | 地面扫除口 | 3.03 | 个
16 | 地面扫除口 | 2.02 | 个
17 | 镀锌钢管 DN20 | 5.1 | m
18 | 法兰阀门 | 1 | 个
19 | 给水管DN15 | 40.64 | m
20 | 给水管DN20 | 20.32 | m
21 | 给水管DN25 | 12.192 | m
22 | 给水管DN40 | 8.128 | m
23 | 焊接钢管 SC20 | 309 | m
24 | 红外感应龙头及配件 | 3.03 | 个
25 | 角型阀(带铜活) | 3.03 | 个
26 | 面板灯600*600 18W | 2.02 | 套
27 | 筒灯 | 2.02 | 套
28 | 网络插座 | 13.13 | 个
29 | 洗脸盆排水附件 | 3.03 | 套
30 | 粘结胶 | 0.5265 | kg
合 计