重庆机场集团有限公司

西区低压配电室智能仪表更换项目

竞争性比选文件

编号：动力2022-43

重庆机场集团有限公司

动力能源保障部

采购办公室（代章）

二〇二二年四月

西区低压配电室智能仪表更换项目

竞争性比选文件

我部决定于近期对西区低压配电室智能仪表更换项目邀请符合相应条件的潜在供应商就本项目进行竞争性比选。

一、项目概况及要求

（一）项目概况

为改善西航站区公共区域低压配电系统运行条件，恢复相关配电系统的数据监测能力，进而提高供电安全性和可靠性，我部拟对西航站区部分低压配电室的故障智能仪表进行更换。

- 项目内容

本项目工程量清单如下表：

| 序号 | 维修站点 | 仪表尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货运出港 | 96×96MM | 6 |
| 2 | 货运一条街 | 96×96MM | 8 |
| 3 | 南消防 | 96×96MM | 5 |
| 4 | 货运进港 | 96×96MM | 6 |
| 5 | 幸福佳苑B | 96×96MM | 2 |
| 6 | 二污 | 96×96MM | 2 |
| 7 | 江北公司 | 96×96MM | 7 |
| 8 | 第一制冷站 | 96×96MM | 5 |
| 9 | 航管楼 | 96×96MM | 3 |
| 10 | 生活供水站 | 120×120MM | 1 |
| 合计 |  |  | 45 |

（三）项目要求

1、施工单位资质要求

1.1依法注册的独立法人，具备有效的营业执照（须提供营业执照复印件并加盖公章）。

1.2提供具备计量认证合格证书的第三方检测机构出具的检验（测）报告（加盖制造商公章）和制造商官网产品详情查询截图（加盖制造商公章）。

1.3本项目不接受联合体，不得转包。

2、技术要求

2.1 开展维修更换工作前应仔细查看配电柜接线图，了解仪表的电气特征。

2.2 安装更换完成后应确保仪表功能完整，各项参数显示准确。

2.3安装更换过程中应确保供电持续平稳可靠。

2.4仪表的变比根据CT大小设定。

- 施工及安全要求

- 3.1 具体施工日期，双方协调安排；

3.2 整个施工过程必须由专人监护，实行专人负责制；

3.3 必须在甲方同意，并保证供电正常的情况下，方可施工；

3.4 穿戴绝缘鞋、防护帽、安全帽，如有必要需佩戴防护镜；

3.5 作业前后必须清点工具，严禁将工具、辅助材料等遗漏在施工现场；

3.6 当天施工完成后应清理现场，保持良好的环境；

3.7 施工方应服从业主安排，业主可对施工方工作人员不符合要求的工作叫停；

3.8 工作人员必须在监护人员指定的区域工作，不得从事与工作无关的事情。

- 智能仪表主要功能及参数

4.1精度：不低于电流/电压为0.2级，有功功率、无功功率0.5级，有功电能为0.5级，无功电能为1级；

4.2功能应包括：三相电压/电流、三相有功/无功功率、三相功率因数、三相频率、三相有功/无功电能等；

4.3具有THD谐波分析；

4.4具有不平衡度分析：三相电压不平衡度、三相电流不平衡度；

4.5具有最值统计：三相电压最值统计、三相电流最值统计、有功功率最值统计、无功功率最值统计、视在功率最值统计、需量最值统计；

4.6通讯功能：具有Modbus/RS485通讯，确保后期能接入电力监控系统；

4.7显示方式：LCD液晶显示；

4.8需同时支持交直流工作电源，电源范围：100VAC ～ 230VAC/DC 正负15%；

4.9选用成都科锐思智能科技、上海艾临科、北京和显、上海致维或同档次品牌的多功能智能仪表。为确保可靠性，多功能智能仪表须选用标准产品，不接受非标定制产品(提供制造商官网产品详情查询截图复印件并加盖制造商公章)。

（四）安全责任要求

需遵守重庆机场集团有限公司空防、消防、机坪运行、车辆及通行证门禁等管理规定，并接受项目单位监督。

（五）验收要求

1、按合同所列工程量清单进行验收，智能仪表功能应满足：仪表显示正常，电流，电压等电参数准确，测量精度达到原厂标准；

2、仪表安装牢固，线路走向美观合理。不影响其他元件的运行。

二、工期及售后服务

1.工期：自甲方通知时间起70个日历天。

2.质保期：自验收完成之日起24个月。

3.响应时间：质保期内出现与本项目有关或本项目引起的故障，在接到机场工作人员通知后，需派专业技术人员在24小时内赶到重庆江北国际机场处理故障,若未及时响应，按次数进行相应处理。

三、支付方式

1.项目通过验收，支付合同金额的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，无质量问题后支付。

2.付款前承揽方需开具发票，若承揽方提供增值税普通发票，甲方支付不含增值税金额，若承揽方提供增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

- 四、合格报价供应商

1.施工单位具备有效的独立企业法人资质（提供营业执照复印件并加盖公章）。

2.具有以下资质，提供复印件并加盖公章：

提供具备计量认证合格证书的第三方检测机构出具的检验（测）报告（加盖制造商公章）和制造商官网产品详情查询截图（加盖制造商公章）。

3.本项目不接受联合体，不得转包。

五、成交标准

（一）限价（不含税）

本项目最高限价（不含增值税金额）为12.336万元（大写金额：壹拾贰万叁仟叁佰陆拾圆整），报价超过最高限价，将取消竞争性比选响应方的竞争性比选资格。

（二）比选方式

本次竞争性比选成交供应商确定办法采用经评审的最低价法成交，以各供应商不含税报价为依据，请各供应商按照报价要求进行报价。

（三）成交标准

具体竞争性比选成交标准如下：

1.递交竞争性比选响应文件截止时，送达的竞争性比选响应文件少于3个的，应停止竞争性比选活动，将递交的竞争性比选响应文件退还竞争性比选响应人，并重新组织竞争性比选。重新组织竞争性比选仍然不足3个单位的，竞争性比选项目将可以继续进行比选。

2.如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据符合采购需求、质量和服务，且最终以报价最低的原则确定成交候选人。

3.项目重新竞争性比选时，经评审有有效比选人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且以报价最低的原则确定成交候选人。

（四）其他

1.响应文件中报价须以人民币为单位；

2.响应文件中报价须四舍五入保留到“分”；

3.响应文件中报价需同时填写报价金额的大写和小写，两者不一致的以大写金额为准；

六、比选文件发售的时间、地点

竞争性比选文件及相关资料于2022年04月25 日09:30-16:00时，在重庆机场集团有限公司动力能源保障部采购办公室（机场东路30号）发放。

2022年04月 26日10时踏勘现场。（无论报价单位是否踏勘，报价一经递交，均视为已踏勘）。

七、竞争性比选有效期：  90  日历天

- 八、竞争性比选时间、地点及结果通知

1.2022年05月 07日14时30分在重庆机场集团公司动力能源保障部（机场东路30号）对本项目进行竞争性比选，各竞争性比选响应方须在该时间前递交竞争性比选响应文件并参加竞争性比选。各竞争性比选响应单位需提前10分钟到场并签到，若截止竞争性比选时间，竞争性比选响应单位未到场，视为放弃竞争性比选资格，并拒绝其响应文件。

2.公布竞争性比选结果时间：待竞争性比选结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的竞争性比选响应方。对未被选中的竞争性比选响应方不通知、不解释。若竞争性比选响应人对竞争性比选结果有异议，可在竞争性比选结束之日起5个自然日内提出书面异议，过期不予受理。

九、竞争性比选保证金及履约保证金

1.竞争性比选保证金：无。

2.履约保证金：成交的供应商在签订合同前必须以转账方式向甲方交纳履约保证金6000元（大写：陆仟元整），开户行：建行渝北机场支行，帐号：50001083800050000447，并前往财务部换取交纳履约保证金收据，履约保证金在完工后若无问题全额无息退还。乙方在履约过程中，未按竞争性比选文件及比选记录表承诺提供产品或服务，给甲方造成生产不能正常运行、重大安全事故的，甲方有权终止合同并要求赔偿造成的损失，且不退还履约保证金。

十、报价及响应文件编制要求

- 竞争性比选响应方应当按照竞争性比选采购文件的要求编制竞争性比选响应文件，竞争性比选响应文件应当对竞争性比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

- 报价应是本竞争性比选文件所确定的全部工作内容的价格体现，报价一次性全额包干、包死，参与竞争性比选的承包人报价时须充分考虑人工及材料的涨价因素及履行本项目合同有关的其他风险。

- 竞争性比选响应文件的编制和提交：

响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

1.封面。

2.加盖公章的报价函及声明。

3.技术部分：主要包括材料的工艺和详细说明等。如果提供的材料和服务与竞争性比选采购文件要求有偏差，必须详细说明。须经竞争性比选小组评定和采购人许可，才能作为承揽方实质性响应。

4.报价部分：竞争性比选响应方应按照竞争性比选采购文件要求报出拟提供服务的单价、总价、相关税金等详细内容，报价为不含税报价，增值税税率单列。

5.商务部分：

必备资料：主要包括三证合一的营业执照（复印件），相关资质证书（复印件）、法人代表委托书（原件）、加盖鲜章的法定代表人及被授权人身份证复印件、服务承诺；

以上资料要求原件备查，复印件均需加盖鲜章。

6.响应文件可合并装订成册，纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份，正本文件内签字和盖章须为原件。副本可为正本的复印件。

十一、比选响应文件作废条款

  - 竞争性比选响应方未按要求密封或未准时递交的竞争性比选响应文件。

（1）竞争性比选响应文件必须在2022年05月 07日14时30分前送到重庆机场有限公司动力能源保障部采购办公室（机场东路30号），过期不予受理。

（2）竞争性比选响应人须将纸质竞争性比选响应文件装入其自备的文件袋中，密封并在袋上加盖竞争性比选响应人单位鲜公章。

  - 竞争性比选响应文件散装或者活页装订的；

  - 竞争性比选响应文件份数不足或竞争性比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。

  - 竞争性比选响应文件中报价函部分、授权部分等无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的；

  - 资质不符或超出经营范围竞争性比选的；

  - 有串通竞争性比选或弄虚作假或有其他违法行为的；

  - 竞争性比选有效期不足的；

  - 竞争性比选响应文件未按要求编制，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

  - 评审委员会审查发现竞争性比选响应文件未能对竞争性比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

十一、联系方式

业主：重庆机场集团有限公司动力能源保障部

联系人：夏老师

电话：（023）67152665

邮件：dlnycgb@163.com

传真：（023）67153752

邮编：401120

附件1：

报价函

重庆机场集团有限公司：

1．我方已仔细研究了                        （项目名称）项目竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（¥         ）不含增值税税额的总报价，增值税率       %，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在竞争性比选有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的竞争性比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本竞争性比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

竞争性比选人                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明

竞争性比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（竞争性比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞争性比选人：	（盖单位公章）

年月日

附:法定代表人身份证复印件

附件3：

法人代表授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的竞争性比选活动中，以我单位的名义签署竞争性比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

竞争性比选响应单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：   年   月   日

附:被授权人代理人身份证复印件

附件4：

承诺书

我公司郑重承诺：

一、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

二、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我公司并能够以本公司名义开具发票。

以上承诺若有不实，本公司愿承担一切法律后果。

承诺单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

授权人代理人：____________（签章）

日期：      年  月  日

附件5：

承诺书

我公司郑重承诺：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有骗取中标、违约问题。

以上承诺若有不实，本公司愿承担一切法律后果。

承诺单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：    年  月  日

合同编号：CQA

__________________________________

重庆江北国际机场

承揽合同

西区低压配电室智能仪表更换

甲方：重庆机场集团有限公司

乙方：___________________

甲方:重庆机场集团有限公司

统一社会信用代码：91500000756209971P

通讯地址： 重庆市江北国际机场北一路5号

法定代表人或委托代理人：戴科（法定代表人）

邮政编码：401120

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：建设银行渝北机场支行

开户名称：重庆机场集团有限公司

账号：5000 1083 8000 5000 0447

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

邮政编码：

联系电话：

邮箱地址：

依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，就乙方承揽甲方西区低压配电室智能仪表更换事宜（以下称项目），双方经充分平等协商，达成本协议。

第一条 项目名称

西区低压配电室智能仪表更换

第二条 项目地点

- 西航站区

- 项目内容和范围

- 对西航站区部分已经损坏的智能仪表进行更换，具体更换地点及数量如下：

| 序号 | 维修站点 | 仪表尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货运出港 | 96×96MM | 6 |
| 2 | 货运一条街 | 96×96MM | 8 |
| 3 | 南消防 | 96×96MM | 5 |
| 4 | 货运进港 | 96×96MM | 6 |
| 5 | 幸福佳苑B | 96×96MM | 2 |
| 6 | 二污 | 96×96MM | 2 |
| 7 | 江北公司 | 96×96MM | 7 |
| 8 | 第一制冷站 | 96×96MM | 5 |
| 9 | 航管楼 | 96×96MM | 3 |
| 10 | 生活供水站 | 120×120MM | 1 |
| 11 | 合计 |  | 45 |

第四条 项目工期

4.1本项目工期为：自开工报告批复之日起70个日历天。乙方不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；标的物质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。发生任何有关工期顺延事项，乙方需在顺延情况发生后立即向甲方提出书面申请，说明具体原因和顺延天数，甲方审核并书面同意后工期顺延。

第五条  质量保证

项目质量保证期为：24个月，自项目验收合格之日起算，质保期内出现与本项目有关或本项目引起的故障或异常，在接到甲方通知后，乙方需派专业技术人员在2小时内赶到现场处理,若未及时响应，每次扣除质保金的 10 %。

第六条  合同价款

合同金额（不含增值税）：   元（大写：                 ）；含税金额：         元（大写：               ）,增值税税率为  %。本合同价格为 “总价包干”，包括但不限于材料购买、人工、运输、保险、风险措施费用等一切与项目内容相关的费用。

第七条 付款方式

7.1项目完工验收合格后，乙方向甲方开具合同金额的正规增值税发票。甲方在收到增值税发票后30个工作日内，向乙方支付合同价款的95％，剩余5％的余款在质量保证期届满且无问题后30个工作日内无息支付。

如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

7.2 支付方式：银行转账。

7.3 乙方帐户信息：

开户行：

账号：

户名：

第八条  承揽要求

8.1乙方工作时间的要求：无要求 ；

8.2办理证件的要求：无要求 ；

8.3 项目所需材料的提供和使用由乙方负责；

8.4 未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变合同约定材料，也不得转包、分包。

第九条  双方的权利与义务

### 9.1甲方权责：

9.1.1甲方负责按照约定的付款方式向乙方支付承揽费用；

9.1.2对乙方实施监督，并有权对乙方提出意见和建议；

9.1.3 对乙方的承揽工作提供必要的、合理的协助工作；

9.1.4甲方有权从履约保证金或未付费用中抵扣相当于违约金和滞纳金数额的款项。

### 9.2乙方权责：

9.2.1服从甲方监督，遵守重庆江北国际机场空防安全的有关制度及重庆江北国际机场的各类规定。

9.2.2负责组织该项目的实施，并负责项目实施中的一切施工安全、第三方安全、人身安全和消防安全。

9.2.3遵守有关安全规则，负责现场人员安全，排除现场危险隐患，提供安全设施。

9.2.4按期完工，提出验收申请，并参与成果验收工作。

9.2.5在履行本合同的过程中乙方若造成乙方工作人员、甲方或第三方人身、财产损害的，乙方应承担全部责任。

9.2.6 如乙方提供的产品或服务不满足本合同要求，甲方可要求无偿退货，全部损失由乙方承担。

第十条  成果验收标准和方法

项目完工后，由乙方向甲方提出验收申请，甲方按合同约定的验收标准进行验收，具体要求如下：

1、 按合同所列工程量清单进行验收，仪表功能应满足：仪表显示正常，电流，电压等电参数准确，测量精度达到原厂标准（使用我单位经校验合格的检测仪进行对比）；

2、 仪表安装牢固，线路走向美观合理。不影响其他元件的运行。

第十一条  知识产权

乙方保证施工过程中所使用的工艺、设备、方法及其他涉及施工工作的行为不会侵害第三人的知识产权，除非甲方书面同意，施工过程中使用相关知识产权所需费用均由乙方承担。如乙方侵犯第三人的知识产权，由此引发的一切责任及产生的相关损失由乙方承担。

第十二条  违约责任

12.1甲方未按本合同履约导致施工无法进行的，工期相应顺延。

12.2.项目验收不合格，乙方应负责无偿修理或返工。因修理或返工而造成的逾期验收的，按12.3约定处理。
    12.3乙方不能按合同规定的工期完工，每逾期1天，应偿付给甲方按合同总额的万分之五的逾期违约金。逾期超过30天的，甲方有权解除合同。

12.4 乙方擅自改变材料或擅自转、分包的，甲方有权要求改正，并处合同总价款10%的违约金，乙方不能改正的，甲方有权解除合同。

第十三条  争议解决方式

若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十四条  通知与送达

14.1任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

14.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递送达上述地址且经该方签收的，即视为有效送达收件人。该方签收的时间，即为送达时间。

14.3采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

14.4任何一方的地址或电子邮件地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址或电子邮件地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人。

14.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

14.6因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

14.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

第十五条 不可抗力

不可抗力指，超出本协议双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。

第十六条  补充协议

本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。

如果补充协议条款与本合同条款产生冲突，以补充协议的条款为准。

第十七条  保密条款

本协议双方有义务对本协议内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

第十八条  其他

18.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

18.2本合同一式7份，正本2份，由甲乙双方各执1份，副本5份，由甲方执4份，乙方执1份，正副本均具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

通讯地址：                        通讯地址：

邮箱：                            邮箱：

联系人：                          联系人：

联系电话及传真：                  联系电话及传真：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

合同签订时间：

合同签订地点：重庆江北国际机场