重庆市快件集散中心（一期）项目

道路工程Z2路段挡墙监测

比

选

文

件

重庆空港物流发展有限公司（章）

二〇二二年四月

重庆市快件集散中心（一期）项目

道路工程Z2路段挡墙监测比选文件

一、项目概况及监测要求

1、项目概况：重庆市快件集散中心（一期）项目道路工程位于重庆市主城区空港组团R标准分区（机场D6地块），项目于2022年3月通过竣工验收，其中Z2路段含一段扶壁式、衡重式挡墙，高度5-15米，长度301米（总平图坐标K0+000至K0+300）。

2、监测范围：本次监测对象为Z2路段扶壁式、衡重式挡墙，监测内容包含但不限于沉降、位移、形变等监测项目，具体以《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)、《建筑变形测量规范》JGJ/8-2016等相关规范要求为准。

3、监测周期及频率：两年，每月不低于一次；当发现滑移速度增快、有大范围的滑移可能，或遇暴雨、地震、解冻等其他异常情况时，应提高观测频率，并立即将观测结果报告项目委托方。

4、监测精度及点位：水平位移和竖向位移按照三等精度要求进行监测；监测点位不低于20个。

二、比选响应人资格要求

比选响应人应满足下列资格条件和要求：

- 具有独立法人资格，须具备“工程测量”甲级资质证书；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，比选响应人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人，在比选响应文件资格审查资料中提供相关查询截图并加盖投标单位法人鲜章。

- 其他要求：法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一比选项目中同时投标。

三、报价要求

本项目投标报价为总价包干，在合同实施期间价格不予调整，比选响应人自行考虑相应风险费用。

1、报价应包括完成比选范围内监测项目的全部费用，合同总价包括该工程监测的成本、技术工作费、利润、税金、措施费、人工费、设备进出场费、管理费等所有费用。招标人除此以外不支付其它费用，除非合同中另有规定。

2、本工程风险费已包含在报价中，比选响应人应充分考虑施工图纸，根据现场实际情况、监测条件和复杂程度的变化等因素，并在报价中一并考虑，结算时招标人将不再另行支付。

3、响应人在报价前应实际查勘现场，并在报价时提供挡墙监测的初步技术方案和监测点位布置等技术资料。

4、本次招标最高限价为人民币99200元（大写：玖万玖仟贰佰圆整），含增值税。比选响应人的投标报价不得超过招标人设置的最高限价，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按否决报价处理。

四、安全要求

1、比选响应人应遵守相关的法律、法规的要求，负责项目实施中的人身安全、施工安全、消防安全及第三方安全，提供相应的安全防护设施及设备，接受相关工作人员的安全管理、监督；

2、在项目实施中发生不安全事件，导致人员的伤亡或造成其他损失，其一切责任均由比选响应人自行负责并承担相应的法律责任。

五、付款方式

本项目为一次性付款，监测到期并提交所有监测资料，经招标人确认后，一次性支付工程款项。

六、成交标准

（一）本次比选成交比选响应人确定办法采用最低成交价法成交；

（二）具体比选成交标准如下：

1、递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。

2、如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

3、项目重新比选时，经评审有有效比选人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

七、投标文件的要求

（一）合格比选响应人的总报价即为监测合同总价。各比选响应人自行测算风险费、措施费、规费等，一并列入总报价内；

（二）投标文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

1、封面。

2、加盖公章的报价函（格式：附件1）。

3、报价部分：比选响应人应按照比选文件要求及参考重庆市现行有关规定、市场行情及企业利润高低，自行决定最终报价，报价为含增值税报价（报价表格式自制）。

4、商务部分：主要包括营业执照（复印件）、法人代表人身份证明（原件）、法人代表委托书（原件）、公司资质证明文件（复印件）。（格式：附件2、附件3）

5、技术部分：挡墙监测的初步技术方案和监测点位布置等技术资料。

6、报价文件一式2份，其中正本1份，副本1份，报价文件内所有复印件均需加盖报价单位鲜章。

（三）其他要求：

1、如比选响应人未按照要求编制的报价文件可能被拒绝。

2、报价文件必须在2022年4月29日9:00-10:00时送到重庆空港物流发展有限公司办公楼A107室，过期不予受理。

3、封面上须注明“项目名称”；报价文件要求盖章或签字处及报价文件外包装上密封处加盖报价承揽方公章、法定代表人盖章或签字。

4、如果报价比选响应人未按要求密封或未准时递交的报价文件将被拒绝，并将响应文件退还给比选响应人，自动取消报价资格。

八、比选地点及结果通知

（一）暂定于2022年4月29日10:00时在重庆空港物流发展有限公司对本项目进行比选，各报价比选响应人不参加。

（二）公布比选结果时间：待结果确定后会及时通知。

九、联系方式

业主单位：重庆空港物流发展有限公司

联系人：周老师  何老师

电话：（023）67151275

邮编：401120

重庆空港物流发展有限公司

2022年4月25日

附件1：

报价函

重庆空港物流发展有限公司：

- 一、根据已收到              （项目名称）                的比选文件等资料，遵照国家、重庆有关招投标管理的相关规定，我单位经考察工程现场和研究上述比选文件、施工图及附件和其它有关条件后，决定以人民币（含增值税金额）        元（大写：             ）， 在合同约定范围和时间内承担本工程的   挡墙监测工作   ，服务内容达到国家验收规范要求。本报价已包括为实施和完成比选文件规定工作内容所需的劳务、设备、材料、管理、保险、税费、利润等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险，中选后不得调整。

- 二、我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选申请文件。

- 三、如我方中选：

- 1、我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 2、我方承诺按国家和重庆市相关工程测量规范和规定进行监测工作。

- 3、我方承诺按照比选申请人员组建项目监测部，并按比选文件要求完成监测工作。

- 我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报价申请单位：               （盖公章）

法定代表人：                （签字盖章）

联系人：                      联系电话：

日期：      年     月     日

附件2：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月    日

经营期限：

姓名：	性别： 	年龄：	职务：

系	（比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人：         （盖单位公章）

年     月    日

附法定代表人身份证复印件

附件3：

法人代表授权书

本授权书申明                    （公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的比选活动中，以我单位的名义签署报价文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

报价单位：                （盖章）

授权人：                 （签章）

被授权人代理人：          （签章）

日期：      年    月   日

附被授权人代理人身份证复印件

附件4：

重庆市快件集散中心（一期）项目

道路工程Z2路段挡墙监测技术合同书

甲方：重庆空港物流发展有限公司

乙方：

签订日期：2022年    月

监测技术合同书

甲方：重庆空港物流发展有限公司

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计管理条例》、及其他有关规定，遵照平等、互利、自愿的原则，结合本工程的实际情况，经友好协商，达成本协议。

一、工程概况

1.项目情况：重庆市快件集散中心（一期）项目道路工程位于机场D6地块，其中项目Z2路段含扶壁式、衡重式挡墙，高度5-15米，长度约301米（具体坐标详见施工总平图）。

2.工程内容：乙方提供道路工程挡墙变形监测服务，编制监测方案，监测成果统计及分析，为甲方提供全过程的技术咨询、监测建议。

3、监测范围：本次监测对象为Z2路段扶壁式、衡重式挡墙，监测内容包含但不限于沉降、位移、形变等监测项目，具体以《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)、《建筑变形测量规范》JGJ/8-2016等相关规范要求为准。

4、监测周期及频率：两年，每月不低于一次。当发现滑移速度增快、有大范围的滑移可能，或遇暴雨、地震、解冻等其他异常情况时，应提高观测频率，并立即将观测结果报告甲方。

二、工作范围、内容、期限及技术要求

2.1监测项目表：

监测项目应满足相关规范要求，包括但不限于以下项目：

| 基坑类别 监测项目 | 一级支护结构 |
| --- | --- |
| 支护结构顶部水平位移 | 应测 |
| 支护结构顶部竖向位移 | 应测 |
| 基坑周边建（构）筑物、地下管线、地表裂缝、道路水平位移、沉降 | 应测 |
| 坑边地面沉降 | 应测 |
| 坑底隆起（回弹） | 宜测 |
| 支护结构深部水平位移 | 应测 |
| 锚杆、锚索拉力 | 应测 |
| 挡土构件（桩、板、肋）内力 | 应测 |
| 挡土构件（桩、板、肋）沉降 | 应测 |
| 地下水位 | 应测 |
| 土压力 | 宜测 |

2.2监测频率：

每月不低于1次，当发现滑移速度增快、有大范围的滑移可能，或遇暴雨、地震、解冻等其他异常情况时，应提高观测频率，并立即将观测结果报告甲方。

2.3成果提交时间要求：每月出具阶段性监测成果报告，若监测结果异常应立即通知甲方，整个工程监测完毕后7个工作日内出具最终监测成果报告。 
    2.4技术要求

乙方应结合甲方提供的相关技术资料，按照国家相关技术规范、标准编制第三方监测方案，通过监测工作确保工程安全。

2.5管理职责

乙方应严格按照法律法规和技术规范、标准进行监测工作，作好现场安全监测控制、及时预警和提出安全建议，对作出的监测成果承担相应责任，不得分包第三方监测合同任务。

三、合同价款及支付

3.1本合同为总价包干合同，进行总价包干结算；合同总价为人民币（含增值税）：         元（大写：             ）。

本合同价已包含乙方按照相关规定进行监测方案编制、变形监测、出具监测报告、完善手续等全部。在约定的监测范围与服务周期内，甲方不另行支付费用。

具体监测费用包括但不限于为完成本合同项下约定监测、管理以及相应的监测点建设、劳务、材料、设备、仪器、数据传输、保险、安装、其他措施、方案及成果验收、监督检查、进驻现场的办公、车辆的使用（或租用）、相关技术服务、协调配合、利润、税金、风险考虑等一些相关费用。

本项目因客观原因造成多次或重复监测、以及周期延长等产生的费用已包含在合同价中，结算时甲方不再额外支付其他费用。

3.2合同价款的支付

本项目为一次性付款，合同履行完毕，甲方收到乙方发票30个工作日内一次性支付工程款项。

四、甲方的权利义务

4.1按照合同约定支付合同费用。

4.2有权对乙方的监测工作进行监督、检查。

4.3甲方应及时向乙方提供工程相关的技术资料、数据、测量控制点等。

4.4甲方应安排专人协调乙方与设计、施工、监理等相关参建单位的相关工作，提供便利条件并做好配合和保障工作。

4.5甲方收到乙方的工程预报警信息，应及时通知设计单位及相关单位，督促施工单位采取必要的处理措施。

五、乙方的权利义务

5.1乙方应按国家和地方相关技术规范、规程和标准要求编制监测方案，确保监测方案通过审查；乙方应于合同签订后一周内提交监测方案。

5.2乙方应在监测实施前成立相应项目组织机构，建立健全安全质量责任制和管理制度，监测人员应持证上岗，监测人员及仪器设备应相对固定，确保监测仪器处于检定有效期内。

5.3第三方监测工作实施前，乙方应向甲方作技术交底。

5.4乙方自行负责监测仪表、仪器的配备并保证监测过程中的监测数据成果质量合格。

5.5乙方负责监测作业过程中自身员工的工作安全，承担乙方人员安全责任和经济损失。乙方工作人员工伤保险、意外伤害险等由乙方自行办理。因乙方原因造成第三人人身财产损失的，由乙方承担相应责任。

5.6乙方应及时处理监测数据和巡查信息，作出分析评价，编制第三方监测报告，按约定提交监测成果资料，及时报送甲方。

5.7乙方应对监测原始资料及成果资料归档妥善保存，保证提供的监测数据及监测报告内容真实有效，结论明确，并承担因成果质量不可靠的责任和由此造成的损失。

5.8在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.9本合同有关条款规定乙方应负的其它责任。

六、违约责任

6.1合同履行期间，由于甲方原因终止合同或甲方要求解除合同时，按实际完成的工作量支付已完监测费。

6.2甲方若在合同约定付款日后30个工作日内仍未拨付监测费，每延误一天，按应付金额并参照中国人民银行发布的同期同类存款基准利率计算并承担违约金，违约金上限为应付金额的1%。

6.3乙方应在合同规定的时间内出具相应的报告，否则，每延误一天承担200元/天的违约金，从应付合同款项中扣除。

6.4乙方未按照经批准的监测方案要求的时间频率、密度进行监测的视为乙方未完成监测工作，或则有其他视为乙方未完成监测工作情形的，甲方有权拒绝支付合同款项，并追究乙方总合同金额10%的违约责任。

6.5乙方在监测工作中监测数据或监测项目出现异常情况，未及时告知甲方，导致出现严重后果的，由乙方承担相应的责任，并承担总合同金额10%的违约责任。

七、其他

7.1本合同未尽事项，按照《中华人民共和国民法典》及有关规定，双方本着实事求是、平等互利的原则协商解决；

7.2对合同执行过程中的问题，甲乙双方协商解决，协商不成提请甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；

7.3本合同经双方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效；

7.4本合同正本一式陆份，甲乙双方各持三份，均具有同等法律效力。

甲方：（盖章）               乙方：（盖章）

重庆空港物流发展有限公司

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电      话：                 电     话：

合同签订地点：重庆空港物流发展有限公司