公共区管理部采购询价单

询价员（签字）：                                       日期：

| 供应商名称 |  | 供应商代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目名称：食千面庄燃气管道整改项目； 项目内容：更换燃气管道、加装燃气紧急电动切断阀、加装燃气泄露报警装置； 具体安装明细： 序号; 名称; 数量; 单价; 合价; 备注. 1; D57防腐管道; 55米; 含安装费、气所有的三通、弯头、支架配件。. 2; 燃气紧急电动切断阀; 1台. 3; 燃气泄露报警装置; 1台. 合 计 金 额（元）; 含税价（税率 ）; 大写： 小写：. 不含税价; 大写： 小写：. 负责人（签字）： 供应商（公章）：. 报价单位资质要求： - 1、必须将燃气管道接入厨房现有的燃气灶具，保证正常对燃气灶具供气。 - 2、合同签订后，完成施工通过验收后30个工作日内支付合同总价的97%；余下3%待质保期满1年后一次性无息支付； - 3、报价单位具有石油化工工程施工总承包三级资质。 - 4、质保期为一年，质量保证金为结算金额的百分之三。 - 5、本项目含税限价2万元； |