## Sheet1 (4)
江北机场公司燃气使用场所相关消防设施改造项目询价单
序号 | 建筑名称 | 场所部位 | 改造方式 | 改造项目 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 税率 | 备注
1 | 一号灯光 | 厨房、卫生间1楼、卫生间2楼 | 1、在1楼过道增设一台可燃气体报警控制器，3处地点共计增设4个可燃气体探测器；2、增加可燃气体报警控制器联动切断燃气关断阀功能,同时可燃气体报警控制器具有声光报警功能；3、可燃气体探测报警系统相关报警信息（探测器、切断燃气关断阀等，以中文显示，下同）接入消防联动控制器并在图形显示器上显示 | 安装可燃气体探测器（包含可燃气体报警控制器）并调试可燃气体报警控制器联动切断燃气关断阀功能 | 鑫豪斯JB-TB-AT2020FH/诺顿T100 | 台 | 1 |  |  |  | 1、机场其他部门将在1楼燃气入户处增设1个燃气切断阀；2、可燃气体探测器增设位置与数量：1楼厨房2个、1楼卫生间1个、2L卫生间1个，合计4个。
|  |  |  | 可燃气体探测器 | 鑫豪斯JB-TB-AT2020FH/诺顿T100 | 个 | 4
|  |  |  | 电源线 | ZR-RV2*1.5 | 米 | 30
|  |  |  | 信号线 | ZR-RV2*1.5 | 米 | 30
|  |  |  | JDG镀锌穿线管 | Φ20 | 米 | 8
|  |  |  | 调试原火灾自动报警控制器 | 通用 | 项 | 1
|  |  |  | 人工费用 | 通用 | 项 | 1
|  |  |  | 其它费用：包括但不限于施工所需要的材料费、保险费、机械使用、运输费、墙壁穿孔和修复费、安装费、调试费、管理费、验收检测等一切与项目相关费用 | 通用 | 项 | 1
2 | 飞管楼 | 八食堂 | 1、食堂内增设4个可燃气体探测器（包含可燃气体报警控制器）；2、增加可燃气体报警控制器联动切断燃气关断阀功能,同时可燃气体报警控制器具有声光报警功能；3、可燃气体探测报警系统相关报警信息接入消防联动控制器并在图形显示器上显示（航务楼路侧1楼） | 安装可燃气体探测器（包含可燃气体报警控制器）并调试可燃气体报警控制器联动切断燃气关断阀功能 | 鑫豪斯JB-TB-AT2020FH/诺顿T100 | 个 | 4 |  |  |  | 需机场其他部门在食堂内增设1个燃气切断阀之后再将控制线路接至燃气阀。
|  |  |  | 电源线 | ZR-RV2*1.5 | 米 | 80
|  |  |  | 信号线 | ZR-RV2*1.5 | 米 | 50
|  |  |  | JDG镀锌穿线管 | Φ20 | 米 | 80
|  |  |  | 调试原火灾自动报警控制器 | 通用 | 项 | 1
|  |  |  | 其它费用：包括但不限于施工所需要的材料费、保险费、机械使用、运输费、墙壁穿孔和修复费、安装费、调试费、管理费、验收检测等一切与项目相关费用 | 通用 | 项 | 1
|  |  |  | 人工费用 | 通用 | 项 | 1
3 |  | 空侧二楼热水房N0209、空侧三楼热水房N0309 | 1、在N0209、N0309房间内分别增设1个可燃气体探测器（包含可燃气体报警控制器）；2、增加可燃气体报警控制器联动切断燃气关断阀功能,同时可燃气体报警控制器具有声光报警功能；3、可燃气体探测报警系统相关报警信息接入消防联动控制器并在图形显示器上显示（航务楼路侧1楼） | 安装可燃气体探测器（包含可燃气体报警控制器）并调试可燃气体报警控制器联动切断燃气关断阀功能 | 鑫豪斯JB-TB-AT2020FH/诺顿T100 | 个 | 3 |  |  |  | 需机场其他部门在N0209、N0309房间内分别增设1个燃气阀之后再将控制线路接至燃气阀
|  |  |  | 电源线 | ZR-RV2*1.5 | 米 | 120
|  |  |  | 信号线 | ZR-RV2*1.5 | 米 | 120
|  |  |  | JDG镀锌穿线管 | Φ20 | 米 | 80
|  |  |  | 调试原火灾自动报警控制器 | 通用 | 项 | 1
|  |  |  | 其它费用：包括但不限于施工所需要的材料费、保险费、机械使用、运输费、墙壁穿孔和修复费、安装费、调试费、管理费、验收检测等一切与项目相关费用 | 通用 | 项 | 1
|  |  |  | 人工费用 | 通用 | 项 | 1
4 | 航务楼 | 空侧二楼热水房S0214、空侧三楼热水房S0314 | 1、在S0214、S0314房间内分别增设1个可燃气体探测器（包含可燃气体报警控制器）；2、增加可燃气体报警控制器联动切断燃气关断阀功能,同时可燃气体报警控制器具有声光报警功能；3、可燃气体探测报警系统相关报警信息接入消防联动控制器并在图形显示器上显示（航务楼路侧1楼） | 安装可燃气体探测器（包含可燃气体报警控制器）并调试可燃气体报警控制器联动切断燃气关断阀功能 | 鑫豪斯JB-TB-AT2020FH/诺顿T100 | 个 | 2 |  |  |  | 需机场其他部门在S0214、S0314房间内分别增设1个燃气阀之后再将控制线路接至燃气阀
|  |  |  | 电源线 | ZR-RV2*1.5 | 米 | 90
|  |  |  | 信号线 | ZR-RV2*1.5 | 米 | 90
|  |  |  | JDG镀锌穿线管 | Φ20 | 米 | 90
|  |  |  | 调试原火灾自动报警控制器 | 通用 | 项 | 1
|  |  |  | 其它费用：包括但不限于施工所需要的材料费、保险费、机械使用、运输费、墙壁穿孔和修复费、安装费、调试费、管理费、验收检测等一切与项目相关费用 | 通用 | 项 | 1
|  |  |  | 人工费用 | 通用 | 项 | 1
5 | 二号消防站 | 二楼过道热水器区域 | 1、在2L热水器上方区域增设1个可燃气体探测器（包含可燃气体报警控制器）；2、增加可燃气体报警控制器联动切断燃气关断阀功能,同时可燃气体报警控制器具有声光报警功能；3、可燃气体探测报警系统相关报警信息接入消防联动控制器并在图形显示器上显示 | 安装可燃气体探测器（包含可燃气体报警控制器）并调试可燃气体报警控制器联动切断燃气关断阀功能 | 鑫豪斯JB-TB-AT2020FH/诺顿T100 | 个 | 1 |  |  |  | 需机场其他部门在1楼燃气入户处增设1个燃气切断阀之后再将控制线路接至燃气阀
|  |  |  | 电源线 | ZR-RV2*1.5 | 米 | 100
|  |  |  | 信号线 | ZR-RV2*1.5 | 米 | 100
|  |  |  | JDG镀锌穿线管 | Φ20 | 米 | 100
|  |  |  | 调试原火灾自动报警控制器 | 通用 | 项 | 1
|  |  |  | 其它费用：包括但不限于施工所需要的材料费、保险费、机械使用、运输费、墙壁穿孔和修复费、安装费、调试费、管理费、验收检测等一切与项目相关费用 | 通用 | 项 | 1
|  |  |  | 人工费用 | 通用 | 项 | 1
6 | 江北机场公司办公楼 | 3层（左侧热水器间）、3层（右侧热水器间） | 1、需要增设2个可燃气体探测器（包含可燃气体报警控制器）；2、增加可燃气体报警控制器联动切断燃气关断阀功能,同时可燃气体报警控制器具有声光报警功能；3、可燃气体探测报警系统相关报警信息接入消防联动控制器并在图形显示器上显示 | 安装可燃气体探测器（包含可燃气体报警控制器）并调试可燃气体报警控制器联动切断燃气关断阀功能 | 鑫豪斯JB-TB-AT2020FH/诺顿T100 | 个 | 1 |  |  |  | 需机场其他部门增设燃气阀之后再将控制线路接至燃气阀。
|  |  |  | 电源线 | ZR-RV2*1.5 | 米 | 60
|  |  |  | 信号线 | ZR-RV2*1.5 | 米 | 60
|  |  |  | JDG镀锌穿线管 | Φ20 | 米 | 60
|  |  |  | 调试原火灾自动报警控制器 | 通用 | 项 | 1
|  |  |  | 其它费用：包括但不限于施工所需要的材料费、保险费、机械使用、运输费、墙壁穿孔和修复费、安装费、调试费、管理费、验收检测等一切与项目相关费用 | 通用 | 项 | 1
|  |  |  | 人工费用 | 通用 | 项 | 1
总价（不含税）：
税率：
总价（含税）：
联系人及联系电话： |  |  |  |  | 报价单位(盖章）：
1、本询价单询价对象为消防设施施工单位，资格要求为：在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级资质或者建筑工程施工总承包贰级及以上资质；（报价时附工商营业执照、资质证明性文件，加盖响应人鲜公章）2、该项目实施报价总包干。本项目清单预估的线管、线路长度均为预估数量，现场实际施工所需数量不足应由项目成交人自行补充，不得以任何理由向采购人增加费用。若实际使用数量未达到上述清单预估数量则施工完成后将剩余材料交至采购人；3、采购人不组织专项踏勘，报价单位可自行现场踏勘；4、设备验收标准：①符合国家、行业、重庆市地方性的燃气、消防技术标准（规范、规程）等。②所有提供的消防产品生产日期不早于2021年1月；③可燃气体报警探测器需提供产品需具有有效的《计量器具形式批准证书》、《防爆合格证》、《消防产品认证证书》；5、工期：自订单签订起30个自然日内成交人完成采购并通过采购人验收，逾期每日扣除1％项目款。（若因其他部门未安装燃气阀导致无法完成本项目的情况不计工期）6、项目成交人不得擅自更换询价单中列明设备的品牌型号；7、付款方式：项目完工验收合格后，项目成交人开具合同金额的增值税专用发票。采购人在收到增值税发票后30个工作日内，向项目成交人支付95％工程款，剩余5％为质保金，待质保期满且完成全部保修任务后一个月内付清（不计息）；8、本项目质保期一年；9、本询价项目限价67970元（不含税），若总报价超过限价的报价将视为无效报价；10、其他注意事项：①本项目部分区域为机场隔离区内，项目成交人应能自行办理施工手续、自行携带相应工器具进行施工，因施工手续耽误的时间将计入工期内；②项目成交人应能自行与各建筑使用单位协调施工时间并合理规划工期，采购人给予协调、支持；③ 项目成交人应自行准备施工相应的各类工器具，并保证现场人员安全使用；④每日施工完成后须对施工区域进行清理，不得影响采购人及其他单位的正常生产、经营、使用。11、报价单详细填写供应商名称、联系人和联系电话，并加盖单位公章，于2022年5月12日下午15时前将密封的报价单递交到消防护卫部210办公室（机场东一路2号护宾楼）。