**重庆机场集团有限公司**

**南区2号货站卡口拆除工程项目**

**竞争性采购文件**

**编号：JZX2022-016**

**航空物流园发展分公司**

**二〇二二年六月**

**南区2号货站卡口拆除工程项目**

**竞争性采购文件**

我司决定于近期对南区2号货站卡口拆除项目邀请符合相应条件的供应商就本项目进行竞争性采购。

**一、项目实施内容及要求**

### 1.1项目名称：南区2号货站卡口拆除工程项目

1.2项目地点：重庆江北国际机场内

1.3项目内容及要求

### 1.3.1货运街值班室拆除及地面修复工程

1.3.1.1原货运值班室（1层，5.5m\*5.0m\*4.5m，砖混及框架结构）拆除要求：

### a.拆除原货运值班室门窗（防盗门、白色塑钢窗），集中清运至机场外渣场；

b.切断供电主端口电源后拆除原货运值班室室内遗留配电箱及埋地供电电缆，集中清运至机场外渣场;

c.拆除原货运值班室土建结构，拆除时应避免对周边保留路面的破坏;

d.剔除原货运值班室地砖地坪、室外周边混凝土（600mm宽）反坎。

1.3.1.2恢复货运值班室地坪要求

1. 清理原货运值班室范围地面浮渣，碎屑清理干净;

b.坑洞位置，钢刷清除没有强度部分混凝土地坪表面，涂刷界面剂，浇筑不低于原路面混凝土标号的细石混凝土填补坑洞，压实抹平，按原路面形式划线;

c.混凝土养护期间应采用薄膜覆盖或湿沙覆盖，保证混凝土表面处于湿润状态，混凝土达到强度后恢复使用。

### 1.3.2快件中心卡口围护网拆除工程

1.3.2.1快件中心卡口拆除工程内容：

### 围界187米

### 防撞护栏66组

### 防撞柱8根

### 移动岗亭1个

### 门禁道闸系统一套

### 道闸口立杆4支

1.3.2.2快件中心隔离围网拆除要求：

### a.松脱铁丝网围栏与立柱卡口，完整拆除铁丝网，集中清运备用;

b.混凝土浇筑固定的立柱采用沿地坪面切割的方式切除，集中清运至机场外渣场；松脱螺栓完整拆除膨胀螺栓固定的立柱,集中清运备用；

c.立柱拆除后，对地面坑洞采用不低于原路面混凝土标号的细石混凝土填补，振捣抹平；对立面残留膨胀螺丝沿地坪面切割，打磨平整无刺尖;

### d.混凝土养护期间应采用薄膜覆盖或湿沙覆盖，保证混凝土表面处于湿润状态，混凝土达到强度后恢复使用。

1.3.2.3防撞护栏、防撞柱、门禁道闸立杆拆除要求：

### a.松脱或切割防撞护栏、防撞柱、立杆固定膨胀螺栓，集中清运至机场外渣场；

### b.沿地坪面切割混凝土固定的防撞柱，集中清运至机场外渣场；

c.拆除后，地面坑洞采用不低于原路面混凝土标号的细石混凝土填补，振捣抹平；地面残留膨胀螺丝沿地坪面切割，打磨平整无刺尖;

d.混凝土养护期间应采用薄膜覆盖或湿沙覆盖，保证混凝土表面处于湿润状态，混凝土达到强度后恢复使用。

1.3.2.4移动岗亭整体搬移，集中清运至指定区域备用。

1.3.2.5门禁道闸系统拆除要求

a.切断门禁道闸系统供电端口电源后，完整拆除门禁道闸闸机(包含6个枪机摄像头），拆除埋地线缆，集中清运至指定区域备用;

b.沿地坪面切割残留膨胀螺丝及地下线缆套管，打磨平整无刺尖，地下线缆套管洞采用C20细石混凝土或1：2.5水泥砂浆封闭。

1.3.3库区破损路面修补工程

1.3.3.1路面修补工程内容：

1. 有埋管碎裂路面约6m\*0.3m；
2. 碎裂路面约50㎡；
3. 麻面路面约20㎡；
4. 啃边路面约0.5㎡；
5. 错台路面约2㎡。

1.3.3.2碎裂路面修补要求：

a.按破损区域界限周边外扩100mm以上切割确定路面修补边界;

b.采用风镐或人工破碎凿除边界范围内破损混凝土面层及基层。对破损埋管路面鉴别无危险后切割（若有燃气、电力管道等需联系专业部门处置）;

c.开挖基坑要底平整、壁垂直、角方正，开挖基坑应垂直表面切除，下部向相邻完好板下扩展，断面成倒T型，基坑周边不应过于平整，应凿成粗糙不平接口。清理混凝土碎块、碎屑，钢刷清除没有强度部分的混凝土地坪表面;

d.修复破损埋管，保证其功能完整;

e.采用C20混凝土浇筑基层，基层应落于平实土层上（土层应整平夯实），厚度不应小于100mm，埋管周边采用混凝土填实。采用塑料薄膜覆盖基层，避免雨水渗入基层造成后续空漏;

f.基层混凝土水文成型后方可实施混凝土面层施工;

g.浇筑面层前应涂刷界面剂。面层采用C35混凝土浇筑，内配单层双向Φ12@100螺纹钢筋网，振捣抹平，表面按原规格划线防滑。新旧板块间传力杆应连接可靠，修补区域形成强度后应按原场地情况设伸缝、缩缝;

h.混凝土养护期间应采用薄膜覆盖或湿沙覆盖，保证混凝土表面处于湿润状态，混凝土达到强度后恢复使用。

1.3.3.3麻面路面及啃边路面修复要求

a.清理碎块、碎屑，钢刷清除地坪表面没有强度部分混凝土；

b.采用纤维混凝土，人工点补破损路面。混凝土强度不应低于C35。混凝土面抹平，表面按原规格划线防滑；

c.修补路面厚度按100mm考虑。

1.3.3.4错台路面修复要求

a.采用磨平机打磨掉高出部分或人工凿除高出部分；清理碎块、碎屑，钢刷清除地坪表面没有强度部分混凝土。

b.底侧破损路面按麻面、啃边路面修复。

1.3.4破损井盖、水篦子替换及井圈修复

1.3.4.1破损井盖、箅子替换及井圈修复工程内容：

1. 更换隔离区待装区井盖4处，修复货站停车场井盖1处；
2. 更换修复停车场水篦子4块。

1.3.4.2井盖修复要求：

a.施工区域设置围挡，将原有破损混泥土基础及井盖凿打清除干净；

b.参照重型井盖基础尺寸做基础，安装到位后采用c30混凝土回填；

c.隔离区待装区井盖采用重型铸铁井盖(直径约700mm)承重不得低于20吨；货站停车场井盖采用重型铸铁井盖(直径约700mm)承重不得低于40吨；

d.安装完毕后应对成品加以保护，待混凝土强度达到后恢复使用。

1.3.4.3水篦子更换要求：

a.施工区域设置标识标牌和锥形桶，清除周边、沟底杂草及淤泥;

b.参照重型井盖基础尺寸做基础，安装到位后采用c30混凝土回填;

c.重型铸铁篦子承重不得低于40吨，安装完毕后应对成品加以保护，待混凝土强度达到后恢复使用。

1.3.5 一号安检机铝合金外侧门换新要求

1.3.5.1门扇一套（规格约宽1200mm\*高950mm）;

1.3.5.2铝合金门主材规格采用20mm\*40mm矩形管、门框表面采用孔径不大于10mm不锈钢密网焊接加以覆盖、门扇焊接锁扣2套;

### 1.3.5.3铝合金门换新须安装牢固，确保经久耐用。

1.3.6 二号安检机铝合金外侧门合页维修

### 1.3.6.1合页维修使用氩氟焊焊接时，应注意施工安全，防止高温损坏安检设备及造成火灾隐患，焊接须保证合页牢固可用。

1.3.7详细要求见合同附件1《南区2号货站卡口拆除工程项目整修设计方案》。

1.4 工期：45日历天

1.5质保期:12个月

**二、竞争性采购响应人资格要求**

**2.1 资格要求**

2.1.1在中华人民共和国依法注册，具有独立法人资格，注册资本在100万元（含）以上的装修或建筑公司。本项目不接受联合体投标，不得转包、分包（提供营业执照复印件加盖单位鲜公章）；

2.1.2公司具备有效的营业执照，具有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质或建筑总承包叁级资质及以上（提供资质证明文件复印件并加盖单位鲜公章）。

**2.2 其他要求**

2.2.1 本次竞争性采购采购不接受联合体。

2.2.2 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的投标人，都不得在同一采购项目中同时参与竞争性采购。

2.2.3 信誉要求：①没有处于被责令停业，参与招标采购资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；②竞争性采购响应人没有进入采购人黑名单库；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺书并加盖鲜章，详见附件4）

2.2.4 竞争性采购响应人如提供虚假材料或未达到上述要求，采购人有权取消其竞争性采购资格或成交资格；提供虚假材料的，不予退还其竞争性采购响应保证金，并且将列入采购人黑名单库。

**三、其他注意事项**

3.1施工及防疫要求：

3.1.1路面修补工程作业地点为隔离区，需提前办理施工人员隔离区通行证件。

3.1.2施工前应提供工作方案及安全措施，经甲方同意确认后方可工作。成交方应服从甲方安排，甲方可对成交方工作人员不符合要求的工作叫停，工作人员必须在监护人员指定的区域工作，不得从事与工作无关事情。工作过程做好保证安全技术。

3.1.3施工人员应按要求完成应接新冠疫苗接种，做好个人防护，按规定核酸频次(每日一次）做好检测，遵守园区内部疫情防控相关规定。

**3.2**特别约定事宜

（1）施工期间建立相关安全培训、教育、管理台账。

（2）严格按机场安全标准组织施工，并随时接受监管人员监督检查，施工中必须采取严格的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切经济损失，均由乙方承担。

（3）施工期间凡涉及开挖作业区域必须搭设满足机场施工管理要求的围挡并设置彩色高级喷绘，每天对施工区域打扫。

（4）承包人的施工用电、用水收费在重庆江北国际机场的现行水、电费收费标准的基础上增加25%管理费。投标单位投标时，该费用列入投标报价中，进入投标总价。水电费的收费单位为重庆机场集团有限公司动力能源保障部。

**四、竞争性采购响应人报价要求及项目最高限价**

4.1本项目的报价应包括：本项目报价为包干价，期间产生的一切费用均由供应商自行承担（包含运输、安装、调试等），不再另行增加费用；

4.2本项目总价最高限价（不含税）为97224.04元（大写金额:玖万柒仟贰佰贰拾肆元零肆分），报价超过最高限价，将取消响应方的竞争性采购资格。

**五、成交标准**

5.1递交竞争性文件截止时间送达的竞争性响应文件大于或等于两家时，采用**有效最低价**的原则确定成交供应方。

5.2递交竞争性文件截止时间送达的竞争性文件少于两家时，按单一来源采购谈判确定成交金额。

**六、竞争性采购采购文件的发布方式及时间**

竞争性采购文件及相关资料于2022年6月14日9时，在重庆机场集团官方网站发布。2022年6月14日至2022年6月16日采购人可电话（023-67155382）预约集中踏勘现场时间（无论报价单位是否踏勘，报价一经递交，均视为已踏勘）。

**七、对竞争性采购采购文件提出问题的截止时间及竞争性采购采购人澄清补遗时间**

**7.1** 竞争性采购响应人对竞争性采购采购文件如有疑问，须于 2022年6月16日17：00前将疑问函（加盖单位鲜公章的扫描件）以电子邮件形式发至竞争性采购采购人电子邮箱cqwlws@cqa.cn，并电话通知竞争性采购采购人，过期不再受理。采购人将在竞争性采购采购文件提问截止时间后及时组织答疑，答疑内容在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）以公告形式发布。

**7.2** 采购人对竞争性采购采购文件澄清、补遗的内容在收到异议起2日内在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）以公告形式发布。

**注：各竞争性采购响应人应当随时关注重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）所发布的相关答疑、澄清或补遗资料，各竞争性采购响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由竞争性采购响应人自负。**

八、竞争性采购响应保证金及履约保证金：

8.1 竞争性采购响应保证金

8.1.1 有意愿参与本项目竞争性采购的单位应按规定缴纳竞争性采购响应保证金（作投标保证金理解），本项目竞争性采购响应保证金金额为不含税人民币1500元（大写：壹仟伍佰元整）。

8.1.2 提交时间：竞争性采购开始前

8.1.3 提交方式：竞争性采购响应人企业基本账户银行转账。竞争性采购响应人按要求缴纳竞争性采购响应保证金后，持相关银行转账证明材料在采购人财务部门（重庆市渝北区机场东二路19号重庆机场集团有限公司办公楼5楼）换取保证金收据，并将保证金收据复印件装入竞争性采购响应文件中。

收款单位：重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司

开户银行：建设银行重庆渝北机场支行

银行账号：50001083800050201417

开户行联行号：105653014033

注意：竞争性采购响应人在竞争性采购开始前递交响应文件时应出示采购人财务部门开具的项目竞争性采购保证金收据，否则，采购人将拒收竞争性采购响应文件。

8.1.4 项目竞争性采购响应保证金的退还

成交候选人以外的单位提交的本项目竞争性采购响应保证金，在成交结果公示期结束且无异议后，由竞争性采购响应单位开具收据并加盖竞争性采购响应单位财务专用章，附竞争性采购响应单位账户信息一并递交至采购人处，采购人凭借该收据根据相关规定在20个工作日内将项目竞争性采购响应保证金以银行转账方式退还至竞争性采购响应人，本项目竞争性采购响应保证金递交期间不计利息。

成交候选人范围内的单位提交的本项目竞争性采购响应保证金，在本项目合同签订完成后退还，退还手续同上。

竞争性采购保证金退还办理地址：物流园区综合楼A220室

竞争性采购保证金退还联系电话：023-67155382。

8.2 履约保证金

履约保证金为合同总价款的8%，在收到成交通知书10日内足额缴纳。该项目在合同工期内全部完工，待验收合格后20个工作日内一次性无息退还。因承包人原因造成违约，则按合同相应条款扣除违约金后予以退还。

### 九、支付方式

项目完工验收合格后，乙方向甲方开具合同金额的正规增值税发票。甲方在收到增值税发票后30个工作日内，向乙方支付合同价款的 97％，剩余 3 ％的余款在质量保证期届满且无问题后30个工作日内无息支付。

如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

**十、竞争性采购响应文件的编制和提交**

10.1竞争性采购响应方应当按照竞争性采购采购文件的要求编制竞争性采购响应文件，竞争性采购响应文件应当对竞争性采购采购文件提出的采购清单、技术要求和条件作出实质性应答。

10.2竞争性采购响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

10.2.1 封面。

10.2.2 加盖公章的报价函及声明（格式按附件1）。

10.2.3 报价部分。根据甲方提供的工程量清单编制报价文件。

10.2.4 技术部分。施工组织设计。如果提供的材料和服务与竞争性采购采购文件要求有偏差，必须详细说明，须经竞争性采购小组评定和采购人许可，才能作为供应商实质性响应。

10.2.5 商务部分。主要包括三证合一的营业执照（复印件），法人代表委托书（原件）、制造商或代理商授权（或货物销售资格证明）文件以及所提供产品的合格证明、其它资格证明（如企业资信证明、质量体系认证等）以及服务承诺等。

10.2.6 竞争性采购响应文件可合并装订成册，**纸质文件一式2份，其中正本1份，副本1份。**

**十一、竞争性采购响应文件作废条款**

**11.1** 未按照规定交纳竞争性采购响应保证金的（若要求缴纳竞争性采购响应保证金）。

**11.2** 竞争性采购响应人的报价超过竞争性采购最高限价的。

**11.3** 竞争性采购响应文件未装袋密封的。竞争性采购响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”、“项目编号”、“竞争性采购响应单位名称”，并加盖单位公章。

**11.4** 竞争性采购响应文件装订要求不符：

11.4.1 散装或者活页装订的；

11.4.2 竞争性采购响应文件份数不足；

11.4.3 竞争性采购响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。

**11.5** 竞争性采购响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。

**11.6** 报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）。

**11.7** 采购领导小组审查发现竞争性采购响应文件未能对竞争性采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

**11.8** 有串通竞争性采购、弄虚作假、失信处罚期未满以及有其他违法违规行为的。

**十二、响应人违约等行为约束要求**

**12.1** 采购人将进一步核查竞争性采购响应人在竞争性采购响应文件中提供的材料，若在评审期间发现竞争性采购响应人提供了虚假资料，其竞争性采购资格将被否决，其竞争性采购响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在评审结果公示期间发现成交候选人在竞争性采购响应时提供了虚假资料，采购人将取消其成交资格，其响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在合同实施阶段发现承包人在参与竞争性采购时提供了虚假资料，采购人将按合同相关条款处罚，并将被列入采购人黑名单，给采购人造成损失的，承包人还应依法承担违约赔偿责任。

**12.2** 在竞争性采购响应有效期内，竞争性采购响应人撤销竞争性采购响应文件的，其竞争性采购响应保证金不予退还。

**12.3** 在竞争性采购响应有效期内，竞争性采购响应人无故放弃成交候选人资格的，其竞争性采购响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单。

**12.4** 成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的，其竞争性采购响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单。

**12.5** 评审期间若发现竞争性采购响应人有围标、串标或以他人名义参与竞争性采购的，其竞争性采购响应将被否决，其竞争性采购响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在评审结果公示期间发现成交候选人有围标、串标或以他人名义参加竞争性采购的，采购人将取消其成交资格且其竞争性采购响应保证金不予退还，并将被列入采购人黑名单；若在合同实施阶段发现承包人在参与竞争性采购时有围标、串标或以他人名义参加竞争性采购的，采购人将按合同相关条款处罚，并将被列入采购人黑名单，给采购人造成损失的，承包人还应依法承担违约赔偿责任。

注：黑名单有效期3年，被列入黑名单的单位在黑名单有效期内禁止参与采购人的项目。

**十三、竞争性采购结果异议**

**13.1** 竞争性采购响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

**13.2** 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交书面异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

**13.3** 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，采购人对其请求和主张不予支持。

**13.4** 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍干扰采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

**13.5** 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

**13.6** 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）若是法人组织，由法定代表人递交结果异议函件时，函件未经法定代表人签字并加盖单位公章，并且未附法定代表人身份证明；若是法人组织，由委托代理人递交结果异议函件时，函件未经法定代表人和被授权的委托代理人签字并加盖单位公章，并且未附法定代表人身份证明和法定代表人授权书；若是非法人组织，该组织为某法人单位的分支机构，未由分支机构的上级法人授权并参照上述要求递交结果异议函件；若是其他情况的非法人组织，未经主要负责人及异议提出人本人签字并加盖公章（若有）。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对竞争性采购文件内容的异议应在竞争性采购文件规定的质疑期内提出；对竞争性采购唱价环节的异议应在竞争性采购唱价环节提出。

13.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

**十四、监督部门**

 航空物流园区管委会纪律检查小组

地址：机场北一路5号重庆机场物流园区综合楼A221

电话：023-67156548

**十五、结果异议提交渠道**

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督机构。

**十六、竞争性采购时间、地点及结果通知**

**16.1** 竞争性采购响应文件必须在2022年6月20日9时30分送到重庆机场物流园区综合楼（机场北一路5号）物流园区管委会A220室，过期不予受理。

**16.2** 2022年6月20日，在重庆机场物流园区综合楼A217对本项目进行竞争性采购，各竞争性采购响应人须参加。

注：竞争性采购开始前，各竞争性采购响应人须在重庆机场物流园区综合楼A212室等候通知具体竞争性采购地点。

**16.3** 参加竞争性采购唱价会议的竞争性采购响应人的法定代表人或被授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），法定代表人还应当随身携带法定代表人身份证明函件（原件），被授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

竞争性采购响应人若未派法定代表人或委托代理人出席竞争性采购唱价会议，视为该竞争性采购响应人默认竞争性采购唱价结果。

**16.4** 竞争性采购结果通知：拟成交结果将公示在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn），待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的竞争性采购响应人，对未被选中的竞争性采购响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

**十七、附件**

### 附件1《报价函》

附件2《法定代表人身份证明》

### 附件3《法定代表人授权书》

### 附件4《承诺书》

**十八、采购人联系方式**

业 主：重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司

联系人：张女士

电 话：023-67155382

邮 箱：cqwlws@cqa.cn

邮编：401120

**附件1：**

**报价函**

航空物流园发展分公司：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）项目竞争性采购采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（¥ ）**不含增值税税额**的总报价，增值税税率 %，工期 ，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在竞争性采购有效期内不修改、撤销竞争性采购响应文件。

3．若我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的竞争性采购响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本竞争性采购响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

竞争性采购响应人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮 政 编 码：

年 月 日

**附件2：**

**法定代表人身份证明**

竞争性采购响应人名称：

单 位 性 质：

地 址：

成 立 时 间： 年 月 日

经 营 期 限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （竞争性采购响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞争性采购响应人： （盖单位公章）

年 月 日

**附法定代表人身份证复印件**

**附件3：**

**法定代表人授权书**

本授权书申明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公司注册地点）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公司名称)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务)\_\_\_\_\_\_\_\_(法定代表人)合法授权本公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公司名称)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务)\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在 （项目名称）的竞争性采购活动中，以我单位的名义签署竞争性采购响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

竞争性采购响应单位：\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_（盖单位公章）

授 权 人：\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字或签章）

被授权人代理人：\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_（签字或签章）

日 期： 年 月 日

**附被授权人代理人身份证复印件**

**附件4：**

**承诺书**

航空物流园发展分公司：

我司承认和履行 项目竞争性采购文件中的各项规定，完全响应竞争性采购文件中的各项要求。

我司法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的竞争性采购响应人，都未在本项目中同时进行竞争性采购。

我司没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；我司没有进入竞争性采购人黑名单库。

我司未受到重庆市建设行政主管部门暂停投标资格的处罚。

承诺人（单位）：

日期： 年 月 日

### 