工程量清单编制总说明

工程名称：重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程弱电工程

一、工程概况

1、建设地点：重庆江北国际机场机务维修区E2地块

2、建设概况及规模：重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程主要建设内容为新建维修机库和新建站坪，站坪面积约10万平方米，共9个机位（7C2E）。弱电工程是该项目的子工程，主要包括围界安防、机坪监控及管线系统工程等施工内容。

3、计划工期：详见比选文件。

二、工程招标和专业工程发包范围

本次招标范围为新建站坪围界安防、机坪监控及管线系统等设施设备的采购及安装，包含以上内容所有配套的管线（含热缩管等辅材）、管井的土建和安装工作，包含配合机场运行部门完成所有新增设施设备与现有系统的联网、调试工作。

详细内容和具体数量以比选文件、设计文件和工程量清单为准。

三、工程量清单编制依据

1、本工程量清单是根据中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》（以下简称“计价规范”）编制，除非本说明中特别注明的除外，其它未说明的事项应与本规范一致；

2、中国航空规划设计研究总院有限公司设计的重庆江北国际机场西区机库及站坪建设工程弱电工程招标图纸（2022.04.15）及相关资料；

3、与工程项目有关的标准、规范、技术资料；

4、拟定的比选文件；

5、施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；

6、其他相关资料。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1、工程质量：详见比选文件；

2、材料、施工等特殊要求：须满足机场建设的全部要求。

五、其他需要说明的问题

1、本清单以“计价规范”为原则、并结合项目当地其他相关规定编制。

2、工程量清单中序号、编号、名称、项目特征、计量单位、数量等，投标人不得更改，如果投标人在投标文件中进行了更改，今后合同实施仍按招标工程量清单中的描述执行，费用按不利于投标人/中标人修正，此修正时效适用于整个投标期和合同实施期。

3、投标人在报价时应与比选文件，合同条件及招标图等文件结合起来理解或解释。工程量清单中对项目特征的描述，是指该清单项目必须完成的内容；无论项目特征中是否描述，投标人必须结合工程设计（包括设计说明，下同）及规范要求施工，工程中所用的材料必须满足设计及规范要求，费用综合考虑在单价中。

4、项目特征列中的“工程内容”是对项目特征的补充、完善，投标人应根据项目特征和工程内容结合使用；工程内容中提及的事项，投标人应在投标报价中考虑对应的费用。

5、工程量清单中所列工程量，除编制说明及工程量清单项目特征中另有特殊说明、补充说明外，均按“计价规范”中规定的工程量计算规则计算。

6、招标工程量清单的每一个项目，投标人都应填入金额，对于没有填入金额的项目，其费用应视为已经包括在其他项目的综合单价或合价中，投标人/中标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入金额项目的工作内容，但在项目实施期间和结算时不再计取该项费用。

7、工程量清单中以“项”为单位的清单子目，须满足项目的实际需求或保证相关系统的正常运行，所填报价格将作包干使用，结算时不再作调整（比选文件另有约定的除外）。

8、措施项目费清单包括技术和组织措施的全部内容及赶工措施费、其它特殊施工措施费等。投标人结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增加项目，增加措施项目工程计量单位必须为“项”，并进行报价。如果漏项或不报价，其费用视作已包含在其它报价中；除安全文明施工费以外的措施费全部包干使用，任何情况下不作调整。

9、本项目涉及不停航施工，措施费中须充分考虑不停航施工因素。若除了清单中开列的措施项目清单以外，投标人尚有需要考虑的措施费费用，统一考虑在措施费中对应的“其他措施项目费”中；

10、投标人需考虑施工机械设备、车辆出入现场时，可能发生道路铺筑、加宽、平整、硬化、维护、路面损坏后整修、恢复等情况，费用综合考虑在投标报价中。

11、规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，内容包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金及工程排污费，计取标准按重庆市相关规定执行。

12、增值税按9%计算,结算时按国家及地方相关规定执行。

13、暂列金额

本工程暂列金额在其他项目清单中开列，暂列金额是招标人暂定的金额，在具体的计量支付中，必须由监理工程师和发包人代表批准具体的适用范围和内容方可使用，而且该项费用可能动用或部分动用、也可能不动用；暂列金额应作为“税金”的取费基数。

- 中国民用航空局于2020年3月31日下发了“关于印发《民航专业工程安全生产费用管理办法（试行）的通知》”（民航规[2020]5号），并于2020年5月1日起施行；招标清单在“建设项目投标报价汇总表”中增列了“民航专业工程安全生产费用”，该项为不可竞争费用，投标人报价时应按招标人公布的方式计取。

- 15、投标人须按工程量清单填报须知和工程量清单报价格式报价。还需提供分部分项工程量清单综合单价分析表、全部人、材、机械价格表，并提供电子版格式文件（包括EXCEL格式，计价软件格式）。

- 16、建筑工程一切险，安装工程一切险以及第三者责任险由招标人统一投保。本清单项目不在单独开列，以上列明的三项保险之外的保险由承包人自行投保，保险费由承包人自行承担，不再单独报价。

17、招标图纸、比选文件、工程量清单及编制说明已经尽可能去描述本次招标的范围、项目特征及工作内容，投标人务必认真复核招标范围、项目特征、工作内容及数量，并及时提出意见。若上述不同文件对同一内容有不同表述时，投标人务必在规定的时间提出意见；若没有按时提出意见，则招标人有权要求投标人在费用不变的情况下按任何一种表述执行。

18、防疫费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计列。

19、挖方的土壤类别、岩石类别、土石比例投标人根据现场及设计文件综合考虑，不因实际挖方深度和范围变化等引起土石情况变化调整综合单价。

20、招标清单列明以外但属于本次招标范围内的各类设备及系统的其他调试、检测、试运行等费用和水平运输及垂直运输费用含在本体项目中，投标人综合考虑，不再单独计列费用。

特别说明：

- 材料设备（含甲供）的采、管费投标人应综合考虑在综合单价中，不单独计算，不作调整。

- 本工程按照增值税一般计税法计税，所有金额均以人民币元为计价单位。

- 本工程量清单采用GCCP6.0计价软件编制。