公共区管理部采购询价单

询价员（签字）：                                       日期：

| 供应商名称 |  |  |  |  | 供应商代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购物资明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 型号规格 |  |  | 品牌 | 单位 | 数量 |  |  | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 有轨伸缩门 |  | 1、材质：高强度铝合金（6063-T5）。 2、伸缩门长度8米，高度1.6米。 3、门排：（1）主料管材规格≥59*49mm，厚度≥2.0mm；（2）副料管材规格≥47*34mm，厚度≥2.0mm；（3）满足耐用和美观要求。 4、双轨：（1）轨道强度能承受大型车辆碾压；（2）安装时轨道下沉于路面，安装后须对路面进行平整；（3）满足露天使用相关要求。 5、电机要求：（1）涡轮电机；（2）工作电压：220V±10%，工作频率：50—60Hz，额定功率≥350W，电机转速≥1400 r/min，绝缘不低于E级别；（3）遥控距离≥30m；（4）自带热敏保护装置；（5）含智能红外线防碰撞系统；（6）满足室外使用相关要求。 6、整体具有防风设计，轮子采用耐磨防滑轮，门框两侧有反光标识和灯珠。 7、具有电动、遥控、手动三种开闭方式，配套应含台式遥控1个、手柄遥控2个，要求运行过程稳定。 8、含显示屏（按要求显示字）。 |  |  | 不限 | 套 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 合 计 金 额（元） |  |  |  |  |  |  | 含税价（税率 ） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不含税价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 负责人（签字）： 供应商（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1、报价人必须具有独立法人资格，营业执照中经营范围包含电动伸缩门。 2、安装、验收：货到交货地点后，供应商应负责将货物卸至甲方指定地点，采购方对货物的数量和质量进行初步验收，供应商所供货物应是全新的，未被使用过的。 供应商须对货物进行安装调试，双方约定安装调试完成后，采购方有7天的校验期，校验期内若存在产品使用不畅等问题，供应商须立即进行整改，整改完毕后，由采购方组织相关人员按标准进行验收。 3、质保：产品整体质保2年。 4、本项目于7月18日上午10：00组织查看现场，地点：重庆机场翔安四路垃圾中转站。 5、根据符合采购需求以报价最低的原则确定成交供应商（若所有供应商报价超出采购预算时本次询价作废）。价格相同者，现场进行第二轮报价。 6、本项目承包方式为：总价包干。报价应包括产品及安装施工所需的一切费用，如人工、机械、材料、安装、土建等，供应商报价时应全部考虑。 7、本次采购限价金额含税3.95万元，报价不得超过限价金额，否则视为无效报价。 8、请于2022年7月20日上午9-11点前将报价单密封送至重庆机场集团有限公司公共区管理部320号办公室，过时无效。 9、报价时须认真阅读本报价单全部内容，提交报价即视为对报价单中的所有要求做出实质性响应，且只能一次报出不得更改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |