重庆江北国际机场有限公司

2022年度医疗设备及医疗耗材采购项目

比选文件

编号： 医救2022-020

重庆江北国际机场有限公司

医疗救护中心（代章）

二〇二二年七月

目     录

第一章  比选要求（有效最低价法）

第二章  比选要求附件

第三章  合同书格式

第一章  比选文件

我司决定于近期将对重庆江北机场公司2022年度医疗设备及医疗耗材采购项目邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选（有效最低价法）。

- 项目内容

1.1按照提供的需求表内相应的技术参数及数量等提供货物（价格为不含增值税价），需求一览表见下：

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 不含增值税单价（元） | 不含增值税总价 （元） | 增值税税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动体外除颤仪训练机 | 台 | 4 | 详见附件5 |  |  |  |
| 电热恒温箱 | 台 | 1 | 详见附件5 |  |  |  |
| 个人携行装备箱 （出诊箱） | 个 | 3 | 详见附件5 |  |  |  |
| 高级婴儿复苏模拟人 | 个 | 2 | 详见附件5 |  |  |  |
| 除颤仪电池 | 块 | 2 | 详见附件5 |  |  |  |
| 医用外固定夹板(卷式固定夹板) | 个 | 25 | 详见附件5 |  |  |  |
| 医用外固定夹板(卷式固定夹板) | 个 | 25 | 详见附件5 |  |  |  |

二、项目要求

2.1 采购内容见1.1条需求一览表。

2.2 质量保证：所有设备物资均需满足国家标准及行业标准（具体要求详见附表5）。比选人提供伪劣假冒商品或非合格全新正品的，将无条件更换为合格产品，给甲方造成损失的,应承担赔偿责任。

三、资质要求

3.1 响应人必须是中华人民共和国依法注册的独立法人，具有有效营业执照。（须提供营业执照复印件加盖鲜章）

3.2响应人须具备医疗器械经营许可证；具备二类医疗器械经营备案凭证（须提供医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证复印件加盖鲜章）。

3.3未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列为失信被执行人，提供相关查询截图并加盖响应单位法人鲜章。

3.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，都不得参与同一比选项目。

3.5本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、比选时间及地点安排

4.1 文件发布的时间

比选文件及相关资料于2022年7月29日在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）发布。

4.2 提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间：

比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2022年 8月1日11：00时前将疑问（需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱     cqyjws@cqa.cn，并电话告知比选采购人，过期不再受理。比选采购人将答疑、澄清、补遗的内容在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关信息资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

4.3 比选时间

4.3.1 比选响应文件必须在2022 年 8月5日9:00-10:00时送到重庆江北国际机场有限公司医疗救护中心办公楼404室，过期不予受理。

4.3.2  2022 年 8 月5日10:00时在重庆江北国际机场有限公司医疗救护中心（重庆市渝北区翔安路18号）办公楼308室对本项目进行比选，各响应人须参加。

4.3.3 参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

4.4 比选结果通知

拟成交结果将公示在重庆江北机场官网，待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

五、报价要求

报价应包括：供应商应按照比选采购文件附件4需求表中明细清单要求报出拟提供货物的名称、规格、生产厂家、单价、总价等详细内容，各项报价应包括拟提供货物成本费用、劳务费、运输费等全部费用，报价为不含增值税总价报价，增值税税率单列。所有用品的报价均以人民币元为计算单位。因响应人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。

本项目最高限价不含税为 6.282万元，其中自动体外除颤仪训练机不含税单价限价8849元、电热恒温箱不含税单价限价4424元，总报价超过最高限价以及自动体外除颤仪训练机、电热恒温箱的单价报价超过单价限价的将取消响应方的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

六、成交标准

本次比选成交人确定办法采用经评审满足条件的有效最低价成交，即经采购方按规定组建的评审委员会评审，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

具体比选规则如下：

6.1 递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。

6.2 如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审。经评审后符合采购需求、质量和服务的比选响应人，按报价最低的原则确定采购成交候选人。

6.3 项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定采购成交候选人。

6.4若排名第一的中标候选人放弃中标、未能在招标文件规定期限内交纳履约保证金、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，报采购领导小组审批同意后，按照评标小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

七、比选响应保证金及履约保证金

7.1 比选响应保证金：金额为人民币 1000元整。

7.1.1 提交方式：由比选响应人企业基本账户银行转账。比选响应人提交比选响应保证金后应到采购人计财部（重庆市渝北区机场西路26号重庆江北国际机场有限公司办公楼1楼）换取保证金收据，并在比选开始前，递交比选响应文件时应出示采购人计财部开具的项目比选响应保证金收据原件，否则，采购人将拒收比选响应文件。

开户名：重庆江北国际机场有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行

账号：5005 0108 3800 0000 0060

7.1.2 提交时间：比选开始前

7.1.3 项目比选响应保证金的退还：成交候选人以外的项目比选响应保证金在成交结果公示期结束且无异议后，比选响应人开具收据（加盖比选响应人财务专用章），附比选响应保证金退还申请（加盖公章）一并递交医疗救护中心综合办，我司凭借该收据根据相关规定在20个工作日内将项目比选响应保证金以银行转账方式退还至比选响应人，该项目比选响应保证金递交期间不计利息。成交的比选响应人交纳的比选响应保证金将自动转为履约保证金。

7.2 履约保证金为人民币1000.00元  ，在收到成交通知书5日内缴齐，于履约结束后，一次性退还（不计利息）。

八、支付方式

8.1 货到甲方指定地点，经验收合格，收到增值税专用发票后1个月内支付合同总价款的95%，质保期满后，无任何质量问题，甲方收到乙方提出付款申请后，一次性付清余款合同总价款的5%（质量保证金）。

8.2 乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

8.3 付款方式为银行转账或银行承兑汇票。

8.4 如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。

九、到货时间：自签订合同后20日内交货。

十、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

十一、比选响应文件的编制和提交

11.1 比选响应人应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

11.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

11.2.1 封面。

11.2.2 报价部分。比选响应人应按照比选文件要求及格式报出附件1及附件4分项报价（医疗设备及医疗耗材需求一览表）内容，报价应包括完成项目要求的成本费用、劳务费、运输费、和相关税费等全部费用，报价为不含税报价，增值税税率单列。

11.2.3 技术部分。主要包括拟提供货物的主要技术指标和性能的详细说明、及配送服务能力等服务承诺。如果提供的货物和服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明。须经比选评审小组评定和采购人许可，才能作为供应商实质性响应。(表格自制)

11.2.4 商务部分。主要包括营业执照（复印件，加盖鲜章）；医疗器械经营许可证、二类医疗器械经营备案凭证（复印件，加盖鲜章）；法定代表人身份证明（原件盖鲜章并附法定代表人身份证复印件加盖鲜章）；法定代表人授权委托书（原件盖鲜章并附委托代理人身份证复印件加盖鲜章）。所提供产品服务承诺等。

11.2.5 比选响应文件包括：纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。

十二、比选须知

12.1 比选响应人有以下情形之一的，采购人有权拒收比选响应人文件：

12.1.1 未在递交比选响应文件时出示采购人计财部开具的比选响应保证金收据的；

12.1.2 未在递交比选响应文件截止时间前递交响应文件的；

12.1.3 比选响应人未派法定代表人或法定代表人委托代理人出席比选唱价环节，或出席唱价环节的比选响应人未能提供有效身份证原件、提供身份证原件与比选文件中不符的；

12.1.4 未按要求密封比选响应文件的。

十三、比选响应文件作废条款

（一）无报价或两个以上报价的；

（二）资格条件不符合国家有关规定和比选文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

（三）报价超过比选最高限价的；

（四）比选响应文件封面及密封袋封面上未注明“项目名称”“项目编号”“比选响应单位名称”，或未加盖单位公章；

（五）比选响应文件中字迹或提供的复印件模糊、无法辨认的；

（六）比选响应文件散装或者活页装订的；

（七）比选响应文件份数不足；

（八）比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）；

（九）比选响应文件中报价函部分、授权部分未盖章，或无法定代表人签字，或签字人无有效授权书的；

（十）报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）；

（十一）未对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容响应的；

（十二）未按比选文件要求编制的、明显不符合技术规范和标准的要求、对比选文件中主要条款未响应的；

（十三）比选响应文件附有采购人不能接受的条件；

（十四）有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

十四、响应人违规行为处罚条款

14.1 比选响应人有以下情形之一的，采购人有权取消其比选资格，并纳入重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单，其比选保证金不予退还：

（一）在比选期间发现比选响应人提供了虚假资料、伪造、变造、借用或者冒用他人资质证书或营业执照等证明材料的；

（二）比选过程中发现存在贿赂行为的；

（三）采用非正常手段，干扰评审工作的；

（四）在比选有效期内，撤销比选响应文件的；

（五）成交人在合同签订期间违背比选响应文件承诺的；

（六）在比选有效期内，响应人无故放弃中标候选人资格的或在领取成交通知书后拒签合同，不缴纳履约保证金的；

（七）在比选过程中存在围标或相互串通投标、非法以他人名义参与比选或以其他方式影响比选公正性的行为；

（八）严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为；

（九）在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的；

（十）不遵守招投标法律法规，在采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竟争对手的不良行为的；

（十一）有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。

14.2 黑名单供应商惩诫标准及措施

（一）列入黑名单的供应商将在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）进行公布和公示；

（二）被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与重庆江北国际机场有限公司采购项目的资格。

十五、异议

15.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

15.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式；

（二）异议事项的基本事实；

（三）异议请求及主张；

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

15.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持；

15.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理；

15.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息；

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）；

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况；

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

15.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证；

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式；

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字；

（四）不在结果公示期内的；

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

15.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十六、监督部门

重庆江北国际机场有限公司医疗救护中心纪检小组

地址：重庆江北国际机场有限公司医疗救护中心办公楼

电话：023-67152887

十七、结果异议提交渠道

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督部门。

十八、联系方式

业主：重庆江北国际机场有限公司医疗救护中心

联系人：王女士    电话：67153409

附件1：

报价函

重庆江北国际机场有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）  	元（¥	          ）不含税的总报价，增值税税率      %，交货期     ，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期90天内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人全称：         （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（比选响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人全称：	       （加盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件3：

法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人________（姓名）系____________（响应人名称）的法定代表人，现委托____________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改咨询____________项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：________。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由比选响应人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

比选响应人：（单位鲜公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

________年____月____日

附委托代理人身份证复印件

附件4：分项报价（医疗设备及医疗耗材需求一览表）

| 物资名称 | 品牌及 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （不含税） | 总价 （不含税） | 增值税税率 | 技术参数 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动体外除颤仪训练机 |  |  | 4 | 台 |  |  | 13% | 符合采购文件要求 | 1年 |
| 电热恒温箱 |  |  | 1 | 台 |  |  | 13% | 符合采购文件要求 | 1年 |
| 个人携行装备箱（出诊箱） |  |  | 3 | 个 |  |  | 13% | 符合采购文件要求 | 1年 |
| 高级婴儿复苏模拟人 |  |  | 2 | 个 |  |  | 13% | 符合采购文件要求 | 1年 |
| 除颤仪电池 |  |  | 2 | 块 |  |  | 13% | 符合采购文件要求 | 1年 |
| 医用外固定夹板(卷式固定夹板) |  |  | 25 | 个 |  |  | 13% | 符合采购文件要求 | 1年 |
| 医用外固定夹板(卷式固定夹板) |  |  | 25 | 个 |  |  | 13% | 符合采购文件要求 | 1年 |

*备注：

1.比选所投医疗设备及医疗耗材请注明品牌及生产厂家，交货时提供产品检验报告。

附件5：

技术参数要求：

一、自动体外除颤仪训练机技术参数

1. 主机物理规格/性能

1.1整机重量（含电池）≤1.7Kg；

1.2尺寸≤21.0 cm x 28.6 cm x 7.8 cm；

1.3设备具备便携把手，具备高便携性；

1.4最大工作电流：≤500mA；

1.5关机电流：≤10uA。

2. 电极片

2.1支持成人小儿电极片使用；

2.2电极片上具有电极片粘贴方式示意图；

*2.3主机上有电极片粘贴位置动画提示；

*2.4电极片可重复使用、可更换，要求线缆不换，仅换电极片，节约用户成本。

3. 电池

3.1电池供电，DC12V；

3.2 可适配各品牌5号电池（一次性、充电电池均可）。

4 屏幕/操作

*4.1提供7寸彩色显示屏，支持动画指导用户执行急救操作；

4.2提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文；

4.3支持成人/小儿患者类型快速切换；

4.4支持开盖开机。

5. 遥控器

5.1通过无线红外线方式与主机之间传输指令；

5.2电池供电，DC3V；

5.3可适配各品牌7号电池（AAA）；

5.4最大工作电流小于：10 mA；

5.5按钮选择功能须具有模拟：电极片接好模式、建议电击模式（可电击节律）、电极片未接好模式、无电击模式（正常节律）等功能；

*5.6可遥控训练机播放/停止播放动画；

5.7 可近距离遥控多台培训机。

6. 仿真内容

6.1培训机应仿制真正除颤仪主机、显示窗口与真正AED的外型、尺寸操作方法一致；

6.2由遥控器控制，具有6种基本训练场景及4种可选的模拟训练模式；

6.3语音提示提供高、中、低、静音音量设置；

6.4培训机本身没有电流输出，但可模拟真正AED的各项操作，并可根据客户要求调节成多种急救过程，供培训使用；

6.5有电极片是否贴好的显示，由遥控器控制模拟贴好或没贴好的状态；

6.6训练机可设置CPR模式及节奏音：30:2、15:2；

6.7同时支持半自动、全自动两种放电模式。

7．产品配置

主机1台、遥控器1个、电极线1条、可重复使用成人电极片1对、说明书1本、储藏包1个。

### 8.售后服务

- 8.1需提供厂家售后服务承诺。

### 8.2需提供厂家培训服务承诺（对我方现有迈瑞AED产品的培训、训练及现场指导。）

### 二、电热恒温箱技术参数

### 1、温度范围：室温5℃——60℃、

### 2、加热方式：多面加热、

### 3、内部尺寸：35cm*34.8cm*51cm、内部容积：48L、外部尺寸：51cm*54.8cm*74cm

三、个人携行装备箱（出诊箱）

### 1、符合《卫生部卫生应急装备参考目录（试行）》要求。

2、尺寸：长、宽、高 57cm*34cm*28cm

### 3、拉杆要求：拉杆双背

4、配置收纳包3个(13cm*35cm)

四、高级婴儿复苏模拟人

执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准主要功能：

模拟标准气道开放；

按压与人工呼吸比：30:2/单人或15:2/双人。

操作周期：按压与人工吹气30:2或15:2五个循环周期CPR操作。

操作频率：国际标准：100-120次/分。

操作方式：训练操作。

检查颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。

### 五、除颤仪电池

- 型号：Defimonitor XDxe（M290）系列

### 功率：13.2VDC/2.5Ah/33Wh

- 工作环境：充电：0℃-50℃  放电0℃-50℃。

- 厂牌：德国普美康

- 六、卷式固定夹板

### 适用范围：适用于骨折急救

### 尺寸：11*92cm

- 七、卷式固定夹板

- 适用范围：适用于骨折急救   尺寸：15*92cm

附件6：

合同编号：

_____________________________

2022年医疗设备及医疗耗材

买卖合同

______________________________

甲方：重庆江北国际机场有限公司

乙方： _____________________

甲方（买方）：重庆江北国际机场有限公司

统一信用代码：

联系人：

联系电话：

邮箱：

乙方（卖方）：

统一信用代码：

联系人：

联系电话：

邮箱：

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，本着平等、自愿的原则，经友好协商，现就甲方向乙方购买医疗设备及医疗耗材事宜达成一致，签订本协议。

## 第一条 货物名称、数量及规格

1.1 本合同项下乙方所供货物情况如下：

| 物资名称 | 品牌及规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （不含税） | 小计 （不含税） | 增值税税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动体外除颤仪训练机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电热恒温箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人携行装备箱（出诊箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高级婴儿复苏模拟人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 除颤仪电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医用外固定夹板(卷式固定夹板) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医用外固定夹板(卷式固定夹板) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 总价: |  |  |  |  |  |  |  |

## 第二条 合同价款

2.1 合同金额（不含增值税）为人民币           元整(大写        元）；增值税税率           。

2.2 合同价款包含但不限于保险费和运输费用等。

## 第三条 技术标准及要求

3.1 乙方保证所提供的货物为甲方所规定之货物，并符合有关国家标准和行业标准进行供货。提供货物相关证明材料，如检测报告、合格证、说明书等。如果货物质量在使用过程中出现问题或不能达到相关标准，乙方应负责更换，否则甲方有权要求退货和赔偿，所需费用由乙方承担。

## 第四条 交货日期、方式和地点

4.1 交货日期：合同签订之日起20个工作日内完成供货。

4.2 交货地点：  重庆市渝北区翔安路18号   。

## 第五条 验收办法

货到交货地点后，乙方应负责将货物卸至甲方指定地点，甲方对货物的数量和质量进行验收，除本合同另有约定的外，乙方所供货物应是全新的，未被使用过的。

## 第六条 履约保证金

6.1 履约保证金为人民币1000 元，比选响应保证金人民币1000元自动转为履约保证金，以作为乙方履行本合同项下相关义务的担保。。

6.2 甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除由于乙方违反本合同条款而应支付的违约金和赔偿金，并且乙方在接到扣除通知书后5个工作日内，应将履约保证金补足至本合同约定数额。若逾期未补足，甲方有权追究乙方相关违约责任。

6.3乙方供货完成经验收合格后，经甲方书面确认乙方未发生违约情形，乙方应向甲方提交退还保证金的书面申请。甲方在收到乙方退还保证金的申请及收据后，20个工作日内无息退还。

## 第七条 付款方式

7.1 合同标的物运至甲方现场，经验收合格，甲方收到乙方开具全额增值税发票后，支付至合同总价款的 95 %；剩余5%作为质量保证金，1年质保期满后，无任何质量问题，甲方收到乙方提出付款申请后，一次性付清余款（退还质量保证金）。

7.2 乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

7.3 付款方式为银行转账或银行承兑汇票。

7.4 在合同履行期间，相应税款根据法律规定缴纳。如税率发生国家法规调整，合同含税价=当前合同约定的含税价/（1+调整前的增值税税率）*（1+调整后的增值税税率）。

第八条 违约和索赔

8.1 乙方逾期交货，乙方应向甲方偿付逾期交付违约金。逾期违约金按照合同总价款每日万分之三计算，甲方可在货物结算款中扣除。违约金尚不能补偿对方损失时，有权向对方追索实际损失的赔偿金。

8.2 乙方逾期交货，或不履行售后服务，经甲方催告后仍不能履行的，甲方有权解除合同，履约保证金作为违约金不予退还。保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

8.3 乙方保证所供产品或服务的质量符合本合同约定之标准，并承诺产品或服务来源合法，不侵犯他人权益。所供产品应附有相关产品说明和合格证，对于进口产品，甲方有权要求乙方提供报关单及海关检验证明等资料。否则，甲方有权采取拒收、退货、更换等措施。

8.4 因产品质量瑕疵或缺陷导致甲方或第三人损害的，甲方有权向乙方索赔。

## 第九条 不可抗力

9.1 不可抗力指，超出本合同双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。

9.2 因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限则应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指供需双方在缔结合同时所不能够预见的，并且它的发生及其后果不可避免和无法克服的。

## 第十条 通知条款

任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

甲方指定的联系方式：

联系人：_____________________________

联系电话：___________________________

通讯地址：___________________________

电子邮件：___________________________

乙方指定的联系方式：

联系人：_____________________________

联系电话：___________________________

通讯地址：___________________________

电子邮件：___________________________

10.1采用当面签收的，应由合同中指定的联系人或双方授权的代表签收，签收日期即为送达时间。

10.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，合同中没有明确通讯地址的，以双方法定注册地址为准，一旦特快专递送达上述地址且被签收的，即视为有效送达收件人。特快专递被签收的时间，即为送达时间。

10.3 采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

10.4因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人及受送达人指定的授权人或联系人拒绝签收，导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。以多种方式通知送达的，送达时间以最早到达受送达人的时间为准。

10.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后3个工作日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

10.6 因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

10.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十一条 保密条款

本合同双方有义务对本合同内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十二条 合同争议的解决方式

12.1 若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（二） 种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

12.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。

## 第十三条 合同的变更和解除

13.1 本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。若补充协议内容与本合同内容矛盾的，以时间在后的内容为准。

13.2 经双方协商一致，并达成书面合同后，本合同可以解除，双方应就合同解除的后果在解约合同中一并做出约定。一方也可根据合同约定单方行使合同解除权。

## 第十四条 合同生效及其他

14.1 乙方和甲方约定合同内容双方签字或盖章后生效，生效后不得以其他原因单方取消约定。

14.2 本合同一式【 5 】份，甲方执【 3 】份，乙方执【2  】份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

签约代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）

签订地点：

签订时间：    年  月