**重庆机场集团有限公司**

**更换物流园区自然炸裂玻璃和大风受损道闸杆零星采购文件**

**编号：LX2022-034**

**航空物流园发展分公司**

**二〇二二年八月**

**更换物流园区自然炸裂玻璃和大风受损道闸杆零星采购文件**

1. **项目实施内容及要求：**

**1.资质要求**

 1.1注册资本在50万元（含）以上的相关公司，公司为独立法人，本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

1.2公司具备有效的营业执照，具有建筑装饰装修工程专业相关资质（提供营业执照复印件、资质证明文件复印件并加盖单位鲜章）。

**2.项目内容及要求**

2.1物流园综合楼大厅背后梯砍旁炸裂玻璃更换

2.1.1更换玻璃规格：8\*8夹胶玻璃一块（1600mm\*1200mm）

2.1.2对原炸裂玻璃拆除，周围玻璃碎渣、玻璃胶等清理干净。

2.1.3安装外部金属卡扣将玻璃定位。玻璃安装到位后，须及时采用耐候玻璃胶予以密封、保证玻璃幕墙的水密性。

2.2北区8号货代库房顶炸裂玻璃更换

2.2.1更换玻璃规格：8\*8夹胶玻璃一块（1200mm\*1200mm）

2.2.2对原炸裂玻璃拆除，周围玻璃碎渣、玻璃胶等清理干净。

2.2.3安装外部金属卡扣将玻璃定位。玻璃安装到位后，须及时采用耐候玻璃胶予以密封、保证玻璃幕墙的水密性。

2.3 国际1号货站1119房间玻璃更换

2.3.1更换玻璃规格：塑钢边框钢化玻璃一块（1200mm\*800mm）

2.4 北区5-8号货代库道闸杆更换

2.4.1 更换道闸杆规格：5000mm\*80mm，保证能正常使用。

1. **施工及防疫安全：**

3.1施工涉及高空作业，须做好相应防坠措施。

3.2施工前应提供工作方案及安全措施，经甲方同意确认后方可工作。成交方应服从甲方安排，甲方可对成交方工作人员不符合要求的工作叫停，工作人员必须在监护人员指定的区域工作，不得从事与工作无关事情。工作过程做好保证安全技术。

 3.3施工人员应按要求完成应接疫苗，按规定核酸检测频次（7天3次核酸检测，每次间隔24小时）做好检测工作。做好个人防护，遵守园区内部疫情防控相关规定。

**4.报价要求：**

本项目的报价应包括：本项目报价为包干价，不再另行增加费用。本项目最高限价（含税）为0.55元（大写:伍仟伍佰圆整），报价超过最高限价，将取消零星采购响应方的零星采购资格。

**二、合格报价施工方：**

**1.**营业执照、公司资质等；

**2.**具有与本零星采购文件要求相适应的维修能力且必须开具增值税专用发票。

**三、成交标准：**

3.1递交零星采购文件截止时间送达的零星采购响应文件大于或等于两家时，采用**不含税最低成交价法**的原则确定成交供应方，即经采购方按规定组建的评审委员会评审，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

3.2递交零星采购文件截止时间送达的零星采购响应文件少于两家时，按单一来源采购谈判确定成交金额。

**四、零星采购文件发售的时间、地点：**

零星采购文件及相关资料将通过电子邮件、传真方式进行发售，每份售价为 00.00元。

**五、投标保证金及履约保证金：**

5.1报价保证金：无。

5.2乙方是否提供履约担保：否。

**六、支付方式：**

待工程竣工验收后，乙方提供增值税专用发票，甲方支付工程总价款的97%。乙方在质量保证期满且完成全部保修任务后，向重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司提出书面申请，经核实后无息支付剩余的3%质保金。

**七、到货/工期时间：**

 10 天。

**八、质保期：**

12个月。

**九、报价文件的编制和提交：**

9.1 报价人应当按照零星采购采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对零星采购采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

9.2 报价文件应用A4规格纸编制，主要由以下几个部分组成：

9.2.1 加盖公司有效印章的报价单（以下两部分可合为一表）

9.2.2 技术部分。主要包括拟提供项目服务的主要详细的材料清单、以及必须的备件和专用工具清单等。如果提供的项目服务与零星采购采购文件要求有偏差，必须详细说明。须经采购人许可，才能作为报价人实质性响应。(表格自制)

9.2.3报价部分。报价人应按照零星采购采购文件要求报出拟提供型号、单价、总价等详细内容，报价分为含率报价和不含税报价，增值税税率单列。（报价表格式自制）

9.2.4本公司营业执照复印件

9.2.5报价文件一式2份，其中正本1份，副本1份。

**十、报价文件的递交**

10.1递交时间：2022年8月18日 09:00-09:30

10.2递交地址：重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司办公楼A205室。

10.3零星采购时间：2022年8月18日09:31

10.4零星采购地点：重庆机场物流园区综合楼A217室。

10.5封面上须注明“项目名称”；报价清单要求盖章及报价文件外包装上密封处加盖报价服务商有效印章。

10.6如果报价服务商未按要求密封或未准时递交的报价文件将被拒绝，并将报价文件退还给服务商，自动取消报价资格。

**十一、结果通知：**

公布零星采购结果时间：待结果确定后3个工作日内通知被选中的报价人。对未被选中的报价人不通知、不解释。

**十二、联系方式：**

业 主：重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司

联系人：张旭

电 话：023-67153682

邮 箱：25315521@qq.com