重庆机场集团有限公司

机场辖区标志标线及隔离设施整改维护项目竞争性比选文件

编号：GC-2022-81

重庆机场集团有限公司

公共区管理部（代章）

二〇二二年九月

机场辖区标志标线及隔离设施整改维护项目竞争性比选文件

我司决定于近期将对机场辖区标志标线及隔离设施整改维护项目邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目实施内容及要求：

1.编制依据

1.1相关的国家及行业标准、法令、法规及施工验收规范。

2.项目概况

据近期机场公安开展的道路安全隐患排查及相关要求，为进一步加强交通基础设施管理工作，我司联合交警对场区标志标线及隔离设施进行专项排查并制定了整改清单和方案，现拟对其进行整改。

详细技术配置要求，布置点位。

| - 序号 | - 工程内容 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路警示、指引标志 | 71 | 套 | 含立杆 |
| 2 | 道路警示、指引标志 | 48 | 块 | 抱箍 |
| 3 | 道路热熔标线 | 771 | 平方米 | 文字信息、消防车道网格线等 |
| 4 | 波形护栏 | 500 | 米 |  |

（备注：具体施工点位、技术配置、安装方式详见附件）

- 3.资质要求

3.1投标人必须具有有效营业执照。

3.2为中华人民共和国独立依法注册的企业法人，具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级或建筑装饰装修专业承包叁级及以上资质（明确须提供的相关资质文件）。

3.3投标单位须出具质量管理体系认证证书。

3.4本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

4.服务要求

4.1供方应按国家相关政策规定，对提供的机场辖区标志标线及隔离设施整改维护项目承担全部义务，应在谈判文件中明确做出其切实可行的承诺，并陈述其完整的服务方案。

4.2供方必须在重庆设有稳定的设计及安装制作、维保团队，能保证拥有足够的能力及时处理施工过程中遇到到问题。

4.3售后服务响应：自项目验收合格之日起算，质保期内出现与本项目有关或本项目引起的故障或异常，在接到甲方通知后，乙方需派人员在24小时内赶到现场处理,若未及时响应，每次扣尾款的10%。

- 合格报价供应商：

报价单位必须具备：

1.1营业执照、公司资质等；

1.2法人授权书；

1.3法人身份证复印件和被授权人身份证复印件；

1.4技术方案等；

1.5质量管理体系认证证书；

- 1.6服务承诺书；

报价要求

- 本项目的报价应包括：机场辖区标志标线及隔离设施整改维护项目所产生的所有费用，本项目报价为包干价，不再另行增加费用。

- 本项目不含税最高限价为379878.62元（大写人民币：叁拾柒万玖仟捌佰柒拾捌元陆角贰分）。报价超过最高限价，将取消报价方的比选资格。

三、评分标准：

本次比选成交供应商确定办法采用综合评分法成交；

具体评分成交标准如下：

1.完全满足比选文件要求，实质性响应大于或等于三家的，根据符合采购需求、质量和服务，最终以评分标准得出最高分确定为成交单位。

2递交比选响应文件截止送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并组织重新比选。

3.重新比选仍不足3个单位的，此比选项目经比选小组评定，可继续进行比选。根据符合采购需求、质量和服务，最终以评分标准得出最高分确定为成交单位。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、报价部分（85分） | 投标报价 | 85分 | 1、评标基准价计算方法： 在招标人公布的最高限价（招标控制价）内的所有经初步评审合格的投标人的投标报价中去掉1/6（不能整除的按小数前整数取整，不足六家（含）报价则不去掉）的最高价和最低价后进行算术平均，所得的算术平均值下浮3%即为投标总报价的评标基准价。 2、投标报价的偏差率计算公式： 偏差率=1OO％×(投标人报价-评标基准价)／评标基准价 3、投标人的投标报价得分： 投标人的报价与评标基准价相同时，得满分85分；在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分。扣完为止。（投标报价四舍五入，并取小数点后两位） |  |
| 2、技术部分（10） | 施工方案 | 5分 | 对工程总体重点、难点有全面分析及解决措施，内容全面、详细、清晰明了，对工程关键技术有说明，操作性强，总分5分。 |  |
|  | 安全方案 | 5分 | 有安全管控方案，操作性强，内容全面，条理清晰，对安全重点、难点有分析及解决措施；总分5分。 |  |
| 3、商务部分（5分） | 行业业绩 | 5分 | 投标人2019年至今，投标单位负责10万元以上市政道路交通设施承揽业绩的各项目得1分，累计最多加5分。（提供合同复印件或中标通知书，原件备查） |  |

四、比选文件发售的时间、地点：

比选文件及相关资料于2022年9月30日通过集团外网发放，无踏勘。（无论报价单位是否踏勘，报价一经递交，均视为已踏勘）。

- 比选保证金：

本项目无需缴纳比选保证金

六、履约及违约：

1.工程验收不合格，负责无偿修改或返工。由于修改返工造成逾期交付的，按第（2）项规定偿付逾期违约金。

2.不能按合同规定的工期完成，发包方可考虑解除合同，并要求承包方赔偿损失。

八、支付方式：

1．机场辖区标志标线及隔离设施整改维护项目方式付款：

1.1合同约定的币种为人民币。

1.2付款方式：银行转账。

1.3付款方法：

项目完工验收合格后，乙方向甲方开具合同金额的正规增值税发票。甲方在收到增值税发票后30个工作日内，向乙方支付合同价款的97％，剩余3%的余款在质量保证期届满且无问题后30个工作日内无息支付。

七、到货/工期时间：

施工工期:30天

八、质保期：

本工程的质保期限为两年。

九、报价文件的编制和提交：

1.供应商应当按照比选采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对比选采购文件提出的要求和条件做出实质性应答。

2.报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

2.1封面；

2.2加盖公章的报价函及声明；

2.3报价单（格式自拟）

2.4法人代表或法人代表委托人授权书（原件）；

2.5单位简介； 

2.6类似业绩合同或中标通知书复印件；

2.8拟投入本次设计的人员组成情况表；（自制）

2.9深化设计及施工思路陈述表；（自制）

3.0服务承诺书；（自制）

3.1包括营业执照资格证明文件（复印件）；

3.4报价文件一式3份，其中正本1份，副本2份；

十一、备注：

1.如报价方未按照要求编制的报价文件可能被拒绝。

2.报价文件必须在2022年10月14日10时前送到重庆机场有限公司公共区管理部办公楼320室，过期不予受理。

3.封面上须注明“项目名称”及“比选文件编号”；报价清单要求盖章或签字处及报价文件外包装上密封处加盖报价供应商公章、法定代表人盖章或签字。

4.如果报价供应商未按要求密封或未准时递交的报价文件将被拒绝，并将报价文件退还给供应商，自动取消报价资格。

十一、比选时间、地点及结果通知：

1. 2022年10月14日10时在重庆机场公共区管理部办公楼313楼313会议室对本项目进行比选，各报价供应商须参加。

2.公布比选结果时间：待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的报价人。对未被选中的报价人不通知、不解释。

十二、联系方式：

业主：重庆机场集团有限公司公共区管理部

联系人：郑先生

电话：（023）67151293

传真：（023）6715

邮编：401120

附件1：

报 价 函

重庆机场集团有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          	元（¥    	）含增值税专用发票的报价，不含增值税专用发票的报价：            元（￥             ），增值税率      %，工期	日历天， 按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

附件2：

法定代表人身份证明

比选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月    日

经营期限：

姓名：	 性别：	年龄：	职务：

系	（比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选人：	（盖单位公章）

年  月  日

附法定代表人身份证复印件

附件3：

法人代表授权书

本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)经合法授权，特代表本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的比选活动中，以我单位的名义签署比选文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

比选单位：____________（盖章）

授权人：____________（签章）

被授权人代理人：____________（签章）

日期：  2022 年   月   日

附被授权人代理人身份证复印件

附件4：机场辖区标志标线及隔离设施整改维护项目限价清单

附件5：机场辖区标志标线及隔离设施整改维护项目实施方案

__________________________________

重庆江北国际机场

承揽合同

__________________________________

（机场辖区标志标线及隔离设施整改维护项目）

甲方：重庆机场集团有限公司

乙方：

甲方:重庆机场集团有限公司

统一社会信用代码：91500000756209971P

通讯地址：重庆市渝北区两路镇江北国际机场内

法定代表人或委托代理人：

邮政编码：401120

联系电话：67155557

开户银行：建行重庆渝北机场支行

开户名称：重庆机场集团有限公司

账号：50001083800050000447

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

邮政编码：

联系电话：

开户银行：

账号：

依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，就乙方承揽甲方机场辖区标志标线及隔离设施整改维护项目事宜（以下称项目），双方经充分平等协商，达成本协议。

## 第一条 项目名称

机场辖区标志标线及隔离设施整改维护项目

- 项目地点

- 重庆江北国际机场

- 承揽工程项目一览表及技术要求

3.1承揽工程项目一览表

| - 序号 | - 工程内容 | - 数量 | - 单位 | - 单价 | - 总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路警示、指引标志 | 71 | 套 |  |  | 含立杆 |
| 2 | 道路警示、指引标志 | 48 | 块 |  |  | 抱箍 |
| 3 | 道路热熔标线 | 771 | 平方米 |  |  | 文字信息、消防车道网格线等 |
| 4 | 波形防撞护栏 | 500 | 米 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- （备注：表格中的金额为含税价）

- 3.2施工质量要求

- 标线：

- 路面标线材料应符合部标《路面标线涂料》（JT/T280-2004）和热塑标线材料应符合BS3262的规定；标线的颜色及形状应符合现有国标道路交通标志和标线GB5768-2017，GB51038-2015)的规定和设计要求；玻璃珠实心和镀膜玻璃珠的品质要求应符合国标《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722-2009）标准。

- 标志：

- （1）标志版面颜色参照《道路交通标志和标线》（GB5768—2009）、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038—2015）及版面设计图。标志中的中、英文和阿拉伯数字均应《道路交通标志和标线》（GB5768—2009）要求采用交通标志专用字体。

- （2）制作标志板，板材采用牌号为3003的铝合金板材，厚度1.5mm。

- （3）字膜、底膜均采用IV类（微棱镜超强级）反光膜。

- （4）所有立柱、附着式标志板下沿离地面250cm 。

- 钢结构立柱及基础：

- 本项目采购的所有材料、构件必须符合国家标准及要求。钢材达到GB1499.1、GB1499.2现行国家标准中三级钢标准，混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定；所配钢筋符合国标及受风要求。

- A、施划标识标线施工工艺

- （1）道路标线施工准备

- ①施工时，先用高压风力净路机将路面土沙等杂物吹净，确保路面无松散颗粒、灰尘、沥青、油污等影响标线质量的杂物并干燥。然后按工程设计要求在拟施工路段采用自动放线机并辅之人工操作进行放线，之后按规定要求用高压无气下涂剂喷涂机喷涂与甲方批准的类型及用量相同的下涂剂（底油），在下涂机充分干燥后即用自行式热熔标线机或手扶式热熔标线机实施标线。玻璃珠的撒播应以0.3kg/m的用量在涂料涂敷后加压撒播在所划标线上。施工时，要求大气温度应不低于10℃，涂料在加热釜或划线机保温桶内加热时，温度应控制在涂料使用说明书规定的温度值内，不得低于或超过最低或最高温度限制。

- ②整个施工均在甲方指定时间进行，雨天、尘埃天、风大、温度低于10℃时须暂时停止施工。施工时，在规定程序完全结束前，应采取相应的交通安全措施，按要求设置警告标志，严格阻止车辆及行人在作业区通行，防止将涂料带出或形成车辙。

- （2）道路标线施工方法

- ①清扫路面：首先对路面进行基础处理，对路面杂物进行清除。若路面杂物难以用常规方法清除时，则用钢刷型路面清除机予以硬性清除，再用风力净路机吹净路面杂物，最终达到符合标线要求的路面清洁标准。

- ②施工放样：在施工段范围内，根据施工图纸及技术要求，测量放线，以便于施工标准控制。完成放样后，进行初检,验收合格后方可进行下道工序。

- ③喷涂下涂剂（底油）：根据甲方同意的下涂剂种类及喷涂方法，用高压无气喷涂机按操作规程实施下涂剂喷划。

- ④最后工序施工：用自行式热熔标线机或手扶式热熔标线机等设备按规定的操作规程施工。

- ⑤放置警告标志，严防汽车及行人碾压已施工标线。

- B、标志安装施工工艺

- 小型标志采用人工开挖、浇筑混凝土的方式进行固定；大型标志所有配件均采用吊装的形式、现场操作人员必须按照相关规范进行作业，杆横杆设置高度（可根据法兰盘进行调节）及限高标志以相关规范为准；

### 波形防撞护栏

- 参照施工图纸

## 第四条 项目工期

4.1本项目工期为：【2022】年【 】月【 】日至【2022】年【 】月【 】日，共计30天。乙方不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；标的物质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。发生任何有关工期顺延事项，乙方需在顺延情况发生后立即向甲方提出书面申请，说明具体原因和顺延天数，甲方审核并书面同意后工期顺延。

## 第五条  履约担保、质量保证

5.1该项目无需缴纳履约保证金

5.2项目质量保证期为：24个月，自项目验收合格之日起算，质保期内出现与本项目有关或本项目引起的故障或异常，在接到甲方通知后，乙方需派人员在24小时内赶到现场处理,若未及时响应，每次扣尾款的10%。

第六条 合同价款

合同金额（不含增值税）：        元（大写:               ）；含税金额：        元（大写:             ）,增值税税率为  %。本合同价格为 “总价包干”，包括但不限于材料购买、人工、运输、保险、风险措施费用等一切与项目内容相关的费用。

## 第七条 付款方式

7.1项目完工验收合格后，乙方向甲方开具合同金额的正规增值税发票。甲方在收到增值税发票后30个工作日内，向乙方支付合同价款的   ％，即人民币       元（大写：捌万壹仟捌佰肆拾捌元壹角贰分），剩余3%的余款      元在质量保证期届满且无问题后30个工作日内无息支付。

备注：如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

7.2 支付方式：银行转账。

7.3 乙方帐户信息：

开户行：

账号：

户名：

## 第八条  承揽要求

8.1乙方工作时间的要求:7:00-18:00；

8.2办理证件的要求：根据甲方要求办理相关施工手续、签订疫情防控责任书；

8.3 项目所需材料的提供和使用由乙方自行负责；

8.4 未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变合同约定材料，也不得转包、分包；

## 第九条  双方的权利与义务

- 9.1甲方权责：

9.1.1甲方负责按照约定的付款方式向乙方支付承揽费用；

9.1.2对乙方实施监督，并有权对乙方提出意见和建议；

9.1.3 对乙方的承揽工作提供必要的、合理的协助工作；

9.1.4甲方有权从未付费用中抵扣相当于违约金和滞纳金数额的款项。

- 9.2乙方权责：

9.2.1服从甲方监督，遵守重庆江北国际机场空防安全的有关制度及重庆江北国际机场的各类规定。

9.2.2负责组织该项目的实施，并负责项目实施中的一切施工安全、第三方安全、人身安全和消防安全。

9.2.3遵守有关安全规则，负责现场人员安全，排除现场危险隐患，提供安全设施。

9.2.4按期完工，提出验收申请，并参与成果验收工作。

9.2.5在履行本合同的过程中乙方若造成乙方工作人员、甲方或第三方人身、财产损害的，乙方应承担全部责任。

## 第十条  成果验收标准和方法

- 10.1 验收标准参照详细技术要求、采购清单及国家相关施工标准的要求（第三条）。

10.1.1货到后，甲方应及时组织人员进行验收：

- （1）查看产品在运输过程中有无产生缺陷。

- （2）查看产品是否达到详细技术要求。

- 10.1.2乙方应于2022年  月  日前保质保量完成施工。乙方完成施工后应及时通知甲方验收，甲方应及时进行对安装调试完成后的状况进行成果验收。甲方有权拒绝接受低于标书标准的产品或者安装施工有任何技术缺陷的产品并要求供应商赔偿。

- 10.1.3验收标准参照详细技术配置、采购清单及国家相关施工标准的要求。

第十一条  知识产权

乙方保证施工过程中所使用的工艺、设备、方法及其他涉及施工工作的行为不会侵害第三人的知识产权，除非甲方书面同意，施工过程中使用相关知识产权所需费用均由乙方承担。如乙方侵犯第三人的知识产权，由此引发的一切责任及产生的相关损失由乙方承担。

## 第十二条  违约责任

12.1甲方未按本合同履约导致施工无法进行的，工期相应顺延。

12.2.项目验收不合格，乙方应负责无偿修理或返工。因修理或返工而造成的逾期验收的，按12.3约定处理。

12.3乙方不能按合同规定的工期完工，每逾期1天，应偿付给甲方按合同总额的万分之五的逾期违约金。逾期超过7天的，甲方有权解除合同。

12.4 乙方擅自改变材料或擅自转、分包的，甲方有权要求改正，并处合同总价款10%的违约金，乙方不能改正的，甲方有权解除合同。

## 第十三条  争议解决方式

若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（二） 种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

## 第十四条  通知与送达

14.1任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

14.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递送达上述地址且经该方签收的，即视为有效送达收件人。该方签收的时间，即为送达时间。

14.3采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

14.4任何一方的地址或电子邮件地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址或电子邮件地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人。

14.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

14.6因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

14.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十五条 不可抗力

不可抗力指，超出本协议双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。

## 第十六条  补充协议

本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。

如果补充协议条款与本合同条款产生冲突，以补充协议的条款为准。

## 第十七条  保密条款

本协议双方有义务对本协议内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十八条  其他

18.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

18.2本合同一式 6 份，正本 2 份，由甲乙双方各执 1 份，副本 4 份，由甲方执 1 份，乙方执 3 份，正副本均具同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                 乙方：（盖章）

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

通讯地址：重庆市渝北区两路   通讯地址：

江北国际机场内

邮箱：                       邮箱：

联系人：                     联系人：

联系电话及传真：67155557      联系电话及传真：

开户银行：建行重庆渝北机场   开户银行：

支行

账号：50001083800050000447   账号：

合同签订时间：

合同签订地点：重庆江北国际机场内