重庆仙女山机场界桩安装项目

比 选 文 件

比选人：重庆市渝武机场有限公司

2022年10月

**目 录**

第一章 比选公告 2

第二章 投标人须知 3

第三章 评标办法 6

第四章 合同条款 7

第五章 建设内容明细表 11

第六章 投标文件格式 12

# **第一章 比选公告**

根据我司采购有关制度规定, 按照公开 、公平、公正的原则，现对重庆仙女山机场界桩安装项目采取比选方式择优确定供应商，具体事项如下：

1. 比选内容：重庆仙女山机场界桩安装项目（含设备、运输、人工、耗材、税费、质保等服务），详见第五章“建设内容价格明细表”。
2. 报名

2.1凡有意参加本项目的投标比选人，请于**2022年10月18日上午10:20前**，将投标文件送达或寄达至重庆市渝武机场有限公司市场部（地址：重庆市武隆区仙女山街道仙女山机场）。

2.2 逾期未送达的或者未送达到指定地点的投标文件，或者未报名参加本次比选的，比选人不予受理。

3.投标文件开标

3.1 投标文件开标时间：**2022年10月18日上午10:30。**

地点：重庆仙女山机场综合办公楼2楼210会议室

4. 联系方式

比选人：重庆市渝武机场有限公司

联系人： 戴老师

电 话： 13368444840

#  2022年10月11日

 重庆市渝武机场有限公司

# **第二章 投标人须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内 容 | 规 定 |
| 1 | 项目名称 | 重庆仙女山机场界桩安装项目 |
| 2 | 比选人 | 重庆市渝武机场有限公司 |
| 3 | 投标人 | 响应本比选文件并递交投标文件的企业 |
| 4 | 招标方式 | 公开比选 |
| 5 | 招标范围 | 本项目范围详见第五章“建设内容价格明细表” |
| 6 | 质量标准 | 设计及施工过程必须满足国家现行相关行业资质、规范、标准要求。 |
| 7 | 投标人资格条件 | 投标人必须满足以下条件：1.有效的法人身份证件、相关行业资质证书等复印件。2.两个及两个以上投标人的法定代表人为同一人、母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与。3.本次比选不接受联合体投标。 |
| 8 | 获取比选文件 | 由投标人在比选结束前的工作日内向比选方获取。 |
| 9 | 报价 | 1.报价必须是含税（增值税）价，包含设备、运输、人工、安装等应发生的全部费用。不论投标人在报价中是否单列税金，一旦递交投标文件即被视为报价包含所有税金。2.投标方案唯一，不允许备选投标方案。 |
| 10 | 投标有效期 | 10个工作日（从投标截止日起算） |
| 11 | 投标文件组成 | 1. 报价书。 1. 法定代表人身份证明。
2. 授权委托书。
3. 投标人资格文件（国土规划部门颁发的测绘资质、土地规划机构丙级及以上证书；职能主管部门认可的《新建重庆武隆民用机场项目用地勘测定界图》）。

5. 建设内容价格明细表。 |
| 12 | 投标文件要求 | 所有投标文件装订完善，加盖投标人鲜章并有效密封。 |
| 13 | 投标文件递交截止时间 | 投标截止时间：**2022年10月18日上午10:20** |
| 14 | 开标时间地点 | 开标时间：**2022年10月18日上午10：30**开标地点：重庆仙女山机场综合办公楼210会议室 |
| 15 | 投标保证金 | **0.2万元**（投标保证金于开标前，转账到渝武机场公司指定账户；开标之日起15个工作日内退还至投标人指定账户。渝武机场公司开户情况：1.账户名称：重庆市渝武机场有限公司；2.账号：2804030120010001926；3.开户行：重庆农村商业银行武隆支行仙女分理处）。 |
| 16 | 履约保证金 | **1万元** |
| 17 | 完成项目建设及验收 | 中选人收到中选通知书后**90**个自然日内完成项目建设及验收。 |
| 18 | 最高限价 | 本项目最高限价：**10.74万元**。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 由比选人依法组建。 |
| 20 | 评标办法 | 最低价评标法 |
| 21 | 是否授权评标委员会确定中选人 | 是 |
| 22 | 合同费用支付 | 项目建设完成，验收合格后，30个工作日内一次性付款。  |
| 23 | 比选联系人 | 戴先生 联系电话： 13368444840  |

# **第三章 评标办法**

**1、评标方法：最低价评标法**

1. **评标程序**

2.1初步评审

|  |  |
| --- | --- |
|  评审因素 | 评审标准 |
| 投标人资格 | 满足比选人须知第七条投标人资格条件要求 |
| 担保 | 投标人按规定缴纳担保 |
| 投标方案 | 符合比选文件给出的范围，报价不超过本项目最高限价 |

评标委员会对各投标人投标文件进行初步评审，有一项不合格，投标将被拒绝。

2.2详细评审

评标委员会只对通过初步评审的投标文件进行详细评审，在全部满足比选采购文件实质性要求前提下，本次定选根据有效报价情况进行排序，按最低价评标法由低到高顺序推荐中标候选人1-3名，有效最低报价投标人中选。

**注：若经核查投标人提供的以上要求的所有证明文件内容有存在虚假情况的，按废标处理。**

# **第四章 合同条款**

## 重庆仙女山机场界桩安装

## 项目施工合同

甲 方： 重庆市渝武机场有限公司

乙 方：

 签署地点：

**重庆仙女山机场界桩安装项目**

**施工合同**

甲方（发包方）：重庆市渝武机场有限公司

乙方（承包方）：

甲方现将 重庆仙女山机场界桩安装项目 委托乙方安装施工，经双方友好协商，订立如下协议：

**一、项目名称** 重庆仙女山机场界桩安装项目

**二、项目地点** 重庆仙女山机场

**三、项目概况** 重庆仙女山机场用地红线范围内，设置间距每20米/个的界桩及安装（实际以现场验收为准）。

**四、服务内容** 按甲方公开挂网的比选文件相关建设内容、标准等为准。

**五、承包方式**

乙方按甲方建设要求进行包干（包工、包料、包运输、包现场施工安装）建设。

本工程总包价为：人民币¥ 元（大写： ），该价为本工程的包干价。

**六、工期**

从甲方书面通知乙方进场之日起 90 个自然日内完成，其中因甲方原因造成乙方无法正常施工，则工期按甲方延误的时间顺延。

**七、付款方式**

项目全部建设完成，经甲方验收合格后，甲方在30个工作日内一次性付款。

**八、权利义务**

1、甲方权利义务

（1）甲方负责为乙方施工提供必要的条件，如施工用水、电等；施工期间水、电费等由已方支付。

 （2）甲方有权对乙方施工人员相关资质进行审核备案。

（3）甲方对乙方有监督和建议权，若发现乙方违规施工，甲方有权要求乙方暂停施工，并下达整改通知书，限期整改。

（4）甲方发现乙方未及时支付或者拖欠农民工工资等情况，甲方有权向武隆区人社局劳动监察大队举报相关情况。

（5）甲方根据验收情况，按合同约定条款向乙方支付应付款项。

2、乙方权利义务

（1）乙方应主动向甲方提供施工人员的个人身份信息和相关资质证明材料。

（2）乙方严格按照甲方的建设标准进行施工，同时保证工程质量。如因乙方原因未能按时施工，造成的一切损失由乙方负责。

（3）乙方在整个施工过程中，若发生非甲方原因导致的施工安全、人身安全、防火安全等责任，以及造成甲方、第三方人身损害、财产损失的，由此产生的赔偿等全部责任均由乙方承担。

（4）因乙方工程质量问题造成的一切后果及赔偿等责任均由乙方负责。

（5）项目竣工验收合格之日起2年内，若出现非甲方造成的质量问题，乙方应在甲方规定的时间内完成整改，相关费用由乙方自行承担。

**九、保证金的收取与退还**

 乙方在动工之前，向甲方交纳1万元履约保证金；甲方在工程竣工验收合格后3个月内退还乙方履约保证金。

**十、违约责任**

1、乙方提供的建设用料与约定不符的，乙方必须无条件更换为约定相符的用料，且工期不顺延。

2、乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付合同总价 0.01 ％的赔偿金。

3、甲方在约定期限内，未按时付款的，每逾期一天，须向乙方支付应付而未付金额0.01 ％的赔偿金。

4、如因乙方质量原因无法通过甲方验收，乙方须及时无偿返工，工期不顺延，并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

**十一、争议解决方式**

在本合同执行过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

**十二、合同生效及文本**

本协议经甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方代表： 乙方代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月

#  建设内容价格明细表

|  |
| --- |
| **重庆仙女山机场界桩安装工程建设内容价格明细表** |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元）（元） | 总价（元） |
| 1 | 界桩（PVC）、控制点（1985国家高程基准，2000国家大地坐标系） | 界桩（10cm\*10cm\*85cm）控制点（3级） | 个 | 604（界桩600个、控制点4个） |  |  |
| 2 |  技术部分 | 照片集、CAD图、坐标、现场勘界等 | 个 | 604 |  |  |
| 3 | 安装 | 运输、人工等 | 个 | 604 |  |  |
| 合计（含税） |  |

**注：综合单价包含产品单价、人工费、交通费、增值税等一切相关费用。**

# 第六章 投标文件格式

**重庆仙女山机场界桩安装项目 （项目名称）**

**应 选 文 件**

**投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）**

 **年 月 日**

**目 录**

#### （所列不尽详实处以提供完全响应比选文件要求之资料为准）

（一）报价书

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

（四）投标人资格文件

（五）建设内容价格明细表

1. **报价书**

致：重庆市渝武机场有限公司（比选人名称）

根据已收到的贵方 （项目名称）的比选文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位仔细研究上述比选文件的全部内容，我们已完全理解了比选文件规定的合同范围和合同工作内容，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们以 元（大写人民币： 元）的投标总价承包上述重庆仙女山机场界桩安装项目（含设备、运输、人工、耗材、税费）。

1、一旦我方中选，我方保证按以合同条款约定的技术要求和质量标准，完成重庆仙女山机场界桩安装项目（含设备、运输、人工、耗材、税费、质保等服务）。

2、我们同意所递交的投标文件在“投标人须知”规定的投标有效期内遵守本投标文件。在该日以前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力，并可随时被接受中选。

3、如果我们中选，我们将提供履约担保金1万元，形式为：保函、银行转账。

4、我方承诺一旦我方中选，我方愿意接受比选人因实际需求调整服务内容。

5、在制定和签署一份正式协议书之前，本报价书连同你方的书面中选通知，将构成约束贵我双方的合同。

 投标人（盖单位公章）：

 法定代表人或授权代理人（签字）：

地址：

 年 月 日

**（二）法定代表人身份证明**

投标人名称：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人： （盖单位公章）

 年 月 日

|  |
| --- |
|  此处粘贴法定代表人身份证复印件反面 |

|  |
| --- |
|   此处粘贴法定代表人身份证复印件正面  |

**（三）授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

应 选 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

 年 月 日

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件 |

|  |
| --- |
|  委托代理人身份证复印件 |

**注：1、法定代表人参加投标活动的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。**

**2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。**

**3、在开标会现场于投标文件开封前，法定代表人须携带本人身份证原件（非法定代表人参加投标活动的，须携带本人身份证原件和授权委托书原件）供监督人员核实身份。**

**4、法定代表人身份证明和授权委托书中增加有利于比选人的相关内容，不影响其有效性。**

## （四）投标人资格文件

**（格式自拟，提供“投标人须知第七条”要求之资料和投标人认为必要的其他资料）**

##

1. **建设内容价格明细表**

|  |
| --- |
| **重庆仙女山机场界桩安装工程建设内容价格明细表** |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元）（元） | 总价（元） |
| 1 | 界桩（PVC）、控制点（1985国家高程基准，2000国家大地坐标系） | 界桩（10cm\*10cm\*85cm）控制点（3级） | 个 | 604（界桩600个、控制点4个） |  |  |
| 2 |  技术部分 | 照片集、CAD图、坐标、现场勘界等 | 个 | 604 |  |  |
| 3 | 安装 | 运输、人工等 | 个 | 604 |  |  |
| 合计（含税） |  |

**注：综合单价包含产品单价、人工费、交通费、增值税等一切相关费用。**

投标人： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日