重庆江北国际机场有限公司

航站楼和综合交通枢纽消防备品备件

框架供应商采购项目

比选文件

编号：低耗2022-016

重庆江北国际机场有限公司

建设项目部（代章）

二〇二二年十月

目     录

第一章  比选要求

第二章  比选办法（有效最低价法）

第三章  比选要求附件

第四章  合同书格式

第一章  比选要求

重庆江北国际机场有限公司决定于近期对航站楼和综合交通枢纽消防备品备件框架供应商实施采购，邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目内容

1.1项目名称：航站楼和综合交通枢纽消防备品备件采购框架供应商采购项目

1.2项目概述：为保障航站楼和综合交通枢纽消防系统安全，简化采购流程、提升工作效率，拟对航站楼和综合交通枢纽消防备品备件框架供应商实施采购。

二、项目要求

2.1采购范围：重庆江北国际机场航站楼和综合交通枢纽消防备品备件的采购、运输、质保及相关服务等全过程工作。

2.2质量要求：比选响应人应保证所提供的产品为采购人所规定之原厂产品，质量符合国家和行业标准；供货时需提供产品的型式检验报告、出厂检验报告或合格证明文件。

2.3质量保证期：12个月，自每批次通过甲方验收之日起。

三、资质要求

3.1比选响应人必须在中华人民共和国依法登记注册，具有独立法人资格，具有有效营业执照（注：提供营业执照复印件加盖鲜章）。

3.2比选响应人未被“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）列为失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。在响应文件资格审查资料中提供相关查询截图并加盖比选响应人公章。

3.3法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，都不得参与同一比选项目。

3.4本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、比选时间及地点安排

4.1文件发布的时间

比选文件及相关资料于2022年10月12日在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）发布。

4.2 提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间：

比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2022年10月14日 17：00时前将疑问（需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱      lingyd@cqa.cn，并电话告知比选采购人，过期不再受理。比选采购人将答疑、澄清、补遗的内容在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关信息资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

4.3比选时间

4.3.1比选响应文件必须在 2022 年10月 19日 10：00 时送到重庆江北国际机场有限公司办公楼102会议室，过期不予受理。

注：因疫情防控需要，各相关单位前往重庆江北国际机场有限公司办公楼办理招标采购相关业务的人员应无中、高风险地区旅居史（14天内），主动佩戴口罩，并积极配合安保或工作人员查验健康码，我司防控要求与重庆市防控要求一致。相关人员进行实名登记和体温检测后方可进去，办理业务期间请全程佩戴口罩。如不满足相关防疫要求，采购人将拒收比选响应文件。

4.3.2  2022 年10 月 19 日10：00 时在重庆江北国际机场有限公司（重庆市渝北区机场西路26号）办公楼102室对本项目进行比选，各响应人须参加。

注：因疫情防控需要，各相关单位前往重庆江北国际机场有限公司办公楼办理招标采购相关业务的人员应无中、高风险地区旅居史（14天内），主动佩戴口罩，并积极配合安保或工作人员查验健康码，我司防控要求与重庆市防控要求一致。如不满足相关防疫要求，采购人将拒收比选响应文件。

4.3.3 参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

4.3.4 因疫情防控需要，各相关单位前往重庆江北国际机场有限公司办公楼办理招标采购相关业务的人员应主动佩戴口罩，并积极配合安保或工作人员查验健康码，进行实名登记和体温检测后方可进去，我司防控要求与重庆市防控要求一致。办理业务期间请全程佩戴口罩，否则采购人将拒收比选响应文件。

4.4 比选结果通知

拟成交结果将公示在重庆江北机场官网，待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

五、报价要求

比选响应人的报价应包含采购、运输、调试、质保及涉及到的其他所有费用，本项目为包干价，不再另行增加费用。

本项目采用常用项目限价合计*60%+非常用项目限价合计*40%（元）作为总体限价，本项目报价清单最高限价（不含税）为人民币1545586.00元（大写：人民币壹佰伍拾肆万伍仟伍佰捌拾陆元整）。比选响应人报价不能超过项目总体限价，部分子项报价不能超过该项目单项限价（详见列表），否则将取消比选响应方的比选资格。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 是否常用 | 限价 (不含税，元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池 | BT-12M2.8AC（12V2.8Ah/20HR） | 福建省闽华电源 | 是 | 136 |
| 2 | 控制柜 | FJK-SF-TW15 | 天美沃克 | 是 | 1117 |
| 3 | 阀控密封式铅酸蓄电池 （长17.7*宽3.4*高6cm） | CA1222 12v 2.2AH | 志源塑胶制品 | 是 | 132 |
| 4 | 风机控制面板模块 | XHM1-11-145 | 扬州新海电气 | 是 | 3100 |
| 5 | 风机控制面板模块 | XHM1-11-144 | 扬州新海电气 | 是 | 3100 |
| 6 | 风机控制面板模块 | XHM1-11-144-1 | 扬州新海电气 | 是 | 3100 |
| 7 | KBO控制保护开关 | XLCPSNG-45（45A） | 扬州新菱 | 是 | 3000 |
| 8 | KBO控制保护开关 | XLCPSNG-45（32A） | 扬州新菱 | 是 | 2900 |
| 9 | KBO控制保护开关 | XLCPSNG-45（25A） | 扬州新菱 | 是 | 2900 |
| 10 | KBO控制保护开关 | XLCPSNG-45（10A） | 扬州新菱 | 是 | 2800 |
| 11 | KBO控制保护开关 | XLCPSNG-100（63A） | 扬州新菱 | 是 | 3200 |
| 12 | KBO控制保护开关 | XLCPSNG-100（80A） | 扬州新菱 | 是 | 3400 |
| 13 | 风机控制面板模块 | XHM1-11-136-2 | 扬州新海电气 | 是 | 3500 |
| 14 | 风机皮带 | 5V-810（窄V带） | 浙江三维 | 是 | 50 |
| 15 | CCCM总开关模块 | MBZ300 | 盖泽（GEZE） | 是 | 3500 |
| 16 | DM1/2/3分控模块 | MBZ300 | 盖泽（GEZE） | 是 | 4500 |
| 17 | DM总控箱模块 | MBZ300 | 盖泽（GEZE） | 是 | 4500 |
| 18 | CM编程模块USB | MBZ300 | 盖泽（GEZE） | 是 | 5550 |
| 19 | PM/PME电源模块 | MBZ300/24A | 盖泽（GEZE） | 是 | 6560 |
| 20 | CAN总线联网模块 | CAN-BUS | 盖泽（GEZE） | 是 | 4850 |
| 21 | 蓄电池 | 12V/12AH | 赛特 | 是 | 206 |
| 22 | 蓄电池 | 12V/17AH | 赛特 | 是 | 533 |
| 23 | 蓄电池 | 12V/24AH | 赛特 | 是 | 663 |
| 24 | 蓄电池 | 12V/38AH | 赛特 | 是 | 520 |
| 25 | 疏散引导箱玻璃 | 长52cm*宽78cm*厚0.5cm 符合DB50∕T 498-2013 消防疏散引导箱标准 | 定制 | 是 | 180 |
| 26 | LED充电式手电筒 | NN-201 | 尼能 | 是 | 10 |
| 27 | 大功率录音喊话器 | BH-518 | 虞城县创新声乐 | 是 | 30 |
| 28 | 口哨 | 小号 | 佰诺 | 是 | 2 |
| 29 | 消防自救呼吸器 | TZL30 | 居安特 | 是 | 35 |
| 30 | 消火栓标识 | 亚克力板（64.4*117cm） | 定制 | 是 | 170 |
| 31 | 电源适配器 | WT48-0504000-T | 深圳文通电子 | 是 | 48 |
| 32 | 天雨水炮主机打印纸 | 宽57mm热敏打印纸132行（381-1） | 佛山天雨 | 是 | 125 |
| 33 | 继电器（14脚） | 230V AC(CR-M230AC4L) | ABB | 是 | 60 |
| 34 | 继电器（14脚） | 24V DC(CR-M024DC4L) | ABB | 是 | 58 |
| 35 | 压力表（大） | 0-1.6MPA | 上海仪川仪表 | 是 | 110 |
| 36 | 压力表 | 0-2.5MPA | 上海仪川仪表 | 是 | 115 |
| 37 | 继电器（14脚） | AC24V | 浙江一佳 | 是 | 14 |
| 38 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V100Ah | 理士 | 是 | 1050 |
| 39 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V75Ah | 理士 | 是 | 950 |
| 40 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V55Ah | 理士 | 是 | 780 |
| 41 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V38Ah | 理士 | 是 | 656 |
| 42 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V33Ah | 理士 | 是 | 446 |
| 43 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V24Ah | 理士 | 是 | 374 |
| 44 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V12Ah | 理士 | 是 | 225 |
| 45 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V17Ah | 理士 | 是 | 500 |
| 46 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V120Ah | 海志 | 是 | 2150 |
| 47 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V100Ah | 海志 | 是 | 2100 |
| 48 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V80Ah | 海志 | 是 | 1890 |
| 49 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V55Ah | 海志 | 是 | 1760 |
| 50 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V44Ah | 海志 | 是 | 1400 |
| 51 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V33Ah | 海志 | 是 | 900 |
| 52 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V26Ah | 海志 | 是 | 600 |
| 53 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V18Ah | 海志 | 是 | 450 |
| 54 | 疏散控制柜的交流接触器 | LC1E32004E7N/LC1N32004M7N | 施耐德（Schneider） | 是 | 285 |
| 55 | 疏散控制柜的交流接触器 | LC1E65004M7N/LC1N65004M7N | 施耐德（Schneider） | 是 | 360 |
| 56 | 疏散控制柜的交流接触器 | LC1D25BDC | 施耐德（Schneider） | 是 | 180 |
| 57 | 直流接触器 | NC-4011Z | 正泰 | 是 | 508 |
| 58 | 疏散控制柜的直流接触器 | LC1DT25 | 施耐德（Schneider） | 是 | 403 |
| 59 | 疏散控制柜24V电源盘 | NES-50-24/LRS-50-24 | 台湾明纬 | 是 | 186 |
| 60 | 疏散控制柜电源盘 | NES-350-24/LRS-350-24 | 台湾明纬 | 是 | 350 |
| 61 | 3SN路由器 | BX-3SNROUTER | 宝星 | 是 | 8953 |
| 62 | 疏散控制柜逆变器 | DC24v转AC220v（100w） | 宝星 | 是 | 520 |
| 63 | 疏散控制柜逆变器 | DC24v转AC220v（200w） | DOXIN | 是 | 284 |
| 64 | 双向地灯 | 安装方式：地面安装；面板材质：不锈钢；输入电源：24V；外壳防护等级：IP67；尺寸：ф280*50（mm）；执行标准：GB17945-2010;需与T3A航站楼现有疏散标志外型一致并提供消防产品强制认证报告。 | 定制 | 是 | 168 |
| 65 | 单向地灯 | 安装方式：地面安装；面板材质：不锈钢；输入电源：24V；外壳防护等级：IP67；尺寸：ф280*50（mm）；执行标准：GB17945-2010;需与T3A航站楼现有疏散标志外型一致并提供消防产品强制认证报告。 | 定制 | 是 | 168 |
| 66 | 双向灯 | 安装方式：壁挂式；面板材质：铝型材；输入电源：24V；外壳防护等级：IP30；尺寸：360*126*8（mm）；执行标准：GB17945-2010;需与T3A航站楼现有疏散标志外型一致并提供消防产品强制认证报告。 | 定制 | 是 | 100 |
| 67 | 220V智能充电器 | CHAZN-V220A3AW700T2/QLA01 | 宝星 | 是 | 6500 |
| 68 | 江北机场EPS主控板 | EPS_MainControiBroad | 宝星 | 是 | 2850 |
| 69 | 继电器（8脚） | HH62P(JQX-13F) 10A 220VAC | 日科 | 是 | 53 |
| 70 | 灭火器箱 | 2个装 | 重庆力杰消防 | 是 | 189 |
| 71 | 灭火器箱 | 4个装 | 重庆力杰消防 | 是 | 302 |
| 72 | 电源卡 | FX808326 | 安舍 | 是 | 16082 |
| 73 | 智能型烟感 | 802371 | 安舍 | 是 | 322 |
| 74 | 智能型温感 | 802271 | 安舍 | 是 | 318 |
| 75 | 手动报警按钮 | 804971 | 安舍 | 是 | 408 |
| 76 | 消火栓报警按钮 | 804866 | 安舍 | 是 | 499 |
| 77 | 通用底座 | 805590 | 安舍 | 是 | 44 |
| 78 | 通用底座 | 805601.10 | 安舍 | 是 | 425 |
| 79 | 8613模块（4输入2输出） | 808613 | 安舍 | 是 | 1327 |
| 80 | 8610模块（12输出） | 808610 | 安舍 | 是 | 4175 |
| 81 | 楼层显示器 | E-LCD | 安舍 | 是 | 3700 |
| 82 | 电源盘（10A） | YJG5113 | 北京原杰 | 是 | 3604 |
| 83 | 电源盘（30A） | YJG5133 | 北京原杰 | 是 | 4268 |
| 84 | 消防通讯分机 | YJGF3295A | 北京原杰 | 是 | 153 |
| 85 | 消防通讯中继模块 | YJGF3295C | 北京原杰 | 是 | 196 |
| 86 | 对射型红外光束感烟探测器接收端 | GM100-LA803/R | 科大立安 | 是 | 13000 |
| 87 | 对射型红外光束感烟探测器发射端 | GM100-LA803/T | 科大立安 | 是 | 12000 |
| 88 | 光端机电源适配器 | RS-150-5 5V-30A | 台湾明纬 | 是 | 190 |
| 89 | 光端机电源适配器 | WT48-0504000-T | 深圳文通电子 | 是 | 48 |
| 90 | 免焊接BNC接头 | BNC-J-5 免焊接公头 | 秋叶原 | 是 | 15 |
| 91 | 免焊接BNC接头 | BNC-K-5 免焊接母头 | 秋叶原 | 是 | 15 |
| 92 | 图像型火灾探测器 | DC1020-LA813 | 科大立安 | 是 | 20617 |
| 93 | 非地址烟感 | JTY-GD-882 | 西安盛赛尔 | 是 | 173 |
| 94 | 非地址温感 | JTW-BD-885 | 西安盛赛尔 | 是 | 77 |
| 95 | 可燃气体探测器 | DT4 | 上海翼捷 | 是 | 264 |
| 96 | 电动闭门器 | ZTM-B-FMD-2（80kg） | 深圳中天明 | 是 | 340 |
| 97 | 气体灭火控制盘 | JB-DB-RP1002F | 诺蒂菲尔/西安盛赛尔 | 是 | 7163 |
| 98 | 备用电池（报警主机、30A电源盘） | LC-P1228ST 6-GFM-26 12V28AH/20HR | 松下 | 是 | 480 |
| 99 | 备用电池（10A电源盘） | LC-RA1212PG1 12V12AH/20HR | 松下 | 是 | 190 |
| 100 | 备用电池（感温光纤） | LC-P1220ST 12V，20Ah/20HR | 松下 | 是 | 300 |
| 101 | 备用电池（气灭、燃气、2C主机） | 6-GFM-7 12V7AH/20HR | 复华 | 是 | 110 |
| 102 | 备用电池（1C主机） | JP-HSE-2.2-12 17.5*3.5*6 | 劲博电池 | 是 | 100 |
| 103 | 开关电源 | LD-S10B | 利达英杰 | 是 | 3203 |
| 104 | 开关电源 | LD180D | 利达英杰 | 是 | 3590 |
| 105 | 电源模块 | LDH-28 | 利达英杰 | 是 | 3793 |
| 106 | 电源模块 | LDHD-25 | 利达英杰 | 是 | 780 |
| 107 | 电脑主板（含CUP） | GA-H81M-D2 | 利达英杰 | 是 | 47300 |
| 108 | 硬盘 | 120G笔计本硬盘 | 利达英杰 | 是 | 203 |
| 109 | 液晶屏 | LD－LCD15英寸 | 利达英杰 | 是 | 12112 |
| 110 | 触摸屏 | LD15英寸电阻式 | 利达英杰 | 是 | 4887 |
| 111 | 高压板 | LDGYB | 利达英杰 | 是 | 1233 |
| 112 | 液晶屏信号板 | LDCH | 利达英杰 | 是 | 3539 |
| 113 | 触摸屏转换板 | Controller-USB | 利达英杰 | 是 | 1110 |
| 114 | USB HUB | 4口 | 利达英杰 | 是 | 138 |
| 115 | 音频功放板 | LD-01G | 利达英杰 | 是 | 744 |
| 116 | 扬声器 | LD-16Ω | 利达英杰 | 是 | 151 |
| 117 | 微型热敏打印机 | LDSP-32S | 利达英杰 | 是 | 2421 |
| 118 | 指示灯板 | LD-LED | 利达英杰 | 是 | 801 |
| 119 | USB/LPT转换器 | USB/LPT转换器 | 利达英杰 | 是 | 2405 |
| 120 | USB外接网卡 | USB/RJ45 | 利达英杰 | 是 | 156 |
| 121 | 风扇 | LD12A | 利达英杰 | 是 | 502 |
| 122 | 开关电源 | LD46A | 利达英杰 | 是 | 3277 |
| 123 | 主板 | LDS1-C | 利达英杰 | 是 | 25275 |
| 124 | 液晶屏 | LD0128A(蓝屏) | 利达英杰 | 是 | 4407 |
| 125 | 指示灯板 | S1 | 利达英杰 | 是 | 417 |
| 126 | 蜂鸣器 | LDHYT | 利达英杰 | 是 | 206 |
| 127 | 按键膜 | 按键膜 | 利达英杰 | 是 | 442 |
| 128 | 微型热敏打印机 | LDSPK | 利达英杰 | 是 | 5641 |
| 129 | 网卡基座板 | 网卡基座板 | 利达英杰 | 是 | 2700 |
| 130 | 以太网模块 | LDTL V1.01 | 利达英杰 | 是 | 4390 |
| 131 | 监控模块 | LDHT-D1 | 利达英杰 | 是 | 2761 |
| 132 | 热敏打印纸 | 57*30 （5.2m*200卷/箱） | 得力 | 是 | 317 |
| 133 | 打印机 | DPK500 | 富士通 | 是 | 2599 |
| 134 | 色带架 | DPK500 | 富士通 | 是 | 133 |
| 135 | 光电感烟探测器带底座 | OP820 | 西门子 | 是 | 960 |
| 136 | 感温探测器带底座 | HI820 | 西门子 | 是 | 970 |
| 137 | 手动报警按钮 | MT820 | 西门子 | 是 | 960 |
| 138 | 感温探测器 | HI720-CN | 西门子 | 是 | 450 |
| 139 | 感烟探测器 | OP720-CN | 西门子 | 是 | 524 |
| 140 | 探测器底座 | DB720-CN | 西门子 | 是 | 83 |
| 141 | 输入模块 | FDCI221-CN | 西门子 | 是 | 669 |
| 142 | 输入输出模块 | FDCIO221-CN | 西门子 | 是 | 720 |
| 143 | 控制模块 | DC1154-AA | 西门子 | 是 | 1600 |
| 144 | 信号模块 | DC1157-AA | 西门子 | 是 | 1750 |
| 145 | 手动火灾报警按钮 | FDN229-CN | 西门子 | 是 | 602 |
| 146 | 消火栓报警按钮 | FDHM228-CN | 西门子 | 是 | 704 |
| 147 | 消防电话分机 | HD210 | 西门子配套 | 是 | 360 |
| 148 | 手动报警按钮玻璃 | MT820 | 西门子 | 是 | 1022 |
| 149 | 感温探测器 | 802271 | 安舍 | 是 | 312 |
| 150 | 感烟探测器 | 802371 | 安舍 | 是 | 295 |
| 151 | CRT打印纸 | 热敏A4 | 虎奔 | 是 | 100 |
| 152 | 松下主机打印纸 | 热敏80*50mm | 松下 | 是 | 78 |
| 153 | 安舍主机打印纸 | 热敏56*40mm | 安舍 | 是 | 32 |
| 154 | 色带 | LQ1600K/200K | 大正 | 是 | 55 |
| 155 | 色带盒 | LQ1600K/300K | 大正 | 是 | 179 |
| 156 | 气体灭火主机电池 | CB1217 | 赛特/长光 | 是 | 322 |
| 157 | 免维护密封铅酸电池 | 38AH | 西门子配套 | 是 | 4702 |
| 158 | 免维护密封铅酸电池 | 26AH | 西门子配套 | 是 | 3185 |
| 159 | 灭火器箱 | MGDF4-4 | 重庆震旦 | 是 | 168 |
| 160 | 水力压力开关 | 1.2MPA | 金盾 | 是 | 190 |
| 161 | 液位检测控制器 | XMT-8431 | 海格仪表 | 是 | 553 |
| 162 | 浮球阀 | DN15 | 恒裕 | 是 | 82 |
| 163 | 水位仪 | BYR-1 | 上海诺舟 | 是 | 500 |
| 164 | 球阀 | DN25 | 上海冠龙 | 是 | 419 |
| 165 | 继电器（水泵用） | 24V | 施耐德（Schneider） | 是 | 40 |
| 166 | 隐蔽式装饰盖 | DN16 | 川消 | 是 | 12 |
| 167 | 消火栓箱门锁 | 钢材 | 天广 | 是 | 20 |
| 168 | 消防水带 | DN65 | 高邮 | 是 | 136 |
| 169 | 水泵密封圈 | 120C-28 | 上海连成 | 是 | 200 |
| 170 | 电接点压力表 | YX150 | 红旗 | 是 | 115 |
| 171 | 防火卷帘电源控制箱 | 5A | 常州泰普电子 | 是 | 1480 |
| 172 | 防火卷帘开关按钮 | 不锈钢面板（150*90） | 仁之杰商贸 | 是 | 212 |
| 173 | 屏蔽线3芯 | ZR-RVVP3*0.75 | 渝丰/南方 | 是 | 9 |
| 174 | 信号线 | ZR-RVS-2*1.5 | 渝丰/南方 | 是 | 3 |
| 175 | 电源线 | ZR-BV-1.5 | 渝丰/南方 | 是 | 3 |
| 176 | 水炮解码器 | PJM203-LA708 | 科大立安 | 是 | 7858 |
| 177 | 水炮电源盘 | 输出24V、6A；输入220V | 南京科日电子 | 是 | 289 |
| 178 | T2A天窗推杆 | E250 行程750MM 750N | 盖泽（GEZE） | 是 | 12600 |
| 179 | T2A天窗平衡盒 | E102 | 盖泽（GEZE） | 是 | 10000 |
| 180 | T2A天窗控制器 | E260N32-VDS | 盖泽（GEZE） | 是 | 42000 |
| 181 | T2A天窗通风按钮 | LTA-24 | 盖泽（GEZE） | 是 | 1300 |
| 182 | T2A天窗紧急启停按钮 | FT4 | 盖泽（GEZE） | 是 | 2200 |
| 183 | T2A主机联动电源 | BCB8003 | 西门子 | 是 | 15062 |
| 184 | T2B天窗推杆 | SP5-Z750 | 欧姆勒 | 是 | 7122 |
| 185 | T2B天窗平衡盒 | EB1066 | 欧姆勒 | 是 | 3413 |
| 186 | T2B天窗控制器 | EMB7000 | 欧姆勒 | 是 | 12695 |
| 187 | T2B天窗通风按钮 | 24V | 欧姆勒 | 是 | 377 |
| 188 | T2B天窗紧急启停按钮 | RWA-24VV | 欧姆勒 | 是 | 2612 |
| 189 | 消防应急照明灯具(防火塑料) | M-ZFZD-E5W1100 | 敏华 | 是 | 56 |
| 190 | 单向地面疏散指示灯 (钢化玻璃灯罩、304 不锈钢面框) | HH-113D5 | 昊辉 | 是 | 80 |
| 191 | 双向地面疏散指示灯 (钢化玻璃灯罩、304 不锈钢面框) | HH-113D5 | 昊辉 | 是 | 80 |
| 192 | 双面悬挂疏散指示灯 (铝合金拉丝加玻璃） | N-BLZD-2LR0EI5WFAQ | 拿斯特 | 是 | 68 |
| 193 | 安全出口悬挂疏散指示灯(铝合金拉丝加玻璃） | N-BLZD-2LR0EI5WFAQ | 拿斯特 | 是 | 68 |
| 194 | 楼层标识悬挂疏散指示灯(铝合金拉丝加玻璃） | N-BLZD-2LR0EI5WFAQ | 拿斯特 | 是 | 68 |
| 195 | 向左墙上疏散指示灯 （铝合金拉丝面板） | DY-BLZD-1LR0EI3W-220H | 丁宇 | 是 | 84 |
| 196 | 向右墙上疏散指示灯 （铝合金拉丝面板） | DY-BLZD-1LR0EI3W-220H | 丁宇 | 是 | 84 |
| 197 | 双向墙上疏散指示灯 （铝合金拉丝面板） | DY-BLZD-1LR0EI3W-220H | 丁宇 | 是 | 84 |
| 198 | 安全出口墙上疏散指示灯 （铝合金拉丝面板） | DY-BLZD-1LR0EI3W-220H | 丁宇 | 是 | 84 |
| 199 | 排烟天窗蓄电池充电器 | 24V、30A | 速牛 | 是 | 903 |
| 200 | 消防水炮炮头 | SSDZ5-LA231 | 合肥科大立安 | 是 | 20750 |
| 201 | 蓄电池 | 12V/100AH | 赛特 | 是 | 1087 |
| 202 | 排烟天窗蓄电池充电器 | 24V、18A | 丽峻达 | 是 | 445 |
| 203 | 地面疏散指示（电源板、灯珠、发光板一套） | 输入交流220V\输出直流24V | 定制 | 是 | 298 |
| 204 | 墙上疏散指示电源板 | 输入交流220V\输出直流24V | 定制 | 是 | 283 |
| 205 | 消防水带不锈钢卡箍 | DN | 国标 | 是 | 20 |
| 206 | 压力开关 | ZSJY 1.6BP-S型 | 上海金盾 | 是 | 534 |
| 207 | 水位控制仪 | DMTJ-134L | 昆山市高新自动化 | 是 | 1783 |
| 208 | 电源模块PM | MBZ300 Powermodul PM,24V= | 盖泽（GEZE） | 是 | 7725 |
| 209 | 电源扩展模块PME | MBZ300 Powermodul Erweiterung PME,24V= | 盖泽（GEZE） | 是 | 7725 |
| 210 | 控制模块CW | MBZ300 Controlmodul CM,24V= | 盖泽（GEZE） | 是 | 7408 |
| 211 | 铅酸蓄电池 | BT-12M17AC 12V17Ah/20HR,SEALED LEAD-ACID BATTERY FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO.LTD | 赛特 | 是 | 323 |
| 212 | 铅酸蓄电池 | BT-12M24AT 12V24Ah/20HR,SEALED LEAD-ACID BATTERY FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO.LTD | 赛特 | 是 | 428 |
| 213 | 手动火灾报警按钮 | FMD230-CN | 西门子 | 是 | 455 |
| 214 | 中继模块 | FDCI1223-CN | 西门子 | 是 | 1662 |
| 215 | 卷帘门电机（带刹车和限位器1套） | FJJ335-3P-(QLZ),180W,AC380V/50HZ | 福建安麟智能科技股份有限公司 | 是 | 1187 |
| 216 | 卷帘门电机（带刹车和限位器1套） | FJJ750-3P(QLZ),500W,750Nm，1000Kg | 福建安麟智能科技股份有限公司 | 是 | 2728 |
| 217 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V26AH | 理士 | 是 | 614 |
| 218 | 消防电动开窗器 | 型号:E740；规格:链式 400mm,速度7mm/s,拉力/推力300/250N；电压/电流24VDC,0.9A；序列号:112350－00107 | 盖泽（GEZE） | 是 | 4981 |
| 219 | 光端机（发射器） | XCV16DY1-ST | 江苏新创光电 | 是 | 2959 |
| 220 | 光端机（接收器） | XCV16DY1-SR | 江苏新创光电 | 是 | 2959 |

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

六、成交标准

本次比选成交人确定办法采用经评审满足条件的有效最低价成交：通过响应性评审的比选响应人中，评审委员会按比选响应人报价从低到高排序推荐前2名为拟成交候选人。

若因投标人原因造成单价与总价不一致的，以单价为基础修正总价。

各供应商需按照报价要求进行报价。

比选规则如下：

6.1递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。

6.2本次比选按最低价成交比选响应人确定办法：采用附件表单中常用消防备品备件报价占比60%，非常用消防备品备件报价占比40%，所有项目总和报价（常用项目*60%+非常用项目*40%），按该总和金额从低到高确定两家比选响应人；再从已确定的两家比选响应人项目清单中，分别筛选每个项目最低报价，然后与每项最低报价比选响应人签订相应供货合同（若成交比选响应人所报消防备品备件单项出现最低价一致时，则该项单价一致的成交比选响应人都具备供应资格，每次供应均由招标人根据需求选择其中一家进行供应）。

6.3项目重新比选时，经评审有2家有效比选响应人的，应当按规定程序确定成交候选人，少于2家有效比选响应人的，由建设项目部出具书面说明告知项目单位，由项目单位另行研究。

七、比选响应保证金及履约保证金

7.1 比选响应保证金：金额为人民币10000.00元(大写：人民币壹万元整)。

7.1.1 提交方式：由比选响应人企业基本账户银行转账。比选响应人提交比选响应保证金后应到采购人计划财务部（重庆市渝北区机场西路26号重庆江北国际机场有限公司办公楼1楼）换取保证金收据，并在比选开始前，递交比选响应文件时应出示采购人计划财务部开具的项目比选响应保证金收据原件，否则，采购人将拒收比选响应文件。

开户名：重庆江北国际机场有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行

账号：5005 0108 3800 0000 0060

因公司财务要求，请各单位在缴纳比选保证金前务必登录https://zc.cqa.cn/eip/websit/index.do网站，点击网页左上方“注册”按钮，录入公司相关信息。

7.1.2 提交时间：比选开始前

7.1.3 项目比选响应保证金的退还：成交候选人以外的项目比选响应保证金在成交结果公示期结束且无异议后，比选响应人开具收据（加盖比选响应人财务专用章），附比选响应保证金退还申请（加盖公章）一并递交我司建设项目部，我司凭借该收据根据相关规定在20个工作日内将项目比选响应保证金以银行转账方式退还至比选响应人，该项目比选响应保证金递交期间不计利息。成交的比选响应人交纳的比选响应保证金将自动转为履约保证金。

7.2 履约保证金为60000.00元(大写：人民币陆万元整)，在收到成交通知书10日内且在合同签订前缴齐。合同履行完毕后，若中标人在本合同有效期内严格履行本合同条款，服从比选采购人监督考核，无违反合同约定等要求的，质保期满后，比选采购人在收到退还保证金的收据后，30个工作日内将履约保证金无息退还。

八、支付方式

8.1 采购费用按季度结算。乙方按约完成供货并经甲方验收合格后，乙方提出采购费用支付申请，甲方收到发票后30个工作日内支付；付款方式为银行转账或银行承兑汇票。

8.2 乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

8.3在合同履行期间，相应税款根据法律规定缴纳。如税率发生国家法律调整，合同含税价=当前合同约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。

- 合同期限/到货时间

9.1合同期限：自合同签订之日起1年。

9.2到货时间：乙方应做好常规备品备件的储备工作。在接到甲方订货通知后，常规备品备件应在3日内送至甲方指定地方；定制产品在10日内送达；进口配件在30日内送达。如因特殊情况不能送达，可向甲方进行报备，经甲方同意后调整供货时间。

十、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

十一、比选响应文件的编制和提交

11.1 比选响应人应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

11.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

11.2.1 封面。

11.2.2 加盖公章鲜章的报价函。（格式按附件1）

11.2.3 报价部分。比选响应人应按照比选文件要求及格式报出拟提供货物的品牌、规格、型号、单价、总价等详细内容，各项报价应包括拟提供货物的采购、运输、调试、质保、相关税金和服务等全部费用，报价为不含税报价，增值税税率单列。

11.2.4 技术部分。主要包括产品和服务的保障能力、产品的质量管控方案、产品供货的时效性、附加增值服务、应急采购能力等。如果提供的产品和服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明，须经评审委员会评定并认可，才能作为供应商实质性响应。

11.2.5 商务部分。主要包括营业执照（复印件，加盖鲜章），法定代表人身份证明（原件盖鲜章并附法定代表人身份证复印件加盖鲜章），法定代表人授权委托书（原件盖鲜章并附委托代理人身份证复印件加盖鲜章）、业绩证明（合同复印件及对应增值税发票）、信用中国相关查询截图以及服务承诺等。

11.2.6 比选响应文件包括：纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。

十二、比选须知

比选响应人有以下情形之一的，采购人有权拒收比选响应人文件：

12.1 未在递交比选响应文件时出示采购人计划财务部开具的比选响应保证金收据的；

12.2 未在递交比选响应文件截止时间前递交响应文件的；

12.3 比选响应人未派法定代表人或法定代表人委托代理人出席比选唱价环节，或出席唱价环节的比选响应人未能提供有效身份证原件、提供身份证原件与比选文件中不符的；

12.4 未按要求密封比选响应文件的。

十三、比选响应文件作废条款

13.1 无报价或两个以上报价的；

13.2 资格条件不符合国家有关规定和比选文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

13.3 报价超过比选最高限价的；

13.4 比选响应文件封面及密封袋封面上未注明“项目名称”“比选响应人名称”，或未加盖单位公章；

13.5 比选响应文件中字迹或提供的复印件模糊、无法辨认的；

13.6 比选响应文件散装或者活页装订的；

13.7 比选响应文件份数不足；

13.8 比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）；

13.9 比选响应文件中报价函部分、授权部分未盖章，或无法定代表人签字，或签字人无有效授权书的；

13.10 报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）；

13.11 未对比选文件比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容响应的；

13.12 未按比选文件要求编制的、明显不符合技术规范和标准的要求、对比选文件中主要条款未响应的；

13.13 比选响应文件附有采购人不能接受的条件；

13.14 有串通比选或弄虚作假或其他影响比选公正性的行为的。

十四、响应人违规行为处罚条款

比选响应人有以下情形之一的，采购人有权取消其比选资格，并纳入重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单，其比选保证金不予退还：

14.1在比选期间发现比选响应人提供了虚假资料、伪造、变造、借用或者冒用他人资质证书或营业执照等证明材料的；

14.2比选过程中发现存在贿赂行为的；

14.3采用非正常手段，干扰评审工作的；

14.4 在比选有效期内，撤销比选响应文件的；

14.5成交人在合同签订期间违背比选响应文件承诺的；

14.6在比选有效期内，响应人无故放弃中标候选人资格的或在领取成交通知书后拒签合同，不缴纳履约保证金的；

14.7在比选过程中存在围标或相互串通投标、非法以他人名义参与比选或以其他方式影响比选公正性的行为；

14.8 严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延供货时间的不诚信行为；

14.9 在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的；

14.10 不遵守招投标法律法规，在采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竟争对手的不良行为的；

14.11 有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。

十五、黑名单供应商惩诫标准及措施

15.1 列入黑名单的供应商将在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）进行公布和公示。

15.2 被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与重庆江北国际机场有限公司采购项目的资格。

十六、异议

16.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

16.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

16.2.1 异议提出人的名称、地址及有效联系方式；

16.2.2 异议事项的基本事实；

16.2.3 异议请求及主张；

16.2.4 有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

16.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

16.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

16.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

16.5.1 招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息；

16.5.2 应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）；

16.5.3 招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况；

16.5.4 其他依法应当保密的信息和资料。

16.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

16.6.1 异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证；

16.6.2 未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式；

16.6.3 未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字；

16.6.4 不在结果公示期内的；

16.6.5 已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

16.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十七、监督部门

重庆江北国际机场有限公司综合办公室

地址：重庆江北国际机场有限公司办公楼

电话：023-67157523

十八、结果异议提交渠道

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督部门。

十九、联系方式

业主：重庆江北国际机场有限公司

联系人： 凌老师

电话：023-67156296

邮箱：lingyd@cqa.cn

第二章  比选要求附件

附件1：

报价函

重庆江北国际机场有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币¥   元（大写人民币   ）不含税的总报价，增值税税率      %，服务期一年，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期90天内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人全称：         （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（比选响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人全称：	       （加盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件3：

法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人________（姓名）系____________（响应人名称）的法定代表人，现委托____________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改咨询____________项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：________。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由比选响应人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

比选响应人：（单位鲜公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

________年____月____日

附委托代理人身份证复印件

附件4：

消防备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 是否常用 | 报价 （不含税，元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池 | BT-12M2.8AC（12V2.8Ah/20HR） | 福建省闽华电源 | 是 |  |  |  |
| 2 | 控制柜 | FJK-SF-TW15 | 天美沃克 | 是 |  |  |  |
| 3 | 阀控密封式铅酸蓄电池 （长17.7*宽3.4*高6cm） | CA1222 12v 2.2AH | 志源塑胶制品 | 是 |  |  |  |
| 4 | 风机控制面板模块 | XHM1-11-145 | 扬州新海电气 | 是 |  |  |  |
| 5 | 风机控制面板模块 | XHM1-11-144 | 扬州新海电气 | 是 |  |  |  |
| 6 | 风机控制面板模块 | XHM1-11-144-1 | 扬州新海电气 | 是 |  |  |  |
| 7 | KBO控制保护开关 | XLCPSNG-45（45A） | 扬州新菱 | 是 |  |  |  |
| 8 | KBO控制保护开关 | XLCPSNG-45（32A） | 扬州新菱 | 是 |  |  |  |
| 9 | KBO控制保护开关 | XLCPSNG-45（25A） | 扬州新菱 | 是 |  |  |  |
| 10 | KBO控制保护开关 | XLCPSNG-45（10A） | 扬州新菱 | 是 |  |  |  |
| 11 | KBO控制保护开关 | XLCPSNG-100（63A） | 扬州新菱 | 是 |  |  |  |
| 12 | KBO控制保护开关 | XLCPSNG-100（80A） | 扬州新菱 | 是 |  |  |  |
| 13 | 风机控制面板模块 | XHM1-11-136-2 | 扬州新海电气 | 是 |  |  |  |
| 14 | 风机皮带 | 5V-810（窄V带） | 浙江三维 | 是 |  |  |  |
| 15 | CCCM总开关模块 | MBZ300 | 盖泽（GEZE） | 是 |  |  |  |
| 16 | DM1/2/3分控模块 | MBZ300 | 盖泽（GEZE） | 是 |  |  |  |
| 17 | DM总控箱模块 | MBZ300 | 盖泽（GEZE） | 是 |  |  |  |
| 18 | CM编程模块USB | MBZ300 | 盖泽（GEZE） | 是 |  |  |  |
| 19 | PM/PME电源模块 | MBZ300/24A | 盖泽（GEZE） | 是 |  |  |  |
| 20 | CAN总线联网模块 | CAN-BUS | 盖泽（GEZE） | 是 |  |  |  |
| 21 | 蓄电池 | 12V/12AH | 赛特 | 是 |  |  |  |
| 22 | 蓄电池 | 12V/17AH | 赛特 | 是 |  |  |  |
| 23 | 蓄电池 | 12V/24AH | 赛特 | 是 |  |  |  |
| 24 | 蓄电池 | 12V/38AH | 赛特 | 是 |  |  |  |
| 25 | 疏散引导箱玻璃 | 长52cm*宽78cm*厚0.5cm 符合DB50∕T 498-2013 消防疏散引导箱标准 | 定制 | 是 |  |  |  |
| 26 | LED充电式手电筒 | NN-201 | 尼能 | 是 |  |  |  |
| 27 | 大功率录音喊话器 | BH-518 | 虞城县创新声乐 | 是 |  |  |  |
| 28 | 口哨 | 小号 | 佰诺 | 是 |  |  |  |
| 29 | 消防自救呼吸器 | TZL30 | 居安特 | 是 |  |  |  |
| 30 | 消火栓标识 | 亚克力板（64.4*117cm） | 定制 | 是 |  |  |  |
| 31 | 电源适配器 | WT48-0504000-T | 深圳文通电子 | 是 |  |  |  |
| 32 | 天雨水炮主机打印纸 | 宽57mm热敏打印纸132行（381-1） | 佛山天雨 | 是 |  |  |  |
| 33 | 继电器（14脚） | 230V AC(CR-M230AC4L) | ABB | 是 |  |  |  |
| 34 | 继电器（14脚） | 24V DC(CR-M024DC4L) | ABB | 是 |  |  |  |
| 35 | 压力表（大） | 0-1.6MPA | 上海仪川仪表 | 是 |  |  |  |
| 36 | 压力表 | 0-2.5MPA | 上海仪川仪表 | 是 |  |  |  |
| 37 | 继电器（14脚） | AC24V | 浙江一佳 | 是 |  |  |  |
| 38 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V100Ah | 理士 | 是 |  |  |  |
| 39 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V75Ah | 理士 | 是 |  |  |  |
| 40 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V55Ah | 理士 | 是 |  |  |  |
| 41 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V38Ah | 理士 | 是 |  |  |  |
| 42 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V33Ah | 理士 | 是 |  |  |  |
| 43 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V24Ah | 理士 | 是 |  |  |  |
| 44 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V12Ah | 理士 | 是 |  |  |  |
| 45 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V17Ah | 理士 | 是 |  |  |  |
| 46 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V120Ah | 海志 | 是 |  |  |  |
| 47 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V100Ah | 海志 | 是 |  |  |  |
| 48 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V80Ah | 海志 | 是 |  |  |  |
| 49 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V55Ah | 海志 | 是 |  |  |  |
| 50 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V44Ah | 海志 | 是 |  |  |  |
| 51 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V33Ah | 海志 | 是 |  |  |  |
| 52 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V26Ah | 海志 | 是 |  |  |  |
| 53 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V18Ah | 海志 | 是 |  |  |  |
| 54 | 疏散控制柜的交流接触器 | LC1E32004E7N/LC1N32004M7N | 施耐德（Schneider） | 是 |  |  |  |
| 55 | 疏散控制柜的交流接触器 | LC1E65004M7N/LC1N65004M7N | 施耐德（Schneider） | 是 |  |  |  |
| 56 | 疏散控制柜的交流接触器 | LC1D25BDC | 施耐德（Schneider） | 是 |  |  |  |
| 57 | 直流接触器 | NC-4011Z | 正泰 | 是 |  |  |  |
| 58 | 疏散控制柜的直流接触器 | LC1DT25 | 施耐德（Schneider） | 是 |  |  |  |
| 59 | 疏散控制柜24V电源盘 | NES-50-24/LRS-50-24 | 台湾明纬 | 是 |  |  |  |
| 60 | 疏散控制柜电源盘 | NES-350-24/LRS-350-24 | 台湾明纬 | 是 |  |  |  |
| 61 | 3SN路由器 | BX-3SNROUTER | 宝星 | 是 |  |  |  |
| 62 | 疏散控制柜逆变器 | DC24v转AC220v（100w） | 宝星 | 是 |  |  |  |
| 63 | 疏散控制柜逆变器 | DC24v转AC220v（200w） | DOXIN | 是 |  |  |  |
| 64 | 双向地灯 | 安装方式：地面安装；面板材质：不锈钢；输入电源：24V；外壳防护等级：IP67；尺寸：ф280*50（mm）；执行标准：GB17945-2010;需与T3A航站楼现有疏散标志外型一致并提供消防产品强制认证报告。 | 定制 | 是 |  |  |  |
| 65 | 单向地灯 | 安装方式：地面安装；面板材质：不锈钢；输入电源：24V；外壳防护等级：IP67；尺寸：ф280*50（mm）；执行标准：GB17945-2010;需与T3A航站楼现有疏散标志外型一致并提供消防产品强制认证报告。 | 定制 | 是 |  |  |  |
| 66 | 双向灯 | 安装方式：壁挂式；面板材质：铝型材；输入电源：24V；外壳防护等级：IP30；尺寸：360*126*8（mm）；执行标准：GB17945-2010;需与T3A航站楼现有疏散标志外型一致并提供消防产品强制认证报告。 | 定制 | 是 |  |  |  |
| 67 | 220V智能充电器 | CHAZN-V220A3AW700T2/QLA01 | 宝星 | 是 |  |  |  |
| 68 | 江北机场EPS主控板 | EPS_MainControiBroad | 宝星 | 是 |  |  |  |
| 69 | 继电器（8脚） | HH62P(JQX-13F) 10A 220VAC | 日科 | 是 |  |  |  |
| 70 | 灭火器箱 | 2个装 | 重庆力杰消防 | 是 |  |  |  |
| 71 | 灭火器箱 | 4个装 | 重庆力杰消防 | 是 |  |  |  |
| 72 | 电源卡 | FX808326 | 安舍 | 是 |  |  |  |
| 73 | 智能型烟感 | 802371 | 安舍 | 是 |  |  |  |
| 74 | 智能型温感 | 802271 | 安舍 | 是 |  |  |  |
| 75 | 手动报警按钮 | 804971 | 安舍 | 是 |  |  |  |
| 76 | 消火栓报警按钮 | 804866 | 安舍 | 是 |  |  |  |
| 77 | 通用底座 | 805590 | 安舍 | 是 |  |  |  |
| 78 | 通用底座 | 805601.10 | 安舍 | 是 |  |  |  |
| 79 | 8613模块（4输入2输出） | 808613 | 安舍 | 是 |  |  |  |
| 80 | 8610模块（12输出） | 808610 | 安舍 | 是 |  |  |  |
| 81 | 楼层显示器 | E-LCD | 安舍 | 是 |  |  |  |
| 82 | 电源盘（10A） | YJG5113 | 北京原杰 | 是 |  |  |  |
| 83 | 电源盘（30A） | YJG5133 | 北京原杰 | 是 |  |  |  |
| 84 | 消防通讯分机 | YJGF3295A | 北京原杰 | 是 |  |  |  |
| 85 | 消防通讯中继模块 | YJGF3295C | 北京原杰 | 是 |  |  |  |
| 86 | 对射型红外光束感烟探测器接收端 | GM100-LA803/R | 科大立安 | 是 |  |  |  |
| 87 | 对射型红外光束感烟探测器发射端 | GM100-LA803/T | 科大立安 | 是 |  |  |  |
| 88 | 光端机电源适配器 | RS-150-5 5V-30A | 台湾明纬 | 是 |  |  |  |
| 89 | 光端机电源适配器 | WT48-0504000-T | 深圳文通电子 | 是 |  |  |  |
| 90 | 免焊接BNC接头 | BNC-J-5 免焊接公头 | 秋叶原 | 是 |  |  |  |
| 91 | 免焊接BNC接头 | BNC-K-5 免焊接母头 | 秋叶原 | 是 |  |  |  |
| 92 | 图像型火灾探测器 | DC1020-LA813 | 科大立安 | 是 |  |  |  |
| 93 | 非地址烟感 | JTY-GD-882 | 西安盛赛尔 | 是 |  |  |  |
| 94 | 非地址温感 | JTW-BD-885 | 西安盛赛尔 | 是 |  |  |  |
| 95 | 可燃气体探测器 | DT4 | 上海翼捷 | 是 |  |  |  |
| 96 | 电动闭门器 | ZTM-B-FMD-2（80kg） | 深圳中天明 | 是 |  |  |  |
| 97 | 气体灭火控制盘 | JB-DB-RP1002F | 诺蒂菲尔/西安盛赛尔 | 是 |  |  |  |
| 98 | 备用电池（报警主机、30A电源盘） | LC-P1228ST 6-GFM-26 12V28AH/20HR | 松下 | 是 |  |  |  |
| 99 | 备用电池（10A电源盘） | LC-RA1212PG1 12V12AH/20HR | 松下 | 是 |  |  |  |
| 100 | 备用电池（感温光纤） | LC-P1220ST 12V，20Ah/20HR | 松下 | 是 |  |  |  |
| 101 | 备用电池（气灭、燃气、2C主机） | 6-GFM-7 12V7AH/20HR | 复华 | 是 |  |  |  |
| 102 | 备用电池（1C主机） | JP-HSE-2.2-12 17.5*3.5*6 | 劲博电池 | 是 |  |  |  |
| 103 | 开关电源 | LD-S10B | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 104 | 开关电源 | LD180D | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 105 | 电源模块 | LDH-28 | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 106 | 电源模块 | LDHD-25 | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 107 | 电脑主板（含CUP） | GA-H81M-D2 | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 108 | 硬盘 | 120G笔计本硬盘 | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 109 | 液晶屏 | LD－LCD15英寸 | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 110 | 触摸屏 | LD15英寸电阻式 | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 111 | 高压板 | LDGYB | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 112 | 液晶屏信号板 | LDCH | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 113 | 触摸屏转换板 | Controller-USB | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 114 | USB HUB | 4口 | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 115 | 音频功放板 | LD-01G | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 116 | 扬声器 | LD-16Ω | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 117 | 微型热敏打印机 | LDSP-32S | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 118 | 指示灯板 | LD-LED | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 119 | USB/LPT转换器 | USB/LPT转换器 | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 120 | USB外接网卡 | USB/RJ45 | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 121 | 风扇 | LD12A | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 122 | 开关电源 | LD46A | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 123 | 主板 | LDS1-C | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 124 | 液晶屏 | LD0128A(蓝屏) | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 125 | 指示灯板 | S1 | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 126 | 蜂鸣器 | LDHYT | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 127 | 按键膜 | 按键膜 | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 128 | 微型热敏打印机 | LDSPK | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 129 | 网卡基座板 | 网卡基座板 | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 130 | 以太网模块 | LDTL V1.01 | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 131 | 监控模块 | LDHT-D1 | 利达英杰 | 是 |  |  |  |
| 132 | 热敏打印纸 | 57*30 （5.2m*200卷/箱） | 得力 | 是 |  |  |  |
| 133 | 打印机 | DPK500 | 富士通 | 是 |  |  |  |
| 134 | 色带架 | DPK500 | 富士通 | 是 |  |  |  |
| 135 | 光电感烟探测器带底座 | OP820 | 西门子 | 是 |  |  |  |
| 136 | 感温探测器带底座 | HI820 | 西门子 | 是 |  |  |  |
| 137 | 手动报警按钮 | MT820 | 西门子 | 是 |  |  |  |
| 138 | 感温探测器 | HI720-CN | 西门子 | 是 |  |  |  |
| 139 | 感烟探测器 | OP720-CN | 西门子 | 是 |  |  |  |
| 140 | 探测器底座 | DB720-CN | 西门子 | 是 |  |  |  |
| 141 | 输入模块 | FDCI221-CN | 西门子 | 是 |  |  |  |
| 142 | 输入输出模块 | FDCIO221-CN | 西门子 | 是 |  |  |  |
| 143 | 控制模块 | DC1154-AA | 西门子 | 是 |  |  |  |
| 144 | 信号模块 | DC1157-AA | 西门子 | 是 |  |  |  |
| 145 | 手动火灾报警按钮 | FDN229-CN | 西门子 | 是 |  |  |  |
| 146 | 消火栓报警按钮 | FDHM228-CN | 西门子 | 是 |  |  |  |
| 147 | 消防电话分机 | HD210 | 西门子配套 | 是 |  |  |  |
| 148 | 手动报警按钮玻璃 | MT820 | 西门子 | 是 |  |  |  |
| 149 | 感温探测器 | 802271 | 安舍 | 是 |  |  |  |
| 150 | 感烟探测器 | 802371 | 安舍 | 是 |  |  |  |
| 151 | CRT打印纸 | 热敏A4 | 虎奔 | 是 |  |  |  |
| 152 | 松下主机打印纸 | 热敏80*50mm | 松下 | 是 |  |  |  |
| 153 | 安舍主机打印纸 | 热敏56*40mm | 安舍 | 是 |  |  |  |
| 154 | 色带 | LQ1600K/200K | 大正 | 是 |  |  |  |
| 155 | 色带盒 | LQ1600K/300K | 大正 | 是 |  |  |  |
| 156 | 气体灭火主机电池 | CB1217 | 赛特/长光 | 是 |  |  |  |
| 157 | 免维护密封铅酸电池 | 38AH | 西门子配套 | 是 |  |  |  |
| 158 | 免维护密封铅酸电池 | 26AH | 西门子配套 | 是 |  |  |  |
| 159 | 灭火器箱 | MGDF4-4 | 重庆震旦 | 是 |  |  |  |
| 160 | 水力压力开关 | 1.2MPA | 金盾 | 是 |  |  |  |
| 161 | 液位检测控制器 | XMT-8431 | 海格仪表 | 是 |  |  |  |
| 162 | 浮球阀 | DN15 | 恒裕 | 是 |  |  |  |
| 163 | 水位仪 | BYR-1 | 上海诺舟 | 是 |  |  |  |
| 164 | 球阀 | DN25 | 上海冠龙 | 是 |  |  |  |
| 165 | 继电器（水泵用） | 24V | 施耐德（Schneider） | 是 |  |  |  |
| 166 | 隐蔽式装饰盖 | DN16 | 川消 | 是 |  |  |  |
| 167 | 消火栓箱门锁 | 钢材 | 天广 | 是 |  |  |  |
| 168 | 消防水带 | DN65 | 高邮 | 是 |  |  |  |
| 169 | 水泵密封圈 | 120C-28 | 上海连成 | 是 |  |  |  |
| 170 | 电接点压力表 | YX150 | 红旗 | 是 |  |  |  |
| 171 | 防火卷帘电源控制箱 | 5A | 常州泰普电子 | 是 |  |  |  |
| 172 | 防火卷帘开关按钮 | 不锈钢面板（150*90） | 仁之杰商贸 | 是 |  |  |  |
| 173 | 屏蔽线3芯 | ZR-RVVP3*0.75 | 渝丰/南方 | 是 |  |  |  |
| 174 | 信号线 | ZR-RVS-2*1.5 | 渝丰/南方 | 是 |  |  |  |
| 175 | 电源线 | ZR-BV-1.5 | 渝丰/南方 | 是 |  |  |  |
| 176 | 水炮解码器 | PJM203-LA708 | 科大立安 | 是 |  |  |  |
| 177 | 水炮电源盘 | 输出24V、6A；输入220V | 南京科日电子 | 是 |  |  |  |
| 178 | T2A天窗推杆 | E250 行程750MM 750N | 盖泽（GEZE） | 是 |  |  |  |
| 179 | T2A天窗平衡盒 | E102 | 盖泽（GEZE） | 是 |  |  |  |
| 180 | T2A天窗控制器 | E260N32-VDS | 盖泽（GEZE） | 是 |  |  |  |
| 181 | T2A天窗通风按钮 | LTA-24 | 盖泽（GEZE） | 是 |  |  |  |
| 182 | T2A天窗紧急启停按钮 | FT4 | 盖泽（GEZE） | 是 |  |  |  |
| 183 | T2A主机联动电源 | BCB8003 | 西门子 | 是 |  |  |  |
| 184 | T2B天窗推杆 | SP5-Z750 | 欧姆勒 | 是 |  |  |  |
| 185 | T2B天窗平衡盒 | EB1066 | 欧姆勒 | 是 |  |  |  |
| 186 | T2B天窗控制器 | EMB7000 | 欧姆勒 | 是 |  |  |  |
| 187 | T2B天窗通风按钮 | 24V | 欧姆勒 | 是 |  |  |  |
| 188 | T2B天窗紧急启停按钮 | RWA-24VV | 欧姆勒 | 是 |  |  |  |
| 189 | 消防应急照明灯具(防火塑料) | M-ZFZD-E5W1100 | 敏华 | 是 |  |  |  |
| 190 | 单向地面疏散指示灯 (钢化玻璃灯罩、304 不锈钢面框) | HH-113D5 | 昊辉 | 是 |  |  |  |
| 191 | 双向地面疏散指示灯 (钢化玻璃灯罩、304 不锈钢面框) | HH-113D5 | 昊辉 | 是 |  |  |  |
| 192 | 双面悬挂疏散指示灯 (铝合金拉丝加玻璃） | N-BLZD-2LR0EI5WFAQ | 拿斯特 | 是 |  |  |  |
| 193 | 安全出口悬挂疏散指示灯(铝合金拉丝加玻璃） | N-BLZD-2LR0EI5WFAQ | 拿斯特 | 是 |  |  |  |
| 194 | 楼层标识悬挂疏散指示灯(铝合金拉丝加玻璃） | N-BLZD-2LR0EI5WFAQ | 拿斯特 | 是 |  |  |  |
| 195 | 向左墙上疏散指示灯 （铝合金拉丝面板） | DY-BLZD-1LR0EI3W-220H | 丁宇 | 是 |  |  |  |
| 196 | 向右墙上疏散指示灯 （铝合金拉丝面板） | DY-BLZD-1LR0EI3W-220H | 丁宇 | 是 |  |  |  |
| 197 | 双向墙上疏散指示灯 （铝合金拉丝面板） | DY-BLZD-1LR0EI3W-220H | 丁宇 | 是 |  |  |  |
| 198 | 安全出口墙上疏散指示灯 （铝合金拉丝面板） | DY-BLZD-1LR0EI3W-220H | 丁宇 | 是 |  |  |  |
| 199 | 排烟天窗蓄电池充电器 | 24V、30A | 速牛 | 是 |  |  |  |
| 200 | 消防水炮炮头 | SSDZ5-LA231 | 合肥科大立安 | 是 |  |  |  |
| 201 | 蓄电池 | 12V/100AH | 赛特 | 是 |  |  |  |
| 202 | 排烟天窗蓄电池充电器 | 24V、18A | 丽峻达 | 是 |  |  |  |
| 203 | 地面疏散指示（电源板、灯珠、发光板一套） | 输入交流220V\输出直流24V | 定制 | 是 |  |  |  |
| 204 | 墙上疏散指示电源板 | 输入交流220V\输出直流24V | 定制 | 是 |  |  |  |
| 205 | 消防水带不锈钢卡箍 | DN | 国标 | 是 |  |  |  |
| 206 | 压力开关 | ZSJY 1.6BP-S型 | 上海金盾 | 是 |  |  |  |
| 207 | 水位控制仪 | DMTJ-134L | 昆山市高新自动化 | 是 |  |  |  |
| 208 | 电源模块PM | MBZ300 Powermodul PM,24V= | 盖泽（GEZE） | 是 |  |  |  |
| 209 | 电源扩展模块PME | MBZ300 Powermodul Erweiterung PME,24V= | 盖泽（GEZE） | 是 |  |  |  |
| 210 | 控制模块CW | MBZ300 Controlmodul CM,24V= | 盖泽（GEZE） | 是 |  |  |  |
| 211 | 铅酸蓄电池 | BT-12M17AC 12V17Ah/20HR,SEALED LEAD-ACID BATTERY FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO.LTD | 赛特 | 是 |  |  |  |
| 212 | 铅酸蓄电池 | BT-12M24AT 12V24Ah/20HR,SEALED LEAD-ACID BATTERY FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO.LTD | 赛特 | 是 |  |  |  |
| 213 | 手动火灾报警按钮 | FMD230-CN | 西门子 | 是 |  |  |  |
| 214 | 中继模块 | FDCI1223-CN | 西门子 | 是 |  |  |  |
| 215 | 卷帘门电机（带刹车和限位器1套） | FJJ335-3P-(QLZ),180W,AC380V/50HZ | 福建安麟智能科技股份有限公司 | 是 |  |  |  |
| 216 | 卷帘门电机（带刹车和限位器1套） | FJJ750-3P(QLZ),500W,750Nm，1000Kg | 福建安麟智能科技股份有限公司 | 是 |  |  |  |
| 217 | 电池（阀控密封式胶体蓄电池） | 12V26AH | 理士 | 是 |  |  |  |
| 218 | 消防电动开窗器 | 型号:E740；规格:链式 400mm,速度7mm/s,拉力/推力300/250N；电压/电流24VDC,0.9A；序列号:112350－00107 | 盖泽（GEZE） | 是 |  |  |  |
| 219 | 光端机（发射器） | XCV16DY1-ST | 江苏新创光电 | 是 |  |  |  |
| 220 | 光端机（接收器） | XCV16DY1-SR | 江苏新创光电 | 是 |  |  |  |
| 常用项（1-220）报价费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 低噪声管道风机 | DP-C078 | 百朗楼宇 | 否 |  |  |  |
| 222 | 低噪声管道风机 | DP-E125 | 百朗楼宇 | 否 |  |  |  |
| 223 | 低噪声管道风机 | DP-B033 | 百朗楼宇 | 否 |  |  |  |
| 224 | 低噪声管道风机 | DP-D095 | 百朗楼宇 | 否 |  |  |  |
| 225 | 低噪声管道风机 | SPI-A500 | 百朗楼宇 | 否 |  |  |  |
| 226 | 防火卷帘门手动按钮 | DZ-SD | 群达 | 否 |  |  |  |
| 227 | 防火卷帘门手动按钮 | GDJLM-2KS | 温州迦得科技 | 否 |  |  |  |
| 228 | 熔断器75℃ | 思瑞缘 | 北京金龙洲 | 否 |  |  |  |
| 229 | 电源变压器 | EI48*3输入AC220V 50HZ 输出AC19.5V | 深州市祥光盛 | 否 |  |  |  |
| 230 | 蜂鸣器（1W） | 1W | beep | 否 |  |  |  |
| 231 | 电机 | FJJ412-3P-（600） | 漳州市金安机电 | 否 |  |  |  |
| 232 | 防火卷帘门防火布 |  | 定制 | 否 |  |  |  |
| 233 | 风口拉环 | 匹配消防排烟或补风口 | 重庆力克消防安全设备有限公司 | 否 |  |  |  |
| 234 | 风口拉环 | 匹配正压送风口 | 重庆力克消防安全设备有限公司 | 否 |  |  |  |
| 235 | 执行机构 | DL-IV-4 | 宁波东灵 | 否 |  |  |  |
| 236 | 执行机构 | DL-V1-3 | 宁波东灵 | 否 |  |  |  |
| 237 | 防火阀 | DL-I-2WSD | 宁波东灵 | 否 |  |  |  |
| 238 | 隔离开关 | 630A | ABB | 否 |  |  |  |
| 239 | 隔离开关 | 500A | ABB | 否 |  |  |  |
| 240 | 隔离开关 | 400A | ABB | 否 |  |  |  |
| 241 | 隔离开关 | 315A | ABB | 否 |  |  |  |
| 242 | 隔离开关 | 160A | ABB | 否 |  |  |  |
| 243 | 隔离开关 | 125A | ABB | 否 |  |  |  |
| 244 | 隔离开关 | 100A | ABB | 否 |  |  |  |
| 245 | 隔离开关 | 40A | ABB | 否 |  |  |  |
| 246 | ATYS电动/自动转换开关 | ATYS G/630A | 溯高美 | 否 |  |  |  |
| 247 | ATYS电动/自动转换开关 | ATYS G/500A | 溯高美 | 否 |  |  |  |
| 248 | ATYS电动/自动转换开关 | ATYS G/400A | 溯高美 | 否 |  |  |  |
| 249 | ATYS电动/自动转换开关 | ATYS G/315A | 溯高美 | 否 |  |  |  |
| 250 | ATYS电动/自动转换开关 | ATYS G/160A | 溯高美 | 否 |  |  |  |
| 251 | ATYS电动/自动转换开关 | ATYS G/125A | 溯高美 | 否 |  |  |  |
| 252 | ATYS电动/自动转换开关 | ATYS TM/100A | 溯高美 | 否 |  |  |  |
| 253 | ATYS电动/自动转换开关 | ATYS TM/40A | 溯高美 | 否 |  |  |  |
| 254 | 主模块控制盒 | XHM1-11 | 扬州新海电气 | 否 |  |  |  |
| 255 | 继电器 | CR-M024AC4L | ABB | 否 |  |  |  |
| 256 | 浪涌保护器 | CTR-45N | 森图 | 否 |  |  |  |
| 257 | 浪涌保护器 | CTR-25N | 森图 | 否 |  |  |  |
| 258 | 塑壳断路器 | T2S 160 | ABB | 否 |  |  |  |
| 259 | 双电源转换开关 | ATYSS M6E 63A/4P | 溯高美 | 否 |  |  |  |
| 260 | 排烟风机 | CB400D | 浙江亿利达 | 否 |  |  |  |
| 261 | 补风风机 | DFS-580 | 上海沃克 | 否 |  |  |  |
| 262 | 事故后排风接线端子箱 | XMR | 西南电器 | 否 |  |  |  |
| 263 | 通风按钮盒 | 110mm*94mm*40mm | 美格林 | 否 |  |  |  |
| 264 | SDM1开启控制模块 | MBZ300 | 盖泽（GEZE） | 否 |  |  |  |
| 265 | SDM2关闭控制模块 | MBZ300 | 盖泽（GEZE） | 否 |  |  |  |
| 266 | WM风雨模块 | MBZ300 | 盖泽（GEZE） | 否 |  |  |  |
| 267 | DRA480电源 | DRA480-48A | 盖泽（GEZE） | 否 |  |  |  |
| 268 | DRA480电源 | DRA240-24A | 盖泽（GEZE） | 否 |  |  |  |
| 269 | 交流接触器 | CJX2-12 | 德力西（DELIXI) | 否 |  |  |  |
| 270 | 紧急按钮 | FT4 | 盖泽（GEZE） | 否 |  |  |  |
| 271 | 链式马达（侧窗电机） | E740/400mm | 盖泽（GEZE） | 否 |  |  |  |
| 272 | 内置同步不锈钢内螺旋电动推杆 | E250NT/750mm/750N | 盖泽（GEZE） | 否 |  |  |  |
| 273 | 内置同步不锈钢内螺旋电动推杆 | E250NT/500mm/750N | 盖泽（GEZE） | 否 |  |  |  |
| 274 | 内置同步不锈钢内螺旋电动推杆 | E250NT/300mm/750N | 盖泽（GEZE） | 否 |  |  |  |
| 275 | 不锈钢内螺旋电动推杆 | E250/75mm | 盖泽（GEZE） | 否 |  |  |  |
| 276 | 通风开关 | LTA-24-AZ | 盖泽（GEZE） | 否 |  |  |  |
| 277 | 风雨传感器套装 | 140229 | 盖泽（GEZE） | 否 |  |  |  |
| 278 | 风雨感知器 | 140299 | 盖泽（GEZE） | 否 |  |  |  |
| 279 | 荧光棒 | 54cm | 慎安盛 | 否 |  |  |  |
| 280 | 疏散引导箱 | 长700mm*高1000mm*宽250mm；箱体材料为优质冷轧钢板厚度不小于1.5mm；表面油漆光滑、平整、无缺陷；符合DB50∕T 498-2013 消防疏散引导箱标准 | 国标 | 否 |  |  |  |
| 281 | 电源型移动疏散指示标志 | 33cm*13.2cm | 温特孚 | 否 |  |  |  |
| 282 | 反光背心 | 普通型 | 普泰维尔 | 否 |  |  |  |
| 283 | 矿泉水（冰露） | 550ml | 可口可乐 | 否 |  |  |  |
| 284 | 毛巾 | 21.5cm*21.5cm | 锦似 | 否 |  |  |  |
| 285 | 电池 | 1号 | 长星 | 否 |  |  |  |
| 286 | 球阀把手 | DN15 | 巨泉 | 否 |  |  |  |
| 287 | 手轮 | 国标 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 288 | 消火栓接头 | KN65 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 289 | 消火栓栓头 | DN65 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 290 | 稳压消火栓栓头 | SW65 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 291 | 转向稳压消火栓栓头 | SWZ65 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 292 | 消防卷盘（含软管25m） | JPS0.8-19 | 江苏祥和消防 | 否 |  |  |  |
| 293 | 消防卷盘（含软管25m） | JPS1.0-19 | 上海虹源 | 否 |  |  |  |
| 294 | 消火栓钢卡 | DN100 | 鑫卡耐夫 | 否 |  |  |  |
| 295 | 消火栓钢卡 | DN150 | 鑫卡耐夫 | 否 |  |  |  |
| 296 | 消火栓钢卡 | DN200 | 鑫卡耐夫 | 否 |  |  |  |
| 297 | 堵板 | DN200 | 鑫卡耐夫 | 否 |  |  |  |
| 298 | 堵板 | DN150 | 鑫卡耐夫 | 否 |  |  |  |
| 299 | 堵板 | DN100 | 鑫卡耐夫 | 否 |  |  |  |
| 300 | 警铃 | Φ160mm | 川消 | 否 |  |  |  |
| 301 | 泵房巡检柜主机 | ACS510 | ABB | 否 |  |  |  |
| 302 | 水泵电源空开 | T4N250 | ABB | 否 |  |  |  |
| 303 | 水泵电源空开 | T3N250 | ABB | 否 |  |  |  |
| 304 | 水泵电源空开 | T5N400 | ABB | 否 |  |  |  |
| 305 | 时间继电器 | JS14P | 浙江泰华 | 否 |  |  |  |
| 306 | 保险管 | RT28N-32 | 正泰 | 否 |  |  |  |
| 307 | 转换开关 | LW5-16 | 天正 | 否 |  |  |  |
| 308 | 报警器 | AC22V | 乐清荣贤电气 | 否 |  |  |  |
| 309 | 继电器 | ROHS | 浙江一佳 | 否 |  |  |  |
| 310 | 交流接触器 | AX185-30 | ABB | 否 |  |  |  |
| 311 | 接触器式继电器 | JZC4 | 天正 | 否 |  |  |  |
| 312 | ABB热过载继电器 | TA25DU-4.0M | ABB | 否 |  |  |  |
| 313 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 电流比250/5 | 正泰 | 否 |  |  |  |
| 314 | 电流互感器 | BH-0.66 30I 电流比300/5 | 正泰 | 否 |  |  |  |
| 315 | 控制变压器 | ND（BK）-100 | 正泰 | 否 |  |  |  |
| 316 | 液位检测装置 | / | 北京竹子蓝天科技有限公司 | 否 |  |  |  |
| 317 | 液位报警装置 | / | 北京竹子蓝天科技有限公司 | 否 |  |  |  |
| 318 | 浮球阀 | DN15 | 武汉大禹 | 否 |  |  |  |
| 319 | 液位计 | UHZ-519 | 上海傲龙 | 否 |  |  |  |
| 320 | 电磁阀 | BEST-NR.0200（AC220V 50HZ）DN15 | 三叶 | 否 |  |  |  |
| 321 | 精密压力表 | 0-2.5MP | 北京普特仪表 | 否 |  |  |  |
| 322 | 电接点压力表 | YX150 | 红旗 | 否 |  |  |  |
| 323 | 8脚继电器及底座 | MY2N-J/DC24V | 欧姆龙（OMRON） | 否 |  |  |  |
| 324 | 14脚继电器及底座 | MY4N-J/DC24V | 欧姆龙（OMRON） | 否 |  |  |  |
| 325 | 警铃 | SSM24-6 | 西安盛赛尔 | 否 |  |  |  |
| 326 | 68°玻璃球闭式喷头 | 直立型K=80 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 327 | 68°玻璃球闭式喷头 | 下垂型K=80 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 328 | 68°玻璃球闭式喷头 | 隐蔽型K=80 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 329 | 68°快速响应玻璃球闭式喷头 | 直立型K=115 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 330 | 68°快速响应大水滴喷头 | 普通型K=115 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 331 | 湿式报警阀 | ZSFZ型 DN150 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 332 | 末端试水装置 | DN25 | 广东联塑 | 否 |  |  |  |
| 333 | Y型过滤器 | DN200 | 上海沪航 | 否 |  |  |  |
| 334 | 93°快速反应喷头 | 直立型K=115 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 335 | 93°快速反应喷头 | 隐蔽型K=115 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 336 | Y型过滤器 | DN150 | 上海沪航 | 否 |  |  |  |
| 337 | 止回阀 | DN200 | 武汉大禹 | 否 |  |  |  |
| 338 | 止回阀 | DN150 | 武汉大禹 | 否 |  |  |  |
| 339 | 缓闭止回阀 | DN100 | 武汉大禹 | 否 |  |  |  |
| 340 | 可曲挠橡胶接头 | DN200 | 鑫卡耐夫 | 否 |  |  |  |
| 341 | 可曲挠橡胶接头 | DN150 | 鑫卡耐夫 | 否 |  |  |  |
| 342 | 泄压阀 | DN150 | 武汉大禹 | 否 |  |  |  |
| 343 | 电磁阀 | DN100 | 海南禹成节能阀门制造有限公司 | 否 |  |  |  |
| 344 | 电磁阀 | DN50 | 海南禹成节能阀门制造有限公司 | 否 |  |  |  |
| 345 | 信号蝶阀 | DN50 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 346 | 信号蝶阀 | DN150 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 347 | 信号蝶阀 | DN200 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 348 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | ZDMS0.6/10S-TY | 佛山天雨 | 否 |  |  |  |
| 349 | 灭火装置解码器 | TYM-7C | 佛山天雨 | 否 |  |  |  |
| 350 | 灭火装置现场控制盘 | TYKG-CG | 佛山天雨 | 否 |  |  |  |
| 351 | 水流指示器 | DN50 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 352 | 自动排气阀 | P724W-1ge0T DN25 | 上海沪航 | 否 |  |  |  |
| 353 | 压力表 | 1.6Mpa | 杭州东亚仪表 | 否 |  |  |  |
| 354 | 现场手动控制盘 | TYZSS-HXC | 佛山天雨 | 否 |  |  |  |
| 355 | 视频分配器 | ST-1632V | 深圳新太 | 否 |  |  |  |
| 356 | 数字式液位测控仪 | HYC-01 | 北京竹子蓝天科技有限公司 | 否 |  |  |  |
| 357 | 手柄蝶阀 | DN200 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 358 | 法兰 | DN200 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 359 | 手柄蝶阀 | DN150 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 360 | 法兰 | DN150 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 361 | 手柄蝶阀 | DN100 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 362 | 法兰 | DN100 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 363 | 安全信号阀 | DN150 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 364 | 水流指示器 | DN150 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 365 | 不锈钢软接头 | DN200 | 五岳减震（巩义市） | 否 |  |  |  |
| 366 | 消火栓枪头 | KN65 | 嘉宝 | 否 |  |  |  |
| 367 | 时间继电器 | JSZ3A-A(ST3PA-A)AC220V 3A | 浙江泰华 | 否 |  |  |  |
| 368 | 中间继电器(11脚） | JQX-10F(7.5A 240VAC 7.5A 24VDC) | 浙江泰华 | 否 |  |  |  |
| 369 | 压力开关 | ZSJY1.2KP（0.035-0.05MPa） | 川消 | 否 |  |  |  |
| 370 | 压力开关 | ZSJY1.6BP-S | 天广 | 否 |  |  |  |
| 371 | 交流接触器触点 | LAEN22N | 施耐德（Schneider） | 否 |  |  |  |
| 372 | 交流接触器触点 | LARN22N | 施耐德（Schneider） | 否 |  |  |  |
| 373 | 交流接触器 | NC1-50Z | 正泰 | 否 |  |  |  |
| 374 | 转接板 | BX-ZCZJB-UI | 宝星 | 否 |  |  |  |
| 375 | 应急照明分配电装置 | BX-FP | 宝星 | 否 |  |  |  |
| 376 | 区域汇集器 | BX-LYQ | 宝星 | 否 |  |  |  |
| 377 | 智能联动模块 | BX-CE-B1 | 宝星 | 否 |  |  |  |
| 378 | 智能检测模块 | BX-CE-XK | 宝星 | 否 |  |  |  |
| 379 | 回路控制模块 | BX-CE-SKD2 | 宝星 | 否 |  |  |  |
| 380 | 智能型单向吊装疏散指示灯 | BX-BLJC-2LREII1W3SN-B1 | 宝星 | 否 |  |  |  |
| 381 | 左向灯 | 安装方式：壁挂式；面板材质：铝型材；输入电源：24V；外壳防护等级：IP30；尺寸：360*126*8（mm）；执行标准：GB17945-2010;需与T3A航站楼现有疏散标志外型一致并提供消防产品强制认证报告。 | 定制 | 否 |  |  |  |
| 382 | 右向灯 | 安装方式：壁挂式；面板材质：铝型材；输入电源：24V；外壳防护等级：IP30；尺寸：360*126*8（mm）；执行标准：GB17945-2010;需与T3A航站楼现有疏散标志外型一致并提供消防产品强制认证报告。 | 定制 | 否 |  |  |  |
| 383 | 出口灯 | 安装方式：壁挂式；面板材质：铝型材；输入电源：24V；外壳防护等级：IP30；尺寸：360*126*8（mm）；执行标准：GB17945-2010;需与T3A航站楼现有疏散标志外型一致并提供消防产品强制认证报告。 | 定制 | 否 |  |  |  |
| 384 | 吊装双向指示灯 | 安装方式：吊装式；面板材质：铝型材；输入电源：24V；外壳防护等级：IP30；尺寸：360*126*8（mm）；执行标准：GB17945-2010;需与T3A航站楼现有疏散标志外型一致并提供消防产品强制认证报告。 | 定制 | 否 |  |  |  |
| 385 | 语音灯 | 安装方式：吊装式；面板材质：铝型材；输入电源：24V；外壳防护等级：IP30；尺寸：360*126*12（mm）；执行标准：GB17945-2010;需与T3A航站楼现有疏散标志外型一致并提供消防产品强制认证报告。 | 定制 | 否 |  |  |  |
| 386 | 吊装语音灯 | 安装方式：吊装式；面板材质：铝型材；输入电源：24V；外壳防护等级：IP30；尺寸：360*126*12（mm）；执行标准：GB17945-2010;需与T3A航站楼现有疏散标志外型一致并提供消防产品强制认证报告。 | 定制 | 否 |  |  |  |
| 387 | 吊装单向疏散指示灯 | 安装方式：吊装式；面板材质：铝型材；输入电源：24V；外壳防护等级：IP30；尺寸：360*126*8（mm）；执行标准：GB17945-2010;需与T3A航站楼现有疏散标志外型一致并提供消防产品强制认证报告。 | 定制 | 否 |  |  |  |
| 388 | 电池巡检单元 | EPS-BT-A1 | 宝星 | 否 |  |  |  |
| 389 | LCD液晶屏 | DMG48270C043-03WTR | 宝星 | 否 |  |  |  |
| 390 | 交流接触器 | AX12-30-10 | ABB | 否 |  |  |  |
| 391 | 交流接触器 | LC1E25004...N | 施耐德（Schneider） | 否 |  |  |  |
| 392 | 灭火器箱 | 3个装 | 重庆力杰消防 | 否 |  |  |  |
| 393 | 干粉灭火器 | 4KG | 欧伦泰 | 否 |  |  |  |
| 394 | 干粉灭火器 | 5KG | 欧伦泰 | 否 |  |  |  |
| 395 | 二氧化碳灭火器 | MT/7 | 淮海消防 | 否 |  |  |  |
| 396 | 自救呼吸器 | TZL30 | 居安特 | 否 |  |  |  |
| 397 | 火灾自动报警系统主机 | FlexES | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 398 | FlexES 18 回路套件 | FX808397 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 399 | 扩展地板1（上） | FX808322 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 400 | 扩展地板2（下） | FX808323 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 401 | 联动盘（8回路） | POM-8C | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 402 | 500K网络通讯卡（SEI通讯专用） | 784841 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 403 | SEI通讯界面 | 784856 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 404 | SEI通讯界面安装盒 | 788606 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 405 | SEI界面用串口通讯卡 | 772386 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 406 | 第三方网关（标准Modbus） | EDP-modbus | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 407 | 回路卡 | FX808332 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 408 | CPU板卡 | FX808328.RE | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 409 | 显示及操作面板 | FX808324 5.7' | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 410 | 光电转换器 | TCF-142-S-ST/SC | 摩莎（MOXA） | 否 |  |  |  |
| 411 | 500K网络通讯卡 | FX808341 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 412 | UPS供电柜 | APM300 | 艾默生 | 否 |  |  |  |
| 413 | UPS供电柜 | 30KVA主功率模块 | 艾默生 | 否 |  |  |  |
| 414 | UPS供电柜 | IS-UNITY-DP卡 | 艾默生 | 否 |  |  |  |
| 415 | 报警系统通讯总线 | WDZAN-RYJS 2*1.5 （100米/圈，每米的价格） | 上海宝胜 | 否 |  |  |  |
| 416 | 消防通讯主机 | YJG3295 | 北京原杰 | 否 |  |  |  |
| 417 | 声光警报器 | P900 | 西安盛赛尔 | 否 |  |  |  |
| 418 | 反射型红外光束感烟探测器 | BEAM1224S | 西安盛赛尔 | 否 |  |  |  |
| 419 | 分布式感温光纤报警主机 | ZD-4A | 振东光电 | 否 |  |  |  |
| 420 | 防火并行处理器 | PFCD16-LA703 | 科大立安 | 否 |  |  |  |
| 421 | 探测模块 | DMS02-LA705 | 科大立安 | 否 |  |  |  |
| 422 | 视频切换器 | VP-LA713 | 科大立安 | 否 |  |  |  |
| 423 | 光截面报警主机 | JB-TTL-LA103 | 科大立安 | 否 |  |  |  |
| 424 | 报警接口单元 | BJK0016-LA702 | 科大立安 | 否 |  |  |  |
| 425 | 探测模块 | DMS02-LA706 | 科大立安 | 否 |  |  |  |
| 426 | 视频切换器 | VP-LA713 | 科大立安 | 否 |  |  |  |
| 427 | 矩阵切换器 | AB80-80VR112-8 | 埃比 | 否 |  |  |  |
| 428 | 矩阵键盘 | AB60-884 | 埃比 | 否 |  |  |  |
| 429 | 双波段报警主机 | JB-TTL-LA103 | 科大立安 | 否 |  |  |  |
| 430 | 可燃气体报警控制器 | M630 | 上海翼捷 | 否 |  |  |  |
| 431 | 感温电缆火灾探测器 | JTW-LD-9697A | 西安盛赛尔 | 否 |  |  |  |
| 432 | 远程控制装置 | NBG-1002F | 西安盛赛尔 | 否 |  |  |  |
| 433 | 电磁阀 | MFZ1-4.5X | 南通启元 | 否 |  |  |  |
| 434 | 压力开关 | QXF0.08/4.2，0.08MPa | 定制 | 否 |  |  |  |
| 435 | 放气勿入灯 | HJ2020 | 西安盛赛尔 | 否 |  |  |  |
| 436 | 压力表（七氟丙烷灭火剂储瓶） | QYJ5 | 扬州新特 | 否 |  |  |  |
| 437 | 压力表（IG541灭火剂储瓶) | QYJ30 | 扬州新特 | 否 |  |  |  |
| 438 | 压力表（启动气瓶) | QYJ10 | 扬州新特 | 否 |  |  |  |
| 439 | 径向喷头 | ZHTJ40 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 440 | 径向喷头 | ZHTJ32 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 441 | 径向喷头 | ZHTJ25 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 442 | 径向喷头 | ZHTJ20 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 443 | 七氟丙烷柜式自动灭火装置(含电磁阀，压开，压力表） | QMP120/2.5 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 444 | 七氟丙烷柜式自动灭火装置(含电磁阀，压开，压力表） | QMP90/2.5 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 445 | 七氟丙烷柜式自动灭火装置(含电磁阀，压开，压力表） | QMP70/2.5 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 446 | 七氟丙烷柜式自动灭火装置(含电磁阀，压开，压力表） | QMP40/2.5 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 447 | IG541灭火剂储瓶（含气动阀门，压力表） | HMP90/15 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 448 | 氮气启动钢瓶(含电磁阀，压力表） | HQP40/4.5 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 449 | 氮气启动钢瓶(含电磁阀，压力表） | HQP4/4.5 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 450 | 电气火灾监控主机 | LDHS-2C | 利达英杰 | 否 |  |  |  |
| 451 | 光端机（接收端） | FSLA4T16FA-S1-RA1 | 江苏新创光电 | 否 |  |  |  |
| 452 | 电气火灾监控分机 | LDHS-1C | 利达英杰 | 否 |  |  |  |
| 453 | 屏蔽信号线 | WDZAN-RVVP 2*1.0 | 渝丰 | 否 |  |  |  |
| 454 | ATX电源转换板 | LDDC-TX | 利达英杰 | 否 |  |  |  |
| 455 | 光端机（发射端） | FTLA1-S1-BX0 | 江苏新创光电 | 否 |  |  |  |
| 456 | 光端机电源适配器 | WT0502000 | 深圳文通电子 | 否 |  |  |  |
| 457 | 剩余电流互感器 | 电气火灾监控LDHJ85*15 | 利达英杰 | 否 |  |  |  |
| 458 | 剩余电流互感器 | 电气火灾监控LDHJ70 | 利达英杰 | 否 |  |  |  |
| 459 | 剩余电流互感器 | 电气火灾监控LDHJ96 | 利达英杰 | 否 |  |  |  |
| 460 | 剩余电流互感器 | 电气火灾监控LDHJ232*45 | 利达英杰 | 否 |  |  |  |
| 461 | 剩余电流互感器 | 电气火灾监控LDHJ320*48 | 利达英杰 | 否 |  |  |  |
| 462 | 过电流探测器 | 电气火灾监控LDHG-30I | 利达英杰 | 否 |  |  |  |
| 463 | 过电流探测器 | 电气火灾监控LDHG-40I | 利达英杰 | 否 |  |  |  |
| 464 | 过电流探测器 | 电气火灾监控LDHG-50I | 利达英杰 | 否 |  |  |  |
| 465 | 驱动气体瓶组 | HQP15/6-WTL | 威特龙 | 否 |  |  |  |
| 466 | 单向阀 | CMYD15/7-WTL | 威特龙 | 否 |  |  |  |
| 467 | 单向阀 | WTLCFD-20 W-17-016 | 威特龙 | 否 |  |  |  |
| 468 | 信号反馈装置 | HXF0.6/17.2-WTL | 威特龙 | 否 |  |  |  |
| 469 | 细水雾喷头 | DN20 | 威特龙 | 否 |  |  |  |
| 470 | 自吸泵 | XKSm70-1 | 威特龙 | 否 |  |  |  |
| 471 | 水流电磁阀 | SLP-15M | 威特龙 | 否 |  |  |  |
| 472 | II型控制器 | CMQDS10-1 | 威特龙 | 否 |  |  |  |
| 473 | 驱动气体瓶组压力表 | HYJ10 | 威特龙 | 否 |  |  |  |
| 474 | 驱动气体瓶组阀小膜片 | Φ7 | 威特龙 | 否 |  |  |  |
| 475 | 驱动气体瓶组阀主膜片 | Φ16 | 威特龙 | 否 |  |  |  |
| 476 | 充装接头 | M14×1.5；M10×1 | 威特龙 | 否 |  |  |  |
| 477 | 直流干式电磁阀 | MFZ1-2.5 | 舒达电器 | 否 |  |  |  |
| 478 | 电源接口板 | PW-CF01A | 威特龙 | 否 |  |  |  |
| 479 | K型电热偶 | 230螺纹型 | 定制 | 否 |  |  |  |
| 480 | 备用电池 | 12V 7AH | 定制 | 否 |  |  |  |
| 481 | 电源适配器 | 5.1V10A±12V3A | 南京科日电子 | 否 |  |  |  |
| 482 | 保险管 | 5*20 3A，10A | 伊莱科 | 否 |  |  |  |
| 483 | 打印纸 | 一联一等分 | 得力 | 否 |  |  |  |
| 484 | 继电器及底座 | 继电器：MY2N-GS DC24V 底座：PYF08A-E | 欧姆龙（OMRON） | 否 |  |  |  |
| 485 | 硬盘 | WD30EFRX 3TB | 西部数据 | 否 |  |  |  |
| 486 | 内存条 | 16GB DDR4 | 戴尔 | 否 |  |  |  |
| 487 | 电源 | 磐石600S | 航嘉 | 否 |  |  |  |
| 488 | 显示器 | 200V | 飞利浦 | 否 |  |  |  |
| 489 | 屏幕墙显示器(46') | UH46F5V | 三星 | 否 |  |  |  |
| 490 | 消防主机主板 | B3X102 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 491 | 主板 | E3X103 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 492 | 控制面板 | B3Q565 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 493 | 网卡 | E3H02X | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 494 | 网卡 | E3H020 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 495 | 回路卡 | E3M140 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 496 | 回路卡 | E3M111 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 497 | 回路卡 | E3M07X | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 498 | 气体灭火报警主机控制面板 | B3Q560 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 499 | 气体释放灯 | ZA2113 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 500 | 声光报警器 | HSG1010 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 501 | 输入模块 | DC1131-AA | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 502 | 光电感烟探测器 | OP620 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 503 | 感温探测器 | HI620 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 504 | 输出模块 | DC1134-AA | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 505 | 输入输出模块 | DC1136-AA | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 506 | 煤气探测器 | LYA15G | 西门子配套 | 否 |  |  |  |
| 507 | 红外光束感烟探测器 | DLA1191A | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 508 | 紧急启动按钮 | MT300-1/ST | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 509 | 紧急停止按钮 | MT300-2/SP | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 510 | 感温电缆微机头及终端 | JTW-LCD-SX6229 | 沈阳消防电子设备厂 | 否 |  |  |  |
| 511 | CRT打印机 | LQ300K+Ⅱ | 爱普生 | 否 |  |  |  |
| 512 | 紧急启动按钮 | 86*86*48 | 湖南高成 | 否 |  |  |  |
| 513 | 紧急停止按钮 | 86*86*48 | 湖南高成 | 否 |  |  |  |
| 514 | 可燃气体探测器 | DAP3251 | 北京迪安波 | 否 |  |  |  |
| 515 | LED显示电路板 | BVLX9891CH301 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 516 | 主板(512地址） | BVLX9891CH304 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 517 | 基本端子台电路板 | BVLX9891CH305 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 518 | 充电器电路板 | BVLX9891CH306 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 519 | 打印机电路板 | BVLX9891CH307 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 520 | 液晶显示电路板 | BVLX9891CH308 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 521 | AC电源监视电路板 | BVLX9891CH309 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 522 | 扩展电路板 | BVLX9891CH310 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 523 | LON电路板 | BVLX9891CH311 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 524 | 开关电源 | BVLX9891CH312 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 525 | 变压器 | BVL6424CH2230 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 526 | 打印部电路板 | BVL6424CH4200 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 527 | 打印部电压低下监视电路板 | BVL6424CH4210 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 528 | 定温探测器 | BVR4410CH001 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 529 | 光电感烟探测器 | BV45329KCH002 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 530 | 警铃 | BVR9263CH001 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 531 | 移信中继器 | BVLX94804 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 532 | 监视中继器 | BVLX94608 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 533 | 手动报警按钮 | BVR6111CH | 松下 | 否 |  |  |  |
| 534 | 光电感烟探测器 | BVRX4580 | 松下 | 否 |  |  |  |
| 535 | 感烟探测器 | JTW-GD-882 | 西安盛赛尔 | 否 |  |  |  |
| 536 | 感温探测器 | JTW-BCD-5451L | 西安盛赛尔 | 否 |  |  |  |
| 537 | 感烟探测器 | JTW-GD-2151L | 西安盛赛尔 | 否 |  |  |  |
| 538 | CPU主板套件 | 808219 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 539 | 电源卡 | 771690 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 540 | 操作显示面板套件（不含打印机） | 786452 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 541 | 扩展卡 | 772476 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 542 | 回路卡 | 784382 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 543 | 网络卡 | 784841 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 544 | 消防专用电话主机 | YJG3295 | 北京原杰 | 否 |  |  |  |
| 545 | 4输入2输出模块 | 808613 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 546 | 气体灭火启停按钮 | LKQ22 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 547 | IG541柜式气体灭火装置 | ZHGS2*90 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 548 | IG541柜式气体灭火装置 | ZHGS90 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 549 | IG541药剂钢瓶 | ZHGP90 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 550 | N2启动钢瓶 | ZHGQ4 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 551 | N2启动钢瓶 | ZHGQ40 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 552 | 选择阀 | ZHFX100/15 | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 553 | 七氟丙烷无管网气体灭火装置（MQ) | 120L | 卓安消防 | 否 |  |  |  |
| 554 | 七氟丙烷无管网气体灭火装置（MQ) | 70L | 西核卫士 | 否 |  |  |  |
| 555 | 声光报警器 | P2474RLZ | 安舍/西安盛赛尔 | 否 |  |  |  |
| 556 | 消火栓报警按钮 | M500HP | 安舍/西安盛赛尔 | 否 |  |  |  |
| 557 | UPS电源系统（含4个12V 100AH电池） | SURT1000UXICH | 艾佩斯 | 否 |  |  |  |
| 558 | 巡更器电池 | 3.7V/1200mAh | 厦门南孚 | 否 |  |  |  |
| 559 | 电池充电器 | HG-1206W | 厦门南孚 | 否 |  |  |  |
| 560 | 通风开关保护罩 | 透明亚克力（3mm）（90*90*50mm） | 定制 | 否 |  |  |  |
| 561 | 湿式报警阀 | ZFSZ-150 | 金盾 | 否 |  |  |  |
| 562 | 水力警铃 | ZSJL | 川消 | 否 |  |  |  |
| 563 | 电磁阀 | DC24 12VA（W） | 贝斯特 | 否 |  |  |  |
| 564 | 延迟器 | ZSPY | 金盾 | 否 |  |  |  |
| 565 | 信号蝶阀 | DN150 | 良工/盾安 | 否 |  |  |  |
| 566 | 信号蝶阀 | DN100 | 良工/盾安 | 否 |  |  |  |
| 567 | 集热盘 | Φ400 | 上海冠龙 | 否 |  |  |  |
| 568 | 喷头装饰盖 | 双层 | 平安 | 否 |  |  |  |
| 569 | 洒水喷头 | 68℃ | 天广 | 否 |  |  |  |
| 570 | 下垂式喷头 | 93℃ | 天广 | 否 |  |  |  |
| 571 | 下垂式喷头 | 68℃ | 天广 | 否 |  |  |  |
| 572 | 普通直立式喷头 | 68℃ | 天广 | 否 |  |  |  |
| 573 | 末端试水装置 | DN25 | 闽山 | 否 |  |  |  |
| 574 | 末端出水压力表 | 0-1.6MPA Y-40Z | 红旗 | 否 |  |  |  |
| 575 | 卷盘枪头 | DN15 | 高邮 | 否 |  |  |  |
| 576 | 消防卷盘（含软管） | 19毫米口径（软管30米） | 高邮 | 否 |  |  |  |
| 577 | 消火栓箱 | 国标 | 川消 | 否 |  |  |  |
| 578 | 水枪 | Q219型直流水枪 | 高邮 | 否 |  |  |  |
| 579 | 泵橡胶软接头 | Φ50 | 上海连成 | 否 |  |  |  |
| 580 | 压力表弯 | DN15 | 青岛仪表 | 否 |  |  |  |
| 581 | 压力表 | 100 | 青岛仪表 | 否 |  |  |  |
| 582 | 耐震压力表 | 1.6MPa | 上海江云 | 否 |  |  |  |
| 583 | 行程开关总成 | YBLX-K3/20S/T | 正泰 | 否 |  |  |  |
| 584 | 防火卷帘链条 | 钢材20米 | 通泰 | 否 |  |  |  |
| 585 | 交流接触器 | 100A | 正泰 | 否 |  |  |  |
| 586 | 瓷砖吸盘 | 橡胶 | 得力 | 否 |  |  |  |
| 587 | 多线控制 | JB-QT-OLK3900 | 奥瑞那（ORENA） | 否 |  |  |  |
| 588 | 气体灭火控制系统 | JBF5016 | 北大青鸟 | 否 |  |  |  |
| 589 | 水炮液晶屏 | 21寸 | 科大立安 | 否 |  |  |  |
| 590 | 水炮监视器 | SMC-215P | 科大立安 | 否 |  |  |  |
| 591 | 矩阵切换器 | AB80-50 | 埃比 | 否 |  |  |  |
| 592 | 水泵控制盘 | LIAN-BKP | 科大立安 | 否 |  |  |  |
| 593 | 水炮控制盘 | LIAN-PKP-8 | 科大立安 | 否 |  |  |  |
| 594 | 报警接口 | LIAN-BJK1604 | 科大立安 | 否 |  |  |  |
| 595 | 水炮集中控制盘 | LIAN-PJK | 科大立安 | 否 |  |  |  |
| 596 | UPS电源 | 3K | 山特电子 | 否 |  |  |  |
| 597 | 消防炮 | ZDMSO.6/5S | 科大立安 | 否 |  |  |  |
| 598 | 弯头 | DN150 | 迈克 | 否 |  |  |  |
| 599 | 钢卡 | DN150 | 迈克 | 否 |  |  |  |
| 600 | 机械三通 | DN150*80 | 迈克 | 否 |  |  |  |
| 601 | 机械三通 | DN150*65 | 迈克 | 否 |  |  |  |
| 602 | T2A主机电源 | 30V 6A（B2F020) | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 603 | T2A消防电话总机 | HDM2100 | 北京豪沃尔电子设备有限公司 | 否 |  |  |  |
| 604 | T2A正压送风口 | PSFK.DC.W280(800*800) | 重庆力克消防安全设备有限公司 | 否 |  |  |  |
| 605 | T2A正压送风口 | PSFK.DC.W280(1000*200) | 重庆力克消防安全设备有限公司 | 否 |  |  |  |
| 606 | T2A正压送风口 | PSFK.DC.W280(600*600) | 重庆力克消防安全设备有限公司 | 否 |  |  |  |
| 607 | T2A防火阀 | PFAF.W280(1600*1250) | 重庆力克消防安全设备有限公司 | 否 |  |  |  |
| 608 | T2A防火阀 | PFAF.W280(1300*850) | 重庆力克消防安全设备有限公司 | 否 |  |  |  |
| 609 | T2B防火阀 | TF.DC.W70(1500*800) | 重庆力克消防安全设备有限公司 | 否 |  |  |  |
| 610 | 嵌入式疏散指示 | YHZ-03C-5 | 元亨电子 | 否 |  |  |  |
| 611 | 普通式疏散指示 | YHZ-03C-1 | 元亨电子 | 否 |  |  |  |
| 612 | 双向双面疏散指示 | YHZ-03C-2 | 元亨电子 | 否 |  |  |  |
| 613 | 双向单面疏散指示 | ZH-BLZD-I1LRE3W-B12 | 苏州振辉 | 否 |  |  |  |
| 614 | 单向双面疏散指示 | YHZ-03C-2 | 元亨电子 | 否 |  |  |  |
| 615 | 双头应急照明 | RT-ZFZD-E3W1 | 南宁锐拓 | 否 |  |  |  |
| 616 | 安全出口 | YHZ-03C-1 | 元亨电子 | 否 |  |  |  |
| 617 | 楼层标识安全出口 | YHZ-03C-5 | 元亨电子 | 否 |  |  |  |
| 618 | 特殊标识安全出口 | YHZ-03C-1 | 元亨电子 | 否 |  |  |  |
| 619 | 止回阀 | DN50 | 上海冠龙 | 否 |  |  |  |
| 620 | 水管软接头 | DN50 | 环一阀门 | 否 |  |  |  |
| 621 | 水管软接头 | DN300 | 环一阀门 | 否 |  |  |  |
| 622 | 蝶阀 | DN65 | 上海冠龙 | 否 |  |  |  |
| 623 | 蝶阀 | DN200 | 上海冠龙 | 否 |  |  |  |
| 624 | Y型过滤器 | YSTX-DN65 | 上海贵龙阀门有限公司 | 否 |  |  |  |
| 625 | 水力控制阀 | 100X | 上海鸿特阀门厂 | 否 |  |  |  |
| 626 | 闸阀 | DN200 PN10/16 | 正丰阀门 | 否 |  |  |  |
| 627 | 闸阀 | DN250 PN10/16 | 正丰阀门 | 否 |  |  |  |
| 628 | 水泵电机 | Y2-200L1-2 30KW | 浦东电机有限公司 | 否 |  |  |  |
| 629 | 防火门联动闭门器 | GA-93-3PIII（FMD-2) | 深圳中天明 | 否 |  |  |  |
| 630 | 投入式液位变送器 | 通用型（2线制） 24V 0-20mA 5m量程 | 国标 | 否 |  |  |  |
| 631 | 电缆式浮球液位开关 | MAC-3(KEY-8） | 玛赫 | 否 |  |  |  |
| 632 | 立式电机 | Y2-250M-4 55KW | 上海连成 | 否 |  |  |  |
| 633 | 立式电机 | Y2-200L-4 30KW | 上海连成 | 否 |  |  |  |
| 634 | 立式电机 | Y2-160M1-2 11KW | 上海连成 | 否 |  |  |  |
| 635 | 球阀 | DN50 | 上海冠龙 | 否 |  |  |  |
| 636 | 免维护密封铅酸电池 | 12AH | 西门子配套 | 否 |  |  |  |
| 637 | 免维护密封铅酸电池 | 65AH | 西门子配套 | 否 |  |  |  |
| 638 | 线型感温火灾探测器 | JTW-LCD-SX6229 | 沈阳消防电子设备厂 | 否 |  |  |  |
| 639 | 卷帘门电机 | 2000KG | 福建漳州天宇机电厂 | 否 |  |  |  |
| 640 | 继电器 | 24v 120A | 爱克斯（AIKS） | 否 |  |  |  |
| 641 | 继电器 | 24V 10A | 欧姆龙（OMRON） | 否 |  |  |  |
| 642 | 交流接触器 | A75 | ABB | 否 |  |  |  |
| 643 | 机械密封 | SLS/SLW250 | 上海连成 | 否 |  |  |  |
| 644 | 回路卡 | FCL7201-Z3 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 645 | 软启动控制器 | PSS72/124-500L | ABB | 否 |  |  |  |
| 646 | 空气开关 | 3P 63A | ABB | 否 |  |  |  |
| 647 | PLC 控制器 | S7-200 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 648 | 万能转换开关 | LW5D-16 | 正泰 | 否 |  |  |  |
| 649 | T2B消防电话主机 | DH9251(40位） | 奥瑞那（ORENA） | 否 |  |  |  |
| 650 | 换乘四号主机操作面板 | CT11 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 651 | T2A风机多线控制盘 | FC9342(套） | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 652 | 消防联动电源 | HBX3003 | 北京豪沃尔电子设备有限公司 | 否 |  |  |  |
| 653 | 卷帘门电机 | FJJ 1610-3P-(1500) | 金安机电 | 否 |  |  |  |
| 654 | 中间继电器 | G2R-1-S 24V 10Ah | 欧姆龙（OMRON） | 否 |  |  |  |
| 655 | 打印机 | 736234 | 安舍 | 否 |  |  |  |
| 656 | 水炮控制电磁阀 | DN25 24V | 国标 | 否 |  |  |  |
| 657 | UPS电源 | RT1000 | 施耐德（Schneider） | 否 |  |  |  |
| 658 | 中间继电器（带底座） | 24V、5A、两对触点 | 欧姆龙（OMRON） | 否 |  |  |  |
| 659 | 中间继电器（带底座） | 24V、5A、四对触点 | 欧姆龙（OMRON） | 否 |  |  |  |
| 660 | 中间继电器（带底座） | 24V、G2R-1-S | 欧姆龙（OMRON） | 否 |  |  |  |
| 661 | 中间继电器 | 24V、120A\AR1201F | 爱克斯（AIKS） | 否 |  |  |  |
| 662 | 水炮炮头电源模块 | XR40\24S12-G、40W | 合肥科大立安 | 否 |  |  |  |
| 663 | 接触器辅助触点 | CA5-01(常开） | ABB | 否 |  |  |  |
| 664 | 接触器辅助触点 | CA5-01(常闭） | ABB | 否 |  |  |  |
| 665 | 卷帘门限位总成 | 600KG以下 | 国标 | 否 |  |  |  |
| 666 | 卷帘门限位总成 | 800-1000KG | 国标 | 否 |  |  |  |
| 667 | 管道水泵机械密封 | 120/25 | 国标 | 否 |  |  |  |
| 668 | 对夹式信号蝶阀 | ZSXF(3C)16Q，DN150 | 上海冠龙 | 否 |  |  |  |
| 669 | 信号蝶阀 | WBSX-O150，公称通径150mm,压力1.6MPa | 上海贵龙阀门有限公司 | 否 |  |  |  |
| 670 | 气体灭火控制盘 | BC8013 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 671 | 空气开关 | 80A | ABB | 否 |  |  |  |
| 672 | 空气开关 | 100A | ABB | 否 |  |  |  |
| 673 | 软启动控制器 | PSS760/105-500L | ABB | 否 |  |  |  |
| 674 | 交流接触器 | A65 | ABB | 否 |  |  |  |
| 675 | PLC 控制器 | S7-200 CPU SR20 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 676 | PLC 控制器 | S7-200 CPU 224 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 677 | 熔断器 | QR250A AC660V | 德力西（DELIXI) | 否 |  |  |  |
| 678 | 变压器 | 输入220V 输出24V BK100VA | 盛华变压器厂 | 否 |  |  |  |
| 679 | 变压器 | 输入220V 输出24V BK50VA | 盛华变压器厂 | 否 |  |  |  |
| 680 | 交流接触器 | 3TH80 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 681 | 互感器 | BH-0.66CT | 上海通用 | 否 |  |  |  |
| 682 | GDL立式多级管道泵 | 50*3 规格3级流 扬程40米转 电机功率4.4 FZ 流量15立方米/秒 转速2900转/分 | 上海连成 | 否 |  |  |  |
| 683 | 三相异步电机 | Y2-200L2-2 ，37KW | 浦东电机有限公司 | 否 |  |  |  |
| 684 | 三相异步电机 | Y2-112M-2，4KW | 浦东电机有限公司 | 否 |  |  |  |
| 685 | 水力控制阀 | 压力1.6MPa 通径200mm 760X | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 否 |  |  |  |
| 686 | 水力控制阀 | 压力1.6MPa 通径150mm 730X | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 否 |  |  |  |
| 687 | 水力阀门 | 压力1.6MPa 通径100mm | 上海鸿特阀门厂 | 否 |  |  |  |
| 688 | Y型过滤器 | YSTX-DN150，1.6MPa | 上海贵龙阀门有限公司 | 否 |  |  |  |
| 689 | 闸阀 | DN50 PN10/16 | 国标 | 否 |  |  |  |
| 690 | 蝶阀 | DN65 | 国标 | 否 |  |  |  |
| 691 | 蝶阀 | FBGX-DN150 | 国标 | 否 |  |  |  |
| 692 | 蝶阀 | DN200 | 上海冠龙 | 否 |  |  |  |
| 693 | 湿式报警阀 | ZFSZ-150 | 国标 | 否 |  |  |  |
| 694 | 延迟器 | ZSPY，1.2MPa | 天广 | 否 |  |  |  |
| 695 | 空气开关 | 80A | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 696 | 空气开关 | 160A | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 697 | PLC 控制器 | K7M-DR20UE | LG | 否 |  |  |  |
| 698 | 时间继电器 | TYPE JSZ3(ST3P) | 国标 | 否 |  |  |  |
| 699 | 时间继电器 | 0.1S-9990h 5A AC220V | 欣灵电气 | 否 |  |  |  |
| 700 | 交流接触器 | 3TF46 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 701 | 交流接触器 | 3TF47 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 702 | 交流接触器 | 3TF49 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 703 | 交流接触器 | 3TF50 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 704 | 三相自耦减压起动变压器 | QZB-55KW | 金利电器 | 否 |  |  |  |
| 705 | 三相自耦减压起动变压器 | QZB-30KW | 金利电器 | 否 |  |  |  |
| 706 | 转换开关 | LW8-10/D222/3 | 正泰 | 否 |  |  |  |
| 707 | 按钮开关 | LA39 | 国标 | 否 |  |  |  |
| 708 | 闸阀 | RVHX 65MM | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 否 |  |  |  |
| 709 | 蝶阀 | DN50 | 国标 | 否 |  |  |  |
| 710 | 蝶阀 | DN100 | 国标 | 否 |  |  |  |
| 711 | 立式电机 | Y2-132S1-2 5.5KW | 上海连成 | 否 |  |  |  |
| 712 | 固定式离心消防泵 | XBD10/40-150DL，55KW | 上海连成 | 否 |  |  |  |
| 713 | 固定式离心消防泵 | XBD6/30-100DL，30KW | 上海连成 | 否 |  |  |  |
| 714 | 固定式离心消防泵 | 50GDL18-15*4，5.5KW | 上海连成 | 否 |  |  |  |
| 715 | 固定式离心消防泵 | 50GDL18-15*4，11KW | 上海连成 | 否 |  |  |  |
| 716 | 消防水箱水位观察玻璃管 | 18MM（2米/根，每根价格） | 国标 | 否 |  |  |  |
| 717 | 阀控式密封胶体蓄电池 | 12V 80Ah | 圣阳 | 否 |  |  |  |
| 718 | 阀控式密封胶体蓄电池 | 12V 70Ah | 圣阳 | 否 |  |  |  |
| 719 | 阀控式密封胶体蓄电池 | 12V 100Ah | 圣阳 | 否 |  |  |  |
| 720 | 逆变器配件 | CMK/NS-15K | 西门康 | 否 |  |  |  |
| 721 | 逆变器配件 | CMK/NS-12K | 西门康 | 否 |  |  |  |
| 722 | 逆变器配件 | CMK/NS-10K | 西门康 | 否 |  |  |  |
| 723 | 隔离变压器 | BKS-15KW | 西门康 | 否 |  |  |  |
| 724 | 隔离变压器 | BKS-12KW | 西门康 | 否 |  |  |  |
| 725 | 隔离变压器 | BKS-10KW | 西门康 | 否 |  |  |  |
| 726 | 三相电抗器 | DLS-15K | 西门康 | 否 |  |  |  |
| 727 | 三相电抗器 | DLS-12K | 西门康 | 否 |  |  |  |
| 728 | 三相电抗器 | DLS-10K | 西门康 | 否 |  |  |  |
| 729 | 充电模块 | KG/CH600V/10A | 西门康 | 否 |  |  |  |
| 730 | 充电模块 | KG/CH600V/5A | 西门康 | 否 |  |  |  |
| 731 | 触摸显示屏 | TPC7062Ti | 西门康 | 否 |  |  |  |
| 732 | 散热风机 | SJ1738HA2/AC220V | 西门康 | 否 |  |  |  |
| 733 | 电池采集板 | BK-159A1 | 柏克 | 否 |  |  |  |
| 734 | T2A消防主机主板 | E3X102 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 735 | T2B消防主机主板 | E3X103 | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 736 | 消防主机电源 | 输入220V；输出30V、6A | 国标 | 否 |  |  |  |
| 737 | 压力表 | 径向型，0－1.6MPa,Y-100,接口:M20*1.5 | 上海天湖仪表厂 | 否 |  |  |  |
| 738 | 消防电话分机 | HY5716B | 北京恒业世纪科技股份有限公司 | 否 |  |  |  |
| 739 | 消防插孔电话 | HY5714B*S | 北京恒业世纪科技股份有限公司 | 否 |  |  |  |
| 740 | 探测器底座 | DB721-CN | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 741 | 疏散指示牌 | 壁挂式疏散指示（单面单向向右） | 宝星 | 否 |  |  |  |
| 742 | 疏散指示牌 | 壁挂式疏散指示（单面单向向左） | 宝星 | 否 |  |  |  |
| 743 | 疏散指示牌 | 壁挂式疏散指示（单面双向） | 宝星 | 否 |  |  |  |
| 744 | 疏散指示牌 | 壁挂式安全出口指示（单面） | 宝星 | 否 |  |  |  |
| 745 | 疏散指示牌 | 悬挂式双面双向疏散指示牌 | 宝星 | 否 |  |  |  |
| 746 | 疏散指示牌 | 悬挂式单面安全出口指示牌 | 宝星 | 否 |  |  |  |
| 747 | 地面疏散指示牌 | 地面疏散指示牌 | 宝星 | 否 |  |  |  |
| 748 | 室内消火栓头 | SN65 | 天广 | 否 |  |  |  |
| 749 | 室内消火栓减压栓头 | SNW65－‖ | 天广 | 否 |  |  |  |
| 750 | 手动火灾报警按钮 | FDM230-CN | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 751 | 黄油脂 | 通用锂基润滑脂3号17L | 昆仑润滑油 | 否 |  |  |  |
| 752 | 黄油枪 | 镀金色黄油枪800CC +油管 + 油嘴 | 钢特 | 否 |  |  |  |
| 753 | 黄油枪软管 | 蓝色400CC长 | 钢特 | 否 |  |  |  |
| 754 | 黄油枪嘴枪头 | 1047黑色平嘴(10个)/套 | 定制 | 否 |  |  |  |
| 755 | 软连接风筒布阻燃防火帆布 | 绿色阻燃2米宽，0.45mm厚*50米/圈 | 定制 | 否 |  |  |  |
| 756 | 耐高温专用密封胶 | 蓝色100g/支 | SINWE | 否 |  |  |  |
| 757 | 带座轴承 | UCP212,P11 | 日本精工（NSK） | 否 |  |  |  |
| 758 | 三角皮带 | SPB1800 | 三星 | 否 |  |  |  |
| 759 | 三角皮带 | SPB1850 | 三星 | 否 |  |  |  |
| 760 | 三角皮带 | SPA1932 | 三星 | 否 |  |  |  |
| 761 | 三角皮带 | SPA1500 | 三星 | 否 |  |  |  |
| 762 | 交流接触器 | A50-30-11 , AC220V | ABB | 否 |  |  |  |
| 763 | 交流接触器辅助触头 | 常开辅助触点CA5-10 | ABB | 否 |  |  |  |
| 764 | 主模块控制盒 | XHM1-24 | 扬州新海电气 | 否 |  |  |  |
| 765 | 多功能手提灯 | KM-2612 | 康铭 | 否 |  |  |  |
| 766 | 消防耐火双绞线电源线 | 2x1.5平方 ，100米/圈,颜色：红黑 | 蒙尚鸿 | 否 |  |  |  |
| 767 | 箍接钢卡 | DN200-外径219 | 鸣超 | 否 |  |  |  |
| 768 | 箍接钢卡 | DN150-外径165 | 鸣超 | 否 |  |  |  |
| 769 | 箍接钢卡 | DN100-外径114 | 鸣超 | 否 |  |  |  |
| 770 | 箍接钢卡 | DN80-外径89 | 鸣超 | 否 |  |  |  |
| 771 | 箍接式正三通 | 150*100 | 鸣超 | 否 |  |  |  |
| 772 | 箍接式正三通 | 100*80 | 鸣超 | 否 |  |  |  |
| 773 | 机械三通 | 150*80 | 鸣超 | 否 |  |  |  |
| 774 | 机械三通 | 150*65 | 鸣超 | 否 |  |  |  |
| 775 | 机械三通 | 150*50 | 鸣超 | 否 |  |  |  |
| 776 | 马鞍式消防水流指示器 | ZSJZ 150(A)-W，工作压力:0.14-1.2Mpa,灵敏度：15-37.5L/min,工作电压：24VDC,最大电流：0.5A | 天广 | 否 |  |  |  |
| 777 | 铜制球阀 | DN25 | 埃美柯（AMICO） | 否 |  |  |  |
| 778 | 开关电源 | HYJ-1000E220,INPUT 输入:AC220;OUTPUT输出:DC 0-220V 4.5A | 华尧 | 否 |  |  |  |
| 779 | 防火卷帘控制按钮 | 安麟5键按钮开关 | 福建安麟智能科技股份有限公司 | 否 |  |  |  |
| 780 | 接线端子排 | 3P 1000V 150A 大电流端子座3位端子接线排C1503 | 德力西（DELIXI) | 否 |  |  |  |
| 781 | DC24V中间继电器 | RXM4AB2BD 24VDC 6A/2590VAC | 施耐德（Schneider） | 否 |  |  |  |
| 782 | 非编码式感烟探测器 | JTY-GF-FDO181C | 西门子 | 否 |  |  |  |
| 783 | 顺序器 |  | Briton | 否 |  |  |  |
| 784 | 闭门器 |  | Briton | 否 |  |  |  |
| 785 | 火灾声警报器（警铃） | HY2114,DC24V | 北京恒业世纪科技股份有限公司 | 否 |  |  |  |
| 786 | 直流接触器 | NCI-5011Z；线圈：DC24V | 正泰 | 否 |  |  |  |
| 787 | 单级空开 | DZ47S C6 | 德力西（DELIXI) | 否 |  |  |  |
| 788 | 消防信号蝶阀 | ZSXF-150-D,24VDC 小于3A | 天广 | 否 |  |  |  |
| 789 | 铜浮球阀 | KXF-X1 901型 DN40，黄铜加厚内丝 | 埃美柯（AMICO） | 否 |  |  |  |
| 790 | 仓储货架 | 冷轧钢材，长宽高尺寸1000*400*2000mm，单层承载120kg，四层货架 | 定制 | 否 |  |  |  |
| 791 | 仓储货架 | 冷轧钢材，长宽高尺寸1500*600*2000mm，单层承载120kg，四层货架 | 定制 | 否 |  |  |  |
| 792 | 仓储货架 | 冷轧钢材，长宽高尺寸2000*600*2000mm，单层承载200kg，四层货架 | 定制 | 否 |  |  |  |
| 793 | 防火泥 | 2KG | 趣行/京玺/准航/腾驰 | 否 |  |  |  |
| 非常用项（221-793）报价费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（常用项*60%+非常用项*40%） |  |  |  |  |  |  |  |

第三章  合同书格式

合同编号：CQA

重庆江北国际机场航站楼和综合交通枢纽消防备品备件采购框架协议

甲方：重庆江北国际机场有限公司

乙方：

甲方：重庆江北国际机场有限公司

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，经双方协商，一致同意就甲方向乙方采购航站楼和综合交通枢纽消防备品备件事宜达成以下协议，共同遵守履行:

## 第一条 采购的内容和范围

1.1甲方向乙方采购的内容是：航站楼和综合交通枢纽消防备品备件框架性服务采购，范围：详见附件。

1.2 双方确认，本框架协议下，甲方是否采购以及采购的数量以甲方实际发出的需求为准。乙方对本框架协议下的标的物的供货行为并不是独占和排他的。

## 第二条  合同期限

## 自合同签订之日起1年。

## 第三条 合同价款

3.1 合同价款是指甲方向乙方实施采购应当向乙方支付的采购费用，具体标准详见附件。

3.2 合同价款包含货物运至重庆江北国际机场甲方指定地点所需的包装、运输、保险、调试、培训费用及其它风险措施费用。

## 第四条 采购方式及费用结算

4.1甲方在合同期限内根据自身需要，在本框架协议约定的采购范围内，定期或不定期向乙方实施采购。采购的方式为甲方  航站楼管理部和综合交通枢纽管理部向乙方发出订单；乙方根据合同要求向甲方供货。

4.2 采购费用按季度结算。乙方按约完成供货并经甲方验收合格后，乙方提出采购费用支付申请，甲方收到发票后30个工作日内支付；付款方式为银行转账或银行承兑汇票。

4.3 乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

4.4在合同履行期间，相应税款根据法律规定缴纳。如税率发生国家法律调整，合同含税价=当前合同约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。

## 第五条 陈述与保证

5.1 乙方保证所供产品或服务的质量符合本合同约定之标准，并承诺产品或服务来源合法，不侵犯他人权益。属产品类的，所供产品应附有相关产品说明和合格证，对于进口产品，甲方有权要求乙方提供报关单及海关检验证明等资料。否则，甲方有权采取拒收、退货、更换等措施。

5.2 乙方承诺所供产品或服务的质量保证期为12个月，自每批次通过甲方验收之日起。

5.3 因产品质量瑕疵或缺陷导致的甲方或第三人损害的，乙方承担赔偿责任。

5.4 乙方应为产品提供适宜产品运输的包装方式，对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何破损,乙方应承担由此而产生的一切费用和损失。

5.5 运输费用由乙方承担。货物移交前，送货人员的安全、运货车辆、商品毁损、灭失等一切事故均由乙方承担。

5.6 乙方应做好常规备品备件的储备工作。在接到甲方订货通知后，常规备品备件应在3日内送至甲方指定地方；定制产品在10日内送达；进口配件在30日内送达。如因特殊情况不能送达，可向甲方进行报备，经甲方同意后调整供货时间。

## 第六条 交付与验收

6.1 乙方按甲方需求及时交付采购标的物。除非采购订单或实施协议另有规定外，原则上，交付地点为重庆江北国际机场甲方指定地点；交付方式为重庆江北国际机场卸货落地交货。

6.2 验收标准

6.2.1货到后，甲方按合同中对产品的数量、品牌、规格、型号及质量要求进行验收，乙方需提供产品的型式检验报告、出厂检验报告或合格证明文件，纳入产品强制认证的产品需提供强制性产品认证文件，进口产品需提供报关单等文件。

6.2.2甲方收到产品的同时填写收货单，确认产品符合要求后甲乙双方在收货单上签字确认。

## 第七条 履约保证金

7.1 本合同履约保证金为：¥60000.00元(大写：人民币陆万元整)。乙方已缴纳的投标保证金（如有）元（大写：），自成交通知书发出当日自动转为本合同履约保证金，不足部分元（大写：），乙方应在成交通知书发出后10个工作日内，一次性向甲方缴纳。

7.2 甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除由于乙方违反本合同条款而应支付的违约金和赔偿金，并且乙方在接到扣除通知书后10个工作日内，应将履约保证金补足至本合同约定数额。若逾期未补足，甲方有权追究乙方相关违约责任。

7.3 乙方支付本合同相应款项时，应在“付款备注”中写明“（合同编号）航站楼和综合交通枢纽消防备品备件项目履约保证金”。乙方不得将本合同款项与其他合同款项一起支付，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，甲方有权视为逾期未支付。

7.4 本合同期限届满或提前解除后，经甲方书面确认乙方未发生违约情形。甲方在收到乙方退还保证金的收据后，30个工作日内无息退还。

## 第八条  双方权利与义务

8.1 甲方应按约定向乙方支付采购费用。

8.2 甲方超出本框架协议约定的采购内容和范围实施采购的，乙方有权拒绝履行，但乙方应书面回复甲方并说明理由。

8.3 因履行合同需要，乙方如需进入机场隔离区的，甲方应协助乙方按机场管理机构有关规定办理相关通行的手续，费用由乙方自理。

8.4 乙方不得拒绝甲方在本框架协议下的采购需求，否则应承担违约责任。

8.5 甲方有权对乙方履行本框架协议实施监督，并进行考核。

8.6 乙方按照甲方要求按时交付货物。

8.7 乙方保证所供货物质量符合国家和行业标准。

8.8乙方应严格遵守国家生态环境保护法律、法规，遵守甲方生态环境保护规定；因乙方责任造成甲方环境污染或环境事故的，按照“谁污染、谁付费”的原则，乙方应及时处理污染事故，给甲方造成损失的（包括不限于环境恢复费用、上级主管部门罚款、第三方索赔费用等），还应赔偿甲方损失。

第九条  违约责任

9.1 乙方逾期交货，乙方应向甲方偿付逾期违约金。逾期违约金每日按照送货金额的5%计算。违约金尚不能补偿对方损失时，有权向对方追索实际损失的赔偿金。

9.2 乙方延迟履行或履行不符合约定的，经甲方催告后仍不能的，甲方有权解除合同，履约保证金作为违约金不予退还。履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

9.3 乙方供货出现批量性质量问题或者甲方对质量提出异议并被证实有问题，甲方有权要求乙方承担2000元违约金。

9.4 本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。

## 第十条 不可抗力

10.1 不可抗力指，超出本合同双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。

10.2 因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限则应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指供需双方在缔结合同时所不能够预见的，并且它的发生及其后果不可避免和无法克服的。

## 第十一条 通知条款

任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。本条约定的送达同样适用于双方争议解决机构对有关法律文书的送达。

11.1采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递显示送达上述地址，即视为有效送达收件人。该方签收的时间，即为送达时间。拒收也视为送达。

11.2采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

11.3任何一方的地址或电子邮件地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址或电子邮件地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人。

11.4收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

11.5因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收，导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。以多种方式通知送达的，送达时间以最早到达受送达人的时间为准。

11.6送达联系方式

甲方指定的联系方式：

联系人：____________________________________________

联系电话：__________________________________________

通讯地址：__________________________________________

电子邮件：_________________________________________

乙方指定的联系方式：

联系人：____________________________________________

联系电话：_________________________________________

通讯地址：__________________________________________

电子邮件：__________________________________________

## 第十二条 保密条款

本合同双方有义务对本合同内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十三条 合同争议的解决方式

13.1 若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（二）种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

13.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。

## 第十四条 合同的变更和解除

14.1本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。若补充协议内容与本合同内容矛盾的，以时间在后的内容为准。

14.2经双方协商一致，并达成书面合同后，本合同可以解除，双方应就合同解除的后果在解约合同中一并做出约定。一方也可根据合同约定单方行使合同解除权。

## 第十五条 合同生效及其他

14.1乙方和甲方约定合同内容双方法人代表人或授权代表签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

14.2本合同一式六份，正本两份，由甲乙双方各执一份，副本四份，由甲方执三份，乙方执一份，正副本具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：     年   月   日

签订地点：