重庆江北国际机场有限公司

消防灭火救援训练器材采购项目

比选文件

编号：低耗2022-018

重庆江北国际机场有限公司

建设项目部（代章）

二〇二二年十一月

目     录

第一章  比选要求

第二章  比选办法（综合评估法）

第三章  比选要求附件

第四章  合同书格式

- 比选要求

重庆江北国际机场有限公司决定于近期对消防灭火救援训练器材实施采购，邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目内容

1.1项目名称：消防灭火救援训练器材采购项目

1.2项目概述：根据灭火救援工作及日常训练需要，拟集中采购一批灭火防护服、轻水泡沫、水带等消防灭火救援训练器材，具体内容见附件。

二、项目要求

2.1拟购产品明细及参数要求

| 序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 规格型号及要求 | 不含税单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡式接口水带 20-65-20型 | 盘 | 80 | #1.水带技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求；水带接口为65型卡式水带接口，尺寸、耐水压强度、耐腐蚀性能等应符合GB 12514.1-2005《消防接口第一部分：消防接口通用技术条件》，GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口形式和基本参数》相关标准；提供国家消防装备质量检验中心的检测报告并加盖投标人公章。 2.爆破压力:≥6.8Mpa， *3.轴向延伸率≤4.1%， *4.直径膨胀率≤5.3%， *5.扯断伸长率≥410%， 6.扯断强度≥50MPA， *7.单位长度重量≤330g/m，耐磨次数100次以上，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 500 |
| 2 | 卡式接口水带 20-80-20型 | 盘 | 50 | #1.水带技术性能符合《消防水带》GB6246-2011的要求；水带接口为80型卡式水带接口，尺寸、耐水压强度、耐腐蚀性能等应符合GB 12514.1-2005《消防接口第一部分：消防接口通用技术条件》，GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口形式和基本参数》相关标准；提供国家消防装备质量检验中心的检测报告并加盖投标人公章。 2.爆破压力:≥6.8Mpa， *3.轴向延伸率≤2.5%， *4.直径膨胀率≤3%， *5.扯断伸长率≥440%， 6.扯断强度≥52MPA， *7.单位长度重量≤380g/m，耐磨次数100次以上，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 650 |
| 3 | 轻水泡沫B类 | 吨 | 16 | #1.提供中国消防产品认证证书、国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的检验报告 2.凝固点：≤-6℃ 3.PH值：≥6.5 *4.腐蚀率： Q235A 钢片：≤1.4 3A21 铝片：≤13.4 4.表面张力：21.5 5.界面张力：≤1.8 *6.扩散系数：温度处理前：≤2.0 温度处理后：≤2.6 7.发泡倍数：≥5.4 8.25%析液时间：≥3min 9.灭火性能：≥IC级别 强施放 灭火时间：≤2min缓施放 灭火时间：≤4min 抗烧时间：≥14min *10.提供国家十环认证（中国环境标志产品认证证书）。 | 10500 |
| 4 | 灭火防护服17式 | 套 | 70 | #1.符合GA10-2014《消防员灭火防护服》行业标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和消防产品合格评定中心CCCF证书复印件。 2.面料 2.1.采用原液染色芳纶纤维制作； 2.2.材料成分：间位芳纶（93%）+对位芳纶（5%）+导电纤维（2%）； *2.3.阻燃性能：经过25次洗涤后，损毁长度经向：≤20mm纬向：≤20mm，续燃时间≤2s； 2.4.表面抗湿性能：外层材料经过5次洗涤后，沾水等级≤3级； 2.5.外层材料断裂强力：经向 ≥1300N,纬向≥900N，救生拖拉带：≥11000N 2.6.外层材料撕破强力：经向≥200N,纬向≥140N； 2.7.热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，且试样表面应无明显变化； 2.8.缩水率：经过5次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%； 2.9.色牢度：外层材料耐洗沾色≥3级，耐水摩擦≥3级，耐人造光色牢度≥3级； 3.防水透气层 3.1.耐静水压性能：洗涤25次后，防水透气层材料的耐静水压大于50kPa； 3.2.透湿率：防水透气层材料透湿率≥5700g/(m2.24h)； 3.3.拒油性能：洗涤25次后，拒油≥4级； 3.4.热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤2%，试样表面应无明显变化； 4.隔热层 4.1.隔热层材料：80%间位芳纶+20%对位芳纶制成的水刺毡; 4.2.阻燃性能：经过25次洗涤后，损毁长度经向≤45mm，纬向≤60mm,续燃时间≤2s，且无熔融，滴落现象； 4.3.热稳定性能：经（260±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤2%，试样表面无明显变化； 5.舒适层 5.1.热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤1%，试样表面应无明显变化； 5.2.阻燃性能：25次洗涤后，损毁长度经向≤47mm，纬向≤47mm,续燃时间≤2s，且无熔融，滴落现象； 5.4.断裂强力：经向≥630N,纬向≥410N； *5.5.按照 XF10-2014中7.18的规定，选取L尺码进行测试 服装整体质量≤2.6kg | 3000 |
| 5 | 消防员防护手套 17式 | 副 | 80 | #1.本产品符合GA 7-2004《消防手套》标准的要求。提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和消防产品合格评定中心CCCF证书复印件。 *2技术参数： 2.1整体防护等级：二类；撕破强力：掌心≥109N，背面≥246N;穿刺力：掌心≥106N，背面≥69N。 2.2整体热防护性能TPP值：≥30.4cal/cm2。 2.3手套及衬里收缩率：1%。试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象。 2.4人体工效要求：灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径：6.5mm；握紧性能：96.6%；穿戴时间：≤1.6s。 2.5阻燃性能:手套掌心面：损毁长度：经向≤12mm、纬向≤14mm；手套手背面：经向≤23mm、纬向≤24mm；手套本体：损毁长度：经向≤26mm、纬向≤30mm；没有熔融、滴落现象。 | 350 |
| 6 | 消防头盔带灯架 17式 | 顶 | 80 | #1.整体符合国家GA44-2015《消防头盔》标准要求，符合17式消防头盔款式标识统型要求，提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和消防产品合格评定中心CCCF证书复印件。 2.外观及材质： 2.1、为半盔式头盔，由帽壳、佩戴装置及灯架附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴式帽徽，颜色:黄色、红色。 *3技术性能： 3.1、冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤3180N；辐射热预处理，最大冲击力≤3230N；低温预处理，最大冲击力≤3400N；浸水预处理，最大冲击力≤3050N； 3.2、抗冲击力加速度性能：帽顶部≤125gn；帽前部≤310gn；帽侧部≤325gn；帽后部≤315gn； 3.3、耐穿透性能：经实验后钢锥不与头模建立接触； 3.4、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s 内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象； 3.5、阻燃性能：头盔经高温实验后，下颏带损毁长度≤7mm，续燃时间0s；披肩损毁长度≤25mm，续燃时间0s；面罩续燃时间 0s；各部分均无熔融、滴落现象； 3.6、电绝缘性能：帽壳泄露电流≤0.9mA； 3.7、下颏带抗拉强度：延伸长度≤12.5mm； 3.8、侧向刚性：帽壳最大变形≤22mm，卸载后变形≤2.5mm，帽壳无碎片脱落； 3.9、面罩光学性能：面罩透光率≥69%（浅色）； 3.10、披肩防水性能 耐静水压＞17kPa； 3.11、视野：左、右水平视野＞105°； 3.12、质量：≤1060g | 650 |
| 7 | 佩戴式防爆头灯 | 个 | 80 | #1.提供国家消防装备质量监督检验中心出具的全性能委托检验报告。 2.防爆等级不低于ExibIICT4Gb（提供防爆证书复印件）。 3.LED光源，使用寿命10万小时以上。 4.外壳采用高硬度合金材料，表面采用硬质阳极氧化处理，外壳防护等级IP66/IP68（1.5m，1.5h）。 5.可根据帽子配置支架。 6.实时显示电池电量，尾部大开关设计，可作开关操作或强弱光切换，尾部指示灯设计。 7.额定电压3.7V，电池容量：1.9Ah，连续放电时间≥240min（强光）/≥480min(工作光)。 8.充电时间≤4h，USB充电接口。 9.重量：88g，灯具尾部带有方位灯，起到警示和方位指示作用。 10.充电有过充、过流、过放和短路保护装置。 11.产品具有生产厂家、产品型号、防爆等级、防水防尘等级等永久性标识。 | 650 |
| 8 | 安全腰带 | 根 | 80 | #1.本产品符合《GA494-2004消防用防坠落装备》标准的要求。提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和消防产品合格评定中心CCCF证书复印件。 3.款式 17式消防安全腰带（插扦改良式）。 4.参数： 4.1.设计负荷：≥1.2kN。 4.2.重量kg：≤0.85。 4.3.织带宽度mm：70±1，织带厚度mm：2.6。 | 110 |
| 9 | 消防员呼救器带方位灯 | 个 | 80 | #1.符合国家GB27900-2011《消防员呼救器》标准要求，具有防爆检测和《国家消防装备质量监督检验中心出具的完整的检验报告；该呼救器为本质安全型，防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb 。 2.主要部件按3C认证的要求经过国家认定检验机构检验： 3.塑料壳体：呼救器采用橡胶外壳，防水，防爆，防尘，经国家相关质量的监督检验中心检验。 4. 7.4V锂离子电池：经国家相关的质量监督检验中心检验。 5.每箱配2套五路USB组合智能充电器，体积小，重量轻，充电速度快，方便携带。 6.技术参数：允许静止时间为30s±2s、预报警时间预报警时间为15s±2s、预报警声级强度≥80dB、报警声级强度≥100dB、低电压告警声级强度≥65dB、连续待机时间≥24h、连续报警时间≥300min、质量：≤245g（包括电池）、外壳防护等级：IP65、发光亮度：＞400cd/m² 。 | 550 |
| 10 | 灭火防护靴 17式 | 双 | 80 | 1.整体 #1.1符合国家GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和产品认证证书（3C认证）复印件。 *2. 技术性能 2.1外底耐油性能-2~10%。 2.2耐砸性能：静压力≥21.6mm,冲击≥22.4mm 2.3抗刺穿性能：≥2350N 2.4电绝缘性能：击穿电压大于5000V，泄漏电流≤0.6mA 2.5隔热性能：≤7.8℃ 2.6抗辐射热渗透性能：≤7℃ 2.7防滑性能：＞15° 2.8防水性能：没有出现渗水现象。 2.9质量（27.5#）：≤2.272kg. | 490 |
| 11 | 抢险救援服 | 套 | 6 | #1.符合现行GA633《消防员抢险救援防护服装》标准的要求，提供检验机构出具的检测报告和产品合格证。 2．材料：采用单层织物，进口原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 3.款式规格：上下分体式结构，整体协调，穿着舒适。 4、防护性能：防护性能符合下列要求，并提供相关证明。 （1）阻燃性能。面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度经向≤30mm，纬向≤30mm,续燃时间≤2s，且不应有熔融、滴落现象。 （2）外层外表面抗湿性，洗涤5次后4级； （3）断裂强力。面料经纬向断裂强力大于900N。 （4）撕破强力。面料经纬向撕破强力大于180N。 （5）热稳定性能。经180（±5）℃热稳定性能试验后，面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面无明显变化。 （6）防静电性能。上、下衣的带电量每件分别不大于0.2μC。 （7）质量：服装总质量小于1.5kg。 5.附配件： （1）救援腰带。颜色、材料与救援服系统或者牛皮材质，双排针扣设计，气孔采用金属轧边。 （2）抢险救援服行军帽。棒球帽款式，材料和颜色与救援服相同，正前方绣国徽，后部采用魔术贴调节袢，头部围度57，国徽尺寸：长度×高度＝50×30mm。 （3）反光标志带。采用宽度为50mm的“黄银黄”组合色反光标志带。 | 800 |
| 12 | 抢险救援靴 | 双 | 6 | #1.消防员抢险救援防护靴整体符合国家GA633－2006的标准，符合17式消防员抢险救援靴款式标识统型要求。提供省级及以上检测机构出具的检测报告复印件。 *2.抢险救援靴参数描述： 2.1、靴帮抗刺穿性能：≥230N； 2.2、隔热性能：加热30min后靴底内表面的温升≤12.5℃； 2.3、靴帮耐弯折性能：靴帮材料经弯折20000次后无裂纹、松面、掉浆现象； 2.4、外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折后裂缝长度≤9mm； 2.5、防滑性能：始滑角≥15度； 2.6、阻燃性能：离火自熄时间≤2S，无熔融、熔滴、剥离等现象； 2.7、热稳定性能：救援靴在180℃，经5min后，救援靴上任何部件未产生熔滴，所有硬质附件保持性能完好； 2.8、靴帮抗辐射热渗透性能：靴帮表面经10KW/m2加热1min后靴内表面的温升≤9℃； 2.9、电绝缘性能：击穿电压≥5000V、且泄露电流＜3mA； 2.10、靴底抗刺穿性能：靴底抗刺穿力≥1430N； 2.11、整体质量≤1.75kg。 | 650 |
| 13 | 消防车进出水口快速雌管牙 | 个 | 100 | #1.符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告复印件和消防产品认证证书（3C认证）复印件。 2.密封性能：接口成对连接后，在2min内均匀升压至0.3MPa水压和公称压力水压下保护压2min，均不应该发生渗漏现象。 3.操作力矩：≤74N。 #4.公称直径：80mm。 | 200 |
| 14 | 快速二分水器 80-65型 | 个 | 4 | #1.符合GA868-2010《分水器和集水器》标准，提供由国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告复印件和消防产品认证证书（3C认证）复印件。 2.二分水器由铝镁合金材质，表面金色阳极氧化处理，卡式接口制成。二分水器的阀门为直开型，关闭速度快，密封性能好，稳定性能高，适用于现代城市高层建筑的火灾现场输水，与高型号水带匹配， 3.强度试验压力大于2.5MPa。进水口为卡式雄接口，内径80mm；出水口为卡式雌接口2个，内径65mm，每个出水口装有直开式开关，阀门开启力≤136.7N。 | 1500 |
| 15 | 消防车转接口 | 个 | 150 | #1.符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》和GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》标准要求。提供由国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告复印件和消防产品认证证书（3C认证）复印件。 2.密封性能：内扣式接口在0.3MPa水压下无渗漏现象。水压强度：内扣式接口在3.75MPa水压下，不出现裂缝或断裂现象。 3.工作压力：1.6MPa； 操作力：0.5-2.5N/m 重量：≤1000g。 | 80 |
| 合计最高不含税总限价 |  |  |  | 721200.00元 |  |

2.2上表“规格型号及要求”中带有“#”项为必须满足项，一项不满足则取消响应单位本项目响应资格。

2.3提供第4项灭火防护服、第6项消防头盔带灯架、第7项佩戴式防爆头灯、第10项灭火防护靴产品样品各一件，样品须与响应文件所列产品完全一致，否则取消响应单位本项目响应资格。（未成交单位所提供样品在成交结果公示结束5个工作日内通知自行取回。成交单位所提供样品保留至产品到货后，经一致性验收合格后5个工作日内通知自行取回）

2.4提供的产品应符合国家相关产品质量检验标准、技术参数的有关要求，提供产品试验检验报告及合格证书。

三、资质要求

3.1响应人必须是中华人民共和国注册的具有独立法人资格的企业（须提供营业执照复印件加盖鲜章或有效的电子印章）。

3.2比选响应人未被“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）列为失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。（提供相关截图查询加盖鲜章或有效的电子印章）

3.3法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，都不得参与同一比选项目。

3.4本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、比选时间及地点安排

4.1文件发布的时间

比选文件及相关资料于2022年11月4日在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）发布。

4.2 提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间：

比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2022年11月9日16时前将疑问（需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱      @cqa.com，并电话告知比选采购人，过期不再受理。比选采购人将答疑、澄清、补遗的内容在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关信息资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

4.3比选时间

4.3.1比选响应文件必须在2022年11月15日10 时送到重庆江北国际机场有限公司办公楼102会议室，过期不予受理。

4.3.2  2022年 11 月 15 日 10 时在重庆江北国际机场有限公司（重庆市渝北区机场西路26号）办公楼102室对本项目进行比选，各响应人须参加。

4.3.3参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

4.4比选结果通知

拟成交结果将公示在重庆江北机场官网，待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

注：因疫情防控需要，各相关单位前往重庆江北国际机场有限公司办公楼办理招标采购相关业务的人员应主动佩戴口罩，并积极配合安保或工作人员查验健康码。

因公司财务要求，请各单位在缴纳比选保证金前务必登录https://zc.cqa.cn/eip/websit/index.do网站，点击网页左上方“注册”按钮，录入公司相关信息。

五、报价要求

本项目最高限价为 721200.00元（不含税），且各单项不得超过对应单项最高限价，报价超过最高限价将取消响应方的比选资格。各项报价应包括拟提供货物的包装、运输、装卸、搬运、安装、调试，以及培训和服务等全部费用。投标响应人自行考虑全过程的成本费用增加风险，费用计入投标报价内。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

六、成交标准

本次比选采用综合评估法成交（评分方法详见第二章）。

比选规则如下：

6.1递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于 3 个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选时仍然不足 3 个响应人的，可以继续进行比选。

6.2如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足 3 个的，评审委员会可以否决所有比选响应人，重新组织比选。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选采购文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定成交候选人。

6.3项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序确定成交候选人，无有效比选响应人的，由建设项目部出具书面说明告知项目单位，由项目单位另行研究。

七、比选响应保证金及履约保证金

7.1 比选响应保证金：金额为人民币10000.00元整（大写：壹万元整），或向重庆江北国际机场有限公司出具有效的保函或电子保函。

7.1.1 提交方式：由比选响应人企业基本账户银行转账。比选响应人提交比选响应保证金后应到采购人计财部（重庆市渝北区机场西路26号重庆江北国际机场有限公司办公楼1楼）换取保证金收据，并在比选开始前，递交比选响应文件时应出示采购人计财部开具的项目比选响应保证金收据原件，否则，采购人将拒收比选响应文件。

开户名：重庆江北国际机场有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行

账号：5005 0108 3800 0000 0060

7.1.2 提交时间：比选开始前

7.1.3 项目比选响应保证金的退还：成交候选人以外的项目比选响应保证金在成交结果公示期结束且无异议后，比选响应人开具收据（加盖比选响应人财务专用章），附比选响应保证金退还申请（加盖公章）一并递交我司建设项目部，我司凭借该收据根据相关规定在20个工作日内将项目比选响应保证金以银行转账方式退还至比选响应人，该项目比选响应保证金递交期间不计利息。成交的比选响应人交纳的比选响应保证金将自动转为履约保证金。

7.2 履约保证金为人民币50000.00元整（大写：伍万元整）。中标后，成交单位的比选保证金自动转为履约保证金，不足部分，在收到成交通知书10日内且在合同签订前缴齐；项目验收合格后，在收到成交单位退还履约保证金申请及收据后，30个工作日内退还（不计利息）。

八、支付方式

8.1 由乙方配送至甲方指定位置（重庆江北国际机场范围内），送货完成经甲方验收合格后，供货方提供增值税专用发票，甲方在60个工作日内支付全部货款。

8.2乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。如税率发生国家法律调整，合同含税价=当前合同约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。

8.3付款方式为银行转账或银行承兑汇票。

九、到货时间及比选响应有效期

9.1到货期：合同签订之日起30个自然日内。

9.2比选响应有效期：90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

- 质保期：

| 序号 | 装备名称 | 质保期/有效期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卡式接口水带 | 一年 |
| 2 | 卡式接口水带 | 一年 |
| 3 | 轻水泡沫B类 | 八年 |
| 4 | 灭火防护服 | 一年 |
| 5 | 消防员防护手套 | 一年 |
| 6 | 消防头盔带灯架 | 一年 |
| 7 | 佩戴式防爆头灯 | 一年 |
| 8 | 安全腰带 | 一年 |
| 9 | 消防员呼救器 带方位灯 | 一年 |
| 10 | 灭火防护靴 | 一年 |
| 11 | 抢险救援服 | 一年 |
| 12 | 抢险救援靴 | 一年 |
| 13 | 消防车进出水口快速雌管牙 | 一年 |
| 14 | 快速二分水器 | 一年 |
| 15 | 消防车转接口 | 一年 |

十一、比选响应文件的编制和提交

11.1 比选响应人应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

11.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

11.2.1 封面。

11.2.2 报价部分。比选响应人应按照比选文件要求及格式报出货物和服务的品牌、规格、厂家、单价、总价等内容，各项报价应包括但不限于人工费、差旅费、报告制作费、运输费、保险费、后续服务费、合理利润等响应本项目服务的所有费用，报价为不含税报价，增值税税率单列。

11.2.3 技术部分。主要包括拟提供货物的主要技术指标和性能的详细说明、交货清单、货物安装、验收标准、技术资料、证明性文件，以及专用工具清单等。如果提供的货物和服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明。须经比选小组评定和采购人许可，才能作为供应商实质性响应。

11.2.4 商务部分。主要包括营业执照（复印件，加盖鲜章），法定代表人身份证明（原件盖鲜章并附法定代表人身份证复印件加盖鲜章），法定代表人授权委托书（原件盖鲜章并附委托代理人身份证复印件加盖鲜章）、若有：制造商或代理商授权（或货物销售资格证明）文件以及所提供产品的合格证明、其它资格证明（如企业资信证明、业绩等）以及服务承诺等。

11.2.5 比选响应文件包括：纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。。

十二、比选须知

12.1比选响应人有以下情形之一的，采购人有权拒收比选响应人文件：

12.1.1未在递交比选响应文件时出示采购人计财部开具的比选响应保证金收据的；

12.1.2未在递交比选响应文件截止时间前递交响应文件的；

12.1.3比选响应人未派法定代表人或法定代表人委托代理人出席比选唱价环节，或出席唱价环节的比选响应人未能提供有效身份证原件、提供身份证原件与比选文件中不符的；

12.1.4未按要求密封比选响应文件的。

十三、比选响应文件作废条款

13.1无报价或两个以上报价的；

13.2资格条件不符合国家有关规定和比选文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

13.3报价超过比选最高限价的；

13.4比选响应文件封面及密封袋封面上未注明“项目名称”“比选响应单位名称”，或未加盖单位公章；

13.5比选响应文件中字迹或提供的复印件模糊、无法辨认的；

13.6比选响应文件散装或者活页装订的；

13.7比选响应文件份数不足；

13.8比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）；

13.9比选响应文件中报价函部分、授权部分未盖章，或无法定代表人签字，或签字人无有效授权书的；

13.10报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）；

13.11未对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容响应的；

13.12未按比选文件要求编制的、明显不符合技术规范和标准的要求、对比选文件中主要条款未响应的；

13.13比选响应文件附有采购人不能接受的条件；

13.14有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

十四、响应人违规行为处罚条款

比选响应人有以下情形之一的，采购人有权取消其比选资格，并纳入重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单，其比选保证金不予退还：

14.1在比选期间发现比选响应人提供了虚假资料、伪造、变造、借用或者冒用他人资质证书或营业执照等证明材料的。

14.2比选过程中发现存在贿赂行为的。

14.3采用非正常手段，干扰评审工作的。

14.4在比选有效期内，撤销比选响应文件的。

14.5成交人在合同签订期间违背比选响应文件承诺的。

14.6在比选有效期内，响应人无故放弃中标候选人资格的或在领取成交通知书后拒签合同，不缴纳履约保证金的。

14.7在比选过程中存在围标或相互串通投标、非法以他人名义参与比选或以其他方式影响比选公正性的行为。

14.8严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为	。

14.9在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的。

14.10不遵守招投标法律法规，在采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竟争对手的不良行为的。

14.11有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。

14.12黑名单供应商惩诫标准及措施

14.12.1列入黑名单的供应商将在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）进行公布和公示。

14.12.2被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与重庆江北国际机场有限公司采购项目的资格。

十五、异议

15.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

15.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

15.2.1异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

15.2.2异议事项的基本事实。

15.2.3异议请求及主张。

15.2.4有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

15.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

15.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

15.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

15.5.1招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

15.5.2应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

15.5.3招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

15.5.4其他依法应当保密的信息和资料。

15.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

15.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十六、监督部门

重庆江北国际机场有限公司综合办公室

地址：重庆江北国际机场有限公司办公楼

电话：023-67157523

十七、结果异议提交渠道

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督部门。

十八、联系方式

业主：重庆江北国际机场有限公司

联系人：曾女士

电话：023-67156296

邮箱：zengxz@cqa.com

传真：

第二章  比选办法（综合评估法）

本次比选采取综合评估法。在经过响应性评审后对符合本文件基本要求的比选响应人进行详细评审，总得分为经济、技术、商务三种评定因素分别按照相应分值计算分项得分后相加，满分为100分，评审委员会根据综合得分从高到低排名前3的响应人作为拟成交候选人（若通过响应性评审的比选响应人不足3名，则按得分从高到低推荐所有比选响应人），采购人根据评审委员会提出的书面报告和推荐的拟成交候选人排名，确定排名第1的拟成交候选人为成交人。

| 分值构成(总分100分) |  |  |  | 商务部分8分 技术部分32分 经济部分60分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审要素 | 分值 | 评审标准 |  |
| 1 | 商务部分 （8分） | 延长质保（4分） | 在本文件规定的质保期基础上，单项器材每增加6个月得1分，最高得4分。（提供服务承诺书原件） |  |
|  |  | 服务业绩（4分） | 响应人提供2019年1月1日至今消防器材类50万（含）以上采购合同的，每提供一个的得1分。最高得4分。（提供合同复印件加盖公章，原件备查，以合同签订时间为准） |  |
| 2 | 技术部分 （32分） | 产品选型 （20分） | 1.起评分： 有效响应人的起评分为32分。 2.扣分原则： 2.1比选文件“项目要求”中第2.1“拟购产品明细及参数要求”表内“规格型号及要求”中加“*”项为关键指标,一项不满足扣5分，扣完为止。 2.2比选文件“项目要求”中第2.1“拟购产品明细及参数要求”表内“规格型号及要求”中未加“*”“#”项为一般指标,一项不满足扣2分，扣完为止。 2.3比选文件“项目要求”中第2.1“拟购产品明细及参数要求”表内“规格型号及要求”中加“*”项为关键指标,优于“*”项的一项加2分。 本项对投标人提供的产品试验检验报告、强制认证证书进行审核。该项得0分的投标文件作废。 |  |
|  |  | 样品展示 （12分） | 本文件所要求提供的样品为本次采购的关键器材，采购人将根据响应人递交的样品进行评分，具体评分标准如下： 1.结合响应人提供的样品及介绍资料，对样品的设计、配置符合灭火救援作战的科学性、穿着舒适性、实用性、操作性、美观性等进行评价。样品设计很好的符合灭火救援作战需求，设计科学，服装穿着舒适，实用性强、操作性好、外形美观得6分；样品设计较好的符合灭火救援作战需求，设计较科学，服装穿着较为舒适，实用性较强、操作性较好、外形较美观得4分；样品设计基本符合灭火救援作战需求，设计一般，穿着舒适性一般，实用性一般、操作性一般、外形美观性一般得2分；样品设计不符合灭火救援作战需求、设计差、服装穿着不舒适，实用性不强、操作性差、外形不美观或未提供相关资料的，本项得0分。 2.根据响应人提供的样品的总体技术描述，结合样品的主要性能指标、材料工艺等进行评价。性能优越，选材精良，工艺先进得6分；性能良好、材质较精良，工艺较先进得4分；性能一般，材质基本满足要求，工艺一般得2分；性能较差材质粗糙工艺落后，材质不合格得0分。 |  |
| 3 | 经济部分 | 60分 | 在比选人公布的控制价以内的所有经初步评审合格的比选响应人的不含增值税总报价中去掉其中（有效报价不足六家（含）报价则不去掉）最高总报价和最低总报价后进行算术平均，为评标基础报价。总报价指所有单项报价相加而得的报价。 总报价等于评标基础总报价的，得60分；除60分情况以外的其他报价，按照以下标准计算分值：报价每高于评标基础总报价的1%，扣1分；每低于1%，扣0.5分；以此类推直至扣完为止。（保留小数点后两位，第三位四舍五入。） |  |
| 评审程序 |  |  | 1.评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。比选响应人最终得分=技术部分得分+经济部分得分+商务部分得分。 2.按照比选文件的规定对所有比选响应文件进行初步评审，只有通过初步评审的比选响应文件才能进行后续评审。 3.按本章比选办法进行评审，评审委员会根据综合得分从高到底排名前3的响应人作为拟成交候选人（若通过响应性评审的比选响应人不足3名，则按得分从高到低推荐所有比选响应人），采购人根据评审委员会提出的书面报告和推荐的拟成交候选人排名，确定排名第1的拟成交候选人为成交人。 4.如经过对所有比选响应人的比选响应文件进行评审，有效比选响应不足三个使得比选明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部比选响应人。 |  |

附件1：

报价函

重庆江北国际机场有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	元（¥	）不含增值税的总报价，增值税税率      %，工期/服务期     ，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期90天内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人全称：         （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2：

分项报价表

| 序号 | 装备名称 | 数量 | 单位 | 品牌规格 | 不含税单价（元） | 税率 | 不含税小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡式接口水带 | 80 | 盘 | 20-65-20型 |  |  |  |
| 2 | 卡式接口水带 | 50 | 盘 | 20-80-20型 |  |  |  |
| 3 | 轻水泡沫B类 | 16 | 吨 |  |  |  |  |
| 4 | 灭火防护服 | 70 | 套 | 17式 |  |  |  |
| 5 | 消防员防护手套 | 80 | 副 | 17式 |  |  |  |
| 6 | 消防头盔带灯架 | 80 | 顶 | 17式 |  |  |  |
| 7 | 佩戴式防爆头灯 | 80 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 安全腰带 | 80 | 根 |  |  |  |  |
| 9 | 消防员呼救器 带方位灯 | 80 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 灭火防护靴 | 80 | 双 | 17式 |  |  |  |
| 11 | 抢险救援服 | 6 | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 抢险救援靴 | 6 | 双 |  |  |  |  |
| 13 | 消防车进出水口快速雌管牙 | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 快速二分水器 | 4 | 个 | 80-65型 |  |  |  |
| 15 | 消防车转接口 | 150 | 个 |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（比选响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人全称：	       （加盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件4：

法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人________（姓名）系____________（响应人名称）的法定代表人，现委托____________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改咨询____________项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：________。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由比选响应人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

比选响应人：（单位鲜公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

________年____月____日

附委托代理人身份证复印件

附件5：

合同模板

合同编号：

____________________________________

重庆江北国际机场

买卖合同

____________________________________

甲方：重庆江北国际机场有限公司

乙方： ______________________

目录

第一条 货物名称、数量及规格	2

第二条 合同价款	2

第三条 技术标准及要求	3

第四条 交货日期、方式和地点	3

第五条 验收办法及质保期	3

第六条 保证金	3

第七条 付款方式	3

第八条 违约和索赔	4

第九条 不可抗力	4

第十条 通知条款	4

第十一条 保密条款	6

第十二条 合同争议的解决方式	6

第十三条 合同的变更和解除	6

第十四条 合同生效及其他	6

甲方（买方）：重庆江北国际机场有限公司

统一信用代码：

送达地址：

联系人：

联系电话：

邮箱：

乙方（卖方）：

统一信用代码：

送达地址：

联系人：

联系电话：

邮箱：

签订地点：

签订时间：    年  月  日

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，本着平等、自愿的原则，经友好协商，现就甲方向乙方购买                   ，（并安装，调试）事宜达成一致，签订本协议。：

## 第一条 货物名称、数量及规格

1.1本合同项下乙方所供货物情况如下：

| 名称 | 品牌 | 规格（型号） | 数量 | 不含税单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不含税总价 |  |  |  |  |  |

- 注：所供应的轻水泡沫B类应是2022年10月后生产，其它器材均为2022年6月以后生产，所供应的全部消防器材均须提供出厂检验合格证明文件。要求的各类纸质资料应分别装订成册，并逐页加盖乙方公章。

## 第二条 合同价款

2.1 合同金额（不含增值税）为人民币           元整(大写     元）。

（增值税税率单列）增值税税率      。

2.2 合同价款含货物的包装、运输、装卸、搬运、安装、调试以及培训和服务等全部费用。

## 第三条 技术标准及要求

3.1 乙方应严格按甲方要求，并符合有关国家标准和行业标准进行供货。

3.2 在质保期内的使用过程中，乙方应负责处理出现的缺陷和服务问题，所需费用由乙方承担，对于甲方操作失误造成的问题，乙方应积极配合，予以解决，费用由甲方承担。

3.3 乙方所供货物的质量保证期以合同附件为准，自货到并验收合格之日起算。

## 第四条 交货日期、方式和地点

4.1 合同签订后，乙方应及时供货，并于    日内完成交货，交货地点：                  。（需安装调试培训的，以安装调试培训完成，并正常适用为完成交货义务）

## 第五条 验收办法及质保期

5.1 货到交货地点后，乙方应负责将货物卸至甲方指定地点，甲方对货物的数量和质量进行初步验收，除本合同另有约定的外，乙方所供货物应是全新的，未被使用过的。

5.2甲方对相关纸质资料的完整性、真实性与合同、比选文件、所供应货物的匹配性等一一对比核实进行验收，若发现纸质资料有异，不予通过验收。

5.3如货物需安装调试的，乙方应安装调试正常后，方能通过验收。

5.4质保期见附件

## 第六条 保证金

6.1 本合同履约保证金为 50000.00 元（大写人民币伍万元整）。乙方已缴纳的比选响应保证金 10000.00 元（大写人民币壹万元整），自成交通知书发出当日自动转为本合同履约保证金，不足部分 40000.00 元（大写人民币肆万元整），乙方应在成交通知书发出后10个工作日内，一次性向甲方缴纳。

6.2 甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除由于乙方违反本合同条款而应支付的违约金和赔偿金，并且乙方在接到扣除通知书后10个工作日内，应将履约保证金补足至本合同约定数额。若逾期未补足，甲方有权追究乙方相关违约责任。

6.3 乙方支付本合同相应款项时，应在“付款备注”中写明“（合同编号）消防灭火救援训练器材项目履约保证金”。乙方不得将本合同款项与其他合同款项一起支付，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，甲方有权视为逾期未支付。

6.4 本合同期限届满或提前解除后的10个工作日内，经甲方书面确认乙方未发生违约情形，乙方应向甲方提交退还保证金的书面申请。甲方在收到乙方退还保证金的申请及收据后，20个工作日内无息退还。

## 第七条 付款方式

7.1 本合同约定的总价为不含税价格      元，增值税税额为      元，增值税税率为      %。在合同履行期间，相应税款根据法律规定缴纳。如税率发生国家法律调整，合同含税价=当前合同约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为合同约定不含增值税金额；若乙方提供增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。经甲方验收合格且书面确认后，乙方应向甲方开具发票。甲方收到乙方发票后于30个工作日内一次性支付采购费用。

7.2付款方式：银行转账或银行承兑汇票

7.3乙方收款账户信息

开户行：

账  号：

户  名：

## 第八条 违约和索赔

8.1 乙方逾期交货，乙方应向甲方偿付逾期交付违约金。逾期违约金按照合同总价款每日万分之三计算。甲方可在货物结算款中扣除。违约金尚不能补偿对方损失时，有权向对方追索实际损失的赔偿金。

8.2 乙方逾期交货，或不履行售后服务，经甲方催告后仍不能履行的，甲方有权解除合同。

8.3 乙方保证所供产品或服务的质量符合本合同约定之标准，并承诺产品或服务来源合法，不侵犯他人权益。所供产品应附有相关产品说明和合格证，对于进口产品，乙方必须提供报关单或海关检验证明。否则，甲方有权采取拒收、退货、更换等措施。

8.4因产品质量瑕疵或缺陷导致甲方或第三人损害的，甲方有权向乙方索赔。

## 第九条 不可抗力

9.1 不可抗力指，超出本合同双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。

9.2 因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限则应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指供需双方在缔结合同时所不能够预见的，并且它的发生及其后果不可避免和无法克服的。

## 第十条 通知条款

任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

甲方指定的联系方式：

联系人：_____________________________

联系电话：___________________________

通讯地址：___________________________

电子邮件：___________________________

乙方指定的联系方式：

联系人：_____________________________

联系电话：___________________________

通讯地址：___________________________

电子邮件：___________________________

10.1采用当面签收的，应由合同中指定的联系人或双方授权的代表签收，签收日期即为送达时间。

10.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，合同中没有明确通讯地址的，以双方法定注册地址为准，一旦特快专递送达上述地址且被签收的，即视为有效送达收件人。特快专递被签收的时间，即为送达时间。

10.3 采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

10.4因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人及受送达人指定的授权人或联系人拒绝签收，导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。以多种方式通知送达的，送达时间以最早到达受送达人的时间为准。

10.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

10.6 因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

10.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十一条 保密条款

本合同双方有义务对本合同内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十二条 合同争议的解决方式

12.1 若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（二） 种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

12.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。

## 第十三条 合同的变更和解除

13.1 本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。若补充协议内容与本合同内容矛盾的，以时间在后的内容为准。

13.2 经双方协商一致，并达成书面合同后，本合同可以解除，双方应就合同解除的后果在解约合同中一并做出约定。一方也可根据合同约定单方行使合同解除权。

## 第十四条 合同生效及其他

14.1 乙方和甲方约定合同内容双方签字并盖章后生效，生效后不得以其他原因单方取消约定。

14.2 本合同一式【六】份，甲方执【四】份，乙方执【二】份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

签约代表（签字）：
乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件：

合同产品质保期详表

| 序号 | 装备名称 | 质保期/有效期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卡式接口水带 | 一年 |
| 2 | 卡式接口水带 | 一年 |
| 3 | 轻水泡沫B类 | 八年 |
| 4 | 灭火防护服 | 一年 |
| 5 | 消防员防护手套 | 一年 |
| 6 | 消防头盔带灯架 | 一年 |
| 7 | 佩戴式防爆头灯 | 一年 |
| 8 | 安全腰带 | 一年 |
| 9 | 消防员呼救器 带方位灯 | 一年 |
| 10 | 灭火防护靴 | 一年 |
| 11 | 抢险救援服 | 一年 |
| 12 | 抢险救援靴 | 一年 |
| 13 | 消防车进出水口快速雌管牙 | 一年 |
| 14 | 快速二分水器 | 一年 |
| 15 | 消防车转接口 | 一年 |