附件一：

报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含增值税单价（元） | 含增值税金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒灯 | 音浮 IF-ICS02070 4200K 50W | 个 | 130 |  |  |
| 2 | 电笔 | 世达62501 145mm | 支 | 50 |  |  |
| 3 | LED日光灯 | 音浮T8IF-ITU08018 | 支 | 100 |  |  |
| 4 | 电工胶布 | 3M 黑色 | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 电工胶布 | 3M 红色 | 个 | 20 |  |  |
| 6 | 电工胶布 | 3M 蓝色 | 个 | 20 |  |  |
| 7 | 花洒喷头 | TOTO TBW01018B | 个 | 5 |  |  |
| 8 | 饮水机水位器 | 贺众高中低一套(UR-313AS-3) | 套 | 25 |  |  |
| 9 | 玻璃胶 | 汉高百得 中性硅胶 透明 | 个 | 10 |  |  |
| 10 | 工业内窥镜 | 嘉柏兰 5米硬线 1200P高清 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 头灯 | 神火 HL76 | 个 | 5 |  |  |
| 12 | LED灯条 | 音浮 24V 1米/根 | 根 | 100 |  |  |
| 13 | 灯座 | 音浮 T5 | 个 | 50 |  |  |
| 14 | 工作灯 | 神火TG1-D充电式60W | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 反光条 | 3M贴车身15米50张/卷 30.7*5cm | 卷 | 1 |  |  |
| 16 | 双面胶 | 3MVHB 透明 宽1cm长5M | 卷 | 1 |  |  |
| 17 | 双面胶 | 3MVHB 透明 宽2cm长5M | 卷 | 1 |  |  |
| 18 | 加长拖把 | 喜润家 老式木杆 长2米 | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 拖把 | 喜润家 木杆 | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 塑料水桶方桶加厚 | 厚120型 710*500*375mm | 个 | 3 |  |  |
| 21 | 手推车 | 新越昌晖 60*90cm 钢板 | 个 | 2 |  |  |
| 22 | 饮水机热缸保险 | 贺众(UR-313AS-3) | 根 | 20 |  |  |
| 23 | 减压阀 | 埃美柯 dn50 PN16 | 个 | 5 |  |  |
| 24 | 音浮嵌入式面板灯 | 300mm*300mm 20W | 个 | 20 |  |  |
| 25 | 音浮嵌入式面板灯 | 600mm*600mm 38W | 个 | 20 |  |  |
| 26 | 软连接 | DN50 橡胶材质 | 个 | 5 |  |  |
| 27 | 蹲位电磁阀 | TOTO | 个 | 20 |  |  |
| 28 | 应急蘑菇灯灯罩 | 直径26mm | 个 | 100 |  |  |
| 29 | 面板灯 | 音浮 300*1200 | 个 | 30 |  |  |
| 30 | 继电器 | 德力西 10A | 个 | 50 |  |  |
| 31 | 紫外线杀菌灯 | 0.9m 健彩ZW30S 19W | 根 | 100 |  |  |
| 32 | 紫外线杀菌灯 | 1.2m 健彩ZW30S 19W | 根 | 100 |  |  |
| 33 | 彩色触摸屏 | 爱瑟菲 ASF.TS.CL7 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 可编程智能面板 | 爱瑟菲 ASF.IP.7 | 台 | 5 |  |  |
| 35 | 排污泵浮球阀 | 福财福满堂 硅胶线浮球5米 | 套 | 3 |  |  |
| 36 | 10A插头（三孔） | 公牛 | 个 | 20 |  |  |
| 37 | 16A插头（三孔） | 公牛 | 个 | 20 |  |  |
| 38 | 淋浴花洒软管 | 潜水艇DG150 | 根 | 10 |  |  |
| 39 | 饮水机面板小按钮 | 贺众(UR-313AS-3) | 个 | 50 |  |  |
| 40 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | 科华 12V38Ah | 块 | 35 |  |  |
| 41 | UPS不间断电源 | 山特 TG-BOX850 | 个 | 2 |  |  |
| 42 | UPS不间断电源 | 山特 K1000-Pro | 个 | 4 |  |  |
| 43 | 铝合金油箱 | 200L长78宽62高50三个口 | 个 | 2 |  |  |
| 44 | 蓄电池 | TROJAN TE 35 | 块 | 4 |  |  |
| 45 | 黄油 | 洛生 通用锂基润滑脂1号 15KG | 桶 | 1 |  |  |
| 46 | 蒸馏水 | 屈臣氏 4.5L/桶 | 桶 | 2 |  |  |
| 47 | 清洁剂 | WD40 100ml | 瓶 | 2 |  |  |
| 48 | 油毡布 | 2mx2m | 张 | 1 |  |  |
| 49 | 机油 | 美孚黑霸王 15W-40 | 桶 | 2 |  |  |
| 50 | 机油滤芯 | HH150-32430 | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 柴油滤芯 | 1G659-11220 | 个 | 1 |  |  |
| 52 | LED高顶灯 | 深圳尚为SZSW7460 4200K 60W | 个 | 30 |  |  |
| 53 | 不锈钢包胶管码吊码夹子紧固件排水管固定抱箍 | 巧莺160mm | 个 | 30 |  |  |
| 54 | 不锈钢包胶管码吊码夹子紧固件排水管固定抱箍 | 巧莺200mm | 个 | 30 |  |  |
| 55 | 驱动电源 | 明纬200-24 | 个 | 50 |  |  |
| 56 | 疏通机 | 平安大通电动 90型 1200W | 个 | 1 |  |  |
| 57 | 日光灯 | 欧司朗T8---36W | 支 | 200 |  |  |
| 58 | LED螺口节能灯 | 飞利浦23w | 个 | 50 |  |  |
| 59 | 整流器 | 3AAA T5 28W一拖二 | 个 | 50 |  |  |
| 60 | 感应小便器电源模块 | TOTO EMFT16AR | 个 | 10 |  |  |
| 61 | 镇流器 | 3AAA T8 36WX1 | 个 | 50 |  |  |
| 62 | 感应龙头电源 | 仕龙 DC6V 300mA | 个 | 10 |  |  |
| 63 | 感应小便器电源 | 仕龙 DC6V 600mA | 个 | 10 |  |  |
| 64 | 波纹排水管 | 32 白色 1米 | 根 | 50 |  |  |
| 65 | LED吸顶灯 | 美的 全白 6500K 16W | 个 | 10 |  |  |
| 66 | 淋浴软管 | 精铜接头 2米 | 根 | 20 |  |  |
| 67 | 304不锈钢酒提子 | 一斤装提子加漏斗 | 套 | 1 |  |  |
| 68 | 球墨铸铁承插管 | DN100 卡扣链接 | 米 | 7 |  |  |
| 69 | 球墨铸铁承插管卡扣 | DN100 | 个 | 5 |  |  |
| 70 | PVC排水管 | 伟星 DN32 | 米 | 20 |  |  |
| 71 | PVC排水管直角弯头 | 伟星 DN32 | 个 | 10 |  |  |
| 72 | PVC排水管变径接头 | 伟星 DN40变DN32 | 个 | 15 |  |  |
| 73 | 警示胶带 | 黄黑相间 4.8cm*33M | 个 | 20 |  |  |
| 不含增值税合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 含增值税合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 税率（%） |  |  |  |  |  |  |