**重庆机场集团有限公司**

**动力能源分公司日常维护耗材(DL-202210-011) 采购项目**

**竞争性比选文件（第二次）**

**编号：动力2022-206**

**重庆机场集团有限公司**

**动力能源分公司**

**采购办公室（代章）**

**二〇二三年一月**

**动力能源分公司日常维护耗材(DL-202210-011)采购项目竞争性比选文件（第二次）**

我司决定于近期将对动力能源分公司日常维护耗材(DL-202210-011)采购项目邀请符合相应条件的潜在供应商就本项目进行竞争性比选。

1. **项目内容及要求**
2. 项目内容

采购耗材一批，明细详见附件1报价明细表。

（二）质量要求及质保要求

2.1供应商所提供的商品应为完全符合采购方相关要求的原厂正品，应符合国家相关产品质量检验标准、技术参数的有关要求，所提供的商品不能为残次品，不能为假冒伪劣商品。

2.2供应商提供的商品不能为过期商品，采购方对商品生产日期有其他要求的，应以其他具体要求为准。

2.3商品质保期内的质保服务由供应商承担。

（三）安全责任要求

需遵守重庆机场集团有限公司空防、消防、机坪运行、车辆及通行证门禁等管理规定，并接受项目单位监督。

（四）其他要求

本项目要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的的优质产品。

1. **工期及售后服务**

1.工期：自合同签订之日起，产品供货期不得超过60日历天。；

2.质保期：自验收合格之日起365日历日。

3.响应时间：质保期内出现与本项目有关或本项目引起的故障，在接到机场工作人员通知后，需派专业技术人员在12小时内到达招标方现场进行确认，对出现的问题的产品进行更换和修复，如果不能及时修复或者需要带离现场，需及时为招标方提供备品，保证招标方正常的生产运行。

1. **支付方式**

1.项目通过验收，支付合同金额的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，无质量问题后支付。

2.付款前供应商需开具发票，若供应商提供增值税普通发票，采购方支付不含增值税金额，若供应商提供增值税专用发票，采购方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

1. **合格报价供应商**

1.必须开具增值税发票。

2.供应商需具有独立法人资格，且合法存续，无不良记录。

3.2020年11月1日-2022年10月1日，具有向大型交通枢纽、商场、企事业单位提供本合同相关机电或照明或暖通或水利材料供货业绩不低于3个，且单个合同金额不低于10万元。（提供合同或订单、发票复印件）

4.本项目不接受联合体，不得分包、转包。

1. **成交标准**
2. 限价

本项目最高限价（不含增值税金额）为29.717301万元（大写金额：贰拾玖万柒仟壹佰柒拾叁元零壹分），报价超过最高限价，将取消竞争性比选响应方的竞争性比选资格。

报价要求：各响应单位本次报价费用包含人工费、差旅费、报告制作费、专家费、后续服务费、合理利润等响应本项目服务的所有费用。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（二）竞争性比选办法

本次竞争性比选成交供应商确定办法采用经评审的最低价法成交，以各供应商不含增值税报价为依据，请各供应商按照报价要求进行报价。

（三）成交标准

具体竞争性比选成交标准如下：

1.递交竞争性比选响应文件截止时，送达的竞争性比选响应文件少于3个的，应停止竞争性比选活动，将递交的竞争性比选响应文件退还竞争性比选响应人，并重新组织竞争性比选。重新组织竞争性比选仍然不足3个单位的，竞争性比选项目将可以继续进行比选。

2.如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据符合采购需求、质量和服务，且最终以**报价最低**的原则确定成交候选人。

3.项目重新竞争性比选时，经评审有有效比选人的，按规定程序确定成交候选人。

（四）其他说明

1.响应文件中报价须以人民币为单位；

2.响应文件中报价须四舍五入保留到“分”；

3.响应文件中报价需同时填写报价金额的大写和小写，两者不一致的以大写金额为准；

4.响应文件中不含增值税报价与含增值税报价不一致时，以价低者为准。

1. **竞争性比选文件发售的时间、地点**

竞争性比选文件及相关资料于2023年 1月 10日，在重庆机场集团有限公司动力能源分公司采购办公室（机场东路30号）发放。

**七、对竞争性比选采购文件提出问题的截止时间及比选采购人澄清补遗时间**

**7.1 竞争性比选响应人对竞争性比选采购文件如有疑问，须于2023年1 月12日16:00 前将疑问函（加盖单位鲜公章的扫描件）以电子邮件形式发至竞争性比选采购人电子邮箱dlnycgb@163.com，并电话通知竞争性比选采购人，过期不再受理。采购人将在竞争性比选采购文件提问截止时间后及时组织答疑，答疑内容在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）以公告形式发布。**

**7.2 竞争性采购人对竞争性比选采购文件澄清、补遗的内容在2023年1 月 13 日17:00 前在重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）以公告形式发布。**

**注：各竞争性比选响应人应当随时关注重庆机场集团有限公司官方网站（www.cqa.cn）所发布的相关答疑、澄清或补遗资料，各竞争性比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由竞争性比选响应人自负。**

**八、竞争性比选有效期： 30 日历天**

**九、竞争性比选时间、地点及结果通知**

1.**2023年1月16日10:00**在重庆机场集团公司动力能源分公司（机场东路30号）对本项目进行竞争性比选，各竞争性比选响应方须在该时间前递交竞争性比选响应文件并参加竞争性比选。各竞争性比选响应单位需提前10分钟到场并签到，若截止竞争性比选时间，竞争性比选响应单位未到场，视为放弃竞争性比选资格，并拒绝其响应文件。

2.公布竞争性比选结果时间：待竞争性比选结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的竞争性比选响应方。对未被选中的竞争性比选响应方不通知、不解释。若竞争性比选响应人对竞争性比选结果有异议，可在竞争性比选结束之日起5个自然日内提出书面异议，过期不予受理。

**十、竞争性比选保证金及履约保证金**

1.竞争性比选保证金：无。

2.履约保证金：履约保证金：成交的供应商在签订合同前必须以转账方式向甲方交纳履约保证金¥5000元（人民币伍仟元整），开户行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行，帐号：50050108380000000600，支付履约保证金时，应在“付款备注”中写明“（合同编号）XX买卖合同履约保证金”。不得与其他合同、其他缴费项目一起支付履约保证金，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，视为逾期未支付。履约保证金在完工后若无问题全额无息退还。乙方在履约过程中，未按竞争性比选文件及比选记录表承诺提供产品或服务，给甲方造成生产不能正常运行、重大安全事故的，甲方有权终止合同并要求赔偿造成的损失，且不退换履约保证金。

**十一、报价及响应文件编制要求**

1. 竞争性比选响应方应当按照竞争性比选采购文件的要求编制竞争性比选响应文件，竞争性比选响应文件应当对竞争性比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。
2. 报价应是本竞争性比选文件所确定的全部工作内容的价格体现，报价一次性全额包干、包死，参与竞争性比选的承包人报价时须充分考虑人工及材料的涨价因素及履行本项目合同有关的其他风险。
3. 竞争性比选响应文件的编制和提交：

响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

1.封面。

2.加盖公章的报价函及声明。

3.技术部分：主要包括材料的详细说明等。如果提供的材料和服务与竞争性比选采购文件要求有偏差，必须详细说明。须经竞争性比选小组评定和采购人许可，才能作为承揽方实质性响应。

4.报价部分：竞争性比选响应方应按照竞争性比选采购文件要求报出拟提供材料的单价、总价、相关税金等详细内容，报价为不含税报价，增值税税率单列。

5.商务部分：

（1）必备资料：主要包括三证合一的营业执照（复印件）、法人代表委托书（原件）、加盖鲜章的法定代表人及被授权人身份证复印件、服务承诺；

（2）补充资料：以往业绩证明、其它资格证明（如企业资信证明、质量体系认证等）。

以上资料**要求原件备查，复印件均需加盖鲜章。**

6.响应文件可合并装订成册，纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份，正本文件内签字和盖章须为原件。副本可为正本的复印件。

**十二、竞争性比选响应文件作废条款**

* 1. 竞争性比选响应方未按要求密封或未准时递交的竞争性比选响应文件。

**（1）竞争性比选响应文件必须在2023年1月 16日10:00 前送到重庆机场有限公司动力能源分公司采购办公室（机场东路30号），过期不予受理。**

**（2）竞争性比选响应人须将纸质竞争性比选响应文件装入其自备的文件袋中，密封并在袋上加盖竞争性比选响应人单位鲜公章。**

* 1. 竞争性比选响应文件散装或者活页装订的；
  2. 竞争性比选响应文件**份数不足**或竞争性比选响应文件**封面未标注正副本**（密封袋封面无需标注正副本）。
  3. 竞争性比选响应文件中报价函部分、授权部分等无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的；
  4. 资质不符或超出经营范围竞争性比选的；
  5. 有串通竞争性比选或弄虚作假或有其他违法行为的；
  6. 竞争性比选有效期不足的；
  7. 竞争性比选响应文件未按要求编制，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；
  8. 评审委员会审查发现竞争性比选响应文件未能对竞争性比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

**十二、联系方式**

业主：重庆机场集团有限公司动力能源分公司

联系人：夏老师

电话：（023）67156274

邮件：dlnycgb@163.com

传真：（023）67153752

邮编：401120

附件1：

**报价函**

重庆机场集团有限公司：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）项目竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（¥ ）不含增值税税额的总报价，增值税率 %，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在竞争性比选有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交竞争性比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本竞争性比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

竞争性比选人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含增值税单价（元） | 含增值税金额小计（元） |
| 1 | 筒灯 | 音浮 IF-ICS02070 4200K 50W | 个 | 130 |  |  |
| 2 | 电笔 | 世达62501 145mm | 支 | 50 |  |  |
| 3 | LED日光灯 | 音浮T8IF-ITU08018 | 支 | 100 |  |  |
| 4 | 电工胶布 | 3M 黑色 | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 电工胶布 | 3M 红色 | 个 | 20 |  |  |
| 6 | 电工胶布 | 3M 蓝色 | 个 | 20 |  |  |
| 7 | 花洒喷头 | TOTO TBW01018B | 个 | 5 |  |  |
| 8 | 饮水机水位器 | 贺众高中低一套(UR-313AS-3) | 套 | 25 |  |  |
| 9 | 玻璃胶 | 汉高百得 中性硅胶 透明 | 个 | 10 |  |  |
| 10 | 工业内窥镜 | 嘉柏兰 5米硬线 1200P高清 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 头灯 | 神火 HL76 | 个 | 5 |  |  |
| 12 | LED灯条 | 音浮 24V 1米/根 | 根 | 100 |  |  |
| 13 | 灯座 | 音浮 T5 | 个 | 50 |  |  |
| 14 | 工作灯 | 神火TG1-D充电式60W | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 反光条 | 3M贴车身15米50张/卷 30.7\*5cm | 卷 | 1 |  |  |
| 16 | 双面胶 | 3MVHB 透明 宽1cm长5M | 卷 | 1 |  |  |
| 17 | 双面胶 | 3MVHB 透明 宽2cm长5M | 卷 | 1 |  |  |
| 18 | 加长拖把 | 喜润家 老式木杆 长2米 | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 拖把 | 喜润家 木杆 | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 塑料水桶方桶加厚 | 厚120型 710\*500\*375mm | 个 | 3 |  |  |
| 21 | 手推车 | 新越昌晖 60\*90cm 钢板 | 个 | 2 |  |  |
| 22 | 饮水机热缸保险 | 贺众(UR-313AS-3) | 根 | 20 |  |  |
| 23 | 减压阀 | 埃美柯 dn50 PN16 | 个 | 5 |  |  |
| 24 | 音浮嵌入式面板灯 | 300mm\*300mm 20W | 个 | 20 |  |  |
| 25 | 音浮嵌入式面板灯 | 600mm\*600mm 38W | 个 | 20 |  |  |
| 26 | 软连接 | DN50 橡胶材质 | 个 | 5 |  | 润连接 |
| 27 | 蹲位电磁阀 | TOTO | 个 | 20 |  |  |
| 28 | 应急蘑菇灯灯罩 | 直径26mm | 个 | 100 |  | 吸顶灯 |
| 29 | 面板灯 | 音浮 300\*1200 | 个 | 30 |  |  |
| 30 | 继电器 | 德力西 10A | 个 | 50 |  | 继电器 |
| 31 | 紫外线杀菌灯 | 0.9m 健彩ZW30S 19W | 根 | 100 |  |  |
| 32 | 紫外线杀菌灯 | 北京四通 40W 1.2M | 根 | 100 |  |  |
| 33 | 彩色触摸屏 | 爱瑟菲 ASF.TS.CL7 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 可编程智能面板 | 爱瑟菲 ASF.IP.7 | 台 | 5 |  |  |
| 35 | 排污泵浮球阀 | 福财福满堂 硅胶线浮球5米 | 套 | 3 |  |  |
| 36 | 10A插头（三孔） | 公牛 | 个 | 20 |  |  |
| 37 | 16A插头（三孔） | 公牛 | 个 | 20 |  |  |
| 38 | 淋浴花洒软管 | 潜水艇DG150 | 根 | 10 |  |  |
| 39 | 饮水机面板小按钮 | 贺众(UR-313AS-3) | 个 | 50 |  |  |
| 40 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | 科华 12V38Ah | 块 | 35 |  |  |
| 41 | UPS不间断电源 | 山特 TG-BOX850 | 个 | 2 |  |  |
| 42 | UPS不间断电源 | 山特 K1000-Pro | 个 | 4 |  |  |
| 43 | 铝合金油箱 | 200L长78宽62高50三个口 | 个 | 2 |  |  |
| 44 | 蓄电池 | TROJAN TE 35 | 块 | 4 |  |  |
| 45 | 黄油 | 洛生 通用锂基润滑脂1号 15KG | 桶 | 1 |  |  |
| 46 | 蒸馏水 | 屈臣氏 4.5L/桶 | 桶 | 2 |  |  |
| 47 | 清洁剂 | WD40 100ml | 瓶 | 2 |  |  |
| 48 | 油毡布 | 熔喷布:1\*2米\*5毫米 | 张 | 1 |  |  |
| 49 | 机油 | 美孚黑霸王 15W-40 | 桶 | 2 |  |  |
| 50 | 机油滤芯 | HH150-32430 | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 柴油滤芯 | 1G659-11220 | 个 | 1 |  |  |
| 52 | LED高顶灯 | 深圳尚为SZSW7460 4200K 60W | 个 | 30 |  |  |
| 53 | 不锈钢包胶管码吊码夹子紧固件排水管固定抱箍 | 固万基 160mm | 个 | 30 |  |  |
| 54 | 不锈钢包胶管码吊码夹子紧固件排水管固定抱箍 | 固万基 200mm | 个 | 30 |  |  |
| 55 | 驱动电源 | 明纬LRS-200-24 | 个 | 50 |  |  |
| 56 | 疏通机 | 北京大力GQ-75 | 个 | 1 |  |  |
| 57 | 日光灯 | 欧司朗T8---36W | 支 | 200 |  |  |
| 58 | LED螺口节能灯 | 飞利浦23w | 个 | 50 |  |  |
| 59 | 整流器 | 3AAA T5 28W一拖二 | 个 | 50 |  |  |
| 60 | 感应小便器电源模块 | TOTO EMFT16AR | 个 | 10 |  |  |
| 61 | 镇流器 | 3AAA T8 36WX1 | 个 | 50 |  |  |
| 62 | 感应龙头电源 | 仕龙 DC6V 300mA | 个 | 10 |  |  |
| 63 | 感应小便器电源 | 仕龙 DC6V 600mA | 个 | 10 |  |  |
| 64 | 波纹排水管 | 32 白色 1米 | 根 | 50 |  |  |
| 65 | LED吸顶灯 | 美的 全白 6500K 16W | 个 | 10 |  |  |
| 66 | 淋浴软管 | 精铜接头 2米 | 根 | 20 |  |  |
| 67 | 304不锈钢酒提子 | 一斤装提子加漏斗 | 套 | 1 |  |  |
| 68 | 球墨铸铁承插管 | DN100 卡扣链接 | 米 | 7 |  |  |
| 69 | 球墨铸铁承插管卡扣 | DN100 | 个 | 5 |  |  |
| 70 | PVC排水管 | 伟星 DN32 | 米 | 20 |  |  |
| 71 | PVC排水管直角弯头 | 伟星 DN32 | 个 | 10 |  |  |
| 72 | PVC排水管变径接头 | 伟星 DN40变DN32 | 个 | 15 |  |  |
| 73 | 警示胶带 | 黄黑相间 4.8cm\*33M | 个 | 20 |  |  |
| 不含增值税合计（元） | | | | |  | |
| 含增值税合计（元） | | | | |  | |
| 税率（%） | | | | |  | |

附件2：

**法定代表人身份证明**

竞争性比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （竞争性比选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞争性比选人： （盖单位公章）

年月日

附:法定代表人身份证复印件

附件3：

**法人代表授权书**

本授权书申明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公司注册地点）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公司名称)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务)\_\_\_\_\_\_\_\_(法人代表)经合法授权，特代表本公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公司名称)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务)\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的竞争性比选活动中，以我单位的名义签署竞争性比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

竞争性比选响应单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

被授权人代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

日期： 年 月 日

附:被授权人代理人身份证复印件

附件4：

**承诺书**

我公司郑重承诺：

一、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

二、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我公司并能够以本公司名义开具发票。

以上承诺若有不实，本公司愿承担一切法律后果。

承诺单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

授权人代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

日期： 年 月 日

附件5：

**承诺书**

我公司郑重承诺：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有骗取中标、违约问题。

以上承诺若有不实，本公司愿承担一切法律后果。

承诺单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

被授权人代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

日期： 年 月 日

合同编号：

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

重庆江北国际机场

购买日常设备耗材

买卖合同

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**甲方：重庆机场集团有限公司动力能源分公司**

**乙方： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

目录

[第一条 货物名称、数量及规格 1](#_Toc25588100)

[第二条 合同价款 2](#_Toc25588101)

[第三条 技术标准及要求 2](#_Toc25588102)

[第四条 交货日期、方式和地点 2](#_Toc25588103)

[第五条 验收办法 3](#_Toc25588104)

[第六条 保证金 3](#_Toc25588105)

[第七条 付款方式 3](#_Toc25588106)

[第八条 违约和索赔 3](#_Toc25588107)

[第九条 不可抗力 4](#_Toc25588108)

[第十条 通知条款 5](#_Toc25588109)

[第十一条 保密条款 7](#_Toc25588110)

[第十二条 合同争议的解决方式 7](#_Toc25588111)

[第十三条 合同的变更和解除 7](#_Toc25588112)

[第十四条 合同生效及其他 8](#_Toc25588113)

**甲方（买方）：**重庆机场集团有限公司动力能源分公司

**统一信用代码：**91500112MAAC3KEC4F

**送达地址：**重庆市渝北区重庆江北国际机场内69-4幢一层1-1

**联系人：**

**联系电话：**

**邮箱：**

**乙方（卖方）：**

**统一信用代码：**

**送达地址：**

**联系人：**

**联系电话：**

**邮箱：**

**签订地点：**

**签订时间： 年 月 日**

甲乙双方依照《民法典》及相关法律、法规规定，本着平等、自愿的原则，经友好协商，现就甲方向乙方购买一批日常设备耗材事宜达成一致，签订本协议。：

## 第一条 货物名称、数量及规格

1.1本合同项下乙方所供货物情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 筒灯 | 音浮 IF-ICS02070 4200K 50W | 个 | 130 |  |  |
| 2 | 电笔 | 世达62501 145mm | 支 | 50 |  |  |
| 3 | LED日光灯 | 音浮T8IF-ITU08018 | 支 | 100 |  |  |
| 4 | 电工胶布 | 3M 黑色 | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 电工胶布 | 3M 红色 | 个 | 20 |  |  |
| 6 | 电工胶布 | 3M 蓝色 | 个 | 20 |  |  |
| 7 | 花洒喷头 | TOTO TBW01018B | 个 | 5 |  |  |
| 8 | 饮水机水位器 | 贺众高中低一套 | 套 | 25 |  |  |
| 9 | 玻璃胶 | 汉高百得 中性硅胶 透明 | 个 | 10 |  |  |
| 10 | 工业内窥镜 | 腾驰500万高清摄像头 H15S（硬线）5米+配套WIFI腾驰 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 头灯 | 神火 HL76 | 个 | 5 |  |  |
| 12 | LED灯条 | 音浮 24V 1米/根 | 根 | 100 |  |  |
| 13 | 灯座 | 音浮 T5 | 个 | 50 |  |  |
| 14 | 工作灯 | 神火TG1-D充电式60W | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 反光条 | 3M贴车身15米50张/卷 30.7\*5cm | 卷 | 1 |  |  |
| 16 | 双面胶 | 3MVHB 透明 宽1cm长5M | 卷 | 1 |  |  |
| 17 | 双面胶 | 3MVHB 透明 宽2cm长5M | 卷 | 1 |  |  |
| 18 | 加长拖把 | 喜润家 老式木杆 长2米 | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 拖把 | 喜润家 木杆 | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 塑料水桶方桶加厚 | 厚120型 710\*500\*375mm | 个 | 3 |  |  |
| 21 | 手推车 | 新越昌晖 60\*90cm | 个 | 2 |  |  |
| 22 | 饮水机热缸保险 | 贺众 | 根 | 20 |  |  |
| 23 | 减压阀 | 埃美柯 dn50 PN16 | 个 | 5 |  |  |
| 24 | 音浮嵌入式面板灯 | 300mm\*300mm 20W | 个 | 20 |  |  |
| 25 | 音浮嵌入式面板灯 | 600mm\*600mm 38W | 个 | 20 |  |  |
| 26 | 软连接 | DN50 橡胶材质 | 个 | 5 |  |  |
| 27 | 蹲位电磁阀 | TOTO | 个 | 20 |  |  |
| 28 | 应急蘑菇灯灯罩 | 直径26mm | 个 | 100 |  |  |
| 29 | 面板灯 | 音浮 300\*1200 | 个 | 30 |  |  |
| 30 | 继电器 | 德力西 10A | 个 | 50 |  |  |
| 31 | 紫外线杀菌灯 | 0.9m 健彩ZW30S 19W | 根 | 100 |  |  |
| 32 | 紫外线杀菌灯 | 1.2m 健彩ZW30S 19W | 根 | 100 |  |  |
| 33 | 可编程智能面板 | 爱瑟菲 ASF.TS.CL7 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 彩色触摸屏 | 爱瑟菲 ASF.IP.7 | 台 | 5 |  |  |
| 35 | 排污泵浮球阀 | 福财福满堂 硅胶线浮球5米 | 套 | 3 |  |  |
| 36 | 10A插头（三孔） | 公牛 | 个 | 20 |  |  |
| 37 | 16A插头（三孔） | 公牛 | 个 | 20 |  |  |
| 38 | 淋浴花洒软管 | 潜水艇DG150 | 根 | 10 |  |  |
| 39 | 饮水机面板小按钮 | 贺众 | 个 | 50 |  |  |
| 40 | 阀控密封式铅酸蓄电池 | 科华 12V38Ah | 块 | 35 |  |  |
| 41 | UPS不间断电源 | 山特 TG-BOX850 | 个 | 2 |  |  |
| 42 | UPS不间断电源 | 山特 K1000-Pro | 个 | 4 |  |  |
| 43 | 铝合金油箱 | 200L长78宽62高50三个口 | 个 | 2 |  |  |
| 44 | 蓄电池 | TROJAN TE 35 | 块 | 4 |  |  |
| 45 | 黄油 | 洛生 通用锂基润滑脂1号 15KG | 桶 | 1 |  |  |
| 46 | 蒸馏水 | 屈臣氏 4.5L/桶 | 桶 | 2 |  |  |
| 47 | 清洁剂 | WD40 | 瓶 | 2 |  |  |
| 48 | 油毡布 | 2mx2m | 张 | 1 |  |  |
| 49 | 机油 | 美孚黑霸王 15W-40 | 桶 | 2 |  |  |
| 50 | 机油滤芯 | HH150-32430 | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 柴油滤芯 | 1G659-11220 | 个 | 1 |  |  |
| 52 | LED高顶灯 | 深圳尚为SZSW7460 4200K | 个 | 30 |  |  |
| 53 | 不锈钢包胶管码吊码夹子紧固件排水管固定抱箍 | 巧莺160mm | 个 | 30 |  |  |
| 54 | 不锈钢包胶管码吊码夹子紧固件排水管固定抱箍 | 巧莺200mm | 个 | 30 |  |  |
| 55 | 驱动电源 | 明纬200-24 | 个 | 50 |  |  |
| 56 | 疏通机 | 平安大通电动 90型 1200W | 个 | 1 |  |  |
| 57 | 日光灯 | 欧司朗T8---36W | 支 | 200 |  |  |
| 58 | LED螺口节能灯 | 飞利浦23w | 个 | 50 |  |  |
| 59 | 整流器 | 3AAAT528W一拖二 | 个 | 50 |  |  |
| 60 | 感应小便器电源模块 | TOTO EMFT16AR | 个 | 10 |  |  |
| 61 | 镇流器 | 3AAA T8 36WX1 | 个 | 50 |  |  |
| 62 | 感应龙头电源 | 仕龙 DC6V 300mA | 个 | 10 |  |  |
| 63 | 感应小便器电源 | 仕龙 DC6V 600mA | 个 | 10 |  |  |
| 64 | 波纹排水管 | 32 白色 1米 | 根 | 50 |  |  |
| 65 | LED吸顶灯 | 美的 全白 6500K 16W | 个 | 10 |  |  |
| 66 | 淋浴软管 | 精铜接头 2米 | 根 | 20 |  |  |
| 67 | 304不锈钢酒提子 | 一斤装提子加漏斗 | 套 | 1 |  |  |
| 68 | 球墨铸铁承插管 | DN100 卡扣链接 | 米 | 7 |  |  |
| 69 | 球墨铸铁承插管卡扣 | DN100 | 个 | 5 |  |  |
| 70 | PVC排水管 | 伟星 DN32 蓝色 | 米 | 20 |  |  |
| 71 | PVC排水管直角弯头 | 伟星 DN32 蓝色 | 个 | 10 |  |  |
| 72 | PVC排水管变径接头 | 伟星 DN40变DN32 | 个 | 15 |  |  |
| 73 | 警示胶带 | 黄黑相间 4.8cm\*33M | 个 | 20 |  |  |
| 合计：不含税金额： ；含税金额： ；税率： | | | | | | |

## 第二条 合同价款

2.1 合同金额**（不含增值税）**为人民币       元整(大写   元）；合同金额**（含增值税）**为人民币        元整(大写    元）；

2.2 合同价款含保险费和运输费用等。

## 第三条 技术标准及要求

3.1 乙方应严格按甲方要求，并符合有关国家标准和行业标准进行供货。

3.2 在质保期内的使用过程中，乙方应负责处理出现的缺陷和服务问题，所需费用由乙方承担，对于甲方操作失误造成的问题，乙方应积极配合，予以解决，费用由甲方承担。

3.3 乙方所供货物的质量保证期为1年，自货到并验收合格之日起算。

## 第四条 交货日期、方式和地点

4.1 合同签订后，乙方应及时供货，并于合同签订后30日历日内完成交货，交货地点：重庆江北国际机场内。

## 第五条 验收办法

5.1 货到交货地点后，乙方应负责将货物卸至甲方指定地点，甲方对货物的数量和质量进行初步验收，除本合同另有约定的外，乙方所供货物应是全新的，未被使用过的。

## 第六条 保证金

6.1 履约保证金：无。

6.2质量保证金：无。

## 第七条 付款方式

7.1 合同标的物运至甲方现场并通过验收，甲方收到乙方开具全额增值税发票后，支付至合同总价款的100%；

7.2乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

## 第八条 违约和索赔

8. 1乙方逾期交货，乙方应向甲方偿付逾期交付违约金。逾期违约金按照合同总价款每日万分之三计算。甲方可在货物结算款中扣除。违约金尚不能补偿对方损失时，有权向对方追索实际损失的赔偿金。

8.2 乙方逾期交货，或不履行售后服务，经甲方催告后仍不能履行的，甲方有权解除合同，保证金作为违约金不予退还。保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

8.3 乙方保证所供产品或服务的质量符合本合同约定之标准，并承诺产品或服务来源合法，不侵犯他人权益。所供产品应附有相关产品说明和合格证，对于进口产品，甲方有权要求乙方提供报关单及海关检验证明等资料。否则，甲方有权采取拒收、退货、更换等措施。

8.4因产品质量瑕疵或缺陷导致甲方或第三人损害的，甲方有权向乙方索赔。

## 第九条 不可抗力

9.1 不可抗力指，超出本合同双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。

9.2 因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限则应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指供需双方在缔结合同时所不能够预见的，并且它的发生及其后果不可避免和无法克服的。

## 第十条 通知条款

任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

甲方指定的联系方式：

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方指定的联系方式：

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.1采用当面签收的，应由合同中指定的联系人或双方授权的代表签收，签收日期即为送达时间。

10.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，合同中没有明确通讯地址的，以双方法定注册地址为准，一旦特快专递送达上述地址且被签收的，即视为有效送达收件人。特快专递被签收的时间，即为送达时间。

10.3 采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

10.4因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人及受送达人指定的授权人或联系人拒绝签收，导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。以多种方式通知送达的，送达时间以最早到达受送达人的时间为准。

10.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

10.6 因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

10.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十一条 保密条款

本合同双方有义务对本合同内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十二条 合同争议的解决方式

12.1 若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（二） 种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地人民法院起诉。

12.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。

## 第十三条 合同的变更和解除

13.1 本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。若补充协议内容与本合同内容矛盾的，以时间在后的内容为准。

13.2 经双方协商一致，并达成书面合同后，本合同可以解除，双方应就合同解除的后果在解约合同中一并做出约定。一方也可根据合同约定单方行使合同解除权。

## 第十四条 合同生效及其他

14.1 乙方和甲方约定合同内容双方签字或盖章后生效，生效后不得以其他原因单方取消约定。

14.2 本合同一式【陆】份，甲方执【肆】份，乙方执【贰】份，具有同等法律效力。

**甲方（盖章）：**

法定代表人或授权代表（签字）：

**乙方（盖章）：**

法定代表人或授权代表（签字）：