重庆江北国际机场有限公司

安全检查站U型开包台

采购项目竞争性比选文件

编号：2023-007

重庆江北国际机场有限公司

安全检查站（代章）

2023年4月

 U型开包台采购项目竞争性比选文件

安全检查站决定于近期对U型开包台采购项目邀请符合相应条件的供应商就本项目进行竞争性比选。

一、资质要求

（一）在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，具备有效营业执照，营业范围需包含家具制造或销售。（提供营业执照复印件并加盖公章）

（二）具有相应的供货能力，提供2021年1月1日以来1个合同金额在10万元（含）以上的销售业绩，以合同签订时间为准。（提供相关合同复印件及对应发票并加盖公章，原合同备查。）

（三）比选响应人在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）失信惩戒显示为“0”，在响应文件资格审查资料中提供相关查询截图并加盖比选响应人公章。

（四）本项目不接受联合体参与，不得转包、分包。

二、项目内容及相关要求

（一）项目名称：安全检查站U型开包台采购项目

（二）采购内容：提供符合我方要求的U型开包台**五个**。

（三）材质及尺寸要求

1.“U”型开包台总体结构由全实木多层板柜体和不锈钢台面组成，柜体表面做烤漆处理，颜色为银白色（最终以采购方与成交方沟通确认的颜色为准）。

2. 台面为1.5mm厚304不锈钢，宽约600mm，长分别约为2000mm、3600mm、2000mm，台面连接处为半径约600mm的¼圆。

3. 台面上方有三块由15mm厚磨砂亚克力板做成的隔断板，隔断板由长约600mm、宽约300mm的长方形和半径约为300mm的½圆组成。

四、柜体内部物品收纳柜由15mm厚亚克力板做成。

注：开包台的具体尺寸及规格详见下图。

****

（四）限价要求

本项目需U型开包台**五个**，报价应为充分考虑了各种因素后的综合报价，总价包干，包含制作、人工、运费、存储、管理等所需要的一切费用，还包含税费、后续服务工作费等履行合同所有费用。除采购方根据情况调整服务范围、服务内容外，该报价即为合同价，不作任何调整。

本项目最高限价（含税）为人民币**10.00**万元（大写金额：**壹拾万元整**），报价超过最高限价，将取消竞争性比选响应方的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

1.比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

3.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

三、合格报价供应商

具有与本竞争性比选文件要求相适应的能力，包括供应、运输、售后服务能力，并且能够开具增值税专用发票的生产厂家或经营商。

比选响应单位必须具备：资质要求的所有内容以外，还应具备法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件。

四、成交标准

本次比选成交人确定办法采用**经评审满足条件的有效最低价**成交，**成交标准以供应商不含税报价为准**。具体竞争性比选规则如下：

（一）递交竞争性比选响应文件截止时，送达的竞争性比选响应文件少于3个的，应停止竞争性比选活动，将递交的响应文件退还响应人，并重新组织比选。重新比选仍不足3个单位的，比选项目可以继续进行。

（二）采购结果经采购领导小组审批通过后，由采购办向成交人发出《成交通知书》。若排名第一的成交候选人放弃成交或者因其他原因提出不能履行合同的，经采购领导小组审批后可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人仍不能履行合同的，经采购领导小组审批后，重新确定采购方式。

（三）项目重新比选时，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

（四）同等价格条件下，有过为安全检查站供货业绩的商家优先。

五、竞争性比选文件发放的时间及地点

**（一）文件发布时间**

竞争性比选文件及相关资料于 2023 年 4 月 14日在重庆江北机场官方网站（www.cqa.cn）发布。

**（二）提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间**

竞争性比选响应人对采购文件如有疑问，须于 2023年 4 月 17日 12:00 前将疑问（需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至采购人电子邮箱mr.tiya@qq.com，并电话通知比选采购人，过期不再受理。比选采购人将答疑、澄清补遗的内容在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关答疑资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

**（三）比选时间**

1.比选响应文件必须在 2023 年 4 月 19日 14:20前送到安全检查站办公楼（翔安路16号）209室，过期不予受理。

2. 2023 年 4 月 19 日 14:30 时在安全检查站办公楼（翔安路16号）对本项目进行比选，各响应人须参加。

3.参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托人（原件），以备核验其合法身份。

4.比选结果通知

拟成交结果将公示在重庆江北机场官网，待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

六、项目竞争性比选响应保证金及履约保证金

（一）比选响应保证金：金额为人民币 ￥3000.00 元，大写人民币 **叁仟元**整。

（二）提交方式：由竞争性比选响应人企业基本账户银行转账。竞争性比选响应人提交比选响应保证金后应到采购人计财部（重庆市渝北区机场西路26号重庆江北国际机场有限公司办公楼1楼1009室）换取保证金收据。

**注意：比选开始前，递交比选响应文件时应出示采购人计财部开具的项目比选响应保证金收据原件，否则，采购人将拒收比选响应文件。**

开户名：重庆江北国际机场有限公司

开户银行：建设银行渝北机场支行

账号：5005 0108 3800 0000 0060

（三）提交时间：竞争性比选开始前。

（四）项目比选响应保证金的退还：成交候选人以外的项目比选响应保证金在成交结果公示期结束且无异议后，**比选响应人开具收据（加盖比选响应人财务专用章），附比选响应保证金退还申请（加盖公章）**一并递交安全检查站，安全检查站凭借该收据根据相关规定在20个工作日内将项目比选响应保证金以银行转账方式退还至比选响应人，该项目比选响应保证金递交期间不计利息。成交的比选响应人交纳的比选响应保证金将自动转为履约保证金，于履约结束后40个日历日内一次性退还（不计利息）。

（五）履约保证金：甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除由于成交方违反合同条款或违反甲方相关管理规定而应支付的违约金，并且成交方在接到扣除通知书后15个日历天内，应补充扣除金额，以保持合同期履约保证金的完整性。

七、支付方式

项目验收合格后，甲方在收到乙方开具的发票后于30个工作日内支付。若乙方提供增值税普通发票，按不含增值税金额的95%支付；若提供增值税专用发票，实际支付金额=（不含增值税金额+增值税税额）\*95%。2年质保期结束无质量问题或其他问题后于30个工作日内支付剩余5%项目款。如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。

八、质保期

（一）质保期为验收合格之后2年。

（二）质保期内，甲方如发现成交方提供的成品有质量问题、使用问题或其他需由成交方协助解决的问题时，成交方在甲方提出问题后1小时内提供电话咨询服务，48小时内提供更换、维修等服务。

九、到货时间

自合同签订之日起30个日历天内一次性送货至甲方指定地点。

十、竞争性比选响应有效期

90天（自竞争性比选响应人提交竞争性比选响应文件截止之日起计算）。注：竞争性比选响应有效期作投标有效期理解。

十一、竞争性比选响应文件的编制和提交

（一）竞争性比选响应方应当按照竞争性比选采购文件的要求编制竞争性比选响应文件，竞争性比选响应文件应当对竞争性比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

（二）竞争性比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

1.封面。

2.加盖公章的报价函及声明。（格式按附件1）

3.报价部分。竞争性比选响应方应按照竞争性比选采购文件要求报出拟提供货物的品牌、规格、产地、单价、总价等详细内容，各项报价应包括拟提供货物的运输、相关税金和服务等全部费用，报价分为含税报价和不含税报价，增值税税率单列。

4.技术部分。主要根据“二、项目内容及相关要求”执行。如果提供的物品和服务与竞争性比选采购文件要求有偏差，必须详细说明，须经竞争性比选小组评定并许可，才能作为供应商实质性响应。（表格自制）

5.商务部分。主要包括营业执照（复印件加盖鲜章），法定代表人身份证明（原件盖鲜章并附法定代表人身份证复印件加盖鲜章），法定代表人授权委托书（原件盖鲜章并附委托代理人身份证复印件加盖鲜章）、“信用中国”网失信惩戒相关截图证明，（原件加盖比选响应人公章）、若有：制造商或代理商授权（或货物销售资格证明）文件以及所提供产品的合格证明、其它资格证明（如企业资信证明、业绩等）以及服务承诺等。

6.竞争性比选响应文件包括：**纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子比选响应文件1份（U盘形式，内含响应单位盖章PDF格式版本）。**

十二、竞争性比选须知

（一）未在递交比选响应文件时出示采购人计财部开具的比选响应保证金收据的；

（二）未在递交比选响应文件截止时间前递交响应文件的；

（三）比选响应人未派法定代表人或法定代表人委托代理人出席比选唱价环节，或出席唱价环节的比选响应人未能提供有效身份证原件、提供身份证原件与比选文件中不符的；

（四）未按要求密封比选响应文件的。

十三、竞争性比选响应文件作废条款

（一）无报价或两个以上报价的；

（二）资格条件不符合国家有关规定和比选文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

（三）报价超过比选最高限价的；

（四）比选响应文件封面及密封袋封面上未注明“项目名称”“项目编号”“比选响应单位名称”，或未加盖单位公章；

（五）比选响应文件中字迹或提供的复印件模糊、无法辨认的；

（六）比选响应文件散装或者活页装订的；

（七）比选响应文件份数不足；

（八）比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）；

（九）比选响应文件中报价部分、授权部分未盖章，或无法定代表人签字，或签字人无有效授权书的；

（十）报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）；

（十一）未对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容响应的；

（十二）未按比选文件要求编制的、明显不符合技术规范和标准的要求、对比选文件中主要条款未响应的；

（十三）比选响应文件附有采购人不能接受的条件；

（十四）有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

十四、响应人违规行为处罚条款

竞争性比选响应人有以下情形之一的，采购人有权取消其比选资格，并纳入重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单，其比选保证金不予退还：

（一）在比选期间发现比选响应人提供了虚假资料、伪造、变造、借用或者冒用他人资质证书或营业执照等证明材料的。

（二）比选过程中发现存在贿赂行为的。

（三）采用非正常手段，干扰评审工作的。

（四）在比选有效期内，撤销比选响应文件的。

（五）成交人在合同签订期间违背比选响应文件承诺的。

（六）在比选有效期内，响应人无故放弃中标候选人资格的或在领取成交通知书后拒签合同，不缴纳履约保证金的。

（七）在比选过程中存在围标或相互串通投标、非法以他人名义参与比选或以其他方式影响比选公正性的行为。

（八）严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为 。

（九）在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的。

（十）不遵守招投标法律法规，在采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竟争对手的不良行为的。

（十一）有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。

十五、黑名单供应商惩诫标准及措施

（一）列入黑名单的供应商将在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）进行公布和公示。

（二）被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与重庆江北国际机场有限公司采购项目的资格。

十六、异议

（一）比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

（二）异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

1.异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

2.异议事项的基本事实。

3.异议请求及主张。

4.有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

（三）异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

（四）异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

（五）异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

1.招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

2.应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

3.招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

4.其他依法应当保密的信息和资料。

（六）有下列情形之一的异议，不予受理：

1.异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

2.未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

3.未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

4.不在结果公示期内的。

5.已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

（七）异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

**十七、监督部门**

重庆江北国际机场有限公司安全检查站

地址：重庆市渝北区翔安路16号

电话：023-67153789

**十八、结果异议提交渠道**

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督部门。

**十九、联系方式**

业主：重庆江北国际机场有限公司安全检查站

联系人：熊老师

电话：023-67155033

**安全检查站U型开包台采购项目合同范本**

甲方：重庆江北国际机场有限公司

乙方：

**乙方承接甲方“安全检查站U型开包台采购”项目，为明确责任，依据《中华人民共和国民法典》，结合本项目实际情况，经甲、乙双方协商一致，就本项目事宜达成协议如下:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **数量** | **含增值税单价（元）** | **增值税率** | **含增值税总价（元）** |
| U型开包台 | 5 |  |  |  |
| **备注：费用应包含此次项目落地的所有费用（制作、辅料、运输、安装、税费等）** |
| **合计人民币（小写）： （含增值税）。** |
| **合计人民币（大写）： （含增值税）。** |
| **一、质量要求和技术标准：**供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术和环保标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期：自验收合格之日起2年。2.保修范围：乙方提供的商品在质保期内，非人为因素造成的损坏、脱落情况，由乙方免费进行维修；如不能维修的予以更换。3.服务措施：接到甲方售后需求，乙方在1小时内提供电话咨询服务，48小时内提供更换、维修等服务。 |
| **二、工期/到货时间**自合同签订之日起30个日历天内一次性送货至甲方指定地点。 |
| 1. **验收标准、方法：**

待项目完毕后，由双方共同进行现场验收，验收合格的双方进行交接；验收不合格的，乙方需按甲方要求整改直至验收合格。 |
| 1. **付款方式：**

1.项目完工后经验收合格并受到乙方发票后30个工作日内支付95%项目款，若提供增值税普通发票，支付不含增值税结算额的95%；若提供增值税专用发票，实际支付金额=（不含增值税结算额+增值税税额）\*95%。质保期结束后支付剩下5%项目款。如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。2.履约保证金： （小写）； （大写）。 （1）成交方须在收到成交通知书后5个工作日内交纳，否则不予签订合同。（2）甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除由于乙方违反合同条款或违反甲方相关管理规定而应支付的违约金，并且乙方在接到扣除通知书后15日内，应补充扣除金额，以保持合同期履约保证金的完整性。（3）合同履行完毕，如乙方在本合同有效期内完全履行了合同条款，服从甲方监督，无违规事件等问题，并妥善处理好善后各项事宜。甲方在项目验收完成后将履约保证金无息全额返还。 |
| **五、违约责任：** 1.合同生效后，甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同。 2.甲方如在履约过程中提前终止，甲方须承担因终止合同给乙方造成的损失。3.乙方若未按规定期限交货的，甲方按未交货金额的千分之一每日收取违约金；逾期15日，甲方有权解除合同。**六、其他约定事项：**1.本合同自甲乙双方签字盖章后生效，至双方按合同完成各自应履行的义务后终止。2.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，必要时可签订补充合同。4.如发生争议，甲乙双方友好协商解决，如协商不成，交由甲方所在地人民法院提请诉讼，争议解决期间，不涉及争议内容的本合同的其他条款仍应继续履行。 |
| 甲方：重庆江北国际机场有限公司地址：重庆江北国际机场内联系电话：授权代表： | 乙方：地址：电话：开户银行：账号：授权代表： |
| 备注： |

签约时间： 年 月 日 签约地点：重庆江北国际机场内

**附件1：**

**报价函**

重庆江北国际机场有限公司：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（¥ ）**不含税/含税**的总报价，增值税税率 %，工期/服务期 ，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期90天内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人全称： （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

**附件2：**

**法定代表人身份证明**

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （比选响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人全称： （加盖单位公章）

 年 月 日

**附法定代表人身份证复印件**

**附件3：**

**法定代表人授权委托书**

**（适用于有委托代理人的情况）**

本人\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（响应人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改咨询\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由比选响应人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

比选响应人：（单位鲜公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**附委托代理人身份证复印件**