## 封-1 招标工程量清单
|  | 弱电 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：弱电 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C综合布线系统
1.2 | 安防系统
1.3 | 有线电视系统
1.4 | 会议室会议系统
1.5 | 门禁系统
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：弱电 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 综合布线系统
1 | 030411003001 | 金属桥架100*100 | [项目特征] 1.名称:金属桥架 2.型号、规格:XQJ-P-100*100 3.材质:钢制 4.类型:满足设计及其规范要求 5.接地方式:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 17.15
2 | 030502001001 | 24U智能化机柜 | [项目特征] 1.名称:24U智能化机柜 2.安装方式:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 1
3 | 030502010001 | RJ45配线架 | [项目特征] 1.名称:RJ45配线架 2.规格:24口 3.安装方式:机柜安装 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 1
4 | 030502010002 | 光纤配线架 | [项目特征] 1.名称:光纤配线架 2.规格:满足设计及其规范要求 3.安装方式:网络机柜安装 [工作内容] 1.安装、打接 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030501012001 | POE接入层交换机 | [项目特征] 1.名称:POE接入层交换机 2.规格:满足设计及其规范要求 3.功能调试要求:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
6 | 030904008002 | PDU供电模块 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1
7 | 030502008001 | 4芯单模光纤 | [项目特征] 1.名称:4芯单模光纤 2.规格:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 1
8 | 030502008002 | 12芯单模光纤 | [项目特征] 1.名称:4芯单模光纤 2.规格:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.气流吹放 2.标记 | m | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030502009001 | 2芯光纤跳线 | [项目特征] 1.名称:2芯光纤跳线 2.规格:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 1
10 | 030502005001 | 管内配线UTP-CAT6 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.规格:UTP-CAT6 3.线缆对数:满足设计及相关规范标准 4.敷设方式:满足设计及相关规范标准 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 250.01
11 | 030502005002 | 桥架配线UTP-CAT6 | [项目特征] 1.名称:桥架配线 2.规格:UTP-CAT6 3.线缆对数:满足设计及相关规范标准 4.敷设方式:满足设计及相关规范标准 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 180.83
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030411001006 | 电气配管（JDG20）暗配 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 63.27
13 | 030411001007 | 电气配管（JDG25）暗配 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 16.11
14 | 030411001008 | 电气配管（JDG32）暗配 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG32 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 31.63
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030502012001 | 单口网络插座 | [项目特征] 1.名称:单口网络插座 2.规格:2插位，1.5米 3.安装方式:未标注处,距地 0.3m 安装 4.其他:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 5
16 | 030502012002 | 双口网络+电话插座 | [项目特征] 1.名称:双口网络+电话插座 2.规格:2插位，1.5米 3.安装方式:未标注处,距地 0.3m 安装 4.其他:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 10
17 | 030501009001 | 无线AP | [项目特征] 1.名称:无线AP 2.规格:满足设计及其规范要求 3.功能调试要求:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3
18 | 030504008001 | 综合布线系统调试 | [工作内容] 1.调试、试运行 | 系统 | 1
安防系统
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030507008001 | 室内半球摄像机 | [项目特征] 1.名称:室内半球摄像机 2.类别:具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置红外与白光补光灯。 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。 最低照度彩色：0.0005 lx ，亮度等级不小于11级。 白光补光距离不小于15米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。 在1920x1080 @ 30fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 需支持DC12V/POE供电。 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2
2 | 030507008002 | 监控摄像设备半球电源 | [项目特征] 1.名称:半球电源 2.类别:祥设计 3.安装方式:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030904008003 | PDU供电模块 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1
4 | 030501012002 | POE接入层交换机 | [项目特征] 1.名称:POE接入层交换机 2.规格:满足设计及其规范要求 3.功能调试要求:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
5 | 030411004007 | 电源线dWDZC-RYY-3*1.5 | [项目特征] 1.名称:电源线d 2.型号、规格:WDZC-RYY-3*1.5 3.配线部位:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1.5
6 | 030502005003 | 管内配线UTP-CAT6 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.规格:UTP-CAT6 3.线缆对数:满足设计及相关规范标准 4.敷设方式:满足设计及相关规范标准 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 15.03
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030502005004 | 桥架配线UTP-CAT6 | [项目特征] 1.名称:桥架配线 2.规格:UTP-CAT6 3.线缆对数:满足设计及相关规范标准 4.敷设方式:满足设计及相关规范标准 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 5.54
8 | 030411001009 | 电气配管（JDG20）暗配 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 12.03
9 | 030506008001 | 安防系统调试 | [项目特征] 1.名称:安防系统调试 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.设备连接构成系统 2.调试 3.达到相应系统设计标准 4.实现相应系统设计功能 | 系统 | 1
有线电视系统
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030505005001 | 管内配线SYWV75-5 | [项目特征] 1.名称:视频同轴线缆 2.规格:SYWV75-5 3.敷设方式:管内配线 [工作内容] 1.线缆敷设 | m | 72.36
2 | 030411001010 | 电气配管（JDG20）暗配 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 72.36
3 | 030502012003 | 单口电视插座 | [项目特征] 1.名称:单口电视插座 2.规格:2插位，1.5米 3.安装方式:未标注处,距地 0.3m 安装 4.其他:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 5
4 | 030507010001 | 8路分配器 | [项目特征] 1.名称:8路分配器 2.类别、回路数:满足设计及其规范要求 3.安装方式:机柜安装 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030505010001 | 有线电视系统调试 | [项目特征] 1.名称:有线电视系统调试 2.类别:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 台 | 1
会议室会议系统
1 | 030502001002 | 24U落地机柜 | [项目特征] 1.名称:24U落地机柜 2.安装方式:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 | 台 | 1
2 | 030501013001 | 电脑 | [工作内容] 1.本体安装 2.插件安装 3.接信号线、电源线、地线 | 台 | 1
3 | 030506001001 | 功放 | [项目特征] 1.名称:功放 2.规格:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030506001002 | 30w吸顶音响 | [项目特征] 1.名称:30w吸顶音响 2.规格:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 12
5 | 030506007001 | 86寸电动幕 | [项目特征] 1.名称:86寸电动幕 2.规格:详设计 3.功能、用途:满足设计及其规范要求 4.安装方式:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
6 | 030506007002 | 100寸电动幕 | [项目特征] 1.名称:100寸电动幕 2.规格:详设计 3.功能、用途:满足设计及其规范要求 4.安装方式:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 2
7 | 030506007003 | 摆放式投影仪 | [项目特征] 1.名称:摆放式投影仪 2.规格:详设计 3.功能、用途:满足设计及其规范要求 4.安装方式:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030502003001 | 地面信息盒 | [项目特征] 1.名称:地面信息盒 2.材质、规格:详设计 3.安装方式:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 3
9 | 030411006005 | 预留电动幕布强电接线盒 | [项目特征] 1.名称:预留电动幕布强电接线盒 2.材质、规格:详设计 3.安装形式:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 3
10 | 030411006006 | 吊顶式投影仪接线盒强电接线盒 | [项目特征] 1.名称:吊顶式投影仪接线盒强电接线盒 2.材质、规格:详设计 3.安装形式:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 3
11 | 030502005005 | 管内配线UTP-CAT6 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.规格:UTP-CAT6 3.线缆对数:满足设计及相关规范标准 4.敷设方式:满足设计及相关规范标准 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 38.75
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030502005006 | 管内穿线HDMI-VGA(3+6) | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:HDMI-VGA(3+6) 3.线缆对数:满足设计及其规范要求 4.敷设方式:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 38.75
13 | 030502005007 | 管内配线RYJF2*0.3 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.规格:RYJF2*0.3 3.线缆对数:满足设计及相关规范标准 4.敷设方式:满足设计及相关规范标准 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 12.38
14 | 030502005008 | 管内配线RYJF2*1.5 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.规格:RYJF2*1.5 3.线缆对数:满足设计及相关规范标准 4.敷设方式:满足设计及相关规范标准 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 61.02
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030411001011 | 电气配管（JDG20）暗配 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 59.5
16 | 030411001012 | 电气配管（JDG25）暗配 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 64.4
17 | 030506006001 | 会议室会议系统调试 | [项目特征] 1.名称:会议室会议系统调试 2.试运行时间:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.试运行 | 系统 | 1
18 | 030506008002 | 会议室会议系统调试 | [项目特征] 1.名称:会议室会议系统调试 2.功能:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.设备连接构成系统 2.调试 3.达到相应系统设计标准 4.实现相应系统设计功能 | 系统 | 1
门禁系统
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030507006001 | 四门门禁控制器 | [项目特征] 1.名称:四门门禁控制器 2.规格、类别:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1
2 | 030507001001 | 门磁开关 | [项目特征] 1.名称:门磁开关 2.探测范围:满足设计及其规范要求 3.安装方式:门框安装 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 5
3 | 030904003002 | 出门按钮 | [项目特征] 1.名称:出门按钮 2.规格:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
4 | 030507007001 | 磁力锁 | [项目特征] 1.名称:磁力锁 2.规格:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3
5 | 030507005001 | 键盘读卡器 | [项目特征] 1.名称:键盘读卡器 2.类别:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030502005009 | 管内配线UTP-CAT6 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.规格:UTP-CAT6 3.线缆对数:满足设计及相关规范标准 4.敷设方式:满足设计及相关规范标准 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 25.7
7 | 030502005010 | 桥架配线UTP-CAT6 | [项目特征] 1.名称:桥架配线 2.规格:UTP-CAT6 3.线缆对数:满足设计及相关规范标准 4.敷设方式:满足设计及相关规范标准 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 20.39
8 | 030502005011 | 管内配线WDZC-RYS-2*1 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.规格:WDZC-RYS-2*1 3.线缆对数:满足设计及相关规范标准 4.敷设方式:满足设计及相关规范标准 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 80.47
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030502005012 | 桥架配线WDZC-RYS-2*1 | [项目特征] 1.名称:桥架配线 2.规格:WDZC-RYS-2*1 3.线缆对数:满足设计及相关规范标准 4.敷设方式:满足设计及相关规范标准 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 48.89
10 | 030411001013 | 电气配管（JDG20）暗配 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 94.17
11 | 030507017001 | 门禁系统调试 | [项目特征] 1.名称:门禁系统调试 2.通道数:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.各分系统调试 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：弱电 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：弱电 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：弱电 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：弱电 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计