## 封-1 招标工程量清单
|  | 暖通 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：暖通 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C空调
1.2 | 空调水工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：暖通 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 空调
1 | 030701003001 | 空调器FP-2.8 | [项目特征] 1.名称:空调器FP-2.8 2.型号、规格:详设计 3.安装形式:吊装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 2
2 | 030701003002 | 空调器FP-3.6 | [项目特征] 1.名称:空调器FP-3.6 2.型号、规格:详设计 3.安装形式:吊装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
3 | 030701003003 | 空调器FP-4.5 | [项目特征] 1.名称:空调器FP-4.5 2.型号、规格:详设计 3.安装形式:吊装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030702001001 | 镀锌钢板矩形风管，长边长 ≤630mm，壁厚0.6mm | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.规格、板材厚度:长边长 ≤630mm，壁厚0.6mm 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及相关规范标准 4.接口形式:满足设计及相关规范标准 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 86.07
5 | 030703007001 | 铝合金防雨百叶 250*200 | [项目特征] 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号、规格:250*200 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 1
6 | 030703007002 | 铝合金防雨百叶 250*250 | [项目特征] 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号、规格:250*250 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030703007003 | 铝合金防雨百叶 630*120 | [项目特征] 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号、规格:630*120 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 8
8 | 030703007004 | 铝合金防雨百叶 400*250 | [项目特征] 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号、规格: 400*250 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 1
9 | 030703007005 | 铝合金防雨百叶 500*250 | [项目特征] 1.名称:铝合金防雨百叶 2.型号、规格: 500*250 3.材质:铝合金 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030703001001 | 70度防火阀 | [项目特征] 1.名称:70度防火阀 2.型号、规格:满足设计及其规范要求 3.制作、安装要求:满足设计及其规范要求 4.支架形式、材质:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
11 | 030703019001 | 不然软接接口制作安装 | [项目特征] 1.名称:不然软接接口 2.规格、材质:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 2.4
12 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [项目特征] 1.风管工程量:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1
空调水工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001001001 | 镀锌钢管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:满足设计及其规范要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及其规范要求 6.警示带形式:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 21.36
2 | 031001001002 | 镀锌钢管DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:满足设计及其规范要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及其规范要求 6.警示带形式:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 55.76
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001001003 | 镀锌钢管DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:满足设计及其规范要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及其规范要求 6.警示带形式:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 48.18
4 | 031002001001 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:钢制 2.管架形式:门型支架 3.支吊架衬垫材质:满足设计及其规范要求 4.减震器形式及做法:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 61.04
5 | 031201003002 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆，磁漆 3.结构类型:满足设计及其规范要求 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆、两遍磁漆 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 61.04
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031002003004 | 钢套管DN100(含介质DN80) | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 8
7 | 031002003005 | 钢套管DN50(含介质DN25/30) | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN50 4.填料材质:满足设计及其规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 6
8 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：暖通 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：暖通 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：暖通 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计