公共区管理部采购询价单

询价员（签字）： 日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | | | |  | | | 供应商代表 | | | |  | | |
| 联系人 | | | |  | | | 联系电话 | | | |  | | |
| 采购物资明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 名 称 | 型号规格 | | 品牌 | 单位 | | 数量 | 单价 | | | 金额 | 备注 |
| 1 | | 强光手电（与头盔配套） | 白光加强版两锂电、30灯珠、续航时间3小时 | |  | 只 | | 3 |  | | |  |  |
| 2 | | 消火栓扳手 | 加厚消火栓阀门扳手 | |  | 把 | | 2 |  | | |  |  |
| 3 | | 绝缘手套 | 12KV绝缘手套 | |  | 副 | | 3 |  | | |  |  |
| 4 | | 大 斧 | 消防钢斧头（手柄长92CM、斧头长15CM、宽10CM，高5.5CM | |  | 把 | | 1 |  | | |  |  |
| 5 | | 绝缘剪断钳 | 24寸合金，长度600MM、宽80MM | |  | 把 | | 2 |  | | |  |  |
| 6 | | 铁 铤 | 锰钢尖铤带1.2米腊木杆 | |  | 把 | | 1 |  | | |  |  |
| 7 | | 消防员灭火防护服 | 加厚阻燃 | |  | 套 | | 3 |  | | |  |  |
| 8 | | 消防头盔 | 阻燃 | |  | 顶 | | 3 |  | | |  |  |
| 9 | | 消防手套 | 阻燃防火 | |  | 双 | | 3 |  | | |  |  |
| 10 | | 消防员灭火防护靴 | 阻燃橡胶、内存海绵底42码 | |  | 双 | | 3 |  | | |  |  |
| 11 | | 消防安全腰带 | 3米双绳小钩 | |  | 条 | | 3 |  | | |  |  |
| 12 | | 消防轻型安全绳 | 20米双沟 | |  | 条 | | 3 |  | | |  |  |
| 13 | | 消防腰斧 | 锰钢腰斧手柄长度280MM、斧头长度160MM | |  | 把 | | 3 |  | | |  |  |
| 14 | | 灭火器 | 4kg干粉 | |  | 具 | | 500 |  | | |  |  |
| 合 计 金 额（元） | | | | | | 含税价（税率 ） | | | | 大写：  小写： | | | |
| 不含税价 | | | | 大写：  小写： | | | |
| 负责人（签字）：  供应商（公章）： | | | | | | | | | | | | | |
| 备注 | 1. 项目最高不含税限价3.85万元； 2. 经营范围包含消防设施销售； 3. 物品供货期为15个日历日； 4. 付款方式为一次性付款，收到增值税发票40日内支付项目费用100%； 5. 质保期为2年。 | | | | | | | | | | | | |