## 询、报价单据
附件1：
|  | 重庆江北国际机场有限公司消防监护部询价、报价单 | 重庆机场集团公司询价、报价单 | 重庆机场集团公司询价、报价单 | 重庆机场集团公司询价、报价单 | 重庆机场集团公司询价、报价单 |  | 重庆机场集团公司询价、报价单 | 重庆机场集团公司询价、报价单 | 重庆机场集团公司询价、报价单
[10 empty] | 采购组织： | 重庆江北国际机场有限公司 消防监护部
[10 empty] | 币种： | 人民币
供应商：（盖章） | 供应商： |  |  |  | 联系人： |  |  |  |  | 联系人（电话）： | 联系人（电话）：
行号 | 名称 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 不含增值税报价 （单价） | 不含增值税 报价 （小计） | 税率 | 交货期 | 保修期 | 优惠条款 | 培训服务内容 | 备注
1 | 应急道口电动隔离门维保 | 1、4扇门齿轮齿条检查，清理油污，重新进行润滑； 2、4个驱动电机分解保养，马达润滑保养； 3、4个驱动电机绝缘检测测试，检查各线头固定螺丝； 4、4台减速机润滑保养，检查各配件是否正常； 5、检查4扇门滚轮是否正常工作，焊接滚轮脱焊支架； 6、控制箱内各线接头进行检查紧固，测试各开关通断性能是否正常； 7、清理轨道周围杂物，并对滚轮进行润滑； 8、紧固所有齿条固定螺丝，并做好标记. | 次 | 4
不含税总报价：（大写） |  |  |  |  | （小写）
报价要求： 1.该项目位于重庆江北国际机场消防支队东北侧应急道口的4扇重型电动平移门，乙方向甲方提供实行包工、包辅材的维护保养服务。乙方指派专业技术人员定期进行维护，以保证甲方使用正常。维保频率为每季度一次，每季度具体上门维保时间由甲乙双方沟通确认。项目报价包含维保过程中产生的人工、辅材、耗材等费用。单次维修设备价格不超过500元的由乙方负责。单次维修设备价格超过500元的，由甲方进行采购后，乙方负责免费更换。 2.结算方式：按次结算。每季度进行一次，每次完成维保后，经甲方验收合格且书面确认后，乙方应向甲方开具发票。甲方收到发票30个工作日内一次性支付当次维保费用。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为订单约定不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。如税率发生国家法律调整，订单含税价=当前订单约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。 3.如对本单据的名称、规格、流程等表述有疑问的，可致电联系。 4.本次成交方式采用有效最低价法（不含税总价报价最低成交）。 5.请各报价单位发送询、报价单时并随附加盖公章的营业执照。 6.若存在以下情况，视为无效报价： 6.1本次采购限价金额为不含增值税18000.00元（大写：壹万捌仟元整），总报价不得超过限价金额，否则视为无效报价。报价包含维保过程中产生的辅材费用。 6.2报价文件一经递交，不允许修正，填写内容有误的（如大写、小写金额不一致，总价金额与依据单价计算出结果不一致等），作无效报价处理。 6.3供货期、质保期不满足项目要求的。 6.4未在规定报价时间段内递交报价的。 6.5报价文件每页均须加盖企业鲜章，盖章视为完全响应项目要求，未按要求盖章的视为未响应项目要求并作无效报价处理。 6.6报价文件不齐全的。 6.7未按规定的格式填写（增项填写除外），内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 6.8所有报价须四舍五入保留到“分”。 7.乙方每季度定期上门检修保养相关设备，工作完成后提交相关表格给甲方签字确认，保障设备正常运转。 8.接到甲方报修电话后，乙方免费上门协助甲方排除故障。严重故障（影响客户正常开展工作），技术人员在3小时内到达报修现场；一般故障（技术性及非故障原因），技术人员在24小时内到达报修现场。 9.本项目不统一组织现场踏勘，如需踏勘现场请电话联系：67155100.
请在询价单上加盖公章于 | 请在询价单上加盖公章于 | 2023年6月7日16:00-16:30 | 递交至邮箱cqaxfhwb@163.com。如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 。 | 前传真给我们，如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 (请于此处盖章） | 前传真给我们，如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 (请于此处盖章） | 前传真给我们，如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 (请于此处盖章） |  | 前传真给我们，如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 (请于此处盖章） | 前传真给我们，如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 (请于此处盖章） | 前传真给我们，如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 (请于此处盖章） | 前传真给我们，如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 (请于此处盖章） | 前传真给我们，如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 (请于此处盖章）
询价单位：重庆江北国际机场有限公司消防监护部 |  |  | 联系人：朱老师 |  |  | 电话：023-67152931 |  |  |  | 邮编：401120
地址：重庆市渝北区机场东一路2号护宾楼