## 询、报价单据
重庆江北国际机场有限公司飞行区航务管理部询、报价单
[7 empty] | 采购组织： | 重庆江北国际机场有限公司飞行区航务管理部
[7 empty] | 币种： | 人民币
供应商：（盖章） | 供应商： |  |  | 联系人： |  |  |  | 联系人（电话）：
序号 | 名称 | 项目要求 | 单位 | 数量 | 不含增值税报价 （单价） | 不含增值税 报价 （小计） | 税率 | 供货期/工期 | 质保期 | 备注
1 | 6号常用道口车行道加装隔离网及工作门 | 一、按照《隔离网及工作门安装示意图纸》安装隔离网及工作门，隔离网总长约为50m，由隔离网片及立柱拼接而成，隔离网中需焊接加装1扇定制工作门。 二、隔离网片（直径5mm）及抱箍由采购方提供，立柱、定制工作门及其余材料由成交方提供，具体要求如下: （一）立柱要求：提供立柱数量不少于9根、不多于13根，颜色为草绿色；立柱底座长、宽均为150mm，厚5mm，立柱高度不低于2.5m，立柱接口直径与隔离网片直径匹配；立柱表面热镀锌处理，镀锌量不少于240g/㎡。 （二）工作门要求：工作门由门框、门体、合页、插销及闭门器组成。门框材质为热镀锌钢管，镀锌量不少于110g/㎡，高度不低于2m，宽度不低于1m；门体尺寸与门框尺寸匹配，材质为单筋网，直径不低于5mm，相邻横筋中心距不大于100mm，左右中心距不大于50mm，表面热镀锌处理，镀锌量不少于110g/㎡；门框及门体颜色均为草绿色；工作门上安装闭门器和插销，须安装牢固不脱落并能及时回弹。 （三）五金要求：材质为304不锈钢。 三、安装要求：按照《隔离网及工作门安装示意图纸》进行安装，隔离网片之间用立柱拼接，每根立柱底座由4颗自攻螺丝固定于地面，工作门焊接在隔离网上。安装完成后，隔离网需紧贴地面不留间隙（需用抱箍拼接网片填补离地间隙），整体结构稳固。 四、质保要求：质保期内若出现立柱倒塌、隔离网和工作门破损以及闭门器和插销损坏脱落等异常情况，乙方在接到甲方通知后，应在24小时内赶到现场进行免费维修。 五、本项目实施地点为重庆江北国际机场6号常用道口内，人员/车辆等办证费用由成交方承担，本项目为包干价，不再另行增加费用。 | 项 | 1 |  |  |  | 15日历天，自下订单之日起算。 | 1年，自验收合格之日起算。
不含增值税总报价：（大写） |  |  |  |  | （小写）
报价要求 | 1.请于2023年7月12日14：30时-15:00时，将报价文件（含询报价单、隔离网及工作门安装示意图纸、营业执照、承诺函、特种作业操作证）加盖鲜章后扫描发送至邮箱：fxqcg@cqa.cn。如表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后（请于此处盖章）。 2.如对本单据的名称、规格、流程等表述有疑问的，可致电联系。 3.若报价单位以低价成交后，提供商品规格达不到使用标准或服务不满足项目要求的，我司有权取消订单，损失由报价单位承担，并有权要求赔偿。 4.本次成交方式采用有效最低价法。 5.若存在以下情况，视为无效报价： 5.1未在规定报价时间段内递交报价的，视为放弃报价资格，并拒绝其报价文件。 5.2报价文件一经递交，不允许修正，填写内容有误的（如大写、小写金额不一致，总价金额与依据单价计算出结果不一致等），作无效报价处理。 5.3供货期/工期、质保期不满足项目要求的。 5.4报价文件每页均须加盖报价方企业鲜章，盖章视为完全响应项目要求，未按要求盖章的视为未响应项目要求并作无效报价处理。 5.5报价文件不齐全的。 5.6未按规定的格式填写（增项填写除外），内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 5.7本次采购限价金额为不含增值税8000元（大写：捌仟元整），总报价不得超过限价金额，否则视为无效报价。 6.所有报价须四舍五入保留到“分”。
付款方式 | 货款支付以转账支付。项目完工后经甲方验收合格且书面确认后，乙方应向甲方开具发票。甲方收到发票30个工作日内一次性支付采购费用。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为订单约定不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。如税率发生国家法律调整，订单含税价=当前订单约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。
询价单位：重庆江北国际机场有限公司飞行区航务管理部 |  |  | 联系人：怀老师 |  |  | 电话：023-67153076 |  |  | 邮编：401120
地址：重庆市渝北区机场东路17号飞行区航务管理部
采购经理审核：