**附件1：**

**隔油器废油处置的项目要求**

1.响应人每次收运、清掏后需做好隔油器装置周围或有关容器的保洁工作。

2.响应人员或车辆如须进入机场隔离区提供服务的，应及时按照有关规定办理隔离区通行证，费用自理。

3.能够免费向采购人提供采购项目所需油桶（50KG/桶）40个以上的数量。

4.废油及残渣收运、清掏频率每周至少一次。特殊情况下采购人发出临时收油通知，响应人应在3个小时到达收油现场。