重庆江北国际机场有限公司

登机桥及桥载计量设备维保项目

比选文件

编号：服务-2023-001

重庆江北国际机场有限公司

消防监护部

二〇二三年八月

目     录

第一章  比选要求（有效最低价法）

第二章  比选要求附件

第三章  合同书格式

第一章  比选文件

重庆江北国际机场有限公司决定于近期对 登机桥及桥载计量设备维保项目 实施采购，邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目内容

1.1项目名称：登机桥及桥载计量设备维保项目

1.2项目概述：对重庆江北国际机场登机桥及桥载计量设备（203个计量柜）进行维修保养

二、项目要求

2.1维保内容

登机桥及桥载计量设备共计203个，单个设备维保要求如下：

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 硬件维保 |
| 1.1 | 计量柜漏水、防尘、风扇运转检查 |
| 1.2 | 计量柜温控器工作状态检查 |
| 1.3 | 计量柜温控探头工作状态检查 |
| 1.4 | 计量柜供电、24V直流电源检查 |
| 1.5 | 计量柜空开和漏保工作状态检查 |
| 1.6 | 计量柜加热器工作状态检查 |
| 1.7 | 计量柜工控机工作状态检查 |
| 1.8 | 计量柜外部网络连通检查 |
| 1.9 | 计量柜PLC工作状态检查 |
| 1.10 | 计量柜交换机工作状态检查 |
| 1.11 | 计量柜外部信号线连接状态检查 |
| 1.12 | 计量柜内接线端口稳定性检查 |
| 1.13 | 计量柜降温风扇运转状态检查 |
| 1.14 | 计量柜光电转换器运行状态检查 |
| 1.15 | 计量柜继电器工作状态检查 |
| 1.16 | 计量柜连接智能电表工作状态检查 |
| 1.17 | 计量柜显示屏幕运行状态检查 |
| 1.18 | 计量柜串口服务器工作状态检查 |
| 1.19 | 计量柜内部全部线路完整性检查 |
| 2.0 | 计量柜工控机系统 |
| 2.1 | 计量系统运行情况检查 |
| 2.2 | 本地数据库存储数据归档 |
| 2.3 | 本地数据表数据整理上传 |
| 2.4 | 航班数据接收接口检查 |
| 2.5 | 监测服务器数据接口检查 |
| 2.6 | 桥载设备数据通讯检查 |
| 2.7 | 登机桥PLC数据通讯检查 |
| 2.8 | 操作系统运行清理 |
| 2.9 | 计量系统升级 |
| 2.10 | 安装及授权（更换工控机） |
| 3.0 | 调度系统维保 |
| 3.1 | 调度室调度系统运行跟踪调研 |
| 3.2 | 指廊办公室调度系统运行跟踪调研 |
| 3.3 | 调度室排班系统使用跟踪调研 |
| 3.4 | 手持机APP使用跟踪调研 |
| 3.5 | 计量数据审核使用跟踪调研 |
| 3.6 | 航班信息数据接口跟踪及升级 |
| 3.7 | 计量数据发送接口跟踪及升级 |
| 4.0 | 服务器维保 |
| 4.1 | 数据库服务器运行检查 |
| 4.2 | 航班接口服务器运行检查 |
| 4.3 | 手持机服务器运行检查 |
| 4.4 | 网站服务器运行检查 |
| 4.5 | 检测服务器运行检查 |
| 4.6 | 数据库服务器数据归集及备份 |
| 4.7 | 数据库服务器数据同步及备份 |
| 4.8 | 数据库服务器数据硬件备份 |
| 4.9 | 服务器硬盘及内存整理和问题诊断 |
| 4.10 | 服务器操作系统清理和升级 |
| 4.11 | 服务器磁盘整理和空间动态分配 |
| 4.12 | 双机热备功能测试和状态查看 |
| 4.13 | 服务器内存释放及相关进程清理 |
| 4.14 | 服务器其他应急操作 |

2.2 维保要求

响应人应按照维保内容对设备进行仔细深入维保，对故障设备进行技术分析和性能检测，恢复设备运行，保障生产数据完整。设备维保要求如下：

2.2.1 维保人员

响应人对维保人员进行有效配置和管理，配置人员应不小于3人，对所有进入机场人员进行有效安全教育和施工规范说明，人员工作时间须与维保部门进行协调协商。

2.2.2 维保秩序

响应人应严格遵守机场飞行区管理要求，维保人员应在规定区域检查和施工，禁止跨区域活动，未经相关部门允许的情况下不得离开该区域，退出时保证现场无遗留物。维保期间必须确保飞行安全、空防安全、消防安全、信息安全，杜绝一切因管理不善而发生的事故，确保整体进程无安全事故。

2.2.3 维保进度

签订合同后维保期限不得超过90个自然日。

2.2.4 技术要求

2.2.4.1 维保过程中要检查线路老化问题，确保无线路老化引起的火灾。

2.2.4.2 维保过程中要预防静电，确保无静电导致的设备起火和损伤。

2.2.4.3 更换电气件均要进行安装前的性能检查和安装后的功能测试。

2.2.4.4 数据采集主要设备的系统授权、采集系统、数据传输等都要进行测试调试，通过后台查看数据是否完整。

2.2.4.5 通过数据诊断采集器和桥载设备或登机桥的数据通讯，并做出相应的技术调整，确保数据通讯通畅。

2.2.4.6 维保期间计量设备出现故障时，成交方需在48小时内提供排除故障维修服务。

2.2.4.7 现场操数据库服务器、手持机服务器、系统服务器等服务器操作时先对相关数据进行备份，要严格执行服务器操作规定，对数据操作、数据归档、数据删除等操作时要有陪同人员监督操作。

三、资质要求

3.1 响应人必须是中华人民共和国注册的具有独立法人资格的企业，具有有效营业执照。（须提供营业执照复印件并加盖鲜章）

3.2 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的投标人，都不得参与同一比选项目。

3.3比选响应人未被“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）列为失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。（提供相关截图查询并加盖鲜章）

3.4本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、比选时间及地点安排

4.1文件发布的时间

比选文件及相关资料于2023年8月22日在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）发布。

4.2 提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间：

比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2023年8月25日15时前将疑问（需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱      cqaxfhwb@163.com，并电话告知比选采购人，过期不再受理。比选采购人将答疑、澄清、补遗的内容在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关信息资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

4.3比选时间

4.3.1比选响应文件必须在2023年8月30日9:30至10:00时送到重庆江北国际机场有限公司消防监护部办公楼207室（机场东路15号），过期不予受理。

4.3.2  2023年8月30日 10:00 时在重庆江北国际机场有限公司消防监护部办公楼对本项目进行比选，各响应人须参加。注：比选开始前，各比选响应人须在重庆江北国际机场消防监护部办公楼207室等候通知具体比选地点。

4.3.3参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

注：请各单位在缴纳比选保证金前务必登录https://zc.cqa.cn/eip/websit/index.do网站，点击网页左上方“注册”按钮，录入公司相关信息。

4.4比选结果通知

拟成交结果将公示在重庆江北机场官网，待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

五、报价要求

报价应包括：计量设备维保、各阶段服务、办证、更换硬件的安装、调试等为完成本项目所产生的一切费用，本项目报价为包干价，不再另行增加费用。

本项目不含增值税最高限价为 17.5万（大写金额：壹拾柒万伍仟元整），报价超过最高限价将取消响应方的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

5.1比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.2数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

5.3总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

六、成交标准

本次比选成交人确定办法采用经评审满足条件的有效最低价成交：通过响应性评审的比选响应人中，评审委员会按比选响应人报价从低到高排序推荐1至3名为拟成交候选人，若通过响应性评审的比选响应人不足3名，则按报价由低到高排序推荐所有比选响应人，采购人根据评审委员会提出的书面报告和推荐的拟成交候选人排名，确定排名第1的拟成交候选人为成交人。

各供应商需按照报价要求进行报价。

比选规则如下：

6.1递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选时仍然不足3个响应人的，可以继续进行比选。

6.2如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会可以否决所有比选响应人，重新组织比选。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选采购文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定成交候选人。

6.3项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序确定成交候选人，无有效比选响应人的，由采购办公室出具书面说明告知项目单位，由项目单位另行研究。

七、比选响应保证金及履约保证金

7.1 比选响应保证金：无。

7.2履约保证金为合同总价款（含税）的5%，在收到成交通知书10日内且在合同签订前缴齐，于履约结束后30个工作日内，一次性退还（不计利息）。

7.3 履约保证金提交方式：由成交供应商企业基本账户银行转账，应在“付款备注”中写明本项目名称+履约保证金。提交履约保证金后应到采购人计财部（重庆市渝北区机场西路26号重庆江北国际机场有限公司办公楼1楼）换取履约保证金收据。

开户名：重庆江北国际机场有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行

账号：5005 0108 3800 0000 0060

八、支付方式

8.1验收合格后，乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

8.2付款方式为银行转账或银行承兑汇票。

8.3付款时间：乙方维保调试完毕，经甲方验收合格且书面确认后，乙方向甲方开具正规增值税发票。甲方收到相应的增值税发票后30个工作日内向乙方一次性支付维保费用。

8.3如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。

- 工期

维保期限：合同签订之后90个自然日。

十、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

十一、比选响应文件的编制和提交

11.1 比选响应人应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

11.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

11.2.1 封面。

11.2.2 报价部分。比选响应人应按照比选文件要求及格式报出维保调试等内容，报价应包括计量设备维保、办证、更换硬件的安装、调试等为完成本项目所产生的一切费用，报价为不含税报价，增值税税率单列。

11.2.4 技术部分。主要包括项目的描述、维保方案、人员配置和技术相关的资料。如果提供的资料与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明，须经评审委员会评定并认可，才能作为供应商实质性响应。(表格自制)

11.2.5 商务部分。主要包括营业执照（复印件，加盖鲜章），法定代表人身份证明（原件盖鲜章并附法定代表人身份证复印件加盖鲜章），法定代表人授权委托书（原件盖鲜章并附委托代理人身份证复印件加盖鲜章）、其它资格证明（如企业资信证明、业绩等）以及服务承诺等。

11.2.6 比选响应文件包括：纸质文件一式2份，其中正本1份，副本1份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。。

十二、比选须知

12.1比选响应人有以下情形之一的，采购人有权拒收比选响应人文件：

12.1.11未在递交比选响应文件截止时间前递交响应文件的；

12.1.2比选响应人未派法定代表人或法定代表人委托代理人出席比选唱价环节，或出席唱价环节的比选响应人未能提供有效身份证原件、提供身份证原件与比选文件中不符的；

12.1.3未按要求密封比选响应文件的。

十三、比选响应文件作废条款

13.1无报价或两个以上报价的；

13.2资格条件不符合国家有关规定和比选文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

13.3报价超过比选最高限价的；

13.4比选响应文件封面及密封袋封面上未注明“项目名称”“比选响应人名称”，或未加盖单位公章；

13.5比选响应文件中字迹或提供的复印件模糊、无法辨认的；

13.6比选响应文件散装或者活页装订的；

13.7比选响应文件份数不足；

13.8比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）；

13.9比选响应文件中报价函部分、授权部分未盖章，或无法定代表人签字，或签字人无有效授权书的；

13.10报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）；

13.11未对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容响应的；

13.12未按比选文件要求编制的、明显不符合技术规范和标准的要求、对比选文件中主要条款未响应的；

13.13比选响应文件附有采购人不能接受的条件；

13.14有串通比选或弄虚作假或其他影响比选公正性的行为的。

十四、响应人违规行为处罚条款

比选响应人有以下情形之一的，采购人有权取消其比选资格，并纳入重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单，其比选保证金不予退还：

14.1在比选期间发现比选响应人提供了虚假资料、伪造、变造、借用或者冒用他人资质证书或营业执照等证明材料的。

14.2比选过程中发现存在贿赂行为的。

14.3采用非正常手段，干扰评审工作的。

14.4在比选有效期内，撤销比选响应文件的。

14.5成交人在合同签订期间违背比选响应文件承诺的。

14.6在比选有效期内，响应人无故放弃中标候选人资格的或在领取成交通知书后拒签合同，不缴纳履约保证金的。

14.7在比选过程中存在围标或相互串通投标、非法以他人名义参与比选或以其他方式影响比选公正性的行为。

有下列情形之一的，视为比选响应人相互串通投标：

14.7.1不同比选响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

14.7.2 不同比选响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.7.3 不同比选响应人的委托代理人登记相同的电话号码；

14.7.4 不同比选响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

14.7.5 不同比选响应人的响应文件相互混装；

14.7.6 不同比选响应人的比选保证金从同一单位或者个人的账户转出；

14.7.7 不同比选响应人的响应文件技术部分内容异常一致或雷同，相同比例达到50%（含）以上；

14.7.8 不同比选响应人的响应文件中工程量清单（如有）报价完全相同；

14.7.9 不同比选响应人的投标报价异常一致，呈规律性差异；

114.7.10 不同比选响应人编制的响应文件在实质性内容上存在2处以上相同细节的错误；

14.7.11 不同比选响应人的工程量清单（如有）报价中存在相同的错项、或漏项、或增项数量之和超过5项；

14.7.12 不同比选响应人编制的响应文件中存在基价不一致，但以基价*相同费率形式报价的价格完全一致（如规费、税金等）。

14.8严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为	。

14.9在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的。

14.10不遵守招投标法律法规，在采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竟争对手的不良行为的。

14.11有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。

14.12黑名单供应商惩诫标准及措施

14.12.1列入黑名单的供应商将在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）进行公布和公示。

14.12.2被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与重庆江北国际机场有限公司采购项目的资格。

十五、异议

15.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

15.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

15.2.1异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

15.2.2异议事项的基本事实。

15.2.3异议请求及主张。

15.2.4有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

15.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

15.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

15.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

15.5.1招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

15.5.2应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

15.5.3招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

15.5.4其他依法应当保密的信息和资料。

15.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

15.6.1异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

15.6.2未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

15.6.3未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

15.6.4不在结果公示期内的。

15.6.5已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

15.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十六、监督部门

重庆江北国际机场有限公司消防监护部综合办

地址：重庆江北国际机场有限公司消防监护部

电话：023-67153645

十七、结果异议提交渠道

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督部门。

十八、联系方式

业主：重庆江北国际机场有限公司

联系人：朱老师

电话：023-67152931

附件1：

报价函

重庆江北国际机场有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	元（¥	）不含税的总报价，增值税税率      %，工期/服务期     ，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺：

（1）在竞争性比选有效期90天内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

（2）不存在法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，参与同一比选项目。

（3）不存在联合体投标，不转包、分包。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人全称：         （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（比选响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人全称：	       （加盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件3：

法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人________（姓名）系____________（响应人名称）的法定代表人，现委托____________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改咨询____________项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：________。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由比选响应人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

比选响应人：（单位鲜公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

________年____月____日

附委托代理人身份证复印件

附件4：

重庆江北国际机场有限公司登机桥及桥载 计量设备维保采购合同

甲方：重庆江北国际机场有限公司

乙方：

甲方：重庆江北国际机场有限公司

统一社会信用代码：91500112MA5U9Q003T

通讯地址：重庆市渝北区机场西路26号

联系电话：023-

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行

开户名称：重庆江北国际机场有限公司

账号：50050108380000000060

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，本着平等、自愿的原则，经友好协商，现就甲方向乙方购买  登机桥及桥载计量设备维保服务  （含安装、调试）事宜达成一致，签订本协议。

## 第一条 维保内容

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 硬件维保 |
| 1.1 | 计量柜漏水、防尘、风扇运转检查 |
| 1.2 | 计量柜温控器工作状态检查 |
| 1.3 | 计量柜温控探头工作状态检查 |
| 1.4 | 计量柜供电、24V直流电源检查 |
| 1.5 | 计量柜空开和漏保工作状态检查 |
| 1.6 | 计量柜加热器工作状态检查 |
| 1.7 | 计量柜工控机工作状态检查 |
| 1.8 | 计量柜外部网络连通检查 |
| 1.9 | 计量柜PLC工作状态检查 |
| 1.10 | 计量柜交换机工作状态检查 |
| 1.11 | 计量柜外部信号线连接状态检查 |
| 1.12 | 计量柜内接线端口稳定性检查 |
| 1.13 | 计量柜降温风扇运转状态检查 |
| 1.14 | 计量柜光电转换器运行状态检查 |
| 1.15 | 计量柜继电器工作状态检查 |
| 1.16 | 计量柜连接智能电表工作状态检查 |
| 1.17 | 计量柜显示屏幕运行状态检查 |
| 1.18 | 计量柜串口服务器工作状态检查 |
| 1.19 | 计量柜内部全部线路完整性检查 |
| 2.0 | 计量柜工控机系统 |
| 2.1 | 计量系统运行情况检查 |
| 2.2 | 本地数据库存储数据归档 |
| 2.3 | 本地数据表数据整理上传 |
| 2.4 | 航班数据接收接口检查 |
| 2.5 | 监测服务器数据接口检查 |
| 2.6 | 桥载设备数据通讯检查 |
| 2.7 | 登机桥PLC数据通讯检查 |
| 2.8 | 操作系统运行清理 |
| 2.9 | 计量系统升级 |
| 2.10 | 安装及授权（更换工控机） |
| 3.0 | 调度系统维保 |
| 3.1 | 调度室调度系统运行跟踪调研 |
| 3.2 | 指廊办公室调度系统运行跟踪调研 |
| 3.3 | 调度室排班系统使用跟踪调研 |
| 3.4 | 手持机APP使用跟踪调研 |
| 3.5 | 计量数据审核使用跟踪调研 |
| 3.6 | 航班信息数据接口跟踪及升级 |
| 3.7 | 计量数据发送接口跟踪及升级 |
| 4.0 | 服务器维保 |
| 4.1 | 数据库服务器运行检查 |
| 4.2 | 航班接口服务器运行检查 |
| 4.3 | 手持机服务器运行检查 |
| 4.4 | 网站服务器运行检查 |
| 4.5 | 检测服务器运行检查 |
| 4.6 | 数据库服务器数据归集及备份 |
| 4.7 | 数据库服务器数据同步及备份 |
| 4.8 | 数据库服务器数据硬件备份 |
| 4.9 | 服务器硬盘及内存整理和问题诊断 |
| 4.10 | 服务器操作系统清理和升级 |
| 4.11 | 服务器磁盘整理和空间动态分配 |
| 4.12 | 双机热备功能测试和状态查看 |
| 4.13 | 服务器内存释放及相关进程清理 |
| 4.14 | 服务器其他应急操作 |
| 总计 |  |

## 第二条 维保标准及要求

响应人应按照维保内容对设备进行仔细深入维保，对故障设备进行技术分析和性能检测，恢复设备运行，保障生产数据完整。设备维保要求如下：

2.2.1 维保人员

响应人对维保人员进行有效配置和管理，配置人员应不小于3人，对所有进入机场人员进行有效安全教育和施工规范说明，人员工作时间须与维保部门进行协调协商。

2.2.2 维保秩序

响应人应严格遵守机场飞行区管理要求，维保人员应在规定区域检查和施工，禁止跨区域活动。确保在维保施工过程中全程遵守机场飞行区管理规定，确保整体进程无安全事故。

2.2.3 维保进度

签订合同后维保期限不得超过90个自然日。

2.2.4 技术要求

2.2.4.1 维保过程中要检查线路老化问题，确保无线路老化引起的火灾。

2.2.4.2 维保过程中要预防静电，确保无静电导致的设备起火和损伤。

2.2.4.3 更换电气件均要进行安装前的性能检查和安装后的功能测试。

2.2.4.4 数据采集主要设备的系统授权、采集系统、数据传输等都要进行测试调试，通过后台查看数据是否完整。

2.2.4.5 通过数据诊断采集器和桥载设备或登机桥的数据通讯，并做出相应的技术调整，确保数据通讯通畅。

2.2.4.6 维保期间计量设备出现故障时，成交方需在48小时内提供排除故障维修服务。

2.2.4.7 现场操数据库服务器、手持机服务器、系统服务器等服务器操作时先对相关数据进行备份，要严格执行服务器操作规定，对数据操作、数据归档、数据删除等操作时要有陪同人员监督操作。

## 第三条 履约的期限、地点、金额

3.1 维保服务地点：重庆江北国际机场内

3.2 维保服务期限：合同签订后90个自然日

3.3 维保服务金额：不含税金额

## 第四条 履约担保

4.1 乙方应在成交通知书发出 10 日内，一次性向甲方缴纳履约保证金人民币： xxxxx 元。履约保证金不计利息。并到甲方计划财务部领取履约保证金收据。

4.2 履约保证金应由乙方名义开立的账户支付到甲方账户，否则视为未支付，甲方有权追究乙方逾期付款责任。

4.3 乙方支付履约保证金时，应在“付款备注”中写明消防监护部登机桥及桥载计量设备维保合同履约保证金”。乙方不得与其他合同、其他缴费项目一起支付履约保证金，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，视为逾期未支付。

4.4 经甲方验收合格且无违约情形，甲方在收到乙方退还履约保证金的申请后，十五个工作日之内无息退还。

## 第五条 支付方式

5.1验收合格后，乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

5.2付款方式为银行转账或银行承兑汇票。

5.3付款时间：乙方维保调试完毕，甲方验收合格、收到相应的增值税发票后30个工作日内向乙方一次性支付维保费用。

5.3如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。

第六条 技术情报和资料的保密：

6.1 乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据(无论是书面的还是电子的)，以及对为甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

6.2 甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，并把电子文档从电脑等存储设备上予永久删除。

6.3 乙方人员违反上述保密规定时间，乙方应承担相应法律责任。

6.4 本合同有效期结束后相关保密条款继续生效。

第七条 验收方式：

7.1验收地点：由甲方组织在指定地点验收。

7.2 验收方式：甲方根据维保内容要求逐一验收。

第八条 违约责任：

8.1甲方未按期支付报酬的，每逾期一日，按应付未付金额的万分之一计付违约金；

8.2乙方未按期提供服务成果，应当减收或者免收报酬，且每逾期一日，按合同总金额的万分之一计付违约金；如乙方逾期10 日仍未提交服务成果，甲方有权解除合同；

8.3乙方所提交的服务成果不符合合同约定，或未通过验收的，甲方可拒付报酬；

第九条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人。项目联系人履行                    职责。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

### 第十条 合同争议的解决方式

10.1 若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉：

10.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。

10.3本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国的法律、法规。

第十一条 合同的变更和解除

11.1本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。若补充协议内容与本合同内容矛盾的，以时间在后的内容为准。

11.2 经双方协商一致，并达成书面合同后，本合同可以解除，双方应就合同解除的后果在解约合同中一并做出约定。一方也可根据合同约定单方行使合同解除权。

第十二条 除本合同另有约定外，根据本合同发出的或与本合同有关的通知应以专人电子邮件送至以下地址：

12.1甲方指定的联系方式包括：

联系人：         电子邮件：

乙方指定的联系方式包括：

联系人：       电子邮件：

12.2以电子邮件方式发出的任何通知，发出方收到电子邮件的发送确认回执时，视为已送达。

12.3本合同项下司法文书的送达地址亦为上述地址，该地址可以用于收取各类诉讼、仲裁等司法文书，按照上述地址送达的，视为签收，受送达人拒收的，不影响送达效力。

12.4本合同任何一方可书面通知另一方变更其在本合同第12.1条中载明的地址，变更生效时间为通知中指明的变更日期，如通知中没有指明变更日期或指明的日期早于通知送达日，则变更生效时间为通知送达日。如一方变更地址未通知另一方的，原约定地址仍为有效送达地址。

第十三条 本合同一式 6 份，甲方执4 份，乙方执 2 份，具有同等法律效力。

第十四条 本合同经双方代表签字盖章后生效。

（以下无正文）

（签字盖章页）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

签署时间：    年    月    日

签订地点：