**重庆机场集团有限公司**

**航空物流园发展分公司**

**物流园区货站区域增设直饮水设备水电改造**

**项目零星采购文件**

**编号：LX-2023-040**

**二〇二三年八月**

**物流园区货站区域增设直饮水设备水电改造**

**项目零星采购文件**

1. **项目实施内容及要求：**

**1.资质要求**

1.1注册资本在50万元（含）以上的相关公司，公司为独立法人，本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

1.2公司具备有效的营业执照，具有建筑装饰装修工程专业或房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包相关经营范围（提供营业执照复印件、资质证明文件复印件并加盖单位鲜章）。

1. **项目内容及要求**

2.1北区1、2、3号货站直饮水设备水电改造点位共计3处；

2.1.1电缆由各货站营业厅配电箱接出，共计长度约为60m（电缆型号3\*2.5），采用镀锌线管（长度约为60m，直径约20mm）穿管保护，设置16A漏电保护器3个，漏点保护器后端安装16A明装插座3个，确保线路穿管固定牢固供电正常；

2.1.2给水管从货站卫生间盥洗间接出，ppr给水管（直径约20mm）共计长度约60m，直饮水后端墙体开孔3个（直径约为50mm），楼梯间入口处至卫生间盥洗间给水管采用埋地铺设（地面开挖总计长度、宽度、深度总计约30m\*200mm\*200mm），其余部分采用明管铺设，确保给水管送水正常不漏水；

2.1.3排水管（型号为32PVC）从直饮水机后方接出共计长度约60m，楼梯间入口处至卫生间盥洗间地漏采用埋地铺设，其余部分采用明管铺设，排水管安装完成后须做灌水试验，确保各接头连接牢固不漏水。

2.1.4管道埋地铺设后须对地面瓷砖、石材及门槛石（颜色、规格与原拆除设施一致）进行恢复。

2.2国际2号货站直饮水设备水电改造点位共计2处；

2.2.1电缆由货站卫生间对面房间配电箱接出，共计长度约为40m（电缆型号3\*2.5），采用镀锌线管（长度约为40m，直径约20mm）穿管保护，设置16A漏电保护器2个，漏点保护器后端安装16A明装插座2个，确保线路牢固供电正常；

2.2.2给水管从货站卫生间洗手台下方接出，ppr给水管（直径约20mm）共计长度约10m，直饮水机后端墙体开孔2个（直径约为50mm），给水管沿卫生间墙壁明管铺设，确保给水管送水正常不漏水；

2.2.3排水管（型号为32PVC）从直饮水机后方接出共计长度约20m，采用明管铺设接入相邻卫生间洗手台下水，排水管安装完成后须做灌水试验，确保各接头连接牢固不漏水。

2.3国际3号货站直饮水设备水电改造点位共计1处；  
2.3.1电缆由货站营业厅配电箱接出，共计长度约为25m（电缆

型号3\*2.5），采用镀锌线管（长度约为25m，直径约20mm）穿管保护，设置16A漏电保护器1个，漏点保护器后端安装16A明装插座1个，确保线路牢固供电正常；

2.3.2给水管从货站卫生间洗手台下方接出，ppr给水管（直径约20mm）共计长度约10m，直饮水机后端墙体开孔1个，给水管沿卫生间墙壁明管铺设，确保给水管送水正常不漏水；

2.3.3排水管（型号为32PVC）从直饮水机后方接出共计长度约

10m，采用明管铺设接入相邻卫生间洗手台下水，排水管安装完成后须做灌水试验，确保各接头连接牢固不漏水。

2.4外丝弯头、内丝弯头、直接头、角阀等辅材的数量，乙方根据实际需要进行采购。

2.5项目实施前，直饮水机水电改造点位位置需与甲方确认后方可实施。

1. **施工安全：**

3.1在项目实施时，须提前办理隔离区人员通行证件及工具、耗材等限制物品审批手续。

3.2施工前应提供工作方案及安全措施，经甲方同意确认后方可工作。成交方应服从甲方安排，甲方可对成交方工作人员不符合要求的工作叫停，工作人员必须在监护人员指定的区域工作，不得从事与工作无关事情。工作过程做好保证安全技术。

施工涉及高空作业，高空作业时须严格遵守操作章程，佩戴安全绳安全帽，并安排专人做好安全防护。

**4.报价要求：**

本项目的报价应包括：本项目报价为包干价，不再另行增加费用。本项目最高限价（不含税）为12835.23元（大写: 壹万贰仟捌佰叁拾伍元贰角叁分），报价超过最高限价，将取消零星采购响应方的零星采购资格。

**二、合格报价施工方：**

**1.**营业执照、公司资质等；

**2.**具有与本零星采购文件要求相适应的维修能力且必须开具增值税专用发票。

**三、成交标准：**

3.1递交零星采购文件截止时间送达的零星采购响应文件大于或等于两家时，采用**不含税最低成交价法**的原则确定成交供应方，即经采购方按规定组建的评审委员会评审，根据符合采购需求、质量和服务，且报价最低的原则确定成交候选人。

3.2递交零星采购文件截止时间送达的零星采购响应文件少于两家时，按单一来源采购谈判确定成交金额。

1. **零星采购文件发售的时间、地点：**

零星采购文件及相关资料将通过电子邮件、传真方式进行发售，每份售价为 00.00元。

2023年9月4日前，采购人可电话（023-67153682）预约集中踏勘现场时间（无论报价单位是否踏勘，报价一经递交，均视为已踏勘）。

**五、投标保证金及履约保证金：**

5.1投标保证金：无。

5.2履约保证金：履约保证金为合同总价款的8%，在收到成交通知书10日内足额缴纳。该项目在合同工期内全部完工，待验收合格后30个工作日内一次性无息退还。因承包人原因造成违约，则按合同相应条款扣除违约金后予以退还。

收款单位：重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司

开户银行：建设银行重庆渝北机场支行

银行账号：50001083800050201417

开户行联行号：105653014033

**六、支付方式：**

待工程竣工验收后，乙方提供增值税专用发票，甲方支付工程总价款的97%。乙方在质量保证期满且完成全部保修任务后，向重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司提出书面申请，经核实后无息支付剩余的3%质保金。

**七、到货/工期时间：**

10 天。

**八、质保期：**

12个月。

**九、报价文件的编制和提交：**

9.1 报价人应当按照零星采购采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对零星采购采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

9.2 报价文件应用A4规格纸编制，主要由以下几个部分组成：

9.2.1 加盖公司有效印章的报价单（以下两部分可合为一表）

9.2.2 技术部分。主要包括拟提供项目服务的主要详细的材料清单、以及必须的备件和专用工具清单等。如果提供的项目服务与零星采购采购文件要求有偏差，必须详细说明。须经采购人许可，才能作为报价人实质性响应。(表格自制)

9.2.3报价部分。报价人应按照零星采购采购文件要求报出拟提供型号、单价、总价等详细内容，报价分为含率报价和不含税报价，增值税税率单列。（报价表格式自制）

9.2.4本公司营业执照复印件

9.2.5报价文件一式2份，其中正本1份，副本1份。

**十、报价文件的递交**

10.1递交时间：2023年9月4日10:30-11:00

10.2递交地址：重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司办公楼A205室。

10.3零星采购时间：2023年9月4日11:01

10.4零星采购地点：重庆机场物流园区综合楼A217室。

10.5封面上须注明“项目名称”；报价清单要求盖章及报价文件外包装上密封处加盖报价服务商有效印章。

10.6如果报价服务商未按要求密封或未准时递交的报价文件将被拒绝，并将报价文件退还给服务商，自动取消报价资格。

**十一、结果通知：**

公布零星采购结果时间：待结果确定后3个工作日内通知被选中的报价人。对未被选中的报价人不通知、不解释。

**十二、联系方式：**

业 主：重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司

联系人：李信

电 话：023-67153682

邮 箱：40891104@qq.com

附件：1.报价函

2.法定代表人身份证明

3.法人代表授权书

附件1：

**报价函**

重庆机场集团有限公司航空物流园发展分公司：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）项目谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（¥ ）含增值税专用发票的总报价，不含增值税专用发票的总报价： 元（￥ ），增值税率 %，工期 日历天， 按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在谈判有效期内不修改、撤销谈判文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的谈判文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本谈判文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

谈判人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

**附件2：**

**法定代表人身份证明**

谈判人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （谈判人名称）的法定代表人。

特此证明。

谈判人： （盖单位公章）

年 月 日

附法定代表人身份证复印件

附件3：

**法人代表授权书**

本授权书申明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公司注册地点）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公司名称)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务)\_\_\_\_\_\_\_\_(法人代表)经合法授权，特代表本公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公司名称)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务)\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在 项目的谈判活动中，以我单位的名义签署谈判文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。

谈判单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

授权人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

被授权人代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签章）

日期： 2023 年 月 日

附被授权人代理人身份证复印件