重庆江北国际机场有限公司

T2A航站楼2A值机岛售票柜台显示屏更换项目

比选文件

编号：BX-2023-014

重庆江北国际机场有限公司

航站区管理部

二〇二三年九月

第一章  比选文件

重庆江北国际机场有限公司决定于近期对 T2A航站楼2A值机岛售票柜台显示屏更换项目实施采购，邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目内容

1.1项目名称：T2A航站楼2A值机岛售票柜台显示屏更换项目

1.2项目概述：T2A航站楼2A值机岛售票柜台显示屏更换项目含材料采购（9块显示屏、定制VGA线缆、支架及相关辅材），原设备拆除，新设备安装，支架及边框材料的安装，相关强、弱电线路铺设工作，安全防护措施，质保等全过程。作业位置为T2A航站楼2A值机岛售票柜台需拆除及更换显示屏，共计9块。安装牢固后调试显示屏，确认设备正常运行。

二、资质要求

2.1 响应人必须是中华人民共和国注册的具有独立法人资格的企业（须提供营业执照复印件加盖鲜章）。

2.2具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。（须提供相关资质文件加盖鲜章）

2.3比选响应人未被“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）列为失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。在响应文件资格审查资料中提供相关查询截图并加盖比选响应人公章。

2.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，都不得参与同一比选项目。

2.5本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

三、比选时间及地点安排

3.1文件发布的时间

比选文件及相关资料于2023年9月13日在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）发布。

3.2 提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间：

比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2023年9月14日16时前将疑问（需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱      huanghy01@cqa.cn，并电话告知比选采购人，过期不再受理。比选采购人将答疑、澄清、补遗的内容在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关信息资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

3.3比选时间

3.3.1比选响应文件必须在2023年9月18日10 时前送到重庆江北国际机场T3A航站楼综合交通枢纽3C014办公室（长途换乘中心），过期不予受理。

3.3.2 2023年9月18日 10 时在重庆江北国际机场T3A航站楼综合交通枢纽3C014办公室（长途换乘中心）对本项目进行比选，各响应人须参加。注：比选开始前，各比选响应人须在重庆江北国际机场T3A航站楼综合交通枢纽3C014办公室（长途换乘中心）等候通知具体比选地点。

3.3.3 参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

注：因公司财务要求，请各单位在缴纳比选保证金前务必登录https://zc.cqa.cn/eip/websit/index.do网站，点击网页左上方“注册”按钮，录入公司相关信息。

3.4比选结果通知

拟成交结果将公示在重庆江北机场官网，待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

四、报价要求

报价应包括：拆除费、综合布线费、安装调试费、材料费、降效费、搬运费及涉及到的其它所有费用，报价为含税报价，增值税税率单列。本项目为包干价，不再另行增加费用。

本项目最高限价为¥132718.50（含税价，大写：人民币壹拾叁万贰仟柒佰壹拾捌元伍角整），报价超过最高限价将取消响应方的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

五、成交标准

本次比选成交人确定办法采用经评审满足条件的有效最低价成交：通过响应性评审的比选响应人中，评审委员会按比选响应人报价从低到高排序推荐前3名为拟成交候选人，若通过响应性评审的比选响应人不足3名，则按报价由低到高排序推荐所有比选响应人，采购人根据评审委员会提出的书面报告和推荐的拟成交候选人排名，确定排名第1的拟成交候选人为成交人。

如果因投标人原因造成单价与总价不一致的，按有利于招标人原则调整单价及总价，中标人必须无条件接受，否则按中标人违约处理。

各供应商需按照报价要求进行报价。

比选规则如下：

5.1递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于 3 个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选时仍然不足 3 个响应人的，可以继续进行比选。

5.2如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足 3 个的，评审委员会可以否决所有比选响应人，重新组织比选。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选采购文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定成交候选人。

5.3项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序确定成交候选人，无有效比选响应人的，由采购人出具书面说明告知项目单位，由项目单位另行研究。

六、比选响应保证金及履约保证金

6.1 比选响应保证金：金额为人民币 2000元整。

6.1.1 提交方式：由比选响应人企业基本账户银行转账，应在“付款备注”中写明本项目名称+比选响应保证金。比选响应人提交比选响应保证金后应到采购人计财部（重庆市渝北区机场西路26号重庆江北国际机场有限公司办公楼1楼）换取保证金收据，并在比选开始前，递交比选响应文件时应出示采购人计财部开具的项目比选响应保证金收据原件，否则，采购人将拒收比选响应文件。

开户名：重庆江北国际机场有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行

账号：5005 0108 3800 0000 0060

6.1.2 提交时间：比选开始前

6.1.3 项目比选响应保证金的退还：成交候选人以外的项目比选响应保证金在成交结果公示期结束且无异议后，比选响应人开具收据（加盖比选响应人财务专用章），附比选响应保证金退还申请（加盖公章）一并递交采购部门，采购部门凭借该收据根据相关规定在30个工作日内将项目比选响应保证金以银行转账方式退还至比选响应人，该项目比选响应保证金递交期间不计利息。成交的比选响应人交纳的比选响应保证金将自动转为履约保证金。

6.2 履约保证金为合同总金额（含税）的  10  %，在收到成交通知书10日内且在合同签订前缴齐，履约结束后，甲方收到乙方退还履约保证金的书面申请及收据后一次性退还（不计利息）。

七、支付方式

7.1 本项目不支付进场费及备料费,不支付进度款。项目施工完毕验收合格后30个工作日内支付至合同总款的97%，余3%作为质量保证金，待质保期满且完成全部保修任务后，无息支付剩余的3％质量保证金。

7.2乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

7.3付款方式为银行转账或银行承兑汇票。

7.4如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。

八、工期：自合同签订之日起60天; 质保期限：2年。

九、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

十、比选响应文件的编制和提交

10.1 比选响应人应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

10.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

10.2.1 封面。

10.2.2 报价部分。比选响应人应按照比选文件要求及格式报出T2A航站楼2A值机岛售票柜台显示屏更换项目 进行报价，报价应包括：拆除费、综合布线费、安装调试费、材料费、降效费、搬运费及涉及到的其它所有费用，报价为含税报价，增值税税率单列。

10.2.3 技术部分。主要包括项目的描述、设计和施工方案等技术方案，工程量清单、人员配置、表格等和技术相关的资料。提供生产厂家出具的技术参数证明文件，如果提供的材料和服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明，须经评审委员会评定并认可，才能作为供应商实质性响应。(表格自制)

10.2.4 商务部分。主要包括营业执照（复印件，加盖鲜章），法定代表人身份证明（原件盖鲜章并附法定代表人身份证复印件加盖鲜章），法定代表人授权委托书（原件盖鲜章并附委托代理人身份证复印件加盖鲜章）。

10.2.5 比选响应文件包括：纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。

十一、比选须知

11.1比选响应人有以下情形之一的，采购人有权拒收比选响应人文件：

11.1.1未在递交比选响应文件时出示采购人计财部开具的比选响应保证金收据的；

11.1.2未在递交比选响应文件截止时间前递交响应文件的；

11.1.3比选响应人未派法定代表人或法定代表人委托代理人出席比选唱价环节，或出席唱价环节的比选响应人未能提供有效身份证原件、提供身份证原件与比选文件中不符的；

11.1.4未按要求密封比选响应文件的。

十二、比选响应文件作废条款

（一）无报价或两个以上报价的；

（二）资格条件不符合国家有关规定和比选文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

（三）报价超过比选最高限价的；

（四）比选响应文件封面及密封袋封面上未注明“项目名称”“项目编号”“比选响应单位名称”，或未加盖单位公章；

（五）比选响应文件中字迹或提供的复印件模糊、无法辨认的；

（六）比选响应文件散装或者活页装订的；

（七）比选响应文件份数不足；

（八）比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）；

（九）比选响应文件中报价函部分、授权部分未盖章，或无法定代表人签字，或签字人无有效授权书的；

（十）报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）；

（十一）未对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容响应的；

（十二）未按比选文件要求编制的、明显不符合技术规范和标准的要求、对比选文件中主要条款未响应的；

（十三）比选响应文件附有采购人不能接受的条件；

（十四）有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

十三、响应人违规行为处罚条款

比选响应人有以下情形之一的，采购人有权取消其比选资格，并纳入重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单，其比选保证金不予退还：

（一）在比选期间发现比选响应人提供了虚假资料、伪造、变造、借用或者冒用他人资质证书或营业执照等证明材料的。

（二）比选过程中发现存在贿赂行为的。

（三）采用非正常手段，干扰评审工作的。

（四）在比选有效期内，撤销比选响应文件的。

（五）成交人在合同签订期间违背比选响应文件承诺的。

（六）在比选有效期内，响应人无故放弃中标候选人资格的或在领取成交通知书后拒签合同，不缴纳履约保证金的。

（七）在比选过程中存在围标或相互串通投标、非法以他人名义参与比选或以其他方式影响比选公正性的行为。

（八）严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为	。

（九）在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的。

（十）不遵守招投标法律法规，在采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竟争对手的不良行为的。

（十一）有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。

13.1 黑名单供应商惩诫标准及措施

（一）列入黑名单的供应商将在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）进行公布和公示。

（二）被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与重庆江北国际机场有限公司采购项目的资格。

十四、异议

14.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

14.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

14.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

14.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

14.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

14.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

14.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十五、监督部门

航站区管理部监督小组

地址：重庆江北国际机场

电话：023-67155511

十六、结果异议提交渠道

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督部门。

十七、联系方式

业主：重庆江北国际机场有限公司

联系人：黄先生

电话：023-67153075

邮箱：/

传真：023-67153676

附件1

技术标准及要求

- 一、产品要求

1.1 参数要求

| 名称 | 配置要求 | 设备 数量 |
| --- | --- | --- |
| 液晶 显示屏 | - 屏幕尺寸:46寸。 - 背光源：LED - 分辨率：≥1920 *1080。 - 亮度：≥500 cd/m2。 - 对比度：500000:1。 - 机身尺寸：1021x576x110(长*宽*厚)毫米。 - 响应时间：≤8ms。 - 显示色彩：≥16.7M。 - 功率消耗：≤155W(开机模式) 。 - 待机功耗：≤0.5W。 - 输入信号：数字 HDMI x1 ; DVI-D x1 ; 模拟 VGA x1 ;控制RJ45 x1（RS232）。 - 多媒体接口：USB接口。 - 色温调节：2600K-10000K超宽色温调节。 - 显示器必须能满足7*24小时连续稳定、可靠运行的工业级显示器。 - 支持USB多媒体播放功能。 - 具有延时开机功能、多重节能（低功耗）设定、信号唤醒功能、防灼烧功能、自动信号检测功能。 - “日程管理功能”可定制开关机时间表、“日程管理功能”可定时信号源播放时间表。 - 设备整机质保两年，比选响应人需提供售后服务证明文件并加盖鲜章。 | 9台 |
| 定制 | - 定制25米VGA线缆。 - 根据外框尺寸定制显示屏边框及不锈钢支架。 | 9套 |
| 软件 调试 | - 根据现场显示屏安装情况，与后台软件系统联合调试（联系后台软件厂家修改软件代码实现），确保显示屏效果。 | 9项 |
| 耗材 | - PVC波纹管、PVC线管、胶带、扎带等耗材 | 1项 |
| 辅材 | - 交换机：交换容量≥336Gbps，24口千兆以太网端口，4个千兆SFP端口，高防雷技术，低噪节能，最大功耗≤28W。 | 1台 |
| 弱电 施工 | - 旧屏拆除及运输、强弱电线路敷设、设备安装及调试，线路标识标牌 | 1项 |

二、施工要求

2.1施工要求：

施工顺序为设备采购→支架、边框及线缆定制加工→设备拆除及安装→线路铺设→设备调试→清理施工现场→竣工验收。

2.1.1 设备采购。比选响应人根据1.1要求采购产品。

- 2.1.2 支架、边框及线缆定制加工。比选响应人应根据显示屏的外观尺寸及现场边框要求，定制不锈钢支架以及定制25米VGA线缆。

2.1.3 设备拆除及安装。原显示屏拆除后，由比选响应人回收至采购人指定库房。比选响应人负责显示屏安装，要求显示屏支架与四周边框安装牢固、耦合性好、外观美观且平顺。

2.1.4 线路铺设。比选响应人负责相关强、弱电线路的整改及铺设，线路铺设时要求强、弱电分开，并做好线路标识及标牌。

2.1.5 设备调试。显示屏安装完成后进行软件调试，确保显示效果及显示内容可远程设置。

三、验收质量要求：

3.1 显示屏安装牢固，设备外观美观、完好无缺，无划痕、破损现象；

3.2 显示屏显示效果正常，无色差、马赛克、死点现象；

3.3 显示屏经调试后，设备运行正常；

3.4 施工产生的建筑垃圾须清理干净，并带离机场。

四、其他要求：

4.1比选响应人应为施工场地及其周边现有的设施和建筑物提供足够的临时保护措施，确保作业过程中周边设施和建筑物不会受到污染和破坏。

4.2作业时间：航班结束后夜间施工。

4.3比选响应人完成所有施工、验收并合格后，比选响应人应立即按以下要求对施工场地进行清理：

4.3.1施工场地清除所有杂物和垃圾等；

4.3.2施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复原状；

4.3.3撤离所有作业设备和剩余材料。

4.3.4对于拆除的扣板等设施应及时恢复原状。

4.4 特种作业人员必须具备相应的资质。提供电工证、高空作业证的施工人员各一名。

附件2：

报价函

重庆江北国际机场有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	元（¥	）不含税的总报价，增值税税率      %，工期     ，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺在比选有效期90天内不修改、撤销比选响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人全称：         （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

分项报价表

| 项 目 | 数 量 | 单 价（元） | 合 计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液晶显示屏 | 9 |  |  |  |
| 定制VGA线缆 | 9 |  |  |  |
| 定制边框及支架 | 9 |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |
| 增值税税率： |  |  |  |  |
| 总 价（含税）： |  |  |  |  |

比选响应人（盖单位公章）：___________________

比选响应人法定代表人或授权代表签名:_______       ______

日期：________________________

附件3：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（比选响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人全称：	       （加盖单位鲜公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件4：

法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人________（姓名）系____________（响应人名称）的法定代表人，现委托____________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改咨询____________项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：________。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由比选响应人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

比选响应人：（单位鲜公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

________年____月____日

附委托代理人身份证复印

附件5：

合同编号：

__________________________________

T2A航站楼2A值机岛售票柜台显示屏更换项目

承揽合同

__________________________________

甲方：重庆江北国际机场有限公司

乙方：___________________

甲方:

统一社会信用代码：

通讯地址：

签约代表：

邮政编码：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

邮政编码：

联系电话：

邮箱地址：

依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，就乙方承揽甲方T2A航站楼2A值机岛售票柜台显示屏更换项目__事宜（以下称项目），双方经充分平等协商，达成本协议。

## 第一条 项目名称

T2A航站楼2A值机岛售票柜台显示屏更换项目   。

## 第二条 项目地点

重庆江北国际机场T2航站楼          。

## 项目内容和范围

3.1项目概述：T2A航站楼2A值机岛售票柜台显示屏更换项目含材料采购（9块显示屏、定制VGA线缆、支架及相关辅材），原设备拆除，新设备安装，支架及边框材料的安装，相关强、弱电线路铺设工作，安全防护措施，质保等全过程。作业位置为T2A航站楼2A值机岛售票柜台需拆除及更换显示屏，共计9块。安装牢固后调试显示屏，确认设备正常运行。

3.2材料要求

3.2.1 显示屏品牌为       ，必须符合以下参数要求：

| 名称 | 配置要求 | 设备 数量 |
| --- | --- | --- |
| 液晶 显示屏 | - 屏幕尺寸:46寸。 - 背光源：LED - 分辨率：≥1920 *1080。 - 亮度：≥500 cd/m2。 - 对比度：500000:1。 - 机身尺寸：1021x576x110(长*宽*厚)毫米。 - 响应时间：≤8ms。 - 显示色彩：≥16.7M。 - 功率消耗：≤155W(开机模式) 。 - 待机功耗：≤0.5W。 - 输入信号：数字 HDMI x1 ; DVI-D x1 ; 模拟 VGA x1 ;控制RJ45 x1（RS232）。 - 多媒体接口：USB接口。 - 色温调节：2600K-10000K超宽色温调节。 - 显示器必须能满足7*24小时连续稳定、可靠运行的工业级显示器。 - 支持USB多媒体播放功能。 - 具有延时开机功能、多重节能（低功耗）设定、信号唤醒功能、防灼烧功能、自动信号检测功能。 - “日程管理功能”可定制开关机时间表、“日程管理功能”可定时信号源播放时间表。 - 供应商提供出具的技术参数证明文件并加盖鲜章。 | 9台 |

3.3 施工要求：

施工顺序为设备采购→支架、边框及线缆定制加工→设备拆除及安装→线路铺设→设备调试→清理施工现场→竣工验收。

3.3.1 设备采购。乙方根据3.2要求采购产品。

3.3.2 支架、边框及线缆定制加工。乙方应根据显示屏的外观尺寸及现场边框要求，定制不锈钢支架，以及定制25米VGA线缆。

3.3.3 设备拆除及安装。原显示屏拆除后，由乙方回收至采购人指定库房。乙方负责显示屏安装，要求显示屏支架与四周边框安装牢固、耦合性好、外观美观且平顺。

3.3.4 线路铺设。乙方负责相关强、弱电线路的铺设，线路铺设时要求强、弱电分开，并做好线路标识及标牌。

3.3.5 设备调试。显示屏安装完成后进行软件调试，确保显示效果及显示内容可远程设置。

3.4 验收质量要求：

3.4.1 显示屏安装牢固，设备外观美观、完好无缺，无划痕、破损现象；

3.4.2 显示屏显示效果正常，无色差、马赛克、死点现象；

3.4.3 显示屏经调试后，设备运行正常；

3.4.4 施工产生的建筑垃圾须清理干净，并带离机场。

3.5其他要求

3.5.1供应商应为施工场地及其周边现有的设施和建筑物提供足够的临时保护措施，确保作业过程中周边设施和建筑物不会受到污染和破坏。

3.5.2作业时间：航班结束后夜间施工。

3.5.3供应商完成所有施工、验收并合格后，供应商应立即按以下要求对施工场地进行清理：

3.5.3.1施工场地清除所有杂物和垃圾等；

3.5.3.2施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复原状；

3.5.3.3撤离所有作业设备和剩余材料。

3.5.3.4对于拆除扣板等设施应及时恢复原状。

3.5.4 特种作业人员必须具备相应的资质。提供电工证、高空作业证的施工人员各一名。

## 第四条 项目工期

本项目工期为：合同签订之日起_60_日历天。乙方不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；标的物质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。发生任何有关工期顺延事项，乙方需在顺延情况发生后立即向甲方提出书面申请，说明具体原因和顺延天数，甲方审核并书面同意后工期顺延。

## 第五条 履约保证金、合同价款、质量保证金及支付方式

- 5.1 本合同履约保证金为 XXX（大写元）。乙方已缴纳的投标保证金（如有）XXX（大写元），自成交通知书发出当日自动转为本合同履约保证金，不足部分 XXX（大写元），乙方应在成交通知书发出后10个工作日内，一次性向甲方缴纳。

- 5.2 甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除由于乙方违反本合同条款而应支付的违约金和赔偿金，并且乙方在接到扣除通知书后 5 个工作日内，应将履约保证金补足至本合同约定数额。若逾期未补足，甲方有权追究乙方相关违约责任。

- 5.3 乙方支付本合同相应款项时，应在“付款备注”中写明“T2A航站楼2A值机岛售票柜台显示屏更换 项目履约保证金”。乙方不得将本合同款项与其他合同款项一起支付，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，甲方有权视为逾期未支付。

- 5.4 本合同期限届满或提前解除后的 30 个工作日内， 经甲方书面确认乙方未发生违约情形，乙方应向甲方提交退还保证金的书面申请。甲方在收到乙方退还保证金的申请及收据后，30个工作日内无息退还。

5.5 项目质量保证期为： 24 月，自项目验收合格之日起算，质保期内出现与本项目有关或本项目引起的故障或异常，在接到甲方通知后，乙方需派专业技术人员在 48 小时内赶到现场处理,若未及时响应，每次扣尾款的10 %。

5.6 本合同约定的总价为不含税价格 XX 元（大写元），增值税税额为 XX 元（大写元），增值税税率为 XX%。在合同履行期间，相应税款根据法律规定缴纳。如税率发生国家法律调整，合同含税价=当前合同约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为合同约定不含增值税金额；若乙方提供增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。项目完工经甲方验收合格且书面确认后，乙方向甲方开具合同金额的正规增值税发票。甲方在收到发票后 30 个工作日内，向乙方支付合同约定总价款的 97％（如乙方提供的增值税专用发票，则增值税税额同比例支付，下同），剩余3％的余款作为质量保证金，在质量保证期届满，乙方提供书面申请及收据，经甲方书面确认未发生违约情形后 30个工作日内无息支付。合同价款含保险费和运输费用等。本合同价款为“总价包干”，包括但不限于材料购买、人工、运输、保险、风险措施费用等一切与项目内容相关的费用。

- 5.7 付款方式：银行转账或银行承兑汇票

- 5.8 乙方收款账户信息

- 开户行：XXX

- 账号：XXX

- 户名：XX

## 第六条 承揽要求

- 6.1乙方工作时间的要求航班结束后夜间施工；

- 6.2办理证件的要求乙方严格按甲方相关规定要求办理通行证件，费用自理；

- 6.3 项目所需材料的提供和使用由  乙方   负责；

- 6.4 未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变合同约定材料，也不得有转包、分包及挂靠行为；

## 第七条 双方的权利与义务

7.1甲方权责：

7.1.1甲方负责按照约定的付款方式向乙方支付承揽费用；

7.1.2对乙方实施监督，并有权对乙方提出意见和建议；

7.1.3 对乙方的承揽工作提供必要的、合理的协助工作；

7.1.4甲方有权从履约保证金或未付费用中抵扣相当于违约金和滞纳金数额的款项。

7.2乙方权责：

7.2.1服从甲方监督，遵守重庆江北国际机场空防安全的有关制度及重庆江北国际机场的各类规定。

7.2.2负责组织该项目的实施，并负责项目实施中的一切施工安全、第三方安全、人身安全和消防安全。

7.2.3遵守有关安全规则，负责现场人员安全，排除现场危险隐患，提供安全设施。

7.2.4按期完工，提出验收申请，并参与成果验收工作。

7.2.5在履行本合同的过程中乙方若造成乙方工作人员、甲方或第三方人身、财产损害的，乙方应承担全部责任。

7.2.6服从甲方监督，遵守重庆江北国际机场疫情防控相关规定。

7.2.7乙方应严格遵守国家生态环境保护法律、法规，遵守甲方生态环境保护规定；因乙方责任造成甲方环境污染或环境事故的，按照“谁污染、谁付费”的原则，乙方应及时处理污染事故，给甲方造成损失的（包括不限于环境恢复费用、上级主管部门罚款、第三方索赔费用等），还应赔偿甲方损失。

## 第八条 成果验收标准和方法

8.1项目完工后，由乙方向甲方提出验收申请，甲方组织进行验收。

8.2若验收不合格，乙方负责整改，整改产生的所有费用由乙方承担。

8.3项目竣工验收后，乙方对施工的项目质量保修2年，因施工责任造成的质量事故，由乙方承担全部责任。

## 第九条 知识产权

乙方保证施工过程中所使用的工艺、设备、方法及其他涉及施工工作的行为不会侵害第三人的知识产权，除非甲方书面同意，施工过程中使用相关知识产权所需费用均由乙方承担。如乙方侵犯第三人的知识产权，由此引发的一切责任及产生的相关损失由乙方承担。

## 第十条 违约责任

10.1甲方未按本合同履约导致施工无法进行的，工期相应顺延。

10.2项目验收不合格，乙方应负责无偿修理或返工。因修理或返工而造成的逾期验收的，按10.3约定处理。
    10.3乙方不能按合同规定的工期完工，每逾期 1天，应偿付给甲方按合同不含税金额的千分之二的逾期违约金。逾期超过 30天的，甲方有权解除合同。

10.4 乙方擅自改变材料或擅自转、分包的，甲方有权要求改正，并处合同不含税金额10%的违约金，乙方不能改正的，甲方有权解除合同。

## 第十一条 争议解决方式

若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（ 二 ） 种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

## 第十二条 通知与送达

12.1任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

12.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递送达上述地址且经该方签收的，即视为有效送达收件人。该方签收的时间，即为送达时间。

12.3采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

12.4任何一方的地址或电子邮件地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址或电子邮件地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人。

12.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

12.6因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

12.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十三条 不可抗力

不可抗力指，超出本协议双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。

## 第十四条 补充协议

本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。

如果补充协议条款与本合同条款产生冲突，以补充协议的条款为准。

## 第十五条 保密条款

本协议双方有义务对本协议内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

- 第十六条 解释合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

16.1本合同协议书及附件；

16.2成交通知书；

16.3投标人提交的比选响应文件及澄清答疑文件；

16.4采购人发布的比选文件及澄清答疑文件；

16.5技术标准和要求；

16.6图纸（如有）；

16.7已标价工程量清单；

16.8其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

## 第十七条 其他

17.1本合同自双方签约代表、法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

17.2本合同签订后项目不得有转包、分包及挂靠行为。

17.3本合同一式 六 份，正本 两 份，由甲乙双方各执 一 份，副本 四 份，由甲方执 三 份，乙方执 一 份，正副本均具同等法律效力。

- 第十八条 合同附件

附件1为《重庆江北国际机场航站区安全管理协议》（由重庆江北国际机场有限公司航站区管理部代章），合同执行过程中，附件以最新有效版本为准。

（以下无正文）

（签字盖章页）

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

签约代表：                         法定代表人或

委托代理人：

通讯地址：                         通讯地址：

邮箱：                             邮箱：

联系人：                           联系人：

联系电话及传真：                   联系电话及传真：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

合同签订时间：

合同签订地点：重庆江北国际机场