附件1：

江北机场公司办公楼风机盘管检修口改造项目要求

一、需改造的检修口数量65个，具体要求如下表：

| 序号 | 检修口材质 | 检修口内空尺寸 | 暂估数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金 | 400mm*400mm | 47 |
| 2 | 铝合金 | 300mm*500mm | 18 |
| 备注： | 1.检修口尺寸根据实际情况可以适当调整。 |  |  |

- 二、新开检修口位置由甲方指定，确保方便对风机盘管进行检修，若涉及无法避开的龙骨、线管等，需对龙骨、线管等进行改道或加固。若甲方指定的开口位置有偏差，需重新开口，并由乙方对位置不合适的开口恢复原状，不另行增加费用。

三、检修口盖板应平整无划痕、污渍，确保完全覆盖检修口。

- 四、所有新增检修口及周边需与原吊顶保持一致，确保美观。

五、施工完成，由甲方确认所有新开检修口能方便地对风机盘管进行检修，方可进行验收。