## 询、报价单据
附件1：
|  | 重庆江北国际机场有限公司消防监护部询价、报价单 | 重庆机场集团公司询价、报价单 | 重庆机场集团公司询价、报价单 | 重庆机场集团公司询价、报价单 | 重庆机场集团公司询价、报价单 |  | 重庆机场集团公司询价、报价单 | 重庆机场集团公司询价、报价单 | 重庆机场集团公司询价、报价单
[10 empty] | 采购组织： | 重庆江北国际机场有限公司 消防监护部
[10 empty] | 币种： | 人民币
供应商：（盖章） | 供应商： |  |  |  | 联系人： |  |  |  |  | 联系人（电话）： | 联系人（电话）：
行号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 不含增值税报价 （单价） | 不含增值税 报价 （小计） | 税率 | 工期 | 保修期 | 优惠条款 | 培训服务内容 | 备注
1 | 防腐管 | 20#钢+3pe防腐 D32 | 米 | 45 |  |  |  | 10个自然日 | 6个月
2 | 管道 | 20#钢管 D15 | 米 | 2 |  |  |  | 10个自然日 | 6个月
3 | 开挖绿化及恢复 |  | 米 | 20 |  |  |  | 10个自然日 | 6个月
4 | 开孔 | DN50 | 米 | 1 |  |  |  | 10个自然日 | 6个月
5 | 铝塑复合管 | D15 | 米 | 5 |  |  |  | 10个自然日 | 6个月
6 | L形支架 | 钢L形 | 个 | 10 |  |  |  | 10个自然日 | 6个月
7 | 燃气泄漏探测备用电源 |  | 台 | 2 |  |  |  | 10个自然日 | 6个月
8 | 辅材 |  | 个 | 1 |  |  |  | 10个自然日 | 6个月
9 | 人工费 |  | 天 | 2 |  |  |  | 10个自然日 | 6个月
不含税总报价：（大写） |  |  |  |  | （小写）
报价要求： 1.本项目位于机场西航站区控制区内，施工人员需要办理控制区通行证，且严格遵守机场控制区安全管理规定及空防安全管理规定，乙方报价包含材料、人工、运输、税费及控制区证件办理费等相关费用。 2.项目报价单位应具备石油化工三级或市政低压三级及以上资质。 3.货款支付以转账支付。采购标的物运至甲方现场并安装维修，经甲方验收合格且书面确认后，乙方应向甲方开具发票。甲方收到发票30个工作日内一次性支付采购费用。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为订单约定不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。如税率发生国家法律调整，订单含税价=当前订单约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。 4.如对本单据的名称、规格、流程等表述有疑问的，可致电联系。 5.若报价单位以低价成交后，提供商品规格达不到使用标准或服务不满足项目要求的，我司有权取消订单，损失由报价单位承担，并有权要求赔偿。乙方提供的产品应符合国家相关产品质量检验标准。 6.本次成交方式采用有效最低价法（不含税总价报价最低成交）。 7.请各报价单位发送询、报价单时并随附加盖公章的营业执照、资质证书复印件。 8.若存在以下情况，视为无效报价： 8.1本次采购限价金额为不含增值税21500.00元（大写：贰万壹仟伍佰元整），总报价不得超过限价金额，否则视为无效报价。 8.2报价文件一经递交，不允许修正，填写内容有误的（如大写、小写金额不一致，总价金额与依据单价计算出结果不一致等），作无效报价处理。 8.3供货期、质保期不满足项目要求的。 8.4未在规定报价时间段内递交报价的。 8.5报价文件每页均须加盖企业鲜章，盖章视为完全响应项目要求，未按要求盖章的视为未响应项目要求并作无效报价处理。 8.6报价文件不齐全的。 8.7未按规定的格式填写（增项填写除外），内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 8.8所有报价须四舍五入保留到“分”。
请在询价单上加盖公章于 | 请在询价单上加盖公章于 | 2023年11月17日16:00-16:30 | 递交至邮箱cqaxfhwb@163.com。如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 。 | 前传真给我们，如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 (请于此处盖章） | 前传真给我们，如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 (请于此处盖章） | 前传真给我们，如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 (请于此处盖章） |  | 前传真给我们，如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 (请于此处盖章） | 前传真给我们，如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 (请于此处盖章） | 前传真给我们，如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 (请于此处盖章） | 前传真给我们，如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 (请于此处盖章） | 前传真给我们，如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 (请于此处盖章）
询价单位：重庆江北国际机场有限公司消防监护部 |  |  | 联系人：朱老师 |  |  | 电话：023-67152931 |  |  |  | 邮编：401120
地址：重庆市渝北区机场东路15号