附件1：

暖通中心特种设备安全阀校验项目要求

一、暖通中心安全阀校验清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在位置 | 公称通径 | 数量 | 校验次数 |
| 东区航站楼能源站 | DN100 | 10 | 1 |
| 东区航站楼能源站 | DN80 | 1 | 1 |
| 东区航站楼能源站 | DN32 | 27 | 1 |
| 东区航站楼能源站 | DN25 | 16 | 1 |
| 东区配套区能源站 | DN80 | 6 | 1 |
| 东区配套区能源站 | DN25 | 17 | 1 |
| 东区ITC信息中心大楼 | DN15 | 12 | 1 |
| 东区ITC信息中心大楼 | DN10 | 8 | 1 |
| 合计 | 97 |  |

二、本项目安全阀由项目单位提供并自行拆装，承揽方负责安全阀运送（含往返）及校验，安全阀校验后需出具加盖承揽方单位公章的校验报告。

三、上述清单中东区航站楼能源站公称通径为DN32的安全阀需分2批次校验，第一批次校验21个，第二批次校验6个。

四、本项目工期自订单签订之日起算，完成校验出具检验报告并将安全阀送回项目单位方可进行验收。