重庆江北国际机场有限公司

医救中心航空生命救援培训基地维修改造项目(第二次）

比选文件

编号：医救2024-008

重庆江北国际机场有限公司

医疗救护中心（代章）

二〇二 四 年  六 月

目     录

第一章  比选文件（有效最低价法）

第二章  项目要求

第三章  比选文件附件

第四章  合同书格式

- 比选文件

重庆江北国际机场有限公司决定于近期对 医救中心航空生命救援培训基地维修改造项目实施采购，邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

- 一、项目内容

- 按2024年医疗救护中心规划，利用医救中心T2B航站楼内医疗办公用房及邻近过道区域，对医救中心航空生命救援培训基地进行维修改造，实现该区域同时兼顾医疗急救和培训功能。

- 二、项目要求

详见第二章《医救中心航空生命救援培训基地维修改造项目要求》

三、资质要求

3.1资格要求

3.1.1 投标人应具有独立法人资格，具备经行政主管部门依法登记的营业执照、事业单位登记证书或其他经依法登记的证照。（须提有效证照复印件加盖鲜章或有效的电子印章）。

3.1.2资质及安全生产条件

3.1.2.1具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。（须提供资质证书复印件加盖鲜章或有效的电子印章）。

3.1.2.2具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人、拟担任该项目的项目经理和专职安全生产管理人员，即“三类人员”,须提供有效的安全生产考核合格证书(若证书纸面有效期过期，需在政府安全管理网站截图证明)（提供证明文件加盖鲜章或有效的电子印章）。

3.1.3项目人员要求  项目经理应具备建筑工程二级及以上注册建造师（建筑工程专业或装饰装修工程专业）执业资格；技术负责人应具备工程类中级及以上技术职称；施工员、安全员等项目相关工作人员应附职称证、身份证复印件及投标人本单位为其缴纳的社保缴纳凭证（社保缴纳证明时间均为：2024年1月-2024年5月）（提供证明文件加盖鲜章或有效的电子印章）（投标时准备以上原件备查）。

3.1.4比选响应人未被“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）列为失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。（提供相关截图查询加盖鲜章或有效的电子印章）。

3.1.5比选响应人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；比选响应人不在重庆机场集团有限公司和重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单之内；比选响应人受到重庆市建设行政主管部门暂停投标资格的不得参与本项目投标。（提供承诺加盖鲜章或有效的电子印章）

3.1.6法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的比选响应人，都不得在同一招标项目中同时投标。

### 3.1.6 本项目不接受联合投标，不得转包、分包。

### 四、比选时间及地点安排

4.1文件发布的时间

比选文件及相关资料于2024年 6月 19 日在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）发布。

4.2 提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间：

比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2024年 6月 21 日 17:00  时前将疑问（需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱cqyjws      @cqa.cn，并电话告知比选采购人，过期不再受理。比选采购人将答疑、澄清、补遗的内容在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关信息资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

4.3比选时间

4.3.1比选响应文件必须在2024年 6月26日15:00 时前送到重庆江北国际机场有限公司医救中心办公楼 404室，过期不予受理。

4.3.2  2024年6月26日15:00时在重庆江北国际机场有限公司医疗救护中心（重庆市渝北区翔安路18号）办公楼308室对本项目进行比选，各响应人须参加。

4.3.3参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证原件，授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书原件，以备核验其合法身份。

注：请各单位在缴纳比选保证金前务必登录https://zc.cqa.cn/eip/websit/index.do网站，点击网页左上方“注册”按钮，录入公司相关信息。

4.4比选结果通知

拟成交结果将公示在重庆江北机场官网，待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

五、报价要求

本项目报价为总价包干，不再另行增加费用，报价的货币应为人民币。比选响应人结合自身实力、市场行情自主合理报价。比选报价应包括但不限于完成本项目所需的人工费、材料费、设备费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、安全文明施工费、政策性文件规定的等为完成本项目所产生的一切费用（不含增值税）。

本项目最高限价为  5万元（含税），报价超过最高限价将取消响应方的比选资格。该项目材料清单质量规格要求详见第二章项目要求。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

5.1比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.2数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

5.3总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

5.4比选报价参照标准：

以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB500854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市建设工程施工机械台班定额》(CQJXDE-2018)、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配比表》(CQPHBB-2018)、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》(CQYQYBDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及《重庆市城乡建设委员会关于发布<重庆市建设领域禁止限制使用落后技术通告(第八号)>的通知》（渝建发〔2015〕74号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2018]195号）等相关配套文件为依据，由比选响应人结合设计施工图、自身实力以及市场行情进行报价。

5.4.1本工程所需的全部材料由各比选响应人参照《重庆工程造价信息》（重庆市造价站发布）公布的2021年第2期信息价并结合市场行情以及比选响应人的自身实力自主报价，承担施工期材料价格涨跌风险。

5.4.2人工费、安全文明施工费、建筑垃圾转运等其他费用，均包含在包干总价中。

六、成交标准

本次比选成交人确定办法采用经评审满足条件的有效最低价成交：通过响应性评审的比选响应人中，评审委员会按比选响应人报价从低到高排序推荐1至3名为拟成交候选人，若通过响应性评审的比选响应人不足3名，则按报价由低到高排序推荐所有比选响应人，采购人根据评审委员会提出的书面报告和推荐的拟成交候选人排名，确定排名第1的拟成交候选人为成交人。

各供应商需按照报价要求进行报价。

比选规则如下：

6.1递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选时仍然不足3个响应人的，可以继续进行比选。

6.2如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会可以否决所有比选响应人，重新组织比选。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选采购文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定成交候选人。

6.3项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序确定成交候选人，无有效比选响应人的，由医疗救护中心采购办出具书面说明告知项目单位，由项目单位另行研究。

七、比选响应保证金及履约保证金

7.1 比选响应保证金：金额为人民币 ￥3000.00（大写：人民币叁仟元整）。

7.1.1 提交方式：由比选响应人企业基本账户银行转账，应在“付款备注”中写明本项目名称比选响应保证金。比选响应人提交比选响应保证金后应到采购人计财部（重庆市渝北区机场西路26号重庆江北国际机场有限公司办公楼1楼）换取保证金收据，并在比选开始前，递交比选响应文件时应出示采购人计财部开具的项目比选响应保证金收据原件，否则，采购人将拒收比选响应文件。

开户名：重庆江北国际机场有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行

账    号：50050108380000000060

7.1.2 提交时间：比选开始前

7.1.3 项目比选响应保证金的退还：成交候选人以外的项目比选响应保证金在成交结果公示期结束且无异议后，比选响应人开具收据（加盖比选响应人财务专用章），附比选响应保证金退还申请（加盖公章）一并递交采购部门，我司凭借该收据根据相关规定在30个工作日内将项目比选响应保证金以银行转账方式退还至比选响应人，该项目比选响应保证金递交期间不计利息。成交的比选响应人交纳的比选响应保证金将自动转为履约保证金。

7.2 履约保证金为合同含税总金额的5%，在收到成交通知书10日内且在合同签订前缴齐，作为本合同生效的必要条件；于履约结束后的20个工作日内，经甲方书面确认乙方未发生违约情形，乙方应向甲方提交退还保证金的书面申请。甲方在收到乙方退还保证金的申请及收据后，20个工作日内无息退还。

八、支付方式

8.1付款方式：银行转账或银行承兑汇票。项目完工且验收合格，乙方收到甲方开具的增值税专用发票60日内，支付合同总金额的97%，2年质保期满支付合同总金额的3%。

8.2乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

8.3 如税率发生国家法规调整，折算为不含税价后以新适用税率结算。

- 九、工期

项目总工期20个日历天。

- 比选响应有效期

- 比选响应有效期90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

十一、质保期

此维修改造项目质保期2年（自项目竣工验收合格之日起）。

十二、比选响应文件的编制和提交

12.1 比选响应人应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

12.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

12.2.1 封面。

12.2.2 报价部分。比选响应人应按照比选文件要求及格式报出本项目不含税报价，报价应包括但不限于完成本项目所需的人工费、材料费、设备费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、安全文明施工费、政策性文件规定的等为完成本项目所产生的一切费用。

12.2.3 技术部分。

投标文件中的技术部分列入符合性审查的范围。主要包括图纸、工程量清单、人员配置、表格等和技术相关的资料。如果提供的比选响应材料 与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明，须经评审委员会评定并认可，才能作为供应商实质性响应。

12.2.4 商务部分。主要包括营业执照（复印件，加盖鲜章），法定代表人身份证明（原件盖鲜章并附法定代表人身份证复印件加盖鲜章），法定代表人授权委托书（原件盖鲜章并附委托代理人身份证复印件加盖鲜章），建筑工程施工总承包资质证书（复印件加盖鲜章），项目经理、技术负责人、施工员、安全员等专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（复印件加盖鲜章），服务、质保承诺等。

12.2.5 比选响应文件包括：纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子响应文件1份（U盘形式），电子响应文件应是纸质文件扫描格式，若存在清单报价请提供Excel格式报价文件。

十三、比选须知

13.1比选响应人有以下情形之一的，采购人有权拒收比选响应人文件：

13.1.1未在递交比选响应文件时出示采购人计财部开具的比选响应保证金收据的，未在递交比选响应文件截止时间前递交响应文件的；

13.1.2比选响应人未派法定代表人或法定代表人委托代理人出席比选唱价环节，或出席唱价环节的比选响应人未能提供有效身份证原件、提供身份证原件与比选文件中不符的；

13.1.3未按要求密封比选响应文件的。

十四、比选响应文件作废条款

14.1 无报价或两个以上报价的；

14.2 资格条件不符合国家有关规定和比选文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

14.3 报价超过比选最高限价的；

14.4 比选响应文件封面及密封袋封面上未注明“项目名称”“比选响应人名称”，或未加盖单位公章；

14.5 比选响应文件中字迹或提供的复印件模糊、无法辨认的；

14.6 比选响应文件散装或者活页装订的；

14.7 比选响应文件份数不足；

14.8 比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）；

14.9 比选响应文件中报价函部分、授权部分未盖章，或无法定代表人签字，或签字人无有效授权书的；

14.10 报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）；

14.11 未对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容响应的；

14.12 投标文件有下列情形之一的，视为非实质性响应，作否决投标（废标）处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定：

（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵。

（2）没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章。

（3）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限。

（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求。

（5）投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求。

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件。

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

14.13 有串通比选或弄虚作假或其他影响比选公正性的行为的。

十五、响应人违规行为处罚条款

比选响应人有以下情形之一的，采购人有权取消其比选资格，并纳入重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单，其比选保证金不予退还：

15.1在比选期间发现比选响应人提供了虚假资料、伪造、变造、借用或者冒用他人资质证书或营业执照等证明材料的。

15.2比选过程中发现存在贿赂行为的。

15.3采用非正常手段，干扰评审工作的。

15.4 在比选有效期内，撤销比选响应文件的。

15.5 成交人在合同签订期间违背比选响应文件承诺的。

15.6 在比选有效期内，响应人无故放弃中标候选人资格的或在领取成交通知书后拒签合同，不缴纳履约保证金的。

15.7在比选过程中存在围标或相互串通投标、非法以他人名义参与比选或以其他方式影响比选公正性的行为。

有下列情形之一的，视为比选响应人相互串通投标：

15.7.1不同比选响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

15.7.2 不同比选响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

15.7.3 不同比选响应人的委托代理人登记相同的电话号码；

15.7.4 不同比选响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

15.7.5 不同比选响应人的响应文件相互混装；

15.7.6 不同比选响应人的比选保证金从同一单位或者个人的账户转出；

15.7.7 不同比选响应人的响应文件技术部分内容异常一致或雷同，相同比例达到50%（含）以上；

15.7.8 不同比选响应人的响应文件中工程量清单（如有）报价完全相同；

15.7.9 不同比选响应人的投标报价异常一致，呈规律性差异；

15.7.10 不同比选响应人编制的响应文件在实质性内容上存在2处以上相同细节的错误；

15.7.11不同比选响应人的工程量清单（如有）报价中存在相同的错项、或漏项、或增项数量之和超过5项；

15.7.12不同比选响应人编制的响应文件中存在基价不一致，但以基价*相同费率形式报价的价格完全一致（如规费、税金等）。

15.8 严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为	。

15.9 在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的。

15.10 不遵守招投标法律法规，在采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竞争对手的不良行为的。

15.11 有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。

15.12 黑名单供应商惩诫标准及措施

15.12.1列入黑名单的供应商将在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）进行公布和公示。

15.12.2被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与重庆江北国际机场有限公司采购项目的资格。

十六、异议

16.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

16.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

16.2.1异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

16.2.2异议事项的基本事实。

16.2.3异议请求及主张。

16.2.4有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

16.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

16.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

16.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

16.5.1招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

16.5.2应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

16.5.3招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

16.5.4其他依法应当保密的信息和资料。

16.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

16.6.1异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

16.6.2未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

16.6.3未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

16.6.4不在结果公示期内的。

16.6.5已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

16.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十七、监督部门

重庆江北国际机场有限公司医疗救护中心纪检小组

地址：重庆江北国际机场有限公司医疗救护中心办公楼

电话：023-67152887

十八、结果异议提交渠道

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督部门。

十九、联系方式

业主：重庆江北国际机场有限公司医疗救护中心

联系人： 王女士

电话：023-67153409

邮箱：XXX

传真： XXX

第二章  项目要求

医救中心航空生命救援培训基地维修改造项目涉及到西区办公用房NIY082房间及T2B航站楼内、西区急救站外，靠近轻轨进口侧的过道两个区域的改造施工，需将NIY082房间和西区急救站药房相邻之间的墙壁进行拆墙并新安装套装门使此两区域实现互通方便工作需求，同时将位于T2B航站楼内、西区急救站靠近轻轨进口侧的过道区域进行维修改造成具有急诊功能的诊疗室，满足西区急救站工作需求。维修改造施工图纸、施工材料、施工环境和施工时间等应符合以下要求：

（1）维修改造施工图纸如下图所标：

（2）施工材料清单及规格质量要求

| 材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：医救中心航空生命救援培训基地维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 具体位置 | 单位 | 数量 | 综合单价 （不含税 ） | 合价 （不含税） |
| 1 | 地面更换地砖600*600拆除及恢复 （与原地砖颜色规格一致） | 1.规格型号：600*600 2.包含内容：拆除后，再恢复 3.市场知名品牌 | 办公区 | m2 | 15.00 |  |  |
| 2 | 墙面新做乳胶漆（含剔除） | 1.基层：刮腻子，遍数综合 2.面层：乳胶漆底漆，乳白色面漆，遍数综合 3.市场知名品牌 | 培训室 | m2 | 70.00 |  |  |
| 4 | 新开门洞 | 1.门洞口尺寸：M1021 2.包含内容：开门洞，及门洞周围恢复 | 培训室 | 个 | 2.00 |  |  |
| 5 | 新做实木套装门 | 1.门洞口尺寸:M0921 2.门扇材质：浅灰色套装实木门 3.市场知名品牌 | 培训室 | m2 | 3.78 |  |  |
| 6 | 新做实木套装门的锁、五金配件 | 1.：综合考虑门上的锁、合页等五金配件 2：市场知名品牌 | 培训室 | 樘 | 2.00 |  |  |
| 11 | 新做8+1.14p+8夹胶玻璃隔断 | 1.隔断型材：铝合金 2.玻璃材质：8+1.14p+8夹胶钢化磨砂玻璃 3.包含内容：综合考虑隔断收边收口等材料 4.龙骨采用不锈钢包钢龙骨，不锈钢材厚度至少2mm，不锈钢挂丝面。 | 过道处 | m2 | 29.39 |  |  |
| 12 | 新做玻璃地弹门（含五金配件） | 1.门洞口尺寸：M2121和M0921 2.玻璃材质：12mm钢化磨砂玻璃 3.其他：含地弹簧、门锁等五金配件 | 过道处 | m2 | 6.60 |  |  |
| 13 | 综合脚手架施工措施费 | 1.措施：综合考虑脚手架施工措施 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 14 | 建渣清运 | 1.包含：建渣搬运到上车点和建渣外运 2.运距：综合考虑 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 15 | 施工打围 | 1.材质：轻钢龙骨，石膏板，喷绘 2.面积：综合考虑 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 16 | 成品保护 | 1.材质：满铺木工板、彩条布 2.面积：综合考虑 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 一 | 不含税价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

（3）施工环境和施工时间要求

① 本次施工区域为江北机场T2航站楼西区急救站办公区域，所有施工人员及设备须满足空防安全相关要求，进入航站楼内施工人员、物品和安全保证等均按照航站区管理部相关工作要求执行，均由施工方负责办理相关手续，并在施工期间建立相关安全培训、教育、管理台账;

② 严格按机场安全标准组织施工，并随时接受监管人员监督检查，施工中必须采取严格的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切经济损失，均由乙方承担；

③ 西区航空生命救援培训基地在施工期间作业区域必须搭设封闭围挡（材质采用定型轻钢龙骨板；高度不小于2.4 m；围挡外侧表面平整、牢固、整洁、美观）、警示照明灯、临近航站楼联廊通道侧的施工围挡底部设置防撞波形护栏，施工现场设置相关政策、规定的宣传板和宣传海报、标语，每天对施工区域打扫。保证急救站内存放的各类物资设备的保护，因施工损坏的墙面或地面、家具、设施等按同材质恢复及赔偿。施工期间须保证西区急救站正常接诊和售药工作顺利开展，且不得影响此处工作人员正常休息；

## ④ 施工过程中涉及使用楼内水电情况，施工单位的施工用电、用水收费按照《重庆江北根据机场能源计量收费管理办法》执行，其费用由施工方承担，水电费的收费单位为重庆机场集团有限公司动力能源分公司；

⑤ 维修改造承包范围：施工图和比选文件明确的全部施工内容及质保等。

⑥ 施工时间：本项目乙方工作作业安排为08:00至12:00和14：00至20:00，每日具体施工时间根据甲方要求确定。若遇应急情况，无条件服从甲方安排暂停施工，并协助甲方做好临时场地恢复，确保生产正常运行。因甲方原因造成的停工，工期顺延。

附件1：

报价函

重庆江北国际机场有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	元（¥  ）不含税的总报价，增值税率         %，工期  20 日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺：

（1）在比选有效期90天内不修改、撤销比选响应文件。

（2）不存在法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，参与同一比选项目。

（3）不存在联合体投标，不转包、分包。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人全称：         （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2：

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：医救中心航空生命救援培训基地维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 具体位置 | 单位 | 数量 | 综合单价 （不含税） | 合价 （不含税） |
| 1 | 地面更换地砖600*600拆除及恢复 （与原地砖颜色规格一致） | 1.规格型号：600*600 2.包含内容：拆除后，再恢复 3.市场知名品牌 | 办公区 | m2 | 15.00 |  |  |
| 2 | 墙面新做乳胶漆（含剔除） | 1.基层：刮腻子，遍数综合 2.面层：乳胶漆底漆，乳白色面漆，遍数综合 3.市场知名品牌 | 培训室 | m2 | 70.00 |  |  |
| 4 | 新开门洞 | 1.门洞口尺寸：M1021 2.包含内容：开门洞，及门洞周围恢复 | 培训室 | 个 | 2.00 |  |  |
| 5 | 新做实木套装门 | 1.门洞口尺寸:M0921 2.门扇材质：浅灰色套装实木门 3.市场知名品牌 | 培训室 | m2 | 3.78 |  |  |
| 6 | 新做实木套装门的锁、五金配件 | 1.：综合考虑门上的锁、合页等五金配件 2：市场知名品牌 | 培训室 | 樘 | 2.00 |  |  |
| 11 | 新做8+1.14p+8夹胶玻璃隔断 | 1.隔断型材：铝合金 2.玻璃材质：8+1.14p+8夹胶钢化磨砂玻璃 3.包含内容：综合考虑隔断收边收口等材料 4.龙骨采用不锈钢包钢龙骨，不锈钢材厚度至少2mm，不锈钢挂丝面。 | 过道处 | m2 | 29.39 |  |  |
| 12 | 新做玻璃地弹门（含五金配件） | 1.门洞口尺寸：M2121和M0921 2.玻璃材质：12mm钢化磨砂玻璃 3.其他：含地弹簧、门锁等五金配件 | 过道处 | m2 | 6.60 |  |  |
| 13 | 综合脚手架施工措施费 | 1.措施：综合考虑脚手架施工措施 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 14 | 建渣清运 | 1.包含：建渣搬运到上车点和建渣外运 2.运距：综合考虑 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 15 | 施工打围 | 1.材质：轻钢龙骨，石膏板，喷绘 2.面积：综合考虑 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 16 | 成品保护 | 1.材质：满铺木工板、彩条布 2.面积：综合考虑 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 一 | 不含税价合计 (元） |  |  |  |  |  |  |

附件3：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（比选响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人全称：	       （加盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件4：

法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人________（姓名）系____________（响应人名称）的法定代表人，现委托____________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改咨询____________项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：________。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由比选响应人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

比选响应人：（单位鲜公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

________年____月____日

附委托代理人身份证复印件

附件5：

承诺书

重庆江北国际机场有限公司：

我公司     （比选响应人名称） 参加了贵单位     （项目名称） 的比选采购，自愿作出如下承诺：

1、我公司比选截止日不存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目比选。

（2）处于被责令停业，参与招标采购资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

（3）被采购人（重庆机场集团有限公司及重庆江北国际机场有限公司）列入供应商黑名单库且在有效期内。

2、我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、我公司的响应文件符合比选文件的技术标准和要求（如有）。

4、我公司严格遵循比选文件第十五条“响应人违规行为处罚条款”的相关规定。如存在其中某一条款的情形，同意采购人按照相应条款的措施进行处罚，并依法承担相应责任。

5、我公司在比选响应中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，采购人可取消我公司成交资格，响应保证金不予退还，并列入采购人供应商黑名单库。我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

6、我公司非借用或挂靠他人资质实施，若成为本项目成交人，承诺不转包、不违法分包，否则接受发包人依照法律法规和合同约定追究法律责任。

比选响应人（单位）：                   （盖单位法人章）

比选响应单位法定代表人：                 （签名或盖章）

日期：   年  月  日

第四章 合同书格式

医救中心航空生命救援培训基地维修改造项目施工合同

甲方：重庆江北国际机场有限公司

乙方：

甲方:重庆江北国际机场有限公司

统一社会信用代码：91500112MA5U9Q003T

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

邮政编码：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

邮政编码：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，就乙方承揽甲方航空生命救援培训基地维修改造项目相关事宜（以下称项目），双方经充分平等协商，达成本协议，双方共同遵守。

第一条 项目名称

医救中心航空生命救援培训基地维修改造项目

第二条 项目地点

T2B航站楼医疗救护中心西区急救站办公用房药房、NIY082房间及T2B航站楼内西区急救站外靠近轻轨进口侧的过道区域。

第三条 项目内容和要求

3.1项目概况

医救中心航空生命救援培训基地维修改造项目涉及到西区办公用房NIY082房间及T2B航站楼内、西区急救站外，靠近轻轨进口侧的过道两个区域的改造施工，需将NIY082房间和西区急救站药房相邻之间的墙壁进行拆墙并新安装套装门使此两区域实现互通方便工作需求，同时将位于T2B航站楼内、西区急救站靠近轻轨进口侧的过道区域进行维修改造成具有急诊功能的诊疗室，满足西区急救站工作需求。

3.2 技术要求

3.2.1严格按现行相关规范及标准执行，需满足行业、地方和国家标准(合同执行过程中，以最新有效版本为准）

3.2.2《建筑用安全玻璃第三部分：夹层玻璃 GB15763.3-2009》

3.2.3《建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015》

3.2.4《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2011》

3.3 质量要求

3.3.1质量关键要求：隔断龙骨必须牢固，平整、垂直，压条平顺光滑，线条整齐接缝密合；

3.3.2基材规格：夹胶玻璃的基材玻璃，应按照当地国家标准进行选取，并经过相关质量检测，材料应符合GB15763.2-2005标准要求。

3.3.3夹层材料规格：夹胶中使用的夹层材料，应符合GB/T2790-1995标准规范，同时也需要经过质量检测，确保符合国家标准要求。

3.3.4密封胶规格：夹胶玻璃中使用的密封胶，应符合GB16776-2010标准规范，主要从材料的化学特性、物理特性、密度、粘度等方面进行检测，并保证符合国家标准要求。

3.4 施工及安装要求

3.4.1 新增玻璃隔断：面板采用8+1.14p+8夹胶钢化磨砂玻璃；龙骨采用不锈钢包钢龙骨，不锈钢材厚度至少2mm，不锈钢挂丝面。

3.4.2 新增玻璃地弹门：12mm钢化磨砂玻璃。

3.4.3 新增实木套装门：颜色为浅灰色，综合考虑门上的锁、合页等五金配件。

3.4.4 墙面新做乳胶漆（含剔除）：基层刮腻子遍数综合；面层刮乳胶漆底漆、乳白色面漆，遍数综合。

3.4.5 新开门洞：包含开门洞及门洞周围恢复。

3.4.6 地面地砖更换：600*600拆除及恢复（与原地砖颜色规格一致）。

3.4.7 施工时间按照航站区管理部要求执行，不得影响西区急救站工作人员日常接诊和夜间休息。

3.5 其他要求

3.5.1 乙方应为施工场地及其周边现有的设施和建筑物提供足够的临时保护措施，确保作业过程中这些设施和建筑物不会受到污染和破坏。

3.5.2 乙方完成所有施工、验收并合格后，乙方应立即按以下要求对施工场地进行清理：

3.5.3 施工场地清除所有杂物和垃圾等；

3.5.4 施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复原状；

3.5.5 撤离所有作业设备和剩余材料。

第四条 项目工期

4.1本项目工期为：签订合同后20个日历天。乙方不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；标的物质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。发生任何有关工期顺延事项，乙方需在顺延情况发生后立即向甲方提出书面申请，说明具体原因和顺延天数，甲方审核并书面同意后工期顺延。

第五条 履约保证金、合同价款、质量保证金及支付方式

5.1本合同履约保证金为合同总金额（含税）的5%（大写     元）。乙方在收到成交通知书5个工作日内且在合同签订前，一次性向甲方缴纳。

5.2甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除由于乙方违反本合同条款而应支付的违约金和赔偿金，并且乙方在接到违约通知书后    10个工作日内，应将履约保证金补足至本合同约定数额。若逾期未补足，甲方有权追究乙方相关违约责任。

5.3乙方支付本合同相应款项时，应在“付款备注”中写明“医救中心航空生命救援培训基地维修改造项目”。乙方不得将本合同款项与其他合同款项一起支付，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，甲方有权视为逾期未支付。

5.4本合同期限届满或提前解除后的10个工作日内，经甲方书面确认乙方未发生违约情形，乙方应向甲方提交退还保证金的书面申请。甲方在收到乙方退还保证金的申请及收据后，30个工作日内无息退还。

5.5项目质量保证期为： 2 年，自项目验收合格之日起算，质保期内出现与本项目有关或本项目引起的故障或异常，在接到甲方通知后，乙方需派专业技术人员在 24 小时内赶到现场处理，若未及时响应，每次扣质保金的 5 %,扣完为止。

5.6 合同价款及支付方式

5.6.1本合同约定的总价为不含税价格    元（大写   元），增值税税额为    元（大写元），增值税税率为   %。

5.6.2项目完工经甲方验收合格且书面确认后，甲方在收到发票后30个工作日内，向乙方支付合同约定总价款的97％，剩余3％的余款作为质量保证金，在质量保证期2年届满，乙方提供书面申请及收据，经甲方书面确认未发生违约情形后 30个工作日内无息支付。

5.6.3乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

5.6.4在合同履行期间，相应税款根据法律规定缴纳。如税率发生国家法律调整，合同含税价=当前合同约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。

5.7 付款方式：银行转账或银行承兑汇票

第六条 承揽要求

6.1乙方工作时间的要求：本项目作业安排为08:00至12:00和14：00至20:00，每日具体施工时间根据甲方要求确定。若遇应急情况，无条件服从甲方安排暂停施工，并协助甲方做好临时场地恢复，确保生产正常运行。因甲方原因造成的停工，工期顺延。

6.2项目所需材料的提供和使用由乙方负责。

6.3未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变合同约定材料，也不得有转包、分包及挂靠行为。

第七条 双方的权利与义务

7.1甲方权责：

7.1.1甲方负责按照约定的付款方式向乙方支付承揽费用。

7.1.2对乙方实施监督，并有权对乙方提出意见和建议。

7.1.3对乙方的承揽工作提供必要的、合理的协助。

7.1.4甲方有权从履约保证金或未付费用中抵扣相当于违约金和滞纳金数额的款项。

7.2乙方权责：

7.2.1服从甲方监督，遵守重庆江北国际机场空防安全的有关制度及重庆江北国际机场的相关规定。

7.2.2负责组织该项目的实施，并负责项目实施中的一切施工安全、第三方安全、人身安全和消防安全。

7.2.3遵守有关安全规则，负责现场人员安全，排除现场危险隐患，提供安全防护。

7.2.4按期完工，提出验收申请，并参与成果验收工作。

7.2.5在履行本合同的过程中乙方若造成乙方工作人员、甲方或第三方人身、财产损害的，乙方应承担全部责任。

7.2.6严格执行施工规范、安全操作规程，防火、安全、环境保护规定。做好施工现场管理，施工现场应有安全负责人。

7.2.7保证施工现场的清洁，做好施工现场垃圾处理工作，做到日产日清，工完场清。采取有效环境保护措施，防止运输途中建渣遗洒，所产生的建筑垃圾必须按规定路线清运。

7.2.8工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品保护。

7.2.9负责进场施工的一切证件办理，如施工许可证、人员通行证、动火证等。

7.2.10保证作业人员必须持相应合格有效的操作证件。

7.2.11根据航站楼运行特点，组织人员作业。

7.2.12在作业过程中必须对机场设施设备进行有效的成品保护，避免损坏。

7.2.13服从甲方监督。

7.2.14乙方应严格遵守国家生态环境保护法律、法规，遵守甲方生态环境保护规定；因乙方责任造成甲方环境污染或环境事故的，按照“谁污染、谁付费”的原则，乙方应及时处理污染事故，给甲方造成损失的（包括不限于环境恢复费用、上级主管部门罚款、第三方索赔费用等），还应赔偿甲方损失条款。

第八条 成果验收标准和方法

8.1项目完工后，由乙方向甲方提出验收申请，甲方自接到书面验收申请后3个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如果甲方在规定时间内未组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。

8.2若验收不合格，乙方负责整改，整改产生的所有费用由乙方承担。

第九条 知识产权

乙方保证施工过程中所使用的工艺、设备、方法及其他涉及施工工作的行为不会侵害第三人的知识产权，除非甲方书面同意，施工过程中使用相关知识产权所需费用均由乙方承担。如乙方侵犯第三人的知识产权，由此引发的一切责任及产生的相关损失由乙方承担。

第十条 违约责任

10.1甲方未按本合同履约导致施工无法进行的，工期相应顺延。

10.2.项目验收不合格，乙方应负责无偿修理或返工。因修理或返工而造成的逾期验收的，按10.3条约定处理。

10.3乙方不能按合同规定的工期完工，每逾期1天，应偿付给甲方按合同不含税金额的万分之五的逾期违约金。逾期超过30天，甲方有权解除合同。

10.4 乙方擅自改变材料或擅自转、分包的，甲方有权要求改正，并处合同不含税金额10%的违约金，乙方不能改正的，甲方有权解除合同。

第十一条 争议解决方式

若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（二）种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十二条 通知与送达

12.1任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

12.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递送达上述地址且经相对方签收的，即视为有效送达收件人。相对方签收的时间，即为送达时间。

12.3采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

12.4任何一方的地址或电子邮件地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址或电子邮件地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人。

12.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

12.6因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

12.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

第十三条 不可抗力

不可抗力指，超出本协议双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。

第十四条 补充协议

本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。

如果补充协议条款与本合同条款产生冲突，以补充协议的条款为准。

第十五条 保密条款

本协议双方有义务对本协议内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

第十六条 解释合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

16.1本合同协议书及附件；

16.2成交通知书；

16.3投标人提交的比选响应文件及澄清答疑文件；

16.4采购人发布的比选文件及澄清答疑文件；

16.5技术标准和要求；

16.6图纸（如有）；

16.7已标价工程量清单；

16.8其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

第十七条 其他

17.1本合同自双方签约代表、法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

17.2本合同签订后项目不得有转包、分包及挂靠行为。

17.3本合同一式六份，正本二份，由甲乙双方各执一份，副本四份，由甲方执三份，乙方执一份，正副本均具同等法律效力。

甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）

法定代表人/签约代表：：         法定代表人或委托代理人：

合同签订时间：

合同签订地点：重庆江北国际机场

附件：

采购廉洁协议书

为加强采购（物资/服务）活动中的廉政建设，规范、约束双方行动，防止违法违纪和不廉洁问题发生，营造良好营商环境，促进公平公正，维护双方合法权益，经协商一致，达成本廉洁协议。

一、甲方从业人员义务

1.不得违规接受和索取乙方任何形式的礼品礼金、有价证劵。

2.不得违规接受乙方请吃以及其它可能影响公正执行公务的宴请。

3.不得违规接受乙方安排的旅游、健身和娱乐活动。

4.不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用或通过披露甲方应当保密的信息和材料与乙方进行利益交换。

5.不得在乙方报销应当由甲方单位和个人承担的费用。

6.不得利用乙方或乙方人员的车辆、设备等器具供个人私用。

7.不得在采购活动、合同签订以及验改、付款等合同执行等环节为谋求私利，明示或暗示索取合同之外的任何费用。

8.不得自己或介绍亲属及其它利益关系人在乙方从业、兼职、入股。

9.不得为谋私利，请托乙方提供其它形式的帮助。

二、乙方从业人员义务

1.不准以任何形式对甲方从业人员送、赠礼品礼金和有价证劵。

2.不得违规邀约甲方从业人员请吃。

3.不得违规安排甲方从业人员开展旅游、健身和娱乐活动。

4.不得以咨询费、劳务费等名义向甲方从业人员支付合同以外的各种费用或向甲方从业人员打听、索要应当保密的信息和材料。

5.不得报销应当由甲方从业人员个人承担的费用。

6.不得提供车辆、设备等器具供甲方从业人员私用。

7.不得在采购活动、合同签订以及验收、付款等合同执行等环节向甲方从业人员支付合同之外的任何费用。

8.不得安排甲方从业人员的亲属及其它利益关系人在乙方从业、兼职、入股。

9.不得违规为甲方从业人员的请托提供其它形式的帮助。

三、违约责任

1.在项目实施过程中，甲方从业人员如违反本协议，视情节轻重，甲方给予相应的党纪、政务处分或组织处理，涉嫌犯罪的移送司法机关处置。乙方发现甲方从业人员违反本协议的，应保留证据，及时向甲方有关部门举报。

2.在项目实施过程中，乙方从业人员违反本协议的，甲方视情节轻重，有权采取取消相应资格、扣罚经济合同履约保证金、解除经济合同、列入甲方供应商黑名单限制进入等方式予以处理，涉嫌犯罪的移送司法机关处置。

| 甲方： |  | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| （盖章） |  | （盖章） |
| 法定代表人（或委托代理人）： （签字） |  | 法定代表人（或委托代理人）： （签字） |

年   月   日                           年   月   日