重庆江北国际机场有限公司

C3货库安检员工休息室改造项目

比选文件

编号：2024-BX009

重庆江北国际机场有限公司

安全检查站（代章）

二〇二四年 九 月

目     录

第一章  比选要求（有效最低价法）

第二章  比选要求附件

第三章  合同书格式

第一章  比选文件

重庆江北国际机场有限公司决定于近期对 C3货库安检员工休息室改造项目  实施采购，就符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目内容

1.1项目名称：C3货库安检员工休息室改造

1.2项目概述：

1.2.1在C3货库安检员工休息室内增设空调、会议桌、远程视频用对讲终端（机房端）、监听耳机、双网卡转存磁盘录像机、照明灯具。

二、项目要求

2.1

| 序号 | 项目名称 | 最低配置参数 | 单位 | 数量 | 选择表中同档次或更高档品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议桌 | [项目特征] 1.名称:会议桌 2.主要参数: 1）、桌长3500mm、宽1500mm、高750mm、加厚桌板50mm； 2）、E1级环保板材、防火耐高温、防刮、圆润边角； 3）、桌体稳固扎实、称重不小于300KG； 3.要求:无刺激气味、耐磨、防水防潮 [工作内容] 1.本体安装 2.运输 | 组 | 1 | — |
| 2 | LED灯具1200×600 | [项目特征] 1.名称:LED灯盘 2.主要参数:LED灯具1200×600 3.规格:1200×600嵌入式LED白光 4.类型:6012-72W-5700K-白光 [工作内容] 1.本体安装 2.换装 3.两联开关安装（含底盒） | 套 | 6 | — |
| 3 | 空调 | [项目特征] 1.名称:空调 2.主要参数:制冷量不小于12000W 3.规格:5匹 4.安装形式:立柜式 5.功能:内室 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.换装 | 台 | 1 | 格力、大金、松下 |
| 4 | 对讲终端（机房端） | [项目特征] 1.名称:对讲终端 2.综合描述: 1）安卓系统，不小于10寸彩色IPS 触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用； 2）支持对单个、多个分区或终端进行实时广播和喊话； 3）支持遇到网络中断等情况，终端也可以在指定的时间播放定时任务； 4）支持本地采集音源，包括本地mic、鹅颈话筒、听筒，并对指定的分区或终端进行广播； 5）支持网络对讲； 6）支持一键对讲终端、室内机进行可视对讲； 7）广播主机之间支持多方对讲，最大支持16台设备； 8）设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等； 9）主要参数：音频输入接口：内置全指向mic（双mic）、外置听筒mic&外置鹅颈（听筒、鹅颈可拆卸） 音频输出接口：内置spk&外置听筒spk&3.5mm咪头&外接功放 音频压缩标准：不小于PCM/G.711U/G.711A/MP3 物理接口：RJ45*2，USB2.0接口(鼠标、键盘、U盘)，音频输入，音频输出，报警输入，报警输出，HDMI， 供电：12VDC/标准POE 设备功率：≤12W 工作温度：-10℃～50℃；工作湿度：10％-90％ 防水等级：室内使用，无需防水 安装方式：桌面或墙面挂装持防拆报警 10)、支持SD卡存储 3.规格: 触摸屏（至少含128G TF卡） 4.安装方式:桌面摆放 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试、联网调试 | 台 | 4 | — |
| 5 | 对讲终端（用户端） | [项目特征] 1.名称:对讲终端 2.描述: 1）安卓系统，不小于10寸彩色IPS 触摸屏，支持第三方app安装，便于拓展个性业务应用； 2）支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话； 3）支持获取平台下发的终端列表和媒体库文件； 4）支持将外接的模拟音源播放到指定的广播终端或分区； 5）支持网络对讲； 6）寻呼话筒之间支持多方对讲，最大支持16台设备； 7）设备本地可支持音视频存储功能，包括抓拍图片、对讲录音、对讲录像，监视录音、监视录像等； 8）主要参数： 音频输入：内置全指向mic（双mic），外置听筒mic&外置鹅颈mic&3.5mm咪头（听筒、鹅颈可拆卸） 音频输出：内置spk&外置听筒spk&3.5mm咪头&外接功放 物理接口：RJ45*2，USB2.0接口(鼠标、键盘、U盘)，音频输入，音频输出，报警输入，报警输出，HDMI 供电：12VDC/标准POE 设备功率：≤12W 工作温度：-10℃～50℃；工作湿度：10％-90％ 3.规格:触摸屏（至少含128GTF卡） 4.安装方式:摆放在安检机上 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试、联网调试 | 台 | 9 | — |
| 6 | 头戴式耳机 | [项目特征] 1.名称:头戴式耳机 2.主要参数: 1）、单元直径：40mm；2）、灵敏度：不低于96dB；3)、频响范围：15-20000Hz；4）、产品阻抗：47欧姆。 3.其他:满足业主使用要 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 4 | — |
| 7 | 录像设备 | [项目特征] 1.名称:双网卡硬盘录像机 2.主要参数:嵌入式网络硬盘录像机，搭载高性能ATX电源 1）硬件规格： 存储接口：9个SATA接口 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 2）产品性能： 输入带宽：不低于256Mbps 输出带宽：不低于160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P输出 3.规格:具备32路视频输入 4.存储容量、格式:8TB*3块 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 | 海康威视、浙江宇视、浙江大华 |
| 8 | 双屏显示器支架 | [项目特征] 1.名称:双屏显示器支架(操作台） 2.主要参数：支持17-27英寸显示器；称重2-7KG；铝合金材质；倾仰角度+35/-50度；拉伸距离≧395mm；支持360度旋转；孔距75*75-100*100 [工作内容] 1.本体安装； | 套 | 7 | - |
| 9 | 电脑桌、椅搬迁 | [项目特征] 名称:电脑桌、椅搬迁 配件：新购上下两层显示器支架7个 [工作内容] 1.从机场东路15号一楼原航务管理部1001室拆除原有16个工位操作台、椅； 2.整理搬迁至T3A航站楼-2楼安检库房； 3.待货运集中判图室装修完成后，将T3A航站楼-2楼安检库房7个工位操作台、椅搬迁至C3货运站二号库集中判图室安装； 4.本体清洁、安装； 5.汽车运输； 6.保险。 | 批 | 1 | — |

2.2产品要求:响应人需自行承诺保证所提供的产品为采购人所需的原厂产品，质量符合相应的国家和行业标准。并向采购人提供所供产品相关资料，包括但不限于产品合格证、产品说明书(产品合格证、产品说明书在产品到货之日提供)。

2.3安装要求:货品到货后，成交供应商按采购人要求完成安装，安装地点为采购人指定位置。

专用电脑操作台（16个席位）、椅子，需要在从飞行区航务部监控室内拆除，其中7个席位搬迁至C3货库员工休息室内安装，剩余9个席位搬迁至T3A航站楼-2楼安检库房。

在重庆江北国际机场保税港国际1号货站、2号货站、3号货站，顺丰货场，C3货库1号库、2号库、3号库，6号道口等八个安检区域的人检通道共计九台安检机处（机场隔离区内）安装远程视频对讲终端（用户端），在C3货库员工休息室内安装4个对讲终端（机房端），实现机房端能够一对多进行通话。

2.4售后要求: 产品质保期为2年，自验收合格之日起计算。在质保期内的使用过程中，成交方应负责处理出现的产品缺陷和服务问题，所需费用由成交方承担，对于采购人操作失误造成的问题，成交方应积极配合，予以解决，费用由采购人承担。质保期内，采购人提出质保服务需求后,成交方应在30分钟内响应，并在2小时内到场解决采购人提出的需求问题。

### 2.5成交候选人在签订合同时需提供本项目主要货品空调厂家和对讲终端厂家的的售后服务承诺函原件（加盖鲜章），否则不予签订合同及退还比选保证金。

三、资质要求

3.1 响应人应在中华人民共和国依法注册，具有独立法人资格，具备经行政主管部门依法登记的营业执照、事业单位登记证书或其他经依法登记的证照。（须提供营业执照复印件加盖鲜章或有效的电子印章）。

3.2 法定代表人授权书和法定代表人身份证复印件盖鲜章。

3.3 被授权人身份证复印件盖鲜章（原件备查）。

3.4比选响应人未被“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）列为失信被执行人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。（提供相关截图查询加盖鲜章或有效的电子印章）。

3.5比选响应人如提供虚假材料或未达到上述要求，采购人有权取消其比选资格或成交资格；提供虚假材料的，如已提交履约保证金不予退还，并且将列入采购人黑名单库。

3.6 投标文件递交截止之日，不在重庆机场集团有限公司及重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单之内。

四、比选时间及地点安排

4.1文件发布的时间

比选文件及相关资料于2024年8月30日在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）发布。

4.2 提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间：

比选响应人对比选采购文件如有疑问，须于2024年9月 3日9点00分前将疑问（需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱      ajsbb@cqa.cn，并电话告知比选采购人，过期不再受理。比选采购人将答疑、澄清、补遗的内容在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）以公告形式发布，各比选响应人应当随时关注重庆江北机场官网（www.cqa.cn）所发布的相关信息资料，各比选响应人不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应人自负。

4.3比选时间

4.3.1比选响应文件必须在2024年9月 5日14点20分送到重庆江北国际机场有限公司安全检查站办公楼（翔安路16号）209室，过期不予受理。

4.3.2  2024 年9月5日 14点30 分在重庆江北国际机场有限公司安全检查站办公楼（翔安路16号）209室对本项目进行比选，各响应人须参加。

4.3.3 参加比选唱价会议的比选响应人的法定代表人或其授权的代理人应当随身携带本人身份证（原件），授权的代理人还应当随身携带法定代表人授权委托书（原件），以备核验其合法身份。

4.3.4 比选保证金缴纳

注：请各比选响应人在缴纳比选保证金前务必登录

https://zc.cqa.cn/eip/websit/index.do网站，点击网页左上方“注册”按钮，录入公司相关信息。

提交方式：由比选响应人基本账户银行转账。比选响应人提交比选响应保证金后应到采购人计财部（重庆市渝北区机场西路26号重庆江北国际机场有限公司办公楼1楼1009室）换取保证金收据。

4.4 比选结果通知

拟成交结果将公示在重庆江北机场官网，待结果确定后会及时通知，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释，响应文件不予退还。

五、报价要求

报价应包括：比选响应人的报价应包含为完成本项目供货及各阶段服务所发生的相应费用。包括但不限于完成本项目所需的人工费、办证费、运输费、设备费、保险费、风险费、措施费以及项目验收工作所产生的费用等为完成本项目所产生的一切费用（含增值税）。本项目报价为包干价，不再另行增加费用。报价的货币应为人民币。

本项目最高限价为含税人民币143820.00元（壹拾肆万叁仟捌佰贰拾元整），报价超过最高限价将取消响应方的比选资格。

在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

5.1比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.2数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

5.3总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

六、成交标准

本次比选成交人确定办法采用经评审满足条件的有效最低价成交：通过响应性评审的比选响应人中，评审委员会按比选响应人报价从低到高排序推荐1至3名为拟成交候选人，若通过响应性评审的比选响应人不足3名，则按报价由低到高排序推荐所有比选响应人，采购人根据评审委员会提出的书面报告和推荐的拟成交候选人排名，确定排名第1的拟成交候选人为成交人。

各供应商需按照报价要求进行报价。

比选规则如下：

6.1递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选时仍然不足3个响应人的，可以继续进行比选。

6.2如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会可以否决所有比选响应人，重新组织比选。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选采购文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定成交候选人。

6.3项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序确定成交候选人，无有效比选响应人的，由安检站办公室出具书面说明告知项目单位，由项目单位另行研究。

七、比选响应保证金及履约保证金

7.1 比选响应保证金：金额为人民币 2800.00 (贰仟捌佰元整)。

7.1.1 提交方式：由比选响应人企业基本账户银行转账，应在“付款备注”中写明C3货库安检员工休息室改造项目比选响应保证金。比选响应人提交比选响应保证金后应到采购人计财部（重庆市渝北区机场西路26号重庆江北国际机场有限公司办公楼1楼）换取保证金收据，并在比选开始前，递交比选响应文件时应出示采购人计财部开具的项目比选响应保证金收据原件，否则，采购人将拒收比选响应文件。

开户名：重庆江北国际机场有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行

账号：5005 0108 3800 0000 0060

7.1.2 提交时间：比选开始前

7.1.3 项目比选响应保证金的退还：项目比选响应保证金在成交结果公示期结束且无异议后，比选响应人开具收据（加盖比选响应人财务专用章），附比选响应保证金退还申请（加盖公章）一并递交安全检查站，安全检查站凭借该收据根据相关规定在30个工作日内将项目比选响应保证金以银行转账方式退还至比选响应人，该项目比选响应保证金递交期间不计利息。

7.2 履约保证金为合同总价款的10%，在收到成交通知书10日内且在合同签订前缴齐，于验收合格后，一次性退还（不计利息）。履约保证金不计利息。采购方在任何时候都有权从履约保证金中扣除由于响应方违反合同条款或违反采购方相关管理规定而应支付的违约金，并且响应方在接到扣除通知书后15个日历天内，应补充扣除金额，以保持合同期履约保证金的完整性。

八、支付方式

8.1 本合同约定的价款为含税价格，包含为完成本项目供货及各阶段服务所发生的相应费用。包括但不限于完成本项目所需的人工费、办证费、运输费、设备费、保险费、风险费、措施费以及项目验收工作所产生的费用等为完成本项目所产生的一切费用（含增值税），具体价格标准见合同附件采购清单。

8.2本项目实施完成并通过采购方验收后，在收到成交人开具的增值税发票后30日内支付合同总金额的97%；在2年质保期满后，支付合同总金额的3%。

8.3成交方需向采购方提供正规增值税发票。如果成交方提供增值税普通发票，采购方支付金额为不含增值税金额；如果成交方提供增值税专用发票，采购方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。

8.4付款方式为银行转账。

8.5如税率发生国家法律调整，合同含税价=当前合同约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。

- 工期

工期：从合同生效之日起60天。

十、比选响应有效期

90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。

十一、比选响应文件的编制和提交

11.1 比选响应人应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

11.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

11.2.1 封面。

11.2.2 报价部分。比选响应人应按照比选文件要求及格式报出提供商品的单价、总价等详细内容，报价应包括拟提供商品的运输、相关税金和服务等全部费用，报价为含税报价，增值税税率单列。

11.2.3 技术部分。主要包括项目的描述、设计和施工方案等和技术相关的资料。如果提供的商品和服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明，须经评审委员会评定并认可，才能作为供应商实质性响应。(表格自制)

11.2.4 商务部分。主要包括营业执照（复印件，加盖鲜章），法定代表人身份证明（原件盖鲜章并附法定代表人身份证复印件加盖鲜章），法定代表人授权委托书（原件盖鲜章并附委托代理人身份证复印件加盖鲜章）、业绩证明。

11.2.5 比选响应文件包括：纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。

十二、比选须知

12.1比选响应人有以下情形之一的，采购人有权拒收比选响应人文件：

12.1.1未按照规定交纳比选响应保证金的（通常情况下潜在供应商按规定程序缴纳保证金后在系统后台能查阅相关信息，潜在供应商也可在比选开始前到我司计划财务部（机场西路26号1009室）开具比选响应保证金收据）。

12.1.2未在递交比选响应文件截止时间前递交响应文件的；

12.1.3比选响应人未派法定代表人或法定代表人委托代理人出席比选唱价环节，或出席唱价环节的比选响应人未能提供有效身份证原件、提供身份证原件与比选文件中不符的；

12.1.4未按要求密封比选响应文件的。

十三、比选响应文件作废条款

13.1无报价或两个以上报价的；

13.2资格条件不符合国家有关规定和比选文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

13.3报价超过比选最高限价的；

13.4比选响应文件封面及密封袋封面上未注明“项目名称”“比选响应人名称”，或未加盖单位公章；

13.5比选响应文件中字迹或提供的复印件模糊、无法辨认的；

13.6比选响应文件散装或者活页装订的；

13.7比选响应文件份数不足；

13.8比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）；

13.9比选响应文件中报价函部分、授权部分未盖章，或无法定代表人签字，或签字人无有效授权书的；

13.10报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）；

13.11未对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容响应的；

13.12未按比选文件要求编制的、明显不符合技术规范和标准的要求、对比选文件中主要条款未响应的；

13.13比选响应文件附有采购人不能接受的条件；

13.14有串通比选或弄虚作假或其他影响比选公正性的行为的。

十四、响应人违规行为处罚条款

比选响应人有以下情形之一的，采购人有权取消其比选资格，并纳入重庆江北国际机场有限公司供应商黑名单，其比选保证金不予退还：

14.1在比选期间发现比选响应人提供了虚假资料、伪造、变造、借用或者冒用他人资质证书或营业执照等证明材料的。

14.2比选过程中发现存在贿赂行为的。

14.3采用非正常手段，干扰评审工作的。

14.4在比选有效期内，撤销比选响应文件的。

14.5成交人在合同签订期间违背比选响应文件承诺的。

14.6在比选有效期内，响应人无故放弃中标候选人资格的或在领取成交通知书后拒签合同，不缴纳履约保证金的。

14.7在比选过程中存在围标或相互串通投标、非法以他人名义参与比选或以其他方式影响比选公正性的行为。

有下列情形之一的，视为比选响应人相互串通投标：

14.7.1不同比选响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

14.7.2 不同比选响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.7.3 不同比选响应人的委托代理人登记相同的电话号码；

14.7.4 不同比选响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

14.7.5 不同比选响应人的响应文件相互混装；

14.7.6 不同比选响应人的比选保证金从同一单位或者个人的账户转出；

14.7.7 不同比选响应人的响应文件技术部分内容异常一致或雷同，相同比例达到50%（含）以上；

14.7.8 不同比选响应人的响应文件中工程量清单（如有）报价完全相同；

14.7.9 不同比选响应人的投标报价异常一致，呈规律性差异；

114.7.10 不同比选响应人编制的响应文件在实质性内容上存在2处以上相同细节的错误；

14.7.11 不同比选响应人的工程量清单（如有）报价中存在相同的错项、或漏项、或增项数量之和超过5项；

14.7.12 不同比选响应人编制的响应文件中存在基价不一致，但以基价*相同费率形式报价的价格完全一致（如规费、税金等）。

14.8严重违反采购承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为	。

14.9在履行采购承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的，或在履约过程中出现严重不诚信情况的。

14.10不遵守招投标法律法规，在采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竟争对手的不良行为的。

14.11有其他违反国家法律法规或采购文件相关规定的不诚信行为。

14.12黑名单供应商惩诫标准及措施

14.12.1列入黑名单的供应商将在重庆江北机场官网（www.cqa.cn）进行公布和公示。

14.12.2被列入黑名单的供应商及相关人员，从被确认之日起3年内，取消其参与重庆江北国际机场有限公司采购项目的资格。

十五、异议

15.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

15.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

15.2.1异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

15.2.2异议事项的基本事实。

15.2.3异议请求及主张。

15.2.4有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

15.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

15.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

15.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：

15.5.1招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

15.5.2应当保密的采购响应文件（但采购人提起异议时，采购响应文件不作为非法证据）。

15.5.3招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

15.5.4其他依法应当保密的信息和资料。

15.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

15.6.1异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

15.6.2未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

15.6.3未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

15.6.4不在结果公示期内的。

15.6.5已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

15.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。

十六、监督部门

重庆江北国际机场有限公司安全检查站

地址：重庆市渝北区翔安路16号

电话：023-67153789

十七、结果异议提交渠道

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督部门。

十八、联系方式

业主：重庆江北国际机场有限公司

联系人： 张老师

电话：023-67153649

邮箱：ajsbb@cqa.cn

附件1：

报价函

重庆江北国际机场有限公司：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	元（¥	）含税的总报价，增值税税率      %，工期     ，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。

2．我方承诺：

（1）在竞争性比选有效期90天内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

（2）不存在法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的响应人，参与同一比选项目。

（3）不存在联合体投标，不转包、分包。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。

4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选响应人全称：         （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	  年      月      日

经营期限：

姓名：	     性别：	    年龄：	    职务：

系	（比选响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选响应人全称：	       （加盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

附件3：

法定代表人授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人________（姓名）系____________（响应人名称）的法定代表人，现委托____________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改咨询____________项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：________。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由比选响应人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

比选响应人：（单位鲜公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

________年____月____日

附委托代理人身份证复印件

合同编号：

__________________________________

重庆江北国际机场C3货库安检员工休息室改造项目承揽合同

__________________________________

甲方：重庆江北国际机场有限公司

乙方：___________________

甲方：重庆江北国际机场有限公司

统一社会信用代码：91500112MA5U9Q003T

通讯地址：重庆市渝北区机场西路26号

法定代表人或委托代理人：熊德智

联系电话：023-67153649

邮箱地址：ajsbb@cqa.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆渝北机场支行

开户名称：重庆江北国际机场有限公司

账号：5005 0108 3800 0000 0060

乙方：统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

邮箱地址：

开户银行：

开户名称：

账号：

依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，就乙方承揽甲方C3货库安检员工休息室改造项目事宜（以下称项目），双方经充分平等协商，达成本协议。

## 第一条 项目名称：C3货库安检员工休息室改造

## 第二条 项目地点：重庆江北国际机场C3货库

## 第三条 项目内容和范围

## 第四条 项目工期

4.1本项目工期为：从合同生效之日起60天。

乙方不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；标的物质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。发生任何有关工期顺延事项，乙方需在顺延情况发生后立即向甲方提出书面申请，说明具体原因和顺延天数，甲方审核并书面同意后工期顺延。

## 第五条  履约担保、质量保证

5.1乙方应在中标通知书发出后 10日内向甲方支付    元的履约保证金，作为履行本合同之担保，甲方应在项目验收合格后无息退还。

5.2 履约保证金应由乙方名义开立的账户支付到甲方账户，否则视为未支付，甲方有权追究乙方逾期付款责任。

5.3 乙方支付履约保证金时，应在“付款备注”中写明“（合同编号）C3货库安检员工休息室改造项目履约保证金”。乙方不得与其他合同、其他缴费项目一起支付履约保证金，若因混合支付造成无法确认为本合同款项到账的，视为逾期未支付。

5.4项目质量保证期为：2年，自项目验收合格之日起算，质保期内出现与本项目有关或本项目引起的故障或异常，在接到甲方通知后，乙方需派专业技术人员在2小时内赶到现场处理,若未及时响应，甲方按800元/次从质保金中扣除，扣完为止。

## 第六条  合同价款

合同金额（不含增值税）：   元（大写：                 ）；含税金额：         元（大写：               ）,增值税税率为%。本合同价格为 “总价包干”，包括但不限于材料购买、人工、运输、保险、风险措施费用等一切与项目内容相关的费用。

## 第七条 付款方式

7.1项目完工验收合格后，乙方向甲方开具合同金额的正规增值税发票。甲方在收到增值税发票后30个工作日内，向乙方支付合同价款的 97％，剩余3％的余款在质量保证期届满且无问题后30个工作日内无息支付。

乙方需向甲方提供正规增值税发票。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方支付金额=不含增值税金额+增值税税额。如税率发生国家法律调整，合同含税价=当前合同约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。

7.2付款方式为银行转账。

7.3 乙方帐户信息：

开户行：

账号：

户名：

## 第八条  承揽要求

8.1乙方工作时间的要求：以甲方通知为准

8.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变合同约定材料，也不得转包、分包；

8.3 安装要求:货品到货后，成交供应商按采购人要求完成安装，安装地点为采购人指定位置。

专用电脑操作台（16个席位）、椅子，需要在从飞行区航务部监控室内拆除后再搬迁至T3A航站楼-2楼安检库房，待C3货库休息室装修完成后，将T3A航站楼-2楼安检库房7个工位操作台、椅搬迁至C3货库员工休息室内安装，并新增与操作台配套的上下双显示器壁装支架7架；

在重庆江北国际机场保税港国际1号货站、2号货站、3号货站，顺丰货场，C3货库1号库、2号库、3号库，6号道口等八个安检区域的人检通道共计九台安检机处（机场隔离区内）安装远程视频对讲终端（用户端）；

8.5售后要求: 产品质保期为2年，自验收合格之日起计算。在质保期内的使用过程中，成交方应负责处理出现的产品缺陷和服务问题，所需费用由成交方承担，对于采购人操作失误造成的问题，成交方应积极配合，予以解决，费用由采购人承担。

## 第九条  双方的权利与义务

- 9.1甲方权责：

9.1.1甲方负责按照约定的付款方式向乙方支付承揽费用；

9.1.2对乙方实施监督，并有权对乙方提出意见和建议；

9.1.3 对乙方的承揽工作提供必要的、合理的协助工作；

9.1.4甲方有权从履约保证金或未付费用中抵扣相当于违约金和滞纳金数额的款项。

- 9.2乙方权责：

9.2.1服从甲方监督，遵守重庆江北国际机场空防安全的有关制度及重庆江北国际机场的各类规定。

9.2.2负责组织该项目的实施，并负责项目实施中的一切施工安全、第三方安全、人身安全和消防安全。

9.2.3遵守有关安全规则，负责现场人员安全，排除现场危险隐患，提供安全设施。

9.2.4按期完工，提出验收申请，并参与成果验收工作。

9.2.5在履行本合同的过程中乙方若造成乙方工作人员、甲方或第三方人身、财产损害的，乙方应承担全部责任。

## 第十条  成果验收标准和方法

## 项目完工后，由乙方向甲方提出验收申请，甲方组织进行验收。第十一条  知识产权

乙方保证施工过程中所使用的工艺、设备、方法及其他涉及施工工作的行为不会侵害第三人的知识产权，除非甲方书面同意，施工过程中使用相关知识产权所需费用均由乙方承担。如乙方侵犯第三人的知识产权，由此引发的一切责任及产生的相关损失由乙方承担。

## 第十二条  违约责任

12.1甲方未按本合同履约导致施工无法进行的，工期相应顺延。

12.2.项目验收不合格，乙方应负责无偿修理或返工。因修理或返工而造成的逾期验收的，按12.3约定处理。

12.3乙方不能按合同规定的工期完工，每逾期1天，应偿付给甲方按合同总额的万分之五的逾期违约金。逾期超过30天的，甲方有权解除合同。

12.4 乙方擅自改变材料或擅自转、分包的，甲方有权要求改正，并处合同总价款10%的违约金，乙方不能改正的，甲方有权解除合同。

## 第十三条  争议解决方式

若在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成，按以下第（二） 种方式解决：

（一）提交重庆仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

## 第十四条  通知与送达

14.1任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

14.2采用特快专递形式的，应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递送达上述地址且经该方签收的，即视为有效送达收件人。该方签收的时间，即为送达时间。

14.3采用电子邮件形式的，应按照双方在合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

14.4任何一方的地址或电子邮件地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址或电子邮件地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人。

14.5收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

14.6因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

14.7本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。

## 第十五条 不可抗力

不可抗力指，超出本协议双方控制范围的、无法预见并且无法避免或无法克服的事件。不可抗力包括但不限于（地震、台风、洪水、火灾、战争）。因不可抗力影响本协议有关条款履行的，甲乙双方均不承担违约责任。但受影响的一方应及时通知对方，并尽一切合理的努力排除不可抗力，且应当在合理期限内提供权威机构出具的证明。没有采取适当措施致使损失扩大的，应就扩大部分的损失向对方赔偿。因不可抗力的影响，使甲方或乙方无法正常履行本合同，经双方协商可终止本合同或修改本合同的执行，双方已履行部分应在履行方案确定后30个工作日内据实结算完毕。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除违约责任。

## 第十六条  补充协议

本合同履行过程中，如果合同履行条件发生变化，由双方进行协商，并以签订补充合同的方式加以确认，补充合同与本合同具有同等效力。

如果补充协议条款与本合同条款产生冲突，以补充协议的条款为准。

## 第十七条  保密条款

本协议双方有义务对本协议内容以及各自接触到的对方的信息、技术资料、开发计划、经营业务等方面的商业秘密保守秘密，保证不向任何第三方泄露这些商业秘密。否则，违约方应赔偿给守约方造成的损失。本保密条款的期限是无限期的，直至甲方书面同意公开本条款中所称的保密信息。

## 第十八条  其他

18.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

18.2本合同一式 6 份，正本 2 份，由甲乙双方各执 1 份，副本 4 份，由甲方执 2 份，乙方执 2 份，正副本均具同等法律效力。

（以下无正文）

（本业无正文，为签署页）

| 甲方：重庆江北国际机场有限公司 签约代表： 联系人：张若琦 地址：重庆江北国际机场安检楼 电话：023-67153649 签署日期： 年 月 日 | 乙方： 法定代表人或委托代理人： 联系人： 地址： 电话： 签署日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：

采购廉洁协议书

为加强采购（物资/服务）活动中的廉政建设，规范、约束双方行动，防止违法违纪和不廉洁问题发生，营造良好营商环境，促进公平公正，维护双方合法权益，经协商一致，达成本廉洁协议。

一、甲方从业人员义务

1.不得违规接受和索取乙方任何形式的礼品礼金、有价证劵。

2.不得违规接受乙方请吃以及其它可能影响公正执行公务的宴请。

3.不得违规接受乙方安排的旅游、健身和娱乐活动。

4.不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用或通过披露甲方应当保密的信息和材料与乙方进行利益交换。

5.不得在乙方报销应当由甲方单位和个人承担的费用。

6.不得利用乙方或乙方人员的车辆、设备等器具供个人私用。

7.不得在采购活动、合同签订以及验改、付款等合同执行等环节为谋求私利，明示或暗示索取合同之外的任何费用。

8.不得自己或介绍亲属及其它利益关系人在乙方从业、兼职、入股。

9.不得为谋私利，请托乙方提供其它形式的帮助。

二、乙方从业人员义务

1.不准以任何形式对甲方从业人员送、赠礼品礼金和有价证劵。

2.不得违规邀约甲方从业人员请吃。

3.不得违规安排甲方从业人员开展旅游、健身和娱乐活动。

4.不得以咨询费、劳务费等名义向甲方从业人员支付合同以外的各种费用或向甲方从业人员打听、索要应当保密的信息和材料。

5.不得报销应当由甲方从业人员个人承担的费用。

6.不得提供车辆、设备等器具供甲方从业人员私用。

7.不得在采购活动、合同签订以及验收、付款等合同执行等环节向甲方从业人员支付合同之外的任何费用。

8.不得安排甲方从业人员的亲属及其它利益关系人在乙方从业、兼职、入股。

9.不得违规为甲方从业人员的请托提供其它形式的帮助。

三、违约责任

1.在项目实施过程中，甲方从业人员如违反本协议，视情节轻重，甲方给予相应的党纪、政务处分或组织处理，涉嫌犯罪的移送司法机关处置。乙方发现甲方从业人员违反本协议的，应保留证据，及时向甲方有关部门举报。

2.在项目实施过程中，乙方从业人员违反本协议的，甲方视情节轻重，有权采取取消相应资格、扣罚经济合同履约保证金、解除经济合同、列入甲方供应商黑名单限制进入等方式予以处理，涉嫌犯罪的移送司法机关处置。

| 甲方： |  | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| （盖章） |  | （盖章） |
| 法定代表人（或委托代理人）： （签字） |  | 法定代表人（或委托代理人）： （签字） |

年   月   日                           年   月   日