## Sheet1 (4)
物流园区消防设施维修、改造项目询价单
采购组织：重庆江北国际机场有限公司消防监护部
币种：人民币
供应商：（盖章） |  |  | 联系人： |  |  |  |  | 联系人（电话）：
一、保税港国际1号货站消防设施改造项目清单
序号 | 项目名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 质保期 |  |  | 含税单项限价（元） | 含税单项报价（元） | 含税报价小计（元） | 工期 | 备注
1 | 保税港一期国际1号货站气体灭火系统改造 | 四川久远气体灭火控制器JF999-QMH | 2 | 台 | 1年 |  |  | 4950 |  |  | 15个自然日
2 |  | 四川久远感烟探测器JF-Y301G-Ex | 6 | 个 |  |  |  | 165
3 |  | 四川久远感温探测器JF-W302-Ex | 6 | 个 |  |  |  | 165
4 |  | 电源线ZR-RV2*1.5 | 200 | 米 |  |  |  | 5
5 |  | JDG镀锌穿线管 | 270 | 米 |  |  |  | 6
6 |  | 四川久远气体灭火启停按钮JF-QT1 | 4 | 个 |  |  |  | 550
7 |  | 四川久远气体灭火释放灯Lw5606 | 4 | 个 |  |  |  | 165
8 |  | 四川久远气体灭火JF-G342G-Ex声光报警器 | 4 | 个 |  |  |  | 330
9 |  | 四川久远JF-M322B输入输出模块 | 3 | 个 |  |  |  | 220
10 | 保税港一期国际1号货站配电室应急照明、疏散指示灯线路改造 | BV纯铜阻燃线2*1.5 | 70 | 米 |  |  |  | 3
11 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  | 550
12 | 安全施工费 |  | 1 | 项 |  |  |  | 330
13 | 人工费用（含调试） |  | 1 | 项 |  |  |  | 6500
备注：保税港一期国际1号货站2间配电室需更换全新气体灭火系统控制器，成交人按照清单配置，最终气体灭火系统应能接入消防控制室火灾自动报警系统同时满足现行消防技术规范。以上设施品牌型号均为现场使用的品牌、型号，仅供参考，成交人可根据实际情况选用与现场消防主机实现匹配的产品。
二、物流园区消防设施维修清单
序号 | 建筑（部位） | 问题描述 | 处理方式 | 设备型号 | 交货期 | 质保期 | 数量（个） | 含税单项限价（元） | 含税单项报价（元） | 含税报价小计（元） |  | 备注
1 | 北区5号货代库 | 一层123号消火栓按钮故障 | 成交人采购配件，由项目消防维保单位安装 | 保得威尔PW-9 M500H | 7个自然日 | 1年 | 1 | 218
2 | 北区5号货代库 | 127号消火栓按钮故障 |  | 保得威尔PW-9 M500H |  |  | 1 | 218
3 | 北区1号货代库 | 2楼110消火栓按钮故障 |  | 保得威尔PW-9 M500H |  |  | 1 | 218
4 | 北区2号货站 | 贵重物品室气体灭火储气瓶无压力 | 成交人需对该气瓶进行检测以及充装七氟丙烷气体 | QMP4.0/2.5，40kg | 15个自然日 |  | 1 | 6000 |  |  |  | 检测合格后重新充装七氟丙烷气体，压力、重量符合要求。若气瓶检测不合格，则由成交人更换同规格且检测合格的气瓶后再进行七氟丙烷气瓶充装
5 | 北区2号货站 | 143号消火栓按钮故障 | 成交人采购配件，由项目消防维保单位安装 | 保得威尔PW-9 M500H | 7个自然日 |  | 1 | 218
6 | 物流园国际2号航空货运站B01 | 营业厅2楼过道23号烟感坏 |  | 保德威尔，VBS-28DP |  |  | 1 | 218
7 | 物流园国际货运综合楼消防控制室 | 隔离模块故障 |  | VBS-ISO26 |  |  | 1 | 327
备注：以上设施品牌型号均为现场使用的品牌、型号，仅供参考，成交人可根据实际情况选用与现场消防主机实现匹配的产品。
三、总报价（含税）： 税率： 大写：
报价要求： 1.本项目询价单位：重庆江北国际机场有限公司消防监护部，项目甲方为：重庆机场集团有限公司航空物流园发展发公司，成交人与重庆机场集团有限公司航空物流园发展发公司签订合同。支付以转账方式支付。项目完工后，经询价单位和甲方验收合格且书面确认后，乙方应向甲方开具合同金额相应的发票。甲方收到发票30个工作日内支付合同总金额95%费用，剩余5%费用待质保期结束后一次性支付。如果乙方提供增值税普通发票，甲方支付金额为订单约定不含增值税金额；如果乙方提供增值税专用发票，甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。如税率发生国家法律调整，订单含税价=当前订单约定的不含税价*（1+调整后的增值税税率）。 2.如对本单据的名称、规格、流程等表述有疑问的，可致电联系。 3.若报价单位以低价成交后，提供商品规格达不到使用标准或服务不满足项目要求的，我司有权取消订单，损失由报价单位承担，并有权要求赔偿。 4.本次成交方式采用有效最低价法（含税总价报价最低成交）。 5.本项目报价单位资格要求为：具有建筑工程总承包二级或消防设施工程专业承包二级资质或以上资质证书（提供证明材料复印件并加盖投标人鲜公章）。请各报价单位发送询、报价单时并随附加盖公章的工商营业执照、资质证明性文件。 6.若存在以下情况，视为无效报价： 6.1本次采购限价金额为34447.00元（含增值税）（大写：叁万肆仟肆佰肆拾柒元整），报价不得超过限价金额，否则视为无效报价。 6.2报价文件一经递交，不允许修正，填写内容有误的（如大写、小写金额不一致，总价金额与依据单价计算出结果不一致等），作无效报价处理。 6.3供货期、质保期不满足项目要求的。 6.4未在规定报价时间段内递交报价的。 6.5报价文件每页均须加盖企业鲜章，盖章视为完全响应项目要求，未按要求盖章的视为未响应项目要求并作无效报价处理。 6.6报价文件不齐全的。 6.7未按规定的格式填写（增项填写除外），内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 6.8所有报价须四舍五入保留到“分”。 7.其他注意事项：①本项目部分区域为机场隔离区内，成交人应能自行办理施工手续（自行支付办理手续所需费用）、自行携带相应工器具进行施工，询价人给予协调、支持；②成交人应能自行与各建筑使用单位协调施工时间并合理规划工期，询价人给予协调、支持；③ 成交人应自行准备施工相应的各类工器具，并保证现场人员安全使用；④每日施工完成后须对施工区域进行清理，不得影响询价人及其他单位的正常生产、经营、使用。
请在询价单上加盖公章于 |  | 2024年9月25日15:30-16:00 | 递交至邮箱cqaxfhwb@163.com。如果表格不足以说明产品内容，应另做说明或产品样本附后 。
询价单位：重庆江北国际机场有限公司消防监护部 |  |  | 地址：重庆市渝北区机场东路15号航务楼 |  |  | 联系人：朱老师 |  |  | 电话：023-67152931 |  |  | 邮编：401120